## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-13 05:30 | Wait | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.8 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-13 05:30 | Wait | 471.7 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.8 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-13 05:31 | Wait | 462.3 | 462.2 | 462.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.6 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-13 05:35 | Normal | 302.1 | 257.3 | 323 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4 | 1 | 22 | 113380.2 | 19509 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 05:40 | Normal | 401 | 276.7 | 409.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 48 | 1 | 23.9 | 113380.2 | 19510 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 05:45 | Normal | 473 | 200 | 475.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 105 | 1 | 25.2 | 113380.2 | 19510 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 05:50 | Normal | 457 | 204.6 | 460.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 148 | 1 | 26.2 | 113380.2 | 19510 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 05:55 | Normal | 477.2 | 200.1 | 403 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 228 | 1 | 27 | 113380.2 | 19510 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:00 | Normal | 494 | 199.8 | 450.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 311 | 1 | 27.7 | 113380.2 | 19510 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:05 | Normal | 503.5 | 200 | 502.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 448 | 1 | 28.4 | 113380.3 | 19510 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:10 | Normal | 504.5 | 357.8 | 485.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 677 | 1 | 29 | 113380.3 | 19510 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:15 | Normal | 502.5 | 464.7 | 486.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 863 | 1 | 29.6 | 113380.4 | 19510 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:20 | Normal | 503.9 | 455.8 | 507 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 925 | 1 | 30.1 | 113380.4 | 19510 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:25 | Normal | 512.4 | 493.1 | 503.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 1026 | 1 | 30.6 | 113380.5 | 19510 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:30 | Normal | 502.2 | 426 | 464.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.9 | 59.91 | 59.94 | 782 | 1 | 31.1 | 113380.6 | 19510 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:35 | Normal | 495.5 | 372.5 | 440.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 574 | 1 | 31.5 | 113380.7 | 19510 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:40 | Normal | 496 | 365.9 | 466 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 541 | 1 | 31.8 | 113380.7 | 19511 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:45 | Normal | 487.3 | 411.1 | 446.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 565 | 1 | 32.2 | 113380.8 | 19511 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:50 | Normal | 493.6 | 380.2 | 470.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 525 | 1 | 32.5 | 113380.8 | 19511 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 06:55 | Normal | 502 | 404.3 | 432 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 554 | 1 | 32.8 | 113380.8 | 19511 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:00 | Normal | 508.7 | 467 | 489.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 943 | 1 | 33.1 | 113380.9 | 19511 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:05 | Normal | 509.8 | 501 | 508.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.9 | 59.99 | 59.98 | 1296 | 1 | 33.5 | 113381 | 19511 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:10 | Normal | 506.8 | 480 | 493 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1128 | 1 | 33.6 | 113381.1 | 19511 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:15 | Normal | 513.8 | 498.6 | 508.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 3.7 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1520 | 1 | 33.6 | 113381.2 | 19511 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:20 | Normal | 513.5 | 520.7 | 513.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 2156 | 1 | 27.6 | 113381.3 | 19511 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:25 | Normal | 507.2 | 504.8 | 511.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2082 | 1 | 27.6 | 113381.5 | 19511 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:30 | Normal | 505.8 | 490.9 | 505.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1682 | 1 | 27.9 | 113381.7 | 19511 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:35 | Normal | 514.8 | 518.7 | 507.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133 | 132.9 | 133.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 3417 | 1 | 28.3 | 113381.9 | 19511 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:40 | Normal | 516.2 | 519.3 | 513.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133 | 133 | 133.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60 | 60.05 | 3274 | 1 | 28.7 | 113382.2 | 19512 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:45 | Normal | 510 | 511.1 | 517.8 | 4.1 | 2 | 2 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.04 | 60.06 | 60.11 | 3690 | 1 | 29.2 | 113382.5 | 19512 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:50 | Normal | 510 | 511.8 | 517.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60 | 59.95 | 60.01 | 4288 | 1 | 29.8 | 113382.8 | 19512 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 07:55 | Normal | 503.6 | 508.5 | 513.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 10.9 | 11 | 11 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 4345 | 1 | 30.4 | 113383.2 | 19512 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:00 | Normal | 514.8 | 510.1 | 512.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 4747 | 1 | 31.1 | 113383.6 | 19512 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:05 | Normal | 506.1 | 508.2 | 511.5 | 6.1 | 3 | 2.9 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5716 | 1 | 32.1 | 113384.1 | 19512 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:10 | Normal | 504.7 | 501.6 | 500 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3712 | 1 | 32.6 | 113384.5 | 19512 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:15 | Normal | 497.6 | 493.8 | 503 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 2634 | 1 | 32.7 | 113384.7 | 19512 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:20 | Normal | 475 | 463.4 | 486.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131 | 131 | 131.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 773 | 1 | 33.7 | 113384.9 | 19512 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:25 | Normal | 497.8 | 471.3 | 469.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 907 | 1 | 35.9 | 113384.9 | 19512 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:30 | Normal | 493.4 | 475 | 510.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1139 | 1 | 37.3 | 113385 | 19512 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:35 | Normal | 496.6 | 475.4 | 500.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.8 | 131 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1337 | 1 | 38 | 113385.1 | 19512 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:40 | Normal | 457 | 400.8 | 432 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 58 | 1 | 38.3 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:45 | Normal | 461.6 | 379.1 | 384 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 144 | 1 | 38.1 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:50 | Normal | 472.7 | 360.6 | 411.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 225 | 1 | 37.7 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 08:55 | Normal | 439 | 466.5 | 455.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 135 | 1 | 37.3 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:00 | Normal | 458.6 | 402.3 | 387.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 112 | 1 | 37 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:05 | Normal | 445.1 | 523.8 | 462.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.91 | 60 | 38 | 1 | 36.7 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:10 | Normal | 470 | 453 | 432.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 59 | 1 | 36.4 | 113385.2 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:15 | Normal | 455.1 | 408.3 | 418.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 53 | 1 | 36.2 | 113385.3 | 19513 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:20 | Normal | 454.6 | 397.3 | 396.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 38 | 1 | 35.9 | 113385.3 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:25 | Normal | 437.2 | 461 | 446.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 29 | 1 | 35.6 | 113385.3 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:30 | Normal | 465.1 | 497.5 | 406.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 21 | 1 | 35.4 | 113385.3 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:35 | Normal | 421.5 | 272.6 | 415.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 53 | 1 | 35.2 | 113385.3 | 19513 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:40 | Normal | 370 | 196 | 447.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33 | 1 | 35 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:45 | Normal | 327 | 200 | 322.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 35 | 1 | 34.9 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:50 | Normal | 459 | 200.6 | 379.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 66 | 1 | 34.8 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 09:55 | Normal | 458.8 | 201.6 | 381.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 64 | 1 | 34.6 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:00 | Normal | 455.6 | 200 | 389.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 82 | 1 | 34.5 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:05 | Normal | 461.1 | 200 | 489.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 80 | 1 | 34.4 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:10 | Normal | 457 | 200 | 479 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 91 | 1 | 34.2 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:15 | Normal | 463.1 | 200 | 503.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 81 | 1 | 34.1 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:20 | Normal | 446.5 | 200.1 | 338.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 118 | 1 | 33.9 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:25 | Normal | 472.1 | 200 | 478.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 158 | 1 | 33.9 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:30 | Normal | 475.6 | 200 | 448.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 172 | 1 | 33.7 | 113385.3 | 19514 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:35 | Normal | 467.9 | 200 | 434.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 186 | 1 | 33.6 | 113385.4 | 19514 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:40 | Normal | 471.2 | 200 | 417.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 221 | 1 | 33.5 | 113385.4 | 19515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:45 | Normal | 469.1 | 201.6 | 402.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 227 | 1 | 33.5 | 113385.4 | 19515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:50 | Normal | 481.5 | 220.6 | 389 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.9 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 259 | 1 | 33.4 | 113385.4 | 19515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 10:55 | Normal | 482.6 | 200.1 | 421.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 333 | 1 | 33.4 | 113385.4 | 19515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:00 | Normal | 490.8 | 214.8 | 443.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 370 | 1 | 33.4 | 113385.5 | 19515 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:05 | Normal | 490.4 | 199.8 | 409.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 406 | 1 | 33.3 | 113385.5 | 19515 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:10 | Normal | 497.4 | 200.1 | 445.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 447 | 1 | 33.3 | 113385.5 | 19515 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:15 | Normal | 510.4 | 415.2 | 464.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 613 | 1 | 33.3 | 113385.6 | 19515 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:20 | Normal | 507 | 366.7 | 457.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.96 | 631 | 1 | 33.3 | 113385.6 | 19515 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:25 | Normal | 497.5 | 435 | 475.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 60 | 60 | 821 | 1 | 33.3 | 113385.7 | 19515 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:30 | Normal | 514.8 | 499.9 | 513.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 975 | 1 | 33.3 | 113385.8 | 19515 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:35 | Normal | 504.1 | 470 | 508.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.6 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1132 | 1 | 33.3 | 113385.8 | 19515 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:40 | Normal | 517.3 | 504.2 | 496.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 1269 | 1 | 33.3 | 113385.9 | 19516 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:45 | Normal | 517.1 | 504.2 | 518.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1409 | 1 | 33.3 | 113386.1 | 19516 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:50 | Normal | 503.3 | 487.3 | 505.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1306 | 1 | 33.3 | 113386.2 | 19516 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 11:55 | Normal | 518.1 | 515.2 | 518.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1666 | 1 | 32.2 | 113386.3 | 19516 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:00 | Normal | 514.8 | 522.9 | 520.6 | 2 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 60.02 | 60.05 | 1655 | 1 | 26.4 | 113386.4 | 19516 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:05 | Normal | 522 | 516.9 | 518.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1875 | 1 | 25.8 | 113386.6 | 19516 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:10 | Normal | 515.2 | 531.9 | 520.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.92 | 59.99 | 60 | 2083 | 1 | 25.7 | 113386.7 | 19516 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:15 | Normal | 525.5 | 516 | 519 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.92 | 59.99 | 59.85 | 2545 | 1 | 25.7 | 113386.9 | 19516 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:20 | Normal | 527 | 530 | 524.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.92 | 2681 | 1 | 25.8 | 113387.1 | 19516 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:25 | Normal | 525.4 | 531.7 | 523.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.9 | 59.89 | 60 | 2921 | 1 | 25.9 | 113387.4 | 19516 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:30 | Normal | 521.3 | 528 | 534 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 134 | 134.2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 3161 | 1 | 26.1 | 113387.6 | 19516 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:35 | Normal | 521 | 524.3 | 529.3 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 134.5 | 134 | 134.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.96 | 59.99 | 60 | 3513 | 1 | 26.4 | 113387.9 | 19516 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:40 | Normal | 518 | 524.4 | 533.3 | 4.2 | 2 | 2 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 3784 | 1 | 26.9 | 113388.2 | 19517 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:45 | Normal | 521.3 | 523.2 | 531.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 135 | 134.6 | 134.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 4028 | 1 | 27.3 | 113388.5 | 19517 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:50 | Normal | 520.8 | 517.5 | 531 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 135 | 135 | 134.9 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 4245 | 1 | 27.7 | 113388.9 | 19517 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 12:55 | Normal | 521.5 | 521.9 | 529 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 135 | 134.8 | 134.8 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.12 | 60.08 | 60.03 | 4438 | 1 | 28.2 | 113389.2 | 19517 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:00 | Normal | 521.1 | 516.8 | 528.1 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.9 | 134.7 | 135 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 4590 | 1 | 28.6 | 113389.6 | 19517 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:05 | Normal | 517.5 | 519.2 | 523.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 4709 | 1 | 29 | 113390 | 19517 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:10 | Normal | 519.6 | 519.6 | 524.3 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4851 | 1 | 29.3 | 113390.4 | 19517 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:15 | Normal | 512.6 | 520.9 | 519 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 4930 | 1 | 29.6 | 113390.8 | 19517 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:20 | Normal | 518.1 | 517.1 | 527.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4942 | 1 | 30 | 113391.2 | 19517 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:25 | Normal | 517.3 | 516.8 | 522.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 4887 | 1 | 30.5 | 113391.6 | 19517 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:30 | Normal | 519.8 | 514.1 | 517.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60 | 59.93 | 60 | 4892 | 1 | 30.8 | 113392 | 19517 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:35 | Normal | 514 | 516.8 | 521.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 4963 | 1 | 30.9 | 113392.5 | 19517 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:40 | Normal | 518.7 | 516.1 | 516.5 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4999 | 1 | 31.1 | 113392.9 | 19518 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:45 | Normal | 518 | 521.5 | 518.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4885 | 1 | 31.4 | 113393.3 | 19518 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:50 | Normal | 512.1 | 513 | 519.2 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 4593 | 1 | 31.7 | 113393.7 | 19518 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 13:55 | Normal | 511.5 | 517.3 | 519.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 4110 | 1 | 32 | 113394.1 | 19518 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:00 | Normal | 514.6 | 512.6 | 520.8 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 134.1 | 133.9 | 134 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 4291 | 1 | 31.9 | 113394.4 | 19518 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:05 | Normal | 514.6 | 516.6 | 522.3 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.9 | 134 | 134.1 | 9.9 | 10 | 10 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3959 | 1 | 31.8 | 113394.8 | 19518 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:10 | Normal | 513.1 | 509.3 | 509.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2888 | 1 | 31.8 | 113395.1 | 19518 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:15 | Normal | 501.8 | 512.2 | 509.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2978 | 1 | 31.6 | 113395.3 | 19518 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:20 | Normal | 509.7 | 515.8 | 523.8 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.04 | 60 | 3244 | 1 | 31.5 | 113395.5 | 19518 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:25 | Normal | 520.6 | 516.9 | 524.6 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 134 | 133.9 | 134 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 60.04 | 60.02 | 4321 | 1 | 31.3 | 113395.8 | 19518 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:30 | Normal | 514 | 515 | 522 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 4910 | 1 | 31.5 | 113396.3 | 19518 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:35 | Normal | 502.3 | 519.6 | 522.7 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4950 | 1 | 31.7 | 113396.7 | 19518 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:40 | Normal | 512.1 | 509.8 | 516 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 10.8 | 11 | 11.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 4386 | 1 | 32 | 113397.1 | 19519 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:45 | Normal | 509.6 | 520.1 | 518.5 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 9.9 | 10 | 10 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3951 | 1 | 32.3 | 113397.4 | 19519 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:50 | Normal | 510.8 | 511.9 | 518 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 134.2 | 134.1 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60 | 4279 | 1 | 32.4 | 113397.8 | 19519 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 14:55 | Normal | 507.3 | 513.1 | 516.4 | 4.1 | 1.9 | 2 | 134 | 134.1 | 134.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3659 | 1 | 32.4 | 113398.1 | 19519 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:00 | Normal | 509.8 | 510.7 | 515.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134 | 133.9 | 134 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3890 | 1 | 32.5 | 113398.5 | 19519 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:05 | Normal | 509.1 | 513.1 | 510.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.08 | 60 | 2662 | 1 | 32.4 | 113398.8 | 19519 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:10 | Normal | 512.3 | 515.6 | 513.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3313 | 1 | 32.2 | 113399.1 | 19519 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:15 | Normal | 504 | 518 | 514.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.93 | 60 | 2822 | 1 | 31.9 | 113399.3 | 19519 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:20 | Normal | 506.1 | 506 | 515 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2725 | 1 | 31.7 | 113399.6 | 19519 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:25 | Normal | 518.6 | 518.4 | 514.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 2630 | 1 | 31.7 | 113399.8 | 19519 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:30 | Normal | 517.5 | 524.5 | 524.5 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 3689 | 1 | 31.7 | 113400.1 | 19519 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:35 | Normal | 511.6 | 505.5 | 507.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 2809 | 1 | 31.6 | 113400.4 | 19519 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:40 | Normal | 513.2 | 515.1 | 517.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 2536 | 1 | 31.5 | 113400.6 | 19520 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:45 | Normal | 510.6 | 510.3 | 515.3 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 3022 | 1 | 31.2 | 113400.8 | 19520 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:50 | Normal | 510.3 | 512.3 | 517.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 2513 | 1 | 30.9 | 113401 | 19520 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 15:55 | Normal | 507 | 509.8 | 514.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 2249 | 1 | 30.6 | 113401.2 | 19520 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:00 | Normal | 511 | 509 | 513.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1961 | 1 | 30.3 | 113401.4 | 19520 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:05 | Normal | 516.6 | 516.9 | 528.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 60.05 | 60.04 | 2602 | 1 | 30 | 113401.5 | 19520 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:10 | Normal | 521.2 | 514.2 | 526.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2815 | 1 | 29.8 | 113401.8 | 19520 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:15 | Normal | 523.8 | 519.1 | 518.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 2740 | 1 | 29.8 | 113402 | 19520 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:20 | Normal | 513.6 | 516.3 | 513.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 59.97 | 60.02 | 2531 | 1 | 29.8 | 113402.2 | 19520 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:25 | Normal | 501 | 504.8 | 511.7 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 133 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2000 | 1 | 29.8 | 113402.4 | 19520 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:30 | Normal | 510 | 502.9 | 512 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1987 | 1 | 29.6 | 113402.6 | 19520 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:35 | Normal | 502.8 | 500 | 509.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1815 | 1 | 29.6 | 113402.7 | 19520 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:40 | Normal | 505.8 | 518.6 | 515.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.5 | 133 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 60.02 | 60.06 | 2056 | 1 | 29.5 | 113402.9 | 19521 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:45 | Normal | 498.8 | 501 | 511.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1851 | 1 | 29.4 | 113403.1 | 19521 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:50 | Normal | 512 | 499.5 | 504.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.92 | 59.92 | 59.97 | 1599 | 1 | 29.4 | 113403.2 | 19521 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 16:55 | Normal | 496.9 | 494.9 | 509.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 1484 | 1 | 31.6 | 113403.3 | 19521 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:00 | Normal | 504 | 501.4 | 509 | 2 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 1654 | 1 | 30.7 | 113403.5 | 19521 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:05 | Normal | 505.8 | 494 | 510 | 2 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1579 | 1 | 29.2 | 113403.6 | 19521 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:10 | Normal | 495.8 | 487 | 512.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 134 | 133.5 | 133.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 1456 | 1 | 30.6 | 113403.7 | 19521 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:15 | Normal | 498.6 | 482.2 | 507.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1282 | 1 | 33 | 113403.8 | 19521 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:20 | Normal | 493.8 | 468.8 | 510.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1120 | 1 | 34.5 | 113403.9 | 19521 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:25 | Normal | 504.1 | 447.3 | 504.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.1 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 936 | 1 | 35.3 | 113404 | 19521 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:30 | Normal | 484.7 | 418 | 500.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 762 | 1 | 35.8 | 113404.1 | 19521 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:35 | Normal | 492.7 | 405.5 | 486.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 601 | 1 | 36.1 | 113404.1 | 19521 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:40 | Normal | 486.9 | 369 | 441.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 459 | 1 | 36.2 | 113404.2 | 19522 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:45 | Normal | 480.6 | 208 | 405.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 302 | 1 | 36.1 | 113404.2 | 19522 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:50 | Normal | 462.1 | 215 | 403.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 214 | 1 | 36.1 | 113404.2 | 19522 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 17:55 | Normal | 447.6 | 200.3 | 384.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 130 | 1 | 36 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:00 | Normal | 453.5 | 201.1 | 451.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 65 | 1 | 36 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:05 | Normal | 462.7 | 382.8 | 275.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60 | 6 | 1 | 35.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:10 | Normal | 384 | 392.3 | 435.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 35.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:15 | Normal | 324 | 315.3 | 305.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.7 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:20 | Normal | 432.7 | 426.4 | 406.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 35.7 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:25 | Normal | 391.8 | 386.4 | 396.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.5 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-13 18:30 | Normal | 295.2 | 292.1 | 297.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 35.3 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0