## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-14 05:31 | Normal | 343.7 | 343.8 | 276.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 16.7 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:32 | Normal | 331.6 | 320.8 | 282.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 16.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:36 | Normal | 454.2 | 511.1 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 19.3 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:37 | Normal | 439.7 | 480.3 | 430.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32 | 1 | 19.7 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:38 | Normal | 424.7 | 433.2 | 376.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 55 | 1 | 20 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:38 | Wait | 442 | 441.9 | 441.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 14.2 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:38 | Wait | 445 | 444.9 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.5 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:38 | Wait | 448.1 | 448 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 14.7 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:38 | Wait | 451.9 | 451.8 | 451.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 14.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:38 | Wait | 454.9 | 454.8 | 454.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.1 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:39 | Normal | 432.8 | 407.5 | 438.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 74 | 1 | 20.3 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:40 | Normal | 463.8 | 488.3 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 78 | 1 | 20.6 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:41 | Normal | 463.5 | 479.1 | 442.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 110 | 1 | 20.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:42 | Normal | 462.7 | 454.3 | 418.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 135 | 1 | 21.1 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:43 | Normal | 472 | 455.3 | 421.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 154 | 1 | 21.4 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:44 | Normal | 470.6 | 478.3 | 457.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 181 | 1 | 21.6 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:45 | Normal | 492 | 488.3 | 444.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 196 | 1 | 21.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:46 | Normal | 498.3 | 495.2 | 446.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 217 | 1 | 22.1 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:47 | Normal | 481.3 | 478.4 | 430.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 254 | 1 | 22.3 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:48 | Normal | 475.4 | 485.7 | 418.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 277 | 1 | 22.5 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:49 | Normal | 493 | 491.3 | 431 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 308 | 1 | 22.7 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:50 | Normal | 493.6 | 498 | 441.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 337 | 1 | 22.9 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:51 | Normal | 491.6 | 495.6 | 462.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 377 | 1 | 23.1 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:52 | Normal | 479.9 | 451.6 | 445.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 401 | 1 | 23.3 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:53 | Wait | 468.6 | 468.5 | 468.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 15.9 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:53 | Wait | 471.1 | 471 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:53 | Wait | 476.1 | 476 | 476.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 16.5 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:53 | Wait | 478.8 | 478.6 | 478.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 16.8 | 113404.3 | 19522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:53 | Normal | 507 | 417.3 | 415.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 60 | 410 | 1 | 23.4 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:54 | Normal | 505.1 | 396.7 | 436.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 445 | 1 | 23.6 | 113404.3 | 19523 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:55 | Normal | 510.6 | 417.5 | 445.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 483 | 1 | 23.8 | 113404.3 | 19523 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:56 | Normal | 504.1 | 400.2 | 458.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 523 | 1 | 23.9 | 113404.3 | 19523 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:57 | Normal | 505.1 | 367.3 | 469.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 542 | 1 | 24.1 | 113404.4 | 19523 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:58 | Normal | 509.1 | 433.3 | 460.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 603 | 1 | 24.3 | 113404.4 | 19523 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 05:59 | Normal | 497.3 | 404.3 | 453.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 632 | 1 | 24.4 | 113404.4 | 19523 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:01 | Normal | 511.6 | 377.3 | 466.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 655 | 1 | 24.5 | 113404.4 | 19523 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:02 | Normal | 510.5 | 402.3 | 469.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 704 | 1 | 24.7 | 113404.4 | 19523 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:03 | Normal | 502.2 | 417.9 | 472.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 745 | 1 | 24.8 | 113404.4 | 19523 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:04 | Normal | 517.3 | 428.3 | 476.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 782 | 1 | 25 | 113404.4 | 19523 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:05 | Normal | 504.5 | 444.3 | 484.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 831 | 1 | 25.2 | 113404.4 | 19523 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:06 | Normal | 508 | 436.1 | 492.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 861 | 1 | 25.3 | 113404.5 | 19523 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:07 | Normal | 513.6 | 437.4 | 485.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.3 | 134 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 895 | 1 | 25.4 | 113404.5 | 19523 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:08 | Normal | 517.3 | 452.3 | 505.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 924 | 1 | 25.6 | 113404.5 | 19523 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:09 | Normal | 514.3 | 483.4 | 508.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 986 | 1 | 25.7 | 113404.5 | 19523 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:10 | Normal | 512.4 | 494.1 | 516.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60 | 59.97 | 1027 | 1 | 25.9 | 113404.5 | 19523 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:11 | Normal | 515.1 | 490.5 | 502.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 1058 | 1 | 26 | 113404.5 | 19523 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:12 | Normal | 512.6 | 473.3 | 514.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1090 | 1 | 26.1 | 113404.6 | 19523 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:13 | Normal | 518.6 | 498.1 | 522.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1130 | 1 | 26.3 | 113404.6 | 19523 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:14 | Normal | 513 | 510.4 | 517.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1176 | 1 | 26.4 | 113404.6 | 19523 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:15 | Normal | 524.8 | 530.8 | 517.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1200 | 1 | 26.6 | 113404.6 | 19523 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:16 | Normal | 522.4 | 518.4 | 496.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.94 | 60 | 1240 | 1 | 26.7 | 113404.6 | 19523 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:17 | Normal | 522.1 | 532.6 | 515.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134 | 134.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1275 | 1 | 26.8 | 113404.7 | 19523 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:18 | Normal | 514.6 | 523.6 | 516.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.09 | 1305 | 1 | 27 | 113404.7 | 19523 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:19 | Normal | 518.5 | 534.5 | 526.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 59.99 | 60.11 | 1329 | 1 | 27.1 | 113404.7 | 19523 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:20 | Normal | 520.7 | 536.7 | 517.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134 | 134.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 1362 | 1 | 27.2 | 113404.7 | 19523 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:21 | Normal | 518.7 | 534.1 | 516.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 1386 | 1 | 27.3 | 113404.7 | 19523 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:22 | Normal | 525.8 | 538.7 | 508.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60.13 | 60.06 | 1410 | 1 | 27.5 | 113404.8 | 19523 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:23 | Normal | 525.1 | 523.2 | 510.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 1435 | 1 | 27.6 | 113404.8 | 19523 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:24 | Normal | 524.6 | 542.4 | 523 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 1456 | 1 | 27.7 | 113404.8 | 19523 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:25 | Normal | 521.6 | 541.6 | 517.3 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.04 | 59.93 | 1477 | 1 | 27.9 | 113404.8 | 19523 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:26 | Normal | 527.6 | 537.5 | 525.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134.5 | 134 | 134.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.92 | 59.92 | 1499 | 1 | 28 | 113404.9 | 19523 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:27 | Normal | 529.6 | 549 | 526.3 | 2 | 0.8 | 0.9 | 134.4 | 134 | 134.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1510 | 1 | 25.5 | 113404.9 | 19523 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:28 | Normal | 536 | 545.3 | 528.9 | 2 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.1 | 60.06 | 60.06 | 1560 | 1 | 25.2 | 113404.9 | 19523 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:29 | Normal | 535 | 560.8 | 507.2 | 2 | 0.8 | 0.9 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.09 | 60.2 | 60.07 | 1582 | 1 | 25.9 | 113405 | 19523 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:30 | Normal | 547.1 | 561.8 | 518 | 2 | 0.9 | 0.9 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1641 | 1 | 26.4 | 113405 | 19523 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:31 | Normal | 543.2 | 568.7 | 526.3 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 1678 | 1 | 26.8 | 113405 | 19523 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:32 | Normal | 537.1 | 568.5 | 529.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1813 | 1 | 24.6 | 113405 | 19523 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:33 | Normal | 545.9 | 552.5 | 526.5 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 1940 | 1 | 23.5 | 113405.1 | 19523 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:34 | Normal | 553.1 | 560 | 528.2 | 2.6 | 0.9 | 1 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 5 | 5 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1973 | 1 | 23.2 | 113405.1 | 19523 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:35 | Normal | 551.6 | 559.3 | 507.5 | 2.6 | 0.9 | 1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.15 | 60.04 | 1987 | 1 | 23.1 | 113405.1 | 19523 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:36 | Normal | 548.2 | 571.8 | 511.4 | 2.6 | 0.9 | 1 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1999 | 1 | 23.2 | 113405.2 | 19523 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:38 | Normal | 540.5 | 570.5 | 531.1 | 2.8 | 0.9 | 1 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2081 | 1 | 23.2 | 113405.2 | 19523 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:39 | Normal | 531.3 | 567.6 | 532.3 | 2.8 | 0.9 | 1 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2096 | 1 | 23.3 | 113405.2 | 19523 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:40 | Normal | 530.8 | 564.5 | 516.2 | 2.7 | 0.9 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 2050 | 1 | 23.4 | 113405.3 | 19523 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:41 | Normal | 525.6 | 559.4 | 517 | 2.5 | 0.9 | 1 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 59.94 | 60.1 | 1934 | 1 | 23.5 | 113405.3 | 19523 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:42 | Normal | 535.7 | 561.6 | 516.3 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1938 | 1 | 23.6 | 113405.3 | 19523 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:43 | Normal | 535.6 | 563.1 | 517 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60.17 | 2009 | 1 | 23.7 | 113405.4 | 19523 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:44 | Normal | 528.9 | 564.4 | 527.5 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.84 | 59.97 | 2155 | 1 | 23.8 | 113405.4 | 19523 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:45 | Normal | 528.8 | 515.5 | 524.1 | 3 | 1.7 | 1.2 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.06 | 60.09 | 2648 | 1 | 23.9 | 113405.5 | 19523 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:46 | Normal | 536.3 | 500.3 | 520.8 | 3.1 | 2 | 1.3 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.91 | 60.21 | 60.01 | 2861 | 1 | 24 | 113405.5 | 19523 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:47 | Normal | 536.9 | 512.8 | 532.5 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 59.87 | 60.07 | 3058 | 1 | 24.1 | 113405.6 | 19523 | 0.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:48 | Normal | 534.9 | 517.6 | 526.3 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3196 | 1 | 24.3 | 113405.6 | 19523 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:49 | Normal | 533.5 | 517.3 | 526.5 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 60.01 | 59.96 | 3298 | 1 | 24.4 | 113405.7 | 19524 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:50 | Normal | 532.5 | 516 | 528.3 | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 3382 | 1 | 24.5 | 113405.7 | 19524 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:51 | Normal | 503.5 | 513.8 | 518.9 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 59.9 | 59.98 | 3422 | 1 | 24.7 | 113405.8 | 19524 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:52 | Normal | 519.6 | 511.3 | 529.6 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 135 | 134.8 | 135 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 3480 | 1 | 24.9 | 113405.8 | 19524 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:53 | Normal | 524.2 | 508.8 | 520 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 135 | 134.7 | 135 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 60.01 | 60.06 | 60 | 3486 | 1 | 25.2 | 113405.9 | 19524 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:54 | Normal | 523.6 | 515.6 | 525.1 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 135 | 134.7 | 134.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3475 | 1 | 25.4 | 113406 | 19524 | 0.5 | 3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:55 | Normal | 491.2 | 512 | 530.8 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.12 | 60.08 | 60.03 | 3285 | 1 | 25.6 | 113406 | 19524 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:56 | Normal | 496.5 | 527 | 524.8 | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 3283 | 1 | 25.8 | 113406.1 | 19524 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:57 | Normal | 499.9 | 527.3 | 530.6 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 135 | 134.6 | 134.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60.1 | 59.93 | 3327 | 1 | 25.9 | 113406.1 | 19524 | 0.5 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:58 | Normal | 497.5 | 524.9 | 540.5 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | 135 | 134.8 | 135 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60.24 | 60.09 | 3462 | 1 | 26 | 113406.2 | 19524 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 06:59 | Normal | 495.3 | 519.2 | 540.3 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.94 | 59.94 | 60 | 3549 | 1 | 26.1 | 113406.2 | 19524 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:00 | Normal | 497.5 | 523.1 | 535.8 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | 135 | 134.8 | 134.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60 | 60 | 59.9 | 3551 | 1 | 26.2 | 113406.3 | 19524 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:01 | Normal | 493.1 | 523.8 | 536.6 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 135 | 134.8 | 134.9 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.93 | 59.91 | 59.82 | 3570 | 1 | 26.4 | 113406.4 | 19524 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:02 | Normal | 506.5 | 525 | 538.4 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 135.1 | 134.8 | 135 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.89 | 59.84 | 59.84 | 3545 | 1 | 26.5 | 113406.4 | 19524 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:03 | Normal | 526 | 527.3 | 540.3 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 135 | 134.8 | 134.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.88 | 59.91 | 59.86 | 3562 | 1 | 26.6 | 113406.5 | 19524 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:04 | Normal | 518.5 | 522.1 | 542.1 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 134.9 | 134.7 | 135 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.9 | 59.86 | 59.9 | 3677 | 1 | 26.7 | 113406.6 | 19524 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:05 | Normal | 521.5 | 523 | 545.3 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 134.9 | 134.8 | 135 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 3596 | 1 | 26.9 | 113406.6 | 19524 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:06 | Normal | 527.2 | 520 | 540.9 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | 135 | 134.5 | 134.9 | 8.8 | 9 | 9 | 59.92 | 59.9 | 59.88 | 3563 | 1 | 27 | 113406.7 | 19524 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:07 | Normal | 505.9 | 521.6 | 534.4 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 3487 | 1 | 27.1 | 113406.7 | 19524 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:08 | Normal | 500 | 526.1 | 537.6 | 4.1 | 2.6 | 1.3 | 134.9 | 134.5 | 135 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.87 | 59.88 | 59.92 | 3687 | 1 | 27.2 | 113406.8 | 19524 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:09 | Normal | 493.9 | 520.5 | 544.5 | 4.6 | 2.8 | 1.4 | 135.2 | 134.7 | 134.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.9 | 59.91 | 59.88 | 4019 | 1 | 27.3 | 113406.9 | 19524 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:11 | Normal | 488.5 | 522.7 | 538.8 | 5.1 | 2.9 | 1.5 | 135.1 | 134.7 | 135 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 4320 | 1 | 27.5 | 113406.9 | 19524 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:12 | Normal | 487.4 | 520.2 | 547.3 | 5 | 2.9 | 1.4 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.87 | 59.92 | 59.89 | 4267 | 1 | 28.1 | 113407 | 19524 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:13 | Normal | 489.5 | 517.3 | 529.3 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4102 | 1 | 27.7 | 113407.1 | 19524 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:14 | Normal | 492.5 | 521.1 | 511.9 | 5 | 2.8 | 1.6 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 4304 | 1 | 27.9 | 113407.2 | 19524 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:15 | Normal | 492.5 | 520.1 | 515.5 | 5 | 2.9 | 1.6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4444 | 1 | 28 | 113407.2 | 19524 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:16 | Normal | 505.6 | 514.4 | 510.1 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 135.1 | 134.9 | 135 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4265 | 1 | 28.1 | 113407.3 | 19524 | 1.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:17 | Normal | 521.5 | 514.2 | 504.1 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 135 | 134.8 | 135 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4051 | 1 | 28.2 | 113407.4 | 19524 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:18 | Normal | 520.4 | 518 | 516 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 135 | 134.8 | 135 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4040 | 1 | 28.3 | 113407.4 | 19524 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:19 | Normal | 517.8 | 521.4 | 519.6 | 4.6 | 2.6 | 1.7 | 135 | 135 | 134.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4197 | 1 | 28.4 | 113407.5 | 19524 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:20 | Normal | 527.6 | 519.5 | 508.5 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | 135.2 | 135 | 135.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60.02 | 60.07 | 4323 | 1 | 28.5 | 113407.6 | 19524 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:21 | Normal | 522.6 | 513.1 | 518.1 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 135 | 134.6 | 134.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.02 | 60.08 | 3901 | 1 | 28.6 | 113407.7 | 19524 | 1.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:21 | Normal | 517.8 | 517 | 520.5 | 4 | 2.2 | 1.6 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 3614 | 1 | 28.7 | 113407.7 | 19524 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:22 | Normal | 516.6 | 511.4 | 506.3 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.06 | 60 | 59.96 | 3408 | 1 | 28.8 | 113407.7 | 19524 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:23 | Normal | 521.5 | 517.3 | 516.3 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 3441 | 1 | 28.9 | 113407.8 | 19524 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:24 | Normal | 512.3 | 509.3 | 516.5 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 3344 | 1 | 29 | 113407.8 | 19524 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:25 | Normal | 527.9 | 516.3 | 510.1 | 4 | 2.3 | 1.8 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.95 | 60 | 60 | 3745 | 1 | 29 | 113407.9 | 19524 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 07:30 | Normal | 508.5 | 517.9 | 517 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60 | 60.06 | 5446 | 1 | 29.6 | 113408.3 | 19524 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 07:35 | Normal | 515.5 | 512.3 | 510.3 | 5.3 | 3.1 | 2.4 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 5130 | 1 | 30.5 | 113408.8 | 19524 | 1.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 07:40 | Normal | 514.4 | 509.7 | 510.4 | 6.1 | 3.6 | 2.7 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60.05 | 60 | 5921 | 1 | 31.3 | 113409.2 | 19524 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 07:45 | Normal | 511.8 | 503.1 | 511.5 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6714 | 1 | 32.2 | 113409.8 | 19524 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 07:50 | Normal | 507.1 | 501.9 | 504.1 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.8 | 135.8 | 136 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 6915 | 1 | 33.2 | 113410.3 | 19525 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 07:55 | Normal | 499.3 | 497.5 | 504.4 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 136 | 135.9 | 135.9 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6805 | 1 | 35.6 | 113410.9 | 19525 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:00 | Normal | 499.1 | 491.8 | 502 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 7565 | 1 | 38.3 | 113411.5 | 19525 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:05 | Normal | 500.4 | 489 | 498 | 8 | 4.8 | 3.7 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 19 | 19.3 | 19.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7803 | 1 | 40.7 | 113412.1 | 19525 | 2.7 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:10 | Normal | 454.6 | 486.7 | 494.4 | 10.3 | 5.1 | 4 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 8756 | 1 | 42.6 | 113412.8 | 19525 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:15 | Normal | 436.5 | 489.3 | 493.5 | 10.5 | 5.3 | 4.2 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8768 | 1 | 44.1 | 113413.6 | 19525 | 4.4 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:20 | Normal | 451.1 | 484.8 | 495.5 | 10.8 | 4.9 | 4.3 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 21.4 | 21.9 | 21.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9116 | 1 | 45.7 | 113414.3 | 19525 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:25 | Normal | 451.9 | 484.6 | 491.6 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 9666 | 1 | 46.6 | 113415.1 | 19525 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:30 | Normal | 450 | 482.6 | 484.6 | 12 | 5.9 | 4.8 | 136.9 | 136.7 | 136.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10147 | 1 | 47 | 113415.9 | 19525 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:35 | Normal | 446.3 | 475.4 | 481.2 | 12 | 5.9 | 4.8 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 10000 | 1 | 47.2 | 113416.8 | 19525 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:40 | Normal | 470.8 | 477.8 | 477.6 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8999 | 1 | 47.1 | 113417.6 | 19525 | 4.6 | 5.9 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:45 | Normal | 471.7 | 475.3 | 480.5 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9585 | 1 | 46.4 | 113418.4 | 19525 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:50 | Normal | 474.4 | 478.4 | 478.2 | 12 | 5.8 | 5 | 136.8 | 137.1 | 137 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10445 | 1 | 46 | 113419.2 | 19526 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 08:55 | Normal | 466.9 | 477.6 | 479.5 | 12.3 | 5.9 | 5 | 136.8 | 137 | 137 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.98 | 60 | 10480 | 1 | 45.7 | 113420.1 | 19526 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:00 | Normal | 469 | 475.2 | 482.1 | 10 | 4.8 | 4.1 | 136.2 | 136.6 | 136.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8513 | 1 | 45 | 113421 | 19526 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:05 | Normal | 478.4 | 471.1 | 492.8 | 10.2 | 5.1 | 4.2 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8898 | 1 | 44.1 | 113421.8 | 19526 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:10 | Normal | 485.1 | 472.8 | 487.3 | 10 | 5 | 4.3 | 136 | 136.5 | 136.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60 | 60.03 | 8860 | 1 | 43.5 | 113422.5 | 19526 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:15 | Normal | 475.8 | 484 | 481.1 | 10 | 4.7 | 4.2 | 135.9 | 136.1 | 136 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 8600 | 1 | 43.4 | 113423.3 | 19526 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:20 | Normal | 478.6 | 484.9 | 484.6 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 10452 | 1 | 43.4 | 113424 | 19526 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:25 | Normal | 477.9 | 482 | 488.6 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.08 | 60.01 | 60.03 | 9959 | 1 | 43.5 | 113424.8 | 19526 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:30 | Normal | 471.6 | 482.1 | 482 | 15.4 | 7.5 | 6.6 | 137.1 | 137.5 | 137.4 | 32.7 | 33.2 | 33.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13538 | 1 | 43.6 | 113425.8 | 19526 | 7.2 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:35 | Normal | 465.8 | 471.2 | 474.4 | 13.8 | 6.7 | 6 | 136.8 | 137.2 | 137 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 11886 | 1 | 44.3 | 113426.8 | 19526 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:40 | Normal | 470.3 | 471.7 | 473.2 | 11.3 | 5.5 | 5 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9891 | 1 | 44.5 | 113427.8 | 19526 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:45 | Normal | 461.5 | 466.3 | 477.5 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 60 | 60.05 | 10169 | 1 | 44 | 113428.6 | 19526 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:50 | Normal | 469.9 | 475.2 | 475.1 | 12.9 | 6.3 | 5.7 | 136.4 | 136.7 | 136.7 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11310 | 1 | 43.8 | 113429.5 | 19527 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 09:55 | Normal | 459.6 | 464.5 | 471 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 136.4 | 136.7 | 136.7 | 26.7 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11059 | 1 | 44 | 113430.5 | 19527 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:00 | Normal | 466.4 | 468.3 | 473.6 | 10.3 | 5.1 | 4.6 | 135.7 | 136 | 135.8 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60 | 59.98 | 60 | 9016 | 1 | 44.2 | 113431.3 | 19527 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:05 | Normal | 468.6 | 477.1 | 479.4 | 8 | 3.8 | 3.6 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 6953 | 1 | 43.9 | 113432 | 19527 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:10 | Normal | 472.5 | 478.1 | 477 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 135.9 | 136 | 135.9 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10330 | 1 | 43.7 | 113432.7 | 19527 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:15 | Wait | 562.6 | 562.6 | 564.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 134.3 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.5 | 113433.6 | 19527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:20 | Normal | 471.8 | 472 | 474.3 | 16.8 | 8.4 | 7.8 | 137.3 | 137.9 | 137.7 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 14988 | 1 | 44.8 | 113434.2 | 19527 | 8 | 9 | 8.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:25 | Normal | 439.1 | 425.5 | 408.1 | 18.1 | 9 | 8.4 | 137.4 | 137.8 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 14670 | 1 | 45.8 | 113435.4 | 19527 | 8.5 | 9.7 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:30 | Normal | 449 | 447.5 | 445.5 | 17 | 8.5 | 7.9 | 137.5 | 137.7 | 137.5 | 35.1 | 35.5 | 35.3 | 60 | 60.03 | 60 | 14496 | 1 | 46.2 | 113435.8 | 19527 | 8 | 9.1 | 8.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:35 | Normal | 434.1 | 438.6 | 421.5 | 18 | 8.8 | 8.3 | 137.4 | 137.7 | 137.5 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60.04 | 60.04 | 14661 | 1 | 46.2 | 113437 | 19527 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:40 | Normal | 442.6 | 447.6 | 458.7 | 16.2 | 8.6 | 7.1 | 137 | 137.4 | 137.2 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 11835 | 1 | 47 | 113437.4 | 19527 | 7.6 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:45 | Wait | 497.6 | 502.1 | 502 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 134.4 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 113438.3 | 19527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:50 | Normal | 467.6 | 470.7 | 471 | 16.8 | 8.5 | 7.9 | 137.4 | 137.7 | 137.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14993 | 1 | 46.6 | 113439 | 19527 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 10:55 | Normal | 464.5 | 471.2 | 467 | 6.3 | 3.6 | 3.3 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5212 | 1 | 46.5 | 113439.9 | 19527 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:00 | Normal | 481 | 479.3 | 486 | 5 | 2.3 | 2.1 | 134.5 | 134.9 | 134.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5378 | 1 | 46.9 | 113441 | 19527 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:05 | Normal | 495.8 | 499.9 | 513 | 16.2 | 8.1 | 6.5 | 137.3 | 137.9 | 137.6 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14840 | 1 | 46.2 | 113441.6 | 19528 | 7.8 | 8.5 | 8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:10 | Normal | 474.1 | 478.3 | 491.8 | 16.8 | 8.4 | 7 | 137 | 137.5 | 137.3 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.01 | 60.05 | 60 | 14844 | 1 | 46.9 | 113442.8 | 19528 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:15 | Normal | 467.8 | 460.9 | 488.1 | 17.1 | 9.1 | 7 | 137.2 | 137.6 | 137.3 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 14990 | 1 | 47.7 | 113444.1 | 19528 | 8.2 | 9 | 9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:20 | Normal | 497.1 | 518 | 517.3 | 16.9 | 7 | 6.5 | 137.2 | 137.7 | 137.3 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14840 | 1 | 47.2 | 113444.7 | 19528 | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:25 | Normal | 441.6 | 439.8 | 444.6 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4518 | 1 | 47.5 | 113445.8 | 19528 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:30 | Normal | 468 | 462.8 | 454.7 | 15.4 | 7.8 | 7.6 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13804 | 1 | 46.9 | 113446.5 | 19528 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:35 | Wait | 528.2 | 529.9 | 528.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 113447.2 | 19528 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:40 | Normal | 448.5 | 455.8 | 455.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 4080 | 1 | 46.4 | 113447.8 | 19528 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:45 | Normal | 509.1 | 498.3 | 486.1 | 14.5 | 8 | 8.3 | 137.4 | 137.6 | 137.4 | 36 | 36.3 | 36.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 14841 | 1 | 45.4 | 113448.3 | 19528 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:50 | Normal | 426.1 | 462.5 | 441.1 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.8 | 135 | 134.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3957 | 1 | 45.8 | 113449.3 | 19528 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 11:55 | Normal | 493 | 484.8 | 491.1 | 15.3 | 8.4 | 7.6 | 137.5 | 137.8 | 137.8 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14856 | 1 | 46.3 | 113450.4 | 19528 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:00 | Normal | 473.8 | 454.5 | 457.9 | 16.1 | 9.2 | 8.5 | 137.5 | 137.9 | 137.7 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60 | 59.97 | 60.01 | 15112 | 1 | 46.9 | 113451.6 | 19528 | 7.7 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:05 | Normal | 486 | 488.5 | 496.8 | 16.1 | 8.1 | 7.3 | 137.7 | 137.9 | 137.7 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 14861 | 1 | 47.2 | 113452.5 | 19529 | 7.8 | 8.5 | 8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:10 | Normal | 476.8 | 468.5 | 467.8 | 15.8 | 8.4 | 8.3 | 137.4 | 137.9 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14845 | 1 | 47.4 | 113453.7 | 19529 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:15 | Normal | 462.3 | 449.6 | 458.9 | 16.6 | 8.6 | 8.3 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 14869 | 1 | 48 | 113454.8 | 19529 | 8 | 8.8 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:20 | Normal | 459.3 | 444.9 | 454.1 | 16.7 | 8.7 | 8.5 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 14883 | 1 | 48.4 | 113456.1 | 19529 | 8 | 8.9 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:25 | Normal | 434.1 | 438.2 | 411.6 | 17.7 | 8.7 | 9 | 137.4 | 137.9 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14673 | 1 | 48.8 | 113457.3 | 19529 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:30 | Normal | 428.6 | 431.3 | 411.8 | 17.9 | 8.8 | 9.1 | 137.6 | 137.8 | 137.6 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 14655 | 1 | 49.2 | 113458.5 | 19529 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:35 | Normal | 435.1 | 434.5 | 433.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.1 | 134.2 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 2512 | 1 | 50.3 | 113458.9 | 19529 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:40 | Normal | 466.5 | 470.8 | 480.6 | 16.8 | 8.3 | 7.7 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 14838 | 1 | 48.3 | 113459.8 | 19529 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:45 | Normal | 437.9 | 445.1 | 426 | 17.3 | 8.5 | 8.9 | 137.4 | 137.8 | 137.5 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14657 | 1 | 48.4 | 113461 | 19529 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:50 | Normal | 444.7 | 450.2 | 443.7 | 16.9 | 8.3 | 8.6 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 14558 | 1 | 48.8 | 113462.2 | 19529 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 12:55 | Normal | 436.9 | 464.1 | 422.8 | 7.3 | 3.1 | 4.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5960 | 1 | 49.1 | 113463.3 | 19529 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:00 | Normal | 471.1 | 440 | 445.1 | 5.3 | 4.5 | 2.1 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5469 | 1 | 48.4 | 113463.9 | 19529 | 2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:05 | Normal | 460.1 | 462 | 448.5 | 16.1 | 8 | 8.5 | 137.3 | 137.6 | 137.6 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 14408 | 1 | 48 | 113465.1 | 19529 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:10 | Normal | 454.8 | 458.5 | 453.6 | 16.3 | 8 | 8.3 | 137.2 | 137.4 | 137.3 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 14356 | 1 | 48.3 | 113466.3 | 19530 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:15 | Normal | 447.3 | 430.8 | 421.2 | 17.2 | 8.6 | 9 | 137.4 | 137.5 | 137.5 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 14679 | 1 | 48.6 | 113467.5 | 19530 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:20 | Normal | 451 | 452.7 | 446.8 | 16.5 | 8.1 | 8.5 | 137 | 137.4 | 137.1 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.94 | 59.91 | 59.96 | 14439 | 1 | 49.1 | 113468.7 | 19530 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:25 | Normal | 472 | 460.1 | 465.7 | 16 | 8.5 | 8.4 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14842 | 1 | 49.5 | 113469.9 | 19530 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:30 | Normal | 449.8 | 449.6 | 445.3 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 14386 | 1 | 49.6 | 113471.1 | 19530 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:35 | Normal | 447.2 | 454.4 | 445.3 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 137 | 137 | 137.1 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 14358 | 1 | 49.7 | 113472.3 | 19530 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:40 | Normal | 451.5 | 453 | 450.1 | 16.7 | 8.2 | 8.6 | 137 | 137 | 137.1 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14646 | 1 | 49.5 | 113473.5 | 19530 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:45 | Wait | 543.3 | 546.3 | 539.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50.8 | 113474.1 | 19530 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:50 | Normal | 421.9 | 433.6 | 440.3 | 6 | 2.8 | 2.9 | 133.9 | 133.6 | 134 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4744 | 1 | 49.1 | 113475 | 19530 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 13:55 | Normal | 441.1 | 481.8 | 461.5 | 5.8 | 2.6 | 2.9 | 133.9 | 134 | 134.2 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4774 | 1 | 47.5 | 113475.5 | 19530 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:00 | Normal | 445.1 | 458 | 459.9 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1493 | 1 | 46.1 | 113476.2 | 19530 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:05 | Normal | 498 | 440.2 | 494.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60 | 931 | 1 | 48.2 | 113476.3 | 19530 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:10 | Normal | 501 | 474.7 | 501 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1167 | 1 | 48.6 | 113476.4 | 19530 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:15 | Normal | 509.4 | 467.4 | 504.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 1136 | 1 | 48 | 113476.5 | 19531 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:20 | Normal | 509.7 | 467.4 | 506.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1172 | 1 | 47.2 | 113476.6 | 19531 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:25 | Normal | 512.3 | 487.3 | 512 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1375 | 1 | 46.4 | 113476.7 | 19531 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:30 | Normal | 504.8 | 478.3 | 516 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 1514 | 1 | 44.3 | 113476.8 | 19531 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:35 | Normal | 515.8 | 500 | 505.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 1632 | 1 | 36.7 | 113476.9 | 19531 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:40 | Normal | 508 | 512.2 | 516.7 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 1676 | 1 | 35.3 | 113477.1 | 19531 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:45 | Normal | 507.5 | 511.1 | 514.7 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1670 | 1 | 34.6 | 113477.2 | 19531 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:50 | Normal | 499.8 | 507.5 | 505.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 1644 | 1 | 34.1 | 113477.4 | 19531 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 14:55 | Normal | 514.5 | 494.6 | 507 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1618 | 1 | 33.9 | 113477.5 | 19531 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:00 | Normal | 511.1 | 503.2 | 508.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1629 | 1 | 33.7 | 113477.6 | 19531 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:05 | Normal | 506.2 | 500.3 | 502.8 | 2 | 1 | 1 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1658 | 1 | 33.7 | 113477.8 | 19531 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:10 | Normal | 502 | 505.2 | 510.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1799 | 1 | 33.7 | 113477.9 | 19531 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:15 | Normal | 508.1 | 507.6 | 512.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 2008 | 1 | 33.7 | 113478.1 | 19532 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:20 | Normal | 519.4 | 512.9 | 512.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.96 | 60.08 | 2484 | 1 | 33.7 | 113478.2 | 19532 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:25 | Normal | 510.5 | 504.7 | 513.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 2990 | 1 | 33.7 | 113478.5 | 19532 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:30 | Normal | 517.3 | 514.4 | 513.8 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132 | 132.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 60.06 | 60.1 | 3348 | 1 | 33.9 | 113478.7 | 19532 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:35 | Normal | 510.9 | 508.3 | 514.8 | 4 | 1.9 | 2 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3595 | 1 | 34.2 | 113479 | 19532 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:40 | Normal | 507.8 | 512.8 | 508.3 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3714 | 1 | 34.4 | 113479.3 | 19532 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:45 | Normal | 506.1 | 508.8 | 514.3 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3669 | 1 | 34.6 | 113479.6 | 19532 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:50 | Normal | 502.6 | 498 | 512.9 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3272 | 1 | 34.8 | 113479.9 | 19532 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 15:55 | Normal | 500.1 | 495.7 | 520.4 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 7 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 2715 | 1 | 35 | 113480.2 | 19532 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:00 | Normal | 494 | 500.2 | 517.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 2080 | 1 | 35 | 113480.4 | 19532 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:05 | Normal | 492.5 | 474.1 | 516.5 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131 | 131.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1510 | 1 | 34.8 | 113480.5 | 19532 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:10 | Normal | 490.1 | 463.4 | 498.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 1200 | 1 | 37.2 | 113480.6 | 19532 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:15 | Normal | 478.6 | 456 | 511.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 59.84 | 59.87 | 59.91 | 933 | 1 | 39 | 113480.7 | 19533 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:20 | Normal | 481.8 | 408.7 | 498.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 745 | 1 | 40.1 | 113480.8 | 19533 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:25 | Normal | 489.5 | 412.8 | 447.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.7 | 131 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 612 | 1 | 40.6 | 113480.9 | 19533 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:30 | Normal | 487.9 | 381.9 | 385.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 498 | 1 | 40.9 | 113480.9 | 19533 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:35 | Normal | 476.1 | 408.3 | 416.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.6 | 131 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 466 | 1 | 41 | 113480.9 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:40 | Normal | 480.1 | 222.2 | 373.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 366 | 1 | 40.9 | 113481 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:45 | Normal | 474.1 | 200.1 | 368.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.6 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 347 | 1 | 40.9 | 113481 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:50 | Normal | 476.2 | 200 | 424 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 366 | 1 | 40.8 | 113481 | 19533 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 16:55 | Normal | 490 | 199.9 | 409.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.3 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 385 | 1 | 40.8 | 113481.1 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:00 | Normal | 475.4 | 199.7 | 426.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 406 | 1 | 40.7 | 113481.1 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:05 | Normal | 492.9 | 200 | 456.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 414 | 1 | 40.7 | 113481.1 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:10 | Normal | 494.1 | 200 | 447.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 404 | 1 | 40.6 | 113481.2 | 19533 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:15 | Normal | 491.6 | 200 | 418.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 375 | 1 | 40.6 | 113481.2 | 19534 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:20 | Normal | 478.1 | 200 | 404.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 342 | 1 | 40.5 | 113481.2 | 19534 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:25 | Normal | 474.9 | 200 | 394.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 305 | 1 | 40.4 | 113481.3 | 19534 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:30 | Normal | 484 | 201.3 | 417.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 276 | 1 | 40.4 | 113481.3 | 19534 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:35 | Normal | 472.6 | 224.3 | 395.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 245 | 1 | 40.3 | 113481.3 | 19534 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:40 | Normal | 471.2 | 200 | 386.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 206 | 1 | 40.2 | 113481.3 | 19534 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:45 | Normal | 470.3 | 199.8 | 406.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 177 | 1 | 40.1 | 113481.3 | 19534 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:50 | Normal | 474.9 | 200 | 405.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 177 | 1 | 40 | 113481.4 | 19534 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 17:55 | Normal | 474.8 | 199.8 | 307.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 171 | 1 | 39.9 | 113481.4 | 19534 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:00 | Normal | 473.8 | 201 | 278.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.2 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 193 | 1 | 39.8 | 113481.4 | 19534 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:05 | Normal | 453.5 | 200 | 336.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 117 | 1 | 39.8 | 113481.4 | 19534 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:10 | Normal | 443 | 409.2 | 379.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 39.8 | 113481.4 | 19534 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:15 | Normal | 305.3 | 271.3 | 343.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39.6 | 113481.4 | 19535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:20 | Normal | 389.9 | 380.6 | 458.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.5 | 113481.4 | 19535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:25 | Normal | 411.8 | 411.1 | 414.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 39.4 | 113481.4 | 19535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:30 | Normal | 348.6 | 338 | 336 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.05 | 0 | 1 | 39.1 | 113481.4 | 19535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-14 18:35 | Normal | 232 | 195 | 200.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 38.9 | 113481.4 | 19535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0