## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-16 05:23 | Wait | 443 | 442.9 | 443 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 18.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:23 | Wait | 447 | 447 | 447 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 18.8 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:23 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 0 | 0 | 19.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:23 | Wait | 457.8 | 457.7 | 457.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 19.3 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:25 | Normal | 325.1 | 344.9 | 273.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 20.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:25 | Normal | 342.1 | 326 | 355.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 20.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:26 | Normal | 409.1 | 401.7 | 485.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.1 | 0 | 1 | 20.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:27 | Normal | 447.1 | 475.7 | 468.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 21.4 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:28 | Normal | 420.1 | 420.2 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 21.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:29 | Normal | 375.1 | 359.3 | 420.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 22.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:30 | Normal | 316 | 321.2 | 358 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.11 | 60.08 | 3 | 1 | 22.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:31 | Normal | 304.3 | 258 | 337 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 4 | 1 | 22.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:32 | Normal | 297.1 | 239.6 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6 | 1 | 23.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:33 | Normal | 330.3 | 220 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11 | 1 | 23.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:34 | Normal | 397.8 | 193.3 | 277.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 11 | 1 | 23.8 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:35 | Normal | 493 | 318.1 | 432.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 8 | 1 | 24.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:36 | Normal | 447.1 | 220.5 | 479.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 23 | 1 | 24.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:37 | Normal | 432 | 361.3 | 454.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 43 | 1 | 24.7 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:38 | Normal | 438.2 | 522.6 | 408.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 15 | 1 | 25 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:39 | Normal | 476.1 | 524.2 | 357.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 18 | 1 | 25.3 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:40 | Normal | 457.1 | 525.8 | 330.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 18 | 1 | 25.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:41 | Normal | 462.8 | 527.4 | 330.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 26 | 1 | 25.7 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:42 | Normal | 475.2 | 522.5 | 326.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 48 | 1 | 26 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:43 | Normal | 453.1 | 530.1 | 272.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 30 | 1 | 26.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:44 | Normal | 484.1 | 520.8 | 222.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 56 | 1 | 26.3 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:45 | Normal | 494.1 | 532.3 | 198.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 33 | 1 | 26.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:46 | Normal | 495.1 | 521.2 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 71 | 1 | 26.7 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:47 | Normal | 500.1 | 534.4 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 39 | 1 | 26.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:49 | Normal | 473.6 | 526.1 | 200.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.15 | 60.04 | 60.06 | 75 | 1 | 27 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:50 | Normal | 440.3 | 528.8 | 198.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 87 | 1 | 27.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:51 | Normal | 483 | 537.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60 | 60.06 | 60.05 | 60 | 1 | 27.3 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:52 | Normal | 496.1 | 511 | 223 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.09 | 60.11 | 60.15 | 127 | 1 | 27.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:53 | Normal | 496.4 | 484.7 | 234.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.11 | 60.08 | 60.13 | 151 | 1 | 27.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:54 | Normal | 490 | 495.8 | 243 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 160 | 1 | 27.8 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:55 | Normal | 492 | 493 | 216.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.08 | 60.11 | 60.07 | 167 | 1 | 27.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:56 | Normal | 488.1 | 489.2 | 200.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 173 | 1 | 28.1 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:57 | Normal | 471.1 | 477.3 | 198 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 178 | 1 | 28.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:58 | Normal | 483.9 | 473.2 | 202.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 183 | 1 | 28.3 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 05:59 | Normal | 491.6 | 451.2 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 186 | 1 | 28.4 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:00 | Normal | 491.8 | 439.1 | 198.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 191 | 1 | 28.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:01 | Normal | 494.3 | 404.5 | 201.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 193 | 1 | 28.7 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:02 | Normal | 499.7 | 380.5 | 201.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 195 | 1 | 28.8 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:03 | Normal | 502.1 | 395.6 | 199.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 202 | 1 | 28.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:04 | Normal | 511.3 | 399.3 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 1 | 1 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 205 | 1 | 29 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:05 | Normal | 502.1 | 374.3 | 201.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 212 | 1 | 29.1 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:06 | Normal | 502.6 | 378.8 | 198.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 218 | 1 | 29.2 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:07 | Normal | 493.2 | 359.3 | 198.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 221 | 1 | 29.3 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:08 | Normal | 494.8 | 362.6 | 198.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 227 | 1 | 29.5 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:09 | Normal | 502.9 | 357 | 199.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 231 | 1 | 29.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:10 | Normal | 495 | 351.6 | 244.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 244 | 1 | 29.6 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:11 | Normal | 504 | 455.3 | 394 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 288 | 1 | 29.8 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:12 | Normal | 487.5 | 432.5 | 492.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 302 | 1 | 29.9 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:13 | Normal | 510.3 | 451.4 | 452 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 306 | 1 | 30 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:14 | Normal | 500.3 | 431.1 | 458.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 320 | 1 | 30.1 | 113561.7 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:15 | Normal | 501.9 | 397.3 | 439.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 316 | 1 | 30.2 | 113561.8 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:16 | Normal | 506.9 | 341.1 | 420.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 335 | 1 | 30.3 | 113561.8 | 19548 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:17 | Normal | 502.7 | 306.3 | 436.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 422 | 1 | 30.4 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:18 | Normal | 488.8 | 332.2 | 428 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 447 | 1 | 30.5 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:19 | Normal | 506.9 | 337.1 | 418.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.9 | 449 | 1 | 30.6 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:20 | Normal | 503.8 | 342.8 | 430.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 462 | 1 | 30.7 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:21 | Normal | 502 | 325.3 | 434.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 476 | 1 | 30.7 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:22 | Normal | 513.2 | 349.3 | 422.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 497 | 1 | 30.8 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:23 | Normal | 511.1 | 362.3 | 431.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 526 | 1 | 30.9 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:24 | Normal | 508.5 | 361.5 | 451.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60.03 | 537 | 1 | 31 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:25 | Normal | 516.5 | 388.3 | 437.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 561 | 1 | 31.1 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:26 | Normal | 502.6 | 436.3 | 442.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 614 | 1 | 31.2 | 113561.8 | 19549 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:27 | Normal | 511 | 433.6 | 455.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 640 | 1 | 31.3 | 113561.9 | 19549 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:28 | Normal | 515.6 | 458.1 | 439.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.14 | 672 | 1 | 31.4 | 113561.9 | 19549 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:29 | Normal | 519.6 | 467.3 | 455.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 727 | 1 | 31.5 | 113561.9 | 19549 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:30 | Normal | 516.8 | 471.2 | 484.1 | 1 | 1 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 750 | 1 | 31.6 | 113561.9 | 19549 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:31 | Normal | 527.6 | 507.3 | 479.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.94 | 59.9 | 784 | 1 | 31.7 | 113561.9 | 19549 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:32 | Normal | 527.5 | 495.7 | 458.9 | 1 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.11 | 852 | 1 | 31.8 | 113561.9 | 19549 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:34 | Normal | 522 | 504.6 | 422.1 | 1.3 | 1 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1012 | 1 | 31.9 | 113561.9 | 19549 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:35 | Normal | 520.6 | 488.3 | 440.9 | 1.6 | 1 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 1144 | 1 | 32 | 113561.9 | 19549 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:36 | Normal | 556 | 504.5 | 463 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1195 | 1 | 32.1 | 113562 | 19549 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:37 | Normal | 553.8 | 497.3 | 501.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1228 | 1 | 32.2 | 113562 | 19549 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:38 | Normal | 539.8 | 502.5 | 460 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.09 | 60.14 | 1307 | 1 | 32.3 | 113562 | 19549 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:39 | Normal | 543.8 | 491.3 | 469.7 | 2 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1476 | 1 | 32.3 | 113562 | 19549 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:40 | Normal | 523.6 | 482.8 | 471.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1610 | 1 | 28.4 | 113562.1 | 19549 | 0 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:41 | Normal | 527.6 | 479.7 | 469.6 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1653 | 1 | 27.1 | 113562.1 | 19549 | 0 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:42 | Normal | 526.7 | 462.2 | 461.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.91 | 59.94 | 59.98 | 1715 | 1 | 26.7 | 113562.1 | 19549 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:43 | Normal | 526.8 | 463.3 | 443 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 1813 | 1 | 26.5 | 113562.1 | 19549 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:44 | Normal | 522.6 | 468 | 448 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.4 | 4.8 | 5 | 5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1911 | 1 | 26.5 | 113562.2 | 19549 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:45 | Normal | 524.7 | 510.2 | 445.4 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 2044 | 1 | 26.5 | 113562.2 | 19549 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:46 | Normal | 524.8 | 504.5 | 450 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.96 | 60 | 59.88 | 2135 | 1 | 26.6 | 113562.3 | 19549 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:47 | Normal | 526.3 | 507 | 477.1 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2239 | 1 | 26.6 | 113562.3 | 19549 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:48 | Normal | 523.8 | 495.9 | 500.1 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6 | 60.09 | 60.03 | 60.11 | 2330 | 1 | 26.7 | 113562.3 | 19549 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:49 | Normal | 523.6 | 506 | 510.7 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 2401 | 1 | 26.8 | 113562.4 | 19549 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:50 | Normal | 516.8 | 509.2 | 522.5 | 2.7 | 2 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 59.92 | 59.84 | 2461 | 1 | 26.9 | 113562.4 | 19549 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:51 | Normal | 524.8 | 501.9 | 524.7 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.99 | 60 | 2515 | 1 | 27.1 | 113562.5 | 19549 | 0 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:52 | Normal | 519.4 | 502.9 | 517.6 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 2560 | 1 | 27.2 | 113562.5 | 19549 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:53 | Normal | 519.6 | 509.3 | 512.3 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 2594 | 1 | 27.4 | 113562.5 | 19549 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:54 | Normal | 516 | 505 | 521 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2647 | 1 | 27.6 | 113562.6 | 19549 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:55 | Normal | 514.5 | 521.5 | 519.1 | 2.9 | 2.2 | 1 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2716 | 1 | 27.8 | 113562.6 | 19549 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:56 | Normal | 520 | 515.3 | 538.1 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 133.6 | 133 | 133.6 | 7 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.95 | 60.05 | 2742 | 1 | 28 | 113562.7 | 19549 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:57 | Normal | 517.3 | 518.3 | 529.2 | 3 | 2.3 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.94 | 60.02 | 2816 | 1 | 28.1 | 113562.7 | 19549 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:58 | Normal | 513.2 | 516.3 | 536.4 | 3 | 2.3 | 1 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 2858 | 1 | 28.2 | 113562.8 | 19549 | 0 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 06:59 | Normal | 511.6 | 508.3 | 536.3 | 3.1 | 2.4 | 1 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.09 | 59.97 | 59.91 | 2903 | 1 | 28.4 | 113562.8 | 19549 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:00 | Normal | 518.1 | 516.9 | 527.7 | 2.9 | 2.4 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.93 | 60.01 | 59.87 | 2954 | 1 | 28.5 | 113562.9 | 19549 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:01 | Normal | 515.1 | 512.6 | 533.3 | 3.1 | 2.5 | 1 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.87 | 59.9 | 59.91 | 2999 | 1 | 28.6 | 113562.9 | 19549 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:02 | Normal | 517 | 518.9 | 534.3 | 3.1 | 2.5 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.89 | 59.93 | 59.97 | 3043 | 1 | 28.8 | 113563 | 19549 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:03 | Normal | 514.3 | 513.8 | 536.3 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 3082 | 1 | 28.9 | 113563 | 19549 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:04 | Normal | 513.4 | 515.3 | 528.2 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3129 | 1 | 29 | 113563.1 | 19549 | 0 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:05 | Normal | 517.5 | 516.5 | 533.3 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 3167 | 1 | 29.1 | 113563.1 | 19549 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:06 | Normal | 508.3 | 508 | 531 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 59.96 | 60.05 | 3218 | 1 | 29.2 | 113563.2 | 19549 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:08 | Normal | 511.6 | 509.4 | 525.8 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3264 | 1 | 29.3 | 113563.2 | 19549 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:09 | Normal | 511.3 | 512.5 | 528.5 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.09 | 59.96 | 59.9 | 3327 | 1 | 29.5 | 113563.3 | 19549 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:10 | Normal | 496.5 | 509.8 | 532.1 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.94 | 60.08 | 60 | 3508 | 1 | 29.6 | 113563.4 | 19549 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:11 | Normal | 489.4 | 508.5 | 538.1 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.89 | 59.95 | 59.95 | 3748 | 1 | 29.7 | 113563.4 | 19549 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:12 | Normal | 476.2 | 508.1 | 532.1 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 3940 | 1 | 29.9 | 113563.5 | 19549 | 1.3 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:13 | Normal | 472 | 511.8 | 539.1 | 5 | 2.8 | 1.2 | 135.3 | 135 | 135.2 | 9.9 | 10 | 10 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 4009 | 1 | 30 | 113563.6 | 19549 | 1.4 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:14 | Normal | 484.6 | 504.3 | 544.1 | 5 | 2.9 | 1.2 | 135.5 | 135 | 135.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 4087 | 1 | 30.2 | 113563.6 | 19549 | 1.3 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:15 | Normal | 491.2 | 509.2 | 539.5 | 5 | 2.9 | 1.3 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.93 | 60.02 | 4211 | 1 | 30.3 | 113563.7 | 19549 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:16 | Normal | 489.7 | 506.2 | 492.4 | 5.1 | 3 | 1.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 10.8 | 11 | 11 | 60 | 60.01 | 60.04 | 4378 | 1 | 30.4 | 113563.8 | 19549 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:17 | Normal | 492.4 | 506.6 | 511.8 | 5.1 | 3 | 1.5 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 4387 | 1 | 30.6 | 113563.8 | 19550 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:18 | Normal | 501.6 | 505 | 510.2 | 5.1 | 3 | 1.5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 4449 | 1 | 30.7 | 113563.9 | 19550 | 1.5 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:19 | Normal | 498 | 504.8 | 521.5 | 5.3 | 3.1 | 1.6 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4585 | 1 | 30.9 | 113564 | 19550 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:20 | Normal | 509.5 | 507 | 493.8 | 5.2 | 3.1 | 1.7 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4637 | 1 | 31 | 113564.1 | 19550 | 1.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:21 | Normal | 507.3 | 498.9 | 493.3 | 5.3 | 3.1 | 1.9 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 11.8 | 12 | 12 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 4794 | 1 | 31.2 | 113564.2 | 19550 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:22 | Normal | 507.5 | 499.7 | 474.2 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 4942 | 1 | 31.3 | 113564.2 | 19550 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:23 | Normal | 503.5 | 503.3 | 486.8 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5023 | 1 | 31.5 | 113564.3 | 19550 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:24 | Normal | 507.3 | 494.2 | 490.6 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5085 | 1 | 31.6 | 113564.4 | 19550 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:25 | Normal | 503.1 | 501.3 | 507.2 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5185 | 1 | 31.8 | 113564.5 | 19550 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:26 | Normal | 492.1 | 501.7 | 497.6 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 12.8 | 13 | 13 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 5181 | 1 | 31.9 | 113564.6 | 19550 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:27 | Normal | 485.6 | 503.7 | 497.9 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 5263 | 1 | 32.1 | 113564.7 | 19550 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:28 | Normal | 491.6 | 498.3 | 495.2 | 5.7 | 3.4 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.13 | 60.08 | 60.11 | 5329 | 1 | 32.2 | 113564.8 | 19550 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:29 | Normal | 485.3 | 498 | 498.9 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 134.6 | 134.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 5379 | 1 | 32.4 | 113564.9 | 19550 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:30 | Normal | 505.3 | 505.1 | 498.2 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5509 | 1 | 32.5 | 113565 | 19550 | 1.8 | 4 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:31 | Normal | 501.1 | 497.2 | 503 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 134.9 | 135 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60.05 | 60.02 | 5582 | 1 | 32.7 | 113565.1 | 19550 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:32 | Normal | 497.6 | 500.9 | 505.3 | 6 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 5597 | 1 | 32.9 | 113565.2 | 19550 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:33 | Normal | 503.1 | 494.3 | 490.3 | 6 | 3.6 | 2.6 | 135.2 | 135 | 135.2 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 5690 | 1 | 33 | 113565.2 | 19550 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:34 | Normal | 497.5 | 491.6 | 497.1 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.4 | 135 | 135.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5754 | 1 | 33.2 | 113565.3 | 19550 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:35 | Normal | 499 | 491.1 | 500.8 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5801 | 1 | 33.4 | 113565.4 | 19550 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:36 | Normal | 509.4 | 494.8 | 493.4 | 6 | 3.7 | 2.7 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 5860 | 1 | 33.5 | 113565.5 | 19550 | 2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:37 | Normal | 497.4 | 489.5 | 491.1 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 135.2 | 135 | 135.2 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5926 | 1 | 33.7 | 113565.6 | 19550 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:38 | Normal | 500.5 | 494.8 | 499.5 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 5995 | 1 | 33.9 | 113565.7 | 19550 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:39 | Normal | 492.9 | 493 | 496.6 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135 | 134.9 | 134.9 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6053 | 1 | 34 | 113565.9 | 19550 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:40 | Normal | 499.3 | 492.5 | 505.9 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135.1 | 134.7 | 135 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6106 | 1 | 34.2 | 113566 | 19550 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:42 | Normal | 497.2 | 493.5 | 494.8 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 135.5 | 135 | 135.3 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 6165 | 1 | 34.3 | 113566.1 | 19550 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:43 | Normal | 490.1 | 488.1 | 494.5 | 6.6 | 4 | 2.9 | 135.1 | 134.8 | 135 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 6208 | 1 | 34.5 | 113566.2 | 19550 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:44 | Normal | 494.4 | 493.4 | 501 | 6.6 | 3.9 | 2.9 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6257 | 1 | 34.7 | 113566.3 | 19550 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:45 | Normal | 501.1 | 490.3 | 497.7 | 6.6 | 4 | 2.9 | 134.9 | 135 | 135 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.1 | 60.09 | 60.05 | 6314 | 1 | 34.9 | 113566.4 | 19550 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:46 | Normal | 498.2 | 492.1 | 491.5 | 6.6 | 4 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 6357 | 1 | 35.1 | 113566.5 | 19550 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:47 | Normal | 496.6 | 488.6 | 493.5 | 6.8 | 4 | 3 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 15.9 | 16 | 16 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 6417 | 1 | 35.3 | 113566.6 | 19550 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:48 | Normal | 491.9 | 485 | 492.6 | 6.8 | 4.1 | 3 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6480 | 1 | 35.5 | 113566.7 | 19550 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:49 | Normal | 492.8 | 486.3 | 494.8 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6523 | 1 | 35.8 | 113566.8 | 19550 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:50 | Normal | 496.4 | 489.5 | 492.2 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 6581 | 1 | 36.2 | 113566.9 | 19550 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:51 | Normal | 489.3 | 482.3 | 491 | 7 | 4.2 | 3.1 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.04 | 60.11 | 60.11 | 6620 | 1 | 36.6 | 113567 | 19550 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:52 | Normal | 488.3 | 491.6 | 491.6 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.07 | 60.09 | 60.11 | 6680 | 1 | 37 | 113567.2 | 19550 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:53 | Normal | 494.2 | 484.2 | 488.8 | 7.1 | 4.3 | 3.2 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6749 | 1 | 37.4 | 113567.3 | 19550 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:54 | Normal | 491.1 | 483.3 | 494.4 | 7.1 | 4.3 | 3.2 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 6794 | 1 | 37.8 | 113567.4 | 19550 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:55 | Normal | 495.2 | 487.5 | 490.1 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6854 | 1 | 38.4 | 113567.5 | 19550 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 07:56 | Normal | 493 | 481.9 | 489.1 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 6909 | 1 | 38.9 | 113567.6 | 19550 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 08:00 | Normal | 493.7 | 484.5 | 489 | 7.4 | 4.5 | 3.5 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 7158 | 1 | 41.9 | 113568.2 | 19550 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:05 | Normal | 492.2 | 478.3 | 483.5 | 7.7 | 4.7 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 7419 | 1 | 44.1 | 113568.8 | 19550 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:10 | Normal | 447 | 481.8 | 483.6 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 8209 | 1 | 45.8 | 113569.5 | 19550 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:15 | Normal | 451.9 | 476.6 | 481.2 | 10.1 | 5 | 4 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8480 | 1 | 47.2 | 113570.2 | 19550 | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:20 | Normal | 447.1 | 472 | 481.7 | 10.6 | 5.2 | 4.1 | 134.8 | 134.9 | 135 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60 | 60.01 | 8753 | 1 | 48 | 113570.9 | 19551 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:25 | Normal | 444.4 | 477.6 | 483.2 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9011 | 1 | 48.2 | 113571.6 | 19551 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:30 | Normal | 442.8 | 478.9 | 478.8 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 9212 | 1 | 48.5 | 113572.4 | 19551 | 4.9 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:35 | Normal | 442.7 | 474.1 | 482.5 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9433 | 1 | 48.7 | 113573.2 | 19551 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:40 | Normal | 465.8 | 473.1 | 474.1 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 9905 | 1 | 49 | 113574 | 19551 | 5.2 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:45 | Normal | 465.6 | 467.6 | 476.3 | 12 | 5.8 | 4.9 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 10213 | 1 | 48.9 | 113574.8 | 19551 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:50 | Normal | 470.7 | 467 | 478.6 | 12.1 | 6 | 5 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 10436 | 1 | 48.9 | 113575.7 | 19551 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 08:55 | Normal | 466.3 | 464.5 | 478.1 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10685 | 1 | 48.9 | 113576.5 | 19551 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:00 | Normal | 467.8 | 469.1 | 473.4 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 136.6 | 136.8 | 136.7 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 10870 | 1 | 48.9 | 113577.4 | 19551 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:05 | Normal | 460.4 | 464.6 | 472.2 | 13 | 6.3 | 5.4 | 136.7 | 137 | 136.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 11025 | 1 | 48.8 | 113578.4 | 19551 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:10 | Normal | 453.8 | 462.6 | 468.3 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11259 | 1 | 48.5 | 113579.3 | 19551 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:15 | Normal | 461.9 | 457.3 | 468.2 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 136.6 | 136.9 | 136.8 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 11447 | 1 | 48.3 | 113580.2 | 19551 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:20 | Normal | 461.5 | 462.7 | 461.4 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 136.8 | 137.1 | 137 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11560 | 1 | 48.3 | 113581.2 | 19552 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:25 | Normal | 452.3 | 454 | 462.6 | 14.1 | 6.9 | 6 | 137 | 137.4 | 137.1 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11796 | 1 | 48.2 | 113582.2 | 19552 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:30 | Normal | 455.6 | 451.6 | 455 | 14.2 | 7 | 6.2 | 136.8 | 137 | 136.9 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11982 | 1 | 48.1 | 113583.2 | 19552 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:35 | Normal | 455.4 | 444.8 | 464.2 | 14.3 | 7.1 | 6.2 | 136.8 | 137.1 | 136.9 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.96 | 59.91 | 59.99 | 12140 | 1 | 48.1 | 113584.2 | 19552 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:40 | Normal | 452.4 | 449.6 | 460 | 14.6 | 7.2 | 6.4 | 137 | 137.5 | 137.2 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 12319 | 1 | 48.3 | 113585.2 | 19552 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:45 | Normal | 449.4 | 455 | 453.6 | 14.9 | 7.2 | 6.6 | 136.9 | 137.5 | 137.3 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 12480 | 1 | 48.4 | 113586.2 | 19552 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:50 | Normal | 449.7 | 457 | 455.6 | 15.3 | 7.4 | 6.8 | 137.2 | 137.7 | 137.6 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12927 | 1 | 48.6 | 113587.3 | 19552 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 09:55 | Normal | 450.4 | 458.3 | 452.7 | 15.8 | 7.6 | 7.1 | 137.7 | 137.8 | 137.9 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13399 | 1 | 48.6 | 113588.3 | 19552 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:00 | Normal | 445.9 | 445.1 | 450.7 | 16.7 | 8.3 | 7.6 | 137.4 | 137.8 | 137.8 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14048 | 1 | 49 | 113589.4 | 19552 | 7.9 | 9 | 8.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:05 | Normal | 439.5 | 430.9 | 458.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 2098 | 1 | 48.4 | 113589.9 | 19552 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:10 | Normal | 452.2 | 449.6 | 447.3 | 17.3 | 8.5 | 8 | 137 | 137.3 | 137 | 35.6 | 36 | 35.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 14665 | 1 | 47.5 | 113590.6 | 19552 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:15 | Wait | 512.8 | 512.9 | 517.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 134.5 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 113591.5 | 19552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:20 | Normal | 444.1 | 439.5 | 438.5 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 134.3 | 134.8 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3755 | 1 | 47.9 | 113592.1 | 19553 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:25 | Normal | 486.8 | 473.6 | 470.4 | 15.5 | 8.5 | 8.1 | 137 | 137 | 137 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 14850 | 1 | 47.4 | 113592.9 | 19553 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:30 | Normal | 430.3 | 440.8 | 443.7 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2823 | 1 | 47.9 | 113593.8 | 19553 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:35 | Normal | 489.3 | 469.3 | 482 | 15.4 | 8.7 | 7.8 | 137.3 | 137.6 | 137.4 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 14844 | 1 | 47.3 | 113594.6 | 19553 | 7.4 | 8.2 | 8.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:40 | Normal | 465.5 | 468.9 | 478.7 | 17 | 8.4 | 7.5 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 14850 | 1 | 48.1 | 113595.8 | 19553 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:45 | Normal | 457.1 | 462.4 | 468.3 | 17.3 | 8.5 | 7.7 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 14847 | 1 | 49.2 | 113597 | 19553 | 8.3 | 9.2 | 8.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:50 | Normal | 448.5 | 453.9 | 459.5 | 17.6 | 8.6 | 7.8 | 137.3 | 137.5 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.06 | 60.12 | 60.1 | 14848 | 1 | 50.1 | 113598.2 | 19553 | 8.4 | 9.3 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 10:55 | Normal | 435.5 | 440.8 | 446.5 | 18 | 8.8 | 8.3 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60 | 60.03 | 59.98 | 14838 | 1 | 50.7 | 113599.5 | 19553 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:00 | Normal | 442.3 | 445.6 | 449.2 | 17.6 | 8.6 | 8.3 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 14878 | 1 | 51.1 | 113600.7 | 19553 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:05 | Normal | 431.3 | 429.3 | 435 | 17.7 | 8.8 | 8.5 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 14572 | 1 | 51.4 | 113602 | 19553 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:10 | Normal | 427.6 | 429.8 | 429.7 | 17.8 | 8.7 | 8.5 | 137.5 | 138.1 | 137.6 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14580 | 1 | 51.5 | 113603.2 | 19553 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:15 | Normal | 468.8 | 419.2 | 479.5 | 16.8 | 9.5 | 7.7 | 137.6 | 138 | 137.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 15033 | 1 | 50.9 | 113603.9 | 19553 | 8.1 | 9 | 9.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:20 | Normal | 463.5 | 413.8 | 474.1 | 16.8 | 9.6 | 7.8 | 137.5 | 137.7 | 137.5 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 14873 | 1 | 50.9 | 113605.1 | 19554 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:25 | Normal | 458.2 | 445.2 | 457.3 | 8.1 | 3.8 | 3.6 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7021 | 1 | 50.8 | 113606 | 19554 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:30 | Normal | 448.2 | 463.7 | 467 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 10.8 | 11 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4375 | 1 | 49.7 | 113606.3 | 19554 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:35 | Normal | 449.1 | 457.6 | 477 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3287 | 1 | 48.6 | 113606.8 | 19554 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:40 | Normal | 513.3 | 477 | 507.8 | 14.1 | 9.3 | 7.5 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60 | 60 | 14838 | 1 | 47.8 | 113607.5 | 19554 | 6.8 | 7.5 | 9.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:45 | Normal | 478.6 | 442.5 | 473.1 | 15.6 | 8.9 | 8.4 | 136.8 | 137 | 136.9 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14845 | 1 | 48.5 | 113608.8 | 19554 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:50 | Normal | 430.5 | 439.8 | 439.8 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2899 | 1 | 49.2 | 113609.7 | 19554 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 11:55 | Normal | 444.1 | 456.6 | 456.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 7 | 7.1 | 7 | 60 | 60.03 | 60.04 | 2780 | 1 | 48.1 | 113609.9 | 19554 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:00 | Normal | 503.1 | 462.8 | 493.5 | 14.6 | 9.1 | 7.8 | 137.5 | 137.4 | 137.7 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 14846 | 1 | 47.3 | 113610.7 | 19554 | 7 | 7.8 | 9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:05 | Normal | 481.5 | 441.3 | 472.1 | 15.5 | 9.3 | 8.2 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14860 | 1 | 48.1 | 113611.9 | 19554 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:10 | Normal | 475.8 | 435.6 | 466.3 | 15.5 | 9.5 | 8.3 | 137.2 | 137.2 | 137.4 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 60.04 | 60 | 14846 | 1 | 49.2 | 113613.2 | 19554 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:15 | Normal | 470.9 | 432.7 | 465.4 | 15.8 | 9.8 | 8.3 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 14989 | 1 | 50.1 | 113614.4 | 19554 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:20 | Normal | 474.6 | 465.6 | 470.3 | 15.8 | 8.5 | 8.3 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60 | 14868 | 1 | 50 | 113615.3 | 19555 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:25 | Normal | 420.1 | 414.8 | 427.8 | 5.8 | 2.8 | 3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 4562 | 1 | 50.4 | 113616.4 | 19555 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:30 | Normal | 476.1 | 487.3 | 455.2 | 16.1 | 7.3 | 9.1 | 136.3 | 136 | 136.1 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 14844 | 1 | 49.8 | 113617.1 | 19555 | 7.8 | 8.6 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:35 | Normal | 459.8 | 471.2 | 438.9 | 16.7 | 7.7 | 9.3 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14859 | 1 | 50.4 | 113618.3 | 19555 | 8 | 8.9 | 7.6 | 0 | 9.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:40 | Normal | 456.5 | 467.8 | 435.5 | 16.9 | 7.6 | 9.4 | 137 | 136.7 | 136.9 | 36 | 36.4 | 36.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14845 | 1 | 50.9 | 113619.6 | 19555 | 8.1 | 9 | 7.6 | 0 | 9.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:45 | Normal | 441.1 | 452.5 | 420.1 | 17.6 | 8.1 | 9.5 | 138 | 138.4 | 137.9 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14908 | 1 | 51.3 | 113620.8 | 19555 | 8.4 | 9.3 | 8 | 0 | 9.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:50 | Wait | 528.1 | 526 | 528 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 52.4 | 113621.7 | 19555 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 12:55 | Normal | 432.2 | 430.3 | 421.5 | 17.2 | 8.5 | 9 | 136.8 | 137 | 136.7 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60.05 | 60.03 | 60 | 14403 | 1 | 51.3 | 113622.4 | 19555 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:00 | Normal | 469.9 | 399.2 | 443.5 | 12.4 | 4.7 | 8.7 | 136.1 | 135.8 | 135.8 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11105 | 1 | 50.6 | 113623.3 | 19555 | 6 | 6.6 | 4.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:05 | Wait | 537.1 | 535.4 | 534 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 51.4 | 113624.1 | 19555 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:10 | Normal | 436 | 436 | 443.6 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2886 | 1 | 49.5 | 113624.3 | 19555 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:15 | Normal | 456.8 | 455.3 | 470.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 134.2 | 133.7 | 134 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2858 | 1 | 47.8 | 113624.6 | 19555 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:20 | Normal | 454.5 | 467.8 | 471.8 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 3000 | 1 | 46.4 | 113624.8 | 19555 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:25 | Normal | 464.4 | 469.9 | 480.1 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.04 | 60.02 | 60.08 | 3106 | 1 | 45.2 | 113625.1 | 19555 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:30 | Normal | 473.5 | 479.9 | 488.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2954 | 1 | 44.2 | 113625.3 | 19556 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:35 | Normal | 477.5 | 487.3 | 490.5 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 134 | 133.9 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.05 | 59.99 | 3229 | 1 | 43.5 | 113625.6 | 19556 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:40 | Normal | 518 | 529.6 | 510.5 | 15.1 | 6.6 | 8.1 | 137.1 | 137.5 | 137.3 | 36 | 36.4 | 36.1 | 59.91 | 59.97 | 60.01 | 14849 | 1 | 43.3 | 113626 | 19556 | 7.1 | 8.1 | 6.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:45 | Normal | 464.1 | 465 | 455.6 | 16.2 | 7.9 | 8.8 | 137 | 136.8 | 137 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 14667 | 1 | 44.3 | 113627.2 | 19556 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:50 | Normal | 459.9 | 465.8 | 475.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4145 | 1 | 45.1 | 113627.9 | 19556 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 13:55 | Normal | 476.8 | 480.3 | 452.3 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 134 | 133.8 | 133.9 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 4221 | 1 | 44.6 | 113628.4 | 19556 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:00 | Normal | 480.5 | 478.6 | 460.7 | 4.2 | 2 | 2.2 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3594 | 1 | 44 | 113628.6 | 19556 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:05 | Normal | 485 | 492.8 | 484.6 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3649 | 1 | 43.1 | 113628.9 | 19556 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:10 | Normal | 500.6 | 500.1 | 491.3 | 13.1 | 6.7 | 7 | 136.4 | 136.6 | 136.7 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 60 | 59.96 | 60.04 | 12742 | 1 | 42.7 | 113629.5 | 19556 | 6 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:15 | Normal | 482 | 476.5 | 470 | 14.2 | 7 | 7.8 | 136.9 | 137 | 137.2 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 13340 | 1 | 44.1 | 113630.6 | 19556 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:20 | Normal | 469.9 | 472.8 | 465.5 | 13.8 | 6.6 | 7.5 | 137 | 136.8 | 137 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 12594 | 1 | 45.1 | 113631.7 | 19556 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:25 | Normal | 469.8 | 470.7 | 459.4 | 13.1 | 6.3 | 7.2 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 12011 | 1 | 45.8 | 113632.7 | 19556 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:30 | Normal | 471 | 470.6 | 454.3 | 12.3 | 6 | 7 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11298 | 1 | 46.2 | 113633.7 | 19557 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:35 | Normal | 472.3 | 472 | 452 | 11.9 | 5.8 | 6.8 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 11007 | 1 | 46.5 | 113634.6 | 19557 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:40 | Normal | 467.6 | 464.5 | 455.5 | 11.5 | 5.6 | 6.5 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.99 | 60 | 60 | 10549 | 1 | 46.7 | 113635.5 | 19557 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:45 | Normal | 466.3 | 470.1 | 449.9 | 11.3 | 5.5 | 6.6 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 10355 | 1 | 46.6 | 113636.4 | 19557 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:50 | Normal | 468.2 | 473.9 | 449.3 | 11.1 | 5.3 | 6.6 | 135.7 | 135.4 | 135.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 10258 | 1 | 46.5 | 113637.2 | 19557 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 14:55 | Normal | 470 | 465.9 | 459 | 10.5 | 5.1 | 6.1 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 9749 | 1 | 46.3 | 113638.1 | 19557 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:00 | Normal | 473.7 | 471.8 | 463.7 | 10.1 | 4.9 | 6 | 136.2 | 135.9 | 136 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 9473 | 1 | 46 | 113638.9 | 19557 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:05 | Normal | 476 | 468.2 | 459.5 | 10 | 4.8 | 6 | 136 | 135.7 | 135.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9400 | 1 | 45.9 | 113639.7 | 19557 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:10 | Normal | 465.8 | 472.9 | 459.8 | 10.5 | 5 | 6.1 | 136 | 135.7 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 9685 | 1 | 45.8 | 113640.5 | 19557 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:15 | Normal | 477.5 | 477.1 | 458.7 | 10.3 | 5 | 6.2 | 136 | 135.7 | 135.9 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60 | 60.02 | 59.95 | 9734 | 1 | 45.7 | 113641.3 | 19557 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:20 | Normal | 478.9 | 475.6 | 463.9 | 9.5 | 4.5 | 5.7 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8909 | 1 | 45.6 | 113642 | 19557 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:25 | Normal | 484 | 468.8 | 456.1 | 8.3 | 4 | 5.3 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7955 | 1 | 45.5 | 113642.7 | 19557 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:30 | Normal | 469.6 | 471.8 | 454.9 | 4.1 | 1.9 | 2.3 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 3557 | 1 | 45.2 | 113643.4 | 19558 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:35 | Normal | 482.3 | 478.3 | 465.5 | 8 | 3.8 | 5 | 135.2 | 135 | 135.1 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 7623 | 1 | 44.8 | 113643.9 | 19558 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:40 | Normal | 488.6 | 477.6 | 464 | 7.8 | 3.8 | 5 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7586 | 1 | 44.6 | 113644.6 | 19558 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:45 | Normal | 485.3 | 477.1 | 470.9 | 7.6 | 3.6 | 4.8 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7328 | 1 | 44.2 | 113645.2 | 19558 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:50 | Normal | 478.8 | 481.6 | 467.5 | 7.4 | 3.5 | 4.7 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 7035 | 1 | 44 | 113645.8 | 19558 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 15:55 | Normal | 482.5 | 482.2 | 467 | 6.9 | 3.2 | 4.5 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 6634 | 1 | 44 | 113646.4 | 19558 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:00 | Normal | 478.3 | 462.4 | 478.3 | 2.1 | 0.8 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1577 | 1 | 44.2 | 113646.8 | 19558 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:05 | Normal | 481.3 | 484.8 | 474.6 | 6.2 | 2.9 | 4.1 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 6032 | 1 | 44.4 | 113647.3 | 19558 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:10 | Normal | 484.6 | 485.9 | 467.9 | 6.1 | 2.8 | 4.1 | 134.3 | 133.8 | 134 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 5912 | 1 | 44.6 | 113647.8 | 19558 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:15 | Normal | 481.8 | 478.9 | 473.6 | 3.5 | 1.6 | 2 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2969 | 1 | 44.3 | 113648.2 | 19558 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:20 | Normal | 489 | 482 | 475 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.92 | 59.9 | 59.89 | 6370 | 1 | 44.1 | 113648.7 | 19558 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:25 | Normal | 484.8 | 486 | 486 | 6.2 | 2.9 | 3.8 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5954 | 1 | 43.7 | 113649.2 | 19558 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:30 | Normal | 481.8 | 481.1 | 462.2 | 5.2 | 2.5 | 3.6 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 5017 | 1 | 43.6 | 113649.6 | 19559 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:35 | Normal | 468.7 | 479.5 | 474.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 131.6 | 132.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 1976 | 1 | 43.5 | 113649.8 | 19559 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:40 | Normal | 477 | 479.2 | 458.3 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 3084 | 1 | 43.2 | 113650.1 | 19559 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:45 | Normal | 488.6 | 490.9 | 469.2 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 133.6 | 133 | 133.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 59.93 | 59.99 | 59.92 | 3701 | 1 | 43.1 | 113650.4 | 19559 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:50 | Normal | 485.2 | 493.2 | 471.1 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 3416 | 1 | 43 | 113650.6 | 19559 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 16:55 | Normal | 489.7 | 473.2 | 475.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.3 | 132.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60 | 60.05 | 1234 | 1 | 43 | 113650.8 | 19559 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:00 | Normal | 489.7 | 461 | 476.7 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2702 | 1 | 43.2 | 113650.9 | 19559 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:05 | Normal | 484 | 460.8 | 478 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 133.7 | 132.9 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1562 | 1 | 42.1 | 113651.1 | 19559 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:10 | Normal | 482.8 | 455.4 | 491.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 939 | 1 | 44.2 | 113651.2 | 19559 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:15 | Normal | 501.7 | 430.9 | 466.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 776 | 1 | 45.5 | 113651.3 | 19559 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:20 | Normal | 495.5 | 445 | 499 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 770 | 1 | 45.7 | 113651.4 | 19559 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:25 | Normal | 492.5 | 396 | 499.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 564 | 1 | 45.4 | 113651.4 | 19559 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:30 | Normal | 487.7 | 200 | 488.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 356 | 1 | 44.8 | 113651.5 | 19560 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:35 | Normal | 486.6 | 200 | 487.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 304 | 1 | 44 | 113651.5 | 19560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:40 | Normal | 478.7 | 200 | 481.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 302 | 1 | 43.8 | 113651.5 | 19560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:45 | Normal | 465.3 | 200.1 | 400.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 243 | 1 | 43.3 | 113651.5 | 19560 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:50 | Normal | 464.5 | 200 | 359.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 111 | 1 | 42.7 | 113651.5 | 19560 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 17:55 | Normal | 435 | 199.5 | 413.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 57 | 1 | 42.1 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:00 | Normal | 434.6 | 456.6 | 461.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22 | 1 | 41.6 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:05 | Normal | 386.6 | 335.5 | 419.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1 | 1 | 41 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:10 | Normal | 317.9 | 299.5 | 284.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.5 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:15 | Normal | 413.3 | 398.6 | 444.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 40.1 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:20 | Normal | 427.2 | 417.3 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 39.7 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:25 | Normal | 404 | 395.5 | 379.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 39.5 | 113651.6 | 19560 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:30 | Normal | 320 | 311.9 | 331.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 39.2 | 113651.6 | 19561 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-16 18:35 | Normal | 198.5 | 195.3 | 199 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 38.9 | 113651.6 | 19561 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0