## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-18 05:29 | Normal | 315.3 | 273.8 | 314.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 20.7 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:29 | Normal | 354.4 | 280.8 | 309.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 20.9 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 19.1 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Wait | 461.9 | 461.7 | 461.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.3 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Wait | 471.8 | 471.8 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.5 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Wait | 474.1 | 474 | 474 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.7 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Wait | 469.3 | 469.1 | 469.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.7 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Normal | 345.3 | 347.9 | 340.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 20 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Normal | 332.3 | 313.1 | 289.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 20.3 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:30 | Normal | 329.3 | 287.1 | 317.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 20.4 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:31 | Normal | 298.3 | 244.2 | 309.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 5 | 1 | 21.9 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:33 | Normal | 439.4 | 382.3 | 340.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12 | 1 | 22.3 | 113736.7 | 19573 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:34 | Normal | 485.3 | 513 | 474.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 0 | 1 | 22.8 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:35 | Normal | 452.3 | 484.9 | 464.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 28 | 1 | 23.2 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:36 | Normal | 451.3 | 437.1 | 405.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 58 | 1 | 23.5 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:37 | Normal | 461.1 | 407.3 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 76 | 1 | 23.8 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:38 | Normal | 465.6 | 528.5 | 473.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 43 | 1 | 24.2 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:39 | Normal | 456.3 | 462.3 | 422.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 120 | 1 | 24.5 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:40 | Normal | 465.9 | 437.6 | 385.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 136 | 1 | 24.7 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:41 | Normal | 480.5 | 409.8 | 474.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 155 | 1 | 25 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:42 | Normal | 483.6 | 411.6 | 450.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 174 | 1 | 25.2 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:43 | Normal | 489.7 | 443.8 | 486.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 201 | 1 | 25.5 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:44 | Normal | 493.5 | 462.7 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 230 | 1 | 25.7 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:45 | Normal | 484.3 | 451.8 | 492 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 260 | 1 | 25.9 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:46 | Normal | 478.6 | 451.1 | 453.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 287 | 1 | 26.1 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:47 | Normal | 497.5 | 466.7 | 447.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 302 | 1 | 26.3 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:48 | Normal | 496.6 | 485.8 | 407.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 315 | 1 | 26.5 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:49 | Normal | 494.7 | 468 | 431.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 324 | 1 | 26.7 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:50 | Normal | 494.5 | 433.6 | 416.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 330 | 1 | 26.9 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:51 | Normal | 496.6 | 372.8 | 446.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.02 | 59.99 | 334 | 1 | 27 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:52 | Normal | 500.5 | 322.9 | 416.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.08 | 335 | 1 | 27.1 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:53 | Normal | 491 | 317.6 | 432.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 360 | 1 | 27.3 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:54 | Normal | 487.8 | 300.5 | 454.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 376 | 1 | 27.4 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:55 | Normal | 500.9 | 265.1 | 463.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 386 | 1 | 27.6 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:56 | Normal | 505.2 | 240.7 | 426.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 60 | 60.05 | 383 | 1 | 27.7 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:57 | Normal | 503.5 | 200 | 422.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 390 | 1 | 27.8 | 113736.7 | 19574 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:58 | Normal | 500.3 | 200 | 413.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 403 | 1 | 28 | 113736.8 | 19574 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 05:59 | Normal | 507.3 | 200 | 432.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 414 | 1 | 28.1 | 113736.8 | 19574 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:00 | Normal | 511.5 | 216 | 408.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 422 | 1 | 28.3 | 113736.8 | 19574 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:01 | Normal | 501.4 | 270 | 426.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 472 | 1 | 28.4 | 113736.8 | 19574 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:02 | Normal | 505 | 261 | 431.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.98 | 60.04 | 483 | 1 | 28.5 | 113736.8 | 19574 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:03 | Normal | 507.4 | 240.9 | 453.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 491 | 1 | 28.7 | 113736.8 | 19574 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:04 | Normal | 501.7 | 215.1 | 464.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 505 | 1 | 28.8 | 113736.8 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:05 | Normal | 503.6 | 200 | 467 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 513 | 1 | 28.9 | 113736.8 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:06 | Normal | 506.3 | 229 | 479.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 536 | 1 | 29 | 113736.8 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:07 | Normal | 517.3 | 297 | 485.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 565 | 1 | 29.2 | 113736.8 | 19574 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:08 | Normal | 516.6 | 332.8 | 477.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 60.06 | 59.89 | 597 | 1 | 29.3 | 113736.8 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:09 | Normal | 511.2 | 324 | 427.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 605 | 1 | 29.4 | 113736.8 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:10 | Normal | 506.8 | 301 | 437.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 615 | 1 | 29.6 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:11 | Normal | 509.4 | 325 | 440.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.93 | 59.88 | 629 | 1 | 29.7 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:12 | Normal | 505.1 | 326.6 | 441.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 640 | 1 | 29.8 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:13 | Normal | 508.6 | 365.5 | 451.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 657 | 1 | 29.9 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:14 | Normal | 509 | 378.6 | 451.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 663 | 1 | 30.1 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:15 | Normal | 514.4 | 355 | 458.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 653 | 1 | 30.2 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:16 | Normal | 512.8 | 380.1 | 456.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 671 | 1 | 30.3 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:18 | Normal | 509.1 | 366.9 | 456.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 673 | 1 | 30.4 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:19 | Normal | 507.5 | 391.1 | 450.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 686 | 1 | 30.5 | 113736.9 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:20 | Normal | 503.3 | 388.9 | 460.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 688 | 1 | 30.6 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:21 | Normal | 510.5 | 394.7 | 473.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 699 | 1 | 30.7 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:22 | Normal | 511.4 | 382.8 | 451.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.9 | 698 | 1 | 30.8 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:23 | Normal | 514.5 | 352 | 453.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.14 | 688 | 1 | 30.9 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:24 | Normal | 507.5 | 367.1 | 457.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 705 | 1 | 31 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:25 | Normal | 515.5 | 362 | 461.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 735 | 1 | 31.2 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:26 | Normal | 515.3 | 415 | 474.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 800 | 1 | 31.3 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:27 | Normal | 526 | 414.4 | 454.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 837 | 1 | 31.4 | 113737 | 19574 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:28 | Normal | 526 | 409.7 | 474.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 861 | 1 | 31.5 | 113737.1 | 19574 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:29 | Normal | 523.1 | 416 | 477.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 60.13 | 896 | 1 | 31.6 | 113737.1 | 19574 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:30 | Normal | 525.2 | 447 | 470.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 59.94 | 59.9 | 934 | 1 | 31.7 | 113737.1 | 19574 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:31 | Normal | 533.2 | 464 | 481.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 961 | 1 | 31.8 | 113737.1 | 19574 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:32 | Normal | 528.3 | 466.1 | 477.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 989 | 1 | 32 | 113737.1 | 19574 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:33 | Normal | 533.1 | 470 | 479.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.98 | 59.86 | 996 | 1 | 32.1 | 113737.1 | 19574 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:34 | Normal | 542.3 | 466.2 | 499.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.91 | 59.89 | 59.95 | 1053 | 1 | 32.2 | 113737.2 | 19575 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:35 | Normal | 508.1 | 467.1 | 472.7 | 1.6 | 1 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 1197 | 1 | 32.3 | 113737.2 | 19575 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:36 | Normal | 543 | 477.9 | 483.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1267 | 1 | 32.4 | 113737.2 | 19575 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:37 | Normal | 552.8 | 486 | 486.5 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 1322 | 1 | 32.5 | 113737.2 | 19575 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:38 | Normal | 546.2 | 484 | 503.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 1348 | 1 | 32.6 | 113737.2 | 19575 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:39 | Normal | 546 | 482.8 | 502.3 | 1.7 | 1 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1323 | 1 | 32.7 | 113737.3 | 19575 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:40 | Normal | 533.4 | 466 | 501.6 | 1.8 | 1 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.96 | 59.94 | 1274 | 1 | 32.8 | 113737.3 | 19575 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:41 | Normal | 523 | 464.5 | 518.5 | 2 | 1 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1418 | 1 | 33 | 113737.3 | 19575 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:42 | Normal | 525.2 | 459 | 506.4 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.9 | 59.88 | 59.93 | 1668 | 1 | 31.2 | 113737.3 | 19575 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:43 | Normal | 529.8 | 466.8 | 514.3 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.9 | 59.91 | 1764 | 1 | 28.4 | 113737.4 | 19575 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:44 | Normal | 528 | 477 | 484.3 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 134.1 | 133.6 | 134 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.87 | 60.04 | 1865 | 1 | 27.6 | 113737.4 | 19575 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:45 | Normal | 531.2 | 486.9 | 475.8 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.99 | 60.07 | 1934 | 1 | 27.3 | 113737.4 | 19575 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:46 | Normal | 529.7 | 540.8 | 475.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 134 | 133.4 | 133.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.94 | 60.05 | 2049 | 1 | 27.2 | 113737.5 | 19575 | 0.2 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:47 | Normal | 529.6 | 536.8 | 474.6 | 2.6 | 1.4 | 1 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.1 | 60.15 | 60.13 | 2199 | 1 | 27.2 | 113737.5 | 19575 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:48 | Normal | 531.4 | 536.1 | 505.8 | 2.7 | 1.5 | 1 | 134.2 | 133.5 | 133.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.13 | 59.76 | 59.99 | 2318 | 1 | 27.3 | 113737.5 | 19575 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:49 | Normal | 527.3 | 482 | 506 | 2.8 | 1.8 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.05 | 60.01 | 60 | 2449 | 1 | 27.4 | 113737.6 | 19575 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:50 | Normal | 524.2 | 480.3 | 510.8 | 2.8 | 1.9 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.11 | 60.06 | 2461 | 1 | 27.5 | 113737.6 | 19575 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:51 | Normal | 525 | 478 | 515.5 | 2.8 | 2 | 1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.04 | 60.12 | 60.11 | 2491 | 1 | 27.6 | 113737.7 | 19575 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:52 | Normal | 523.5 | 476.3 | 519.5 | 2.8 | 2 | 1 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 2487 | 1 | 27.7 | 113737.7 | 19575 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:54 | Normal | 525.7 | 510.8 | 519.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.06 | 60 | 2422 | 1 | 27.9 | 113737.8 | 19575 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:54 | Normal | 529.5 | 511.2 | 523.6 | 2.6 | 1.8 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 2415 | 1 | 28 | 113737.8 | 19575 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:56 | Normal | 515.5 | 515 | 526 | 2.6 | 1.8 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.95 | 59.93 | 60.11 | 2330 | 1 | 28.2 | 113737.8 | 19575 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:57 | Normal | 515.2 | 510.8 | 520.1 | 2.5 | 1.6 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.07 | 59.9 | 2217 | 1 | 28.3 | 113737.9 | 19575 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:58 | Normal | 519.5 | 519.4 | 509 | 2.4 | 1.6 | 1 | 133 | 132.7 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 2163 | 1 | 28.4 | 113737.9 | 19575 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 06:59 | Normal | 514.8 | 514.6 | 530 | 2.6 | 1.7 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2294 | 1 | 28.6 | 113737.9 | 19575 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:00 | Normal | 523.5 | 519 | 535.9 | 2.5 | 1.7 | 1 | 133 | 132.5 | 132.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60.14 | 60.06 | 2306 | 1 | 28.7 | 113738 | 19575 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:01 | Normal | 515.1 | 516.8 | 527 | 2.5 | 1.6 | 1 | 133 | 132.5 | 132.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.06 | 60.1 | 2246 | 1 | 28.9 | 113738 | 19575 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:02 | Normal | 516.3 | 518.1 | 534.1 | 2.5 | 1.7 | 1 | 133 | 132.4 | 132.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.95 | 60.02 | 60.27 | 2291 | 1 | 29 | 113738.1 | 19575 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:03 | Normal | 516.3 | 513.1 | 530.5 | 2.5 | 1.7 | 1 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 5.9 | 6 | 6 | 59.92 | 60.21 | 59.97 | 2283 | 1 | 29.1 | 113738.1 | 19575 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:04 | Normal | 514 | 515.9 | 531 | 2.5 | 1.5 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 59.97 | 59.84 | 2150 | 1 | 29.2 | 113738.1 | 19575 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:05 | Normal | 518.3 | 514.3 | 531 | 2.6 | 1.8 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 60 | 60.06 | 2371 | 1 | 29.3 | 113738.2 | 19575 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:06 | Normal | 519 | 510.7 | 535 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.84 | 60.08 | 2485 | 1 | 29.4 | 113738.2 | 19575 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:07 | Normal | 517.5 | 516.6 | 532.8 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 60.07 | 59.93 | 2489 | 1 | 29.5 | 113738.3 | 19575 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 07:11 | Normal | 494.1 | 509.8 | 527.1 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.07 | 60.03 | 60.13 | 2583 | 1 | 30 | 113738.5 | 19575 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:16 | Normal | 494 | 513.4 | 518.8 | 3.8 | 2 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 60 | 59.9 | 3189 | 1 | 30.6 | 113738.7 | 19575 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:21 | Normal | 508.6 | 510.3 | 517.2 | 4.4 | 2.4 | 1.7 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 3940 | 1 | 31.3 | 113739 | 19575 | 1.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:26 | Normal | 518 | 507.2 | 515.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 60 | 60 | 5270 | 1 | 32 | 113739.4 | 19575 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:31 | Normal | 508.6 | 509.6 | 512.8 | 6.5 | 3.6 | 2.7 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6123 | 1 | 33 | 113739.9 | 19575 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:36 | Normal | 506.3 | 497.9 | 506 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 12.9 | 13 | 13 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5161 | 1 | 34 | 113740.3 | 19576 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:41 | Normal | 502.6 | 498.7 | 509.8 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 133.6 | 133.2 | 133.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 5833 | 1 | 34.8 | 113740.7 | 19576 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:46 | Normal | 498.8 | 490.9 | 503.2 | 4.4 | 2.4 | 2 | 133 | 132.8 | 133 | 10 | 10.1 | 10 | 60.02 | 59.95 | 60 | 3980 | 1 | 35.6 | 113741.1 | 19576 | 1.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:51 | Normal | 490.6 | 491.1 | 496.3 | 3 | 1.4 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.07 | 60 | 59.97 | 2456 | 1 | 36.3 | 113741.4 | 19576 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 07:56 | Normal | 504.8 | 495.4 | 499 | 4 | 2 | 1.8 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3543 | 1 | 36.7 | 113741.6 | 19576 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:01 | Normal | 505.9 | 495 | 503.2 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3645 | 1 | 37.4 | 113741.9 | 19576 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:06 | Normal | 509.5 | 501.3 | 504 | 8 | 4.5 | 3.7 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 7795 | 1 | 38.3 | 113742.3 | 19576 | 2.9 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:11 | Normal | 503 | 496.8 | 497.3 | 8.2 | 4.6 | 3.9 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.05 | 60 | 7946 | 1 | 40.8 | 113742.9 | 19576 | 3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:16 | Normal | 459.8 | 484.7 | 490.7 | 11 | 5.4 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9389 | 1 | 43.3 | 113743.7 | 19576 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:21 | Normal | 453.9 | 487.3 | 487 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9650 | 1 | 45.6 | 113744.5 | 19576 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:26 | Normal | 441.6 | 474.5 | 485.3 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9667 | 1 | 47.3 | 113745.3 | 19576 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:31 | Normal | 442.8 | 481 | 480.8 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 135.2 | 135.2 | 135 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 9319 | 1 | 47.8 | 113746 | 19576 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:36 | Normal | 436.9 | 471.2 | 475.5 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 135 | 135 | 134.9 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8936 | 1 | 48.3 | 113746.8 | 19577 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:41 | Normal | 472.7 | 476.7 | 476.3 | 7.8 | 3.8 | 3.3 | 133.9 | 134 | 133.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6774 | 1 | 48 | 113747.5 | 19577 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:46 | Normal | 479.6 | 476.1 | 479.3 | 8.3 | 4 | 3.5 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 17.8 | 18 | 18 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7210 | 1 | 47.3 | 113748.1 | 19577 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:51 | Normal | 477.5 | 477 | 471.3 | 7.6 | 3.6 | 3.3 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 6551 | 1 | 46.9 | 113748.7 | 19577 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 08:56 | Normal | 482.5 | 477 | 482.3 | 9.3 | 4.6 | 4 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8227 | 1 | 46.4 | 113749.4 | 19577 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:01 | Normal | 478.8 | 478.6 | 479.6 | 11.6 | 5.7 | 5 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10239 | 1 | 46.2 | 113750.2 | 19577 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:06 | Normal | 475 | 469.8 | 475.6 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 10724 | 1 | 46.4 | 113751 | 19577 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:11 | Normal | 468 | 468.3 | 470.6 | 13.4 | 6.6 | 5.7 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 11561 | 1 | 46.7 | 113752 | 19577 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:16 | Normal | 466.6 | 462.1 | 464.7 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 11895 | 1 | 47.1 | 113753 | 19577 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:21 | Normal | 468.8 | 468.5 | 462 | 12.1 | 5.9 | 5.3 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 25.7 | 26 | 26 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10461 | 1 | 47.4 | 113753.9 | 19577 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:26 | Normal | 467.1 | 459.5 | 459.6 | 14 | 7 | 6.2 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 29.9 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 12150 | 1 | 47.4 | 113754.8 | 19577 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:31 | Normal | 461.4 | 454.1 | 459.3 | 14 | 7 | 6.2 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 12021 | 1 | 47.5 | 113755.8 | 19577 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:36 | Normal | 463.2 | 446.5 | 462.3 | 13.6 | 6.9 | 6 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 28.7 | 29 | 29 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 11683 | 1 | 47.7 | 113756.8 | 19578 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:41 | Normal | 460.1 | 455.7 | 459.5 | 13.7 | 6.8 | 6.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11753 | 1 | 48 | 113757.8 | 19578 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:46 | Normal | 463.1 | 448 | 458.1 | 14.1 | 7.1 | 6.3 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 12164 | 1 | 48.1 | 113758.8 | 19578 | 6.5 | 7.7 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:51 | Normal | 460.5 | 451.3 | 460 | 13.5 | 6.7 | 6 | 135.2 | 135.5 | 135.3 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11547 | 1 | 48.4 | 113759.8 | 19578 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 09:56 | Normal | 462.7 | 453.6 | 456 | 10.3 | 5.1 | 4.8 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.05 | 59.99 | 8893 | 1 | 48.3 | 113760.7 | 19578 | 4.6 | 5.8 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:01 | Normal | 468 | 458.3 | 461.3 | 11.7 | 5.8 | 5.3 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10186 | 1 | 47.8 | 113761.4 | 19578 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:06 | Normal | 468.5 | 454.3 | 462.7 | 14.8 | 7.5 | 6.7 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 12891 | 1 | 47.6 | 113762.3 | 19578 | 6.8 | 8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:11 | Normal | 462.3 | 461.8 | 457.5 | 15.1 | 7.4 | 6.9 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 13065 | 1 | 48.1 | 113763.4 | 19578 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:16 | Normal | 456.5 | 451.1 | 456 | 15.5 | 7.6 | 7 | 135.7 | 136 | 135.7 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 60.05 | 60 | 13247 | 1 | 48.6 | 113764.5 | 19578 | 7.2 | 8.4 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:21 | Normal | 457.8 | 451.7 | 449.8 | 14.8 | 7.3 | 6.8 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 12646 | 1 | 49 | 113765.6 | 19578 | 6.8 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:26 | Normal | 456.5 | 456 | 453.6 | 15.6 | 7.6 | 7.2 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 13409 | 1 | 49 | 113766.7 | 19578 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:31 | Normal | 454.2 | 450.3 | 444.3 | 16 | 7.9 | 7.5 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13652 | 1 | 49.4 | 113767.8 | 19578 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:36 | Normal | 451.8 | 444 | 444.2 | 16.1 | 8.1 | 7.6 | 135.7 | 136.1 | 135.8 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13731 | 1 | 49.8 | 113769 | 19579 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:41 | Normal | 446.6 | 439.8 | 441.1 | 16.7 | 8.3 | 7.8 | 135.8 | 136.2 | 135.9 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 59.97 | 60 | 60 | 14100 | 1 | 50.2 | 113770.1 | 19579 | 7.9 | 9 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:46 | Normal | 444.6 | 442.6 | 442.2 | 16.2 | 8.1 | 7.6 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13674 | 1 | 50.7 | 113771.3 | 19579 | 7.6 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:51 | Normal | 449.6 | 446 | 435.4 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 133.9 | 134.1 | 134 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8968 | 1 | 50.7 | 113772.2 | 19579 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 10:56 | Normal | 462.6 | 462.1 | 447.5 | 14.8 | 7.2 | 7.1 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 12827 | 1 | 49.8 | 113773 | 19579 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:01 | Normal | 453.2 | 451.1 | 447.4 | 17 | 8.5 | 8.1 | 136 | 136.4 | 136.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14649 | 1 | 50.2 | 113774.2 | 19579 | 8 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:06 | Normal | 450 | 446.2 | 444.4 | 16.9 | 8.5 | 8.1 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 59.98 | 60.03 | 60 | 14448 | 1 | 50.9 | 113775.4 | 19579 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:11 | Normal | 444.5 | 442.1 | 437.3 | 17.2 | 8.5 | 8.2 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 35.5 | 36.1 | 36 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 14528 | 1 | 51.4 | 113776.6 | 19579 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:16 | Normal | 471.1 | 442.1 | 456.6 | 16.3 | 9 | 8.2 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14846 | 1 | 51.4 | 113777.5 | 19579 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:21 | Normal | 464.4 | 434.9 | 449.6 | 16 | 9.1 | 8.5 | 135.7 | 135.3 | 135.3 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 14845 | 1 | 51.8 | 113778.8 | 19579 | 7.3 | 8.8 | 9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:26 | Normal | 452.8 | 445.1 | 454.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 133 | 132.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3452 | 1 | 51 | 113779.2 | 19579 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:31 | Normal | 513.3 | 492.6 | 487 | 13.8 | 8.6 | 8.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 14843 | 1 | 49.7 | 113779.9 | 19579 | 6.6 | 7.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:36 | Normal | 456.2 | 452.8 | 453.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.2 | 132 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9 | 59.98 | 60 | 60 | 3519 | 1 | 49.5 | 113780.5 | 19580 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:41 | Normal | 468.7 | 456.2 | 465.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.95 | 60.01 | 3191 | 1 | 48.2 | 113780.8 | 19580 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:46 | Normal | 485.6 | 471.4 | 485.5 | 6.5 | 3.2 | 3.1 | 133 | 132.9 | 133 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5829 | 1 | 47 | 113781.2 | 19580 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:51 | Normal | 496.1 | 508.8 | 486.3 | 16.1 | 7 | 8.3 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14968 | 1 | 47.3 | 113782.2 | 19580 | 7.7 | 8.6 | 6.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 11:56 | Normal | 468.7 | 470.8 | 467.1 | 15.1 | 8.3 | 7.8 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14505 | 1 | 48.7 | 113783.5 | 19580 | 7.2 | 8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:01 | Normal | 470.7 | 451.5 | 440.2 | 12.6 | 7.8 | 7.3 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.04 | 60.01 | 60 | 12875 | 1 | 49.7 | 113784.6 | 19580 | 6 | 6.8 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:06 | Normal | 463 | 468.6 | 469.4 | 17.1 | 8.1 | 7.8 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.03 | 60.04 | 60 | 14847 | 1 | 50.3 | 113785.7 | 19580 | 8.1 | 9.2 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:11 | Normal | 452.1 | 457.9 | 458.6 | 17.4 | 8.3 | 8 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 14862 | 1 | 51 | 113786.9 | 19580 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:16 | Normal | 447.4 | 453.1 | 453.7 | 17.7 | 8.5 | 8.3 | 135.1 | 135 | 135.1 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14963 | 1 | 51.6 | 113788.2 | 19580 | 8.4 | 9.5 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:21 | Normal | 454.8 | 460.5 | 461.1 | 17.5 | 8.1 | 8.1 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 36.6 | 37 | 37 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 14877 | 1 | 52 | 113789.4 | 19580 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:26 | Normal | 464.8 | 470.5 | 471.1 | 17.4 | 7.9 | 7.9 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14984 | 1 | 52.4 | 113790.7 | 19580 | 8.2 | 9.3 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:31 | Normal | 464.6 | 470.3 | 470.7 | 17.5 | 7.8 | 7.8 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 14947 | 1 | 52.7 | 113791.9 | 19580 | 8.3 | 9.3 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:36 | Normal | 462.1 | 467.8 | 468.5 | 17.5 | 8.1 | 7.8 | 136.1 | 136 | 136.1 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 14982 | 1 | 53.1 | 113793.1 | 19581 | 8.3 | 9.3 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:41 | Normal | 449.8 | 448.5 | 457.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 60 | 59.99 | 3956 | 1 | 52.3 | 113793.7 | 19581 | 1.9 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:46 | Normal | 457.4 | 445.2 | 452.5 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 4208 | 1 | 51.4 | 113794.5 | 19581 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:51 | Normal | 459.1 | 454.6 | 458.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.08 | 3353 | 1 | 50.1 | 113794.9 | 19581 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 12:56 | Normal | 474.2 | 457.8 | 469.4 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 131.4 | 131 | 131.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2826 | 1 | 48.5 | 113795.2 | 19581 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:01 | Normal | 510.5 | 516.8 | 512.2 | 15.6 | 7 | 7.5 | 133.9 | 133.9 | 134 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 59.94 | 60.02 | 60 | 14856 | 1 | 47.3 | 113795.7 | 19581 | 7.3 | 8.4 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:06 | Normal | 505 | 493.1 | 488.5 | 9.3 | 5.6 | 3.6 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 22 | 22.2 | 22.2 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 9846 | 1 | 47.4 | 113796.6 | 19581 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:11 | Normal | 450.1 | 441.3 | 458.4 | 2 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 3.8 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1492 | 1 | 47.2 | 113797 | 19581 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:16 | Normal | 457.6 | 411.3 | 416.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.06 | 59.99 | 812 | 1 | 49.5 | 113797.1 | 19581 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:21 | Normal | 439.1 | 351.3 | 380.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 288 | 1 | 50.4 | 113797.1 | 19581 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:26 | Normal | 465.3 | 215.4 | 411.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 438 | 1 | 50 | 113797.2 | 19581 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:31 | Normal | 486.1 | 433.9 | 485.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60 | 60.03 | 811 | 1 | 49.1 | 113797.2 | 19581 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:36 | Normal | 490 | 432.9 | 395 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 535 | 1 | 47.9 | 113797.3 | 19582 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:41 | Normal | 488.3 | 460.3 | 459.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 977 | 1 | 46.7 | 113797.3 | 19582 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:46 | Normal | 500.7 | 498.1 | 493.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1419 | 1 | 45.7 | 113797.4 | 19582 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:51 | Normal | 509.5 | 495.7 | 509.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.4 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1618 | 1 | 45 | 113797.6 | 19582 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 13:56 | Normal | 506.3 | 473 | 500.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 60.01 | 60 | 1407 | 1 | 37.8 | 113797.7 | 19582 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:01 | Normal | 506.1 | 474.8 | 491.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1293 | 1 | 40.2 | 113797.8 | 19582 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:06 | Normal | 507.1 | 514.5 | 508.7 | 2 | 0.9 | 1.1 | 133.2 | 132.5 | 133 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 1661 | 1 | 41.2 | 113797.9 | 19582 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:11 | Normal | 501.5 | 485.5 | 516.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1556 | 1 | 34.2 | 113798.1 | 19582 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:16 | Normal | 515.3 | 516.3 | 513.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1892 | 1 | 33.3 | 113798.2 | 19582 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:21 | Normal | 504.9 | 518.3 | 515.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1923 | 1 | 32.8 | 113798.4 | 19582 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:26 | Normal | 512.6 | 511.5 | 521.2 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 134.3 | 133.7 | 134.1 | 5.9 | 6 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.9 | 2354 | 1 | 32.4 | 113798.6 | 19582 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:31 | Normal | 523.3 | 517 | 515.4 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 4550 | 1 | 32.4 | 113798.8 | 19582 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:36 | Normal | 528.7 | 522.1 | 515.6 | 8.8 | 4.3 | 5.1 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 9070 | 1 | 33 | 113799.4 | 19583 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:41 | Normal | 511.3 | 511 | 495.3 | 10.7 | 5.3 | 6.4 | 137.4 | 137.4 | 137.3 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.96 | 59.95 | 10813 | 1 | 34.3 | 113800.2 | 19583 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:46 | Normal | 502.1 | 497.8 | 488.8 | 10.6 | 5.3 | 6.3 | 136 | 136 | 136 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 10569 | 1 | 36 | 113801.1 | 19583 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:51 | Normal | 499 | 494.8 | 477.5 | 10.2 | 5 | 6.2 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 10070 | 1 | 37.6 | 113801.9 | 19583 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 14:56 | Normal | 488.8 | 486.8 | 473.2 | 10 | 4.9 | 6.1 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9692 | 1 | 39 | 113802.8 | 19583 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:01 | Normal | 485.1 | 482.6 | 467.6 | 9.7 | 4.7 | 5.9 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 22.8 | 23.2 | 23 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9292 | 1 | 40.5 | 113803.6 | 19583 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:06 | Normal | 486.5 | 481.5 | 470.3 | 9.3 | 4.6 | 5.7 | 135 | 134.7 | 134.9 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 59.99 | 60.03 | 8962 | 1 | 41.6 | 113804.3 | 19583 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:11 | Normal | 484.5 | 481.4 | 464 | 9 | 4.4 | 5.6 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8691 | 1 | 42 | 113805.1 | 19583 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:16 | Normal | 482.8 | 484.4 | 462.3 | 8.6 | 4.1 | 5.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 8299 | 1 | 42.5 | 113805.8 | 19583 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:21 | Normal | 479 | 480.6 | 465.6 | 8.5 | 4.1 | 5.3 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8107 | 1 | 43 | 113806.5 | 19583 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:26 | Normal | 487.6 | 482.7 | 467.2 | 8 | 3.9 | 5.1 | 134 | 133.8 | 133.9 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 7807 | 1 | 43 | 113807.1 | 19583 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:31 | Normal | 484.3 | 481.1 | 465.5 | 7.7 | 3.8 | 5.1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7548 | 1 | 43.1 | 113807.8 | 19583 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:36 | Normal | 488.6 | 484.5 | 464.6 | 7.4 | 3.6 | 5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.91 | 59.93 | 7251 | 1 | 43.4 | 113808.4 | 19584 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:41 | Normal | 484.4 | 482.9 | 472.3 | 7.1 | 3.4 | 4.7 | 134 | 133.7 | 134 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6950 | 1 | 43.4 | 113809 | 19584 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:46 | Normal | 487.3 | 492.4 | 472.5 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6662 | 1 | 43 | 113809.5 | 19584 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:51 | Normal | 498.3 | 492.2 | 475.9 | 6.1 | 3 | 4.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 6303 | 1 | 42.9 | 113810.1 | 19584 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 15:56 | Normal | 495.5 | 486.8 | 478.8 | 6 | 2.9 | 4.2 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 6067 | 1 | 42.9 | 113810.6 | 19584 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:01 | Normal | 495.4 | 490.5 | 480.5 | 5.7 | 2.7 | 4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 5753 | 1 | 43 | 113811.1 | 19584 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:06 | Normal | 490.3 | 491.7 | 471.8 | 5.4 | 2.6 | 4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 5460 | 1 | 43.1 | 113811.5 | 19584 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:11 | Normal | 491.9 | 495 | 480.5 | 5 | 2.3 | 3.7 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 5078 | 1 | 43.3 | 113812 | 19584 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:16 | Normal | 489.3 | 493.5 | 496.5 | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 132.6 | 132 | 132.4 | 11.7 | 12 | 12 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4676 | 1 | 43.3 | 113812.4 | 19584 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:21 | Normal | 496.2 | 496 | 465.2 | 4.4 | 2 | 3.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4427 | 1 | 43.3 | 113812.8 | 19584 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:26 | Normal | 495.4 | 495.2 | 462 | 4.2 | 2 | 3.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 4197 | 1 | 43.2 | 113813.1 | 19584 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:31 | Normal | 501.1 | 491.7 | 468.9 | 3.8 | 1.8 | 3.1 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.06 | 60 | 60.03 | 3872 | 1 | 43.1 | 113813.5 | 19584 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:36 | Normal | 493.5 | 487.1 | 470.4 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 3556 | 1 | 42.8 | 113813.8 | 19585 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:41 | Normal | 490.6 | 500.2 | 467.5 | 3.2 | 1.5 | 2.7 | 133 | 132.3 | 132.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3219 | 1 | 42.4 | 113814 | 19585 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:46 | Normal | 498.5 | 494.1 | 473.8 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.9 | 59.87 | 59.89 | 2966 | 1 | 41.7 | 113814.3 | 19585 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:51 | Normal | 501.3 | 476.8 | 475.8 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 6.9 | 7 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 2717 | 1 | 41.1 | 113814.5 | 19585 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 16:56 | Normal | 500.3 | 474.2 | 480 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 2460 | 1 | 40.7 | 113814.8 | 19585 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:01 | Normal | 497.5 | 467 | 462 | 2.1 | 1 | 2.1 | 133.3 | 132.6 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60 | 60.02 | 2171 | 1 | 40.5 | 113814.9 | 19585 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:06 | Normal | 505.1 | 458.8 | 464.8 | 1.6 | 0.9 | 2 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1815 | 1 | 40.1 | 113815.1 | 19585 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:11 | Normal | 516.1 | 481.1 | 467 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 59.97 | 1449 | 1 | 40.1 | 113815.3 | 19585 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:16 | Normal | 507 | 467.8 | 517.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.95 | 60.03 | 897 | 1 | 42.5 | 113815.4 | 19585 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:21 | Normal | 491.2 | 449.1 | 483 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 799 | 1 | 44 | 113815.4 | 19585 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:26 | Normal | 481.1 | 401.4 | 418.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 689 | 1 | 44.5 | 113815.5 | 19585 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:31 | Normal | 491.5 | 353.3 | 413 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 542 | 1 | 44.9 | 113815.5 | 19585 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:36 | Normal | 486.1 | 363 | 424.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 456 | 1 | 45.1 | 113815.6 | 19586 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:41 | Normal | 462.9 | 200 | 393.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 334 | 1 | 45 | 113815.6 | 19586 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:46 | Normal | 476.5 | 200.9 | 384.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 256 | 1 | 44.8 | 113815.6 | 19586 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:51 | Normal | 459.6 | 200 | 422.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 197 | 1 | 44.5 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 17:56 | Normal | 451.6 | 200 | 365.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 126 | 1 | 44.1 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:01 | Normal | 435.9 | 201.5 | 354 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 63 | 1 | 44 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:06 | Normal | 401 | 315.3 | 367.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 6 | 1 | 43.7 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:11 | Normal | 310.6 | 289.5 | 262.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 43.3 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:16 | Normal | 443.3 | 420.8 | 404.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:21 | Normal | 409.9 | 377.6 | 375.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.6 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:26 | Normal | 353.5 | 338 | 353.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.3 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-18 18:31 | Normal | 194.3 | 200 | 264.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 41.9 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0