## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-19 05:30 | Wait | 455.1 | 454.9 | 455 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 19.3 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-19 05:31 | Wait | 460.6 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.6 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-19 05:32 | Wait | 452.6 | 452.5 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 19.2 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-19 05:35 | Normal | 350.5 | 272.6 | 419.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9 | 1 | 21.3 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 05:40 | Normal | 460.4 | 219.9 | 343.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 76 | 1 | 22.9 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 05:45 | Normal | 476.6 | 226 | 417.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 169 | 1 | 24.1 | 113815.7 | 19586 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 05:50 | Normal | 478.4 | 201.1 | 435.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 276 | 1 | 25.1 | 113815.7 | 19587 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 05:55 | Normal | 497.1 | 200 | 449.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 368 | 1 | 26 | 113815.7 | 19587 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:00 | Normal | 494.5 | 200.2 | 451 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.4 | 133.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 433 | 1 | 26.7 | 113815.8 | 19587 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:05 | Normal | 498.1 | 199.8 | 472.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 472 | 1 | 27.4 | 113815.8 | 19587 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:10 | Normal | 505 | 200 | 461.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 473 | 1 | 28 | 113815.8 | 19587 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:15 | Normal | 502.8 | 199.9 | 475.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 483 | 1 | 28.6 | 113815.9 | 19587 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:20 | Normal | 506.7 | 200 | 457.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 479 | 1 | 29.1 | 113815.9 | 19587 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:25 | Normal | 510.4 | 199.8 | 454 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 480 | 1 | 29.7 | 113816 | 19587 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:30 | Normal | 505.1 | 199.9 | 463.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.95 | 498 | 1 | 30.2 | 113816 | 19587 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:35 | Normal | 506.3 | 200 | 489.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 517 | 1 | 30.6 | 113816 | 19587 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:40 | Normal | 510.9 | 235 | 479.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.07 | 59.99 | 542 | 1 | 31.1 | 113816.1 | 19587 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:45 | Normal | 518.1 | 390 | 491.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 612 | 1 | 31.6 | 113816.1 | 19587 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:50 | Normal | 502.6 | 423.1 | 486.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 663 | 1 | 32.1 | 113816.2 | 19588 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 06:55 | Normal | 506.4 | 376 | 454.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 691 | 1 | 32.5 | 113816.3 | 19588 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:00 | Normal | 514.6 | 477.9 | 490.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 813 | 1 | 32.9 | 113816.3 | 19588 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:05 | Normal | 508.9 | 477 | 486 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 928 | 1 | 33.3 | 113816.4 | 19588 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:10 | Normal | 499.3 | 486.1 | 476 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1054 | 1 | 33.8 | 113816.5 | 19588 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:15 | Normal | 520.3 | 492 | 512.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60 | 60.05 | 1212 | 1 | 34.2 | 113816.6 | 19588 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:20 | Normal | 521.9 | 525 | 519.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133 | 132.7 | 132.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1551 | 1 | 34.6 | 113816.7 | 19588 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:25 | Normal | 519.6 | 528.6 | 510.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 1882 | 1 | 28.5 | 113816.8 | 19588 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:30 | Normal | 515.6 | 521.5 | 515.1 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 2205 | 1 | 28.6 | 113817 | 19588 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:35 | Normal | 523.4 | 516.8 | 499.4 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 2146 | 1 | 29 | 113817.2 | 19588 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:40 | Normal | 518.5 | 514 | 493.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.96 | 60.07 | 2161 | 1 | 29.4 | 113817.4 | 19588 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:45 | Normal | 523.5 | 512 | 488 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133 | 132.5 | 132.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 2154 | 1 | 29.9 | 113817.5 | 19588 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:50 | Normal | 523.1 | 509.8 | 503.5 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.07 | 60 | 60.07 | 2256 | 1 | 30.3 | 113817.7 | 19589 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 07:55 | Normal | 524.5 | 508.4 | 519.3 | 3 | 1.5 | 1.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.02 | 60.12 | 60.14 | 2597 | 1 | 30.8 | 113817.9 | 19589 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:00 | Normal | 518.8 | 512.5 | 512.1 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 2705 | 1 | 31.4 | 113818.1 | 19589 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:05 | Normal | 512.1 | 520.3 | 513.1 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 2944 | 1 | 32 | 113818.4 | 19589 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:10 | Normal | 521.1 | 516.3 | 519.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60.04 | 60.05 | 2953 | 1 | 32.5 | 113818.6 | 19589 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:15 | Normal | 511.9 | 514 | 517.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 60.08 | 60.03 | 59.92 | 3005 | 1 | 32.9 | 113818.9 | 19589 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:20 | Normal | 517 | 515.2 | 525.1 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.13 | 3216 | 1 | 33.1 | 113819.1 | 19589 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:25 | Normal | 512.6 | 517.4 | 523.1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 3481 | 1 | 33.4 | 113819.4 | 19589 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:30 | Normal | 523.1 | 509.5 | 522.7 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133.2 | 133 | 133.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 3882 | 1 | 33.7 | 113819.7 | 19589 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:35 | Normal | 526 | 516 | 516.3 | 5.6 | 2.9 | 2.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5396 | 1 | 34.4 | 113820.1 | 19589 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:40 | Normal | 520.8 | 514 | 520.4 | 6.6 | 3.3 | 3 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6292 | 1 | 35.5 | 113820.6 | 19589 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:45 | Normal | 511.6 | 507.7 | 511.4 | 6.6 | 3.2 | 3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.94 | 60 | 59.99 | 6136 | 1 | 36.6 | 113821.1 | 19589 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:50 | Normal | 503.9 | 502.1 | 507.1 | 7 | 3.4 | 3.1 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 15.8 | 16 | 16 | 60.1 | 60.03 | 60.02 | 6389 | 1 | 37.6 | 113821.6 | 19590 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 08:55 | Normal | 502.3 | 501.1 | 506 | 8 | 3.9 | 3.6 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7339 | 1 | 38.4 | 113822.2 | 19590 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:00 | Normal | 499.5 | 500 | 501.2 | 10 | 4.8 | 4.4 | 135.1 | 135 | 135.2 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9106 | 1 | 39.5 | 113822.9 | 19590 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:05 | Normal | 502.8 | 491 | 489.8 | 10 | 5 | 4.6 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9358 | 1 | 40.7 | 113823.6 | 19590 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:10 | Normal | 487.5 | 491 | 492.8 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9795 | 1 | 41.9 | 113824.4 | 19590 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:15 | Normal | 489.6 | 489.3 | 488.1 | 10 | 4.9 | 4.5 | 135 | 135.3 | 135.4 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9072 | 1 | 42.6 | 113825.2 | 19590 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:20 | Normal | 485.3 | 486.8 | 488.4 | 8.8 | 4.3 | 4 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7927 | 1 | 43.1 | 113825.9 | 19590 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:25 | Normal | 486.2 | 486 | 486 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 6451 | 1 | 43 | 113826.5 | 19590 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:30 | Normal | 490.7 | 489.2 | 494.3 | 8.8 | 4.3 | 4 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 7957 | 1 | 43 | 113827.1 | 19590 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:35 | Normal | 484.3 | 483.7 | 485.5 | 10 | 4.9 | 4.6 | 135 | 135 | 135.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 8994 | 1 | 43.1 | 113827.8 | 19590 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:40 | Normal | 488.8 | 483.6 | 484.7 | 9.8 | 4.8 | 4.5 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 60 | 59.99 | 8850 | 1 | 43.6 | 113828.6 | 19590 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:45 | Normal | 487.3 | 476.4 | 476.2 | 11.1 | 5.6 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 24.8 | 25.2 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10156 | 1 | 43.7 | 113829.4 | 19590 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:50 | Normal | 473.4 | 476.4 | 480.6 | 13.5 | 6.6 | 6 | 136.1 | 136.5 | 136.5 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.05 | 60.02 | 60.09 | 11886 | 1 | 44.1 | 113830.3 | 19591 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 09:55 | Normal | 475.5 | 469.5 | 471.8 | 13.2 | 6.5 | 6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 28.7 | 29 | 29 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 11740 | 1 | 44.6 | 113831.3 | 19591 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:00 | Normal | 475.8 | 473.4 | 470.1 | 14.7 | 7.3 | 6.8 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 13101 | 1 | 45 | 113832.3 | 19591 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:05 | Normal | 466.9 | 470.5 | 465.1 | 12.3 | 6 | 5.6 | 136 | 136 | 136.1 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10747 | 1 | 45.4 | 113833.3 | 19591 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:10 | Normal | 473.1 | 465.7 | 468.1 | 11.3 | 5.6 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 10057 | 1 | 45.3 | 113834.2 | 19591 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:15 | Normal | 472.3 | 475.2 | 469.6 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 11095 | 1 | 44.9 | 113834.9 | 19591 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:20 | Normal | 469.8 | 474.7 | 464.4 | 15.1 | 7.3 | 7.1 | 136.6 | 136.8 | 136.7 | 32.5 | 33 | 32.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 13407 | 1 | 45 | 113836 | 19591 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:25 | Normal | 460.3 | 457.5 | 458.8 | 16.6 | 8.2 | 7.8 | 136.9 | 137.3 | 137.2 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 14449 | 1 | 45.6 | 113837.1 | 19591 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:30 | Normal | 457.5 | 458.2 | 456.1 | 17 | 8.3 | 7.9 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 14655 | 1 | 46.3 | 113838.3 | 19591 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:35 | Normal | 453.9 | 456.9 | 453.5 | 15.4 | 7.6 | 7.3 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13289 | 1 | 47 | 113839.5 | 19591 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:40 | Normal | 452.9 | 455.6 | 453.5 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 13616 | 1 | 47.2 | 113840.6 | 19591 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:45 | Normal | 455 | 461.7 | 450.8 | 13.6 | 6.6 | 6.5 | 136 | 136.3 | 136.2 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11676 | 1 | 47.4 | 113841.7 | 19591 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:50 | Normal | 464.7 | 459.3 | 456.8 | 10.7 | 5.3 | 5.1 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 9343 | 1 | 47.3 | 113842.6 | 19592 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 10:55 | Normal | 470.5 | 460 | 456.6 | 16.1 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 136.7 | 136.9 | 35 | 35.4 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 14388 | 1 | 47 | 113843.6 | 19592 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:00 | Normal | 460 | 462.9 | 452.6 | 14.3 | 7 | 6.9 | 136.1 | 136.7 | 136.6 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12449 | 1 | 47.5 | 113844.7 | 19592 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:05 | Normal | 465 | 460.3 | 454.3 | 13.8 | 6.8 | 6.7 | 135.7 | 136 | 135.9 | 29.6 | 30 | 30 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12146 | 1 | 47.4 | 113845.6 | 19592 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:10 | Normal | 468.6 | 465.1 | 460.3 | 12.7 | 6.3 | 6.1 | 135.7 | 136.1 | 136.1 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11257 | 1 | 47.3 | 113846.6 | 19592 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:15 | Normal | 468 | 474.7 | 465.7 | 8.9 | 4.2 | 4.3 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7769 | 1 | 46.8 | 113847.3 | 19592 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:20 | Normal | 476.6 | 475.4 | 468.7 | 10.1 | 5 | 5 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 60 | 60.02 | 9148 | 1 | 46 | 113848 | 19592 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:25 | Normal | 472 | 484.6 | 473.6 | 9.2 | 4.3 | 4.5 | 134.8 | 135 | 135 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8177 | 1 | 45.3 | 113848.7 | 19592 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:30 | Normal | 475.2 | 468.6 | 464 | 13.4 | 6.6 | 6.6 | 136 | 136.4 | 136.3 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 12066 | 1 | 45.2 | 113849.7 | 19592 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:35 | Normal | 467.8 | 469.6 | 463 | 13 | 6.4 | 6.5 | 135.9 | 136.4 | 136.2 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 11651 | 1 | 45.5 | 113850.7 | 19592 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:40 | Normal | 475.2 | 474.9 | 468.1 | 11.8 | 5.8 | 5.9 | 135.6 | 136.1 | 136 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 10716 | 1 | 45.4 | 113851.6 | 19592 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:45 | Normal | 477 | 463.5 | 471.3 | 10.3 | 5.2 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.98 | 60 | 9405 | 1 | 45.2 | 113852.4 | 19592 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:50 | Normal | 473.3 | 469.8 | 463.2 | 11.3 | 5.6 | 5.7 | 135.1 | 135.5 | 135.5 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10277 | 1 | 44.9 | 113853.3 | 19593 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 11:55 | Normal | 463.6 | 467.7 | 465 | 14.9 | 7.3 | 7.4 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13212 | 1 | 44.7 | 113854.2 | 19593 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:00 | Normal | 464 | 469.3 | 452.1 | 16.1 | 7.9 | 8.1 | 136.5 | 136.9 | 136.9 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 14333 | 1 | 45.2 | 113855.3 | 19593 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:05 | Normal | 459.6 | 465.4 | 455.9 | 14.4 | 7 | 7.3 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 12724 | 1 | 45.8 | 113856.4 | 19593 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:10 | Normal | 459.3 | 458.3 | 454.9 | 13.2 | 6.5 | 6.7 | 135.7 | 136.2 | 136 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 11616 | 1 | 46.2 | 113857.5 | 19593 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:15 | Normal | 459.6 | 464.1 | 453.6 | 15.4 | 7.6 | 7.8 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 13686 | 1 | 46.3 | 113858.5 | 19593 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:20 | Normal | 433.5 | 433 | 426.8 | 17.6 | 8.6 | 9 | 136.7 | 137 | 137 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 14700 | 1 | 46.8 | 113859.6 | 19593 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:25 | Normal | 437.3 | 430.3 | 409.5 | 17.6 | 8.7 | 9.2 | 136.9 | 137.2 | 137 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 14677 | 1 | 47.7 | 113860.8 | 19593 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 9.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:30 | Normal | 427.3 | 426.6 | 415.9 | 17.8 | 8.8 | 9.1 | 137 | 137.2 | 137.1 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14672 | 1 | 48.4 | 113862.1 | 19593 | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:35 | Normal | 436.6 | 435.3 | 412.5 | 17.5 | 8.6 | 9.1 | 136.9 | 137.3 | 137 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14671 | 1 | 48.8 | 113863.3 | 19593 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 0 | 9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:40 | Normal | 435 | 432.6 | 408.4 | 17.6 | 8.7 | 9.2 | 136.7 | 136.8 | 136.7 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.98 | 60 | 60.01 | 14686 | 1 | 49.4 | 113864.5 | 19593 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 9.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:45 | Normal | 447.8 | 443.8 | 441.2 | 16 | 8 | 8.3 | 136.8 | 137 | 136.8 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 13920 | 1 | 49.7 | 113865.6 | 19593 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:50 | Normal | 448.8 | 442.3 | 438.8 | 15.3 | 7.6 | 8 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 32.3 | 32.9 | 32.7 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 13334 | 1 | 50 | 113866.7 | 19594 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 12:55 | Normal | 455.1 | 454.6 | 440.9 | 14.7 | 7.2 | 7.7 | 136 | 136 | 135.9 | 31.5 | 31.9 | 31.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12892 | 1 | 49.8 | 113867.8 | 19594 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:00 | Normal | 451.6 | 452.6 | 438.6 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 136.5 | 136.9 | 136.9 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14357 | 1 | 49.8 | 113868.9 | 19594 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:05 | Normal | 450.7 | 450.1 | 440.1 | 16.3 | 8 | 8.5 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14258 | 1 | 50 | 113870.1 | 19594 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:10 | Normal | 450.3 | 456.5 | 436.9 | 16.1 | 7.7 | 8.4 | 136 | 136.1 | 136.1 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13986 | 1 | 50.2 | 113871.2 | 19594 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:15 | Wait | 547.9 | 544.3 | 540 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.5 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50.4 | 113872.3 | 19594 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:20 | Normal | 443.9 | 438.7 | 441.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.9 | 133.1 | 133.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3988 | 1 | 49.9 | 113872.6 | 19594 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:25 | Normal | 476.5 | 504.5 | 476.1 | 17 | 6.5 | 8.5 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14846 | 1 | 48.6 | 113873.4 | 19594 | 8.1 | 9.1 | 6.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:30 | Normal | 459.6 | 457.3 | 456.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.8 | 131.9 | 131.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 3512 | 1 | 48.2 | 113874 | 19594 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:35 | Normal | 473.1 | 475 | 479.5 | 4.3 | 2 | 2 | 131.6 | 131.7 | 131.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3606 | 1 | 46.9 | 113874.4 | 19594 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:40 | Normal | 491.9 | 486.8 | 489.9 | 10.7 | 4.8 | 4.8 | 133.7 | 133.6 | 134 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 10102 | 1 | 45.7 | 113874.9 | 19594 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:45 | Normal | 475.4 | 474.9 | 466.1 | 15.4 | 7.5 | 8.3 | 135 | 135.1 | 135.3 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 14235 | 1 | 46 | 113876 | 19594 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:50 | Normal | 471.5 | 465.4 | 459.1 | 15.4 | 7.5 | 8.3 | 135 | 135.1 | 135 | 34.7 | 35 | 35 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 14067 | 1 | 46.7 | 113877.2 | 19594 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 13:55 | Normal | 466.8 | 466.4 | 448.9 | 14.8 | 7.1 | 8.1 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 13416 | 1 | 47.5 | 113878.3 | 19595 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:00 | Normal | 464.6 | 461.5 | 453.4 | 14.6 | 7.1 | 7.9 | 134.7 | 135 | 134.8 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60 | 60 | 60 | 13133 | 1 | 48 | 113879.4 | 19595 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:05 | Normal | 469.2 | 455.7 | 454.1 | 13.6 | 6.8 | 7.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 30.7 | 31 | 31 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12384 | 1 | 48.1 | 113880.5 | 19595 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:10 | Normal | 454.8 | 449.5 | 449 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 131.6 | 132 | 131.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2889 | 1 | 48.1 | 113881.4 | 19595 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:15 | Normal | 491.4 | 476.8 | 453.9 | 8.5 | 4.5 | 4.7 | 133.1 | 133.4 | 133.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7954 | 1 | 47.2 | 113881.7 | 19595 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:20 | Normal | 494.6 | 474.8 | 456.9 | 7.7 | 4.8 | 3.6 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60 | 59.98 | 59.96 | 6820 | 1 | 46.5 | 113882.5 | 19595 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:25 | Normal | 467.6 | 487.6 | 479.3 | 9.3 | 4.3 | 5 | 132.9 | 133.2 | 133.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 8334 | 1 | 45.7 | 113883.1 | 19595 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:30 | Normal | 475.9 | 469 | 464.8 | 11.3 | 5.5 | 6.3 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 10420 | 1 | 45.7 | 113884 | 19595 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:35 | Normal | 470.7 | 472.6 | 457.6 | 12.3 | 5.9 | 7 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11322 | 1 | 46 | 113884.9 | 19595 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:40 | Normal | 473.6 | 473.1 | 451.3 | 12.1 | 5.8 | 7.1 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 59.95 | 60 | 11216 | 1 | 46.2 | 113885.9 | 19595 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:45 | Normal | 454.8 | 458.9 | 454.5 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2797 | 1 | 46.2 | 113886.8 | 19595 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:50 | Normal | 472 | 470.8 | 456.5 | 12.5 | 6.1 | 7.2 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 11582 | 1 | 46.3 | 113887.7 | 19595 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 14:55 | Normal | 470 | 472.4 | 452.7 | 12.3 | 6 | 7.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 11347 | 1 | 46.5 | 113888.7 | 19596 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:00 | Normal | 464.1 | 465.5 | 464.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 3101 | 1 | 46.5 | 113889.3 | 19596 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:05 | Normal | 483.4 | 483 | 475.1 | 11.8 | 5.7 | 6.8 | 133.7 | 134.1 | 133.9 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 11224 | 1 | 45.6 | 113889.8 | 19596 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:10 | Normal | 475.5 | 479.2 | 467 | 11.5 | 5.5 | 6.6 | 133.1 | 132.8 | 133 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 10693 | 1 | 45.5 | 113890.7 | 19596 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:15 | Normal | 481.5 | 490.3 | 471 | 10.5 | 5 | 6.2 | 132.8 | 133.2 | 133 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 9973 | 1 | 45.1 | 113891.2 | 19596 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:20 | Normal | 467.8 | 468.8 | 471.4 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 130.7 | 130.4 | 130.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 2412 | 1 | 45 | 113892 | 19596 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:25 | Normal | 477.3 | 484.1 | 481 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.2 | 130 | 130 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2538 | 1 | 44.2 | 113892.3 | 19596 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:30 | Normal | 476.3 | 487.8 | 489.8 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 130.1 | 129.8 | 129.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2300 | 1 | 43.5 | 113892.5 | 19596 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:35 | Normal | 486.7 | 478.2 | 484.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.4 | 129.9 | 130 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 2371 | 1 | 42.6 | 113892.7 | 19596 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:40 | Normal | 490.3 | 479.5 | 477.3 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 2767 | 1 | 42.3 | 113892.9 | 19596 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:45 | Normal | 501.6 | 501.3 | 498 | 8.6 | 4.1 | 5.3 | 132 | 131.8 | 131.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8600 | 1 | 41.9 | 113893.3 | 19596 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:50 | Normal | 486 | 480.9 | 477.7 | 3.9 | 1.8 | 2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3377 | 1 | 42.1 | 113893.9 | 19596 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 15:55 | Normal | 483.3 | 479 | 481.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 129.9 | 129.7 | 129.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60.07 | 60 | 2632 | 1 | 42.1 | 113894.1 | 19597 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:00 | Normal | 486.7 | 478.4 | 484.4 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.2 | 130.1 | 130.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 2731 | 1 | 41.9 | 113894.3 | 19597 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:05 | Normal | 491.5 | 491.3 | 488.2 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 130.1 | 129.8 | 130 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 2665 | 1 | 41.5 | 113894.6 | 19597 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:10 | Normal | 493.5 | 497 | 487.5 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.1 | 129.7 | 130 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2530 | 1 | 41.2 | 113894.8 | 19597 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:15 | Normal | 496.8 | 476.8 | 483.8 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 130.1 | 129.7 | 130 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 2679 | 1 | 40.9 | 113895 | 19597 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:20 | Normal | 493 | 498.1 | 488.6 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 129.8 | 129.5 | 129.8 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2282 | 1 | 40.8 | 113895.2 | 19597 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:25 | Normal | 479.9 | 487.8 | 495.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 129.5 | 129.3 | 129.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1582 | 1 | 40.5 | 113895.4 | 19597 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:30 | Normal | 479.9 | 437.8 | 481.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 808 | 1 | 42.4 | 113895.5 | 19597 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:35 | Normal | 482.6 | 381.4 | 417.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 441 | 1 | 44.1 | 113895.5 | 19597 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:40 | Normal | 467.8 | 418.7 | 398.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 239 | 1 | 44.7 | 113895.5 | 19597 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:45 | Normal | 451 | 361.3 | 335.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 130 | 1 | 45 | 113895.6 | 19597 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:50 | Normal | 444.8 | 198 | 367.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 56 | 1 | 44.8 | 113895.6 | 19597 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 16:55 | Normal | 427.9 | 339 | 417.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 9 | 1 | 44.5 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:00 | Normal | 440.1 | 487.7 | 376.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:05 | Normal | 317.1 | 289.2 | 338.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 43.4 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:10 | Normal | 324 | 283.9 | 311.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.3 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:15 | Normal | 323.1 | 281.2 | 303.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 41.1 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:20 | Normal | 311.8 | 273.6 | 302.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 39.8 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:25 | Normal | 334.3 | 234.5 | 343.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10 | 1 | 38.7 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:30 | Wait | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.9 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:35 | Normal | 456.5 | 388.5 | 369.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 134.6 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 96 | 1 | 37 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:40 | Normal | 473.1 | 421.7 | 351.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 140 | 1 | 36.4 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:45 | Normal | 481.9 | 396.5 | 477.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 152 | 1 | 36 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:50 | Normal | 473.6 | 411.6 | 435.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 165 | 1 | 35.7 | 113895.6 | 19598 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 17:55 | Normal | 469.1 | 487.5 | 419.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 116 | 1 | 35.6 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:00 | Normal | 406.1 | 428.5 | 361.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 35.5 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:05 | Normal | 330.1 | 315 | 318.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7 | 1 | 35.3 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:10 | Normal | 322.1 | 285.6 | 271.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 35.2 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:15 | Normal | 318.1 | 295 | 304.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 35.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:20 | Normal | 449.4 | 447.5 | 454.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 35.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:25 | Normal | 366.6 | 354.4 | 375.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 35 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-19 18:30 | Normal | 252.8 | 260.8 | 281.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 34.9 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0