## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-02 05:35 | Wait | 441.2 | 441.1 | 441.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 15.9 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:35 | Wait | 448.4 | 448.2 | 448.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 16.1 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:35 | Wait | 456 | 456 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.5 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:35 | Wait | 458 | 457.9 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 16.8 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:35 | Wait | 443.8 | 443.6 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 17.4 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:36 | Wait | 407.9 | 407.8 | 407.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.3 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:38 | Normal | 358.6 | 397.1 | 432 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 19 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:39 | Normal | 381.1 | 368.2 | 414.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 19.5 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:40 | Normal | 364.1 | 321.1 | 380.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 19.9 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:41 | Normal | 339 | 303.1 | 351.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 20.2 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:42 | Normal | 323.1 | 276.8 | 308.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 20.6 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:43 | Normal | 327.1 | 284.4 | 318.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 21 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:44 | Normal | 352 | 465.7 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 21.3 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:45 | Normal | 471.1 | 432.7 | 424 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.97 | 0 | 1 | 21.7 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:47 | Normal | 453.4 | 395.5 | 403.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 22 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:48 | Normal | 412.4 | 350.7 | 372 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 22.3 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:49 | Normal | 374.3 | 312 | 347 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 22.5 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:50 | Normal | 336.2 | 272.9 | 327 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 22.7 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:51 | Normal | 321.1 | 277.8 | 329 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 23 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:52 | Normal | 323.2 | 283.3 | 314 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 23.2 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:53 | Normal | 313.1 | 271 | 303 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23.4 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:54 | Normal | 316.8 | 288.4 | 315 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 23.6 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:55 | Normal | 312.2 | 295.7 | 314 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 23.8 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:56 | Normal | 318.6 | 279.3 | 310 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 24 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:57 | Normal | 342.3 | 279 | 321 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 24.1 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:58 | Normal | 339.2 | 282.9 | 306.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 24.3 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 05:59 | Normal | 312.3 | 273.4 | 312 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 24.4 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:00 | Normal | 307.3 | 278.5 | 308.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 0 | 1 | 24.6 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:01 | Normal | 315.3 | 274.3 | 311.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1 | 1 | 24.7 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:02 | Normal | 305.2 | 260.6 | 314 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 24.9 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:03 | Normal | 324.2 | 270.2 | 339 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3 | 1 | 25 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:04 | Normal | 305.2 | 263.7 | 321 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 1 | 1 | 25.1 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:05 | Normal | 297.3 | 246.3 | 315 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 25.2 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:06 | Normal | 314.2 | 252.6 | 325 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.97 | 3 | 1 | 25.3 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:07 | Normal | 298.1 | 261.3 | 346 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3 | 1 | 25.4 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:08 | Normal | 460.9 | 338.6 | 329.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 25.6 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:09 | Normal | 461.3 | 312.4 | 498.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 25.7 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:10 | Normal | 445.8 | 417.5 | 419 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 9 | 1 | 25.8 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:11 | Normal | 412.5 | 364.6 | 362 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13 | 1 | 25.9 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:12 | Normal | 423.8 | 309.6 | 365.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12 | 1 | 26 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:13 | Normal | 426.6 | 410.5 | 386 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19 | 1 | 26.1 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:14 | Normal | 445.3 | 489.5 | 377.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.04 | 9 | 1 | 26.2 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:15 | Normal | 434.6 | 426.8 | 325.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 26 | 1 | 26.3 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:16 | Normal | 420.6 | 379.6 | 289.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 26.4 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:17 | Normal | 461.1 | 352.1 | 306.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 7 | 1 | 26.4 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:18 | Normal | 443.2 | 386.8 | 495.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 59.98 | 4 | 1 | 26.5 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:19 | Normal | 452.2 | 492.5 | 474 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 2 | 1 | 26.7 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:20 | Normal | 435.2 | 489.3 | 471 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 8 | 1 | 26.7 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:21 | Normal | 451.7 | 433.5 | 424 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 26 | 1 | 26.8 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:22 | Normal | 421.6 | 370.6 | 366.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24 | 1 | 26.9 | 112642.2 | 19368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:23 | Normal | 442.2 | 245.8 | 478.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 12 | 1 | 26.9 | 112642.2 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:24 | Normal | 417.3 | 278.1 | 483.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 16 | 1 | 27 | 112642.2 | 19369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:25 | Normal | 434.1 | 259.4 | 476.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.03 | 23 | 1 | 27 | 112642.2 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:26 | Normal | 426.3 | 388.1 | 447.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 42 | 1 | 27.1 | 112642.2 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:27 | Normal | 468.3 | 506 | 426.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 27.3 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:28 | Normal | 451.1 | 515.3 | 432.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5 | 1 | 27.4 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:30 | Normal | 455.1 | 508.9 | 414.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.14 | 10 | 1 | 27.4 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:31 | Normal | 452.2 | 514.4 | 391 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 2 | 1 | 27.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:32 | Normal | 452.8 | 510.6 | 387.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.89 | 11 | 1 | 27.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:33 | Normal | 450.1 | 513 | 386.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60.1 | 0 | 1 | 27.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:34 | Normal | 443.5 | 512.5 | 397.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 1 | 1 | 27.7 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:35 | Normal | 425.3 | 496.8 | 405.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 11 | 1 | 27.8 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:36 | Normal | 444.3 | 512.3 | 397.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1 | 1 | 27.8 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:37 | Normal | 444.6 | 512.1 | 409.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 27.9 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:38 | Normal | 449.2 | 500.3 | 392.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.95 | 60.08 | 6 | 1 | 28 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:39 | Normal | 454.2 | 511 | 403.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 28.1 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:40 | Normal | 446.8 | 510.8 | 394.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.05 | 59.96 | 0 | 1 | 28.1 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:41 | Normal | 432.2 | 476.3 | 374.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 13 | 1 | 28.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:42 | Normal | 429.7 | 416.9 | 411 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 25 | 1 | 28.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:43 | Normal | 433.3 | 370.1 | 478.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.06 | 10 | 1 | 28.3 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:44 | Normal | 434.2 | 356 | 445.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 16 | 1 | 28.3 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:45 | Normal | 443.3 | 460.3 | 433 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15 | 1 | 28.4 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:46 | Normal | 429.3 | 477.5 | 427 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 28.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:47 | Normal | 430.4 | 424 | 409 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 17 | 1 | 28.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:48 | Normal | 413.8 | 369.5 | 371 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14 | 1 | 28.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:49 | Normal | 405.8 | 315.4 | 348 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11 | 1 | 28.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:50 | Normal | 392.8 | 281.5 | 347 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 11 | 1 | 28.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:51 | Normal | 409.6 | 348.5 | 398.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14 | 1 | 28.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:52 | Normal | 433 | 505.5 | 487.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 28.8 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:53 | Normal | 429.3 | 459.8 | 456 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7 | 1 | 28.8 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:54 | Normal | 407.5 | 406.3 | 445.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8 | 1 | 28.8 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:55 | Normal | 375.3 | 349.6 | 438 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6 | 1 | 28.8 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:56 | Normal | 381.4 | 325.6 | 419.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8 | 1 | 28.9 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:57 | Normal | 376.2 | 322.3 | 427.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8 | 1 | 28.9 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:58 | Normal | 395.2 | 329.6 | 439.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 28.9 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 06:59 | Normal | 387.4 | 310.1 | 415.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 12 | 1 | 29 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:00 | Normal | 451.7 | 408.1 | 421 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 16 | 1 | 29 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:01 | Normal | 437.3 | 502.5 | 419 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.1 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:02 | Normal | 406.1 | 444.5 | 421 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13 | 1 | 29.1 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:03 | Normal | 428.5 | 391.7 | 404 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 29.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:04 | Normal | 420.8 | 343 | 357.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13 | 1 | 29.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:05 | Normal | 423.5 | 299.9 | 362.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9 | 1 | 29.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:06 | Normal | 412.8 | 345.6 | 378 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 9 | 1 | 29.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:07 | Normal | 429.8 | 346.1 | 387 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 36 | 1 | 29.2 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:08 | Normal | 447.2 | 328.7 | 469.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 39 | 1 | 29.3 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:09 | Normal | 479.4 | 515.8 | 424.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 9 | 1 | 29.4 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:10 | Normal | 465.2 | 518.6 | 419 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 60.09 | 59.98 | 6 | 1 | 29.4 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:11 | Normal | 464.1 | 506.9 | 490 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 17 | 1 | 29.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:12 | Normal | 436.3 | 503.5 | 471 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60 | 60 | 60.02 | 32 | 1 | 29.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:14 | Normal | 378.1 | 442.5 | 422.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 52 | 1 | 29.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:15 | Normal | 404.9 | 383.3 | 370.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 55 | 1 | 29.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:16 | Normal | 421.3 | 371 | 354 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 47 | 1 | 29.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:17 | Normal | 458.7 | 362.3 | 438 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 41 | 1 | 29.5 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:18 | Normal | 437.3 | 337.8 | 459.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 31 | 1 | 29.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:19 | Normal | 429.3 | 319.2 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 24 | 1 | 29.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:20 | Normal | 428.3 | 321 | 436.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 19 | 1 | 29.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:21 | Normal | 441.8 | 323.9 | 437 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 15 | 1 | 29.6 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:22 | Normal | 444.1 | 338.6 | 433 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11 | 1 | 29.7 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:23 | Normal | 430.8 | 326.6 | 415 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 10 | 1 | 29.7 | 112642.3 | 19369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:24 | Normal | 435.8 | 326.5 | 408 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 8 | 1 | 29.7 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:25 | Normal | 433.7 | 329.5 | 382 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 6 | 1 | 29.7 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:26 | Normal | 409.9 | 321.5 | 366 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6 | 1 | 29.8 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:27 | Normal | 395.7 | 292.4 | 327.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5 | 1 | 29.8 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:28 | Normal | 378.9 | 342.8 | 362 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 6 | 1 | 29.8 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 07:33 | Normal | 390.5 | 481 | 453 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 30 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 07:38 | Normal | 403 | 495.8 | 452 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 30 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 07:43 | Normal | 401.7 | 312.8 | 366 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 5 | 1 | 30.1 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 07:48 | Normal | 434.5 | 386 | 410.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 16 | 1 | 30.2 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 07:53 | Normal | 415.3 | 467.1 | 355 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.3 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 25 | 1 | 30.3 | 112642.3 | 19370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:13 | Normal | 497.6 | 406.3 | 466.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 531 | 1 | 31.9 | 112642.4 | 19371 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:18 | Normal | 515.5 | 385.5 | 481.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 629 | 1 | 32 | 112642.5 | 19371 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:23 | Normal | 504.2 | 446.1 | 507 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 754 | 1 | 32.1 | 112642.5 | 19371 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:28 | Normal | 502.5 | 412.4 | 479.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 682 | 1 | 32.2 | 112642.6 | 19372 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:33 | Normal | 482.3 | 245.6 | 446.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 131.1 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 327 | 1 | 32.3 | 112642.6 | 19372 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:38 | Normal | 493.8 | 221.9 | 430 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 484 | 1 | 32.4 | 112642.7 | 19372 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:43 | Normal | 501.1 | 490 | 517.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1292 | 1 | 32.7 | 112642.7 | 19372 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:48 | Normal | 510.8 | 495.8 | 522.6 | 2.1 | 1 | 1 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1677 | 1 | 25.8 | 112642.9 | 19372 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:53 | Normal | 512.3 | 500.6 | 519.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.6 | 132 | 4 | 4.1 | 4 | 60.04 | 59.98 | 60 | 1534 | 1 | 25.5 | 112643 | 19372 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 09:58 | Normal | 522.5 | 524 | 531.7 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 1678 | 1 | 25.6 | 112643.1 | 19372 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:03 | Normal | 510.5 | 522.2 | 526.7 | 2.2 | 1 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1787 | 1 | 25.8 | 112643.3 | 19372 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:08 | Normal | 513 | 507.3 | 532.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 1894 | 1 | 27.4 | 112643.4 | 19372 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:13 | Normal | 535.3 | 528.1 | 541 | 5.9 | 2.9 | 2.8 | 135 | 134.6 | 134.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.07 | 60.04 | 60 | 5784 | 1 | 26.5 | 112643.7 | 19372 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:18 | Normal | 525.8 | 530.3 | 535.5 | 9.2 | 4.4 | 4.3 | 136.1 | 135.7 | 136 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8963 | 1 | 27.7 | 112644.4 | 19372 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:23 | Normal | 519.5 | 515 | 516.3 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134 | 133.9 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 4264 | 1 | 29 | 112645 | 19372 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:28 | Normal | 517 | 520.1 | 523.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 134 | 134.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4925 | 1 | 29.8 | 112645.4 | 19373 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:33 | Normal | 511.5 | 510.8 | 522.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134 | 133.4 | 133.8 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 4098 | 1 | 30.6 | 112645.8 | 19373 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:38 | Normal | 513.8 | 519.8 | 529.4 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5605 | 1 | 31.2 | 112646.1 | 19373 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:43 | Normal | 514 | 515.1 | 524.3 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.05 | 60 | 7369 | 1 | 32.1 | 112646.7 | 19373 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:48 | Normal | 501.8 | 502.8 | 510 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7106 | 1 | 33.3 | 112647.4 | 19373 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:53 | Normal | 503.7 | 501.4 | 508 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4135 | 1 | 34 | 112647.9 | 19373 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 10:58 | Normal | 509.3 | 514.6 | 506.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.4 | 133 | 133.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 3846 | 1 | 34.1 | 112648.2 | 19373 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:03 | Normal | 501 | 505.1 | 502.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 2393 | 1 | 34.1 | 112648.5 | 19373 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:08 | Normal | 502.1 | 499.8 | 505.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 2114 | 1 | 33.5 | 112648.6 | 19373 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:13 | Normal | 493.3 | 496 | 505.5 | 2 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 1511 | 1 | 34.9 | 112648.8 | 19373 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:18 | Normal | 513.7 | 528.8 | 522.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 59.98 | 59.96 | 2750 | 1 | 32.6 | 112649 | 19373 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:23 | Normal | 525.1 | 523.7 | 537.1 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 3620 | 1 | 32.4 | 112649.2 | 19373 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:28 | Normal | 526.3 | 531 | 534.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 4551 | 1 | 32.3 | 112649.6 | 19374 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:33 | Normal | 522.2 | 525.6 | 533.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.1 | 134.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.06 | 59.96 | 59.9 | 4961 | 1 | 32.5 | 112649.9 | 19374 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:38 | Normal | 526.5 | 524.8 | 534.2 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 5405 | 1 | 32.7 | 112650.4 | 19374 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:43 | Normal | 522.1 | 525.8 | 529.2 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.1 | 134.4 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 4859 | 1 | 33 | 112650.8 | 19374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:48 | Normal | 521.1 | 519.9 | 523.9 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.04 | 60 | 60 | 4382 | 1 | 33.3 | 112651.2 | 19374 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:53 | Normal | 522.4 | 530.8 | 535.3 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 135 | 134.5 | 134.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.04 | 59.93 | 60.02 | 4894 | 1 | 33.3 | 112651.6 | 19374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 11:58 | Normal | 529.8 | 533.3 | 540.9 | 6.2 | 3 | 2.8 | 135.4 | 135 | 135.2 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60.09 | 59.98 | 5970 | 1 | 33.5 | 112652 | 19374 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:03 | Normal | 525.3 | 534.6 | 534.5 | 7 | 3.3 | 3.3 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.89 | 59.92 | 59.93 | 6762 | 1 | 33.9 | 112652.6 | 19374 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:08 | Normal | 523 | 526.7 | 530.4 | 7.9 | 3.8 | 3.8 | 136.5 | 136.2 | 136.4 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 60.01 | 60.03 | 7667 | 1 | 34.6 | 112653.2 | 19374 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:13 | Normal | 519.3 | 515 | 521.6 | 8.2 | 4 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 7919 | 1 | 35.4 | 112653.8 | 19374 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:18 | Normal | 501.5 | 509.4 | 516 | 9 | 4.3 | 4.3 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8434 | 1 | 36.1 | 112654.5 | 19374 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:23 | Normal | 496 | 507.3 | 512.6 | 8.5 | 4 | 4 | 135.2 | 135 | 135.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7846 | 1 | 36.9 | 112655.2 | 19374 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:28 | Normal | 501.8 | 503.9 | 507.5 | 9.6 | 4.6 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 9040 | 1 | 37.8 | 112655.9 | 19375 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:33 | Normal | 499.5 | 507.3 | 498.5 | 6.8 | 3.2 | 3.4 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6355 | 1 | 38.3 | 112656.4 | 19375 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:38 | Normal | 503.4 | 500.1 | 502 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4881 | 1 | 38.4 | 112656.9 | 19375 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:43 | Normal | 504.2 | 509 | 504.3 | 8 | 3.8 | 4 | 134.4 | 134 | 134.2 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7572 | 1 | 38.4 | 112657.4 | 19375 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:48 | Normal | 503.1 | 507.1 | 501.6 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6961 | 1 | 38.6 | 112658 | 19375 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:53 | Normal | 498 | 495 | 507.4 | 4.1 | 2 | 2 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 3666 | 1 | 38.9 | 112658.3 | 19375 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 12:58 | Normal | 502.5 | 507.3 | 496 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 4127 | 1 | 38.7 | 112658.6 | 19375 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:03 | Normal | 500.9 | 500 | 503.5 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3184 | 1 | 38.6 | 112658.9 | 19375 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:08 | Normal | 496 | 504.6 | 501 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.92 | 60.06 | 2176 | 1 | 38.1 | 112659.1 | 19375 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:13 | Normal | 485.6 | 468 | 494.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.91 | 59.93 | 59.96 | 1014 | 1 | 39.1 | 112659.2 | 19375 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:18 | Normal | 505.4 | 509.3 | 507 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.8 | 131 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60 | 60.01 | 1426 | 1 | 41.2 | 112659.3 | 19375 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:23 | Normal | 519.8 | 516.3 | 520.9 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 2874 | 1 | 37 | 112659.5 | 19375 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:28 | Normal | 511.6 | 521.1 | 515.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 59.84 | 59.89 | 2524 | 1 | 36.5 | 112659.7 | 19376 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:33 | Normal | 515.6 | 497.9 | 509.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 59.97 | 59.98 | 2132 | 1 | 36.3 | 112659.9 | 19376 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:38 | Normal | 513 | 508.3 | 506.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.6 | 131 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 2044 | 1 | 36 | 112660.1 | 19376 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:43 | Normal | 509.2 | 514.1 | 516.9 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.6 | 131 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2207 | 1 | 35.7 | 112660.3 | 19376 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:48 | Normal | 516.6 | 511.7 | 523.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 60.05 | 2660 | 1 | 35.5 | 112660.5 | 19376 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:53 | Normal | 519 | 517.1 | 529.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.94 | 59.88 | 3014 | 1 | 35.3 | 112660.7 | 19376 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 13:58 | Normal | 511.8 | 518.8 | 517 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 3235 | 1 | 35.4 | 112661 | 19376 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:03 | Normal | 514.2 | 508.5 | 511.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.08 | 1938 | 1 | 35.4 | 112661.2 | 19376 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:08 | Normal | 511.9 | 511.5 | 515.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131 | 130.9 | 131.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1999 | 1 | 35.1 | 112661.4 | 19376 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:13 | Normal | 509.8 | 522.1 | 508.8 | 4 | 1.8 | 2 | 132 | 131.7 | 132.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 3509 | 1 | 34.8 | 112661.6 | 19376 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:18 | Normal | 522.4 | 522.7 | 525.6 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 59.97 | 60.06 | 6082 | 1 | 35 | 112662 | 19376 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:23 | Normal | 524.7 | 518 | 519.1 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 5451 | 1 | 35.4 | 112662.5 | 19376 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:28 | Normal | 515.1 | 518 | 527.6 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.93 | 59.93 | 60.03 | 5276 | 1 | 35.8 | 112662.9 | 19377 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:33 | Normal | 514.1 | 516.8 | 518.9 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5074 | 1 | 36 | 112663.4 | 19377 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:38 | Normal | 502.5 | 507.8 | 523.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.9 | 59.98 | 59.96 | 3716 | 1 | 36.1 | 112663.7 | 19377 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:43 | Normal | 509.1 | 515.1 | 519.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4760 | 1 | 36.2 | 112664.1 | 19377 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:48 | Normal | 510 | 509 | 512.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 5139 | 1 | 36.5 | 112664.5 | 19377 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:53 | Normal | 508.2 | 511.1 | 516.6 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133 | 132.5 | 132.8 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 59.96 | 59.97 | 5196 | 1 | 36.8 | 112665 | 19377 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 14:58 | Normal | 500 | 513.8 | 516.6 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5248 | 1 | 37.3 | 112665.4 | 19377 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:03 | Normal | 505.5 | 510.1 | 514.2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4464 | 1 | 37.6 | 112665.8 | 19377 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:08 | Normal | 504.2 | 498.8 | 508.7 | 4.3 | 2 | 2 | 132.1 | 132 | 132.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3820 | 1 | 37.8 | 112666.2 | 19377 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:13 | Normal | 505.8 | 503.2 | 514.8 | 4.1 | 2 | 2 | 132 | 131.6 | 131.8 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 60.02 | 59.92 | 3663 | 1 | 37.7 | 112666.5 | 19377 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:18 | Normal | 498.3 | 505.2 | 496.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 5.8 | 6 | 6 | 59.96 | 59.94 | 59.89 | 2277 | 1 | 37.6 | 112666.7 | 19377 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:23 | Normal | 494.6 | 503 | 500.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.91 | 59.9 | 2159 | 1 | 37.4 | 112666.9 | 19377 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:28 | Normal | 495.5 | 497.1 | 491.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1538 | 1 | 37.1 | 112667.1 | 19378 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:33 | Normal | 492.8 | 491.9 | 504.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1538 | 1 | 37.1 | 112667.2 | 19378 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:38 | Normal | 499.6 | 503.6 | 505.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1951 | 1 | 36.2 | 112667.4 | 19378 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:43 | Normal | 508.3 | 506.3 | 516.6 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.03 | 59.91 | 2852 | 1 | 35.9 | 112667.5 | 19378 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:48 | Normal | 523.8 | 537.7 | 505.6 | 5.6 | 2.7 | 3 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.88 | 60.02 | 60 | 5436 | 1 | 36 | 112667.9 | 19378 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:53 | Normal | 514.8 | 511 | 511.3 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 4974 | 1 | 36.3 | 112668.4 | 19378 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 15:58 | Normal | 509.1 | 505.5 | 512.6 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5215 | 1 | 36.7 | 112668.8 | 19378 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:03 | Normal | 489.8 | 500.4 | 491.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2067 | 1 | 36.9 | 112669.1 | 19378 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:08 | Normal | 497.1 | 494 | 505.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1978 | 1 | 36.6 | 112669.3 | 19378 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:13 | Normal | 495.3 | 505 | 503.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2037 | 1 | 36.4 | 112669.4 | 19378 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:18 | Normal | 501 | 502.8 | 504.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 2118 | 1 | 36.1 | 112669.6 | 19378 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:23 | Normal | 488.3 | 502.2 | 496.4 | 2 | 0.9 | 1 | 131.2 | 131 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1569 | 1 | 35.7 | 112669.7 | 19378 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:28 | Normal | 499.3 | 509.3 | 505.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.6 | 131 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2039 | 1 | 35.4 | 112669.9 | 19379 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:33 | Normal | 511.5 | 507.4 | 516.1 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.06 | 59.98 | 3181 | 1 | 35.2 | 112670.1 | 19379 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:38 | Normal | 505.6 | 491.3 | 502.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1852 | 1 | 35.1 | 112670.3 | 19379 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:43 | Normal | 504.8 | 489.6 | 497.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1680 | 1 | 35 | 112670.5 | 19379 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:48 | Normal | 486.5 | 443.1 | 472.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1039 | 1 | 37.1 | 112670.6 | 19379 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:53 | Normal | 491.5 | 456.4 | 493.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 899 | 1 | 39.1 | 112670.7 | 19379 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 16:58 | Normal | 483.2 | 480 | 489.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.6 | 131.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1149 | 1 | 40.2 | 112670.7 | 19379 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:03 | Normal | 487.6 | 440.3 | 433.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 823 | 1 | 40.7 | 112670.8 | 19379 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:08 | Normal | 471 | 387 | 474.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 499 | 1 | 40.9 | 112670.9 | 19379 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:13 | Normal | 491.6 | 375 | 459.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 520 | 1 | 40.9 | 112670.9 | 19379 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:18 | Normal | 474.2 | 448.4 | 486 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 648 | 1 | 40.9 | 112671 | 19379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:23 | Normal | 486.6 | 420 | 429.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.97 | 60 | 597 | 1 | 40.7 | 112671 | 19379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:28 | Normal | 504.1 | 444.2 | 485.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 960 | 1 | 40.5 | 112671.1 | 19380 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:33 | Normal | 496.7 | 495.6 | 521.4 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 1372 | 1 | 40.4 | 112671.2 | 19380 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:38 | Normal | 501.3 | 463 | 506.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1023 | 1 | 40.2 | 112671.3 | 19380 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:43 | Normal | 494.5 | 452.1 | 504.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 60 | 59.94 | 824 | 1 | 40 | 112671.4 | 19380 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:48 | Normal | 487.6 | 379.1 | 489.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 655 | 1 | 39.8 | 112671.4 | 19380 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:53 | Normal | 488.8 | 387.1 | 458.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 485 | 1 | 39.7 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 17:58 | Normal | 457.5 | 316.6 | 389.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 242 | 1 | 39.5 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:03 | Normal | 469.1 | 429 | 420.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 188 | 1 | 39.4 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:08 | Normal | 436 | 420.5 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 128 | 1 | 39.3 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:13 | Normal | 399.1 | 385 | 449.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 37 | 1 | 39 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:18 | Normal | 384.4 | 293.9 | 377.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 3 | 1 | 38.8 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:23 | Normal | 319.2 | 330.7 | 355.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 38.6 | 112671.5 | 19380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:28 | Normal | 344.1 | 340.2 | 338.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.4 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:33 | Normal | 367.1 | 365.8 | 362.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.2 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:38 | Normal | 295.8 | 294.3 | 301 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 37.9 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-02 18:43 | Normal | 199.1 | 196.3 | 197.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 37.6 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0