## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-20 05:22 | Wait | 471.3 | 471.2 | 471.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 18.8 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:22 | Wait | 459 | 458.8 | 459 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 18.4 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:24 | Wait | 474.1 | 474 | 474 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 17.2 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:24 | Wait | 483.7 | 483.7 | 483.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.9 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:24 | Wait | 483.5 | 483.4 | 483.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 18.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:27 | Normal | 370.5 | 354.6 | 400.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.7 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:28 | Normal | 389.5 | 418.8 | 387.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 21.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:29 | Normal | 466.5 | 461.8 | 480.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 21.5 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:30 | Normal | 411.5 | 414.1 | 452.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 21.9 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:31 | Normal | 370.5 | 362.1 | 439.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 22.2 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:32 | Normal | 349.1 | 384.6 | 418.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 22.5 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:33 | Normal | 315.8 | 334.3 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 22.8 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:34 | Normal | 420.2 | 315 | 395.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 23.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:35 | Normal | 408.7 | 376.6 | 388.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6 | 1 | 23.4 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:36 | Normal | 397.8 | 313.8 | 355.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 11 | 1 | 23.6 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:37 | Normal | 443.3 | 343.8 | 405.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 19 | 1 | 23.9 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:38 | Normal | 468.8 | 347 | 407.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 24.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:39 | Normal | 469.6 | 399 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 26 | 1 | 24.4 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:40 | Normal | 446.5 | 339.6 | 479.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 49 | 1 | 24.6 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:41 | Normal | 470.4 | 295 | 438.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 63 | 1 | 24.8 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:42 | Normal | 475.2 | 283.5 | 463.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 78 | 1 | 25 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:43 | Normal | 457.5 | 243.3 | 460.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 92 | 1 | 25.1 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:44 | Normal | 481.5 | 200 | 423.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 99 | 1 | 25.3 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:45 | Normal | 482.4 | 200 | 386.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 112 | 1 | 25.5 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:46 | Normal | 487.1 | 199.9 | 393.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 129 | 1 | 25.6 | 113895.6 | 19599 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:47 | Normal | 478.3 | 200 | 399.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 150 | 1 | 25.8 | 113895.6 | 19600 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:48 | Normal | 485.2 | 200 | 396.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 167 | 1 | 26 | 113895.6 | 19600 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:49 | Normal | 490 | 200 | 400.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 184 | 1 | 26.1 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:50 | Normal | 486.8 | 200.2 | 375.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 200 | 1 | 26.3 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:51 | Normal | 482.1 | 201 | 342.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 211 | 1 | 26.4 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:52 | Normal | 489 | 198.6 | 362.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 231 | 1 | 26.6 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:53 | Normal | 498.7 | 198.7 | 356.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 242 | 1 | 26.7 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:54 | Normal | 488.5 | 200 | 359.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 264 | 1 | 26.8 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:55 | Normal | 500.8 | 200 | 373.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 282 | 1 | 27 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:56 | Normal | 504.8 | 200 | 385.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 301 | 1 | 27.1 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:57 | Normal | 498.2 | 200 | 387.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 321 | 1 | 27.2 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:58 | Normal | 500.9 | 200 | 350.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 327 | 1 | 27.4 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 05:59 | Normal | 503 | 200 | 308.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 336 | 1 | 27.5 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:00 | Normal | 493.9 | 200 | 301.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 349 | 1 | 27.6 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:02 | Normal | 498.9 | 200 | 470.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.1 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 410 | 1 | 27.7 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:03 | Normal | 511.5 | 211.9 | 482 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.9 | 59.99 | 421 | 1 | 27.9 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:04 | Normal | 504 | 241 | 460 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 457 | 1 | 28 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:05 | Normal | 513.1 | 286.8 | 458.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.13 | 59.99 | 60.04 | 486 | 1 | 28.2 | 113895.7 | 19600 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:06 | Normal | 512 | 249 | 449.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 132.6 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 60.04 | 490 | 1 | 28.3 | 113895.7 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:07 | Normal | 500.8 | 223 | 465.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 507 | 1 | 28.4 | 113895.7 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:08 | Normal | 511.5 | 249.1 | 469.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 132.7 | 132.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 59.94 | 533 | 1 | 28.5 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:09 | Normal | 517.7 | 272 | 484.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.5 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 556 | 1 | 28.6 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:10 | Normal | 518 | 333 | 477.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.7 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 601 | 1 | 28.8 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:11 | Normal | 510.7 | 373.3 | 466.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 59.97 | 639 | 1 | 28.9 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:12 | Normal | 515.8 | 395 | 465.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.6 | 133 | 2 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 667 | 1 | 29 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:13 | Normal | 518.9 | 390 | 462.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.6 | 133 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 680 | 1 | 29.1 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:14 | Normal | 510 | 403.8 | 470.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.7 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 717 | 1 | 29.3 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:15 | Normal | 518 | 415 | 481.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.6 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 738 | 1 | 29.4 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:16 | Normal | 514.8 | 460 | 486.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.6 | 132.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 779 | 1 | 29.5 | 113895.8 | 19600 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:17 | Normal | 511 | 438.1 | 491.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.7 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 796 | 1 | 29.6 | 113895.9 | 19600 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:18 | Normal | 518.5 | 432.1 | 486.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.7 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 792 | 1 | 29.8 | 113895.9 | 19600 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:19 | Normal | 506.7 | 432 | 478.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.8 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 833 | 1 | 29.9 | 113895.9 | 19600 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:20 | Normal | 513.8 | 452 | 462.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 855 | 1 | 30 | 113895.9 | 19600 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:21 | Normal | 519.7 | 460 | 466.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 873 | 1 | 30.1 | 113895.9 | 19600 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:22 | Normal | 507 | 471.5 | 479.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 900 | 1 | 30.2 | 113895.9 | 19600 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:23 | Normal | 519.4 | 474 | 478.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.98 | 60 | 918 | 1 | 30.4 | 113895.9 | 19600 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:24 | Normal | 521.9 | 446 | 483.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 928 | 1 | 30.5 | 113896 | 19600 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:25 | Normal | 527.7 | 440 | 482.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.08 | 60.18 | 929 | 1 | 30.6 | 113896 | 19600 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:26 | Normal | 515.6 | 446 | 487.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 965 | 1 | 30.7 | 113896 | 19600 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:27 | Normal | 516.5 | 462.6 | 493.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 989 | 1 | 30.8 | 113896 | 19600 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:28 | Normal | 523.5 | 472 | 494.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.1 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 1015 | 1 | 31 | 113896 | 19600 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:29 | Normal | 518.6 | 484.9 | 489.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.2 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 1045 | 1 | 31.1 | 113896 | 19600 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:30 | Normal | 530.7 | 458.7 | 466.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.8 | 133.1 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 1065 | 1 | 31.2 | 113896.1 | 19600 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:31 | Normal | 514.6 | 470 | 484.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1111 | 1 | 31.3 | 113896.1 | 19600 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:32 | Normal | 536.6 | 462.1 | 490.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 133.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 60.08 | 1158 | 1 | 31.4 | 113896.1 | 19600 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:33 | Normal | 527.9 | 464 | 492.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 133.8 | 133.2 | 133.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.06 | 60 | 1205 | 1 | 31.5 | 113896.1 | 19600 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:34 | Normal | 529 | 446.8 | 500.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 133.8 | 133.1 | 133.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1246 | 1 | 31.6 | 113896.1 | 19600 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:35 | Normal | 537.6 | 452.8 | 501 | 1.6 | 1 | 0.7 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 1283 | 1 | 32.2 | 113896.2 | 19600 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:36 | Normal | 523.4 | 464.9 | 507.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 133.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 60.03 | 59.94 | 1373 | 1 | 31.9 | 113896.2 | 19600 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:37 | Normal | 532.6 | 461.9 | 506 | 1.9 | 1 | 0.7 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 1427 | 1 | 32 | 113896.2 | 19600 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:38 | Normal | 530.8 | 465.1 | 508.3 | 1.9 | 1 | 0.8 | 133.8 | 133.1 | 133.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.05 | 59.96 | 60.04 | 1454 | 1 | 32.1 | 113896.2 | 19600 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:39 | Normal | 543.5 | 448 | 516.2 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.11 | 60.04 | 60.03 | 1495 | 1 | 32.2 | 113896.3 | 19600 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:40 | Normal | 539.5 | 443.6 | 527.8 | 2 | 1.1 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 4 | 4.1 | 4 | 59.9 | 59.99 | 59.99 | 1542 | 1 | 32.3 | 113896.3 | 19600 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:41 | Normal | 526.9 | 434 | 502.2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 1659 | 1 | 32.4 | 113896.3 | 19600 | 0.3 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:43 | Normal | 533.6 | 456.4 | 502.6 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 133.9 | 133.3 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 1731 | 1 | 32.3 | 113896.3 | 19600 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:44 | Normal | 538.5 | 449.6 | 497.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1805 | 1 | 28.4 | 113896.4 | 19600 | 0.3 | 2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:45 | Normal | 529.3 | 436.8 | 487.1 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 1881 | 1 | 27.3 | 113896.4 | 19600 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:46 | Normal | 529.7 | 466 | 487 | 2.5 | 1.3 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 60.08 | 1978 | 1 | 26.9 | 113896.4 | 19600 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:47 | Normal | 525.4 | 492.3 | 502.6 | 2.6 | 1.3 | 1 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2108 | 1 | 26.8 | 113896.5 | 19600 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:48 | Normal | 522.8 | 509.8 | 493.1 | 2.6 | 1.3 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 2168 | 1 | 26.8 | 113896.5 | 19601 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:48 | Normal | 521.6 | 495.8 | 493.2 | 2.6 | 1.3 | 1 | 134 | 133.5 | 133.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2150 | 1 | 26.8 | 113896.5 | 19601 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:49 | Normal | 524.2 | 502.8 | 509.3 | 2.6 | 1.4 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.07 | 60.1 | 60.04 | 2208 | 1 | 26.9 | 113896.5 | 19601 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:50 | Normal | 523.9 | 529.3 | 521.1 | 2.7 | 1.4 | 1 | 133.9 | 133.6 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.17 | 59.85 | 2238 | 1 | 27 | 113896.6 | 19601 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:52 | Normal | 522.1 | 534.6 | 524 | 2.8 | 1.5 | 1 | 134 | 133.5 | 133.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 2359 | 1 | 27.2 | 113896.7 | 19601 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:53 | Normal | 513.2 | 530 | 517.7 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.17 | 59.95 | 60.07 | 2435 | 1 | 27.3 | 113896.7 | 19601 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:54 | Normal | 496.6 | 517 | 519.1 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 134 | 133.5 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2577 | 1 | 27.5 | 113896.8 | 19601 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:55 | Normal | 493.3 | 522.9 | 516 | 3 | 2 | 1.1 | 134 | 133.6 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.12 | 60.1 | 60.07 | 2642 | 1 | 27.6 | 113896.8 | 19601 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:56 | Normal | 516.1 | 521.2 | 527.5 | 3 | 2 | 1.1 | 134 | 133.7 | 133.6 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 2725 | 1 | 27.7 | 113896.8 | 19601 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:57 | Normal | 522.6 | 519.6 | 527 | 3 | 2 | 1.1 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 6.9 | 7 | 7 | 60.12 | 60.05 | 60.05 | 2735 | 1 | 27.8 | 113896.9 | 19601 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:58 | Normal | 512.6 | 520.8 | 530.3 | 3 | 2 | 1.1 | 134 | 133.6 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.16 | 60.09 | 2777 | 1 | 28 | 113896.9 | 19601 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 06:59 | Normal | 516.8 | 524.5 | 531.4 | 3 | 2 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 2799 | 1 | 28.1 | 113897 | 19601 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 07:00 | Normal | 514 | 521.5 | 537.5 | 3.1 | 2 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 59.96 | 59.97 | 2834 | 1 | 28.2 | 113897 | 19601 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 07:01 | Normal | 513.4 | 518.8 | 535 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 59.9 | 59.97 | 2844 | 1 | 28.3 | 113897.1 | 19601 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 07:02 | Normal | 513.8 | 518.2 | 535.2 | 3.1 | 2 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.9 | 59.89 | 2832 | 1 | 28.4 | 113897.1 | 19601 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 07:06 | Normal | 520.9 | 515.2 | 531.1 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.91 | 59.86 | 59.91 | 3018 | 1 | 29.1 | 113897.4 | 19601 | 0.4 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:11 | Normal | 495.3 | 513.6 | 537.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 133.8 | 133.4 | 133.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 3378 | 1 | 29.8 | 113897.6 | 19601 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:16 | Normal | 501.1 | 515.7 | 536.7 | 5 | 2.8 | 1.5 | 133.8 | 133.4 | 133.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 4289 | 1 | 30.4 | 113898 | 19601 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:21 | Normal | 513 | 512.8 | 508 | 5.1 | 3 | 1.9 | 134 | 133.5 | 133.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4729 | 1 | 31.1 | 113898.3 | 19601 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:26 | Normal | 517.3 | 509.1 | 525.7 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60 | 59.98 | 60.04 | 5311 | 1 | 32 | 113898.7 | 19601 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:31 | Normal | 517.3 | 509 | 507.3 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133 | 133 | 132.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.09 | 60.02 | 60.02 | 5757 | 1 | 32.8 | 113899.2 | 19601 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:36 | Normal | 510.2 | 505.3 | 508.2 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 133 | 132.6 | 132.7 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 5507 | 1 | 33.6 | 113899.7 | 19601 | 1.9 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:41 | Normal | 510.1 | 500.1 | 507.5 | 6 | 3.5 | 2.6 | 133 | 132.8 | 132.7 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 5703 | 1 | 34.4 | 113900.1 | 19601 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:46 | Normal | 497.4 | 500.9 | 496 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6069 | 1 | 35.2 | 113900.6 | 19602 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:51 | Normal | 507.9 | 503 | 504.4 | 6.9 | 4 | 3.1 | 133.3 | 133 | 133 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6700 | 1 | 36.1 | 113901.2 | 19602 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 07:56 | Normal | 502.8 | 497.9 | 506 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 133.3 | 133.2 | 133 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6854 | 1 | 37.4 | 113901.7 | 19602 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:01 | Normal | 501.6 | 497 | 497.1 | 7.2 | 4.2 | 3.3 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6937 | 1 | 39.9 | 113902.3 | 19602 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:06 | Normal | 500.3 | 492.6 | 499.6 | 7.5 | 4.4 | 3.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 7237 | 1 | 42 | 113902.9 | 19602 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:11 | Normal | 506.5 | 494 | 497.7 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 7482 | 1 | 43.8 | 113903.5 | 19602 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:16 | Normal | 456.3 | 489.8 | 497.2 | 10 | 4.9 | 4 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8495 | 1 | 45.1 | 113904.2 | 19602 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:21 | Normal | 455.8 | 490.1 | 487.1 | 9.8 | 4.8 | 4 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 8299 | 1 | 46.2 | 113904.9 | 19602 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:26 | Normal | 457.4 | 484.6 | 491.4 | 10.1 | 5 | 4.1 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8629 | 1 | 46.8 | 113905.6 | 19602 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:31 | Normal | 451.2 | 486 | 488 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 134.2 | 134.2 | 134 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 9412 | 1 | 47.3 | 113906.4 | 19602 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:36 | Normal | 451.1 | 477.3 | 486.6 | 11.6 | 5.8 | 4.8 | 134.4 | 134.5 | 134.1 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9905 | 1 | 47.9 | 113907.2 | 19602 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:41 | Normal | 478.8 | 477.3 | 483.3 | 11.9 | 6.1 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 10610 | 1 | 48.3 | 113908 | 19602 | 5.2 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:46 | Normal | 477.5 | 472.6 | 477 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 134.5 | 135.1 | 134.5 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10746 | 1 | 48.3 | 113908.9 | 19603 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:51 | Normal | 475.2 | 473.1 | 477.6 | 12.6 | 6.2 | 5.3 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 11030 | 1 | 48.4 | 113909.8 | 19603 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 08:56 | Normal | 470.3 | 475 | 477.3 | 12.5 | 6.1 | 5.2 | 134.6 | 134.7 | 134.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10779 | 1 | 48.5 | 113910.7 | 19603 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:01 | Normal | 467.6 | 470.6 | 470.6 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11158 | 1 | 48.6 | 113911.6 | 19603 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:06 | Normal | 468.5 | 466.8 | 473.4 | 13.2 | 6.5 | 5.6 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11423 | 1 | 48.5 | 113912.5 | 19603 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:11 | Normal | 467.5 | 469 | 472.5 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 134.6 | 135 | 134.7 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 11753 | 1 | 48.6 | 113913.5 | 19603 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:16 | Normal | 466.1 | 461.6 | 468.4 | 14.1 | 7 | 6.1 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12216 | 1 | 48.7 | 113914.5 | 19603 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:21 | Normal | 465.3 | 468.3 | 464 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 134.8 | 135.2 | 134.8 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 12187 | 1 | 48.6 | 113915.5 | 19603 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:26 | Normal | 468.3 | 462.6 | 467.8 | 13.5 | 6.7 | 6 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11781 | 1 | 48.3 | 113916.5 | 19603 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:31 | Normal | 469.3 | 464.5 | 473.3 | 13.3 | 6.6 | 5.9 | 134.6 | 134.9 | 134.4 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.09 | 60.03 | 60.02 | 11678 | 1 | 48.3 | 113917.5 | 19603 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:36 | Normal | 466.6 | 467.4 | 468.8 | 12.5 | 6.1 | 5.6 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 27 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10908 | 1 | 48.2 | 113918.4 | 19603 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:41 | Normal | 469.6 | 468.2 | 474.4 | 12.2 | 6 | 5.4 | 133.8 | 134.2 | 133.8 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10640 | 1 | 47.8 | 113919.3 | 19603 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:46 | Normal | 468.1 | 478.6 | 474.6 | 10.9 | 5.2 | 4.9 | 133.5 | 133.9 | 133.4 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 9479 | 1 | 47.5 | 113920.2 | 19604 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:51 | Normal | 473.1 | 471 | 467.2 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 60 | 59.99 | 9845 | 1 | 46.9 | 113921 | 19604 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 09:56 | Normal | 470.4 | 474.7 | 468.1 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 133.5 | 133.9 | 133.4 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 9828 | 1 | 46.4 | 113921.8 | 19604 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:01 | Normal | 471.4 | 474.6 | 471.1 | 11.8 | 5.8 | 5.4 | 133.4 | 133.6 | 133.3 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60 | 60.03 | 60.06 | 10444 | 1 | 46.4 | 113922.7 | 19604 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:06 | Normal | 469.8 | 473.2 | 469.6 | 13 | 6.3 | 6 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 11445 | 1 | 46.2 | 113923.6 | 19604 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:11 | Normal | 470.4 | 464.7 | 465.2 | 13.1 | 6.5 | 6.1 | 133.8 | 134 | 133.8 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11633 | 1 | 46.4 | 113924.5 | 19604 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:16 | Normal | 462.1 | 472.1 | 463.5 | 13.4 | 6.5 | 6.1 | 134.1 | 134.3 | 134 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.96 | 59.95 | 60 | 11630 | 1 | 46.5 | 113925.5 | 19604 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:21 | Normal | 482.2 | 480.6 | 476.8 | 7.9 | 4.7 | 3.7 | 132.9 | 133.3 | 132.8 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 7432 | 1 | 46.7 | 113926.3 | 19604 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:26 | Normal | 470.4 | 472.4 | 471.1 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 133.4 | 133.7 | 133.3 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 9990 | 1 | 46.3 | 113927.1 | 19604 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:31 | Normal | 475.6 | 475.1 | 473.2 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 133.4 | 133.9 | 133.6 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 11203 | 1 | 46.2 | 113928 | 19604 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:36 | Normal | 474.7 | 469.4 | 460.7 | 12.9 | 6.4 | 6.2 | 133.8 | 134 | 133.8 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.07 | 60.04 | 60.12 | 11533 | 1 | 46.4 | 113928.9 | 19604 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:41 | Normal | 472.6 | 472.1 | 469.9 | 13.8 | 6.8 | 6.5 | 134.3 | 134.9 | 134.4 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12319 | 1 | 46.8 | 113929.9 | 19604 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:46 | Normal | 470.3 | 462.8 | 462 | 11.5 | 5.7 | 5.5 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10177 | 1 | 46.8 | 113930.8 | 19605 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:51 | Normal | 471 | 470.6 | 464.5 | 12.3 | 6.1 | 5.9 | 133.9 | 134.2 | 134 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10958 | 1 | 46.6 | 113931.7 | 19605 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 10:56 | Normal | 469.5 | 464.8 | 466.1 | 11.7 | 5.8 | 5.5 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10377 | 1 | 46.6 | 113932.6 | 19605 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:01 | Normal | 472.8 | 476.7 | 476.7 | 9.5 | 4.6 | 4.7 | 133 | 133.3 | 132.9 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8539 | 1 | 46.1 | 113933.2 | 19605 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:06 | Normal | 466.6 | 469.3 | 466.1 | 12.3 | 6 | 5.8 | 133.8 | 134.3 | 133.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 10823 | 1 | 45.9 | 113934.1 | 19605 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:11 | Normal | 471.4 | 470.9 | 466.3 | 12.7 | 6.2 | 6.1 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 11280 | 1 | 46.1 | 113935 | 19605 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:16 | Normal | 469 | 468.5 | 464.6 | 13 | 6.4 | 6.2 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60.02 | 60 | 11495 | 1 | 46.3 | 113935.9 | 19605 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:21 | Normal | 476.1 | 460.4 | 466.5 | 13.1 | 6.7 | 6.6 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11923 | 1 | 46.5 | 113936.8 | 19605 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:26 | Normal | 460.7 | 463.8 | 456.1 | 15.1 | 7.4 | 7.3 | 134.7 | 135 | 134.7 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13191 | 1 | 46.9 | 113937.9 | 19605 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:31 | Normal | 466.8 | 457.6 | 479 | 9.5 | 5 | 4.1 | 133.9 | 134.4 | 134 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7966 | 1 | 47.4 | 113938.8 | 19605 | 4.1 | 5.4 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:36 | Normal | 453 | 457.9 | 455.3 | 13.7 | 6.6 | 6.6 | 134.5 | 135 | 134.5 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 59.91 | 59.98 | 59.99 | 11824 | 1 | 47.5 | 113939.8 | 19605 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:41 | Normal | 454.7 | 465.5 | 458.3 | 14.5 | 7 | 7 | 134.8 | 135.2 | 134.6 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 12540 | 1 | 47.8 | 113940.8 | 19605 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:46 | Normal | 453.6 | 456.6 | 451.1 | 13.9 | 6.8 | 6.7 | 134.7 | 135.2 | 134.6 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11961 | 1 | 48.2 | 113941.9 | 19606 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:51 | Normal | 459.2 | 458.2 | 454.3 | 12.7 | 6.2 | 6.2 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 11072 | 1 | 48.2 | 113942.8 | 19606 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 11:56 | Normal | 460 | 464.1 | 458.7 | 14.3 | 6.9 | 7 | 134.8 | 135.4 | 134.7 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 12425 | 1 | 48.4 | 113943.8 | 19606 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:01 | Normal | 459.9 | 462 | 453.6 | 14.6 | 7.1 | 7.2 | 134.8 | 135.5 | 134.8 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12772 | 1 | 48.4 | 113944.7 | 19606 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:06 | Normal | 454.7 | 460.6 | 449.3 | 14 | 6.8 | 6.9 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12107 | 1 | 48.8 | 113945.8 | 19606 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:11 | Normal | 453.3 | 459 | 453 | 14.7 | 7.1 | 7.2 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12713 | 1 | 48.7 | 113946.7 | 19606 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:16 | Normal | 457.8 | 457.6 | 427.7 | 8 | 4.1 | 3.9 | 133.5 | 133.8 | 133.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6741 | 1 | 48.7 | 113947.6 | 19606 | 3.5 | 4.5 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:21 | Normal | 460.8 | 456 | 454.2 | 14.8 | 7.3 | 7.4 | 135 | 135.4 | 135.1 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 12996 | 1 | 48.5 | 113948.6 | 19606 | 6.9 | 8 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:26 | Normal | 454.1 | 457 | 452.6 | 15 | 7.3 | 7.5 | 134.8 | 135.8 | 135.1 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 13047 | 1 | 48.9 | 113949.7 | 19606 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:31 | Normal | 454.8 | 450.5 | 447.7 | 14.9 | 7.4 | 7.5 | 134.7 | 135.4 | 134.8 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12987 | 1 | 49.2 | 113950.8 | 19606 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:36 | Normal | 449.1 | 457.9 | 449.7 | 15.1 | 7.3 | 7.6 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13067 | 1 | 49.5 | 113951.9 | 19606 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:41 | Normal | 453.2 | 457.8 | 447 | 15 | 7.3 | 7.6 | 134.6 | 135.2 | 134.3 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 13002 | 1 | 49.7 | 113953 | 19606 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:46 | Normal | 456.8 | 456.3 | 442.5 | 15.2 | 7.5 | 7.9 | 134.6 | 135.1 | 135 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 13412 | 1 | 49.8 | 113954.1 | 19607 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:51 | Normal | 445.8 | 456.4 | 447.7 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13340 | 1 | 50.1 | 113955.2 | 19607 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 12:56 | Normal | 449.7 | 443.4 | 439.7 | 15.1 | 7.5 | 7.8 | 134.5 | 134.9 | 134.9 | 32.3 | 32.9 | 32.7 | 60.02 | 60.04 | 59.95 | 13133 | 1 | 50.2 | 113956.3 | 19607 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:01 | Normal | 449.1 | 454 | 436.5 | 14.9 | 7.2 | 7.8 | 134.2 | 134.5 | 134.6 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12833 | 1 | 50.3 | 113957.4 | 19607 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:06 | Normal | 446.6 | 453.5 | 451.6 | 13.9 | 6.8 | 7 | 133.6 | 133.8 | 134 | 29.7 | 30 | 30 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11938 | 1 | 50.1 | 113958.4 | 19607 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:11 | Normal | 469.6 | 464 | 458.5 | 12.7 | 6.8 | 5.8 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 11342 | 1 | 49.4 | 113959.1 | 19607 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:16 | Normal | 459.5 | 461.8 | 456.8 | 13.3 | 6.5 | 6.8 | 133.8 | 134.2 | 134.3 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 11798 | 1 | 49 | 113960 | 19607 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:21 | Normal | 457.1 | 465.4 | 447.5 | 13.6 | 6.6 | 7.1 | 133.8 | 134.4 | 134.3 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12002 | 1 | 48.7 | 113961 | 19607 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:26 | Normal | 457.3 | 465.1 | 449.8 | 14.6 | 7 | 7.6 | 133.7 | 134.1 | 134.1 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 12863 | 1 | 48.7 | 113962 | 19607 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:31 | Normal | 459.8 | 452.5 | 447.8 | 15.1 | 7.5 | 8 | 134.2 | 134.8 | 134.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 13483 | 1 | 48.7 | 113963 | 19607 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:36 | Normal | 452 | 461.8 | 445 | 14.6 | 7.1 | 7.8 | 134.1 | 134.7 | 134.6 | 31.8 | 32.2 | 32 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 12855 | 1 | 49 | 113964.1 | 19607 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:41 | Normal | 454.1 | 452.1 | 444.1 | 14.2 | 7 | 7.7 | 133.9 | 134.3 | 134.3 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 12569 | 1 | 49.2 | 113965.2 | 19607 | 6.6 | 7.6 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:46 | Normal | 446.9 | 462.6 | 449.2 | 14.3 | 6.8 | 7.6 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 12478 | 1 | 49.2 | 113966.2 | 19608 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:51 | Normal | 448.3 | 454.3 | 439.7 | 14.7 | 7.1 | 8 | 134 | 134.6 | 134.4 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 12849 | 1 | 49.3 | 113967.3 | 19608 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 13:56 | Normal | 451 | 458.5 | 439.5 | 14.3 | 6.9 | 7.8 | 133.7 | 134 | 134 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 12525 | 1 | 49.2 | 113968.3 | 19608 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:01 | Normal | 451.3 | 466 | 457.1 | 13.5 | 6.4 | 7.1 | 133.6 | 134.2 | 134 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11850 | 1 | 48.9 | 113969.2 | 19608 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:06 | Normal | 454.6 | 464.3 | 449.3 | 12.5 | 6 | 6.9 | 133.2 | 133.5 | 133.5 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 11135 | 1 | 48.7 | 113970.1 | 19608 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:11 | Normal | 456.1 | 465.1 | 449.2 | 12.6 | 6.1 | 7 | 133.1 | 133.4 | 133.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 11240 | 1 | 48.4 | 113971 | 19608 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:16 | Normal | 457 | 459.5 | 447.9 | 11.7 | 5.7 | 6.5 | 132.8 | 133.3 | 133.1 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 10498 | 1 | 48.3 | 113971.9 | 19608 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:21 | Normal | 456.5 | 468.2 | 450.4 | 11.8 | 5.6 | 6.6 | 132.8 | 133 | 133 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 10572 | 1 | 48.2 | 113972.8 | 19608 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:26 | Normal | 464.5 | 458.8 | 455.8 | 11.5 | 5.7 | 6.5 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10523 | 1 | 48 | 113973.7 | 19608 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:31 | Normal | 467.6 | 467.3 | 453.3 | 11.9 | 5.8 | 6.8 | 132.9 | 133.3 | 133 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 10934 | 1 | 47.9 | 113974.6 | 19608 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:36 | Normal | 461.5 | 463.6 | 448.1 | 11.8 | 5.8 | 6.8 | 132.9 | 133.2 | 133.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 10712 | 1 | 47.8 | 113975.5 | 19608 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:41 | Normal | 464.9 | 459.5 | 453.5 | 11.3 | 5.6 | 6.5 | 132.8 | 133.1 | 133.1 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10339 | 1 | 47.8 | 113976.3 | 19608 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:46 | Normal | 458.1 | 462.3 | 449.9 | 11 | 5.3 | 6.3 | 132.5 | 132.9 | 132.8 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 9958 | 1 | 47.7 | 113977.2 | 19609 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:51 | Normal | 461.7 | 464.8 | 453 | 11.1 | 5.4 | 6.4 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.97 | 60 | 10118 | 1 | 47.4 | 113978 | 19609 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 14:56 | Normal | 464.7 | 469.8 | 449 | 10.1 | 4.8 | 5.9 | 132.4 | 132.8 | 132.8 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 9189 | 1 | 47.2 | 113978.8 | 19609 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:01 | Normal | 466 | 470.6 | 460.6 | 10 | 4.8 | 5.8 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9184 | 1 | 47.1 | 113979.6 | 19609 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:06 | Normal | 471.3 | 475.4 | 454 | 10 | 4.8 | 6 | 132.5 | 132.8 | 132.7 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9262 | 1 | 46.7 | 113980.4 | 19609 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:11 | Normal | 474.7 | 464.4 | 464.5 | 8.1 | 4 | 4.8 | 131.6 | 132 | 131.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 7525 | 1 | 46.4 | 113981.1 | 19609 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:16 | Normal | 473.5 | 477.3 | 462.3 | 7.8 | 3.7 | 4.6 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 7263 | 1 | 46 | 113981.7 | 19609 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:21 | Normal | 480.9 | 467.3 | 469.2 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 130.7 | 131 | 130.9 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4228 | 1 | 45.5 | 113982.2 | 19609 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:26 | Normal | 477.4 | 485.4 | 466.5 | 7.4 | 3.5 | 4.4 | 132.7 | 132.9 | 133 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 6899 | 1 | 44.8 | 113982.8 | 19609 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:31 | Normal | 474.1 | 478.3 | 467.1 | 6.9 | 3.3 | 4.1 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6416 | 1 | 44.2 | 113983.3 | 19609 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:36 | Normal | 478.8 | 484.3 | 475 | 6.4 | 3 | 3.8 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5986 | 1 | 43.8 | 113983.9 | 19609 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:41 | Normal | 455.5 | 437.8 | 420 | 5.6 | 2.6 | 3.4 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4797 | 1 | 43.5 | 113984.3 | 19609 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:46 | Normal | 479.2 | 477.3 | 485 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 131 | 131 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 2418 | 1 | 43.2 | 113984.6 | 19610 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:51 | Normal | 479.8 | 493.5 | 486.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131 | 131 | 130.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 2240 | 1 | 43 | 113984.8 | 19610 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 15:56 | Normal | 479 | 489.5 | 494.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1928 | 1 | 42.7 | 113984.9 | 19610 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:01 | Normal | 481.7 | 458 | 494.3 | 2 | 0.9 | 0.8 | 130.2 | 130 | 130.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1444 | 1 | 42.4 | 113985.1 | 19610 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:06 | Normal | 477.2 | 436 | 455.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 129.9 | 129.7 | 129.9 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1072 | 1 | 44.6 | 113985.2 | 19610 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:11 | Normal | 471.4 | 401.3 | 418.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.6 | 129.5 | 129.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 687 | 1 | 46.2 | 113985.3 | 19610 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:16 | Normal | 477.1 | 272.8 | 362.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130 | 130.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 446 | 1 | 46.8 | 113985.3 | 19610 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:21 | Normal | 478.5 | 201.6 | 407.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 383 | 1 | 46.8 | 113985.3 | 19610 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:26 | Normal | 467 | 200.4 | 333.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 130.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 221 | 1 | 46.4 | 113985.4 | 19610 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:31 | Normal | 466 | 200 | 439.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 153 | 1 | 45.9 | 113985.4 | 19610 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:36 | Normal | 440.1 | 201.7 | 388.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 45 | 1 | 45.3 | 113985.4 | 19610 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:41 | Normal | 430.7 | 506.2 | 392.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.09 | 0 | 1 | 44.6 | 113985.4 | 19610 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:46 | Normal | 338 | 294.3 | 296.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 43.9 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:51 | Normal | 490.1 | 477.7 | 487.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.06 | 60.01 | 0 | 1 | 43.1 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 16:56 | Normal | 314.1 | 293.8 | 271.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 42.1 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:01 | Normal | 311.1 | 277.6 | 284.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 41.1 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:06 | Normal | 414 | 411 | 465.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 40.5 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:11 | Normal | 405.4 | 396 | 444.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.8 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:16 | Normal | 416.8 | 405.4 | 365.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 39.3 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:21 | Normal | 322.5 | 343.8 | 308.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 38.7 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:26 | Normal | 457.6 | 451.1 | 430.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 38.2 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:31 | Normal | 388.5 | 416.5 | 387.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 37.7 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:36 | Normal | 446.9 | 447.1 | 441.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 37.1 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:41 | Normal | 440.2 | 389.6 | 382 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 36.7 | 113985.4 | 19611 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:46 | Normal | 423.2 | 392.1 | 387.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 36.2 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:51 | Normal | 416.4 | 377.3 | 375.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 35.8 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 17:56 | Normal | 397.1 | 367.2 | 396.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 35.4 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 18:01 | Normal | 374.8 | 322.8 | 376.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 18:06 | Normal | 328.8 | 331.1 | 311.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 34.7 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-20 18:11 | Normal | 274.8 | 193.3 | 281.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 34.3 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0