## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-21 05:30 | Wait | 436.4 | 436.4 | 436.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 16.3 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:30 | Wait | 442.8 | 442.7 | 442.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 17 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:30 | Wait | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 17.1 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:30 | Wait | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 17.8 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:32 | Wait | 460.3 | 460.2 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 18 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:32 | Wait | 462.8 | 462.7 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.2 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:32 | Wait | 467.8 | 467.6 | 467.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 18.7 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:32 | Wait | 470.6 | 470.6 | 470.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 19 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:32 | Wait | 464.8 | 464.7 | 464.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.3 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:33 | Wait | 435.5 | 435.3 | 435.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 19.1 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:33 | Normal | 340.8 | 310.5 | 344.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 0 | 1 | 19.2 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:37 | Normal | 298.8 | 280.3 | 329.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6 | 1 | 20.7 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:38 | Normal | 478.1 | 428.5 | 301.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8 | 1 | 21 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:39 | Normal | 460.9 | 375.6 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 31 | 1 | 21.4 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:40 | Normal | 454.3 | 363.8 | 381.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 45 | 1 | 21.7 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:41 | Normal | 440.8 | 297.6 | 453.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 63 | 1 | 22.1 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:41 | Normal | 454.3 | 310 | 387.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 57 | 1 | 22 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:42 | Normal | 464 | 367.7 | 504.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 61 | 1 | 22.3 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:43 | Normal | 479 | 519.6 | 464 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.94 | 59.92 | 45 | 1 | 22.6 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:44 | Normal | 480.8 | 502.3 | 498.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.05 | 60.09 | 104 | 1 | 22.9 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:45 | Normal | 488.8 | 491.6 | 495 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 136 | 1 | 23.2 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:46 | Normal | 474.2 | 491.7 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 163 | 1 | 23.4 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:47 | Normal | 472.8 | 475.1 | 447.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.07 | 190 | 1 | 23.6 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:48 | Normal | 492.1 | 482.6 | 451.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 208 | 1 | 23.8 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:49 | Normal | 491 | 462.5 | 434.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 232 | 1 | 24 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:50 | Normal | 491.3 | 460.7 | 453.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 256 | 1 | 24.2 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:51 | Normal | 473 | 489.1 | 434.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 280 | 1 | 24.5 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:52 | Normal | 495.2 | 473.6 | 424.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 304 | 1 | 24.7 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:53 | Normal | 510.1 | 469.5 | 437.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 315 | 1 | 24.8 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:54 | Normal | 501.3 | 431.7 | 447.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 347 | 1 | 25 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:56 | Normal | 500.9 | 378.1 | 442.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 360 | 1 | 25.1 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:56 | Normal | 502.3 | 368.4 | 439.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.97 | 366 | 1 | 25.2 | 113985.4 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:56 | Normal | 503.3 | 363.1 | 439 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 385 | 1 | 25.3 | 113985.5 | 19612 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:57 | Normal | 505.6 | 310.2 | 449.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 404 | 1 | 25.5 | 113985.5 | 19612 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:58 | Normal | 501.5 | 266.8 | 447.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.4 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 422 | 1 | 25.6 | 113985.5 | 19612 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 05:59 | Normal | 507 | 259.2 | 463 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 451 | 1 | 25.8 | 113985.5 | 19612 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:00 | Normal | 510.7 | 415.2 | 438.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.4 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 517 | 1 | 25.9 | 113985.5 | 19612 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:01 | Normal | 501 | 499.6 | 471 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.4 | 133.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 578 | 1 | 26.2 | 113985.5 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:02 | Normal | 508 | 512.3 | 461.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 605 | 1 | 26.3 | 113985.5 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:04 | Normal | 516.4 | 514.7 | 475.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 1.8 | 2 | 2 | 60.05 | 60 | 60.05 | 631 | 1 | 26.5 | 113985.5 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:05 | Normal | 513.6 | 507.6 | 472 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 661 | 1 | 26.6 | 113985.5 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:06 | Normal | 510.4 | 484.1 | 463.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.06 | 60.04 | 676 | 1 | 26.8 | 113985.5 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:07 | Normal | 501.1 | 478.8 | 446 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 681 | 1 | 26.9 | 113985.5 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:08 | Normal | 500.5 | 466.6 | 472.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.6 | 134 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 717 | 1 | 27.1 | 113985.6 | 19612 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:09 | Normal | 513 | 436.6 | 465.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.05 | 60.1 | 732 | 1 | 27.2 | 113985.6 | 19613 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:10 | Normal | 514.2 | 435.7 | 457.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 758 | 1 | 27.3 | 113985.6 | 19613 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:11 | Normal | 514.1 | 451 | 455.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.7 | 133.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 790 | 1 | 27.5 | 113985.6 | 19613 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:12 | Normal | 503.8 | 447.6 | 460.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60 | 817 | 1 | 27.6 | 113985.6 | 19613 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:13 | Normal | 508.6 | 449.7 | 476.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 846 | 1 | 27.8 | 113985.6 | 19613 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:14 | Normal | 518.2 | 452.8 | 487.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 863 | 1 | 27.9 | 113985.6 | 19613 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:15 | Normal | 492.5 | 430.8 | 475 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 870 | 1 | 28 | 113985.7 | 19613 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:16 | Normal | 504.6 | 452.6 | 513.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 925 | 1 | 28.2 | 113985.7 | 19613 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:17 | Normal | 507.7 | 490.5 | 511.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1007 | 1 | 28.3 | 113985.7 | 19613 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:18 | Normal | 511.2 | 499 | 505.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 1061 | 1 | 28.5 | 113985.7 | 19613 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:19 | Normal | 506.7 | 471.5 | 513 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.7 | 133.9 | 2.8 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1094 | 1 | 28.6 | 113985.7 | 19613 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:20 | Normal | 500.8 | 485.8 | 516.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.7 | 133.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1135 | 1 | 28.7 | 113985.7 | 19613 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:21 | Normal | 509.5 | 496.6 | 513 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1197 | 1 | 28.8 | 113985.8 | 19613 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:22 | Normal | 515 | 472.2 | 513.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1236 | 1 | 29 | 113985.8 | 19613 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:23 | Normal | 521 | 489.6 | 516 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1265 | 1 | 29.1 | 113985.8 | 19613 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:24 | Normal | 513.1 | 494.8 | 516.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 1315 | 1 | 29.2 | 113985.8 | 19613 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:25 | Normal | 516.2 | 509.8 | 515 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 134 | 134.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1369 | 1 | 29.3 | 113985.8 | 19613 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:26 | Normal | 513.9 | 511.6 | 516.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 1400 | 1 | 29.4 | 113985.9 | 19613 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:27 | Normal | 517.8 | 518.6 | 513.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 133.7 | 134.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.02 | 60.1 | 1428 | 1 | 29.5 | 113985.9 | 19613 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:28 | Normal | 506.9 | 520.9 | 517.8 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 133.8 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 1449 | 1 | 29.7 | 113985.9 | 19613 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:29 | Normal | 520.8 | 516.4 | 515.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60 | 1477 | 1 | 29.8 | 113985.9 | 19613 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:30 | Normal | 508.1 | 518.8 | 510.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1504 | 1 | 29.9 | 113986 | 19613 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:31 | Normal | 508 | 514.9 | 508.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 134.5 | 133.9 | 134.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1512 | 1 | 30 | 113986 | 19613 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:32 | Normal | 519.1 | 511.3 | 507.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134.4 | 134 | 134.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1518 | 1 | 30 | 113986 | 19613 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:32 | Normal | 522.6 | 509.6 | 518.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 1542 | 1 | 30.1 | 113986 | 19613 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:33 | Normal | 520.1 | 525.8 | 511 | 2 | 0.9 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 1633 | 1 | 29.5 | 113986 | 19613 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:34 | Normal | 516 | 530.2 | 517.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1663 | 1 | 26 | 113986.1 | 19613 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:35 | Normal | 515.3 | 519.6 | 514.6 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 1678 | 1 | 25 | 113986.1 | 19613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:36 | Normal | 505 | 521.6 | 516.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 1661 | 1 | 24.6 | 113986.1 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:37 | Normal | 521 | 512.6 | 517.7 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.1 | 60.04 | 60.12 | 1695 | 1 | 24.4 | 113986.2 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:38 | Normal | 520.2 | 525.5 | 517.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.15 | 60.11 | 60.1 | 1709 | 1 | 24.4 | 113986.2 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:40 | Normal | 520 | 516.5 | 517.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 1747 | 1 | 24.5 | 113986.2 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:41 | Normal | 524.9 | 520.8 | 513.3 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.12 | 60.08 | 1741 | 1 | 24.5 | 113986.3 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:42 | Normal | 522.9 | 517.5 | 512.6 | 2.2 | 1 | 1 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1800 | 1 | 24.6 | 113986.3 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:43 | Normal | 518.3 | 518.6 | 522.5 | 2.2 | 1 | 1 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.1 | 59.97 | 60.06 | 1829 | 1 | 24.7 | 113986.3 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:44 | Normal | 519 | 521.9 | 517.9 | 2.2 | 1 | 1 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 1784 | 1 | 24.8 | 113986.3 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:45 | Normal | 523.1 | 519.6 | 518.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.13 | 60.08 | 60.08 | 1835 | 1 | 24.8 | 113986.4 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:46 | Normal | 514.9 | 509.6 | 521.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 134.2 | 134 | 134 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 1834 | 1 | 24.9 | 113986.4 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:47 | Normal | 519.9 | 522.8 | 524.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 134.1 | 133.9 | 134 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.05 | 60.1 | 60.13 | 1889 | 1 | 25.1 | 113986.4 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:48 | Normal | 524.1 | 513.1 | 515.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134 | 133.8 | 133.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 1775 | 1 | 25.1 | 113986.5 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:49 | Normal | 509.6 | 506.9 | 512.7 | 2.1 | 1 | 1 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 1679 | 1 | 25.2 | 113986.5 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:50 | Normal | 509 | 507.9 | 519.7 | 2.1 | 1 | 1 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.08 | 60.09 | 60.11 | 1681 | 1 | 25.3 | 113986.5 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:51 | Normal | 522 | 504.5 | 511.6 | 2.1 | 1 | 1 | 134.1 | 133.7 | 134 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.09 | 60.05 | 60.03 | 1761 | 1 | 25.4 | 113986.6 | 19613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:52 | Normal | 522.2 | 511.3 | 525 | 2.3 | 1.1 | 1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.07 | 60.13 | 60.11 | 1864 | 1 | 25.5 | 113986.6 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:53 | Normal | 535.5 | 525.2 | 521.5 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 134.2 | 133.7 | 134 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.14 | 60.02 | 59.89 | 2228 | 1 | 25.6 | 113986.6 | 19613 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:54 | Normal | 529.5 | 529.7 | 533 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.02 | 59.87 | 2503 | 1 | 25.7 | 113986.7 | 19613 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:55 | Normal | 525.6 | 518.8 | 532.8 | 3 | 1.6 | 1.2 | 134.3 | 134 | 134.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.08 | 59.99 | 59.92 | 2608 | 1 | 25.8 | 113986.7 | 19613 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:56 | Normal | 511.2 | 519 | 521.1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60.11 | 60.06 | 60.07 | 1919 | 1 | 25.9 | 113986.7 | 19613 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:57 | Normal | 508.5 | 522.5 | 518.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134.3 | 133.8 | 134 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1924 | 1 | 26 | 113986.8 | 19613 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:58 | Normal | 529 | 521.2 | 528 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 2191 | 1 | 26.1 | 113986.8 | 19613 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 06:59 | Normal | 521.2 | 518.5 | 524 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 2284 | 1 | 26.2 | 113986.9 | 19613 | 0.7 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:00 | Normal | 518.3 | 521.3 | 524.5 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.9 | 59.93 | 2479 | 1 | 26.3 | 113986.9 | 19613 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:01 | Normal | 519.8 | 521.8 | 524.8 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 60.01 | 60.14 | 2355 | 1 | 26.5 | 113986.9 | 19613 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:02 | Normal | 521.2 | 529 | 534.1 | 3 | 1.8 | 1.2 | 134.1 | 134 | 134.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 60.09 | 60.01 | 2707 | 1 | 26.6 | 113987 | 19613 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:03 | Normal | 528.8 | 533.8 | 535.8 | 3.3 | 2 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 59.96 | 59.88 | 3028 | 1 | 26.7 | 113987 | 19613 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:05 | Normal | 521.6 | 524.5 | 534.5 | 3.3 | 2 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.88 | 59.86 | 2976 | 1 | 26.8 | 113987.1 | 19613 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:05 | Normal | 517.8 | 525.5 | 521.9 | 3.4 | 2 | 1.3 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 3051 | 1 | 26.9 | 113987.1 | 19613 | 0.6 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:06 | Normal | 524.4 | 532.6 | 525.1 | 3 | 2.1 | 1.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 59.92 | 60.03 | 2931 | 1 | 27 | 113987.2 | 19613 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:07 | Normal | 522.8 | 524.8 | 533.6 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 134 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.07 | 60.18 | 59.98 | 2838 | 1 | 27.2 | 113987.2 | 19613 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:08 | Normal | 522.7 | 525.5 | 527.5 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 134 | 133.6 | 133.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 60.07 | 59.93 | 2454 | 1 | 27.3 | 113987.3 | 19614 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:09 | Normal | 514.9 | 519.8 | 516.8 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 2084 | 1 | 27.4 | 113987.3 | 19614 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:10 | Normal | 526.6 | 516.6 | 519.6 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.06 | 60.04 | 59.92 | 2120 | 1 | 27.5 | 113987.4 | 19614 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:11 | Normal | 521.9 | 514.4 | 517.2 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.1 | 60.06 | 60.05 | 2482 | 1 | 27.6 | 113987.4 | 19614 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:12 | Normal | 517.8 | 531.3 | 525.8 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.05 | 59.84 | 59.88 | 2632 | 1 | 27.7 | 113987.4 | 19614 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:13 | Normal | 506.1 | 520.6 | 531.5 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 60.14 | 60.11 | 3026 | 1 | 27.9 | 113987.5 | 19614 | 1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:15 | Normal | 519.6 | 511.3 | 515.8 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 2113 | 1 | 28 | 113987.5 | 19614 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:16 | Normal | 522.1 | 512.4 | 520.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 134 | 133.8 | 134 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 2392 | 1 | 28 | 113987.6 | 19614 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:17 | Normal | 528 | 526 | 510.4 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 59.9 | 60.03 | 2512 | 1 | 28.2 | 113987.6 | 19614 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:18 | Normal | 522 | 520.6 | 527.5 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 134.1 | 134 | 134.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2941 | 1 | 28.3 | 113987.7 | 19614 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:19 | Normal | 518.3 | 523.3 | 506.5 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 134.2 | 133.6 | 134 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 59.93 | 60 | 2412 | 1 | 28.4 | 113987.7 | 19614 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:20 | Normal | 527.8 | 518.7 | 514.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 2344 | 1 | 28.5 | 113987.7 | 19614 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:21 | Normal | 510.6 | 512.8 | 515.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 134 | 133.5 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 2193 | 1 | 28.5 | 113987.8 | 19614 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:22 | Normal | 513.4 | 513.8 | 518.7 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 2233 | 1 | 28.6 | 113987.8 | 19614 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:23 | Normal | 525.4 | 517.6 | 517.2 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 134.2 | 133.8 | 134 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 59.91 | 60 | 2859 | 1 | 28.7 | 113987.9 | 19614 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:24 | Normal | 523.2 | 516.2 | 517.9 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3028 | 1 | 28.8 | 113987.9 | 19614 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:25 | Normal | 523 | 525.5 | 517.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 134.4 | 134 | 134.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 59.95 | 60.07 | 3180 | 1 | 28.8 | 113988 | 19614 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:26 | Normal | 531.5 | 527.3 | 520.6 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 60.14 | 60.04 | 3146 | 1 | 28.9 | 113988 | 19614 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:27 | Normal | 523.6 | 529.5 | 521.5 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 59.93 | 60.05 | 2843 | 1 | 29 | 113988.1 | 19614 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:28 | Normal | 513.3 | 518.7 | 514.2 | 3 | 1.5 | 1.4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2634 | 1 | 29.1 | 113988.1 | 19614 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:29 | Normal | 525.6 | 521 | 521.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 3318 | 1 | 29.2 | 113988.2 | 19614 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:29 | Normal | 514.8 | 536.1 | 527.5 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 3490 | 1 | 29.2 | 113988.2 | 19614 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:30 | Normal | 529.9 | 523.8 | 509.1 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3753 | 1 | 29.3 | 113988.2 | 19614 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:31 | Normal | 533.3 | 526.5 | 524.9 | 5.1 | 2.8 | 2.2 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.07 | 59.95 | 59.99 | 4868 | 1 | 29.4 | 113988.3 | 19614 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:32 | Normal | 529.9 | 524.6 | 529.6 | 6.6 | 3.4 | 2.9 | 135 | 134.8 | 135.1 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 6363 | 1 | 29.5 | 113988.4 | 19614 | 2.4 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:33 | Normal | 526.7 | 523.8 | 502.4 | 6.8 | 3.6 | 3 | 135 | 135 | 135.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6588 | 1 | 29.6 | 113988.5 | 19614 | 2.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:34 | Normal | 533.7 | 527.6 | 509.1 | 5 | 2.8 | 2.4 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4990 | 1 | 29.9 | 113988.6 | 19614 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:35 | Normal | 515.8 | 507.4 | 513.9 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2877 | 1 | 30.1 | 113988.7 | 19614 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:36 | Normal | 527.9 | 522.9 | 510.1 | 3 | 1.6 | 1.4 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.92 | 60.02 | 60.15 | 2722 | 1 | 30.2 | 113988.8 | 19614 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:37 | Normal | 525.5 | 515.5 | 504.4 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.03 | 60 | 59.95 | 3009 | 1 | 30.4 | 113988.8 | 19614 | 1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:38 | Normal | 515.5 | 533.5 | 515.8 | 3.5 | 2 | 1.4 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 7.9 | 8 | 8 | 60.07 | 60.17 | 60.06 | 3019 | 1 | 30.5 | 113988.9 | 19614 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:40 | Normal | 528.8 | 522 | 515.6 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 135 | 134.9 | 134.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.11 | 60.06 | 60.05 | 5603 | 1 | 30.6 | 113989 | 19614 | 1.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-21 07:44 | Normal | 524.5 | 516.4 | 510.9 | 4.4 | 2.2 | 2 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 4014 | 1 | 31.2 | 113989.4 | 19614 | 1.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 07:49 | Normal | 519.6 | 516.8 | 512.4 | 6.8 | 3.9 | 3 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6647 | 1 | 32.1 | 113989.8 | 19614 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 07:54 | Normal | 515.5 | 512.1 | 510.1 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7174 | 1 | 33.2 | 113990.4 | 19614 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 07:59 | Normal | 510.3 | 502 | 505.6 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 7421 | 1 | 34.8 | 113991 | 19614 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:04 | Normal | 513.7 | 506.5 | 507.8 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.9 | 135.7 | 135.7 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7556 | 1 | 37.7 | 113991.6 | 19614 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:09 | Normal | 502.5 | 501.5 | 498.6 | 7.1 | 4.1 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 16.8 | 17 | 17 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6875 | 1 | 40.1 | 113992.3 | 19615 | 2.4 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:14 | Normal | 500.6 | 493 | 500.3 | 6.8 | 3.9 | 3.1 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 6548 | 1 | 41.9 | 113992.8 | 19615 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:19 | Normal | 457.7 | 495.6 | 497.9 | 8.8 | 4.2 | 3.4 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7408 | 1 | 43.3 | 113993.5 | 19615 | 3.8 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:24 | Normal | 458.9 | 491.6 | 499.7 | 9 | 4.3 | 3.5 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 7621 | 1 | 44.5 | 113994.1 | 19615 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:29 | Normal | 461.6 | 491.8 | 499.9 | 9 | 4.4 | 3.6 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7705 | 1 | 45.2 | 113994.7 | 19615 | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:34 | Normal | 456.4 | 486 | 494.1 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 136 | 135.9 | 136 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.11 | 60.09 | 60.08 | 8060 | 1 | 45 | 113995.4 | 19615 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:39 | Normal | 455.5 | 491.6 | 493.9 | 10.3 | 5 | 4.1 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 8786 | 1 | 45 | 113996.1 | 19615 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:44 | Normal | 479.9 | 492 | 487 | 9.8 | 4.8 | 4.1 | 135.9 | 136 | 135.9 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 8636 | 1 | 44.9 | 113996.8 | 19615 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:49 | Normal | 485.6 | 484.6 | 490.9 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.07 | 60.05 | 60.1 | 9898 | 1 | 44.6 | 113997.6 | 19615 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:54 | Normal | 482.5 | 484 | 490.5 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 59.98 | 59.97 | 11165 | 1 | 44.6 | 113998.5 | 19615 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 08:59 | Normal | 475.6 | 480.8 | 478.2 | 12.9 | 6.2 | 5.3 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 11220 | 1 | 45 | 113999.4 | 19615 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:04 | Normal | 471 | 473.1 | 487.2 | 13.3 | 6.5 | 5.4 | 136.7 | 137 | 136.9 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 11538 | 1 | 45.2 | 114000.4 | 19615 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:09 | Normal | 473.5 | 473.1 | 479.8 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 60.05 | 60.06 | 60.11 | 11386 | 1 | 45.4 | 114001.4 | 19616 | 6 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:14 | Normal | 477.5 | 475.5 | 478.8 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 136.6 | 136.9 | 136.6 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60 | 60 | 11003 | 1 | 45.5 | 114002.3 | 19616 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:19 | Normal | 475.3 | 472.5 | 473.6 | 12.3 | 6 | 5.2 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 10739 | 1 | 45.3 | 114003.2 | 19616 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:24 | Normal | 473.6 | 472.5 | 477.2 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10316 | 1 | 45 | 114004 | 19616 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:29 | Normal | 477.6 | 475.8 | 474.8 | 12.4 | 6.1 | 5.4 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.08 | 10934 | 1 | 44.8 | 114004.9 | 19616 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:34 | Normal | 480.2 | 471.3 | 470.2 | 12 | 6 | 5.3 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 10688 | 1 | 44.6 | 114005.8 | 19616 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:39 | Normal | 469.5 | 470.4 | 472.9 | 13 | 6.3 | 5.6 | 136.4 | 136.7 | 136.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 11235 | 1 | 44.5 | 114006.7 | 19616 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:44 | Normal | 470.1 | 466 | 469.6 | 13.3 | 6.5 | 5.9 | 136.6 | 137.1 | 136.9 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11598 | 1 | 44.6 | 114007.6 | 19616 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:49 | Normal | 474.3 | 430.4 | 473.8 | 13.4 | 7 | 6.3 | 136.9 | 137.3 | 136.9 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11923 | 1 | 44.6 | 114008.6 | 19616 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:54 | Normal | 474.2 | 459.6 | 469.7 | 14.8 | 7.5 | 6.6 | 137.3 | 137.4 | 137.3 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13027 | 1 | 44.5 | 114009.4 | 19616 | 6.9 | 8 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 09:59 | Normal | 465 | 469.1 | 463.5 | 14.3 | 6.9 | 6.3 | 137 | 137.5 | 137.2 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12332 | 1 | 44.8 | 114010.5 | 19616 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:04 | Normal | 466.1 | 458.3 | 460.5 | 13.8 | 6.8 | 6.2 | 137 | 137.5 | 137.2 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11946 | 1 | 45.1 | 114011.5 | 19616 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:09 | Normal | 458 | 463.8 | 463.6 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 137.3 | 137.6 | 137.4 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13147 | 1 | 45.4 | 114012.5 | 19617 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:14 | Normal | 457.8 | 466.6 | 462.2 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 137 | 137.4 | 137.4 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 12972 | 1 | 45.5 | 114013.6 | 19617 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:19 | Normal | 456.5 | 457 | 459 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 13631 | 1 | 46.1 | 114014.7 | 19617 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:24 | Normal | 449.7 | 457.5 | 457.5 | 15.6 | 7.8 | 7.2 | 137.1 | 137.6 | 137.5 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 13365 | 1 | 46.7 | 114015.9 | 19617 | 7.2 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:29 | Normal | 449.7 | 452.3 | 458.6 | 16 | 7.8 | 7.2 | 137.1 | 137.6 | 137.5 | 32.7 | 33.2 | 33 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13534 | 1 | 46.8 | 114017 | 19617 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:34 | Normal | 446.8 | 452.6 | 450.1 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60.1 | 60.05 | 60.09 | 14010 | 1 | 47.1 | 114018.1 | 19617 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:39 | Normal | 448.2 | 443.5 | 446.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.8 | 135.4 | 135.3 | 8.9 | 9 | 9 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 3605 | 1 | 47.6 | 114019.1 | 19617 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:44 | Normal | 457.6 | 458.1 | 460.6 | 16.7 | 8.3 | 7.7 | 137.4 | 137.7 | 137.5 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14452 | 1 | 47.2 | 114019.9 | 19617 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:49 | Normal | 454.5 | 450 | 449.1 | 16.5 | 8.2 | 7.8 | 137.3 | 137.7 | 137.6 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 14202 | 1 | 47.6 | 114021.1 | 19617 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:54 | Normal | 446.6 | 447 | 448 | 16.2 | 7.4 | 8 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 13789 | 1 | 48 | 114022.3 | 19617 | 7.7 | 8.7 | 7.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 10:59 | Normal | 453.8 | 458.6 | 451.3 | 17.4 | 8.5 | 8.3 | 137.5 | 137.9 | 137.8 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 14995 | 1 | 48.4 | 114023.5 | 19617 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:04 | Normal | 463 | 468 | 460.4 | 17 | 8.3 | 8.2 | 137.5 | 137.8 | 137.7 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 14986 | 1 | 48.9 | 114024.7 | 19617 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:09 | Normal | 459.6 | 464.3 | 457.1 | 17.1 | 8.3 | 8.2 | 137.4 | 137.8 | 137.6 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14992 | 1 | 49.6 | 114026 | 19618 | 8.2 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:14 | Normal | 446.3 | 446 | 411.6 | 10.3 | 5 | 5.1 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8504 | 1 | 49.8 | 114027 | 19618 | 4.6 | 5.8 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:19 | Normal | 474.7 | 475 | 484.1 | 16.7 | 8.2 | 7.3 | 137.2 | 137.5 | 137.5 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 14857 | 1 | 49.5 | 114028 | 19618 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:24 | Normal | 460.5 | 457.9 | 478.3 | 17.5 | 8.6 | 7.3 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60 | 59.96 | 60.05 | 14969 | 1 | 49.9 | 114029.3 | 19618 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:29 | Normal | 479.4 | 465.3 | 469.3 | 16.1 | 8.6 | 8.1 | 137.4 | 137.7 | 137.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 14985 | 1 | 49.9 | 114030.3 | 19618 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:34 | Normal | 432.2 | 426.8 | 423.5 | 17.9 | 8.8 | 8.6 | 137.5 | 137.7 | 137.5 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60.01 | 60 | 14675 | 1 | 50.4 | 114030.7 | 19618 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:39 | Normal | 447.6 | 446.9 | 433.1 | 16.9 | 8.3 | 8.3 | 137.5 | 137.6 | 137.5 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 14412 | 1 | 49.4 | 114031.8 | 19618 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:44 | Normal | 446 | 442.1 | 435.6 | 17.1 | 8.5 | 8.5 | 137.6 | 137.8 | 137.7 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 14609 | 1 | 49.4 | 114033 | 19618 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:49 | Normal | 430.6 | 420.3 | 418 | 17.8 | 8.9 | 8.9 | 137.5 | 137.7 | 137.5 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 14666 | 1 | 49.8 | 114034.3 | 19618 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:54 | Normal | 427 | 416.1 | 417.8 | 18 | 9 | 9 | 137.5 | 137.5 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14673 | 1 | 50 | 114035.5 | 19618 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 11:59 | Normal | 443.3 | 439.6 | 445.5 | 17 | 8.5 | 8.3 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 14470 | 1 | 50.2 | 114036.7 | 19618 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:04 | Normal | 442 | 437.5 | 440.1 | 17.2 | 8.6 | 8.5 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14652 | 1 | 50.1 | 114037.9 | 19618 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:09 | Wait | 515.2 | 517.1 | 513.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.9 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 51.5 | 114038.4 | 19618 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:14 | Normal | 468.1 | 467.8 | 452.3 | 10 | 5.1 | 4.5 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8525 | 1 | 49.1 | 114039.2 | 19619 | 4.3 | 5.7 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:19 | Normal | 479 | 461.4 | 457.4 | 16 | 8.3 | 8.5 | 137.5 | 137.8 | 137.7 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14837 | 1 | 48.6 | 114040.1 | 19619 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:24 | Normal | 462.5 | 446 | 441.1 | 10.8 | 5.8 | 5.1 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9192 | 1 | 48.9 | 114041.3 | 19619 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:29 | Normal | 454.6 | 414 | 418.2 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 4400 | 1 | 49.3 | 114042.5 | 19619 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:34 | Normal | 459.3 | 392.1 | 456.5 | 17.5 | 9 | 8.7 | 137.2 | 137.3 | 137.1 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 14989 | 1 | 49 | 114043.4 | 19619 | 8.3 | 9.4 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:39 | Normal | 459.5 | 453.2 | 449.8 | 15.8 | 7.8 | 8.1 | 137.2 | 137.7 | 137.4 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 14036 | 1 | 48.5 | 114044.3 | 19619 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:44 | Normal | 450.8 | 459 | 444.9 | 16.1 | 7.8 | 8.2 | 137.3 | 137.6 | 137.3 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 60.05 | 60.04 | 59.99 | 13988 | 1 | 48.8 | 114045.5 | 19619 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:49 | Normal | 470.2 | 448.4 | 443.5 | 12.3 | 7.4 | 6.8 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11475 | 1 | 48.9 | 114046.6 | 19619 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:54 | Normal | 449.6 | 452.3 | 447.8 | 16.4 | 8 | 8.3 | 137.4 | 137.5 | 137.7 | 34.3 | 34.8 | 34.8 | 60.03 | 60.1 | 60.05 | 14189 | 1 | 49.2 | 114047.8 | 19619 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 12:59 | Normal | 453 | 454.3 | 444 | 15.6 | 7.6 | 8 | 137.3 | 137.5 | 137.4 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13676 | 1 | 49.5 | 114049 | 19619 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:04 | Normal | 453 | 452.4 | 441.5 | 15.6 | 7.6 | 8 | 137.3 | 137.4 | 137.1 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13572 | 1 | 49.7 | 114050.1 | 19619 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:09 | Normal | 449.3 | 450.1 | 440.7 | 15.6 | 7.6 | 8.1 | 137 | 137.3 | 137.1 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60 | 60.01 | 59.96 | 13569 | 1 | 49.8 | 114051.3 | 19619 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:14 | Normal | 453.3 | 454.8 | 445.5 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 137 | 137 | 136.9 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13158 | 1 | 49.8 | 114052.4 | 19620 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:19 | Normal | 450.9 | 448.6 | 441.5 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 137 | 136.9 | 137 | 32 | 32.3 | 32.1 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 13140 | 1 | 49.5 | 114053.5 | 19620 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:24 | Normal | 454.4 | 457.6 | 443.5 | 14.9 | 7.2 | 7.8 | 136.7 | 137 | 137 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 13081 | 1 | 49.3 | 114054.6 | 19620 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:29 | Normal | 453 | 452.6 | 446.6 | 14.6 | 7.1 | 7.7 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.02 | 60 | 60 | 12835 | 1 | 49.3 | 114055.6 | 19620 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:34 | Normal | 457.4 | 454.8 | 444.1 | 14.4 | 7 | 7.7 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 12726 | 1 | 49.2 | 114056.7 | 19620 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:39 | Normal | 454 | 451.9 | 445 | 14.3 | 7 | 7.6 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12542 | 1 | 49.2 | 114057.8 | 19620 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:44 | Normal | 458.9 | 459.5 | 448 | 14 | 6.8 | 7.5 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12431 | 1 | 49 | 114058.8 | 19620 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:49 | Normal | 454.6 | 461.2 | 453.8 | 14.2 | 6.8 | 7.5 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12542 | 1 | 48.8 | 114059.9 | 19620 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:54 | Normal | 450.8 | 452.6 | 446 | 13.9 | 6.8 | 7.5 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60 | 59.99 | 59.97 | 12188 | 1 | 48.6 | 114060.9 | 19620 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 13:59 | Normal | 459.3 | 458.8 | 442.3 | 13.4 | 6.5 | 7.5 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11982 | 1 | 48.4 | 114061.9 | 19620 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:04 | Normal | 453.7 | 456.2 | 441.8 | 13.3 | 6.5 | 7.3 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11757 | 1 | 48 | 114062.9 | 19620 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:09 | Normal | 457.5 | 460 | 447.6 | 13 | 6.3 | 7.2 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 11659 | 1 | 48 | 114063.9 | 19620 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:14 | Normal | 457.6 | 458.3 | 447 | 12.9 | 6.3 | 7.1 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11515 | 1 | 47.8 | 114064.8 | 19621 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:19 | Normal | 457.6 | 460.3 | 450.4 | 12.5 | 6 | 6.9 | 135.9 | 136.1 | 135.9 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 11148 | 1 | 47.8 | 114065.8 | 19621 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:24 | Normal | 462.2 | 465.9 | 449.5 | 12.1 | 5.9 | 6.8 | 136 | 136 | 135.9 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10972 | 1 | 47.4 | 114066.7 | 19621 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:29 | Normal | 461 | 467.8 | 450.1 | 12 | 5.8 | 6.8 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10826 | 1 | 47.3 | 114067.6 | 19621 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:34 | Normal | 462.6 | 466.4 | 447.8 | 11.5 | 5.6 | 6.6 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10435 | 1 | 47.3 | 114068.5 | 19621 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:39 | Normal | 467.5 | 467.1 | 444.4 | 11.5 | 5.6 | 6.8 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 60 | 59.96 | 10516 | 1 | 47 | 114069.4 | 19621 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:44 | Normal | 473.7 | 469.1 | 456.1 | 11.4 | 5.5 | 6.6 | 135.7 | 135.7 | 136 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10598 | 1 | 46.8 | 114070.2 | 19621 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:49 | Normal | 466.7 | 466.1 | 455.9 | 10.9 | 5.3 | 6.3 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10039 | 1 | 46.7 | 114071 | 19621 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:54 | Normal | 471.4 | 462 | 450.9 | 10.6 | 5.2 | 6.3 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 9839 | 1 | 46.3 | 114071.9 | 19621 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 14:59 | Normal | 468.2 | 473.3 | 459 | 11 | 5.3 | 6.5 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 10200 | 1 | 46 | 114072.7 | 19621 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:04 | Normal | 465.6 | 470.4 | 457.9 | 10.5 | 5 | 6.1 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60 | 60.03 | 60 | 9658 | 1 | 45.9 | 114073.5 | 19621 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:09 | Normal | 450.8 | 439 | 442.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.04 | 60 | 1612 | 1 | 45.5 | 114074.1 | 19621 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:14 | Normal | 480 | 474.2 | 472.1 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 2018 | 1 | 44.7 | 114074.2 | 19622 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:19 | Normal | 481.5 | 489 | 474.8 | 9.6 | 4.7 | 5.8 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 9285 | 1 | 43.8 | 114074.8 | 19622 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:24 | Normal | 473.9 | 483.5 | 465.2 | 9.5 | 4.5 | 5.8 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8933 | 1 | 44 | 114075.6 | 19622 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:29 | Normal | 470.3 | 457.2 | 458.7 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2103 | 1 | 44 | 114076.1 | 19622 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:34 | Normal | 479 | 483.5 | 467 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 2081 | 1 | 43.3 | 114076.3 | 19622 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:39 | Normal | 478.1 | 475 | 474.8 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 4.8 | 5 | 5 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 1912 | 1 | 42.7 | 114076.5 | 19622 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:44 | Normal | 471.6 | 474.1 | 478.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1625 | 1 | 42.6 | 114076.9 | 19622 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:49 | Normal | 483.8 | 459.7 | 492.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1621 | 1 | 44.5 | 114077 | 19622 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:54 | Normal | 500.8 | 504.6 | 497 | 6.8 | 3.2 | 4.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60 | 59.97 | 6892 | 1 | 42.6 | 114077.3 | 19622 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 15:59 | Normal | 475.2 | 499 | 464.5 | 3 | 1.1 | 1.8 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.92 | 2387 | 1 | 42.6 | 114077.7 | 19622 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:04 | Normal | 496 | 496.2 | 496.2 | 6.6 | 3.1 | 4.1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6454 | 1 | 42.7 | 114078.2 | 19622 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:09 | Normal | 492.3 | 501.3 | 510.9 | 6 | 2.8 | 3.6 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 5815 | 1 | 42.9 | 114078.8 | 19622 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:14 | Normal | 492.5 | 492.5 | 471.3 | 5.5 | 2.6 | 3.8 | 133.1 | 132.6 | 133 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 5456 | 1 | 43.3 | 114079.2 | 19623 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:19 | Normal | 494.8 | 495.3 | 469.8 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4810 | 1 | 43 | 114079.6 | 19623 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:24 | Normal | 492.5 | 495.3 | 464.3 | 5 | 2.3 | 3.6 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 59.89 | 59.94 | 59.97 | 4877 | 1 | 42.8 | 114080 | 19623 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:29 | Normal | 492.1 | 489.3 | 467.7 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4725 | 1 | 42.9 | 114080.4 | 19623 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:34 | Normal | 492.6 | 495.1 | 471.1 | 4.5 | 2 | 3.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4382 | 1 | 43.1 | 114080.8 | 19623 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:39 | Normal | 491 | 487.3 | 539 | 4.3 | 2 | 1.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.9 | 59.94 | 3422 | 1 | 43.3 | 114081 | 19623 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:44 | Normal | 482.2 | 490.6 | 469.6 | 4.1 | 1.8 | 3.1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 4001 | 1 | 43.3 | 114081.3 | 19623 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:49 | Normal | 488 | 499.5 | 481.1 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 132 | 131.6 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3519 | 1 | 43.4 | 114081.6 | 19623 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:54 | Normal | 493.6 | 474.1 | 493.6 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3191 | 1 | 43.2 | 114081.9 | 19623 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 16:59 | Normal | 487 | 473.3 | 503.6 | 3.3 | 1.5 | 2 | 132 | 131.7 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 2972 | 1 | 43.2 | 114082.2 | 19623 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:04 | Normal | 489.6 | 467.4 | 502.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 59.98 | 59.95 | 2549 | 1 | 43.1 | 114082.4 | 19623 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:09 | Normal | 501.1 | 461.1 | 507.3 | 2 | 1.1 | 1.6 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 1953 | 1 | 42.9 | 114082.6 | 19623 | 0.5 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:14 | Normal | 504.1 | 463.3 | 511.8 | 1.8 | 1 | 1.2 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 1630 | 1 | 42.5 | 114082.7 | 19624 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:19 | Normal | 489.8 | 470.1 | 500.3 | 1.8 | 1 | 1 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1501 | 1 | 42.1 | 114082.9 | 19624 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:24 | Normal | 491 | 435.3 | 493.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1388 | 1 | 44.2 | 114083 | 19624 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:29 | Normal | 483 | 445.1 | 489.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1366 | 1 | 46 | 114083.1 | 19624 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:34 | Normal | 466.6 | 407.3 | 479.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 626 | 1 | 46.8 | 114083.2 | 19624 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:39 | Normal | 485.7 | 373.2 | 464.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 542 | 1 | 47 | 114083.2 | 19624 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:44 | Normal | 483 | 321.1 | 421.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 427 | 1 | 46.7 | 114083.3 | 19624 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:49 | Normal | 483.3 | 249.1 | 393.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 406 | 1 | 46.1 | 114083.3 | 19624 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:54 | Normal | 478.5 | 205.1 | 386.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 363 | 1 | 45.4 | 114083.3 | 19624 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 17:59 | Normal | 472.5 | 213.5 | 437.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 227 | 1 | 44.7 | 114083.4 | 19624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 18:04 | Normal | 469.7 | 199.7 | 382 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 213 | 1 | 44 | 114083.4 | 19624 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 18:09 | Normal | 441.7 | 331.3 | 337.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 21 | 1 | 43.7 | 114083.4 | 19624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 18:14 | Normal | 303.7 | 319.9 | 338.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.96 | 2 | 1 | 43.2 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 18:19 | Normal | 398.6 | 422.1 | 382.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.7 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 18:24 | Normal | 376.8 | 338.1 | 372 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.1 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-21 18:29 | Normal | 303.9 | 301.1 | 307.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41.5 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0