## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-22 05:28 | Wait | 450.9 | 450.8 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.7 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:28 | Wait | 455 | 454.9 | 454.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.9 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:28 | Wait | 461.9 | 461.8 | 461.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 18.3 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:28 | Wait | 464.5 | 464.4 | 464.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 18.5 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:28 | Wait | 451 | 451 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 19.1 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:28 | Wait | 416.6 | 416.5 | 416.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:31 | Normal | 400.8 | 299.1 | 483.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60 | 0 | 1 | 20.2 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:32 | Normal | 427.2 | 436.7 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 20.7 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:33 | Normal | 380.2 | 384.8 | 417.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 21.1 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:34 | Normal | 341.1 | 323.2 | 386.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 21.4 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:35 | Normal | 316.2 | 286 | 344.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1 | 1 | 21.8 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:36 | Normal | 313.2 | 280.5 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2 | 1 | 22.1 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:37 | Normal | 303.5 | 263.9 | 332.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 22.5 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:38 | Normal | 299 | 251.5 | 314.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 5 | 1 | 22.8 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:39 | Normal | 334.5 | 237.7 | 328.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11 | 1 | 23.1 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:40 | Normal | 379.1 | 214.2 | 366.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20 | 1 | 23.4 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:41 | Normal | 475 | 398.5 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 30 | 1 | 23.7 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:42 | Normal | 474.2 | 514.1 | 495.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 14 | 1 | 24.1 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:43 | Normal | 447.2 | 491.4 | 451.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 59 | 1 | 24.3 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:44 | Normal | 478.8 | 432.1 | 394.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 76 | 1 | 24.5 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:45 | Normal | 468.2 | 415.1 | 459.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 104 | 1 | 24.8 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:46 | Normal | 471 | 407 | 408.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 118 | 1 | 25 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:47 | Normal | 480.3 | 484.6 | 387.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 137 | 1 | 25.2 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:48 | Normal | 449.3 | 469.7 | 380.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 159 | 1 | 25.4 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:50 | Normal | 472.3 | 477.9 | 419.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 187 | 1 | 25.6 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:51 | Normal | 473.3 | 479.7 | 437.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 213 | 1 | 25.8 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:52 | Normal | 486.9 | 498.3 | 483.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 225 | 1 | 26 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:53 | Normal | 488.3 | 506.6 | 465.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.07 | 60 | 244 | 1 | 26.2 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:54 | Normal | 485.2 | 510.1 | 438.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 264 | 1 | 26.3 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:55 | Normal | 487.3 | 491.5 | 421.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 305 | 1 | 26.5 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:56 | Normal | 507.8 | 497.1 | 442.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 324 | 1 | 26.7 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:57 | Normal | 494.2 | 488.1 | 461.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 374 | 1 | 26.8 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:58 | Normal | 505.6 | 456.1 | 487.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 400 | 1 | 27 | 114083.4 | 19625 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 05:59 | Normal | 504.8 | 428.9 | 488.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 439 | 1 | 27.1 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:00 | Normal | 497.5 | 433.1 | 458.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.96 | 60 | 466 | 1 | 27.2 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:01 | Normal | 506.9 | 368.2 | 452.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.11 | 60.02 | 60.05 | 455 | 1 | 27.4 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:02 | Normal | 500.1 | 315.9 | 460.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 466 | 1 | 27.5 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:03 | Normal | 502.6 | 293.1 | 445.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 474 | 1 | 27.6 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:04 | Normal | 504.5 | 287 | 473.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 491 | 1 | 27.8 | 114083.5 | 19625 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:05 | Normal | 504.8 | 319.1 | 460.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 510 | 1 | 27.9 | 114083.5 | 19625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:06 | Normal | 511.5 | 317.1 | 453 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 511 | 1 | 28.1 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:07 | Normal | 505.6 | 292.1 | 462.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 504 | 1 | 28.2 | 114083.5 | 19625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:08 | Normal | 509.6 | 247.1 | 461.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 483 | 1 | 28.4 | 114083.5 | 19625 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:09 | Normal | 506.5 | 222 | 451.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 499 | 1 | 28.5 | 114083.5 | 19625 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:10 | Normal | 508.5 | 200 | 459.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 503 | 1 | 28.6 | 114083.5 | 19626 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:11 | Normal | 496.3 | 201.9 | 454.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 489 | 1 | 28.8 | 114083.6 | 19626 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:12 | Normal | 498.1 | 199.9 | 456.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60 | 453 | 1 | 28.9 | 114083.6 | 19626 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:13 | Normal | 490.6 | 200 | 447.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 462 | 1 | 29 | 114083.6 | 19626 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:14 | Normal | 495.8 | 200 | 453.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 468 | 1 | 29.2 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:15 | Normal | 501.4 | 200 | 464.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 475 | 1 | 29.3 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:16 | Normal | 491.5 | 200 | 464.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 490 | 1 | 29.4 | 114083.6 | 19626 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:17 | Normal | 493.8 | 199.9 | 469 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 499 | 1 | 29.5 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:18 | Normal | 491.2 | 200 | 472.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 509 | 1 | 29.6 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:19 | Normal | 498.8 | 200 | 476.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 513 | 1 | 29.7 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:20 | Normal | 497.5 | 200 | 495.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 524 | 1 | 29.8 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:21 | Normal | 505.6 | 200.1 | 492.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 521 | 1 | 29.9 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:22 | Normal | 498.4 | 200 | 486.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 534 | 1 | 30 | 114083.6 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:23 | Normal | 496.3 | 200 | 500.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 536 | 1 | 30.1 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:24 | Normal | 506.6 | 200 | 492.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 535 | 1 | 30.2 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:25 | Normal | 498.1 | 200 | 478.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.05 | 549 | 1 | 30.3 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:26 | Normal | 500.6 | 204 | 449.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60 | 60 | 548 | 1 | 30.4 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:27 | Normal | 488.1 | 214.1 | 461.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.5 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 570 | 1 | 30.5 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:28 | Normal | 497.3 | 215 | 478.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 582 | 1 | 30.6 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:29 | Normal | 499 | 260.5 | 465.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 604 | 1 | 30.7 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:30 | Normal | 503.3 | 290.9 | 463.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 622 | 1 | 30.8 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:31 | Normal | 481.5 | 288.8 | 467.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 650 | 1 | 30.9 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:32 | Normal | 502 | 311.1 | 487.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 678 | 1 | 31 | 114083.7 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:33 | Normal | 495.2 | 395 | 487.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.9 | 59.94 | 59.97 | 737 | 1 | 31.2 | 114083.8 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:34 | Normal | 495 | 414.9 | 492.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 775 | 1 | 31.3 | 114083.8 | 19626 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:36 | Normal | 500.1 | 435.4 | 498.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 810 | 1 | 31.4 | 114083.8 | 19626 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:37 | Normal | 503.1 | 458.3 | 499.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 860 | 1 | 31.5 | 114083.8 | 19626 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:38 | Normal | 508 | 447.2 | 502.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 885 | 1 | 31.6 | 114083.8 | 19626 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:39 | Normal | 505 | 442.5 | 493.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 927 | 1 | 31.7 | 114083.8 | 19626 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:40 | Normal | 506.5 | 455 | 492.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 964 | 1 | 31.8 | 114083.8 | 19626 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:41 | Normal | 506.9 | 483.9 | 501.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1004 | 1 | 31.9 | 114083.9 | 19626 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:42 | Normal | 500.1 | 485.9 | 501.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1048 | 1 | 32 | 114083.9 | 19626 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:43 | Normal | 498.2 | 491.1 | 494.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1090 | 1 | 32.1 | 114083.9 | 19626 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:44 | Normal | 495.6 | 498.5 | 505.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1134 | 1 | 32.2 | 114083.9 | 19626 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:45 | Normal | 496 | 500.8 | 501.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1196 | 1 | 32.3 | 114083.9 | 19626 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:46 | Normal | 498.1 | 501.9 | 508 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1251 | 1 | 32.4 | 114084 | 19626 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:47 | Normal | 507.2 | 491.8 | 504.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 1304 | 1 | 32.5 | 114084 | 19626 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:48 | Normal | 515.1 | 501 | 505.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.97 | 59.91 | 1360 | 1 | 32.6 | 114084 | 19626 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:49 | Normal | 498.3 | 504.6 | 497 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1427 | 1 | 32.6 | 114084 | 19626 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:50 | Normal | 502.6 | 502.5 | 511.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60 | 59.99 | 1486 | 1 | 32.7 | 114084.1 | 19626 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:51 | Normal | 515 | 494 | 507.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 1546 | 1 | 32.8 | 114084.1 | 19626 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:52 | Normal | 504.3 | 506.1 | 512.1 | 2 | 0.9 | 1 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 1629 | 1 | 32.9 | 114084.1 | 19626 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:53 | Normal | 507.6 | 508.1 | 509.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.06 | 60.1 | 1703 | 1 | 33 | 114084.1 | 19626 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:54 | Normal | 502.3 | 503 | 516 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1780 | 1 | 30.8 | 114084.2 | 19626 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:55 | Normal | 517 | 509.1 | 511 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1868 | 1 | 28.3 | 114084.2 | 19626 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:56 | Normal | 510.4 | 500 | 516.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.3 | 133.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1947 | 1 | 27.4 | 114084.2 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:57 | Normal | 517.7 | 513 | 515.2 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 2021 | 1 | 27.1 | 114084.3 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:58 | Normal | 513.9 | 510.5 | 510.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60 | 59.98 | 2077 | 1 | 27 | 114084.3 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 06:59 | Normal | 513.3 | 511.1 | 507.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134 | 133.6 | 133.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 2094 | 1 | 27 | 114084.3 | 19626 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:00 | Normal | 513.5 | 505.5 | 507.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 2083 | 1 | 27.1 | 114084.4 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:01 | Normal | 515.3 | 509.2 | 508.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 2071 | 1 | 27.2 | 114084.4 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:02 | Normal | 508.3 | 506.1 | 510.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 2062 | 1 | 27.2 | 114084.4 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:03 | Normal | 506.8 | 499.7 | 511.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2053 | 1 | 27.4 | 114084.5 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:04 | Normal | 513.3 | 501.3 | 509.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 2072 | 1 | 27.4 | 114084.5 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:05 | Normal | 515 | 505.1 | 509 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2099 | 1 | 27.5 | 114084.5 | 19626 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:06 | Normal | 515.3 | 512.1 | 510.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2163 | 1 | 27.6 | 114084.6 | 19626 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:07 | Normal | 520.2 | 508.1 | 511.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 134 | 133.7 | 133.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2196 | 1 | 27.8 | 114084.6 | 19626 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:08 | Normal | 505.5 | 505.1 | 514 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 2239 | 1 | 27.9 | 114084.7 | 19626 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:09 | Normal | 507 | 499.6 | 515.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2279 | 1 | 28 | 114084.7 | 19627 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:10 | Normal | 513.1 | 505 | 510 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 2320 | 1 | 28.1 | 114084.7 | 19627 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:12 | Normal | 522.1 | 506.8 | 513.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.2 | 133.7 | 134 | 5.9 | 6 | 6 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 2353 | 1 | 28.2 | 114084.8 | 19627 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:13 | Normal | 509.8 | 505.8 | 513.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 2412 | 1 | 28.3 | 114084.8 | 19627 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:14 | Normal | 509.6 | 494.5 | 525 | 3 | 1.4 | 1.3 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 59.92 | 60.08 | 2466 | 1 | 28.5 | 114084.9 | 19627 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:15 | Normal | 514.7 | 507.7 | 511.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2569 | 1 | 28.6 | 114084.9 | 19627 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:16 | Normal | 512.2 | 517.8 | 515.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 134.4 | 134 | 134.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2635 | 1 | 28.7 | 114084.9 | 19627 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:17 | Normal | 517.1 | 502.1 | 511.4 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.5 | 134 | 134.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2664 | 1 | 28.8 | 114085 | 19627 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:18 | Normal | 513.3 | 515 | 517 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2664 | 1 | 28.9 | 114085 | 19627 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:19 | Normal | 511.1 | 503.8 | 513.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 2685 | 1 | 29 | 114085.1 | 19627 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:20 | Normal | 511.3 | 506 | 517.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 2690 | 1 | 29.1 | 114085.1 | 19627 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:21 | Normal | 515.2 | 513.1 | 513.6 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 2773 | 1 | 29.2 | 114085.2 | 19627 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:22 | Normal | 519.2 | 501.8 | 519.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2915 | 1 | 29.3 | 114085.2 | 19627 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:23 | Normal | 522.1 | 516.9 | 509.6 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.4 | 134 | 134.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 3123 | 1 | 29.4 | 114085.3 | 19627 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:24 | Normal | 522 | 513.1 | 509.3 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134.4 | 134 | 134.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 3333 | 1 | 29.6 | 114085.3 | 19627 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:25 | Normal | 523.6 | 511.3 | 515.5 | 4 | 2 | 1.9 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 3609 | 1 | 29.7 | 114085.4 | 19627 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:26 | Normal | 531 | 517.3 | 519.4 | 4.3 | 2.3 | 2 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4040 | 1 | 29.9 | 114085.5 | 19627 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:26 | Normal | 535.5 | 524.7 | 519.9 | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4492 | 1 | 29.8 | 114085.5 | 19627 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 07:31 | Normal | 521.4 | 508.6 | 512.5 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3340 | 1 | 30.5 | 114085.8 | 19627 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 07:36 | Normal | 514.3 | 508.8 | 509.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3068 | 1 | 31.1 | 114086 | 19627 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 07:41 | Normal | 513.5 | 506.6 | 511.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3537 | 1 | 31.5 | 114086.3 | 19627 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 07:46 | Normal | 515.3 | 507.3 | 507.6 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3556 | 1 | 32.1 | 114086.6 | 19627 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 07:51 | Normal | 517.5 | 515.7 | 515.4 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3675 | 1 | 32.6 | 114086.9 | 19627 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 07:56 | Normal | 513.6 | 509.6 | 507.5 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 4182 | 1 | 33.3 | 114087.3 | 19627 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:01 | Normal | 515.1 | 510.2 | 510.6 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4267 | 1 | 34 | 114087.6 | 19627 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:06 | Normal | 516.4 | 503.6 | 509.1 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 135 | 134.7 | 135 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 60 | 59.95 | 5126 | 1 | 35.2 | 114088.1 | 19627 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:11 | Normal | 519.3 | 506.6 | 510.1 | 7.5 | 4 | 3.4 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 7241 | 1 | 36.5 | 114088.6 | 19628 | 3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:16 | Normal | 513.8 | 495.6 | 492.5 | 8.8 | 4.8 | 4.3 | 136.1 | 135.8 | 135.9 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8491 | 1 | 37.9 | 114089.1 | 19628 | 3.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:21 | Normal | 461.1 | 489.9 | 495.8 | 11.5 | 6.1 | 4.7 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 10149 | 1 | 41.3 | 114090.1 | 19628 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:26 | Normal | 489.6 | 483.8 | 486.3 | 6.5 | 3.3 | 3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 5837 | 1 | 43.1 | 114090.8 | 19628 | 2.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:31 | Normal | 500.2 | 487.8 | 494.5 | 10.3 | 6 | 4.8 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10027 | 1 | 43.5 | 114091.4 | 19628 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:36 | Normal | 488.2 | 480.5 | 487.9 | 6.7 | 3.3 | 3 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6001 | 1 | 43.9 | 114092 | 19628 | 2.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:41 | Normal | 494.3 | 483.5 | 489.3 | 7.1 | 3.6 | 3.1 | 135.9 | 136 | 136 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6430 | 1 | 43.5 | 114092.5 | 19628 | 3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:46 | Normal | 487 | 481.3 | 497.4 | 9.5 | 5 | 4 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.08 | 60.03 | 60.09 | 8578 | 1 | 43.9 | 114093.1 | 19628 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:51 | Normal | 478.5 | 474.2 | 483 | 15.5 | 7.6 | 6.5 | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 13631 | 1 | 45.3 | 114094.1 | 19628 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 08:56 | Normal | 470 | 470 | 477.8 | 10.7 | 5.4 | 4.5 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60 | 9304 | 1 | 46.9 | 114095.1 | 19628 | 4.8 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:01 | Normal | 472.4 | 474.5 | 481.5 | 9.3 | 4.6 | 4.2 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8226 | 1 | 46.1 | 114095.8 | 19628 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:06 | Normal | 469.8 | 470.8 | 475.5 | 15.3 | 7.5 | 6.5 | 137.8 | 138 | 137.9 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 60 | 60.06 | 60.06 | 13342 | 1 | 45.9 | 114096.7 | 19628 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:11 | Normal | 465.3 | 473.4 | 473.2 | 15.5 | 7.5 | 6.6 | 137.9 | 137.9 | 137.9 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60 | 59.99 | 60 | 13436 | 1 | 46.5 | 114097.8 | 19629 | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:16 | Normal | 464.6 | 457.8 | 473.8 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 136.1 | 136.1 | 136 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 6684 | 1 | 46.6 | 114098.8 | 19629 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:21 | Normal | 465.9 | 464.6 | 470.6 | 16.3 | 8 | 7.1 | 137.8 | 138.2 | 138 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 14137 | 1 | 45.8 | 114099.6 | 19629 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:26 | Normal | 460.7 | 457.5 | 468.6 | 15.8 | 7.8 | 6.9 | 138 | 138.1 | 138 | 32.7 | 33 | 33 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 13570 | 1 | 46.3 | 114100.8 | 19629 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:31 | Normal | 459.7 | 459.3 | 465.4 | 14.6 | 7.2 | 6.4 | 137.6 | 137.9 | 137.8 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 12536 | 1 | 46.6 | 114101.9 | 19629 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:36 | Normal | 457 | 460.8 | 464.8 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 138 | 138 | 137.9 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 13256 | 1 | 46.7 | 114103 | 19629 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:41 | Normal | 458.2 | 458.2 | 467 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 137.8 | 137.9 | 137.8 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12893 | 1 | 46.8 | 114104 | 19629 | 7 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:46 | Normal | 457.1 | 454 | 466.7 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 137.6 | 137.8 | 137.7 | 29.8 | 30.2 | 30 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12325 | 1 | 46.9 | 114105.1 | 19629 | 6.7 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:51 | Normal | 455 | 453.8 | 464.6 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 137.5 | 137.6 | 137.5 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 12245 | 1 | 46.8 | 114106.1 | 19629 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 09:56 | Normal | 455.9 | 458.5 | 462.5 | 14.8 | 7.3 | 6.6 | 137.6 | 137.9 | 137.7 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 12632 | 1 | 47 | 114107.2 | 19629 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:01 | Normal | 451.5 | 454.3 | 467.1 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 137.6 | 137.9 | 137.8 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12751 | 1 | 47 | 114108.2 | 19629 | 7 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:06 | Normal | 454.5 | 460.2 | 462 | 15.2 | 7.4 | 6.8 | 137.7 | 137.9 | 137.7 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12964 | 1 | 47.2 | 114109.3 | 19629 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:11 | Normal | 457.3 | 456.8 | 455.6 | 15.1 | 7.5 | 7 | 137.6 | 137.9 | 137.8 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 60 | 60.01 | 60 | 13060 | 1 | 47.3 | 114110.4 | 19630 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:16 | Normal | 459 | 454 | 460.7 | 14.7 | 7.3 | 6.7 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 12699 | 1 | 47.3 | 114111.5 | 19630 | 6.8 | 8 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:21 | Normal | 451.1 | 455.6 | 458.5 | 16.1 | 7.9 | 7.3 | 137.7 | 137.9 | 137.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 13721 | 1 | 47.5 | 114112.6 | 19630 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:26 | Normal | 452.3 | 454.1 | 458.9 | 16.3 | 8.1 | 7.5 | 137.9 | 138.1 | 137.9 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 13970 | 1 | 47.5 | 114113.7 | 19630 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:31 | Normal | 455 | 433.6 | 452.1 | 16.5 | 8.6 | 7.8 | 137.7 | 137.9 | 137.8 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 14097 | 1 | 48 | 114114.9 | 19630 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:36 | Normal | 449.8 | 446.5 | 454.3 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4400 | 1 | 47.8 | 114115.6 | 19630 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:41 | Wait | 549.3 | 550 | 551.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 114116.3 | 19630 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:46 | Normal | 446.5 | 441.5 | 448.3 | 16.4 | 8.2 | 7.8 | 137.6 | 137.7 | 137.7 | 33.5 | 34 | 34 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13922 | 1 | 47.5 | 114117 | 19630 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:51 | Normal | 443 | 451.1 | 451.1 | 15.8 | 7.6 | 7.4 | 137.5 | 137.7 | 137.6 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 13335 | 1 | 47.7 | 114118.2 | 19630 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 10:56 | Normal | 444.9 | 455 | 450.8 | 16.5 | 8 | 7.8 | 137.7 | 138 | 137.8 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13998 | 1 | 48.1 | 114119.3 | 19630 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:01 | Normal | 444 | 445 | 452.1 | 16.1 | 8 | 7.6 | 137.5 | 137.5 | 137.6 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13679 | 1 | 48.4 | 114120.4 | 19630 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:06 | Normal | 441.5 | 449.3 | 454 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5452 | 1 | 48.1 | 114121.2 | 19630 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:11 | Normal | 466 | 468.6 | 464.7 | 14.5 | 7 | 7 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12826 | 1 | 47.2 | 114121.8 | 19630 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:16 | Normal | 459.2 | 463.4 | 461 | 14 | 6.8 | 6.6 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 29.7 | 30 | 30 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 12186 | 1 | 47 | 114122.9 | 19631 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:21 | Normal | 460.4 | 389.1 | 460.2 | 10 | 5.5 | 4.9 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 8464 | 1 | 46.6 | 114123.5 | 19631 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:26 | Normal | 470 | 463.8 | 474.6 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4859 | 1 | 45.8 | 114124.1 | 19631 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:31 | Normal | 506.7 | 515.1 | 511.1 | 15.7 | 7.1 | 7.3 | 137.6 | 137.8 | 137.8 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 14846 | 1 | 45 | 114124.8 | 19631 | 7.5 | 8.4 | 7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:36 | Normal | 482.7 | 491.2 | 487.1 | 16.4 | 7.6 | 7.7 | 137.5 | 137.7 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.92 | 59.94 | 59.98 | 14843 | 1 | 46.1 | 114126.1 | 19631 | 7.8 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:41 | Normal | 447.3 | 451.2 | 454.6 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5433 | 1 | 46.8 | 114127 | 19631 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:46 | Normal | 462.6 | 481.7 | 481.3 | 8 | 4.4 | 3.8 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7132 | 1 | 45.9 | 114127.4 | 19631 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:51 | Normal | 441 | 430.8 | 425.1 | 17.5 | 8.6 | 8.6 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14685 | 1 | 45.8 | 114128.4 | 19631 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 11:56 | Normal | 463.1 | 462.3 | 469.5 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4896 | 1 | 45.8 | 114129 | 19631 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:01 | Normal | 515 | 489.2 | 499.5 | 14 | 8.6 | 7.9 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14835 | 1 | 45.2 | 114129.7 | 19631 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:06 | Normal | 493.2 | 467.5 | 477.8 | 14.8 | 9 | 8.3 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 14894 | 1 | 46.2 | 114130.9 | 19631 | 7 | 7.9 | 8.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:11 | Normal | 454.9 | 465.6 | 457.3 | 13.6 | 5.9 | 6.9 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60 | 11765 | 1 | 46.8 | 114131.9 | 19631 | 6.3 | 7.4 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:16 | Normal | 466.8 | 459.9 | 462.2 | 16.3 | 8.5 | 8.3 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.88 | 59.94 | 59.93 | 14853 | 1 | 47.4 | 114133.1 | 19632 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:21 | Normal | 466.9 | 459.8 | 462.1 | 16.4 | 8.7 | 8.4 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 14994 | 1 | 48.3 | 114134.4 | 19632 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:26 | Normal | 452 | 452 | 448 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 4783 | 1 | 48.1 | 114135.1 | 19632 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:31 | Normal | 469.8 | 452.9 | 428 | 15.8 | 9.1 | 7.1 | 137.3 | 137.6 | 137.4 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 13539 | 1 | 47.8 | 114136 | 19632 | 7.4 | 8.6 | 9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:36 | Normal | 474.1 | 478 | 474 | 16.5 | 7.9 | 8.2 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 14989 | 1 | 47.9 | 114137 | 19632 | 8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:41 | Normal | 464.6 | 445 | 469 | 5 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 4341 | 1 | 47.4 | 114137.6 | 19632 | 2.1 | 3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:46 | Normal | 451.3 | 492.2 | 472.2 | 9 | 4.1 | 4.8 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7811 | 1 | 47 | 114138.5 | 19632 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:51 | Normal | 466 | 459.5 | 475.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 4364 | 1 | 46 | 114138.8 | 19632 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 12:56 | Normal | 451.8 | 462.8 | 465 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.07 | 60.09 | 60.11 | 5560 | 1 | 45.7 | 114139.6 | 19632 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:01 | Normal | 454.8 | 454.6 | 418.6 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 133 | 132.7 | 132.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 3296 | 1 | 45.5 | 114140.4 | 19632 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:06 | Normal | 460.4 | 457 | 464.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 2277 | 1 | 44.6 | 114140.6 | 19632 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:11 | Normal | 473.5 | 469.8 | 473.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 59.98 | 59.9 | 2169 | 1 | 43.6 | 114140.8 | 19632 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:16 | Normal | 480.9 | 475.1 | 479.5 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 132.5 | 131.7 | 132 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 2254 | 1 | 42.7 | 114141 | 19633 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:21 | Normal | 483 | 472.8 | 479.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 1477 | 1 | 42.1 | 114141.1 | 19633 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:26 | Normal | 483.1 | 459.2 | 483.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1294 | 1 | 44.4 | 114141.2 | 19633 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:31 | Normal | 492.3 | 460.9 | 497 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1260 | 1 | 46.1 | 114141.3 | 19633 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:36 | Normal | 505.2 | 509.8 | 514.3 | 2 | 0.8 | 1 | 132 | 131.6 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.06 | 60.06 | 1622 | 1 | 41.6 | 114141.5 | 19633 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:41 | Normal | 507.3 | 484.3 | 512.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.3 | 131.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.86 | 59.87 | 59.9 | 1382 | 1 | 41 | 114141.6 | 19633 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:46 | Normal | 505 | 478.8 | 504 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1226 | 1 | 43.2 | 114141.7 | 19633 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:51 | Normal | 513.2 | 485.8 | 507.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.4 | 131.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.91 | 59.96 | 59.99 | 1311 | 1 | 44 | 114141.8 | 19633 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 13:56 | Normal | 505.3 | 507.9 | 507.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 132.4 | 131.6 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1344 | 1 | 44.4 | 114141.9 | 19633 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:01 | Normal | 500.4 | 486 | 515.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1222 | 1 | 44.2 | 114142 | 19633 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:06 | Normal | 508.1 | 488.8 | 521.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1205 | 1 | 44 | 114142.1 | 19633 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:11 | Normal | 515.2 | 475 | 492.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1284 | 1 | 43.7 | 114142.2 | 19633 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:16 | Normal | 517.5 | 500 | 513.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 1529 | 1 | 43.2 | 114142.3 | 19634 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:21 | Normal | 518 | 495.1 | 510.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 1528 | 1 | 38.5 | 114142.5 | 19634 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:26 | Normal | 519 | 497.6 | 514.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.4 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 1515 | 1 | 37.5 | 114142.6 | 19634 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:31 | Normal | 516.4 | 486.8 | 518.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134.1 | 133.6 | 134 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.98 | 60.05 | 59.98 | 1503 | 1 | 37.5 | 114142.7 | 19634 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:36 | Normal | 512 | 504.5 | 519.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 59.98 | 60.07 | 1657 | 1 | 34.1 | 114142.8 | 19634 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:41 | Normal | 515.5 | 501.3 | 537.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.93 | 60 | 59.99 | 1977 | 1 | 33.2 | 114143 | 19634 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:46 | Normal | 520.9 | 496.8 | 540.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.96 | 60.09 | 2440 | 1 | 32.9 | 114143.2 | 19634 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:51 | Normal | 521.1 | 531 | 543 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.16 | 2930 | 1 | 32.8 | 114143.4 | 19634 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 14:56 | Normal | 523.3 | 522.1 | 533.9 | 4 | 1.8 | 2 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 3630 | 1 | 32.7 | 114143.7 | 19634 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:01 | Normal | 522.6 | 522.9 | 530.6 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4170 | 1 | 32.9 | 114144 | 19634 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:06 | Normal | 523.4 | 523.8 | 533.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 4714 | 1 | 33.3 | 114144.4 | 19634 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:11 | Normal | 521.9 | 520.8 | 525.4 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5019 | 1 | 33.8 | 114144.8 | 19634 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:16 | Normal | 521.3 | 519.6 | 525.3 | 5 | 2.4 | 2.5 | 134.3 | 134 | 134.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 4818 | 1 | 34.4 | 114145.2 | 19635 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:21 | Normal | 515.5 | 515.1 | 519.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4246 | 1 | 34.9 | 114145.6 | 19635 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:26 | Normal | 514 | 507.7 | 516.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 133 | 133.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 3477 | 1 | 35.2 | 114145.9 | 19635 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:31 | Normal | 501.9 | 497.8 | 510.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 3166 | 1 | 35.3 | 114146.2 | 19635 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:36 | Normal | 515.6 | 499.6 | 509.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.7 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.12 | 60.08 | 60.1 | 2840 | 1 | 35.4 | 114146.4 | 19635 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:41 | Normal | 510.8 | 503.1 | 507.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 2458 | 1 | 35.4 | 114146.6 | 19635 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:46 | Normal | 501.3 | 512.8 | 508.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 60.04 | 60.07 | 2176 | 1 | 35.4 | 114146.8 | 19635 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:51 | Normal | 505.5 | 512.8 | 516 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 59.99 | 59.93 | 2028 | 1 | 35.3 | 114147 | 19635 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 15:56 | Normal | 502.3 | 500.4 | 509 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1984 | 1 | 35.2 | 114147.2 | 19635 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:01 | Normal | 499.3 | 506.8 | 511.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1915 | 1 | 35.1 | 114147.3 | 19635 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:06 | Normal | 502 | 510.4 | 516.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.89 | 59.96 | 1841 | 1 | 35 | 114147.5 | 19635 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:11 | Normal | 508.7 | 502.1 | 516.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 1743 | 1 | 34.9 | 114147.6 | 19635 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:16 | Normal | 502.6 | 472.2 | 491.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 1643 | 1 | 34.7 | 114147.8 | 19636 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:21 | Normal | 499.3 | 491.1 | 508.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1590 | 1 | 34.5 | 114147.9 | 19636 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:26 | Normal | 502.1 | 466.9 | 516.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.3 | 131.8 | 132 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1493 | 1 | 34.3 | 114148 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:31 | Normal | 500.3 | 493.9 | 519.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.7 | 132 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.05 | 59.98 | 59.98 | 1483 | 1 | 37 | 114148.2 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:36 | Normal | 491.1 | 485.1 | 516.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1435 | 1 | 37 | 114148.3 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:41 | Normal | 499.1 | 488.8 | 522.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1465 | 1 | 38.8 | 114148.4 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:46 | Normal | 500.5 | 486.5 | 527.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.7 | 131.9 | 4 | 4 | 4 | 60.05 | 60.1 | 60.01 | 1519 | 1 | 33.6 | 114148.5 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:51 | Normal | 507.3 | 477.9 | 517.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.6 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.95 | 59.95 | 1510 | 1 | 35 | 114148.7 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 16:56 | Normal | 510 | 464.8 | 516.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132 | 131.6 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 1508 | 1 | 35.6 | 114148.8 | 19636 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:01 | Normal | 490.1 | 480.8 | 511.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1331 | 1 | 36.4 | 114148.9 | 19636 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:06 | Normal | 483.5 | 439.6 | 481.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 774 | 1 | 38.3 | 114149 | 19636 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:11 | Normal | 483.7 | 373 | 444.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 526 | 1 | 39.3 | 114149 | 19636 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:16 | Normal | 478.8 | 337.8 | 415.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 421 | 1 | 39.8 | 114149.1 | 19637 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:21 | Normal | 479 | 267.9 | 395.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 375 | 1 | 40 | 114149.1 | 19637 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:26 | Normal | 475.8 | 200.1 | 425.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 357 | 1 | 40 | 114149.1 | 19637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:31 | Normal | 457 | 200 | 429.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 329 | 1 | 40 | 114149.2 | 19637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:36 | Normal | 475.3 | 199.9 | 431.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 308 | 1 | 40 | 114149.2 | 19637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:41 | Normal | 461.7 | 200 | 396.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 276 | 1 | 39.9 | 114149.2 | 19637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:46 | Normal | 454.4 | 262 | 486.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 233 | 1 | 39.8 | 114149.2 | 19637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:51 | Normal | 454.4 | 199.1 | 418 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 145 | 1 | 39.7 | 114149.3 | 19637 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 17:56 | Normal | 429.5 | 200.3 | 465.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 74 | 1 | 39.5 | 114149.3 | 19637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 18:01 | Normal | 396.7 | 197 | 336.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 21 | 1 | 39.3 | 114149.3 | 19637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 18:06 | Normal | 371.8 | 321.7 | 379.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 39.1 | 114149.3 | 19637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 18:11 | Normal | 316.8 | 265.3 | 333 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 38.8 | 114149.3 | 19637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 18:16 | Normal | 422.8 | 388.2 | 377.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 38.6 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 18:21 | Normal | 362.1 | 356.5 | 362.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38.3 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-22 18:26 | Normal | 223.5 | 245.4 | 261.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 38 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0