## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-23 05:35 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 16.5 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:35 | Normal | 337.3 | 335.3 | 345.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 16.9 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:38 | Normal | 305 | 281 | 314.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 18.7 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:39 | Normal | 395.8 | 342.4 | 306.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 4 | 1 | 19.2 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:40 | Normal | 482.3 | 497.9 | 477.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 19.7 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:41 | Normal | 458.3 | 473.7 | 423.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6 | 1 | 20.1 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:42 | Normal | 462.7 | 424.6 | 409.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 17 | 1 | 20.5 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:43 | Normal | 454.3 | 376.6 | 388.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 26 | 1 | 20.8 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:44 | Normal | 433.3 | 401.5 | 498.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 16 | 1 | 21.1 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:45 | Normal | 471.3 | 496.8 | 457.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 60.03 | 32 | 1 | 21.5 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:46 | Normal | 435.3 | 442.4 | 399.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 65 | 1 | 21.8 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:47 | Normal | 460.2 | 414.6 | 467.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 76 | 1 | 22 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:48 | Normal | 457.3 | 525.7 | 482.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 60.14 | 60.04 | 37 | 1 | 22.3 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:49 | Normal | 458.2 | 479.5 | 429.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 102 | 1 | 22.6 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:50 | Normal | 478.6 | 475.9 | 388.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 114 | 1 | 22.8 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:51 | Normal | 471 | 473.4 | 376.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60 | 130 | 1 | 23 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:52 | Normal | 461.1 | 456.7 | 387.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 151 | 1 | 23.2 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:53 | Normal | 453.3 | 445.8 | 378.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 166 | 1 | 23.4 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:54 | Normal | 470 | 434.7 | 392.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 179 | 1 | 23.6 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:55 | Wait | 442.7 | 442.6 | 442.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.6 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:55 | Wait | 447.6 | 447.6 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 15.8 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:55 | Wait | 460.5 | 460.4 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 16.5 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:55 | Normal | 459.5 | 433.8 | 385 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 193 | 1 | 23.8 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:56 | Normal | 468.4 | 440 | 425.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 213 | 1 | 24 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:57 | Normal | 474 | 473.3 | 438.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 233 | 1 | 24.2 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:58 | Normal | 484.8 | 463.6 | 441 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 245 | 1 | 24.3 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 05:59 | Normal | 482.9 | 452.3 | 418.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 256 | 1 | 24.5 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:00 | Normal | 481.8 | 425.8 | 411.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 267 | 1 | 24.6 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:01 | Normal | 478 | 429.8 | 409.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 283 | 1 | 24.8 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:02 | Normal | 484.1 | 430.2 | 432.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 296 | 1 | 24.9 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:03 | Normal | 493.5 | 404.4 | 458.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 309 | 1 | 25 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:05 | Normal | 488.8 | 358.8 | 446.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 312 | 1 | 25.2 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:06 | Normal | 487.9 | 315 | 455.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 322 | 1 | 25.3 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:07 | Normal | 486.6 | 305.2 | 426.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 329 | 1 | 25.4 | 114149.3 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:08 | Normal | 504.1 | 283.3 | 422.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 330 | 1 | 25.5 | 114149.4 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:09 | Normal | 488.2 | 268 | 444.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 361 | 1 | 25.6 | 114149.4 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:10 | Normal | 489.8 | 245.7 | 434.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 372 | 1 | 25.7 | 114149.4 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:11 | Normal | 507.8 | 201.8 | 450 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.92 | 60 | 374 | 1 | 25.8 | 114149.4 | 19638 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:12 | Normal | 497.8 | 200 | 452.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 406 | 1 | 25.9 | 114149.4 | 19638 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:13 | Normal | 498.7 | 200 | 448.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 435 | 1 | 26 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:14 | Normal | 500.6 | 250 | 453.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 471 | 1 | 26.2 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:15 | Normal | 505 | 236 | 452.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 477 | 1 | 26.3 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:16 | Normal | 496.3 | 216 | 462 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 485 | 1 | 26.4 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:17 | Normal | 502.2 | 202.8 | 452.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 478 | 1 | 26.5 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:18 | Normal | 502.8 | 206 | 468 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 485 | 1 | 26.6 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:19 | Normal | 493.5 | 212 | 484.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.03 | 507 | 1 | 26.7 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:20 | Normal | 505.1 | 200 | 496.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 524 | 1 | 26.7 | 114149.4 | 19638 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:21 | Normal | 518.9 | 230 | 498.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 550 | 1 | 26.8 | 114149.4 | 19639 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:22 | Normal | 505 | 308 | 476.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 635 | 1 | 27 | 114149.5 | 19639 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:23 | Normal | 505 | 372.1 | 473.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 703 | 1 | 27.1 | 114149.5 | 19639 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:24 | Normal | 488.8 | 406.9 | 470 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 762 | 1 | 27.2 | 114149.5 | 19639 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:25 | Normal | 496.7 | 445.2 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 822 | 1 | 27.3 | 114149.5 | 19639 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:26 | Normal | 508.4 | 456 | 503.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.04 | 60 | 865 | 1 | 27.4 | 114149.5 | 19639 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:27 | Normal | 501.5 | 435.1 | 503.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 891 | 1 | 27.5 | 114149.5 | 19639 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:28 | Normal | 505.8 | 471.6 | 498.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 937 | 1 | 27.6 | 114149.5 | 19639 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:29 | Normal | 512.7 | 473.1 | 504.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 948 | 1 | 27.7 | 114149.6 | 19639 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:30 | Normal | 515.6 | 471.9 | 502.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60.03 | 963 | 1 | 27.8 | 114149.6 | 19639 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:31 | Normal | 510.4 | 499.9 | 489.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1003 | 1 | 27.9 | 114149.6 | 19639 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:32 | Normal | 508.3 | 483.4 | 512.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1033 | 1 | 28 | 114149.6 | 19639 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:33 | Normal | 507.1 | 468 | 515.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.95 | 1056 | 1 | 28.1 | 114149.6 | 19639 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:34 | Normal | 507.9 | 470 | 505.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1102 | 1 | 28.2 | 114149.6 | 19639 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:35 | Normal | 506.5 | 485.3 | 509 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1149 | 1 | 28.3 | 114149.7 | 19639 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:36 | Normal | 506.6 | 494.8 | 506.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 1185 | 1 | 28.4 | 114149.7 | 19639 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:37 | Normal | 509.3 | 478.9 | 510.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 1198 | 1 | 28.5 | 114149.7 | 19639 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:38 | Normal | 502.3 | 482.5 | 509.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 1223 | 1 | 28.5 | 114149.7 | 19639 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:40 | Normal | 515.8 | 491 | 513.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1261 | 1 | 28.7 | 114149.8 | 19639 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:40 | Normal | 512.5 | 495.8 | 510.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 1300 | 1 | 28.7 | 114149.8 | 19639 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:41 | Normal | 511.4 | 509.9 | 509.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1360 | 1 | 28.8 | 114149.8 | 19639 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:42 | Normal | 509.2 | 520 | 515.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.02 | 59.93 | 1426 | 1 | 28.9 | 114149.8 | 19639 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:43 | Normal | 509.3 | 514 | 507.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 1518 | 1 | 29 | 114149.8 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:44 | Normal | 514.5 | 505 | 500.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1587 | 1 | 29.1 | 114149.9 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:46 | Normal | 520.1 | 507.3 | 515.6 | 2 | 1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 1623 | 1 | 27.2 | 114149.9 | 19639 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:47 | Normal | 507.7 | 516.9 | 512.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1616 | 1 | 24.5 | 114149.9 | 19639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:48 | Normal | 514.4 | 509 | 509.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1586 | 1 | 23.7 | 114149.9 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:49 | Normal | 508.8 | 506.2 | 514.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 1526 | 1 | 23.4 | 114150 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:50 | Normal | 516.1 | 503.9 | 513.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 1521 | 1 | 23.9 | 114150 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:51 | Normal | 515.4 | 489 | 511.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1497 | 1 | 24 | 114150 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:52 | Normal | 513.3 | 493 | 519.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.9 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 1507 | 1 | 24.3 | 114150.1 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:53 | Normal | 521.3 | 499.9 | 516.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133 | 132.8 | 132.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.93 | 59.92 | 1530 | 1 | 25 | 114150.1 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:53 | Normal | 524.6 | 505.2 | 506.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133 | 132.9 | 132.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1528 | 1 | 25.2 | 114150.1 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:54 | Normal | 527 | 507.4 | 515.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 1564 | 1 | 25.6 | 114150.1 | 19639 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 06:58 | Normal | 505.3 | 502 | 513.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 60.03 | 1803 | 1 | 23.9 | 114150.2 | 19639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:03 | Normal | 516.5 | 520.4 | 516.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 133 | 133.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 2147 | 1 | 24 | 114150.4 | 19639 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:08 | Normal | 506 | 508.3 | 519.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1711 | 1 | 24.4 | 114150.6 | 19639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:13 | Normal | 503.6 | 504.8 | 521.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 60 | 59.95 | 1725 | 1 | 24.7 | 114150.7 | 19639 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:18 | Normal | 506.7 | 515.2 | 520 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 60.05 | 60.07 | 2127 | 1 | 25 | 114150.9 | 19639 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:23 | Normal | 512.8 | 513.2 | 521.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 7 | 7 | 7 | 60.04 | 60.02 | 59.94 | 2731 | 1 | 25.4 | 114151.1 | 19640 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:28 | Normal | 515.1 | 518 | 509.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.8 | 132.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 2968 | 1 | 25.9 | 114151.3 | 19640 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:33 | Normal | 524.1 | 510.4 | 513 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.3 | 133 | 133.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 59.93 | 59.93 | 3440 | 1 | 26.5 | 114151.6 | 19640 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:38 | Normal | 514.1 | 514.9 | 518.3 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3587 | 1 | 27.1 | 114151.9 | 19640 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:43 | Normal | 510.4 | 505.8 | 513.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 132.9 | 133 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3414 | 1 | 27.6 | 114152.2 | 19640 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:48 | Normal | 511.5 | 507.1 | 516.4 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133 | 133.1 | 132.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60.04 | 60.03 | 3441 | 1 | 28 | 114152.5 | 19640 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:53 | Normal | 514.3 | 509.8 | 519.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 59.95 | 60.07 | 3405 | 1 | 28.5 | 114152.7 | 19640 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 07:58 | Normal | 505.5 | 511.1 | 516.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 3392 | 1 | 28.9 | 114153 | 19640 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:03 | Normal | 512 | 509.5 | 515.8 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 59.95 | 59.87 | 3257 | 1 | 29.2 | 114153.3 | 19640 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:08 | Normal | 510.9 | 507.9 | 514.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.04 | 60.01 | 60.09 | 3268 | 1 | 29.6 | 114153.6 | 19640 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:13 | Normal | 511.9 | 504.7 | 514 | 4 | 1.9 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 3620 | 1 | 30 | 114153.9 | 19640 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:18 | Normal | 508.9 | 503.4 | 514.5 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3445 | 1 | 30.1 | 114154.1 | 19640 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:23 | Normal | 512 | 509.1 | 517 | 4.1 | 2 | 2 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 3747 | 1 | 30.2 | 114154.4 | 19641 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:28 | Normal | 508.8 | 509.8 | 519 | 4.3 | 2 | 2 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.94 | 60.04 | 60.01 | 3829 | 1 | 30.6 | 114154.8 | 19641 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:33 | Normal | 508.1 | 509.9 | 516.1 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 4285 | 1 | 31 | 114155.1 | 19641 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:38 | Normal | 507.3 | 515.8 | 515.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 3846 | 1 | 31.4 | 114155.4 | 19641 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:43 | Normal | 512.7 | 521.4 | 515.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60 | 59.94 | 60 | 4868 | 1 | 31.5 | 114155.8 | 19641 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:48 | Normal | 514.4 | 508.4 | 519 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4759 | 1 | 31.8 | 114156.2 | 19641 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:53 | Normal | 506.1 | 508.8 | 514.9 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4677 | 1 | 32.2 | 114156.6 | 19641 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 08:58 | Normal | 509.1 | 503.6 | 517 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5214 | 1 | 32.4 | 114157 | 19641 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:03 | Normal | 505.7 | 507.2 | 514.3 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133 | 133.1 | 133.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5585 | 1 | 32.8 | 114157.5 | 19641 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:08 | Normal | 506.7 | 503.3 | 510.1 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133 | 133 | 133.1 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5486 | 1 | 33.2 | 114157.9 | 19641 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:13 | Normal | 505.2 | 501 | 511.6 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.6 | 133 | 132.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5148 | 1 | 33.7 | 114158.4 | 19641 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:18 | Normal | 500.8 | 502.7 | 505.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.05 | 60.07 | 60.1 | 4349 | 1 | 34.2 | 114158.8 | 19641 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:23 | Normal | 502.1 | 497.8 | 506.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 4067 | 1 | 34.7 | 114159.1 | 19642 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:28 | Normal | 498.4 | 495.3 | 505.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 4032 | 1 | 34.9 | 114159.4 | 19642 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:33 | Normal | 499.3 | 495.9 | 510.7 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4649 | 1 | 34.9 | 114159.8 | 19642 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:38 | Normal | 502.2 | 504 | 507.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 4809 | 1 | 35.1 | 114160.2 | 19642 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:43 | Normal | 502.4 | 500.1 | 511.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 3809 | 1 | 35.1 | 114160.6 | 19642 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:48 | Normal | 500 | 499.5 | 514.3 | 4.4 | 2 | 2 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60 | 3792 | 1 | 34.9 | 114160.9 | 19642 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:53 | Normal | 502 | 503.5 | 513.1 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 131.9 | 131.7 | 132 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 3556 | 1 | 34.8 | 114161.2 | 19642 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 09:58 | Normal | 489.5 | 490.7 | 498.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2290 | 1 | 34.8 | 114161.4 | 19642 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:03 | Normal | 499.5 | 499.9 | 505.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2808 | 1 | 34.6 | 114161.6 | 19642 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:08 | Normal | 507.1 | 512 | 514 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 3530 | 1 | 34.4 | 114161.9 | 19642 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:13 | Normal | 504.8 | 504.8 | 509.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 10.9 | 11 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4302 | 1 | 34.3 | 114162.2 | 19642 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:18 | Normal | 504.8 | 506.3 | 501.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3887 | 1 | 34.4 | 114162.6 | 19642 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:23 | Normal | 505 | 502 | 502.7 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 2903 | 1 | 34.4 | 114162.9 | 19643 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:28 | Normal | 503.8 | 498 | 500.5 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 131.7 | 131.8 | 131.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 2977 | 1 | 34.4 | 114163.1 | 19643 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:33 | Normal | 500.6 | 502.1 | 492.9 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 2278 | 1 | 34.2 | 114163.4 | 19643 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:38 | Normal | 500.1 | 503.5 | 499.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 2137 | 1 | 34 | 114163.5 | 19643 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:43 | Normal | 498.1 | 509.9 | 502.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 2070 | 1 | 33.7 | 114163.7 | 19643 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:48 | Normal | 505.6 | 503.3 | 508.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.08 | 60.06 | 60.13 | 2389 | 1 | 33.5 | 114163.9 | 19643 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:53 | Normal | 506.2 | 503.1 | 510.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 2720 | 1 | 33.3 | 114164.1 | 19643 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 10:58 | Normal | 515.1 | 510.8 | 516.7 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.09 | 60.06 | 60.17 | 2595 | 1 | 33.2 | 114164.3 | 19643 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:03 | Normal | 511.2 | 509.9 | 519.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.8 | 132 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.03 | 60.11 | 1983 | 1 | 33.2 | 114164.5 | 19643 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:08 | Normal | 496.3 | 467.4 | 511.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 1084 | 1 | 34.8 | 114164.7 | 19643 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:13 | Normal | 501.6 | 493 | 505.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 1322 | 1 | 37 | 114164.7 | 19643 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:18 | Normal | 507.7 | 516.1 | 518.2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 1586 | 1 | 37.6 | 114164.9 | 19643 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:23 | Normal | 517.8 | 512.1 | 524.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.23 | 60.03 | 2383 | 1 | 32.9 | 114165.1 | 19644 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:28 | Normal | 520.3 | 524 | 530.9 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.14 | 60.07 | 60.09 | 3759 | 1 | 32.7 | 114165.3 | 19644 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:33 | Normal | 514 | 498 | 523.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.4 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 2044 | 1 | 32.6 | 114165.6 | 19644 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:38 | Normal | 534.1 | 519.6 | 523.1 | 7.2 | 3.5 | 3.2 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 6900 | 1 | 32.8 | 114165.9 | 19644 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:43 | Normal | 523.1 | 522.8 | 508.2 | 10.3 | 5 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10075 | 1 | 33.8 | 114166.7 | 19644 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:48 | Normal | 519.3 | 516 | 526 | 10 | 4.9 | 4.7 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9625 | 1 | 34.9 | 114167.4 | 19644 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:53 | Normal | 507.7 | 483.3 | 524.5 | 11 | 5.1 | 5 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60.01 | 60 | 10013 | 1 | 35.8 | 114168.1 | 19644 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 11:58 | Normal | 546.7 | 559.3 | 547.9 | 15.5 | 5.8 | 7 | 136.6 | 136.3 | 136.5 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 60.29 | 59.91 | 60 | 14853 | 1 | 37.3 | 114169.1 | 19644 | 7.3 | 8.4 | 5.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:03 | Normal | 487.4 | 481.9 | 494.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 5408 | 1 | 38.3 | 114169.9 | 19644 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:08 | Normal | 491.3 | 478.3 | 515.3 | 6.8 | 3.3 | 2.9 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 6091 | 1 | 38.5 | 114170.3 | 19644 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:13 | Normal | 494.6 | 501 | 516.2 | 6 | 2.8 | 2.6 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5440 | 1 | 38.5 | 114170.8 | 19644 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:18 | Normal | 501.5 | 505.5 | 515.5 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6738 | 1 | 38.6 | 114171.3 | 19644 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:23 | Normal | 489.2 | 482.6 | 502.6 | 12.4 | 6.1 | 5.9 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 11447 | 1 | 39.6 | 114172.1 | 19645 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:28 | Normal | 487.5 | 482.1 | 490.1 | 8.7 | 4.2 | 4.4 | 135 | 134.9 | 135 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60 | 60.04 | 8005 | 1 | 40.6 | 114173 | 19645 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:33 | Normal | 485.8 | 478 | 489.6 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3806 | 1 | 40.5 | 114173.5 | 19645 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:38 | Normal | 496.1 | 498.8 | 501.6 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134 | 133.7 | 133.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 4551 | 1 | 40 | 114173.8 | 19645 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:43 | Normal | 501.8 | 497 | 506.2 | 9.1 | 4.5 | 4.3 | 135 | 134.8 | 135 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8483 | 1 | 40 | 114174.4 | 19645 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:48 | Normal | 491.6 | 488.8 | 500 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134 | 133.5 | 133.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 5894 | 1 | 40.4 | 114175 | 19645 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:53 | Normal | 489.1 | 483.8 | 496.1 | 6.1 | 3 | 2.9 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5507 | 1 | 40.7 | 114175.4 | 19645 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 12:58 | Normal | 493.4 | 492 | 498 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 4985 | 1 | 41 | 114175.9 | 19645 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:03 | Normal | 494.1 | 495.2 | 500 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4631 | 1 | 41 | 114176.3 | 19645 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:08 | Normal | 496.3 | 496.9 | 507.3 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.96 | 59.91 | 59.98 | 4703 | 1 | 41.1 | 114176.7 | 19645 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:13 | Normal | 501.9 | 496.8 | 507.3 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.11 | 60.1 | 60.06 | 6778 | 1 | 40.9 | 114177.1 | 19645 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:18 | Normal | 491.7 | 485.7 | 491.7 | 4.1 | 2 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3627 | 1 | 41 | 114177.6 | 19645 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:23 | Normal | 498 | 492.1 | 499.1 | 4 | 1.9 | 2 | 131.9 | 131.7 | 132 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.07 | 59.99 | 60 | 3532 | 1 | 40.7 | 114177.9 | 19646 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:28 | Normal | 490.6 | 485.1 | 500.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2659 | 1 | 40.4 | 114178.1 | 19646 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:33 | Normal | 482.1 | 466.4 | 493.6 | 2 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1505 | 1 | 40 | 114178.3 | 19646 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:38 | Normal | 479.8 | 421.1 | 455.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 905 | 1 | 42.2 | 114178.4 | 19646 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:43 | Normal | 479.1 | 355.4 | 434.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 521 | 1 | 43.8 | 114178.5 | 19646 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:48 | Normal | 485.9 | 354.1 | 485.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 763 | 1 | 44.5 | 114178.5 | 19646 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:53 | Normal | 498.6 | 490.9 | 498.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 1413 | 1 | 44.9 | 114178.6 | 19646 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 13:58 | Normal | 492.5 | 469 | 502.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130 | 130.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1169 | 1 | 42.2 | 114178.7 | 19646 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:03 | Normal | 484.6 | 461.5 | 484.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 832 | 1 | 43.5 | 114178.8 | 19646 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:08 | Normal | 475.8 | 395.1 | 392.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 350 | 1 | 43.8 | 114178.8 | 19646 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:13 | Normal | 429.8 | 442 | 434.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 45 | 1 | 43.8 | 114178.9 | 19646 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:18 | Normal | 420.5 | 312.8 | 431.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 28 | 1 | 43.3 | 114178.9 | 19646 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:23 | Normal | 447.8 | 325.4 | 451.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 50 | 1 | 42.7 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:28 | Normal | 464.1 | 493 | 364.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 80 | 1 | 42.1 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:33 | Normal | 442.8 | 482.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 81 | 1 | 41.4 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:38 | Normal | 424.3 | 361.6 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 49 | 1 | 40.8 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:43 | Normal | 457.2 | 380.9 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 119 | 1 | 40.3 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:48 | Normal | 491.1 | 465.3 | 412.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 296 | 1 | 40.1 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:53 | Normal | 469.1 | 428.1 | 404.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 59.99 | 59.98 | 340 | 1 | 39.8 | 114178.9 | 19647 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 14:58 | Normal | 486.4 | 265.5 | 439.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 330 | 1 | 39.5 | 114179 | 19647 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:03 | Normal | 478.3 | 200 | 416.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 349 | 1 | 39.2 | 114179 | 19647 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:08 | Normal | 502.8 | 200 | 415.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.93 | 59.99 | 364 | 1 | 39 | 114179 | 19647 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:13 | Normal | 482.3 | 200 | 395.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 131 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 388 | 1 | 38.8 | 114179 | 19647 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:18 | Normal | 489.3 | 200 | 427 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.89 | 59.9 | 59.88 | 414 | 1 | 38.6 | 114179.1 | 19647 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:23 | Normal | 493.3 | 199.9 | 431 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 447 | 1 | 38.5 | 114179.1 | 19648 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:28 | Normal | 487.3 | 200 | 446.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 504 | 1 | 38.4 | 114179.2 | 19648 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:33 | Normal | 513.2 | 200 | 475 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 545 | 1 | 38.3 | 114179.2 | 19648 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:38 | Normal | 494.1 | 308 | 465.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 664 | 1 | 38.2 | 114179.2 | 19648 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:43 | Normal | 491.1 | 425.5 | 485 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 771 | 1 | 38.2 | 114179.3 | 19648 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:48 | Normal | 498.2 | 454 | 449 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 834 | 1 | 38.2 | 114179.4 | 19648 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:53 | Normal | 515.5 | 476 | 493 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.06 | 60.16 | 930 | 1 | 38.2 | 114179.4 | 19648 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 15:58 | Normal | 499.3 | 465 | 476.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 130.7 | 130.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 1019 | 1 | 38.1 | 114179.5 | 19648 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:03 | Normal | 502.2 | 472 | 492.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 1063 | 1 | 38.1 | 114179.6 | 19648 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:08 | Normal | 509.6 | 484.8 | 493.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.8 | 130.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 1167 | 1 | 38.1 | 114179.7 | 19648 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:13 | Normal | 510.4 | 484 | 498.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1249 | 1 | 38.1 | 114179.8 | 19648 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:18 | Normal | 508.4 | 479 | 473.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 130.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60 | 1324 | 1 | 38.2 | 114179.9 | 19648 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:23 | Normal | 504.6 | 483.2 | 499 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.9 | 130.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1439 | 1 | 38.3 | 114180 | 19649 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:28 | Normal | 517.2 | 499.5 | 500.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131.1 | 130.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 1503 | 1 | 38.3 | 114180.2 | 19649 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:33 | Normal | 516.5 | 513 | 495.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131 | 130.9 | 130.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1519 | 1 | 30.9 | 114180.3 | 19649 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:38 | Normal | 514 | 498.4 | 468 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.2 | 130.7 | 130.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.91 | 1459 | 1 | 31.5 | 114180.4 | 19649 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:43 | Normal | 502.6 | 454.8 | 472 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 59.98 | 1321 | 1 | 34.3 | 114180.5 | 19649 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:48 | Normal | 507.7 | 494.3 | 467 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 131 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1187 | 1 | 36.1 | 114180.6 | 19649 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:53 | Normal | 499.1 | 469.9 | 503.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 131 | 131.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1088 | 1 | 37.1 | 114180.7 | 19649 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 16:58 | Normal | 501.8 | 449.7 | 516.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 1048 | 1 | 37.7 | 114180.8 | 19649 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:03 | Normal | 501.8 | 467 | 515.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 1129 | 1 | 38 | 114180.9 | 19649 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:08 | Normal | 499.3 | 480.9 | 521 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1186 | 1 | 38.2 | 114181 | 19649 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:13 | Normal | 505.1 | 468 | 496 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 1180 | 1 | 38.4 | 114181.1 | 19649 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:18 | Normal | 502.8 | 482.3 | 507.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 1206 | 1 | 38.5 | 114181.2 | 19649 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:23 | Normal | 496.7 | 463.9 | 502.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.03 | 60 | 1041 | 1 | 38.6 | 114181.3 | 19650 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:28 | Normal | 490.7 | 443.7 | 469.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 856 | 1 | 38.6 | 114181.4 | 19650 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:33 | Normal | 483.1 | 355 | 431 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 637 | 1 | 38.6 | 114181.4 | 19650 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:38 | Normal | 480.5 | 269 | 430 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 473 | 1 | 38.6 | 114181.5 | 19650 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:43 | Normal | 461.8 | 200.1 | 384.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 327 | 1 | 38.6 | 114181.5 | 19650 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:48 | Normal | 453.5 | 208 | 387 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.6 | 130.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 231 | 1 | 38.6 | 114181.5 | 19650 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:53 | Normal | 453.4 | 200 | 402.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 142 | 1 | 38.5 | 114181.6 | 19650 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 17:58 | Normal | 428.4 | 200.1 | 425 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 71 | 1 | 38.4 | 114181.6 | 19650 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 18:03 | Normal | 416.8 | 386.3 | 462.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4 | 1 | 38.4 | 114181.6 | 19650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 18:08 | Normal | 326.3 | 366.7 | 348 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 38.2 | 114181.6 | 19650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 18:13 | Normal | 344.9 | 282.2 | 302 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 38 | 114181.6 | 19650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 18:18 | Normal | 435.3 | 389.7 | 393.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 37.9 | 114181.6 | 19650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 18:23 | Normal | 360.1 | 357.5 | 360.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 37.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-23 18:28 | Normal | 250.9 | 254.8 | 273.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.8 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 37.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0