## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-24 05:41 | Wait | 428.1 | 428 | 428.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 16.2 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:41 | Wait | 432.4 | 432.3 | 432.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 16.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:41 | Wait | 440.3 | 440.3 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 16.8 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:41 | Wait | 444.2 | 444 | 443.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.1 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:42 | Wait | 458.3 | 458.3 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:42 | Wait | 459.9 | 459.8 | 459.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 17.9 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:42 | Wait | 460.9 | 460.8 | 460.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 18.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:42 | Wait | 460.9 | 460.8 | 460.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 18.5 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:42 | Wait | 436.9 | 436.9 | 436.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:42 | Wait | 174.3 | 137.8 | 146.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.5 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:45 | Normal | 394.8 | 474.6 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 20 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:46 | Normal | 461.1 | 425.9 | 424.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 20.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:47 | Normal | 451.8 | 376.9 | 395.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 20.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:48 | Normal | 461.1 | 384 | 378.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 21.1 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:49 | Normal | 445.2 | 374 | 370.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 21.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:50 | Normal | 432.2 | 362 | 367.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 21.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:51 | Normal | 391.3 | 318.8 | 354.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 22 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:52 | Normal | 357.4 | 269.3 | 325.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6 | 1 | 22.2 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:53 | Normal | 375.7 | 300.7 | 333.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13 | 1 | 22.5 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:54 | Normal | 417.3 | 471.6 | 423.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 18 | 1 | 22.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:55 | Normal | 445.4 | 469.2 | 496.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10 | 1 | 23 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:56 | Normal | 419.3 | 408.2 | 437.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 43 | 1 | 23.2 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:57 | Normal | 459.2 | 377.1 | 391.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 50 | 1 | 23.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:58 | Normal | 474.4 | 348.7 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 47 | 1 | 23.6 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 05:59 | Normal | 430.3 | 335.1 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 92 | 1 | 23.8 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:00 | Normal | 416.6 | 283 | 404.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 103 | 1 | 24 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:01 | Normal | 460.5 | 249.1 | 463.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 112 | 1 | 24.2 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:02 | Normal | 449.5 | 220.1 | 482.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 114 | 1 | 24.3 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:04 | Normal | 462.6 | 200 | 458.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 124 | 1 | 24.5 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:05 | Normal | 470.1 | 200.3 | 459.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 125 | 1 | 24.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:06 | Normal | 463 | 214 | 459.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 140 | 1 | 24.8 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:07 | Normal | 462.1 | 200.1 | 448.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 150 | 1 | 25 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:08 | Normal | 470.6 | 199.7 | 466.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 153 | 1 | 25.1 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:09 | Normal | 456.4 | 200 | 462.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 151 | 1 | 25.3 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:10 | Normal | 469 | 201 | 452.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 144 | 1 | 25.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:11 | Normal | 458.5 | 200 | 426.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 142 | 1 | 25.5 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:12 | Normal | 466.1 | 207.7 | 436.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 166 | 1 | 25.7 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:13 | Normal | 469.6 | 200 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 198 | 1 | 25.8 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:14 | Normal | 471.1 | 200 | 409.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 183 | 1 | 25.9 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:15 | Normal | 478.8 | 200 | 417.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 206 | 1 | 26 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:16 | Normal | 474.6 | 201.2 | 429 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.1 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 240 | 1 | 26.2 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:17 | Normal | 473.8 | 199 | 380.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 221 | 1 | 26.3 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:18 | Normal | 474.5 | 201.4 | 478.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 258 | 1 | 26.4 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:19 | Normal | 468.4 | 200 | 473 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 299 | 1 | 26.5 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:20 | Normal | 495.3 | 200 | 460.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.96 | 322 | 1 | 26.6 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:21 | Normal | 484.8 | 275.6 | 442.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60.02 | 376 | 1 | 26.8 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:22 | Normal | 483.9 | 253 | 437 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 379 | 1 | 26.9 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:23 | Normal | 490.3 | 215 | 432.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 370 | 1 | 27 | 114181.6 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:24 | Normal | 467.7 | 229 | 442.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 510 | 1 | 27.1 | 114181.7 | 19651 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:25 | Normal | 489.7 | 398.1 | 487.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 689 | 1 | 27.2 | 114181.7 | 19651 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:26 | Normal | 500.1 | 393.6 | 482.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 489 | 1 | 27.4 | 114181.7 | 19651 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:27 | Normal | 494.3 | 421.1 | 446.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 430 | 1 | 27.5 | 114181.7 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:28 | Normal | 481.4 | 411.6 | 424.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 449 | 1 | 27.6 | 114181.7 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:29 | Normal | 489.2 | 392.8 | 421.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 455 | 1 | 27.7 | 114181.7 | 19651 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:30 | Normal | 487.7 | 419.3 | 449.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 518 | 1 | 27.8 | 114181.7 | 19651 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:31 | Normal | 477.6 | 399.8 | 443.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 499 | 1 | 27.9 | 114181.7 | 19651 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:32 | Normal | 495.6 | 401 | 473 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 540 | 1 | 28 | 114181.7 | 19651 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:33 | Normal | 499.7 | 413.5 | 467.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 597 | 1 | 28.1 | 114181.7 | 19651 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:34 | Normal | 500.9 | 381.1 | 468 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 654 | 1 | 28.2 | 114181.7 | 19651 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:35 | Normal | 490.7 | 455.1 | 469 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 815 | 1 | 28.3 | 114181.8 | 19651 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:36 | Normal | 503.6 | 472.5 | 513.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 1002 | 1 | 28.4 | 114181.8 | 19651 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:37 | Normal | 495.2 | 466.8 | 490.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1108 | 1 | 28.5 | 114181.8 | 19651 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:38 | Normal | 503.4 | 470.9 | 493.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1115 | 1 | 28.6 | 114181.8 | 19652 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:39 | Normal | 495.4 | 473.1 | 509.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1136 | 1 | 28.7 | 114181.8 | 19652 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:40 | Normal | 511.4 | 465.6 | 508.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1223 | 1 | 28.8 | 114181.8 | 19652 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:41 | Normal | 499.3 | 521 | 503 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 60 | 60 | 1400 | 1 | 29 | 114181.9 | 19652 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:42 | Normal | 514.3 | 506.1 | 519.7 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4 | 59.94 | 59.99 | 60 | 1539 | 1 | 29.1 | 114181.9 | 19652 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:43 | Normal | 499.6 | 513.1 | 517 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1655 | 1 | 25.7 | 114181.9 | 19652 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:44 | Normal | 517.5 | 516.9 | 528.7 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1758 | 1 | 24.1 | 114181.9 | 19652 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:46 | Normal | 506.3 | 507.5 | 524.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1902 | 1 | 23.6 | 114182 | 19652 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:47 | Normal | 518.1 | 518.8 | 516.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 2027 | 1 | 23.4 | 114182 | 19652 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:48 | Normal | 509.4 | 516.1 | 520.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.06 | 60 | 60.07 | 2127 | 1 | 23.4 | 114182.1 | 19652 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:49 | Normal | 517.3 | 521 | 524.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.94 | 59.97 | 60.02 | 2148 | 1 | 23.5 | 114182.1 | 19652 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:50 | Normal | 520.7 | 510.5 | 525.7 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2163 | 1 | 23.5 | 114182.1 | 19652 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:50 | Normal | 511 | 503.3 | 523.6 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2165 | 1 | 23.5 | 114182.1 | 19652 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:51 | Normal | 503.5 | 502.2 | 525.2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.9 | 132.7 | 133 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 2158 | 1 | 23.6 | 114182.2 | 19652 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 06:55 | Normal | 508.5 | 513 | 517.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.8 | 132.7 | 132.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2109 | 1 | 24.1 | 114182.3 | 19652 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:00 | Normal | 501.5 | 504.2 | 512.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 1668 | 1 | 24.6 | 114182.5 | 19652 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:05 | Normal | 492 | 474 | 509.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1307 | 1 | 25.9 | 114182.6 | 19652 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:10 | Normal | 502.6 | 503.1 | 507 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1372 | 1 | 28.5 | 114182.7 | 19652 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:15 | Normal | 507 | 514.8 | 515.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1675 | 1 | 30 | 114182.9 | 19652 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:20 | Normal | 512.9 | 511.1 | 516.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 2581 | 1 | 26.5 | 114183 | 19652 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:25 | Normal | 505.1 | 520.9 | 514.8 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.08 | 60.05 | 60 | 2951 | 1 | 26.7 | 114183.2 | 19652 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:30 | Normal | 514.5 | 521.1 | 524.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3562 | 1 | 27.3 | 114183.5 | 19652 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:35 | Normal | 508.1 | 516.3 | 521.7 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 133 | 133 | 133 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60 | 60 | 60.01 | 4151 | 1 | 27.9 | 114183.8 | 19652 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:40 | Normal | 510.3 | 507 | 515.9 | 4.1 | 2 | 2 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60.03 | 60.05 | 3663 | 1 | 28.7 | 114184.2 | 19653 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:45 | Normal | 519.9 | 512.6 | 519.8 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.05 | 60.06 | 60.11 | 4917 | 1 | 29.5 | 114184.6 | 19653 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:50 | Normal | 504.6 | 507.3 | 514.3 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 3501 | 1 | 30.3 | 114185 | 19653 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 07:55 | Normal | 508.6 | 510.5 | 508.1 | 4.1 | 2 | 2 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3704 | 1 | 30.9 | 114185.3 | 19653 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:00 | Normal | 512.1 | 509.3 | 508.2 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3635 | 1 | 31.4 | 114185.6 | 19653 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:05 | Normal | 510.7 | 512.5 | 509.9 | 4.2 | 2 | 2 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 3759 | 1 | 32 | 114185.9 | 19653 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:10 | Normal | 508 | 509.7 | 513 | 4.5 | 2.1 | 2 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 10 | 10 | 10 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 3937 | 1 | 32.6 | 114186.2 | 19653 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:15 | Normal | 510.6 | 503.1 | 513.7 | 5 | 2.4 | 2.3 | 132.9 | 133.1 | 133 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 4476 | 1 | 33.1 | 114186.6 | 19653 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:20 | Normal | 511.6 | 503.5 | 511.5 | 5 | 2.5 | 2.3 | 132.9 | 133 | 133.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 4500 | 1 | 33.7 | 114186.9 | 19653 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:25 | Normal | 508.5 | 505.6 | 506.4 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 60 | 60.02 | 5397 | 1 | 34.3 | 114187.3 | 19653 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:30 | Normal | 507.5 | 512.9 | 506.7 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 5685 | 1 | 35 | 114187.8 | 19653 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:35 | Normal | 505.4 | 498.1 | 501.6 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 4910 | 1 | 35.6 | 114188.2 | 19653 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:40 | Normal | 500.4 | 498.9 | 502.5 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 4510 | 1 | 36.1 | 114188.6 | 19654 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:45 | Normal | 510.5 | 508.9 | 501.8 | 7.2 | 3.3 | 3.4 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 6719 | 1 | 36.7 | 114189.2 | 19654 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:50 | Normal | 496.5 | 500.5 | 485.8 | 6.4 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 5825 | 1 | 37.4 | 114189.7 | 19654 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 08:55 | Normal | 502.6 | 499.4 | 499.3 | 14.5 | 6.7 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13731 | 1 | 38 | 114190.2 | 19654 | 6.7 | 7.9 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:00 | Normal | 495.1 | 491.7 | 498 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4362 | 1 | 39.1 | 114190.7 | 19654 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:05 | Normal | 495.1 | 500.8 | 501 | 9.8 | 4.9 | 4.2 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 8770 | 1 | 39.4 | 114191.2 | 19654 | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:10 | Normal | 490.3 | 485.8 | 490.1 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5442 | 1 | 40.9 | 114192 | 19654 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:15 | Normal | 490.3 | 497.2 | 489.6 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 133.3 | 133.5 | 133.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5390 | 1 | 41.1 | 114192.4 | 19654 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:20 | Normal | 487.9 | 494.3 | 488.1 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 134 | 134.4 | 134.5 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8384 | 1 | 41.7 | 114193 | 19654 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:25 | Normal | 505.3 | 509 | 502.2 | 16 | 7.7 | 7.1 | 135.7 | 136.3 | 136.1 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14994 | 1 | 42.8 | 114193.9 | 19654 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:30 | Normal | 482.7 | 490.4 | 481.8 | 8.5 | 4.6 | 3.8 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7733 | 1 | 43.4 | 114194.7 | 19654 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:35 | Normal | 489.4 | 485.3 | 489 | 9.7 | 4.5 | 4.3 | 134.5 | 134.8 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 59.94 | 60 | 8619 | 1 | 43.4 | 114195.3 | 19654 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:40 | Normal | 482.6 | 482.2 | 478.9 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 10314 | 1 | 43.7 | 114196.1 | 19655 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:45 | Normal | 474.6 | 478.4 | 484.2 | 8.5 | 4 | 3.9 | 133.7 | 134.2 | 134.1 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7461 | 1 | 43.7 | 114196.8 | 19655 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:50 | Normal | 480.5 | 482.9 | 488.7 | 8 | 3.8 | 3.6 | 133.7 | 134.3 | 134 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 7098 | 1 | 43.5 | 114197.4 | 19655 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 09:55 | Normal | 485.3 | 483.1 | 482.6 | 8.5 | 4.1 | 4 | 133.5 | 133.9 | 133.8 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 7642 | 1 | 43.5 | 114198 | 19655 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:00 | Normal | 478.5 | 486.2 | 476.3 | 8.3 | 4 | 4 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 7393 | 1 | 43.1 | 114198.7 | 19655 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:05 | Normal | 482.9 | 484.5 | 482.3 | 8 | 3.8 | 3.8 | 133.3 | 133.6 | 133.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 7199 | 1 | 43 | 114199.3 | 19655 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:10 | Normal | 477.4 | 477.3 | 481.1 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 132.9 | 133.2 | 133.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6091 | 1 | 43.4 | 114200 | 19655 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:15 | Normal | 481.2 | 479.3 | 485.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 132.8 | 132.3 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 3867 | 1 | 42.9 | 114200.4 | 19655 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:20 | Normal | 494.3 | 494.1 | 492.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3607 | 1 | 42.3 | 114200.7 | 19655 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:25 | Normal | 490.3 | 489.3 | 495.3 | 4.1 | 2 | 2 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 3591 | 1 | 41.9 | 114201 | 19655 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:30 | Normal | 500.7 | 493.5 | 497 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 132.2 | 132.6 | 132.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.07 | 60.06 | 60.12 | 4256 | 1 | 41.6 | 114201.3 | 19655 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:35 | Normal | 495.5 | 492.7 | 502.9 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 4405 | 1 | 41.3 | 114201.7 | 19655 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:40 | Normal | 491.1 | 491.1 | 504.5 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 131.8 | 132 | 131.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 3234 | 1 | 40.8 | 114202 | 19656 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:45 | Normal | 501.8 | 492.6 | 506.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 3369 | 1 | 40.2 | 114202.3 | 19656 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:50 | Normal | 513.5 | 507.6 | 510.7 | 4 | 1.9 | 2.1 | 132 | 132 | 132 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3679 | 1 | 39.9 | 114202.6 | 19656 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 10:55 | Normal | 514 | 512.3 | 518.3 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 10.8 | 11 | 11 | 60.02 | 60 | 60 | 4297 | 1 | 39.5 | 114202.9 | 19656 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:00 | Normal | 515 | 513.8 | 519.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 4832 | 1 | 39.4 | 114203.3 | 19656 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:05 | Normal | 515.1 | 518.1 | 522.5 | 6.1 | 2.9 | 3 | 132.8 | 132.9 | 133 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 5792 | 1 | 39.4 | 114203.7 | 19656 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:10 | Normal | 520.1 | 517.1 | 524.3 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 15.7 | 16 | 16 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 6344 | 1 | 39.8 | 114204.2 | 19656 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:15 | Normal | 520 | 516.9 | 521.3 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 6950 | 1 | 40.3 | 114204.8 | 19656 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:20 | Normal | 508.7 | 507.3 | 519.4 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 6854 | 1 | 40.9 | 114205.4 | 19656 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:25 | Normal | 506.3 | 501.3 | 511.5 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 133.4 | 133.6 | 133.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60.04 | 60.05 | 6817 | 1 | 41.5 | 114205.9 | 19656 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:30 | Normal | 503.6 | 499.8 | 503.3 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 7011 | 1 | 41.5 | 114206.5 | 19656 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:35 | Normal | 501.3 | 496.1 | 497.8 | 8.6 | 4.2 | 4.3 | 133.8 | 134.1 | 134.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 8159 | 1 | 41.8 | 114207.1 | 19656 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:40 | Normal | 489.4 | 491.7 | 493.5 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 8608 | 1 | 42.3 | 114207.8 | 19657 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:45 | Wait | 586.6 | 585.8 | 581 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 114208.7 | 19657 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:50 | Normal | 483.5 | 476.1 | 477.1 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.8 | 133 | 132.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4409 | 1 | 42.9 | 114208.9 | 19657 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 11:55 | Normal | 497.1 | 491.8 | 501.3 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.8 | 133 | 132.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4539 | 1 | 41.7 | 114209.2 | 19657 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:00 | Normal | 503.5 | 495.5 | 498.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4299 | 1 | 41.1 | 114209.6 | 19657 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:05 | Normal | 507 | 502 | 501.1 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 4180 | 1 | 40.8 | 114209.9 | 19657 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:10 | Normal | 514.2 | 507.3 | 508.3 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.94 | 60 | 59.98 | 5294 | 1 | 40.7 | 114210.3 | 19657 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:15 | Normal | 518.7 | 507 | 506.1 | 5.6 | 2.8 | 2.9 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 5461 | 1 | 40.7 | 114210.8 | 19657 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:20 | Normal | 513.1 | 500.6 | 508.3 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60 | 6046 | 1 | 40.7 | 114211.3 | 19657 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:25 | Normal | 515.2 | 504.6 | 512.3 | 8 | 3.9 | 4 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 7727 | 1 | 41 | 114211.8 | 19657 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:30 | Normal | 503.8 | 503.6 | 508.4 | 9.2 | 4.4 | 4.4 | 134.6 | 134.9 | 134.9 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8585 | 1 | 41.5 | 114212.5 | 19657 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:35 | Normal | 499 | 496 | 506.7 | 10.3 | 5 | 4.9 | 135 | 135.2 | 135.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 9575 | 1 | 42.1 | 114213.3 | 19657 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:40 | Normal | 491.1 | 492.1 | 502.4 | 8.6 | 4.1 | 4 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60 | 59.98 | 7841 | 1 | 42.3 | 114214.1 | 19657 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:45 | Normal | 494.7 | 487.9 | 497.3 | 8.6 | 4.1 | 4.2 | 134.2 | 134.7 | 134.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7946 | 1 | 42.6 | 114214.7 | 19658 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:50 | Normal | 496.2 | 493 | 494.6 | 10 | 4.8 | 5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 9387 | 1 | 42.9 | 114215.4 | 19658 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 12:55 | Normal | 491.1 | 484.8 | 490.8 | 11.9 | 5.8 | 5.9 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11118 | 1 | 43 | 114216.4 | 19658 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:00 | Normal | 533.8 | 514.1 | 521.3 | 13.6 | 8.2 | 7.7 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 14919 | 1 | 43.5 | 114217.4 | 19658 | 6.3 | 7.5 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:05 | Normal | 480.8 | 470.5 | 464.5 | 11.8 | 5.9 | 6 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10787 | 1 | 44 | 114218.5 | 19658 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:10 | Normal | 476.1 | 473.3 | 466.9 | 14.3 | 7.1 | 7.4 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 13145 | 1 | 44 | 114219.4 | 19658 | 6.6 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:15 | Normal | 470.1 | 466.9 | 448.3 | 13.1 | 6.3 | 6.8 | 134.8 | 135.2 | 135.1 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11686 | 1 | 44.1 | 114220.6 | 19658 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:20 | Normal | 475.8 | 464.4 | 459.6 | 16.3 | 8.1 | 8.6 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15031 | 1 | 44.7 | 114221.7 | 19658 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:25 | Normal | 467.1 | 466.8 | 461.8 | 5.2 | 2.4 | 2.6 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4421 | 1 | 44.5 | 114222.4 | 19658 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:30 | Normal | 483.1 | 469.1 | 474.8 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 4076 | 1 | 43.4 | 114222.7 | 19658 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:35 | Normal | 490.1 | 477.4 | 479.8 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 3994 | 1 | 42.6 | 114223.1 | 19658 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:40 | Normal | 487.3 | 482.5 | 481.9 | 4 | 1.9 | 2.1 | 130.9 | 130.8 | 130.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3507 | 1 | 42.2 | 114223.4 | 19658 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:45 | Normal | 477.3 | 489.6 | 478.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.5 | 130.1 | 130.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 1760 | 1 | 41.6 | 114223.6 | 19659 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:50 | Normal | 498.6 | 495.1 | 504.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131 | 131 | 130.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 2360 | 1 | 40.9 | 114223.8 | 19659 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 13:55 | Normal | 515.9 | 499.6 | 507.4 | 5.6 | 2.8 | 2.9 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5310 | 1 | 40.1 | 114224 | 19659 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:00 | Normal | 505.1 | 511.4 | 510 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 60 | 60.03 | 6517 | 1 | 39.9 | 114224.6 | 19659 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:05 | Normal | 506.1 | 505.8 | 511.5 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 133.3 | 133.3 | 133.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 6085 | 1 | 40 | 114225.1 | 19659 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:10 | Normal | 504.7 | 503.3 | 513.1 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6306 | 1 | 40.2 | 114225.6 | 19659 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:15 | Normal | 503.1 | 500.7 | 506.3 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 6653 | 1 | 40.3 | 114226.2 | 19659 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:20 | Normal | 500.5 | 504.5 | 505 | 6.4 | 3 | 3.1 | 133.1 | 133 | 132.8 | 14.8 | 15 | 15 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5934 | 1 | 40.6 | 114226.7 | 19659 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:25 | Normal | 492.3 | 509.5 | 511.4 | 7 | 3.2 | 3.2 | 133.3 | 133.1 | 133 | 15.7 | 16 | 16 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 6329 | 1 | 40.8 | 114227.2 | 19659 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:30 | Normal | 493.1 | 506.1 | 503.6 | 7.6 | 3.5 | 3.7 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.04 | 60.09 | 60.08 | 7032 | 1 | 41.1 | 114227.8 | 19659 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:35 | Normal | 501 | 504.8 | 499.7 | 9.6 | 4.6 | 5 | 134 | 134.1 | 133.9 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9128 | 1 | 41.5 | 114228.5 | 19659 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:40 | Normal | 490.6 | 495.5 | 488.1 | 11.4 | 5.5 | 6.2 | 134.3 | 134.2 | 134 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10854 | 1 | 41.7 | 114229.2 | 19659 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:45 | Normal | 481.6 | 497.4 | 472.2 | 10.9 | 5.2 | 6 | 134 | 134.2 | 134.1 | 25.3 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 59.99 | 60 | 10191 | 1 | 41.7 | 114230 | 19660 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:50 | Normal | 488.6 | 482 | 479.6 | 8.1 | 4 | 4.5 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7645 | 1 | 42.1 | 114230.8 | 19660 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 14:55 | Normal | 477.6 | 484 | 481.3 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 4325 | 1 | 41.8 | 114231.3 | 19660 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:00 | Normal | 489.7 | 491.7 | 489.1 | 5.6 | 2.6 | 3 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5165 | 1 | 41.4 | 114231.7 | 19660 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:05 | Normal | 490.5 | 493.5 | 499 | 7.1 | 3.4 | 3.8 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 6723 | 1 | 41.2 | 114232.1 | 19660 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:10 | Normal | 485.4 | 496.3 | 500.6 | 8.3 | 3.9 | 4.4 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 7737 | 1 | 41.4 | 114232.7 | 19660 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:15 | Normal | 490.6 | 493.9 | 493.9 | 8.7 | 4.2 | 4.8 | 134 | 134.1 | 133.9 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 8247 | 1 | 41.7 | 114233.4 | 19660 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:20 | Normal | 489.9 | 491.8 | 490.5 | 9.7 | 4.7 | 5.5 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9323 | 1 | 41.8 | 114234.1 | 19660 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:25 | Normal | 490.8 | 492.5 | 480.5 | 9.5 | 4.5 | 5.6 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60.04 | 9123 | 1 | 42 | 114234.9 | 19660 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:30 | Normal | 487.6 | 487.1 | 476.6 | 8.3 | 4 | 5.1 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8101 | 1 | 42.4 | 114235.6 | 19660 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:35 | Normal | 488.3 | 492.1 | 484 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 7079 | 1 | 42.4 | 114236.3 | 19660 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:40 | Normal | 487.9 | 488.8 | 479.6 | 7.3 | 3.5 | 4.6 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 7099 | 1 | 42.1 | 114236.9 | 19660 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:45 | Normal | 488 | 489.7 | 489.6 | 7 | 3.3 | 4.4 | 133.1 | 133 | 132.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6841 | 1 | 42.1 | 114237.4 | 19661 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:50 | Normal | 489 | 494.8 | 497 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 6370 | 1 | 42.3 | 114238 | 19661 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 15:55 | Normal | 488.7 | 490.8 | 501.8 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.93 | 59.98 | 60.01 | 5599 | 1 | 42.1 | 114238.5 | 19661 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:00 | Normal | 489.6 | 494 | 497.8 | 6 | 2.8 | 3.4 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60.01 | 60 | 5635 | 1 | 41.7 | 114239 | 19661 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:05 | Normal | 491 | 494.5 | 517 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5019 | 1 | 41.6 | 114239.4 | 19661 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:10 | Normal | 496.8 | 492.7 | 455.8 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 132.2 | 132 | 132 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5114 | 1 | 41.6 | 114239.8 | 19661 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:15 | Normal | 485.6 | 495.6 | 469.6 | 5 | 2.3 | 3.6 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4920 | 1 | 41.6 | 114240.3 | 19661 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:20 | Normal | 496.3 | 496 | 463.5 | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4660 | 1 | 41.5 | 114240.6 | 19661 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:25 | Normal | 495.8 | 499.6 | 468.8 | 4.8 | 2.2 | 3.6 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 4801 | 1 | 41.5 | 114241.1 | 19661 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:30 | Normal | 497.1 | 501 | 474.5 | 4 | 1.8 | 3.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 4039 | 1 | 41.4 | 114241.4 | 19661 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:35 | Normal | 492.1 | 504.5 | 471.5 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60.02 | 59.98 | 3388 | 1 | 41.3 | 114241.7 | 19661 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:40 | Normal | 501.5 | 491.6 | 471.1 | 4 | 1.8 | 3.1 | 132.4 | 132 | 132.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3925 | 1 | 41.2 | 114241.9 | 19661 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:45 | Normal | 500.2 | 488.5 | 468 | 3.9 | 1.8 | 3.1 | 132.5 | 131.9 | 131.9 | 10 | 10.1 | 10 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3913 | 1 | 40.9 | 114242.3 | 19662 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:50 | Normal | 494.1 | 484.8 | 458.3 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 132.2 | 132 | 131.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3486 | 1 | 40.7 | 114242.6 | 19662 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 16:55 | Normal | 487.6 | 480.3 | 460.7 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2303 | 1 | 40.4 | 114242.8 | 19662 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:00 | Normal | 486.3 | 439.7 | 456.6 | 2 | 0.9 | 1.5 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 1707 | 1 | 39.9 | 114243 | 19662 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:05 | Normal | 491.8 | 426.5 | 467 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 1340 | 1 | 41.3 | 114243.1 | 19662 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:10 | Normal | 500.4 | 431.5 | 463.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1062 | 1 | 43.3 | 114243.2 | 19662 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:15 | Normal | 492.3 | 424.2 | 480.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 812 | 1 | 44.2 | 114243.3 | 19662 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:20 | Normal | 487.5 | 419.3 | 434.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.1 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 756 | 1 | 44.7 | 114243.3 | 19662 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:25 | Normal | 493.5 | 388.5 | 435 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 646 | 1 | 44.9 | 114243.4 | 19662 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:30 | Normal | 480.6 | 269.8 | 449.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 460 | 1 | 44.9 | 114243.4 | 19662 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:35 | Normal | 477.6 | 200 | 397.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 324 | 1 | 44.7 | 114243.5 | 19662 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:40 | Normal | 476.1 | 214.5 | 383.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 263 | 1 | 44.4 | 114243.5 | 19662 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:45 | Normal | 462 | 199.9 | 410.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 200 | 1 | 44 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:50 | Normal | 459.9 | 200.5 | 336 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.7 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 110 | 1 | 43.9 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 17:55 | Normal | 435.8 | 199.9 | 395.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 79 | 1 | 43.6 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 18:00 | Normal | 452.7 | 413 | 427.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 43.3 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 18:05 | Normal | 380.9 | 282.3 | 372.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4 | 1 | 42.8 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 18:10 | Normal | 294 | 277.3 | 273.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.4 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 18:15 | Normal | 430.5 | 375.6 | 406.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 18:20 | Normal | 375.1 | 342 | 351.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 0 | 1 | 41.8 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-24 18:25 | Normal | 282.3 | 273.8 | 298.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.4 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0