## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-25 05:34 | Wait | 437.8 | 437.6 | 437.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.1 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-25 05:35 | Wait | 442.3 | 442.3 | 442.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 16.3 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-25 05:40 | Normal | 437.1 | 405.8 | 485.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 19.3 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 05:45 | Normal | 325.1 | 270.8 | 315.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1 | 1 | 21.1 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 05:50 | Normal | 344.6 | 348 | 387.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8 | 1 | 22.5 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 05:55 | Normal | 466 | 362 | 413.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 25 | 1 | 23.7 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 05:56 | Wait | 434 | 434 | 434 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 15.9 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-25 06:00 | Normal | 388.3 | 521.9 | 461.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 24.6 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:05 | Normal | 446.8 | 527 | 470 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 60.03 | 60.1 | 32 | 1 | 25.4 | 114243.5 | 19663 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:10 | Normal | 426.5 | 403 | 331.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 110 | 1 | 25.9 | 114243.6 | 19664 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:15 | Normal | 474.4 | 387.2 | 431.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.99 | 161 | 1 | 26.5 | 114243.6 | 19664 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:20 | Normal | 486.2 | 436.5 | 460 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 238 | 1 | 27 | 114243.6 | 19664 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:25 | Normal | 491.3 | 423.4 | 437.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 347 | 1 | 27.5 | 114243.6 | 19664 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:30 | Normal | 508.5 | 420.1 | 442.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 535 | 1 | 27.9 | 114243.6 | 19664 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:35 | Normal | 520.1 | 449.1 | 503.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 824 | 1 | 28.4 | 114243.7 | 19664 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:40 | Normal | 522.3 | 506.9 | 501.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 1018 | 1 | 28.9 | 114243.8 | 19664 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:45 | Normal | 518.3 | 493.1 | 502.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.05 | 59.91 | 60.05 | 1276 | 1 | 29.4 | 114243.9 | 19664 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:50 | Normal | 534 | 549 | 511.3 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60.09 | 60.06 | 60.2 | 2296 | 1 | 24.1 | 114244 | 19664 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 06:55 | Normal | 521.1 | 525.8 | 520.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.08 | 59.99 | 59.91 | 2428 | 1 | 24.2 | 114244.2 | 19664 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:00 | Normal | 525 | 517 | 515.3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 133 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60.05 | 60 | 2675 | 1 | 24.8 | 114244.4 | 19664 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:05 | Normal | 524.9 | 511.9 | 511.7 | 3 | 1.5 | 1.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 60.05 | 59.92 | 2575 | 1 | 25.5 | 114244.6 | 19664 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:10 | Normal | 516 | 521.5 | 520 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 2777 | 1 | 26.1 | 114244.9 | 19665 | 1 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:15 | Normal | 519.6 | 515.7 | 516 | 3 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 60.01 | 59.86 | 2667 | 1 | 26.7 | 114245.1 | 19665 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:20 | Normal | 523.6 | 513.6 | 511.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 59.91 | 60.01 | 2760 | 1 | 27.4 | 114245.4 | 19665 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:25 | Normal | 525.7 | 515.8 | 511.5 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 60.08 | 2907 | 1 | 28 | 114245.6 | 19665 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:30 | Normal | 521 | 513.8 | 514.2 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 60.05 | 60.03 | 2884 | 1 | 28.6 | 114245.8 | 19665 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:35 | Normal | 524.9 | 517.8 | 518.3 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 132.7 | 132.6 | 132.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 3016 | 1 | 29.3 | 114246.1 | 19665 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:40 | Normal | 520 | 517.1 | 516.7 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 134 | 133.7 | 133.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 2982 | 1 | 29.9 | 114246.3 | 19665 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:45 | Normal | 532.7 | 523.1 | 523.6 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 135 | 134.9 | 134.7 | 14 | 14.1 | 14.2 | 60.07 | 60.11 | 60.04 | 5751 | 1 | 30.4 | 114246.6 | 19665 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:50 | Normal | 513.1 | 517 | 507.1 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 134.1 | 134.1 | 134 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 2489 | 1 | 31.1 | 114247 | 19665 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 07:55 | Normal | 511.5 | 518.5 | 514.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 133.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1989 | 1 | 31.3 | 114247.2 | 19665 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:00 | Normal | 525.3 | 505.5 | 514.4 | 4.6 | 2.4 | 2.1 | 134.8 | 134.8 | 134.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 4267 | 1 | 32 | 114247.5 | 19665 | 1.7 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:05 | Normal | 516.6 | 510.1 | 511.7 | 5 | 2.5 | 2.3 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4619 | 1 | 34.6 | 114248.1 | 19665 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:10 | Normal | 508.8 | 527.5 | 504.7 | 10.5 | 5.4 | 5 | 135.6 | 135.8 | 135.5 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10182 | 1 | 34.5 | 114248.6 | 19666 | 4.1 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:15 | Normal | 515.1 | 509.1 | 507 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 136.5 | 135.9 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.05 | 60.05 | 60 | 10297 | 1 | 36.5 | 114249.3 | 19666 | 4.6 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:20 | Normal | 466.8 | 501.3 | 490.8 | 15.3 | 7.5 | 6.5 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60 | 60.02 | 60.04 | 13481 | 1 | 39.2 | 114250.3 | 19666 | 6.8 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:25 | Normal | 474.3 | 470.1 | 490.8 | 8 | 4.3 | 3.7 | 134.2 | 134.1 | 133.8 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 7353 | 1 | 41.8 | 114251.2 | 19666 | 3.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:30 | Normal | 479 | 509.1 | 482.1 | 12.1 | 6 | 5.3 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 11040 | 1 | 42.4 | 114251.8 | 19666 | 5.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:35 | Normal | 493.4 | 488.4 | 486.9 | 6.1 | 3 | 2.7 | 133.5 | 133.6 | 133.3 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5422 | 1 | 43.1 | 114252.5 | 19666 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:40 | Normal | 505.3 | 485.9 | 488.7 | 7.3 | 3.8 | 3.3 | 135.4 | 135.7 | 135.3 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 6768 | 1 | 43.2 | 114253 | 19666 | 3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:45 | Normal | 499.6 | 499.1 | 496.8 | 14.6 | 7.3 | 6.3 | 137 | 137.7 | 137.2 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13583 | 1 | 43.6 | 114253.7 | 19666 | 6.4 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:50 | Wait | 578.3 | 576.2 | 577.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 134.2 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 114254.6 | 19666 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 08:55 | Normal | 467.5 | 456.3 | 467 | 15.8 | 8.4 | 6.8 | 137.6 | 138.2 | 137.4 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13988 | 1 | 45.5 | 114255 | 19666 | 7.4 | 8.6 | 8.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:00 | Normal | 460.5 | 463.9 | 469.7 | 15.4 | 7.6 | 6.5 | 137.4 | 137.8 | 137.4 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 13193 | 1 | 46.5 | 114256.2 | 19666 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:05 | Normal | 467 | 457.4 | 475 | 9.4 | 4.7 | 4.1 | 135.7 | 135.9 | 135.4 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8223 | 1 | 46.8 | 114257.3 | 19666 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:10 | Normal | 471.7 | 469.9 | 470.8 | 6.2 | 3 | 2.8 | 135.2 | 135.5 | 135 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5317 | 1 | 45.5 | 114257.8 | 19667 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:15 | Normal | 500.7 | 487.6 | 506.8 | 16 | 8.3 | 6.7 | 137.7 | 138.1 | 137.7 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 14838 | 1 | 44.1 | 114258.5 | 19667 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:20 | Normal | 487.3 | 456.7 | 490 | 8.5 | 4.7 | 3.6 | 136.2 | 136.5 | 135.9 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7703 | 1 | 44 | 114259.4 | 19667 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:25 | Normal | 469.4 | 463.3 | 475.8 | 14.4 | 7.1 | 6.1 | 137.3 | 137.9 | 137.2 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 12447 | 1 | 44.4 | 114260.4 | 19667 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:30 | Normal | 468.7 | 467.4 | 470.8 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 137.1 | 137.7 | 137.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 12576 | 1 | 44.9 | 114261.4 | 19667 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:35 | Normal | 461.8 | 457.6 | 468.2 | 15 | 7.3 | 6.5 | 137.3 | 137.9 | 137.3 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12782 | 1 | 45.2 | 114262.5 | 19667 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:40 | Normal | 462.3 | 468.8 | 465.1 | 15.1 | 7.2 | 6.6 | 137.4 | 138 | 137.6 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12938 | 1 | 45.4 | 114263.5 | 19667 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:45 | Normal | 461.3 | 459.2 | 469.6 | 16.1 | 7.9 | 7 | 137.5 | 137.8 | 137.4 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 13821 | 1 | 45.7 | 114264.7 | 19667 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:50 | Normal | 462.2 | 460 | 465.5 | 16.1 | 7.9 | 7.1 | 137.4 | 138.2 | 137.6 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 13908 | 1 | 46.2 | 114265.8 | 19667 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 09:55 | Wait | 550.3 | 551 | 552.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 114266.4 | 19667 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:00 | Normal | 461.3 | 463.3 | 465.3 | 16.5 | 8 | 7.3 | 137.5 | 137.5 | 137.2 | 34.4 | 34.7 | 34.6 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 14191 | 1 | 45.6 | 114267.2 | 19667 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:05 | Normal | 460.1 | 455.2 | 459.5 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 137.5 | 137.8 | 137.5 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 13544 | 1 | 45.7 | 114268.3 | 19667 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:10 | Normal | 451.2 | 455.7 | 460.4 | 16.4 | 8 | 7.3 | 137.4 | 137.8 | 137.3 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 13829 | 1 | 45.8 | 114269.4 | 19667 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:15 | Normal | 451 | 450.5 | 450.5 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 137.6 | 138 | 137.6 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60 | 59.95 | 59.96 | 14479 | 1 | 46 | 114270.6 | 19668 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:20 | Normal | 476.7 | 444.3 | 398.7 | 6.5 | 4.3 | 2.9 | 135.5 | 135.8 | 135.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 5776 | 1 | 45.7 | 114271.3 | 19668 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:25 | Normal | 466 | 460.1 | 456.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134.7 | 135 | 134.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3031 | 1 | 44.5 | 114271.8 | 19668 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:30 | Normal | 499.2 | 491.9 | 516.3 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 137.6 | 137.9 | 137.7 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.07 | 60.11 | 14852 | 1 | 43.9 | 114272.5 | 19668 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:35 | Normal | 487.6 | 480.3 | 504.6 | 16.6 | 8.5 | 6.6 | 137.8 | 138 | 137.8 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14964 | 1 | 44.8 | 114273.8 | 19668 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:40 | Normal | 469.6 | 455.3 | 447.4 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 135 | 135.1 | 135 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3914 | 1 | 45 | 114274.4 | 19668 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:45 | Wait | 559.6 | 556 | 558.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 114275.2 | 19668 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:50 | Normal | 457.6 | 455 | 460.5 | 13 | 6.3 | 6 | 136.6 | 136.8 | 136.5 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11160 | 1 | 45.4 | 114275.9 | 19668 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 10:55 | Normal | 461.4 | 458.7 | 459.5 | 8.7 | 4.2 | 4.2 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7531 | 1 | 45.4 | 114276.7 | 19668 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:00 | Normal | 468.6 | 467.2 | 476.6 | 12.2 | 5.9 | 5.8 | 136.2 | 136.4 | 136.1 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 10758 | 1 | 44.5 | 114277.4 | 19668 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:05 | Normal | 459.6 | 475.8 | 482.6 | 13.7 | 6.1 | 6.2 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 11599 | 1 | 44.6 | 114278.4 | 19668 | 6.3 | 7.5 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:10 | Normal | 458.4 | 460.3 | 467.6 | 8.5 | 4 | 4 | 135.2 | 135 | 135.4 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7278 | 1 | 44.8 | 114279.3 | 19668 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:15 | Normal | 463.4 | 471.3 | 469.8 | 9.4 | 4.4 | 4.4 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60 | 60.03 | 8089 | 1 | 44.4 | 114280.1 | 19668 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:20 | Normal | 515.4 | 470.2 | 488 | 14 | 9 | 8.5 | 137.1 | 137.4 | 137.2 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14995 | 1 | 44.5 | 114281 | 19669 | 6.6 | 7.5 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:25 | Normal | 481.6 | 469.1 | 457.2 | 14.8 | 7.9 | 8 | 137.1 | 137.5 | 137.4 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14180 | 1 | 45.2 | 114282.2 | 19669 | 7 | 8 | 7.7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:30 | Normal | 454.2 | 453.9 | 445 | 13.6 | 6.5 | 6.5 | 136.8 | 136.7 | 136.8 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 11583 | 1 | 46.4 | 114283.4 | 19669 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:35 | Normal | 471.1 | 446.8 | 451.7 | 9.1 | 4.9 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 8459 | 1 | 46.9 | 114284.5 | 19669 | 4.1 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:40 | Normal | 456.8 | 448.8 | 456.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 4960 | 1 | 46.6 | 114285.3 | 19669 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:45 | Normal | 452.3 | 456.3 | 453.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 4583 | 1 | 46.7 | 114286.2 | 19669 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:50 | Normal | 505.6 | 495.6 | 494.5 | 10.3 | 5 | 5.5 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 8775 | 1 | 45.8 | 114286.7 | 19669 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 11:55 | Normal | 471.1 | 469 | 482.6 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5772 | 1 | 44.8 | 114287.2 | 19669 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:00 | Normal | 475.6 | 469.8 | 470.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 4584 | 1 | 44.4 | 114288 | 19669 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:05 | Normal | 484.4 | 478.7 | 489.3 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134.7 | 135 | 134.9 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6174 | 1 | 43.6 | 114288.4 | 19669 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:10 | Normal | 537.8 | 534.5 | 526.5 | 14.4 | 7 | 7.5 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.91 | 59.87 | 59.82 | 14850 | 1 | 43.5 | 114289.2 | 19669 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:15 | Normal | 463.8 | 467 | 472.8 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 135 | 134.9 | 134.6 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 5701 | 1 | 44 | 114290.2 | 19669 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:20 | Normal | 480 | 470.1 | 476.3 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 3961 | 1 | 43.8 | 114290.8 | 19670 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:25 | Normal | 495.6 | 490.6 | 491.4 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134.7 | 134.5 | 134.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6290 | 1 | 43.1 | 114291.2 | 19670 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:30 | Normal | 488 | 491.3 | 493.5 | 6.3 | 3 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5647 | 1 | 42.9 | 114291.7 | 19670 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:35 | Normal | 497.4 | 499.3 | 507.5 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 134.1 | 134 | 134 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4627 | 1 | 42.6 | 114292.2 | 19670 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:40 | Normal | 510.6 | 515.2 | 518.6 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4681 | 1 | 42.3 | 114292.6 | 19670 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:45 | Normal | 503 | 509 | 519.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.9 | 133.8 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 4092 | 1 | 42.1 | 114293 | 19670 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:50 | Normal | 518.1 | 523.6 | 528.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.1 | 134 | 133.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 4733 | 1 | 41.5 | 114293.3 | 19670 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 12:55 | Normal | 513.4 | 515.5 | 527.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.9 | 133.7 | 133.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4490 | 1 | 41.2 | 114293.7 | 19670 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:00 | Normal | 514.3 | 526.8 | 536 | 6.1 | 2.8 | 2.7 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60 | 59.99 | 59.94 | 5656 | 1 | 41 | 114294.1 | 19670 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:05 | Normal | 521.9 | 521.6 | 508.6 | 10.1 | 5.1 | 5 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 60.11 | 60.05 | 60.07 | 10147 | 1 | 41.4 | 114295 | 19670 | 4.6 | 5.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:10 | Normal | 497.6 | 502.6 | 493.1 | 10.4 | 5.5 | 4.8 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9599 | 1 | 42 | 114295.8 | 19670 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:15 | Normal | 485.1 | 486.1 | 500.1 | 9.7 | 5.3 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9799 | 1 | 42.4 | 114296.6 | 19670 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:20 | Normal | 522.8 | 527.3 | 510.1 | 14.6 | 6.3 | 8.6 | 136.7 | 136.8 | 136.4 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 14829 | 1 | 43.2 | 114297.6 | 19671 | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:25 | Normal | 468.6 | 466 | 469.7 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.1 | 134.1 | 133.8 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 4906 | 1 | 43.7 | 114298.4 | 19671 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:30 | Normal | 526.8 | 510.7 | 515.6 | 14.1 | 7.8 | 7.8 | 136.4 | 136.7 | 136.2 | 36.1 | 36.6 | 36.7 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 14850 | 1 | 43.2 | 114298.9 | 19671 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:35 | Normal | 517.8 | 512.8 | 504.3 | 14.7 | 7.3 | 8.1 | 136.4 | 136.8 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 14845 | 1 | 43.2 | 114299.8 | 19671 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:40 | Normal | 485.3 | 475.5 | 478.5 | 7.7 | 4.4 | 3.6 | 134.4 | 134.7 | 134.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 7650 | 1 | 43.3 | 114300.5 | 19671 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:45 | Normal | 469.4 | 468.7 | 478.6 | 4.3 | 1.9 | 2 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.08 | 60.02 | 60.01 | 3464 | 1 | 43.5 | 114301.3 | 19671 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:50 | Normal | 483.9 | 475.1 | 463 | 15.3 | 7.6 | 8.4 | 135.4 | 135.7 | 135.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14413 | 1 | 43.5 | 114302.3 | 19671 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 13:55 | Normal | 462.5 | 461.5 | 468.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 132.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2336 | 1 | 43.3 | 114302.9 | 19671 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:00 | Normal | 481.8 | 476.9 | 471.4 | 15 | 7.3 | 8.1 | 135.2 | 135.2 | 134.8 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13947 | 1 | 43.5 | 114303.7 | 19671 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:05 | Normal | 481 | 474.9 | 483.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132 | 132 | 131.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2910 | 1 | 43.3 | 114304.1 | 19671 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:10 | Normal | 483.6 | 478.4 | 476.4 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.4 | 130.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 2773 | 1 | 42.4 | 114304.4 | 19671 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:15 | Normal | 483.1 | 439 | 445.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.02 | 60 | 948 | 1 | 43.1 | 114304.5 | 19671 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:20 | Normal | 483.9 | 430.8 | 493.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60 | 855 | 1 | 44.8 | 114304.6 | 19672 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:25 | Normal | 501.8 | 496.5 | 498.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 1450 | 1 | 45.9 | 114304.7 | 19672 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:30 | Normal | 507.3 | 498.3 | 497.6 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 60.05 | 2098 | 1 | 40.3 | 114304.8 | 19672 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:35 | Normal | 508.2 | 501.8 | 508.1 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.93 | 60 | 60.01 | 2895 | 1 | 39.2 | 114305 | 19672 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:40 | Normal | 506 | 510.6 | 513.3 | 4.2 | 2 | 2.2 | 133.7 | 133.5 | 133.3 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3874 | 1 | 38.7 | 114305.3 | 19672 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:45 | Normal | 506.5 | 512.8 | 493.8 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 4534 | 1 | 38.2 | 114305.7 | 19672 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:50 | Normal | 514.7 | 502.1 | 518.6 | 10.6 | 5.1 | 5.4 | 136.3 | 136.7 | 136.3 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10157 | 1 | 38.7 | 114306.4 | 19672 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 14:55 | Normal | 485.4 | 493.3 | 495 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5040 | 1 | 40.1 | 114307.3 | 19672 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:00 | Normal | 512.1 | 511.8 | 485.5 | 9.7 | 4.6 | 5.1 | 135.8 | 135.6 | 135.4 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9149 | 1 | 40.6 | 114307.7 | 19672 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:05 | Normal | 489.5 | 482.6 | 478.6 | 14.1 | 6.9 | 8 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13573 | 1 | 41.8 | 114308.8 | 19672 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:10 | Normal | 481.2 | 483.9 | 481.9 | 4.2 | 2 | 2.1 | 133.6 | 133.5 | 133.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60 | 60.02 | 3607 | 1 | 42 | 114309.3 | 19672 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:15 | Normal | 492.4 | 492.3 | 490.1 | 3.8 | 1.8 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 3303 | 1 | 41.7 | 114309.6 | 19672 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:20 | Normal | 512.2 | 493.2 | 494.6 | 6.5 | 3.4 | 3.7 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 6337 | 1 | 41.4 | 114309.9 | 19673 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:25 | Normal | 497.7 | 486.1 | 495.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 133.9 | 133.6 | 133.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4493 | 1 | 41.4 | 114310.2 | 19673 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:30 | Normal | 495.3 | 490.6 | 496 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.9 | 132.7 | 132.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.05 | 2503 | 1 | 41.2 | 114310.5 | 19673 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:35 | Normal | 483.1 | 476.5 | 488.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 131.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1086 | 1 | 42.2 | 114310.7 | 19673 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:40 | Normal | 499 | 501.7 | 492.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2051 | 1 | 39.6 | 114310.8 | 19673 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:45 | Normal | 495.7 | 478.3 | 500.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1291 | 1 | 40 | 114310.9 | 19673 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:50 | Normal | 499.2 | 475.4 | 507.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1303 | 1 | 42 | 114311.1 | 19673 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 15:55 | Normal | 510 | 506.3 | 515.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 2101 | 1 | 37.1 | 114311.2 | 19673 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:00 | Normal | 509.5 | 513 | 510.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.1 | 60.07 | 60.04 | 2047 | 1 | 36.1 | 114311.4 | 19673 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:05 | Normal | 493.7 | 470 | 503.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 901 | 1 | 38 | 114311.5 | 19673 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:10 | Normal | 501.3 | 401.5 | 435.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 656 | 1 | 40 | 114311.6 | 19673 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:15 | Normal | 507.3 | 422.8 | 488.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 747 | 1 | 41 | 114311.6 | 19673 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:20 | Normal | 510.1 | 459.5 | 489.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 960 | 1 | 41.4 | 114311.7 | 19674 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:25 | Normal | 506 | 488.3 | 506.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1124 | 1 | 41.5 | 114311.8 | 19674 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:30 | Normal | 514.1 | 481 | 514.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1239 | 1 | 41.4 | 114311.9 | 19674 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:35 | Normal | 511.1 | 510.5 | 517.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 1511 | 1 | 41.3 | 114312 | 19674 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:40 | Normal | 510 | 514.4 | 509.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1617 | 1 | 33.5 | 114312.1 | 19674 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:45 | Normal | 518.8 | 483.3 | 511.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1545 | 1 | 34.2 | 114312.3 | 19674 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:50 | Normal | 500 | 509.1 | 507.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 1527 | 1 | 32.9 | 114312.4 | 19674 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 16:55 | Normal | 510.8 | 483.3 | 512.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 60.03 | 1485 | 1 | 35.3 | 114312.5 | 19674 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:00 | Normal | 512.9 | 490 | 514.5 | 2 | 0.9 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1653 | 1 | 36.1 | 114312.6 | 19674 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:05 | Normal | 517 | 520.8 | 521.9 | 2.1 | 1 | 1.2 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.07 | 60 | 1861 | 1 | 32.5 | 114312.8 | 19674 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:10 | Normal | 505.8 | 519.2 | 520.6 | 2 | 0.8 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1580 | 1 | 32.2 | 114312.9 | 19674 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:15 | Normal | 504.7 | 472.3 | 511.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 134.2 | 133.8 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 1329 | 1 | 34.3 | 114313.1 | 19674 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:20 | Normal | 500.6 | 475.2 | 507.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.7 | 134.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1273 | 1 | 36.5 | 114313.2 | 19675 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:25 | Normal | 491.4 | 462.4 | 503.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 1014 | 1 | 37.9 | 114313.3 | 19675 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:30 | Normal | 492.3 | 389.4 | 480 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 474 | 1 | 38.7 | 114313.3 | 19675 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:35 | Normal | 465.4 | 354.5 | 414 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 191 | 1 | 39 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:40 | Normal | 453.1 | 452.6 | 448.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 95 | 1 | 39.3 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:45 | Normal | 458.6 | 401.6 | 396.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 55 | 1 | 39.4 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:50 | Normal | 449 | 388.5 | 398.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 35 | 1 | 39.4 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 17:55 | Normal | 453 | 350.4 | 458.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 39.3 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 18:00 | Normal | 390.3 | 331 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 39.2 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 18:05 | Normal | 344.7 | 345.3 | 395.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4 | 1 | 39.2 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 18:10 | Normal | 439.1 | 430.3 | 376.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 39.1 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 18:15 | Normal | 421 | 414.5 | 354.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-25 18:20 | Normal | 368.1 | 365 | 356.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 38.8 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0