## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-26 05:28 | Wait | 464.1 | 464 | 464.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 14.9 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:28 | Wait | 468.2 | 468.1 | 468 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 15.1 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:30 | Wait | 460.1 | 460.1 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 14.7 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:31 | Normal | 340.5 | 305 | 291.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.1 | 0 | 1 | 16.4 | 114313.4 | 19675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:35 | Normal | 308.5 | 328.1 | 313.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 4 | 1 | 19.3 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-26 05:40 | Normal | 379.3 | 302.8 | 511.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.06 | 8 | 1 | 20.9 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 05:43 | Normal | 413.5 | 458.4 | 416.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1 | 21.5 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:44 | Normal | 498.4 | 536.5 | 513.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 60.11 | 60.19 | 5 | 1 | 21.9 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:45 | Normal | 466.5 | 537.6 | 486.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.16 | 60 | 60.07 | 35 | 1 | 22.1 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:46 | Normal | 471 | 523.1 | 474.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 60 | 60.07 | 60.13 | 52 | 1 | 22.3 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:46 | Normal | 487.3 | 533.8 | 463.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.95 | 60.06 | 60.15 | 53 | 1 | 22.4 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:47 | Normal | 486.4 | 541.1 | 477.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.96 | 59.86 | 60.02 | 42 | 1 | 22.6 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:48 | Normal | 499.3 | 542.1 | 473.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 46 | 1 | 22.8 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:49 | Normal | 503.5 | 533.6 | 457.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.09 | 59.98 | 60.05 | 86 | 1 | 23 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:50 | Normal | 482.5 | 534.9 | 512.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 84 | 1 | 23.2 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:51 | Normal | 447.2 | 545.6 | 470.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60.05 | 59.84 | 69 | 1 | 23.4 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:53 | Normal | 509.3 | 531.7 | 488.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60.07 | 60.1 | 132 | 1 | 23.8 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:54 | Normal | 500.5 | 525.1 | 468.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 150 | 1 | 23.9 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:56 | Normal | 499.8 | 485 | 445.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 193 | 1 | 24.2 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:57 | Normal | 507.1 | 499.9 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.5 | 134 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 204 | 1 | 24.3 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:58 | Normal | 493.5 | 502.3 | 444.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.5 | 134.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 59.94 | 211 | 1 | 24.5 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 05:59 | Normal | 489.6 | 508 | 426.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 0.8 | 1 | 1 | 59.96 | 60 | 60.02 | 212 | 1 | 24.7 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 06:01 | Normal | 503.4 | 513.4 | 424.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 219 | 1 | 24.8 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 06:01 | Normal | 511 | 508 | 420.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 232 | 1 | 24.9 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 06:02 | Normal | 502.9 | 494.9 | 394.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 238 | 1 | 25.1 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 06:03 | Normal | 511.7 | 494 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 60.12 | 244 | 1 | 25.2 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 06:04 | Normal | 500.5 | 514.1 | 405.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 252 | 1 | 25.3 | 114313.4 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 06:09 | Normal | 515.6 | 535.2 | 468.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 296 | 1 | 26 | 114313.5 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:14 | Normal | 501.6 | 507.3 | 484 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 60.03 | 60.06 | 342 | 1 | 26.6 | 114313.5 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:19 | Normal | 520.8 | 493 | 444 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.14 | 59.91 | 368 | 1 | 27.1 | 114313.5 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:24 | Normal | 529.8 | 363 | 465.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 388 | 1 | 27.6 | 114313.5 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:29 | Normal | 538.6 | 267 | 487.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 511 | 1 | 28.1 | 114313.6 | 19676 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:34 | Normal | 541.6 | 321.7 | 485.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 643 | 1 | 28.6 | 114313.6 | 19677 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:39 | Normal | 556.4 | 348.8 | 463.8 | 1.6 | 1 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1075 | 1 | 29.1 | 114313.7 | 19677 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:44 | Normal | 551 | 390.1 | 497.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.89 | 59.97 | 1375 | 1 | 29.7 | 114313.8 | 19677 | 0 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:49 | Normal | 514 | 402 | 530.5 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 134.5 | 134 | 134.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 1941 | 1 | 24.9 | 114313.9 | 19677 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:54 | Normal | 537.8 | 437.1 | 546.2 | 2.8 | 1.8 | 1 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60.23 | 60.17 | 2324 | 1 | 24.3 | 114314.1 | 19677 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 06:59 | Normal | 534.1 | 485.3 | 549.7 | 3 | 2.2 | 1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.12 | 60.03 | 2764 | 1 | 24.8 | 114314.3 | 19677 | 0.1 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:04 | Normal | 523.6 | 516.1 | 541.8 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60 | 59.98 | 3114 | 1 | 25.4 | 114314.6 | 19677 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:09 | Normal | 529.8 | 527.9 | 538.7 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.08 | 60.11 | 59.93 | 3385 | 1 | 26 | 114314.8 | 19677 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:14 | Normal | 521 | 525.4 | 534.6 | 3.6 | 2.8 | 1.3 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.1 | 60.07 | 59.97 | 3587 | 1 | 26.7 | 114315.1 | 19677 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:19 | Normal | 490.6 | 526.4 | 544.8 | 5.2 | 3 | 1.3 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.09 | 59.98 | 60.22 | 4409 | 1 | 27.4 | 114315.5 | 19677 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:24 | Normal | 494.4 | 521.8 | 532.4 | 5.5 | 3.2 | 1.7 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 4844 | 1 | 28.2 | 114315.8 | 19677 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:29 | Normal | 529.3 | 514.7 | 506.5 | 5.6 | 3.4 | 2.2 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 5420 | 1 | 29 | 114316.3 | 19677 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:34 | Normal | 519.8 | 514.9 | 520 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5757 | 1 | 29.9 | 114316.7 | 19678 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:39 | Normal | 517.8 | 507 | 515.7 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 134.8 | 135 | 135 | 14.8 | 15 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6014 | 1 | 30.7 | 114317.2 | 19678 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:44 | Normal | 519.1 | 509 | 510.9 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6322 | 1 | 31.6 | 114317.7 | 19678 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:49 | Normal | 513.9 | 500.7 | 507.1 | 6.7 | 4 | 3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 6538 | 1 | 32.4 | 114318.3 | 19678 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:54 | Normal | 508 | 507.8 | 505 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 6943 | 1 | 34.2 | 114318.8 | 19678 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 07:59 | Normal | 509.4 | 496 | 502.8 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60 | 60.06 | 60.05 | 7176 | 1 | 35.9 | 114319.4 | 19678 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:04 | Normal | 504.3 | 498.8 | 501.6 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.1 | 135.4 | 135.1 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 7459 | 1 | 38 | 114320 | 19678 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:09 | Normal | 502 | 496.1 | 498 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 7677 | 1 | 41 | 114320.7 | 19678 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:14 | Normal | 503.4 | 492.8 | 501.8 | 8.1 | 4.9 | 3.8 | 135 | 135.5 | 135.2 | 19.5 | 19.9 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 7982 | 1 | 43.3 | 114321.3 | 19678 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:19 | Normal | 471.5 | 497.5 | 497.1 | 10 | 5 | 4 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 21.4 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8695 | 1 | 45 | 114322 | 19678 | 4.1 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:24 | Normal | 469.4 | 485.4 | 493.6 | 10 | 5.2 | 4.1 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 21.7 | 22 | 22 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8843 | 1 | 46.3 | 114322.7 | 19678 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:29 | Normal | 472.5 | 485.6 | 492.3 | 10.1 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9049 | 1 | 46.8 | 114323.5 | 19678 | 4 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:34 | Normal | 486.1 | 480.6 | 490.3 | 10 | 5.5 | 4.5 | 135.2 | 135.8 | 135.6 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 9235 | 1 | 46.9 | 114324.2 | 19679 | 3.9 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:39 | Normal | 466.1 | 481.3 | 487.4 | 10.8 | 5.6 | 4.6 | 135.1 | 135.6 | 135.6 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9543 | 1 | 46.9 | 114325 | 19679 | 4.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:44 | Normal | 455.8 | 480.3 | 486 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 135.3 | 135.9 | 135.7 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 9905 | 1 | 47.1 | 114325.8 | 19679 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:49 | Normal | 487.5 | 480.4 | 487.1 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 135.1 | 135.8 | 135.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 10485 | 1 | 47.2 | 114326.7 | 19679 | 5.3 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:54 | Normal | 479.4 | 475.8 | 482.6 | 12.5 | 6.1 | 5 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 10849 | 1 | 47.4 | 114327.6 | 19679 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 08:59 | Normal | 476.4 | 467.9 | 483.8 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 11018 | 1 | 47.3 | 114328.5 | 19679 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:04 | Normal | 472 | 467.7 | 475.4 | 13 | 6.3 | 5.3 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 11156 | 1 | 47.2 | 114329.4 | 19679 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:09 | Normal | 475.8 | 471.3 | 478.2 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 135.2 | 135.6 | 135.5 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11435 | 1 | 47 | 114330.4 | 19679 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:14 | Normal | 477 | 469 | 472.3 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 28.6 | 28.9 | 28.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 11616 | 1 | 46.9 | 114331.3 | 19679 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:19 | Normal | 472.6 | 458.6 | 482.1 | 13.6 | 6.8 | 5.6 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11746 | 1 | 46.7 | 114332.3 | 19679 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:24 | Normal | 476.5 | 462.6 | 469.1 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.09 | 60.09 | 60.13 | 12012 | 1 | 46.7 | 114333.3 | 19679 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:29 | Normal | 470.7 | 463.9 | 475.4 | 14.1 | 6.9 | 6 | 135.5 | 135.9 | 135.8 | 30 | 30.2 | 30.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 12207 | 1 | 46.7 | 114334.3 | 19679 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:34 | Normal | 462.3 | 460.3 | 466.5 | 14.5 | 7 | 6.1 | 135.5 | 135.9 | 135.8 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 12296 | 1 | 46.6 | 114335.3 | 19680 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:39 | Normal | 471.9 | 462.6 | 462.3 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 135.3 | 135.9 | 135.8 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12545 | 1 | 46.5 | 114336.3 | 19680 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:44 | Normal | 468.5 | 464.7 | 470.8 | 14.7 | 7.1 | 6.3 | 135.5 | 136 | 136 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60 | 60 | 60.01 | 12674 | 1 | 46.4 | 114337.4 | 19680 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:49 | Normal | 464.8 | 456.9 | 464.3 | 15 | 7.3 | 6.5 | 135.5 | 135.9 | 136 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 12813 | 1 | 46.5 | 114338.5 | 19680 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:54 | Normal | 467.3 | 456.5 | 467 | 15 | 7.4 | 6.6 | 135.6 | 136.2 | 136 | 31.7 | 32 | 32 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 12945 | 1 | 46.6 | 114339.5 | 19680 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 09:59 | Normal | 466.5 | 453.2 | 466 | 15.1 | 7.5 | 6.7 | 135.3 | 135.9 | 135.8 | 32 | 32.4 | 32.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 13092 | 1 | 46.7 | 114340.6 | 19680 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:04 | Normal | 456.5 | 458.5 | 463.6 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 135.3 | 136.1 | 135.7 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 13177 | 1 | 46.8 | 114341.7 | 19680 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:09 | Normal | 458.8 | 455.5 | 456.1 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.1 | 136.1 | 135.7 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.93 | 60.01 | 59.97 | 13330 | 1 | 47.1 | 114342.8 | 19680 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:14 | Normal | 462.9 | 456.5 | 456.4 | 15.7 | 7.8 | 7.1 | 135.3 | 136 | 135.7 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 13553 | 1 | 47.4 | 114343.9 | 19680 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:19 | Normal | 461.7 | 459 | 454.4 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 135.5 | 136.3 | 135.9 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13647 | 1 | 47.7 | 114345.1 | 19680 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:24 | Normal | 464.6 | 456.3 | 457.9 | 15.7 | 7.8 | 7.2 | 135.7 | 136.4 | 136.1 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60 | 60 | 59.98 | 13655 | 1 | 47.9 | 114346.2 | 19680 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:29 | Normal | 451.3 | 458.5 | 463.9 | 16.5 | 7.9 | 7.3 | 136 | 136.4 | 136.2 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 13947 | 1 | 48 | 114347.4 | 19680 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:34 | Normal | 462 | 458.5 | 463.6 | 16.2 | 8 | 7.3 | 135.9 | 136.4 | 136.3 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 14021 | 1 | 48.2 | 114348.5 | 19681 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:39 | Normal | 460.1 | 456.6 | 460.7 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 136.3 | 137 | 136.6 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14268 | 1 | 48.5 | 114349.7 | 19681 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:44 | Normal | 459.9 | 456.6 | 459.3 | 16.5 | 8 | 7.6 | 136.3 | 136.8 | 136.7 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 14207 | 1 | 48.7 | 114350.9 | 19681 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:49 | Normal | 455.1 | 449.5 | 456.5 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 136.4 | 137.1 | 136.8 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 14151 | 1 | 49 | 114352.1 | 19681 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:54 | Normal | 457 | 449.7 | 457.5 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 136.4 | 136.9 | 136.8 | 35 | 35.4 | 35.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14408 | 1 | 49.1 | 114353.3 | 19681 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 10:59 | Normal | 458.6 | 450.2 | 458.6 | 16.9 | 8.3 | 7.8 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 14579 | 1 | 49.4 | 114354.5 | 19681 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:04 | Normal | 451 | 450.5 | 445.1 | 17 | 8.3 | 8 | 136.1 | 136.9 | 136.6 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14477 | 1 | 49.7 | 114355.7 | 19681 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:09 | Normal | 448.1 | 447.6 | 445.6 | 17 | 8.3 | 8 | 136.3 | 136.7 | 136.5 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 14419 | 1 | 49.9 | 114356.9 | 19681 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:14 | Normal | 437.3 | 424.2 | 429 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 136 | 136.5 | 136.2 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 14679 | 1 | 50.2 | 114358.1 | 19681 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:19 | Normal | 481.3 | 490.5 | 478.4 | 5.3 | 1.9 | 3 | 133.7 | 134.4 | 134.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4748 | 1 | 49.4 | 114358.8 | 19681 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:24 | Normal | 495.1 | 493.5 | 484.4 | 15.6 | 7.6 | 8.1 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14856 | 1 | 49 | 114359.7 | 19681 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:29 | Normal | 464.7 | 462.6 | 472 | 4 | 1.8 | 2 | 132.9 | 133.7 | 133.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 3306 | 1 | 48.1 | 114360.1 | 19681 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:34 | Normal | 469.3 | 465 | 475.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.8 | 132.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3265 | 1 | 46.8 | 114360.5 | 19682 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:39 | Normal | 535.8 | 520.7 | 517.6 | 13.8 | 7.8 | 7.8 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.25 | 60.03 | 60.05 | 14887 | 1 | 45.4 | 114361 | 19682 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:44 | Normal | 488.9 | 462 | 462.3 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 132.1 | 132.6 | 132 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4117 | 1 | 45.9 | 114362.2 | 19682 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:49 | Normal | 478.3 | 465.6 | 472.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 134 | 134.2 | 134.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3800 | 1 | 45.1 | 114362.5 | 19682 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:54 | Normal | 479 | 477.1 | 480 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4666 | 1 | 44.3 | 114363.1 | 19682 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 11:59 | Normal | 495.5 | 503.9 | 530.8 | 17.8 | 8 | 5 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 14846 | 1 | 44.6 | 114364.1 | 19682 | 8.5 | 9.5 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:04 | Normal | 476.1 | 484.6 | 511.3 | 18 | 8.3 | 5.6 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14841 | 1 | 46 | 114365.4 | 19682 | 8.6 | 9.6 | 8.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:09 | Normal | 477.3 | 477.7 | 481.7 | 17.1 | 7.1 | 7.7 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 14829 | 1 | 47.3 | 114366.6 | 19682 | 8.1 | 9.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:14 | Normal | 510.6 | 487.6 | 508.5 | 15 | 8.9 | 6.7 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 14846 | 1 | 47.5 | 114367.4 | 19682 | 7 | 8.1 | 8.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:19 | Normal | 504.7 | 488.8 | 482.8 | 14.6 | 8.3 | 8.2 | 137.6 | 137.8 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60.02 | 60 | 60 | 14852 | 1 | 47.6 | 114368.3 | 19682 | 6.9 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:24 | Normal | 493.7 | 478 | 471.8 | 15 | 8.3 | 8.5 | 137.2 | 137.5 | 137.6 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.06 | 60 | 60 | 14877 | 1 | 48.3 | 114369.6 | 19682 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:29 | Normal | 458.9 | 447.5 | 449.3 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 4265 | 1 | 48.1 | 114370.2 | 19682 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:34 | Normal | 456 | 450.5 | 445.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4051 | 1 | 47.8 | 114371.1 | 19683 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:39 | Normal | 501.1 | 490.5 | 477.3 | 15 | 6.9 | 8.8 | 137.4 | 137.4 | 137.6 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13667 | 1 | 46.8 | 114371.7 | 19683 | 7.1 | 8 | 6.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:44 | Normal | 522.1 | 504.2 | 507.8 | 14.3 | 8 | 7.8 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14859 | 1 | 46.6 | 114372.6 | 19683 | 6.7 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:49 | Normal | 495.1 | 477.3 | 481.1 | 15.2 | 8.2 | 8.1 | 137.2 | 137.3 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 60.05 | 14840 | 1 | 47.3 | 114373.8 | 19683 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:54 | Normal | 462.4 | 462.8 | 452.9 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 4453 | 1 | 47.1 | 114374.4 | 19683 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 12:59 | Normal | 462.7 | 464.5 | 460.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 4147 | 1 | 46.5 | 114375.1 | 19683 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:04 | Normal | 489.1 | 480.1 | 483.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4532 | 1 | 45.2 | 114375.5 | 19683 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:09 | Normal | 518 | 507.8 | 493.7 | 14.5 | 7.5 | 8.3 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 14844 | 1 | 45.1 | 114376.5 | 19683 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:14 | Normal | 498.5 | 493.3 | 478.1 | 15.4 | 7.6 | 8.4 | 136.7 | 137.1 | 137 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 14914 | 1 | 45.8 | 114377.7 | 19683 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:19 | Normal | 463 | 457.5 | 442.3 | 16.6 | 8.2 | 8.8 | 137 | 137.6 | 137.4 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14826 | 1 | 46.8 | 114379 | 19683 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:24 | Normal | 462.2 | 456.8 | 444.7 | 16.4 | 8.1 | 8.6 | 137 | 137.4 | 137.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14597 | 1 | 47.7 | 114380.2 | 19683 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:29 | Normal | 460.6 | 460 | 444.6 | 16.1 | 7.9 | 8.5 | 136.5 | 137.1 | 136.8 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60 | 60.03 | 59.98 | 14359 | 1 | 48.4 | 114381.4 | 19683 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:34 | Normal | 465.3 | 461.1 | 440.5 | 15.3 | 7.5 | 8.3 | 136.8 | 137.1 | 137 | 33.3 | 33.7 | 33.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13765 | 1 | 48.7 | 114382.6 | 19684 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:39 | Normal | 465.4 | 461 | 448.1 | 15.1 | 7.4 | 8.1 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 13573 | 1 | 49 | 114383.7 | 19684 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:44 | Normal | 453.9 | 460.5 | 444.3 | 15.5 | 7.5 | 8.2 | 136 | 136.2 | 136 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 13654 | 1 | 49 | 114384.8 | 19684 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:49 | Normal | 463.8 | 457.7 | 445.7 | 14.8 | 7.3 | 8 | 136.6 | 137.1 | 136.7 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13269 | 1 | 48.9 | 114385.9 | 19684 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:54 | Normal | 461 | 455.8 | 449.7 | 14.8 | 7.2 | 7.9 | 136.3 | 136.8 | 136.8 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13186 | 1 | 48.8 | 114387 | 19684 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 13:59 | Normal | 470.8 | 457 | 455 | 14 | 7 | 7.6 | 136.3 | 136.8 | 136.5 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 12768 | 1 | 48.6 | 114388 | 19684 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:04 | Normal | 462.1 | 463.7 | 449.5 | 14.1 | 6.8 | 7.8 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 12715 | 1 | 48.4 | 114389 | 19684 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:09 | Normal | 462 | 461.5 | 449.8 | 14.3 | 7 | 7.8 | 135.9 | 136 | 136 | 31.6 | 32 | 31.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 12913 | 1 | 48.4 | 114390 | 19684 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:14 | Normal | 465 | 459.8 | 450.7 | 14.4 | 7 | 7.9 | 136 | 136.5 | 136.4 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 13017 | 1 | 48.4 | 114391.1 | 19684 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:19 | Normal | 468.8 | 462.3 | 456.4 | 13.7 | 6.7 | 7.6 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 12480 | 1 | 48.5 | 114392.2 | 19684 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:24 | Normal | 465.2 | 462.4 | 460 | 13.2 | 6.4 | 7.2 | 135.8 | 136.1 | 136 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11944 | 1 | 48.4 | 114393.2 | 19684 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:29 | Normal | 466.3 | 466 | 458.2 | 12.6 | 6.1 | 7 | 135.3 | 135.8 | 135.3 | 28 | 28.5 | 28.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11449 | 1 | 48.1 | 114394.2 | 19684 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:34 | Normal | 467.6 | 467.2 | 451.3 | 12.2 | 5.9 | 6.9 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 11134 | 1 | 48.1 | 114395.1 | 19685 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:39 | Normal | 477.7 | 472.4 | 459.7 | 11.5 | 5.6 | 6.6 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10724 | 1 | 47.8 | 114396 | 19685 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:44 | Normal | 473.2 | 475.7 | 462.5 | 11.5 | 5.5 | 6.5 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 10640 | 1 | 47.5 | 114396.9 | 19685 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:49 | Normal | 477.4 | 470.6 | 460 | 11.2 | 5.5 | 6.5 | 135.2 | 135.4 | 135.6 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10477 | 1 | 47.1 | 114397.8 | 19685 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:54 | Normal | 477.7 | 478.5 | 464.5 | 10.9 | 5.2 | 6.3 | 135 | 135.4 | 135.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 10266 | 1 | 46.7 | 114398.6 | 19685 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 14:59 | Normal | 483.1 | 482.8 | 463.8 | 10.3 | 5 | 6.1 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9809 | 1 | 46.3 | 114399.4 | 19685 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:04 | Normal | 489.1 | 491.5 | 478.6 | 9.9 | 4.8 | 5.9 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 9578 | 1 | 45.8 | 114399.8 | 19685 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:09 | Normal | 486.9 | 490.1 | 472.8 | 10.1 | 4.8 | 6 | 135 | 135.3 | 135.3 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9670 | 1 | 45 | 114400.6 | 19685 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:14 | Normal | 491.4 | 477.8 | 440.9 | 9.8 | 5 | 5.8 | 135 | 135.1 | 135 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9289 | 1 | 44.7 | 114401.4 | 19685 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:19 | Normal | 482.5 | 486.1 | 468.8 | 10 | 4.8 | 6 | 135 | 135.2 | 135.1 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9509 | 1 | 44.4 | 114402.2 | 19685 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:24 | Normal | 485.3 | 482.7 | 464.3 | 9.2 | 4.4 | 5.6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8801 | 1 | 44.2 | 114402.9 | 19685 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:29 | Normal | 484.8 | 485.3 | 476.1 | 5.8 | 3 | 3.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6455 | 1 | 44.1 | 114403.6 | 19685 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:34 | Normal | 484.6 | 488 | 472.8 | 8.3 | 3.9 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8003 | 1 | 43.8 | 114404.2 | 19686 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:39 | Normal | 490.1 | 474.9 | 487.9 | 7.9 | 3.8 | 4.8 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7674 | 1 | 43.8 | 114404.9 | 19686 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:44 | Normal | 486.4 | 490.1 | 489.9 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7269 | 1 | 43.9 | 114405.5 | 19686 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:49 | Normal | 489.3 | 488.6 | 498 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 6998 | 1 | 43.7 | 114406.1 | 19686 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:54 | Normal | 488.3 | 492 | 486.7 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6182 | 1 | 43.2 | 114406.6 | 19686 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 15:59 | Normal | 488.8 | 492.4 | 449 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 133.2 | 133 | 133.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 5978 | 1 | 43.2 | 114407.2 | 19686 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:04 | Normal | 493 | 497 | 449.1 | 5.9 | 2.7 | 4.1 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5749 | 1 | 43.3 | 114407.6 | 19686 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:09 | Normal | 505.7 | 488.8 | 428.3 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5556 | 1 | 43.2 | 114408 | 19686 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:14 | Normal | 498.7 | 501.4 | 456.7 | 5.9 | 2.7 | 4.1 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 5833 | 1 | 43.3 | 114408.5 | 19686 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:19 | Normal | 496.5 | 502.1 | 460.7 | 5.8 | 2.6 | 4 | 133 | 133 | 133.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.95 | 59.99 | 60 | 5657 | 1 | 43.2 | 114409 | 19686 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:24 | Normal | 497.5 | 499 | 466.7 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5435 | 1 | 42.8 | 114409.4 | 19686 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:29 | Normal | 489.1 | 498.1 | 472.1 | 4.5 | 2 | 3.3 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4386 | 1 | 42.6 | 114409.8 | 19686 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:34 | Normal | 501.8 | 485.6 | 464.6 | 3.7 | 1.6 | 2.9 | 132.2 | 131.9 | 132 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 3648 | 1 | 43 | 114410 | 19687 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:39 | Normal | 486.4 | 454 | 470.9 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 942 | 1 | 42.9 | 114410.3 | 19687 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:44 | Normal | 501.7 | 489 | 459.6 | 3 | 1.3 | 2.6 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 3005 | 1 | 41.5 | 114410.5 | 19687 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:49 | Normal | 495.8 | 483.7 | 466.8 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2655 | 1 | 41.1 | 114410.8 | 19687 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:54 | Normal | 495.5 | 476.8 | 457.3 | 2.3 | 1 | 2.2 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 2307 | 1 | 40.7 | 114411 | 19687 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 16:59 | Normal | 501.8 | 467 | 471 | 2 | 0.9 | 2 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 2012 | 1 | 40.3 | 114411.1 | 19687 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:04 | Normal | 478.4 | 378 | 455 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 609 | 1 | 41.4 | 114411.3 | 19687 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:09 | Normal | 493.2 | 422.1 | 456.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 669 | 1 | 43.5 | 114411.3 | 19687 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:14 | Normal | 485.5 | 460 | 513.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 638 | 1 | 44.4 | 114411.4 | 19687 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:19 | Normal | 505.4 | 381.2 | 501.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 596 | 1 | 45 | 114411.4 | 19687 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:24 | Normal | 498.2 | 437.1 | 479.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 792 | 1 | 45.3 | 114411.5 | 19687 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:29 | Normal | 496 | 417 | 446.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 719 | 1 | 45.4 | 114411.5 | 19687 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:34 | Normal | 471.3 | 368 | 438 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 507 | 1 | 45.3 | 114411.6 | 19688 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:39 | Normal | 478.2 | 390.1 | 440.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 479 | 1 | 45.1 | 114411.6 | 19688 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:44 | Normal | 465.1 | 200 | 379.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 325 | 1 | 44.9 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:49 | Normal | 465.1 | 198.9 | 373.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 225 | 1 | 44.6 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:54 | Normal | 446.1 | 200 | 341.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 130 | 1 | 44.4 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 17:59 | Normal | 442.2 | 198.6 | 374.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 44.1 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 18:04 | Normal | 418.6 | 377.2 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17 | 1 | 44.2 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 18:09 | Normal | 313.5 | 270.5 | 342 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 43.8 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 18:14 | Normal | 311.5 | 297.2 | 294 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 43.5 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 18:19 | Normal | 361 | 321.1 | 332.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43.3 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 18:24 | Normal | 381.6 | 358 | 357.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-26 18:29 | Normal | 265.6 | 196.5 | 285.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.6 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0