## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-27 05:31 | Normal | 347.4 | 345.8 | 341.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 15.8 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:31 | Normal | 339.4 | 333.8 | 322.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 16.1 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:32 | Wait | 468.5 | 468.3 | 468.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.8 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:32 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 15 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:32 | Wait | 478.4 | 478.3 | 478.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.5 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:32 | Wait | 467.2 | 467.3 | 467.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.8 | 114411.7 | 19688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:34 | Normal | 317.6 | 266.3 | 324.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 17.8 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:35 | Normal | 308.8 | 270.7 | 315.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 18.4 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:36 | Normal | 311.3 | 268.1 | 314.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 19 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:37 | Normal | 435.4 | 376.9 | 332.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7 | 1 | 19.4 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:38 | Normal | 487.5 | 296 | 502 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 19.8 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:39 | Normal | 473.5 | 293.3 | 485.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13 | 1 | 20.2 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:40 | Normal | 458.5 | 243.1 | 461 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 25 | 1 | 20.5 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:41 | Normal | 475.4 | 395.5 | 413.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 38 | 1 | 20.8 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:42 | Normal | 489.8 | 369.1 | 441.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60 | 42 | 1 | 21.1 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:43 | Normal | 467.4 | 394.6 | 500.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 60.03 | 49 | 1 | 21.4 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:44 | Normal | 473.9 | 341.5 | 441.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 65 | 1 | 21.6 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:45 | Normal | 473.8 | 323.4 | 411.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 70 | 1 | 21.8 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:46 | Normal | 473 | 304.7 | 450.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 81 | 1 | 22.1 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:47 | Normal | 458.2 | 435.3 | 494.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 93 | 1 | 22.3 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:48 | Normal | 465.4 | 470 | 447.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.97 | 114 | 1 | 22.5 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:49 | Normal | 488 | 451.5 | 407 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 118 | 1 | 22.7 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:50 | Normal | 497.5 | 445.5 | 488.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 130 | 1 | 23 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:51 | Normal | 487 | 434.4 | 445.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 139 | 1 | 23.1 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:52 | Normal | 506.8 | 428.4 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 143 | 1 | 23.3 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:53 | Normal | 515 | 490.7 | 409.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.02 | 59.87 | 152 | 1 | 23.5 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:54 | Normal | 500.6 | 519.7 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 158 | 1 | 23.7 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:55 | Normal | 498.4 | 505.5 | 457.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.99 | 60 | 176 | 1 | 23.9 | 114411.7 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:56 | Normal | 484.8 | 481.5 | 459.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 191 | 1 | 24 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:57 | Normal | 501.6 | 488.5 | 472.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.06 | 59.96 | 199 | 1 | 24.2 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:58 | Normal | 506.3 | 485.3 | 465.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 208 | 1 | 24.3 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 05:59 | Normal | 495.8 | 482.4 | 482.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 217 | 1 | 24.5 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:00 | Normal | 482 | 477.4 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 226 | 1 | 24.6 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:01 | Normal | 513.9 | 482.4 | 472.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 231 | 1 | 24.8 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:02 | Normal | 513 | 487.4 | 465.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 59.86 | 239 | 1 | 24.9 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:03 | Normal | 517.4 | 497.4 | 466.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 246 | 1 | 25 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:05 | Normal | 519.3 | 523.1 | 474.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 252 | 1 | 25.2 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:06 | Normal | 522.8 | 507.5 | 474.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 260 | 1 | 25.3 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:07 | Normal | 513.5 | 520.6 | 468.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 270 | 1 | 25.4 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:08 | Normal | 510.3 | 513.5 | 449.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 278 | 1 | 25.6 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:09 | Normal | 506.7 | 492.4 | 446.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 283 | 1 | 25.7 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:10 | Normal | 510.4 | 522.5 | 468.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 294 | 1 | 25.8 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:11 | Normal | 513 | 534.5 | 491.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 300 | 1 | 25.9 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:12 | Normal | 509.5 | 511.6 | 452.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 309 | 1 | 26 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:13 | Normal | 518.6 | 499.4 | 456.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.86 | 312 | 1 | 26.2 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:14 | Normal | 512.4 | 517.6 | 467.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 60.04 | 59.86 | 327 | 1 | 26.3 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:15 | Normal | 527.8 | 539.7 | 449.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60 | 60 | 314 | 1 | 26.4 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:16 | Normal | 515.5 | 519.5 | 453.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 337 | 1 | 26.5 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:17 | Normal | 523.6 | 518.5 | 465.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 338 | 1 | 26.6 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:18 | Normal | 505.9 | 526.4 | 460.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 349 | 1 | 26.7 | 114411.8 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:19 | Normal | 510.6 | 529.4 | 466.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 356 | 1 | 26.8 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:20 | Normal | 513.7 | 527.9 | 492.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 367 | 1 | 27 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:21 | Normal | 519.4 | 534.5 | 468.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 60.05 | 60.06 | 371 | 1 | 27.1 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:22 | Normal | 525.3 | 536.2 | 465.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 378 | 1 | 27.2 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:23 | Normal | 523.1 | 535.8 | 456.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 384 | 1 | 27.3 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:24 | Normal | 527.8 | 545.7 | 464.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 387 | 1 | 27.4 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:25 | Normal | 521.5 | 527.3 | 451.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 404 | 1 | 27.5 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:26 | Normal | 532.3 | 528.5 | 468.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 412 | 1 | 27.6 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:27 | Normal | 537.1 | 522.1 | 472.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 420 | 1 | 27.8 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:28 | Normal | 517.5 | 461.5 | 474.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 60.11 | 419 | 1 | 27.8 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:29 | Normal | 528.2 | 424.3 | 462.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 417 | 1 | 27.9 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:30 | Normal | 524.2 | 406.3 | 444.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 415 | 1 | 28 | 114411.9 | 19689 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:31 | Normal | 543.3 | 417.5 | 460.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.05 | 60 | 426 | 1 | 28.1 | 114411.9 | 19690 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:32 | Normal | 542.6 | 372.5 | 486.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 437 | 1 | 28.2 | 114411.9 | 19690 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:33 | Normal | 544.3 | 313.6 | 458.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 471 | 1 | 28.3 | 114412 | 19690 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:34 | Normal | 539.5 | 346.5 | 514.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 559 | 1 | 28.4 | 114412 | 19690 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:35 | Normal | 537.6 | 309.1 | 483 | 0.9 | 1 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 633 | 1 | 28.5 | 114412 | 19690 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:36 | Normal | 546.2 | 303.9 | 479.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 721 | 1 | 28.7 | 114412 | 19690 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:37 | Normal | 486.4 | 303.4 | 471.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 939 | 1 | 28.8 | 114412 | 19690 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:38 | Normal | 507 | 306.4 | 462.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 991 | 1 | 28.9 | 114412 | 19690 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:39 | Normal | 562 | 332.5 | 447.8 | 1.6 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 1045 | 1 | 29 | 114412 | 19690 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:40 | Normal | 551.3 | 329.6 | 433.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1070 | 1 | 29.1 | 114412 | 19690 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:41 | Normal | 561.3 | 320.7 | 457.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 3 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1117 | 1 | 29.2 | 114412.1 | 19690 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:42 | Normal | 562.1 | 322.2 | 499 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1154 | 1 | 29.3 | 114412.1 | 19690 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:43 | Normal | 559.1 | 343.5 | 478.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 1186 | 1 | 29.5 | 114412.1 | 19690 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:44 | Normal | 554.5 | 358.4 | 499.3 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1242 | 1 | 29.6 | 114412.1 | 19690 | 0 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:45 | Normal | 546.2 | 369.3 | 477.4 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1511 | 1 | 29.7 | 114412.1 | 19690 | 0 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:47 | Normal | 546 | 381.8 | 464.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.11 | 60.04 | 1659 | 1 | 25.7 | 114412.2 | 19690 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:48 | Normal | 539.2 | 368.5 | 476.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.05 | 60 | 60.12 | 1813 | 1 | 24.4 | 114412.2 | 19690 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:49 | Normal | 537.6 | 386 | 528.1 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.03 | 60.17 | 1904 | 1 | 24.1 | 114412.2 | 19690 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:50 | Normal | 539.4 | 403.4 | 528.2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.87 | 1958 | 1 | 23.9 | 114412.3 | 19690 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:51 | Normal | 532.5 | 398.2 | 529.2 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.06 | 59.97 | 2004 | 1 | 24 | 114412.3 | 19690 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:52 | Normal | 534.3 | 432.5 | 542.3 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 2031 | 1 | 24.1 | 114412.3 | 19690 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:53 | Normal | 542.4 | 451.3 | 538.3 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.08 | 60.16 | 60.02 | 2145 | 1 | 24.2 | 114412.4 | 19690 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:54 | Normal | 533.1 | 428.3 | 541.7 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.06 | 60.08 | 60.12 | 2230 | 1 | 24.3 | 114412.4 | 19690 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:55 | Normal | 534.6 | 430.6 | 544.2 | 2.8 | 1.8 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 59.91 | 59.88 | 2298 | 1 | 24.4 | 114412.5 | 19690 | 0 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:56 | Normal | 530.6 | 418.3 | 547.1 | 2.8 | 2 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.93 | 60.03 | 60.31 | 2378 | 1 | 24.5 | 114412.5 | 19690 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:57 | Normal | 534.6 | 404.3 | 541.3 | 2.8 | 2.1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 59.99 | 59.81 | 60.24 | 2459 | 1 | 24.6 | 114412.5 | 19690 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:58 | Normal | 532.6 | 398.5 | 543.9 | 2.9 | 2.3 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 60.02 | 60.31 | 2533 | 1 | 24.7 | 114412.6 | 19690 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 06:59 | Normal | 535.8 | 409.8 | 546.7 | 2.9 | 2.3 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.91 | 60.05 | 2566 | 1 | 24.8 | 114412.6 | 19690 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:00 | Normal | 530.6 | 463.3 | 546 | 2.8 | 2.3 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60.14 | 59.96 | 60.22 | 2714 | 1 | 24.9 | 114412.7 | 19690 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:01 | Normal | 531.7 | 507.6 | 548.1 | 3 | 2.2 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.2 | 59.77 | 60.22 | 2824 | 1 | 25.1 | 114412.7 | 19690 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:02 | Normal | 530.5 | 498.1 | 545.8 | 3.1 | 2.3 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.21 | 60.12 | 2872 | 1 | 25.2 | 114412.8 | 19690 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:03 | Normal | 530.6 | 503.5 | 551 | 3.1 | 2.3 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.1 | 59.8 | 60.03 | 2939 | 1 | 25.3 | 114412.8 | 19690 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:04 | Normal | 532.7 | 509.8 | 549.5 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.04 | 59.89 | 60.01 | 3019 | 1 | 25.4 | 114412.9 | 19690 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:05 | Normal | 524.7 | 495.5 | 541.4 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 60.08 | 60.03 | 59.98 | 3067 | 1 | 25.5 | 114412.9 | 19690 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:06 | Normal | 532.4 | 493.6 | 541 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.93 | 59.95 | 60.05 | 3109 | 1 | 25.7 | 114413 | 19690 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:07 | Normal | 524.8 | 494 | 538.8 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 60.01 | 60.04 | 3158 | 1 | 25.8 | 114413 | 19690 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:08 | Normal | 528.4 | 509.4 | 551.1 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3203 | 1 | 25.9 | 114413.1 | 19690 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:09 | Normal | 525.1 | 529.1 | 549.3 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 60.15 | 60 | 3317 | 1 | 26 | 114413.1 | 19690 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:10 | Normal | 524.2 | 526.2 | 552.2 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60 | 59.83 | 59.95 | 3355 | 1 | 26.1 | 114413.2 | 19690 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:11 | Normal | 524.6 | 526.1 | 542.4 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 3414 | 1 | 26.2 | 114413.2 | 19690 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:12 | Normal | 524.8 | 525.9 | 550.2 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.17 | 59.93 | 3459 | 1 | 26.4 | 114413.3 | 19690 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:13 | Normal | 522.3 | 523.3 | 545 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 9 | 9 | 9.1 | 59.96 | 60.09 | 59.93 | 3504 | 1 | 26.5 | 114413.4 | 19690 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:14 | Normal | 519.8 | 523.8 | 547.4 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.89 | 59.89 | 59.95 | 3534 | 1 | 26.6 | 114413.4 | 19690 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:15 | Normal | 526 | 522 | 542.8 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.89 | 60.07 | 59.96 | 3578 | 1 | 26.7 | 114413.5 | 19690 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:16 | Normal | 516.8 | 523.6 | 540 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60.06 | 60.06 | 3648 | 1 | 26.9 | 114413.5 | 19690 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:17 | Normal | 508.6 | 520.1 | 542.2 | 4.1 | 3 | 1.2 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.13 | 60.09 | 60.12 | 3805 | 1 | 27 | 114413.6 | 19690 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:18 | Normal | 503.2 | 525.5 | 547 | 4.6 | 3 | 1.2 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.1 | 60.23 | 59.8 | 4047 | 1 | 27.1 | 114413.7 | 19690 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:19 | Normal | 494.3 | 516.2 | 540 | 5 | 3 | 1.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.12 | 60.07 | 60.08 | 4204 | 1 | 27.3 | 114413.8 | 19690 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:21 | Normal | 485.4 | 520.6 | 545.2 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.13 | 60.24 | 60.16 | 4400 | 1 | 27.5 | 114413.8 | 19690 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:22 | Normal | 488.5 | 520.5 | 553 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.08 | 60.22 | 59.95 | 4489 | 1 | 27.6 | 114413.9 | 19690 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:23 | Normal | 495 | 517.8 | 553.9 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.1 | 60.02 | 59.93 | 4558 | 1 | 27.8 | 114414 | 19690 | 1.5 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:24 | Normal | 489.3 | 517.8 | 509 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.03 | 59.97 | 4722 | 1 | 27.9 | 114414.1 | 19690 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:25 | Normal | 499.3 | 521.8 | 516.5 | 5.5 | 3.2 | 1.7 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 4838 | 1 | 28.1 | 114414.1 | 19690 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:26 | Normal | 521.3 | 521.1 | 509.4 | 5.5 | 3.3 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.06 | 60.04 | 5061 | 1 | 28.3 | 114414.3 | 19690 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:28 | Normal | 522.5 | 516.5 | 503.8 | 5.6 | 3.4 | 2 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 5275 | 1 | 28.5 | 114414.4 | 19690 | 1.7 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:28 | Normal | 529.3 | 518.7 | 509.1 | 5.6 | 3.3 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.14 | 59.98 | 60.01 | 5310 | 1 | 28.6 | 114414.4 | 19690 | 1.7 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:29 | Normal | 531.1 | 523.3 | 494.7 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 5363 | 1 | 28.7 | 114414.5 | 19690 | 1.7 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:30 | Normal | 529.6 | 519.7 | 525.6 | 5.7 | 3.5 | 2.1 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 5499 | 1 | 28.9 | 114414.6 | 19690 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:31 | Normal | 528.6 | 517.8 | 521.5 | 5.8 | 3.5 | 2.2 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 60.03 | 59.96 | 5560 | 1 | 29 | 114414.7 | 19691 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:32 | Normal | 523.2 | 516.5 | 506.1 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5688 | 1 | 29.2 | 114414.8 | 19691 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 07:37 | Normal | 521 | 512.4 | 512.5 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 6036 | 1 | 30 | 114415.3 | 19691 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 07:42 | Normal | 513.5 | 514.4 | 518.8 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 15.8 | 16 | 16 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 6300 | 1 | 30.7 | 114415.8 | 19691 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 07:47 | Normal | 517.9 | 504.8 | 515.1 | 6.7 | 4.1 | 2.9 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.06 | 60.13 | 60.07 | 6581 | 1 | 31.6 | 114416.4 | 19691 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 07:52 | Normal | 509.8 | 502.1 | 506.8 | 7 | 4.2 | 3.1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 6849 | 1 | 32.6 | 114416.9 | 19691 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 07:57 | Normal | 505.9 | 500.6 | 505.6 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7100 | 1 | 34.4 | 114417.5 | 19691 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:02 | Normal | 500.6 | 489.7 | 497.4 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 7339 | 1 | 35.5 | 114418.1 | 19691 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:07 | Normal | 497.4 | 493.4 | 494.3 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 7589 | 1 | 38 | 114418.7 | 19691 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:12 | Normal | 504.3 | 483.2 | 506.8 | 8 | 4.9 | 3.7 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7805 | 1 | 41 | 114419.4 | 19691 | 2.6 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:17 | Normal | 479 | 489.8 | 489.6 | 9.1 | 5 | 4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 60 | 60.06 | 60.04 | 8288 | 1 | 43.2 | 114420 | 19691 | 3.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:22 | Normal | 477.6 | 485.9 | 491 | 9.7 | 5.1 | 4.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8715 | 1 | 45 | 114420.7 | 19691 | 3.8 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:27 | Normal | 473.7 | 477.1 | 496.1 | 10 | 5.3 | 4.2 | 133 | 133.2 | 133.2 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 8864 | 1 | 46.3 | 114421.5 | 19691 | 3.9 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:32 | Normal | 486.3 | 481.2 | 488.8 | 9.8 | 5.4 | 4.4 | 133.1 | 133.1 | 133 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 9085 | 1 | 47.1 | 114422.2 | 19692 | 3.8 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:37 | Normal | 463.5 | 475.2 | 487 | 10.8 | 5.6 | 4.6 | 133.1 | 133 | 133 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 9451 | 1 | 47.5 | 114423 | 19692 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:42 | Normal | 455.6 | 466.9 | 488.2 | 11.5 | 5.8 | 4.7 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 9788 | 1 | 47.7 | 114423.8 | 19692 | 5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:47 | Normal | 470.5 | 472.4 | 483 | 11.6 | 5.9 | 4.9 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 10108 | 1 | 47.8 | 114424.6 | 19692 | 5 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:52 | Normal | 474.1 | 478.8 | 483.8 | 12.3 | 5.9 | 5 | 133.2 | 133.6 | 133.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 10605 | 1 | 48 | 114425.5 | 19692 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 08:57 | Normal | 474.1 | 467 | 485.4 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.06 | 60.14 | 60.12 | 10791 | 1 | 48.3 | 114426.4 | 19692 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:02 | Normal | 473 | 473 | 475.5 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 133.3 | 133.7 | 133.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.1 | 60.11 | 60.14 | 11020 | 1 | 48.5 | 114427.3 | 19692 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:07 | Normal | 470.2 | 458.8 | 474.1 | 13 | 6.5 | 5.4 | 133.4 | 133.8 | 133.6 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 11201 | 1 | 48.6 | 114428.2 | 19692 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:12 | Normal | 469.1 | 469.1 | 472.9 | 13.2 | 6.4 | 5.5 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11345 | 1 | 48.7 | 114429.1 | 19692 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:17 | Normal | 470 | 456.5 | 467.1 | 13.4 | 6.6 | 5.7 | 133.6 | 134.2 | 134 | 28.6 | 29 | 29 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11561 | 1 | 48.7 | 114430.1 | 19692 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:22 | Normal | 465 | 457.9 | 471 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 133.5 | 133.9 | 133.8 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11699 | 1 | 48.4 | 114431.1 | 19692 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:27 | Normal | 460.5 | 447.9 | 468.3 | 14 | 7 | 5.9 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 11822 | 1 | 48.2 | 114432.1 | 19692 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:32 | Normal | 462.8 | 459 | 466.7 | 14.2 | 7 | 6.1 | 133.8 | 133.9 | 134 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 12095 | 1 | 48.3 | 114433 | 19693 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:37 | Normal | 459.5 | 454 | 459 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 12282 | 1 | 48.2 | 114434.1 | 19693 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:42 | Normal | 459.3 | 454.7 | 462.6 | 15 | 7.4 | 6.5 | 133.9 | 134 | 134 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 12698 | 1 | 48.3 | 114435.1 | 19693 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:47 | Normal | 455.9 | 455.7 | 464.5 | 15.6 | 7.6 | 6.8 | 133.8 | 134 | 134 | 32.8 | 33.3 | 33.4 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 13232 | 1 | 48.1 | 114435.9 | 19693 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:52 | Normal | 464.2 | 459.8 | 459.8 | 15.8 | 7.8 | 7 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 33.6 | 33.9 | 33.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13684 | 1 | 48 | 114436.9 | 19693 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 09:57 | Normal | 440.4 | 436 | 456.1 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 2474 | 1 | 48.3 | 114437.9 | 19693 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:02 | Normal | 459.5 | 454.6 | 474.5 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 132.3 | 132.6 | 132.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 2960 | 1 | 47.1 | 114438.2 | 19693 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:07 | Normal | 492.9 | 482.8 | 498.5 | 16.6 | 8.5 | 7 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 37.4 | 37.8 | 37.7 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 14946 | 1 | 45.3 | 114438.5 | 19693 | 7.8 | 9 | 8.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:12 | Normal | 508.1 | 480.3 | 498.6 | 13.1 | 7.2 | 5.1 | 134.4 | 134.8 | 134.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.84 | 59.93 | 59.83 | 11834 | 1 | 44.5 | 114439.1 | 19693 | 6 | 7.3 | 7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:17 | Normal | 484.9 | 486.9 | 495 | 16.6 | 8 | 7.1 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 36.3 | 36.9 | 36.7 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 14861 | 1 | 44.9 | 114440.2 | 19693 | 8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:22 | Normal | 467.3 | 469.3 | 477.5 | 17.2 | 8.3 | 7.6 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.91 | 59.89 | 59.97 | 14959 | 1 | 46.2 | 114441.5 | 19693 | 8.2 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:27 | Normal | 472 | 474 | 482 | 17.1 | 8.2 | 7.5 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 37 | 37.3 | 37.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 14978 | 1 | 47.5 | 114442.7 | 19693 | 8.3 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:32 | Normal | 459.2 | 453.6 | 465.1 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132 | 131.8 | 131.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 3777 | 1 | 47.1 | 114443.1 | 19694 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:37 | Normal | 461.2 | 465.7 | 480.5 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133 | 133.5 | 133.5 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3982 | 1 | 45.9 | 114443.4 | 19694 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:42 | Normal | 489.2 | 489.1 | 465.3 | 12.1 | 5.8 | 4.7 | 134 | 134 | 134.1 | 26 | 26.4 | 26.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9811 | 1 | 45.6 | 114444.2 | 19694 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:47 | Normal | 479.9 | 475.7 | 474.1 | 15.5 | 7.3 | 7.8 | 135.1 | 135 | 135.3 | 34.5 | 35 | 34.9 | 60 | 59.99 | 60 | 14279 | 1 | 45.9 | 114445.2 | 19694 | 7.4 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:52 | Normal | 446.5 | 454.1 | 451.1 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133 | 133.1 | 133.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 3499 | 1 | 46.6 | 114446.1 | 19694 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 10:57 | Normal | 487.3 | 487.8 | 492.1 | 16.1 | 8.1 | 7.3 | 135.9 | 136.2 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14842 | 1 | 46.7 | 114447.1 | 19694 | 7.7 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:02 | Normal | 490.6 | 470.6 | 486 | 15.6 | 8.8 | 7.6 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 14920 | 1 | 47.1 | 114448 | 19694 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:07 | Normal | 467.6 | 454.2 | 456.8 | 14.7 | 6.6 | 7.3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 12300 | 1 | 47.8 | 114449.2 | 19694 | 6.9 | 7.9 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:12 | Normal | 481.5 | 472.4 | 418.8 | 16.9 | 8.2 | 8.6 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 37 | 37.4 | 37.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 15039 | 1 | 47.1 | 114449.7 | 19694 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:17 | Normal | 458.9 | 464.7 | 468.3 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 132.6 | 132.9 | 133.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3332 | 1 | 46.7 | 114450.3 | 19694 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:22 | Normal | 512.8 | 500.8 | 509.1 | 15 | 8.3 | 7.2 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14927 | 1 | 46.2 | 114451.1 | 19694 | 7.1 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:27 | Normal | 460.1 | 468.3 | 466.1 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 3831 | 1 | 46.2 | 114451.7 | 19694 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:32 | Normal | 501.1 | 529.6 | 511.1 | 16.9 | 6.1 | 7.5 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.04 | 60 | 59.99 | 14932 | 1 | 45.4 | 114452.3 | 19695 | 8.1 | 9 | 6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:37 | Normal | 482.1 | 510.7 | 491.9 | 17.3 | 6.5 | 7.7 | 136.2 | 136.3 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14848 | 1 | 46.3 | 114453.5 | 19695 | 8.3 | 9.2 | 6.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:42 | Normal | 457.1 | 456.3 | 457 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3576 | 1 | 46.6 | 114454.2 | 19695 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:47 | Normal | 512 | 520.5 | 508 | 15.7 | 6.8 | 7.6 | 136.1 | 136.6 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14854 | 1 | 45.9 | 114454.8 | 19695 | 7.5 | 8.4 | 6.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:52 | Normal | 485.7 | 494.4 | 481.6 | 16.3 | 7.4 | 7.9 | 136.4 | 136.4 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 14845 | 1 | 46.8 | 114456.1 | 19695 | 7.8 | 8.7 | 7.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 11:57 | Normal | 470 | 479 | 465.8 | 16.6 | 7.8 | 8.1 | 136.2 | 136.5 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14841 | 1 | 47.8 | 114457.3 | 19695 | 8 | 8.9 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:02 | Normal | 446.9 | 455.6 | 442.8 | 17.5 | 8.5 | 8.6 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 14944 | 1 | 48.7 | 114458.5 | 19695 | 8.3 | 9.4 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:07 | Normal | 445 | 453.6 | 440.8 | 17.5 | 8.4 | 8.6 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 14838 | 1 | 49.4 | 114459.8 | 19695 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:12 | Normal | 435.4 | 421.3 | 405.4 | 17.8 | 8.9 | 9 | 136 | 136.6 | 136.4 | 35.6 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14675 | 1 | 49.8 | 114461 | 19695 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:17 | Normal | 439.5 | 427.2 | 415.6 | 17.5 | 8.8 | 9 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 14668 | 1 | 50.3 | 114462.2 | 19695 | 8.3 | 9.4 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:22 | Normal | 428.6 | 411.3 | 404.6 | 18.2 | 9.1 | 9.3 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 35.8 | 36.2 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14677 | 1 | 50.7 | 114463.5 | 19695 | 8.6 | 9.8 | 9 | 0 | 9.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:27 | Normal | 431.5 | 420.9 | 418.3 | 17.7 | 8.8 | 9 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14669 | 1 | 50.7 | 114463.8 | 19695 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:32 | Wait | 535.5 | 535.4 | 532.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50.9 | 114464.8 | 19695 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:37 | Normal | 439.2 | 438.8 | 439.1 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 3279 | 1 | 49.4 | 114465 | 19696 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:42 | Normal | 455 | 460.8 | 458.7 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3445 | 1 | 47.2 | 114465.2 | 19696 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:47 | Normal | 475 | 476.1 | 478.3 | 4.2 | 2 | 2 | 132.9 | 132.9 | 133 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 3556 | 1 | 45.5 | 114465.5 | 19696 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:52 | Normal | 478.5 | 483.2 | 477.3 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133 | 132.7 | 133.2 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 4439 | 1 | 44.2 | 114465.9 | 19696 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 12:57 | Normal | 495.3 | 503.6 | 480.3 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 7819 | 1 | 43.5 | 114466.5 | 19696 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:02 | Normal | 479.8 | 478.7 | 480.7 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4587 | 1 | 43.6 | 114467 | 19696 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:07 | Normal | 509.5 | 508.5 | 505 | 15.1 | 7.6 | 7.8 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 36.8 | 37.2 | 37 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 14995 | 1 | 44.2 | 114467.9 | 19696 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:12 | Normal | 479.6 | 475.5 | 468.8 | 15 | 7.6 | 8.2 | 135 | 135.3 | 135.1 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 14241 | 1 | 44.9 | 114468.9 | 19696 | 7.1 | 8 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:17 | Normal | 442.1 | 439.1 | 421.8 | 17.3 | 8.5 | 9.1 | 134.9 | 135 | 135 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14677 | 1 | 46.1 | 114470.1 | 19696 | 8.2 | 9.3 | 8.4 | 0.1 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:22 | Wait | 536.5 | 536.6 | 530.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 114470.7 | 19696 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:27 | Normal | 459.4 | 417.5 | 426.2 | 8.3 | 4.7 | 4.3 | 133.2 | 133.6 | 133.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 7298 | 1 | 46.4 | 114471.3 | 19696 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:32 | Normal | 491.9 | 490.8 | 486.5 | 15.6 | 7.7 | 8 | 135 | 135.1 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 14844 | 1 | 46.2 | 114472.2 | 19696 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:37 | Wait | 557.1 | 553.2 | 552.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 114473 | 19696 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:42 | Normal | 451.2 | 436.5 | 426.9 | 16.9 | 8.4 | 9.1 | 134.6 | 134.9 | 135 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 14677 | 1 | 46.7 | 114473.6 | 19696 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:47 | Normal | 451.6 | 449.5 | 437.9 | 15.9 | 7.8 | 8.5 | 134.3 | 134.5 | 134.7 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 13890 | 1 | 47.2 | 114474.8 | 19697 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:52 | Normal | 471.8 | 464.6 | 457.5 | 10.5 | 4.8 | 5.3 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 8954 | 1 | 47.4 | 114475.6 | 19697 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 13:57 | Normal | 458.8 | 457.3 | 445.6 | 15.4 | 7.5 | 8.3 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 33.7 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 13698 | 1 | 47.6 | 114476.7 | 19697 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:02 | Normal | 459.8 | 450.7 | 450.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3840 | 1 | 48 | 114477.7 | 19697 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:07 | Normal | 465.6 | 459.2 | 444.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2777 | 1 | 47.1 | 114478.1 | 19697 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:12 | Normal | 472 | 469.1 | 463.5 | 13.8 | 6.7 | 7.5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60.02 | 60 | 12670 | 1 | 46.4 | 114478.9 | 19697 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:17 | Normal | 465.9 | 462.7 | 454.2 | 14 | 6.8 | 7.7 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12689 | 1 | 46.9 | 114480 | 19697 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:22 | Normal | 463.8 | 463.4 | 453.4 | 14 | 6.8 | 7.6 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 12638 | 1 | 47.3 | 114481 | 19697 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:27 | Normal | 454.1 | 456.8 | 448.3 | 8 | 4.2 | 4.3 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 7136 | 1 | 47.7 | 114482 | 19697 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:32 | Normal | 461.4 | 461.9 | 462.5 | 4.4 | 2 | 2.2 | 131.8 | 131.8 | 131.6 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 3637 | 1 | 47 | 114482.5 | 19697 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:37 | Normal | 473.9 | 469.3 | 460.5 | 13.3 | 6.5 | 7.6 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 30.7 | 31 | 30.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 12390 | 1 | 46.4 | 114483.3 | 19697 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:42 | Normal | 467.6 | 462.3 | 467.4 | 7.1 | 3.8 | 4.1 | 132.8 | 133.1 | 133.2 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6745 | 1 | 46.6 | 114484.3 | 19697 | 3.1 | 4 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:47 | Normal | 466.7 | 470.1 | 458.7 | 12.5 | 6 | 7.1 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11493 | 1 | 46.5 | 114485.1 | 19698 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:52 | Normal | 464.5 | 471.6 | 451.4 | 12.4 | 5.9 | 7.1 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 28 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 11275 | 1 | 46.5 | 114486.1 | 19698 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 14:57 | Normal | 464.4 | 469.7 | 447.1 | 11.7 | 5.6 | 6.8 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10708 | 1 | 46.8 | 114487 | 19698 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:02 | Normal | 463.8 | 467.2 | 455.3 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 10364 | 1 | 46.8 | 114487.9 | 19698 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:07 | Normal | 475.1 | 472 | 472.6 | 7.1 | 3.1 | 3.9 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 6263 | 1 | 46.7 | 114488.6 | 19698 | 3 | 4.1 | 3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:12 | Normal | 471.6 | 476.9 | 455.7 | 10.5 | 5 | 6.2 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9801 | 1 | 46.2 | 114489.4 | 19698 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:17 | Normal | 472.1 | 473.1 | 458.6 | 10.3 | 5 | 6.1 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 9635 | 1 | 46.1 | 114490.2 | 19698 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:22 | Normal | 470.8 | 475.3 | 457.5 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 9447 | 1 | 46 | 114491 | 19698 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:27 | Normal | 473.9 | 473.6 | 464.7 | 9.8 | 4.7 | 5.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 22.8 | 23.2 | 23 | 60 | 60.02 | 60 | 9115 | 1 | 45.7 | 114491.8 | 19698 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:32 | Normal | 476.6 | 476.3 | 465.1 | 9.1 | 4.3 | 5.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 8554 | 1 | 45.5 | 114492.5 | 19698 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:37 | Normal | 474.5 | 479.8 | 479.8 | 8.6 | 4.1 | 5 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 8034 | 1 | 45.2 | 114493.2 | 19698 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:42 | Normal | 479.3 | 477.3 | 481.8 | 8 | 3.8 | 4.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 7446 | 1 | 44.7 | 114493.8 | 19698 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:47 | Normal | 479.3 | 480.6 | 469 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 17.7 | 18 | 17.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7038 | 1 | 44.2 | 114494.4 | 19699 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:52 | Normal | 484.6 | 482.8 | 484.4 | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6381 | 1 | 43.9 | 114495 | 19699 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 15:57 | Normal | 487.6 | 485.1 | 447.5 | 6.4 | 3 | 4.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 6165 | 1 | 43.8 | 114495.5 | 19699 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:02 | Normal | 488.8 | 488.6 | 441.4 | 6.2 | 2.9 | 4.2 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 5963 | 1 | 44 | 114496 | 19699 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:07 | Normal | 488.4 | 494.5 | 449.8 | 6 | 2.8 | 4.1 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 5809 | 1 | 44 | 114496.5 | 19699 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:12 | Normal | 491.5 | 490.4 | 440.1 | 5.2 | 2.4 | 3.7 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 5035 | 1 | 43.6 | 114497 | 19699 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:17 | Normal | 490.1 | 490 | 447.9 | 4.9 | 2.3 | 3.5 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 4692 | 1 | 43.5 | 114497.4 | 19699 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:22 | Normal | 486 | 498.1 | 445.5 | 4.6 | 2 | 3.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4402 | 1 | 43.4 | 114497.7 | 19699 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:27 | Normal | 497.3 | 497.1 | 468.5 | 4.1 | 1.8 | 3 | 131.2 | 130.9 | 130.9 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3991 | 1 | 43.2 | 114498.1 | 19699 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:32 | Normal | 494.1 | 475 | 460.8 | 3.9 | 1.8 | 2.9 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3766 | 1 | 43.1 | 114498.4 | 19699 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:37 | Normal | 491.7 | 480.3 | 460.6 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 9 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3518 | 1 | 42.8 | 114498.7 | 19699 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:42 | Normal | 488.7 | 470.1 | 455.8 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 130.7 | 130 | 130.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 3116 | 1 | 42.5 | 114499 | 19699 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:47 | Normal | 484.8 | 486.7 | 458.8 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60.04 | 59.96 | 3199 | 1 | 42.4 | 114499.2 | 19700 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:52 | Normal | 487.1 | 480.8 | 463.8 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2763 | 1 | 42.3 | 114499.5 | 19700 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 16:57 | Normal | 492.5 | 481 | 459.2 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 130.5 | 129.8 | 130.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2653 | 1 | 42.1 | 114499.7 | 19700 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:02 | Normal | 495.3 | 473.6 | 448.5 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 130.4 | 130 | 130.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 2489 | 1 | 41.9 | 114499.9 | 19700 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:07 | Normal | 505 | 485.3 | 452 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 130.8 | 130.2 | 130.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1820 | 1 | 41.5 | 114500.1 | 19700 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:12 | Normal | 495.2 | 426.1 | 500.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1123 | 1 | 42.6 | 114500.2 | 19700 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:17 | Normal | 491 | 436.4 | 472.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 130 | 130.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 869 | 1 | 44.4 | 114500.3 | 19700 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:22 | Normal | 490.8 | 419.8 | 482.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 129.8 | 130.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 822 | 1 | 45.8 | 114500.4 | 19700 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:27 | Normal | 482.4 | 426 | 470.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 820 | 1 | 46.4 | 114500.4 | 19700 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:32 | Normal | 499.1 | 371.3 | 443.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 129.8 | 130.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 608 | 1 | 46.7 | 114500.5 | 19700 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:37 | Normal | 476.9 | 347 | 383 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 539 | 1 | 46.8 | 114500.5 | 19700 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:42 | Normal | 484.6 | 261.1 | 390.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 388 | 1 | 46.8 | 114500.6 | 19700 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:47 | Normal | 454.1 | 200 | 381.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 269 | 1 | 46.6 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:52 | Normal | 453.9 | 200.3 | 373.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.7 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 168 | 1 | 46.4 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 17:57 | Normal | 438.6 | 200 | 419.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 127 | 1 | 46.2 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 18:02 | Normal | 433 | 200 | 370.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1 | 45.9 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 18:07 | Normal | 411.1 | 331.4 | 405.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3 | 1 | 45.7 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 18:12 | Normal | 335.1 | 306.4 | 279.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 45.3 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0