## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-28 05:33 | Normal | 333.4 | 302.3 | 307 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 17.8 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:33 | Normal | 343.4 | 314 | 318.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 17.6 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:34 | Normal | 330.4 | 292.2 | 351.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 18 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:38 | Normal | 395.1 | 377.3 | 361.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2 | 1 | 20.4 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 05:43 | Normal | 438 | 524.1 | 519.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.91 | 59.8 | 59.99 | 0 | 1 | 22.1 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 05:45 | Normal | 452.4 | 491.8 | 475.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 24 | 1 | 22.4 | 114500.6 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:46 | Normal | 454.3 | 431.5 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 46 | 1 | 22.7 | 114500.7 | 19701 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:47 | Normal | 466.6 | 402.1 | 528.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.97 | 60.13 | 12 | 1 | 22.9 | 114500.7 | 19701 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:48 | Normal | 461.8 | 396.5 | 516 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.07 | 60 | 46 | 1 | 23.1 | 114500.7 | 19701 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:49 | Normal | 480 | 346.8 | 475.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 84 | 1 | 23.3 | 114500.7 | 19701 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 05:53 | Normal | 495.2 | 245.7 | 463.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 123 | 1 | 24.2 | 114500.7 | 19701 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 05:58 | Normal | 497.1 | 199.8 | 428.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 117 | 1 | 25 | 114500.7 | 19702 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:03 | Normal | 507.4 | 200 | 417.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 157 | 1 | 25.7 | 114500.7 | 19702 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:08 | Normal | 511.7 | 201.1 | 373.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 245 | 1 | 26.3 | 114500.7 | 19702 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:13 | Normal | 516.8 | 201 | 421.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 310 | 1 | 26.9 | 114500.7 | 19702 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:18 | Normal | 519.7 | 218 | 464.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.91 | 352 | 1 | 27.5 | 114500.7 | 19702 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:23 | Normal | 524.6 | 200 | 482.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.2 | 60.07 | 377 | 1 | 28.1 | 114500.8 | 19702 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:28 | Normal | 537.5 | 234 | 451.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 473 | 1 | 28.7 | 114500.8 | 19702 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:33 | Normal | 536.6 | 238.9 | 482.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.18 | 563 | 1 | 29.3 | 114500.9 | 19702 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:38 | Normal | 494.3 | 272.9 | 508.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 947 | 1 | 29.8 | 114500.9 | 19702 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:43 | Normal | 543.3 | 295.9 | 506.8 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 1098 | 1 | 30.4 | 114501 | 19702 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:48 | Normal | 530.1 | 300.1 | 500.4 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 134 | 133.6 | 133.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.08 | 60.07 | 59.97 | 1852 | 1 | 26.3 | 114501.1 | 19702 | 0 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:53 | Normal | 527.5 | 366.7 | 531.3 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.06 | 60.13 | 2149 | 1 | 25.4 | 114501.3 | 19702 | 0 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 06:58 | Normal | 524.3 | 395.5 | 543.1 | 3 | 2.2 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 60.23 | 60.26 | 2497 | 1 | 26 | 114501.5 | 19703 | 0 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:03 | Normal | 517.6 | 511.1 | 543.5 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 134.4 | 134 | 134.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 2897 | 1 | 26.6 | 114501.7 | 19703 | 0 | 3.1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:08 | Normal | 524.8 | 491.3 | 541.3 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 134.6 | 133.8 | 134.3 | 7.9 | 8 | 8 | 60.09 | 59.92 | 60.03 | 3147 | 1 | 27.3 | 114502 | 19703 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:13 | Normal | 512.9 | 524 | 541.5 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 134.5 | 134 | 134.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 3452 | 1 | 28 | 114502.2 | 19703 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:18 | Normal | 497 | 513.7 | 546 | 4.4 | 3 | 1.2 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60.04 | 60.07 | 3916 | 1 | 28.6 | 114502.5 | 19703 | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:23 | Normal | 480.3 | 516.1 | 538.2 | 5.4 | 3.1 | 1.4 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 4510 | 1 | 29.4 | 114502.9 | 19703 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:28 | Normal | 512 | 502.8 | 502.1 | 5.6 | 3.3 | 2 | 135.3 | 135 | 135.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 5170 | 1 | 30.2 | 114503.3 | 19703 | 1.7 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:33 | Normal | 511.4 | 504.9 | 519.8 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5579 | 1 | 31 | 114503.8 | 19703 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:38 | Normal | 503.7 | 501.5 | 508.7 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5921 | 1 | 31.8 | 114504.2 | 19703 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:43 | Normal | 503 | 496 | 501.9 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 135.2 | 135 | 135.1 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 6185 | 1 | 32.7 | 114504.7 | 19703 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:48 | Normal | 504.3 | 497.5 | 504 | 6.7 | 4 | 3 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6478 | 1 | 33.7 | 114505.3 | 19703 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:53 | Normal | 498.3 | 494.8 | 503.3 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6726 | 1 | 35 | 114505.8 | 19703 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 07:58 | Normal | 494.7 | 490 | 490.4 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.8 | 135.6 | 135.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 6972 | 1 | 35.8 | 114506.4 | 19704 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:03 | Normal | 494.7 | 490.5 | 494.4 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 135.7 | 135.4 | 135.5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7121 | 1 | 36.6 | 114507 | 19704 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:08 | Normal | 494.1 | 490.9 | 491.1 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7473 | 1 | 38.8 | 114507.6 | 19704 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:13 | Normal | 496 | 486.6 | 494.1 | 8 | 4.8 | 3.8 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 7751 | 1 | 41.4 | 114508.2 | 19704 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:18 | Normal | 472.3 | 482 | 493.6 | 9.1 | 5 | 3.9 | 136 | 135.9 | 136.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 8206 | 1 | 43.5 | 114508.9 | 19704 | 3.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:23 | Normal | 472.3 | 484.5 | 489.1 | 9.5 | 5.1 | 4 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 8475 | 1 | 45 | 114509.6 | 19704 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:28 | Normal | 475.8 | 484 | 486.5 | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8529 | 1 | 46.4 | 114510.3 | 19704 | 3.5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:33 | Normal | 462.3 | 485.1 | 487.5 | 9.7 | 5 | 4.1 | 135.9 | 136 | 136 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8492 | 1 | 46.8 | 114511 | 19704 | 3.8 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:38 | Normal | 454.7 | 479.1 | 489.5 | 10.8 | 5.5 | 4.4 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 9252 | 1 | 47.1 | 114511.7 | 19704 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:43 | Normal | 446.2 | 480.9 | 480.1 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.09 | 60.1 | 60.06 | 9649 | 1 | 47.4 | 114512.5 | 19704 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:48 | Normal | 461.5 | 478.1 | 476.3 | 11.7 | 5.8 | 4.9 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10061 | 1 | 47.6 | 114513.3 | 19704 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:53 | Normal | 469.2 | 477.5 | 482.2 | 12.2 | 5.9 | 5 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 10463 | 1 | 47.5 | 114514.2 | 19704 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 08:58 | Normal | 468 | 476.1 | 483.5 | 12.6 | 6 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10752 | 1 | 47.3 | 114515.1 | 19705 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:03 | Normal | 471 | 474.5 | 480.4 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.6 | 136.9 | 136.6 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 10923 | 1 | 47.1 | 114516 | 19705 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:08 | Normal | 468.7 | 471.1 | 475.8 | 13.1 | 6.4 | 5.4 | 137 | 137 | 136.9 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 11285 | 1 | 47 | 114516.9 | 19705 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:13 | Normal | 465.6 | 465.2 | 474.8 | 13.4 | 6.6 | 5.6 | 136.7 | 137.1 | 136.9 | 28 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11493 | 1 | 47.2 | 114517.9 | 19705 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:18 | Normal | 465.9 | 469.5 | 470.3 | 12.7 | 6.1 | 5.4 | 136.5 | 136.9 | 136.6 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10925 | 1 | 47.2 | 114518.8 | 19705 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:23 | Normal | 466.5 | 469 | 474 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 136.3 | 136.6 | 136.4 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 11718 | 1 | 46.8 | 114519.7 | 19705 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:28 | Normal | 461.4 | 463 | 470.7 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 136.2 | 136.4 | 136.1 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12077 | 1 | 46.8 | 114520.7 | 19705 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:33 | Normal | 458.8 | 456.6 | 466.1 | 15.2 | 7.5 | 6.6 | 136.9 | 137.2 | 137.1 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.98 | 59.95 | 60 | 12994 | 1 | 46.9 | 114521.8 | 19705 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:38 | Normal | 434.7 | 447.1 | 445.6 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 134 | 134.4 | 134.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2365 | 1 | 47 | 114522.9 | 19705 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:43 | Normal | 454.8 | 462.9 | 472.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134 | 134 | 133.8 | 7 | 7 | 7 | 60 | 59.95 | 60.02 | 2769 | 1 | 45.5 | 114523.1 | 19705 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:48 | Normal | 482.9 | 472.4 | 496.3 | 16.4 | 8.5 | 7 | 137.3 | 137.5 | 137.2 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14877 | 1 | 45 | 114523.9 | 19705 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:53 | Normal | 458.3 | 444.1 | 462.5 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134 | 134.1 | 134.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3199 | 1 | 45.4 | 114525 | 19705 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 09:58 | Normal | 455.3 | 457.3 | 453.3 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 136.7 | 137.1 | 137 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60.02 | 60.1 | 60.02 | 14662 | 1 | 45.1 | 114525.9 | 19706 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:03 | Normal | 447.6 | 444 | 447 | 17.5 | 8.6 | 7.9 | 137 | 137.4 | 137.2 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14674 | 1 | 45.9 | 114527.1 | 19706 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:08 | Wait | 545.5 | 545.1 | 550.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 114528 | 19706 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:13 | Normal | 465.4 | 455.9 | 467.9 | 12.5 | 6.5 | 5.5 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 26.9 | 27.2 | 27 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9844 | 1 | 46.4 | 114528.5 | 19706 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:18 | Normal | 457.6 | 460.5 | 465.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3207 | 1 | 45 | 114528.8 | 19706 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:23 | Normal | 456.6 | 455.3 | 464 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 11.7 | 12 | 12 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4739 | 1 | 44.7 | 114529.7 | 19706 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:28 | Normal | 462.8 | 460 | 468.3 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3857 | 1 | 44.5 | 114530.3 | 19706 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:33 | Normal | 468.5 | 462.1 | 473.5 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 4141 | 1 | 43.9 | 114530.7 | 19706 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:38 | Normal | 505 | 491 | 502.1 | 8.1 | 5.5 | 3.4 | 135.1 | 135.1 | 135 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8324 | 1 | 43.3 | 114531.1 | 19706 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:43 | Normal | 521.6 | 511.3 | 477.4 | 13.9 | 7.7 | 8.9 | 136.8 | 137 | 136.9 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 14846 | 1 | 43.7 | 114531.9 | 19706 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:48 | Normal | 491.4 | 481.2 | 447.3 | 15.3 | 8.2 | 8.8 | 137 | 137.4 | 137.2 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14846 | 1 | 44.8 | 114533.2 | 19706 | 7.3 | 8.2 | 8 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:53 | Normal | 481.1 | 468.6 | 434.7 | 15.6 | 8.5 | 8.9 | 137.1 | 137.2 | 137.4 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 14846 | 1 | 46 | 114534.4 | 19706 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 10:58 | Normal | 473.6 | 461.2 | 427.3 | 16 | 8.7 | 9.1 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60 | 60 | 59.99 | 14882 | 1 | 47 | 114535.6 | 19707 | 7.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:03 | Normal | 437.9 | 444.3 | 451.6 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4817 | 1 | 47.6 | 114536.5 | 19707 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:08 | Normal | 459.7 | 469.4 | 461.3 | 11.2 | 4.3 | 6.6 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9953 | 1 | 47.7 | 114537.5 | 19707 | 5.1 | 6.2 | 4.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:13 | Normal | 443 | 448.1 | 475.5 | 11.2 | 5.1 | 4.3 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 8410 | 1 | 47.3 | 114538.3 | 19707 | 5 | 6.3 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:18 | Normal | 443.2 | 447.6 | 459 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 133.3 | 133.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 2678 | 1 | 46.9 | 114538.9 | 19707 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:23 | Normal | 470 | 467 | 468.2 | 4.1 | 2 | 2.1 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3446 | 1 | 45.4 | 114539.2 | 19707 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:28 | Normal | 471.1 | 473.7 | 478 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4910 | 1 | 44.4 | 114539.7 | 19707 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:33 | Normal | 487 | 490.6 | 493.1 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 137.2 | 137.6 | 137.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14842 | 1 | 44.3 | 114540.7 | 19707 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:38 | Normal | 480.3 | 483.8 | 486.1 | 16.4 | 8 | 7.6 | 137.1 | 137.5 | 137.4 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14894 | 1 | 45.6 | 114541.9 | 19707 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:43 | Normal | 470.7 | 474.3 | 476.8 | 16.6 | 8.2 | 7.8 | 136.9 | 137.4 | 137.2 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 14853 | 1 | 46.8 | 114543.2 | 19707 | 8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:48 | Normal | 437.5 | 427.5 | 444 | 4 | 2 | 2 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.04 | 60.09 | 3149 | 1 | 47.5 | 114544 | 19707 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:53 | Normal | 485.3 | 496.8 | 494 | 16.6 | 7.6 | 7.6 | 136.9 | 137.1 | 136.8 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60.03 | 60.1 | 15066 | 1 | 47 | 114544.8 | 19707 | 8 | 8.8 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 11:58 | Normal | 469.2 | 479.2 | 476.9 | 16.9 | 7.8 | 7.8 | 136.5 | 137 | 136.6 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 14844 | 1 | 47.7 | 114546 | 19708 | 8.1 | 9 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:03 | Normal | 437.1 | 443.3 | 443.4 | 12.3 | 6 | 6 | 135 | 135 | 134.9 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10167 | 1 | 48.7 | 114547.2 | 19708 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:08 | Normal | 450.8 | 456.3 | 458.3 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3861 | 1 | 47.9 | 114547.6 | 19708 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:13 | Normal | 463.4 | 466.5 | 471.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3576 | 1 | 46.5 | 114548 | 19708 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:18 | Normal | 466 | 473.3 | 484.6 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2458 | 1 | 45.1 | 114548.2 | 19708 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:23 | Normal | 468.3 | 476.3 | 477.8 | 2.4 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60 | 59.98 | 60 | 1815 | 1 | 43.8 | 114548.4 | 19708 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:28 | Normal | 470.9 | 473.7 | 482.8 | 2.3 | 1 | 1 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1735 | 1 | 42.9 | 114548.5 | 19708 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:33 | Normal | 475 | 461.8 | 488.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132 | 131.8 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1557 | 1 | 42.3 | 114548.7 | 19708 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:38 | Normal | 493.4 | 474.4 | 506 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1583 | 1 | 43.9 | 114548.8 | 19708 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:43 | Normal | 510.9 | 522.4 | 524 | 2.4 | 1 | 1.2 | 132.3 | 131.9 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 2039 | 1 | 40.7 | 114548.9 | 19708 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:48 | Normal | 510.1 | 524.3 | 525.1 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.89 | 59.96 | 2518 | 1 | 39.1 | 114549.1 | 19708 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:53 | Normal | 523.1 | 526.2 | 524.7 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 3384 | 1 | 37.9 | 114549.4 | 19708 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 12:58 | Normal | 522.5 | 513.5 | 523.2 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 3572 | 1 | 37.5 | 114549.7 | 19709 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:03 | Normal | 526.5 | 522.7 | 531.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 60.09 | 59.96 | 4198 | 1 | 37.1 | 114550 | 19709 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:08 | Normal | 521.8 | 527.8 | 536.8 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 12.8 | 13 | 13 | 59.93 | 60.02 | 60.18 | 5131 | 1 | 36.9 | 114550.4 | 19709 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:13 | Normal | 521.2 | 520.7 | 537.7 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.92 | 59.97 | 60 | 5170 | 1 | 36.8 | 114550.8 | 19709 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:18 | Normal | 523.7 | 529.7 | 537.6 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 6389 | 1 | 37.2 | 114551.3 | 19709 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:23 | Normal | 530.9 | 521.8 | 530.5 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 7364 | 1 | 37.8 | 114551.8 | 19709 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:28 | Normal | 519 | 522.3 | 530.5 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 7017 | 1 | 38.7 | 114552.4 | 19709 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:33 | Normal | 505.1 | 508.8 | 529.3 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 134.1 | 134.1 | 134 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 6018 | 1 | 39.7 | 114553 | 19709 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:38 | Normal | 510.1 | 510.6 | 519.3 | 6.3 | 3 | 2.8 | 134.3 | 134 | 134.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 5847 | 1 | 40.5 | 114553.5 | 19709 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:43 | Normal | 504.6 | 504.3 | 514 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.1 | 60.01 | 60.03 | 7117 | 1 | 41.3 | 114554 | 19709 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:48 | Normal | 496.8 | 494.6 | 508.9 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 6162 | 1 | 41.8 | 114554.6 | 19709 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:53 | Normal | 503.3 | 500.2 | 503.1 | 7 | 3.5 | 3.4 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6558 | 1 | 41.8 | 114555.1 | 19709 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 13:58 | Normal | 495.7 | 498.2 | 499.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4925 | 1 | 41.9 | 114555.6 | 19710 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:03 | Normal | 502.8 | 500.5 | 497 | 12 | 6.1 | 6.7 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 12102 | 1 | 42.2 | 114556.1 | 19710 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:08 | Normal | 487.7 | 485.2 | 479.5 | 13.8 | 6.7 | 7.5 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 13046 | 1 | 43.1 | 114557.2 | 19710 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:13 | Normal | 480.6 | 478.9 | 467.3 | 12.8 | 6.2 | 7.1 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11995 | 1 | 43.7 | 114558.2 | 19710 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:18 | Normal | 471.6 | 474.8 | 461.1 | 12.3 | 5.9 | 6.9 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11304 | 1 | 44 | 114559.2 | 19710 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:23 | Normal | 468.8 | 468.5 | 459.9 | 12 | 5.8 | 6.8 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 11014 | 1 | 44.1 | 114560.1 | 19710 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:28 | Normal | 462.7 | 473 | 459.4 | 11.8 | 5.6 | 6.6 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10646 | 1 | 44 | 114561 | 19710 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:33 | Normal | 464.9 | 472.1 | 456.4 | 11.3 | 5.3 | 6.5 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10284 | 1 | 44 | 114561.9 | 19710 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:38 | Normal | 464.5 | 467.1 | 453.3 | 11 | 5.3 | 6.4 | 135.9 | 135.7 | 135.7 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 10032 | 1 | 44 | 114562.7 | 19710 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:43 | Normal | 465.1 | 470.5 | 461 | 10.6 | 5.1 | 5.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9728 | 1 | 44.2 | 114563.6 | 19710 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:48 | Normal | 464.6 | 467.9 | 459.3 | 10.3 | 5 | 6 | 135.6 | 135.3 | 135.3 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9501 | 1 | 44 | 114564.4 | 19710 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:53 | Normal | 466.8 | 471 | 456.9 | 10 | 4.7 | 5.9 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9134 | 1 | 43.7 | 114565.2 | 19710 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 14:58 | Normal | 469.8 | 467.3 | 459.5 | 9.6 | 4.6 | 5.8 | 135.1 | 135 | 135.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 8944 | 1 | 43.7 | 114565.9 | 19711 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:03 | Normal | 476.5 | 476.5 | 462 | 9.4 | 4.5 | 5.7 | 135.1 | 134.9 | 134.9 | 21.7 | 22 | 22 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8830 | 1 | 44 | 114566.6 | 19711 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:08 | Normal | 468.6 | 473 | 462.4 | 9.1 | 4.3 | 5.5 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 8434 | 1 | 43.8 | 114567.3 | 19711 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:13 | Normal | 451.8 | 445.2 | 456 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1355 | 1 | 44.2 | 114567.8 | 19711 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:18 | Normal | 486.1 | 479 | 485.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1558 | 1 | 43.3 | 114568.2 | 19711 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:23 | Normal | 476.7 | 445 | 425 | 7.8 | 3.8 | 4.9 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 7020 | 1 | 43.3 | 114568.5 | 19711 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:28 | Normal | 487.1 | 486.7 | 486.1 | 8.1 | 3.9 | 5.1 | 134.2 | 134 | 134.1 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 7941 | 1 | 43.4 | 114569 | 19711 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:33 | Normal | 483.3 | 483 | 461.3 | 7.1 | 3.4 | 4.6 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 6816 | 1 | 43.8 | 114569.6 | 19711 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:38 | Normal | 491.1 | 485.2 | 457.9 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7113 | 1 | 43.6 | 114570.2 | 19711 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:43 | Normal | 478.6 | 473.6 | 481 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 131.3 | 131.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 2069 | 1 | 43.3 | 114570.4 | 19711 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:48 | Normal | 472.3 | 498.2 | 464.1 | 5.4 | 2.3 | 3.3 | 133 | 132.6 | 133 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4774 | 1 | 43.1 | 114570.9 | 19711 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:53 | Normal | 481.2 | 480.8 | 483 | 2.4 | 1 | 1.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1976 | 1 | 43 | 114571.1 | 19711 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 15:58 | Normal | 489.6 | 491.6 | 456.9 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 132.2 | 131.5 | 132 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2132 | 1 | 42.8 | 114571.3 | 19712 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:03 | Normal | 498.8 | 498.6 | 471.6 | 4.3 | 2 | 2.7 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 4092 | 1 | 42.6 | 114571.7 | 19712 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:08 | Normal | 500.8 | 498.3 | 459.5 | 5.5 | 2.6 | 3.9 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 5521 | 1 | 42.8 | 114572.1 | 19712 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:13 | Normal | 502.8 | 499.8 | 454.8 | 5 | 2.3 | 3.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4860 | 1 | 43 | 114572.6 | 19712 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:18 | Normal | 499.6 | 492.4 | 457 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4606 | 1 | 42.9 | 114573 | 19712 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:23 | Normal | 500.7 | 483.8 | 469.5 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 133 | 132.5 | 132.9 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 4488 | 1 | 42.9 | 114573.3 | 19712 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:28 | Normal | 497.8 | 481.8 | 501.2 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 3863 | 1 | 43 | 114573.7 | 19712 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:33 | Normal | 493.5 | 480 | 450.8 | 3.7 | 1.6 | 2.8 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 3556 | 1 | 43 | 114574 | 19712 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:38 | Normal | 497 | 470.7 | 464.2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1617 | 1 | 43 | 114574.3 | 19712 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:43 | Normal | 495.7 | 465.5 | 465.5 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2773 | 1 | 42.9 | 114574.5 | 19712 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:48 | Normal | 492.3 | 471 | 457.3 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.91 | 59.92 | 2523 | 1 | 42.8 | 114574.7 | 19712 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:53 | Normal | 494.6 | 469 | 466.7 | 2.3 | 1 | 2.1 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2262 | 1 | 42.7 | 114574.9 | 19712 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 16:58 | Normal | 489 | 476.2 | 449.6 | 2.1 | 0.9 | 2 | 132.6 | 132 | 132.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2056 | 1 | 42.3 | 114575.1 | 19713 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:03 | Normal | 512.9 | 489.4 | 460.2 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 134.1 | 133.6 | 134 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1856 | 1 | 41.7 | 114575.2 | 19713 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:08 | Normal | 503.7 | 408.6 | 478.1 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.94 | 59.97 | 1385 | 1 | 41.7 | 114575.4 | 19713 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:13 | Normal | 491.9 | 445.2 | 507.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.7 | 132 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 953 | 1 | 44 | 114575.5 | 19713 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:18 | Normal | 486.3 | 421.5 | 483.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 846 | 1 | 45.4 | 114575.5 | 19713 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:23 | Normal | 488 | 373.7 | 433.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.6 | 132 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 720 | 1 | 46.2 | 114575.6 | 19713 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:28 | Normal | 482.7 | 346.5 | 417.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 616 | 1 | 46.5 | 114575.7 | 19713 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:33 | Normal | 485 | 363.9 | 411.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 548 | 1 | 46.5 | 114575.7 | 19713 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:38 | Normal | 484.3 | 364.3 | 413.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 432 | 1 | 46.4 | 114575.8 | 19713 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:43 | Normal | 463 | 200 | 367.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 262 | 1 | 46.1 | 114575.8 | 19713 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:48 | Normal | 455.6 | 199.2 | 384.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 151 | 1 | 45.8 | 114575.8 | 19713 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:53 | Normal | 435 | 200 | 402.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.9 | 87 | 1 | 45.4 | 114575.8 | 19713 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 17:58 | Normal | 426.6 | 197.1 | 368.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 41 | 1 | 45.1 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 18:03 | Normal | 369.3 | 313.4 | 332.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 12 | 1 | 44.8 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 18:08 | Normal | 314.5 | 281.3 | 307.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 44.4 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 18:13 | Normal | 447.8 | 397 | 445.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 44.1 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 18:18 | Normal | 392.6 | 392.3 | 348.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 44 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 18:23 | Normal | 301.5 | 297 | 325.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 43.7 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-02-28 18:28 | Normal | 195 | 190.5 | 196.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 43.3 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0