## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-03 05:53 | Wait | 420.6 | 420.5 | 420.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 16.1 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 05:54 | Wait | 425.3 | 425.2 | 425.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.5 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 05:55 | Wait | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.8 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 05:57 | Wait | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.6 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 05:58 | Wait | 436 | 436 | 436 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 05:59 | Wait | 438 | 437.8 | 438 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.2 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:00 | Wait | 435.9 | 435.8 | 435.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.5 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:00 | Wait | 380 | 380 | 380.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.8 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:00 | Wait | 438 | 438 | 438.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 19.1 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:03 | Wait | 410.6 | 410.5 | 410.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.1 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:03 | Wait | 420.8 | 420.8 | 420.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.3 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:04 | Wait | 407.6 | 407.5 | 407.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:05 | Wait | 431.8 | 431.7 | 431.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 20.7 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:06 | Wait | 434.1 | 434 | 434.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:07 | Wait | 430.6 | 430.5 | 430.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:09 | Wait | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:09 | Wait | 448.8 | 448.7 | 448.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.8 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:10 | Wait | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 06:14 | Normal | 309.5 | 365.8 | 387.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 21.9 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:19 | Normal | 342 | 307.5 | 360.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1 | 1 | 22.9 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:24 | Normal | 314 | 284 | 305.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 23.7 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:29 | Normal | 308.3 | 263.6 | 326.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 24.4 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:34 | Normal | 462.8 | 200 | 431.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 87 | 1 | 25 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:39 | Normal | 480.8 | 200 | 441 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 102 | 1 | 25.5 | 112671.5 | 19381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:44 | Normal | 447.5 | 199.4 | 435.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 84 | 1 | 26 | 112671.6 | 19381 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:49 | Normal | 486.6 | 200 | 466.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 184 | 1 | 26.4 | 112671.6 | 19381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:54 | Normal | 447.6 | 201.1 | 384.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 122 | 1 | 26.8 | 112671.6 | 19381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 06:59 | Normal | 458 | 198.7 | 463 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 62 | 1 | 27.2 | 112671.6 | 19381 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:04 | Normal | 453 | 198 | 471.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 63 | 1 | 27.6 | 112671.6 | 19381 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:09 | Normal | 408 | 200 | 412 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60 | 56 | 1 | 27.9 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:14 | Normal | 433.2 | 201.3 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34 | 1 | 28.2 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:19 | Normal | 444.3 | 514.6 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 7 | 1 | 28.6 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:24 | Normal | 442.1 | 356.5 | 461.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 28.8 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:29 | Normal | 404.3 | 232.3 | 444.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 40 | 1 | 29 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:34 | Normal | 443 | 199.6 | 408.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 56 | 1 | 29.2 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:39 | Normal | 450.7 | 199.1 | 368.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 77 | 1 | 29.4 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:44 | Normal | 463.8 | 200 | 391.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 98 | 1 | 29.7 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:49 | Normal | 440.5 | 199.6 | 381.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 56 | 1 | 29.9 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:54 | Normal | 478.3 | 199.9 | 376.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 183 | 1 | 30.2 | 112671.6 | 19382 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 07:59 | Normal | 481.1 | 201.4 | 406.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 233 | 1 | 30.4 | 112671.7 | 19382 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:04 | Normal | 449 | 199.9 | 385.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 161 | 1 | 30.5 | 112671.7 | 19382 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:09 | Normal | 446.9 | 200 | 358.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 128 | 1 | 30.7 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:14 | Normal | 470.5 | 200 | 377.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 138 | 1 | 30.9 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:19 | Normal | 441 | 199.9 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 100 | 1 | 31 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:24 | Normal | 454.1 | 199.6 | 221.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1 | 31.1 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:29 | Normal | 460.5 | 200.3 | 199.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 91 | 1 | 31.2 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:34 | Normal | 458.1 | 202.8 | 201.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 106 | 1 | 31.3 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:39 | Normal | 468.1 | 199.9 | 439 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.05 | 188 | 1 | 31.5 | 112671.7 | 19383 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:44 | Normal | 464.1 | 199.8 | 429.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 274 | 1 | 31.6 | 112671.8 | 19383 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:49 | Normal | 510.8 | 435 | 469.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 60.06 | 632 | 1 | 31.8 | 112671.8 | 19383 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:54 | Normal | 492.2 | 392 | 465 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 529 | 1 | 32 | 112671.8 | 19383 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 08:59 | Normal | 482 | 412.8 | 461.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 522 | 1 | 32.2 | 112671.9 | 19383 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:04 | Normal | 497.8 | 448.3 | 496 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 689 | 1 | 32.4 | 112672 | 19383 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:09 | Normal | 495 | 463.2 | 478.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 785 | 1 | 32.5 | 112672 | 19384 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:14 | Normal | 497.7 | 393.1 | 497.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.5 | 131.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 810 | 1 | 32.6 | 112672.1 | 19384 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:19 | Normal | 495.9 | 429.9 | 500.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 747 | 1 | 32.8 | 112672.1 | 19384 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:24 | Normal | 500.7 | 331 | 446.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 455 | 1 | 32.9 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:29 | Wait | 511.3 | 511.3 | 511.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.9 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.8 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:34 | Fault | 498 | 498 | 497.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:39 | Fault | 534.9 | 534.9 | 534.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:44 | Fault | 560.1 | 559.3 | 557.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:49 | Fault | 552.4 | 552 | 550.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:54 | Fault | 574.5 | 573.3 | 571.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 09:59 | Fault | 576 | 574.7 | 572.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:04 | Fault | 571.6 | 570.6 | 568.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:09 | Fault | 582.3 | 580.9 | 578.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:14 | Fault | 592.6 | 591.5 | 588.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:19 | Fault | 577.1 | 576.3 | 573.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:24 | Fault | 585.1 | 584.4 | 581.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:29 | Fault | 578.7 | 578.1 | 575.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:34 | Fault | 583 | 582.2 | 579 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:39 | Wait | 576.3 | 575.8 | 571.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.2 | 112672.2 | 19384 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:44 | Normal | 500.9 | 499.1 | 472.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 903 | 1 | 29.2 | 112672.3 | 19384 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:49 | Normal | 510.8 | 519.1 | 496.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 1573 | 1 | 29.3 | 112672.4 | 19384 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:54 | Normal | 522.3 | 532.8 | 520.6 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4680 | 1 | 25.2 | 112672.5 | 19384 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 10:59 | Normal | 523.8 | 526.5 | 506.6 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 6243 | 1 | 24.9 | 112673.1 | 19384 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:04 | Normal | 511.2 | 512.5 | 520.4 | 4.4 | 2.1 | 2 | 133 | 133 | 132.9 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 60.06 | 60.04 | 3934 | 1 | 26.2 | 112673.6 | 19384 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:09 | Normal | 518.6 | 525.7 | 505.6 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.12 | 60.06 | 60.05 | 4591 | 1 | 26.8 | 112673.9 | 19384 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:14 | Normal | 519.8 | 525.9 | 511.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.1 | 133 | 133.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.12 | 60.1 | 3662 | 1 | 27.5 | 112674.3 | 19384 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:19 | Normal | 521.1 | 523.3 | 499.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 60.05 | 60.14 | 2862 | 1 | 28 | 112674.6 | 19384 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:24 | Normal | 506.8 | 500 | 509.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 131.9 | 132 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2092 | 1 | 28.1 | 112674.8 | 19385 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:29 | Normal | 512.5 | 503.1 | 536 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.88 | 59.83 | 59.86 | 2779 | 1 | 28.1 | 112674.9 | 19385 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:34 | Normal | 517.6 | 507 | 532.5 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 7.8 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.85 | 59.95 | 3045 | 1 | 28.4 | 112675.2 | 19385 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:39 | Normal | 519 | 528.1 | 536 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.94 | 59.97 | 3244 | 1 | 28.8 | 112675.4 | 19385 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:44 | Normal | 516.1 | 523 | 532.7 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 60.13 | 60.07 | 3679 | 1 | 29.1 | 112675.7 | 19385 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:49 | Normal | 516.3 | 516.5 | 522 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.3 | 132.8 | 133 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 3590 | 1 | 29.6 | 112676.1 | 19385 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:54 | Normal | 509.4 | 518 | 515.8 | 2.3 | 1 | 1 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 1811 | 1 | 30 | 112676.3 | 19385 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 11:59 | Normal | 500.5 | 505.5 | 514.3 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 1509 | 1 | 30.3 | 112676.5 | 19385 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:04 | Normal | 515.2 | 498.3 | 526.4 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.92 | 59.89 | 59.99 | 2987 | 1 | 30.4 | 112676.6 | 19385 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:09 | Normal | 494.9 | 497.4 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 924 | 1 | 31.5 | 112676.8 | 19385 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:14 | Normal | 493.3 | 480.1 | 507.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 1055 | 1 | 33.9 | 112676.9 | 19385 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:19 | Normal | 515.8 | 488.5 | 512.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1888 | 1 | 35.6 | 112677 | 19385 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:24 | Normal | 518.3 | 531.7 | 537 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60.11 | 60.2 | 60.03 | 3557 | 1 | 31 | 112677.2 | 19386 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:29 | Normal | 526.2 | 532.6 | 502.3 | 8 | 3.8 | 4 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 7741 | 1 | 31.6 | 112677.8 | 19386 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:34 | Normal | 513.3 | 510.7 | 518.5 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 5366 | 1 | 32.4 | 112678.3 | 19386 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:39 | Normal | 514.4 | 523.2 | 534.3 | 7.3 | 3.4 | 3.2 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6784 | 1 | 32.8 | 112678.8 | 19386 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:44 | Normal | 511 | 510.8 | 506.7 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 3302 | 1 | 33.3 | 112679.3 | 19386 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:49 | Normal | 508.6 | 502.9 | 502.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 132 | 132 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 2363 | 1 | 33.2 | 112679.6 | 19386 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:54 | Normal | 507.5 | 498.1 | 498 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 1299 | 1 | 35.2 | 112679.7 | 19386 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 12:59 | Normal | 512.1 | 506.1 | 516.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.93 | 60 | 1481 | 1 | 37.1 | 112679.8 | 19386 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:04 | Normal | 503.6 | 507.3 | 511.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.86 | 59.86 | 1385 | 1 | 32.9 | 112679.9 | 19386 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:09 | Normal | 511.1 | 446.1 | 491.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.2 | 131.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 1188 | 1 | 35.6 | 112680.1 | 19386 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:14 | Normal | 510.1 | 469.1 | 497.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.7 | 131.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1074 | 1 | 37.2 | 112680.2 | 19386 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:19 | Normal | 509.3 | 504.2 | 499 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1666 | 1 | 36.5 | 112680.3 | 19386 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:24 | Normal | 509.3 | 518.8 | 525.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.3 | 131.7 | 132 | 4.9 | 5 | 5 | 60.05 | 59.98 | 59.97 | 1916 | 1 | 31.7 | 112680.4 | 19387 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:29 | Normal | 527.3 | 528.1 | 538.8 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 60 | 59.86 | 3353 | 1 | 31.4 | 112680.7 | 19387 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:34 | Normal | 516.8 | 512.5 | 521 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2345 | 1 | 31.6 | 112680.9 | 19387 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:39 | Normal | 493 | 442.3 | 480.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 719 | 1 | 33 | 112681.1 | 19387 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:44 | Normal | 480.3 | 382.1 | 421.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60 | 231 | 1 | 35.4 | 112681.1 | 19387 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:49 | Normal | 441.5 | 463.3 | 480.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 75 | 1 | 36.8 | 112681.1 | 19387 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:54 | Normal | 497 | 397.3 | 436.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 479 | 1 | 37.6 | 112681.1 | 19387 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 13:59 | Normal | 492.8 | 384.6 | 395.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 130.9 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 445 | 1 | 37.8 | 112681.2 | 19387 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:04 | Normal | 500.5 | 409.1 | 440.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 536 | 1 | 37.9 | 112681.2 | 19387 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:09 | Normal | 510 | 488.3 | 508.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 1162 | 1 | 37.9 | 112681.3 | 19387 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:14 | Normal | 518.8 | 512 | 511.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1705 | 1 | 37.9 | 112681.4 | 19387 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:19 | Normal | 524 | 524.1 | 535.1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 2641 | 1 | 30.4 | 112681.6 | 19387 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:24 | Normal | 517 | 523 | 538 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 3321 | 1 | 30.2 | 112681.8 | 19388 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:29 | Normal | 520.6 | 517.3 | 524.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 3234 | 1 | 30.5 | 112682.1 | 19388 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:34 | Normal | 515.1 | 509 | 509.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132 | 132.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.99 | 59.93 | 2209 | 1 | 30.8 | 112682.4 | 19388 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:39 | Normal | 521.9 | 495.5 | 509 | 1.9 | 1 | 1 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1591 | 1 | 32.1 | 112682.5 | 19388 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:44 | Normal | 516 | 522 | 535.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.2 | 132.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2241 | 1 | 30.7 | 112682.6 | 19388 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:49 | Normal | 528.3 | 527.2 | 520.9 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 134 | 133.6 | 133.6 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5620 | 1 | 30.9 | 112683 | 19388 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:54 | Normal | 513.5 | 509.3 | 516.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 2682 | 1 | 31.3 | 112683.4 | 19388 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 14:59 | Normal | 512.1 | 507.2 | 518.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 2271 | 1 | 31.6 | 112683.6 | 19388 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:04 | Normal | 511.5 | 498.1 | 516.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.7 | 131.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.9 | 60.02 | 59.92 | 1605 | 1 | 33.2 | 112683.7 | 19388 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:09 | Normal | 523.3 | 511.1 | 513 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 2610 | 1 | 31.9 | 112683.9 | 19388 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:14 | Normal | 511.3 | 501.3 | 511.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2212 | 1 | 32 | 112684.1 | 19388 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:19 | Normal | 498.2 | 501 | 496.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 1196 | 1 | 33.6 | 112684.2 | 19388 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:24 | Normal | 469.6 | 429.3 | 432.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 297 | 1 | 35.8 | 112684.3 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:29 | Normal | 479.1 | 319.1 | 427.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 60 | 355 | 1 | 37.2 | 112684.3 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:34 | Normal | 448.8 | 200 | 418.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 165 | 1 | 37.9 | 112684.3 | 19389 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:39 | Normal | 456.5 | 243.7 | 432.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 239 | 1 | 38.2 | 112684.3 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:44 | Normal | 465.2 | 198.2 | 409.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.8 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 248 | 1 | 38.2 | 112684.4 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:49 | Normal | 465 | 198.1 | 428 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.5 | 130.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 238 | 1 | 38.1 | 112684.4 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:54 | Normal | 465 | 200 | 428 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 208 | 1 | 37.9 | 112684.4 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 15:59 | Normal | 476.6 | 199.9 | 434 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.06 | 59.98 | 206 | 1 | 37.6 | 112684.4 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:04 | Normal | 466.3 | 200 | 398 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.3 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 197 | 1 | 37.3 | 112684.4 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:09 | Normal | 467.4 | 200 | 403.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 185 | 1 | 37 | 112684.4 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:14 | Normal | 467.3 | 200 | 429 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 184 | 1 | 36.8 | 112684.5 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:19 | Normal | 476.1 | 207.1 | 420.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.5 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 212 | 1 | 36.6 | 112684.5 | 19389 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:24 | Normal | 472.4 | 226 | 487.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 242 | 1 | 36.4 | 112684.5 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:29 | Normal | 480.6 | 419.2 | 452.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 314 | 1 | 36.3 | 112684.5 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:34 | Normal | 471.8 | 426 | 392.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 280 | 1 | 36.2 | 112684.5 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:39 | Normal | 471.6 | 425.9 | 402 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 263 | 1 | 36.1 | 112684.6 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:44 | Normal | 472.3 | 432.9 | 409.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 252 | 1 | 36 | 112684.6 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:49 | Normal | 439.1 | 363 | 415.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 195 | 1 | 35.9 | 112684.6 | 19390 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:54 | Normal | 451.6 | 365 | 415 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.06 | 171 | 1 | 35.7 | 112684.6 | 19390 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 16:59 | Normal | 445.6 | 354 | 377.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 146 | 1 | 35.6 | 112684.6 | 19390 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:04 | Normal | 444.9 | 354.6 | 435.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 210 | 1 | 35.5 | 112684.7 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:09 | Normal | 469.6 | 488.7 | 474.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.8 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 302 | 1 | 35.4 | 112684.7 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:14 | Normal | 471.6 | 449.9 | 412.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 236 | 1 | 35.3 | 112684.7 | 19390 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:19 | Normal | 451.5 | 483.3 | 436.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 150 | 1 | 35.2 | 112684.7 | 19390 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:24 | Normal | 477.4 | 440.5 | 413 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 258 | 1 | 35.1 | 112684.7 | 19391 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:29 | Normal | 472.4 | 432.6 | 415 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 185 | 1 | 34.9 | 112684.7 | 19391 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:34 | Normal | 463.5 | 366.5 | 421.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 174 | 1 | 34.8 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:39 | Normal | 442.4 | 474.1 | 376.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 129 | 1 | 34.7 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:44 | Normal | 441.5 | 395.8 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 75 | 1 | 34.7 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:49 | Normal | 435.3 | 361.1 | 367.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 21 | 1 | 34.6 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:54 | Normal | 400.4 | 490.2 | 375 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 34.6 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 17:59 | Normal | 318.5 | 316 | 337 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 34.5 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:04 | Normal | 449.3 | 454.2 | 365.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 34.4 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:09 | Normal | 322.2 | 325.2 | 316.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 34.3 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:14 | Normal | 416.1 | 354.7 | 391.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 1 | 34.1 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:19 | Normal | 400.6 | 365.6 | 350.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 34 | 112684.8 | 19391 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:24 | Normal | 384 | 321.1 | 342.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 33.8 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:29 | Normal | 323.6 | 326.3 | 321.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 33.7 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-02-03 18:34 | Normal | 238.5 | 239.6 | 247.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 33.5 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0