## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-04 05:23 | Wait | 461.8 | 461.6 | 461.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 14.7 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-04 05:23 | Wait | 473.1 | 473 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-04 05:25 | Wait | 449.3 | 449.3 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 14.5 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-04 05:28 | Normal | 400 | 443.2 | 378.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60 | 29 | 1 | 18.1 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 05:33 | Normal | 319.5 | 307.1 | 320 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 20.2 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 05:38 | Normal | 328.1 | 279 | 331 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 21.6 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 05:43 | Normal | 327.1 | 246.5 | 301.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10 | 1 | 22.6 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 05:48 | Normal | 402.1 | 407.8 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 46 | 1 | 23.5 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 05:53 | Normal | 470.8 | 404.8 | 392.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 76 | 1 | 24.2 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 05:58 | Normal | 458.5 | 406.8 | 375.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 88 | 1 | 24.8 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:03 | Normal | 457.4 | 434.8 | 416.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 144 | 1 | 25.4 | 112684.8 | 19392 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:08 | Normal | 464.3 | 509.6 | 511.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 60.01 | 60.07 | 52 | 1 | 25.8 | 112684.8 | 19393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:13 | Normal | 472.5 | 528.6 | 509.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 42 | 1 | 26.2 | 112684.8 | 19393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:18 | Normal | 468 | 473.8 | 432.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 217 | 1 | 26.6 | 112684.8 | 19393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:23 | Normal | 459.4 | 408.6 | 436.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 212 | 1 | 26.9 | 112684.9 | 19393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:28 | Normal | 458.9 | 475.3 | 412.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 266 | 1 | 27.2 | 112684.9 | 19393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:33 | Normal | 488.3 | 424 | 429.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 368 | 1 | 27.5 | 112684.9 | 19393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:38 | Normal | 491.8 | 406.3 | 407.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 463 | 1 | 27.7 | 112684.9 | 19393 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:43 | Normal | 468.3 | 362.3 | 431.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 363 | 1 | 27.9 | 112685 | 19393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:48 | Normal | 480.2 | 306.6 | 446 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 310 | 1 | 28.1 | 112685 | 19393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:53 | Normal | 478.6 | 294.1 | 460.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 313 | 1 | 28.3 | 112685 | 19393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 06:58 | Normal | 477.3 | 444.5 | 431.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 235 | 1 | 28.5 | 112685.1 | 19393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:03 | Normal | 458.7 | 461.9 | 445.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 238 | 1 | 28.7 | 112685.1 | 19393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:08 | Normal | 464.7 | 444.6 | 426.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 172 | 1 | 28.8 | 112685.1 | 19394 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:13 | Normal | 475.9 | 442.7 | 464.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 157 | 1 | 29 | 112685.1 | 19394 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:18 | Normal | 458.7 | 427.2 | 477.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.9 | 59.87 | 221 | 1 | 29.1 | 112685.1 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:23 | Normal | 478.1 | 495.6 | 452 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 361 | 1 | 29.3 | 112685.1 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:28 | Normal | 491.1 | 485.5 | 463.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 388 | 1 | 29.4 | 112685.2 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:33 | Normal | 480 | 342 | 483 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 285 | 1 | 29.5 | 112685.2 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:38 | Normal | 477.6 | 452.6 | 473.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 270 | 1 | 29.6 | 112685.2 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:43 | Normal | 453.5 | 473.3 | 320.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 233 | 1 | 29.6 | 112685.2 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:48 | Normal | 475.1 | 413.5 | 311.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 242 | 1 | 29.7 | 112685.3 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:53 | Normal | 481.1 | 430.6 | 312 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 236 | 1 | 29.7 | 112685.3 | 19394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 07:58 | Normal | 479.1 | 473.6 | 352.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 234 | 1 | 29.8 | 112685.3 | 19394 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:03 | Normal | 473.8 | 462.6 | 453.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 239 | 1 | 29.9 | 112685.3 | 19394 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:08 | Normal | 468.4 | 453.6 | 439.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 168 | 1 | 29.9 | 112685.3 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:13 | Normal | 467.6 | 372.6 | 444.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 166 | 1 | 30 | 112685.3 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:18 | Normal | 468.1 | 471.6 | 473.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 182 | 1 | 30.1 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:23 | Normal | 429 | 385.6 | 385.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 33 | 1 | 30 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:28 | Normal | 445.1 | 200.3 | 450.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 63 | 1 | 30 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:33 | Normal | 473 | 200 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60.02 | 95 | 1 | 30 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:38 | Normal | 447 | 200.3 | 453.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 140 | 1 | 29.9 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:43 | Normal | 454.1 | 199.8 | 360.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 117 | 1 | 29.9 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:48 | Normal | 478.1 | 200 | 390.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 99 | 1 | 29.8 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:53 | Normal | 462.1 | 200.6 | 365.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 104 | 1 | 29.8 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 08:58 | Normal | 468.3 | 200.3 | 425.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.06 | 137 | 1 | 29.8 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:03 | Normal | 472.8 | 199.9 | 409.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 168 | 1 | 29.8 | 112685.4 | 19395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:08 | Normal | 474.8 | 199.5 | 420.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 196 | 1 | 29.7 | 112685.5 | 19396 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:13 | Normal | 485.9 | 200 | 412.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 211 | 1 | 29.6 | 112685.5 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:18 | Normal | 475.3 | 200 | 428.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 208 | 1 | 29.6 | 112685.5 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:23 | Normal | 465.8 | 200 | 434.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 183 | 1 | 29.5 | 112685.5 | 19396 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:28 | Normal | 434.3 | 213 | 454.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 176 | 1 | 29.5 | 112685.5 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:33 | Normal | 441.8 | 247.3 | 458 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 189 | 1 | 29.4 | 112685.5 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:38 | Normal | 472.9 | 215.9 | 402.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 200 | 1 | 29.4 | 112685.6 | 19396 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:43 | Normal | 464.9 | 200.1 | 409.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 221 | 1 | 29.4 | 112685.6 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:48 | Normal | 480.1 | 201.5 | 426.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 246 | 1 | 29.4 | 112685.6 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:53 | Normal | 487.7 | 199.2 | 425 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 259 | 1 | 29.4 | 112685.6 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 09:58 | Normal | 481 | 200.6 | 413.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60.02 | 275 | 1 | 29.3 | 112685.6 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:03 | Normal | 492.6 | 200 | 462.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 324 | 1 | 29.3 | 112685.7 | 19396 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:08 | Normal | 489.5 | 199.9 | 425 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 353 | 1 | 29.3 | 112685.7 | 19397 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:13 | Normal | 500.8 | 200 | 413.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 364 | 1 | 29.4 | 112685.7 | 19397 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:18 | Normal | 494.9 | 200.1 | 425.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 385 | 1 | 29.6 | 112685.8 | 19397 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:23 | Normal | 488 | 200 | 406.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 340 | 1 | 29.7 | 112685.8 | 19397 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:28 | Normal | 501.2 | 200.7 | 445.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 419 | 1 | 29.8 | 112685.8 | 19397 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:33 | Normal | 494.6 | 203.1 | 482.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 277 | 1 | 29.9 | 112685.8 | 19397 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:38 | Normal | 500 | 405 | 470.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 544 | 1 | 30.1 | 112685.9 | 19397 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:43 | Normal | 492.1 | 323.1 | 453.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 543 | 1 | 30.2 | 112685.9 | 19397 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:48 | Normal | 501.6 | 451.6 | 464.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 814 | 1 | 30.5 | 112686 | 19397 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:53 | Normal | 513.9 | 461.3 | 487 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 903 | 1 | 30.6 | 112686.1 | 19397 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 10:58 | Normal | 518.8 | 465.9 | 493.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 1073 | 1 | 30.8 | 112686.1 | 19397 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:03 | Normal | 515.1 | 513.8 | 530.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 1431 | 1 | 30.9 | 112686.2 | 19397 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:08 | Normal | 519 | 503 | 528.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 1884 | 1 | 26.8 | 112686.4 | 19398 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:13 | Normal | 524.1 | 530.2 | 539.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2634 | 1 | 24 | 112686.6 | 19398 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:18 | Normal | 525.1 | 518.4 | 536.1 | 3.9 | 1.9 | 2 | 134.3 | 133.9 | 133.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.09 | 60.02 | 59.99 | 3634 | 1 | 24 | 112686.8 | 19398 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:23 | Normal | 529.6 | 521.2 | 533.2 | 4.1 | 2 | 2.1 | 134.4 | 133.7 | 134 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 3826 | 1 | 24.5 | 112687.1 | 19398 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:28 | Normal | 526.2 | 521.4 | 518.7 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 134.4 | 133.9 | 133.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.04 | 60 | 59.98 | 3069 | 1 | 25 | 112687.4 | 19398 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:33 | Normal | 527.4 | 521.3 | 532 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 135 | 134.8 | 134.4 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4480 | 1 | 25.4 | 112687.8 | 19398 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:38 | Normal | 527.9 | 529.1 | 534.2 | 5 | 2.3 | 2.5 | 135 | 134.4 | 134 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4681 | 1 | 26.1 | 112688.1 | 19398 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:43 | Normal | 518.1 | 520 | 522.8 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 4327 | 1 | 26.6 | 112688.5 | 19398 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:48 | Normal | 519.3 | 518.2 | 523.7 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4239 | 1 | 27.2 | 112688.9 | 19398 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:53 | Normal | 516.3 | 521 | 523.8 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3841 | 1 | 27.8 | 112689.2 | 19398 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 11:58 | Normal | 518.7 | 521 | 523.6 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 135 | 134.8 | 134.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4398 | 1 | 28.1 | 112689.6 | 19398 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:03 | Normal | 521 | 527.9 | 520.5 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 5151 | 1 | 28.4 | 112690 | 19398 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:08 | Normal | 514.8 | 517.4 | 515.6 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4925 | 1 | 28.9 | 112690.4 | 19399 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:13 | Normal | 512 | 512 | 517.4 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 6055 | 1 | 29.5 | 112690.9 | 19399 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:18 | Normal | 516 | 518 | 523 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 136.8 | 137.2 | 136.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 8436 | 1 | 29.9 | 112691.4 | 19399 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:23 | Wait | 599 | 599 | 595.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.6 | 112692.1 | 19399 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:28 | Wait | 577.4 | 578.6 | 573.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 112692.7 | 19399 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:33 | Normal | 485.7 | 492.7 | 488 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 137.3 | 137.4 | 137.2 | 23.2 | 23.7 | 23.5 | 60 | 60.03 | 60 | 9591 | 1 | 33.1 | 112693.1 | 19399 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:38 | Normal | 475.1 | 488 | 487 | 9.9 | 4.7 | 4.8 | 136.9 | 137 | 136.9 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 8830 | 1 | 34 | 112693.9 | 19399 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:43 | Normal | 491 | 502.2 | 486.6 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 137.6 | 137.9 | 137.7 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.93 | 59.92 | 59.89 | 10704 | 1 | 34.8 | 112694.7 | 19399 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:48 | Normal | 491.1 | 485.9 | 483.9 | 14.6 | 7.3 | 7.5 | 138.7 | 138.8 | 138.6 | 33 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 13797 | 1 | 36.3 | 112695.7 | 19399 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:53 | Normal | 481.6 | 484.5 | 484.4 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 137 | 137.2 | 137 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8903 | 1 | 37.9 | 112696.7 | 19399 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 12:58 | Normal | 482.6 | 490 | 486.2 | 10.1 | 4.8 | 5 | 137.1 | 137.4 | 137.1 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 9168 | 1 | 38.6 | 112697.5 | 19399 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:03 | Normal | 482.4 | 488.9 | 484.1 | 10.8 | 5.2 | 5.3 | 137.1 | 137.4 | 137.1 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 9894 | 1 | 39.5 | 112698.2 | 19399 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:08 | Normal | 490 | 493 | 479.6 | 14.6 | 7.2 | 7.7 | 138.1 | 138.3 | 138.2 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13975 | 1 | 40.4 | 112699.2 | 19399 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:13 | Normal | 512.8 | 521.8 | 525 | 16.1 | 7.4 | 6.6 | 138.1 | 138.5 | 138.4 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.06 | 60 | 14989 | 1 | 41 | 112700.4 | 19399 | 7.7 | 8.5 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:18 | Normal | 515.2 | 533.8 | 501.8 | 15.3 | 5.8 | 8.8 | 138.3 | 138.4 | 138.4 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.93 | 14844 | 1 | 41.4 | 112701.5 | 19400 | 7.4 | 8.1 | 5.6 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:23 | Normal | 466.3 | 470.8 | 466.5 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 8769 | 1 | 41.7 | 112702.6 | 19400 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:28 | Normal | 463.6 | 479.6 | 451.1 | 12 | 5.6 | 6.3 | 136.9 | 137.2 | 137 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.07 | 60.09 | 60.01 | 10770 | 1 | 41.6 | 112703.4 | 19400 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:33 | Normal | 479.5 | 481.8 | 479.2 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 136.3 | 136.6 | 136.1 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 9298 | 1 | 41.7 | 112704.3 | 19400 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:38 | Normal | 482 | 485.6 | 484.6 | 8.3 | 4 | 4.1 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7479 | 1 | 41.2 | 112705 | 19400 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:43 | Normal | 487.2 | 490.6 | 490.5 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 135.4 | 135.3 | 135.1 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7038 | 1 | 40.9 | 112705.6 | 19400 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:48 | Normal | 499.1 | 502.2 | 503.1 | 7 | 3.4 | 3.3 | 135.1 | 135.2 | 135 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6517 | 1 | 40.5 | 112706.1 | 19400 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:53 | Normal | 492.8 | 499.1 | 499.1 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 135 | 135.3 | 135.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6663 | 1 | 40.2 | 112706.7 | 19400 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 13:58 | Normal | 500.7 | 502.9 | 507.5 | 7.1 | 3.4 | 3.5 | 135.1 | 135.2 | 135 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6648 | 1 | 40 | 112707.2 | 19400 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:03 | Normal | 500.3 | 502.4 | 509.3 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 135.2 | 135.2 | 134.9 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6637 | 1 | 40.1 | 112707.8 | 19400 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:08 | Normal | 505.1 | 509.5 | 506.8 | 7 | 3.3 | 3.5 | 135.2 | 135.2 | 135 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6587 | 1 | 40 | 112708.3 | 19400 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:13 | Normal | 501.3 | 505.5 | 507.3 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 135 | 134.9 | 134.8 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 6088 | 1 | 40 | 112708.9 | 19400 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:18 | Normal | 504.8 | 502.9 | 507.1 | 6 | 2.9 | 2.9 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5579 | 1 | 39.7 | 112709.4 | 19401 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:23 | Normal | 506.3 | 510.1 | 513.3 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 134.8 | 134.7 | 134.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 5331 | 1 | 39.3 | 112709.8 | 19401 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:28 | Normal | 507.4 | 515.9 | 517.1 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 5254 | 1 | 38.9 | 112710.2 | 19401 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:33 | Normal | 510.5 | 517.6 | 517.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 5109 | 1 | 38.4 | 112710.7 | 19401 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:38 | Normal | 504.3 | 513.3 | 514.5 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4938 | 1 | 38.2 | 112711.1 | 19401 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:43 | Normal | 508.1 | 510.1 | 514.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4780 | 1 | 38 | 112711.5 | 19401 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:48 | Normal | 506.9 | 512.3 | 507.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 4513 | 1 | 37.8 | 112711.9 | 19401 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:53 | Normal | 509.8 | 508 | 506.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60 | 59.98 | 4339 | 1 | 37.6 | 112712.3 | 19401 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 14:58 | Normal | 509.3 | 510.4 | 512.8 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4245 | 1 | 37.4 | 112712.6 | 19401 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:03 | Normal | 509 | 509.8 | 516.6 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4470 | 1 | 37 | 112713 | 19401 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:08 | Normal | 511 | 509.1 | 510.8 | 5 | 2.4 | 2.6 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4710 | 1 | 36.9 | 112713.4 | 19401 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:13 | Normal | 507.3 | 513 | 514.6 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 12.9 | 13 | 13 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5214 | 1 | 36.9 | 112713.8 | 19401 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:18 | Normal | 510 | 514.5 | 520.4 | 6.7 | 3.1 | 3.4 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.07 | 60.1 | 6389 | 1 | 37 | 112714.2 | 19402 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:23 | Normal | 510 | 509.8 | 492.8 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6383 | 1 | 37.4 | 112714.8 | 19402 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:28 | Normal | 501.4 | 508.5 | 509.6 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 135 | 135.3 | 135.2 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 6301 | 1 | 37.7 | 112715.3 | 19402 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:33 | Normal | 504.7 | 512.3 | 512.3 | 6.2 | 2.9 | 3.2 | 135 | 135 | 135.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 5896 | 1 | 38 | 112715.9 | 19402 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:38 | Normal | 497.4 | 507.7 | 501.6 | 6 | 2.8 | 3.1 | 134.8 | 135.1 | 135 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5514 | 1 | 38.2 | 112716.3 | 19402 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:43 | Normal | 496.9 | 505.9 | 505.9 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4386 | 1 | 38.2 | 112716.8 | 19402 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:48 | Normal | 510.1 | 505.5 | 505.6 | 5.2 | 2.5 | 3 | 134.7 | 134.6 | 135 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 5015 | 1 | 38.1 | 112717.1 | 19402 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:53 | Normal | 508.8 | 502 | 498.8 | 6 | 2.9 | 3.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6106 | 1 | 38.3 | 112717.7 | 19402 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 15:58 | Normal | 500.2 | 503.8 | 503.1 | 5 | 2.3 | 2.6 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 4534 | 1 | 38.3 | 112718.2 | 19402 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:03 | Normal | 496.9 | 509.8 | 509.8 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | 134 | 133.9 | 134.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3817 | 1 | 38.1 | 112718.5 | 19402 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:08 | Normal | 503.3 | 514 | 510 | 4.5 | 2 | 2.6 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 4259 | 1 | 37.9 | 112718.8 | 19402 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:13 | Normal | 510.2 | 515 | 504.1 | 7.1 | 3.3 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 7430 | 1 | 37.8 | 112719.3 | 19402 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:18 | Normal | 497 | 508.8 | 492.8 | 7.6 | 3.6 | 5.1 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60 | 60.05 | 60 | 7685 | 1 | 38.3 | 112719.9 | 19403 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:23 | Normal | 509 | 504.2 | 504.1 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 5329 | 1 | 38.9 | 112720.5 | 19403 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:28 | Normal | 492.2 | 500.6 | 492.3 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4783 | 1 | 39 | 112720.9 | 19403 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:33 | Normal | 506.3 | 506.1 | 489.5 | 5.1 | 2.4 | 4 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.93 | 59.91 | 59.89 | 5461 | 1 | 39 | 112721.3 | 19403 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:38 | Normal | 492.2 | 500.6 | 488.2 | 4 | 1.8 | 2.9 | 133.7 | 133.8 | 134 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 3966 | 1 | 39.1 | 112721.7 | 19403 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:43 | Normal | 490.2 | 501.5 | 496.5 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2309 | 1 | 39 | 112722 | 19403 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:48 | Normal | 498.5 | 498.8 | 502.3 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3307 | 1 | 38.6 | 112722.3 | 19403 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:53 | Normal | 503.2 | 509.6 | 500.6 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3328 | 1 | 38.4 | 112722.5 | 19403 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 16:58 | Normal | 496.6 | 509.2 | 501.1 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 2911 | 1 | 38.2 | 112722.8 | 19403 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:03 | Normal | 494.4 | 508.1 | 501 | 2.4 | 1 | 1.5 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.06 | 60.02 | 59.96 | 2111 | 1 | 37.9 | 112723 | 19403 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:08 | Normal | 501.3 | 502.6 | 508.8 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 2794 | 1 | 37.7 | 112723.3 | 19403 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:13 | Normal | 511.2 | 496.1 | 496.1 | 2.7 | 1.4 | 2.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3020 | 1 | 37.5 | 112723.5 | 19403 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:18 | Normal | 487.5 | 482.2 | 495.5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133 | 4 | 4.1 | 4 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 1545 | 1 | 37.3 | 112723.7 | 19404 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:23 | Normal | 503.4 | 476.6 | 494.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 1328 | 1 | 39.2 | 112723.8 | 19404 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:28 | Normal | 500.8 | 498.6 | 531.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 1349 | 1 | 41.2 | 112723.9 | 19404 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:33 | Normal | 493.3 | 458.3 | 509.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3 | 3 | 3 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1139 | 1 | 42.4 | 112724 | 19404 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:38 | Normal | 488 | 450.1 | 510.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 934 | 1 | 43 | 112724.1 | 19404 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:43 | Normal | 469.7 | 390.9 | 481.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 630 | 1 | 43.2 | 112724.2 | 19404 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:48 | Normal | 471.8 | 221.5 | 411.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 342 | 1 | 43.2 | 112724.2 | 19404 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:53 | Normal | 471.6 | 199.9 | 399.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 202 | 1 | 43.1 | 112724.2 | 19404 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 17:58 | Normal | 468.1 | 200 | 403.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 163 | 1 | 42.9 | 112724.3 | 19404 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:03 | Normal | 460.3 | 200 | 399.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 137 | 1 | 42.7 | 112724.3 | 19404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:08 | Normal | 461 | 200 | 442.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 102 | 1 | 42.4 | 112724.3 | 19404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:13 | Normal | 447 | 194.9 | 385.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 30 | 1 | 42.1 | 112724.3 | 19404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:18 | Normal | 440.3 | 324.9 | 424.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 41.9 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:23 | Normal | 316.2 | 275.5 | 345.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1 | 1 | 41.4 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:28 | Normal | 323.1 | 294.7 | 303.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 41 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:33 | Normal | 432.5 | 416.1 | 439 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:38 | Normal | 374.6 | 347.9 | 360.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 40.1 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-04 18:43 | Normal | 259.6 | 194.8 | 291 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0