## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-05 05:19 | Normal | 330.9 | 307.5 | 296.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 16.5 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:24 | Normal | 358.5 | 354 | 321.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6 | 1 | 19.3 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:29 | Normal | 459.5 | 375.1 | 395.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 20.9 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:34 | Normal | 462.5 | 467.1 | 434.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 77 | 1 | 22.1 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:39 | Normal | 490.8 | 471 | 465.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 114 | 1 | 23 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:44 | Normal | 492.1 | 414 | 413.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 156 | 1 | 23.8 | 112724.3 | 19405 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:49 | Normal | 509 | 442.8 | 465.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 203 | 1 | 24.5 | 112724.3 | 19406 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:54 | Normal | 525.5 | 456.6 | 490.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 59.96 | 244 | 1 | 25.1 | 112724.4 | 19406 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 05:59 | Normal | 520.7 | 387 | 452.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 300 | 1 | 25.7 | 112724.4 | 19406 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:04 | Normal | 517.8 | 337.8 | 452.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.87 | 338 | 1 | 26.2 | 112724.4 | 19406 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:09 | Normal | 527.6 | 492.1 | 476.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 819 | 1 | 26.8 | 112724.5 | 19406 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:14 | Normal | 538.8 | 507.3 | 498.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 1281 | 1 | 27.5 | 112724.5 | 19406 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:19 | Normal | 522.5 | 486.7 | 520.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1189 | 1 | 28.1 | 112724.6 | 19406 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:24 | Normal | 515.3 | 480.6 | 492.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1206 | 1 | 28.6 | 112724.7 | 19406 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:29 | Normal | 526 | 534.6 | 497.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1561 | 1 | 24.3 | 112724.9 | 19406 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:34 | Normal | 514.8 | 513.7 | 525.3 | 2.2 | 1 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 1817 | 1 | 23.5 | 112725 | 19406 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:39 | Normal | 527 | 512.3 | 521.7 | 1.9 | 1 | 0.9 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1562 | 1 | 24.8 | 112725.1 | 19406 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:44 | Normal | 526.3 | 508.3 | 538.3 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.09 | 59.98 | 60.09 | 3829 | 1 | 25.1 | 112725.3 | 19406 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:49 | Normal | 412.6 | 515.6 | 512.8 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 134 | 133.6 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1703 | 1 | 25 | 112725.5 | 19407 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:54 | Normal | 423.3 | 520.3 | 518.3 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.05 | 3995 | 1 | 25.5 | 112725.7 | 19407 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 06:59 | Normal | 523.6 | 526.9 | 543.7 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.13 | 60.02 | 60.2 | 3439 | 1 | 26.1 | 112726 | 19407 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:04 | Normal | 502.9 | 527.2 | 521.8 | 5.3 | 3 | 1.5 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.14 | 60.05 | 60.02 | 4567 | 1 | 26.7 | 112726.3 | 19407 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:09 | Normal | 522.6 | 522.4 | 505 | 6.1 | 3.5 | 2.4 | 135.1 | 134.9 | 134.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 5796 | 1 | 27.4 | 112726.7 | 19407 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:14 | Normal | 518.3 | 518 | 514.9 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 9.9 | 10 | 10 | 60.02 | 60.08 | 60.09 | 3998 | 1 | 28.4 | 112727.1 | 19407 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:19 | Normal | 515.1 | 499.5 | 517.2 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 8 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 3191 | 1 | 29.3 | 112727.4 | 19407 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:24 | Normal | 505.1 | 501.7 | 513 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 3363 | 1 | 29.8 | 112727.7 | 19407 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:29 | Normal | 469.1 | 529.2 | 491.1 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 60.1 | 59.96 | 2902 | 1 | 30.2 | 112728 | 19407 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:34 | Normal | 526 | 513.8 | 497.3 | 5.7 | 3.5 | 2.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5785 | 1 | 31.1 | 112728.5 | 19407 | 2 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:39 | Normal | 526 | 499.4 | 501.9 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 5052 | 1 | 32.2 | 112729 | 19407 | 2 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:44 | Normal | 509.5 | 501.4 | 505 | 6.5 | 3.7 | 2.9 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 6226 | 1 | 33.1 | 112729.4 | 19407 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:49 | Normal | 513.7 | 512.7 | 518.6 | 5.3 | 3 | 2.5 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.12 | 60.06 | 60.06 | 5325 | 1 | 35.3 | 112730 | 19408 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:54 | Normal | 509.6 | 509.5 | 506.5 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7834 | 1 | 37.5 | 112730.5 | 19408 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 07:59 | Normal | 460.4 | 510.7 | 501.3 | 9.8 | 4.8 | 4 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8584 | 1 | 39.8 | 112731.2 | 19408 | 4 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:04 | Normal | 445.6 | 498.6 | 496.9 | 10.3 | 5 | 4 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 8703 | 1 | 41.2 | 112731.8 | 19408 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:09 | Normal | 443.4 | 497.7 | 502.7 | 10.5 | 5 | 4 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8685 | 1 | 42.9 | 112732.5 | 19408 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:14 | Normal | 463.5 | 485.8 | 491.6 | 10.1 | 5.3 | 4.3 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60 | 59.98 | 8957 | 1 | 44.5 | 112733.3 | 19408 | 4.2 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:19 | Normal | 451.3 | 488 | 478.1 | 6.5 | 3 | 2.7 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5273 | 1 | 45.6 | 112734 | 19408 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:24 | Normal | 460.7 | 490.3 | 485.3 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 136 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60 | 60.01 | 10618 | 1 | 45.8 | 112734.9 | 19408 | 5.3 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:29 | Normal | 475.5 | 495 | 483.5 | 15 | 6.8 | 5.6 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 30.8 | 31.3 | 31.1 | 60.04 | 59.98 | 60 | 11323 | 1 | 46 | 112735.8 | 19408 | 6.6 | 8.5 | 6.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:34 | Normal | 478.1 | 476.5 | 485.6 | 6.6 | 3.3 | 3 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5824 | 1 | 45.4 | 112736.6 | 19408 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:39 | Normal | 484.1 | 483.5 | 492.3 | 6.1 | 3 | 2.8 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 5439 | 1 | 43.8 | 112737.1 | 19408 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:44 | Normal | 489.3 | 476.8 | 502.5 | 8.6 | 4.1 | 3.7 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 18.8 | 19 | 18.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7487 | 1 | 42.3 | 112737.5 | 19408 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:49 | Normal | 490.1 | 493.6 | 496.8 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 5019 | 1 | 41.5 | 112738 | 19409 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:54 | Normal | 495.2 | 495 | 492.3 | 6.7 | 3.3 | 3.2 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 6127 | 1 | 40.9 | 112738.4 | 19409 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 08:59 | Normal | 489.1 | 490.6 | 492.5 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5785 | 1 | 41.5 | 112739.3 | 19409 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:04 | Normal | 481.4 | 485.5 | 485.4 | 15.3 | 7.5 | 6.5 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 13668 | 1 | 42.6 | 112740.2 | 19409 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:09 | Normal | 459.9 | 457 | 469.3 | 17.3 | 8.5 | 7.4 | 136.6 | 136.8 | 136.7 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14693 | 1 | 43.8 | 112741.3 | 19409 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:14 | Normal | 471 | 477.2 | 481.1 | 12.5 | 6 | 5.5 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11019 | 1 | 43.9 | 112742.3 | 19409 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:19 | Normal | 500.5 | 496.4 | 514.6 | 16 | 8.2 | 6.5 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14707 | 1 | 44 | 112743.1 | 19409 | 7.5 | 8.6 | 8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:24 | Normal | 469.4 | 467.7 | 477.1 | 6.4 | 3.1 | 3 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5505 | 1 | 43.9 | 112743.9 | 19409 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:29 | Normal | 483.8 | 488.6 | 483.8 | 9.8 | 4.5 | 4.5 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8546 | 1 | 43.4 | 112744.6 | 19409 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:34 | Normal | 474.2 | 474.3 | 476.4 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5837 | 1 | 43.3 | 112745.4 | 19409 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:39 | Normal | 491.3 | 471.2 | 480.8 | 12.9 | 5.9 | 5.8 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10441 | 1 | 42.7 | 112745.9 | 19409 | 5.8 | 7.2 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:44 | Normal | 476.9 | 485.9 | 482.7 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 6335 | 1 | 42.7 | 112746.6 | 19409 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:49 | Normal | 480.4 | 495.3 | 492.1 | 6.3 | 3 | 2.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60 | 60 | 5576 | 1 | 42.1 | 112747.1 | 19410 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:54 | Normal | 514 | 499.3 | 485.1 | 12.4 | 5.6 | 7.1 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.9 | 60.03 | 60.02 | 12512 | 1 | 42 | 112747.8 | 19410 | 5.7 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 09:59 | Normal | 484.8 | 489.8 | 490.8 | 4.7 | 2.2 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4043 | 1 | 41.9 | 112748.4 | 19410 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:04 | Normal | 505.1 | 504.3 | 498.7 | 6.9 | 3.4 | 3.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 6456 | 1 | 41.5 | 112748.7 | 19410 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:09 | Normal | 533.5 | 531.5 | 552.5 | 15.6 | 8.3 | 5.1 | 136.3 | 136.7 | 136.3 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.1 | 60.02 | 59.94 | 14878 | 1 | 41.9 | 112749.7 | 19410 | 7.4 | 8.3 | 8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:14 | Normal | 527.5 | 530.1 | 520.3 | 15 | 6.4 | 7.9 | 136.1 | 136.5 | 136.4 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14839 | 1 | 42.8 | 112750.7 | 19410 | 7.1 | 8.1 | 6.2 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:19 | Normal | 477 | 476.7 | 455.6 | 8 | 3.6 | 3.8 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6772 | 1 | 43.3 | 112751.6 | 19410 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:24 | Normal | 495.8 | 518.8 | 506.5 | 16.9 | 6.7 | 7.2 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14861 | 1 | 43.6 | 112752.7 | 19410 | 8.1 | 9 | 6.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:29 | Normal | 485.3 | 494.1 | 486 | 15.7 | 8.3 | 7.6 | 136.1 | 135.9 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 14831 | 1 | 44 | 112753.8 | 19410 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:34 | Normal | 476.3 | 487.7 | 459.9 | 13 | 4.7 | 8.3 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60 | 59.99 | 60.06 | 12609 | 1 | 44.1 | 112754.6 | 19410 | 6.1 | 7.1 | 4.5 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:39 | Normal | 461.6 | 471 | 469.8 | 8.3 | 4.1 | 4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7369 | 1 | 44 | 112755.4 | 19410 | 3.7 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:44 | Normal | 466.7 | 472.3 | 473.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4549 | 1 | 43.4 | 112756 | 19410 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:49 | Normal | 513.1 | 515 | 509.2 | 15 | 5.3 | 8.1 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 14783 | 1 | 43.6 | 112756.9 | 19411 | 7.4 | 7.8 | 5.2 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:54 | Normal | 468.9 | 473.2 | 479.2 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 15.7 | 16 | 16 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6372 | 1 | 43.3 | 112757.5 | 19411 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 10:59 | Normal | 477.6 | 477.3 | 475.5 | 11.5 | 6.1 | 5.3 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 10117 | 1 | 43.2 | 112758.3 | 19411 | 5.2 | 6.4 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:04 | Normal | 463.1 | 466 | 463.3 | 6.6 | 3.4 | 3 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.08 | 60 | 60.04 | 5647 | 1 | 43.2 | 112758.9 | 19411 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:09 | Normal | 485.2 | 483.6 | 479.5 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133.7 | 133.8 | 134 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 5637 | 1 | 42.7 | 112759.4 | 19411 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:14 | Normal | 483 | 477.5 | 483 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 133 | 133 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4175 | 1 | 42.6 | 112759.9 | 19411 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:19 | Normal | 483.2 | 475.4 | 489.4 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 3285 | 1 | 42.4 | 112760.2 | 19411 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:24 | Normal | 487.6 | 488.9 | 493.9 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3859 | 1 | 42 | 112760.4 | 19411 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:29 | Normal | 497.1 | 491.3 | 504 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 4179 | 1 | 41.8 | 112760.8 | 19411 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:34 | Normal | 500.6 | 489.3 | 500.3 | 6.8 | 3.4 | 3.2 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 6244 | 1 | 41.6 | 112761.2 | 19411 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:39 | Normal | 479.4 | 477.8 | 487 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4927 | 1 | 42.6 | 112762.2 | 19411 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:44 | Normal | 482.3 | 459.8 | 466 | 10.5 | 5.8 | 5.1 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9361 | 1 | 42.7 | 112762.8 | 19411 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:49 | Normal | 475.1 | 477.1 | 471.3 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 133 | 133 | 133 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4577 | 1 | 42.6 | 112763.5 | 19412 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:54 | Normal | 477 | 483.5 | 480.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 3634 | 1 | 41.8 | 112763.8 | 19412 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 11:59 | Normal | 481.6 | 492 | 498.3 | 4.3 | 2 | 2 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3642 | 1 | 41.3 | 112764.1 | 19412 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:04 | Normal | 494.6 | 499.1 | 504.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.1 | 132.9 | 133 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 3989 | 1 | 40.8 | 112764.4 | 19412 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:09 | Normal | 498.5 | 505.3 | 498.3 | 7 | 3.3 | 3.5 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6469 | 1 | 40.5 | 112764.8 | 19412 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:14 | Normal | 489 | 491.3 | 492.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4634 | 1 | 40.8 | 112765.5 | 19412 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:19 | Normal | 491.9 | 502.1 | 499.5 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6728 | 1 | 40.5 | 112766 | 19412 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:24 | Normal | 485.8 | 489.8 | 486.9 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5755 | 1 | 40.8 | 112766.8 | 19412 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:29 | Normal | 524.1 | 509.6 | 516.3 | 14 | 8.4 | 7.6 | 136.7 | 137 | 136.9 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 14946 | 1 | 41.5 | 112767.9 | 19412 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:34 | Normal | 503.5 | 488.8 | 495.6 | 14.8 | 8.5 | 7.8 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14848 | 1 | 42.5 | 112769.1 | 19412 | 7 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:39 | Normal | 530 | 505.8 | 520.6 | 13.5 | 9.4 | 7.1 | 136.4 | 136.9 | 136.8 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 15071 | 1 | 42.8 | 112769.9 | 19412 | 6.5 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:44 | Normal | 505.5 | 496.6 | 499.4 | 14.8 | 8.3 | 7.7 | 136 | 136.4 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 14848 | 1 | 43.4 | 112771.1 | 19412 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:49 | Normal | 497.2 | 495.2 | 498.2 | 15.5 | 8.1 | 7.4 | 136.1 | 136.5 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14849 | 1 | 44.1 | 112772.3 | 19413 | 7.4 | 8.2 | 8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:54 | Normal | 474.7 | 468.6 | 461.6 | 16 | 7.8 | 8.5 | 136.3 | 136.7 | 136.6 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14816 | 1 | 44.4 | 112773.5 | 19413 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 12:59 | Normal | 458.6 | 468.1 | 450.1 | 16.5 | 8 | 8.6 | 137.1 | 137.7 | 137.4 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14618 | 1 | 44.9 | 112774.8 | 19413 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:04 | Normal | 459.5 | 466.1 | 456.3 | 16.1 | 7.9 | 8.3 | 137 | 137.3 | 137 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 14364 | 1 | 45.2 | 112776 | 19413 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:09 | Normal | 459.1 | 465.7 | 457 | 15.8 | 7.7 | 8.2 | 136.8 | 137.2 | 137 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14097 | 1 | 45.5 | 112777.2 | 19413 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:14 | Normal | 463.2 | 464.8 | 457 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 136.8 | 137.3 | 136.9 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13935 | 1 | 45.7 | 112778.3 | 19413 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:19 | Normal | 468.4 | 468 | 449.9 | 15.1 | 7.5 | 8.2 | 136.5 | 136.9 | 136.8 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60.02 | 59.98 | 13728 | 1 | 45.8 | 112779.5 | 19413 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:24 | Normal | 463.5 | 470.9 | 458.2 | 15.1 | 7.3 | 8 | 136.5 | 137.1 | 136.8 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60 | 60 | 59.99 | 13656 | 1 | 45.8 | 112780.6 | 19413 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:29 | Normal | 464.2 | 466.7 | 459 | 15.1 | 7.4 | 8 | 136.3 | 136.9 | 136.6 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 13606 | 1 | 45.9 | 112781.8 | 19413 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:34 | Normal | 459.9 | 468.7 | 452.5 | 14.9 | 7.2 | 8 | 136.2 | 136.8 | 136.5 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 13315 | 1 | 45.9 | 112782.9 | 19413 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:39 | Normal | 460.2 | 468.7 | 457 | 14.6 | 7.1 | 7.8 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 32 | 32.4 | 32.4 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 13165 | 1 | 45.7 | 112784 | 19413 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:44 | Normal | 466 | 469.7 | 453.3 | 14.3 | 7 | 7.8 | 136 | 136.5 | 136.1 | 31.8 | 32.1 | 31.9 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 12979 | 1 | 45.7 | 112785.1 | 19413 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:49 | Normal | 474.9 | 476.3 | 461 | 7.4 | 3 | 4.5 | 134.5 | 135.1 | 134.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 6894 | 1 | 45.6 | 112786.1 | 19414 | 3.2 | 4.3 | 2.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:54 | Normal | 463.8 | 472.2 | 460.5 | 14.3 | 6.9 | 7.8 | 135.9 | 136.4 | 136.2 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 12929 | 1 | 45.2 | 112787.1 | 19414 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 13:59 | Normal | 468.5 | 471 | 460.2 | 13.6 | 6.6 | 7.5 | 135.8 | 136.2 | 136.2 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12447 | 1 | 45.2 | 112788.1 | 19414 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:04 | Normal | 468.2 | 473.7 | 454.9 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12310 | 1 | 45 | 112789.1 | 19414 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:09 | Normal | 467.9 | 473.4 | 463.7 | 13.2 | 6.4 | 7.3 | 135.5 | 135.9 | 135.8 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 12083 | 1 | 44.8 | 112790.2 | 19414 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:14 | Normal | 467.1 | 470.5 | 463 | 13 | 6.3 | 7.2 | 135.2 | 135.8 | 135.6 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 11885 | 1 | 44.7 | 112791.2 | 19414 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:19 | Normal | 473.1 | 470.1 | 459 | 12.6 | 6.1 | 7.1 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11632 | 1 | 44.7 | 112792.1 | 19414 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:24 | Normal | 474.3 | 477.6 | 460 | 12.3 | 5.9 | 7 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11435 | 1 | 44.5 | 112793.1 | 19414 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:29 | Normal | 473.4 | 472.8 | 461.4 | 12.1 | 5.9 | 7 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 11270 | 1 | 44.3 | 112794 | 19414 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:34 | Normal | 474.4 | 477.9 | 460.1 | 11.8 | 5.6 | 6.8 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.03 | 60.05 | 60 | 10960 | 1 | 44.2 | 112795 | 19414 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:39 | Normal | 469.6 | 477.6 | 460.9 | 11.8 | 5.6 | 6.8 | 134.9 | 135.2 | 135 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60.03 | 60.07 | 10887 | 1 | 44 | 112795.9 | 19414 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:44 | Normal | 476.6 | 476.3 | 458.6 | 11.7 | 5.6 | 6.9 | 135 | 135.4 | 135.2 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60.03 | 60 | 10986 | 1 | 44 | 112796.8 | 19414 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:49 | Normal | 473.5 | 477.1 | 452.8 | 11.1 | 5.3 | 6.6 | 134.8 | 135 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60 | 60 | 60.01 | 10327 | 1 | 44.1 | 112797.7 | 19415 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:54 | Normal | 471.5 | 479.8 | 467.5 | 11.3 | 5.3 | 6.5 | 134.7 | 135 | 134.9 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60 | 60.04 | 10461 | 1 | 43.9 | 112798.5 | 19415 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 14:59 | Normal | 468.3 | 468.1 | 468 | 7.6 | 4.1 | 3.7 | 133.7 | 134.1 | 133.9 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 5921 | 1 | 43.6 | 112799.3 | 19415 | 3.3 | 4.5 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:04 | Normal | 478.9 | 480.3 | 461.6 | 10.2 | 4.9 | 6.1 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 9669 | 1 | 43.4 | 112800.2 | 19415 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:09 | Normal | 480.5 | 483.5 | 464.7 | 9.9 | 4.7 | 6 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9368 | 1 | 43 | 112801 | 19415 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:14 | Normal | 481.9 | 485.4 | 469.9 | 9.8 | 4.6 | 5.9 | 134 | 134.5 | 134.4 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 9262 | 1 | 43.1 | 112801.7 | 19415 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:19 | Normal | 486.8 | 486.5 | 469.5 | 9.1 | 4.4 | 5.7 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 8809 | 1 | 43.1 | 112802.5 | 19415 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:24 | Normal | 490 | 481.1 | 477.1 | 8.7 | 4.2 | 5.5 | 134.6 | 134.9 | 134.9 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8488 | 1 | 42.8 | 112803.2 | 19415 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:29 | Normal | 491.1 | 490.9 | 475 | 8.4 | 4 | 5.3 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 8218 | 1 | 42.7 | 112803.9 | 19415 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:34 | Normal | 485 | 494 | 474.1 | 8.3 | 3.8 | 5.3 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 8031 | 1 | 42.9 | 112804.6 | 19415 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:39 | Normal | 493.1 | 490.2 | 470.3 | 8.1 | 3.8 | 5.3 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7990 | 1 | 42.7 | 112805.3 | 19415 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:44 | Normal | 488.6 | 487 | 476.4 | 7.6 | 3.6 | 5 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 7432 | 1 | 42.6 | 112805.9 | 19415 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:49 | Normal | 491.6 | 486.6 | 479.6 | 7.1 | 3.3 | 4.8 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7008 | 1 | 42.7 | 112806.5 | 19416 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:54 | Normal | 492.7 | 492.5 | 480.3 | 6.7 | 3.1 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135.1 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 6679 | 1 | 42.3 | 112807.1 | 19416 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 15:59 | Normal | 489.5 | 491.8 | 478.6 | 6.4 | 3 | 4.5 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 6383 | 1 | 42 | 112807.6 | 19416 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:04 | Normal | 490 | 496.6 | 477.4 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6081 | 1 | 42 | 112808.1 | 19416 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:09 | Normal | 497.6 | 497.3 | 481.8 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 134 | 134.3 | 134.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 59.98 | 60 | 5797 | 1 | 42 | 112808.6 | 19416 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:14 | Normal | 495 | 496.6 | 477.4 | 5.3 | 2.5 | 4 | 133.8 | 134 | 134.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5438 | 1 | 42 | 112809.1 | 19416 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:19 | Normal | 499.7 | 499.4 | 481.2 | 5 | 2.3 | 3.8 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5078 | 1 | 42 | 112809.5 | 19416 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:24 | Normal | 496.5 | 497.8 | 483 | 4.7 | 2.1 | 3.6 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 11.8 | 12 | 12 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 4759 | 1 | 42.1 | 112809.9 | 19416 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:29 | Normal | 495.1 | 498 | 488.5 | 4.4 | 2 | 3.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4434 | 1 | 42 | 112810.3 | 19416 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:34 | Normal | 494.5 | 500.3 | 483.8 | 4 | 1.8 | 3.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 4105 | 1 | 41.9 | 112810.7 | 19416 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:39 | Normal | 494.6 | 494.4 | 490.3 | 3.7 | 1.6 | 3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3770 | 1 | 41.9 | 112811 | 19416 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:44 | Normal | 493.3 | 499.4 | 487.8 | 3.4 | 1.5 | 2.9 | 133 | 132.9 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3457 | 1 | 41.7 | 112811.3 | 19416 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:49 | Normal | 493.6 | 496.5 | 487.4 | 3 | 1.3 | 2.7 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3151 | 1 | 41.6 | 112811.6 | 19417 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:54 | Normal | 495.8 | 493.3 | 487.8 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2851 | 1 | 41.4 | 112811.8 | 19417 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 16:59 | Normal | 493.5 | 496.5 | 488.3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 2537 | 1 | 41.2 | 112812.1 | 19417 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:04 | Normal | 485.4 | 493.4 | 497.5 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2236 | 1 | 40.9 | 112812.3 | 19417 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:09 | Normal | 496 | 458.6 | 474.1 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1868 | 1 | 40.7 | 112812.4 | 19417 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:14 | Normal | 521.7 | 475.5 | 475.3 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.88 | 60.04 | 59.99 | 1349 | 1 | 41.4 | 112812.6 | 19417 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:19 | Normal | 468.4 | 425.3 | 512.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 857 | 1 | 43.6 | 112812.7 | 19417 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:24 | Normal | 498.5 | 362.3 | 423.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 619 | 1 | 44.7 | 112812.7 | 19417 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:29 | Normal | 460.2 | 335.8 | 393.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 211 | 1 | 45.4 | 112812.7 | 19417 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:34 | Normal | 466.2 | 315.2 | 404.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 228 | 1 | 45.6 | 112812.8 | 19417 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:39 | Normal | 465 | 362.4 | 406.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 178 | 1 | 45.7 | 112812.8 | 19417 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:44 | Normal | 474 | 388.8 | 435.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 187 | 1 | 45.6 | 112812.8 | 19417 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:49 | Normal | 462.3 | 366.6 | 464.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 184 | 1 | 45.5 | 112812.8 | 19418 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:54 | Normal | 464.7 | 344.7 | 410.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 149 | 1 | 45.3 | 112812.8 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 17:59 | Normal | 456.7 | 378.1 | 409.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 124 | 1 | 45.1 | 112812.8 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:04 | Normal | 464 | 463.3 | 432.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 97 | 1 | 44.8 | 112812.8 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:09 | Normal | 325.3 | 376.2 | 415.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 47 | 1 | 44.5 | 112812.8 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:14 | Normal | 447.3 | 342.3 | 447.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 44.2 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:19 | Normal | 375.3 | 300 | 392.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5 | 1 | 44.1 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:24 | Normal | 334.3 | 300.9 | 298.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 43.8 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:29 | Normal | 449.3 | 379.4 | 367.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 43.6 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 18:34 | Normal | 409.3 | 379.6 | 359.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 43.3 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0