## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-06 05:18 | Wait | 444.9 | 444.9 | 444.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.4 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:18 | Wait | 405 | 405 | 405.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 17.2 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:22 | Normal | 355.1 | 338.8 | 393.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 20 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 05:25 | Normal | 309.1 | 297 | 318 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 4 | 1 | 20.9 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:26 | Normal | 309.1 | 250.2 | 317.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 5 | 1 | 21.2 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:27 | Normal | 366.6 | 248.8 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 13 | 1 | 21.5 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:28 | Normal | 424.1 | 371.2 | 439.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19 | 1 | 21.8 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:29 | Normal | 466.2 | 521.6 | 436.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 1 | 1 | 22.2 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:30 | Normal | 450.1 | 469.5 | 424.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 34 | 1 | 22.5 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:31 | Normal | 411.3 | 425.1 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 42 | 1 | 22.7 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:33 | Normal | 398 | 365.1 | 349 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 48 | 1 | 22.9 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:34 | Normal | 482.1 | 427.3 | 506.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 42 | 1 | 23.3 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:35 | Normal | 478.1 | 529.6 | 472 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 59.93 | 60 | 21 | 1 | 23.5 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:36 | Normal | 460.8 | 520.2 | 455.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 45 | 1 | 23.7 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:37 | Normal | 448 | 494.1 | 429.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 75 | 1 | 23.9 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:38 | Wait | 446.2 | 446.1 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 16 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:38 | Wait | 458.3 | 458.2 | 458.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 16.6 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:38 | Wait | 461.7 | 461.5 | 461.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16.8 | 112812.9 | 19418 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:38 | Normal | 464.2 | 467 | 502.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.1 | 133.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 75 | 1 | 24.1 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:39 | Normal | 449 | 430 | 469.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 97 | 1 | 24.3 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:40 | Normal | 481.2 | 413 | 427 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 105 | 1 | 24.4 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:41 | Normal | 482.5 | 417 | 407 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 111 | 1 | 24.6 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:42 | Normal | 489.3 | 403.3 | 395.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 116 | 1 | 24.8 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:43 | Normal | 486.5 | 402.5 | 384.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 124 | 1 | 24.9 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:44 | Normal | 493 | 417 | 484.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 136 | 1 | 25.1 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:45 | Normal | 482.8 | 416.4 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 146 | 1 | 25.2 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:46 | Normal | 490.6 | 419.2 | 451.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 153 | 1 | 25.4 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:47 | Normal | 493.3 | 413.8 | 453 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 161 | 1 | 25.5 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:48 | Normal | 484.1 | 411.8 | 456.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 172 | 1 | 25.7 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:49 | Normal | 509.3 | 424 | 462 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 180 | 1 | 25.8 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:50 | Normal | 515.1 | 429.9 | 455.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 185 | 1 | 26 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:51 | Normal | 511.3 | 438 | 460 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.9 | 59.98 | 195 | 1 | 26.1 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:52 | Normal | 505.3 | 443.6 | 471.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 204 | 1 | 26.2 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:53 | Normal | 500.1 | 438.5 | 462 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 211 | 1 | 26.4 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:54 | Normal | 512.3 | 458 | 484.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.12 | 60.05 | 59.98 | 218 | 1 | 26.5 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:55 | Normal | 514.1 | 463 | 478.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.02 | 60.12 | 225 | 1 | 26.6 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:56 | Normal | 518.6 | 462.7 | 474 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.07 | 232 | 1 | 26.8 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:57 | Normal | 511.7 | 470.1 | 462.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 59.92 | 239 | 1 | 26.9 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:58 | Normal | 518.2 | 463 | 487 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.15 | 60.1 | 241 | 1 | 27 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 05:59 | Normal | 520.5 | 472 | 495 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 247 | 1 | 27.1 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:00 | Normal | 519.3 | 468.6 | 474.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.87 | 254 | 1 | 27.2 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:01 | Normal | 508.3 | 450.1 | 480 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 59.93 | 261 | 1 | 27.3 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:02 | Normal | 517.4 | 434.7 | 476.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 59.84 | 264 | 1 | 27.4 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:03 | Normal | 510.8 | 465.9 | 457.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60 | 60.11 | 273 | 1 | 27.6 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:04 | Normal | 508.4 | 469 | 463.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 282 | 1 | 27.7 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:05 | Normal | 501.9 | 500.8 | 442.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 290 | 1 | 27.8 | 112812.9 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:06 | Normal | 505.1 | 501 | 454.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 59.94 | 59.95 | 299 | 1 | 27.9 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:07 | Normal | 521.7 | 518 | 451.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.89 | 59.96 | 59.97 | 290 | 1 | 28 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:08 | Normal | 521.1 | 514 | 482.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.91 | 60.02 | 307 | 1 | 28.1 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:09 | Normal | 516.1 | 518.8 | 453.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 313 | 1 | 28.2 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:10 | Normal | 522.1 | 526.8 | 449.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 310 | 1 | 28.3 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:11 | Normal | 518.2 | 516 | 449.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 324 | 1 | 28.5 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:12 | Normal | 522.3 | 512 | 437.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.85 | 60 | 322 | 1 | 28.6 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:13 | Normal | 509 | 507.9 | 443.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 336 | 1 | 28.7 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:14 | Normal | 524.9 | 523 | 432 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 337 | 1 | 28.8 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:16 | Normal | 506.1 | 530.6 | 451.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.9 | 60 | 346 | 1 | 28.9 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:17 | Normal | 504.1 | 532.7 | 454.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.95 | 59.94 | 351 | 1 | 29.1 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:18 | Normal | 523 | 543.7 | 466 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 358 | 1 | 29.2 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:19 | Normal | 528.5 | 545.5 | 448.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 367 | 1 | 29.3 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:20 | Normal | 530.7 | 550.1 | 457.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 362 | 1 | 29.5 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:21 | Normal | 538.1 | 547.9 | 449 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 378 | 1 | 29.6 | 112813 | 19419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:22 | Normal | 527.2 | 530.9 | 480.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.02 | 410 | 1 | 29.7 | 112813 | 19419 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:23 | Normal | 528.1 | 498.9 | 462.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 460 | 1 | 29.8 | 112813 | 19419 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:24 | Normal | 547.1 | 483 | 470 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 664 | 1 | 29.9 | 112813.1 | 19419 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:25 | Normal | 526.4 | 477.5 | 452.8 | 1 | 1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 759 | 1 | 30 | 112813.1 | 19419 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:26 | Normal | 530.8 | 485 | 464.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 870 | 1 | 30.1 | 112813.1 | 19419 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:27 | Normal | 508.2 | 490.2 | 457 | 1.5 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.87 | 59.91 | 59.91 | 1066 | 1 | 30.2 | 112813.1 | 19419 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:28 | Normal | 539.1 | 491 | 464.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 1132 | 1 | 30.3 | 112813.1 | 19419 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:29 | Normal | 551.8 | 494 | 480.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.92 | 59.89 | 59.94 | 1159 | 1 | 30.5 | 112813.1 | 19419 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:30 | Normal | 552 | 493.1 | 491.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.9 | 59.86 | 1211 | 1 | 30.6 | 112813.2 | 19419 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:31 | Normal | 527 | 490.7 | 487 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.89 | 59.93 | 59.88 | 1354 | 1 | 31.1 | 112813.2 | 19419 | 0 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:32 | Normal | 530 | 516.5 | 477.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 1529 | 1 | 30.8 | 112813.2 | 19419 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:33 | Normal | 529.8 | 504 | 432.1 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 1601 | 1 | 30.9 | 112813.2 | 19419 | 0 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:34 | Normal | 526.5 | 469.4 | 448.4 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1719 | 1 | 27.2 | 112813.3 | 19419 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:35 | Normal | 537.1 | 438.7 | 476.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 1821 | 1 | 25.7 | 112813.3 | 19419 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:36 | Normal | 530 | 443 | 450 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 1872 | 1 | 25.2 | 112813.3 | 19420 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:37 | Normal | 529 | 472.9 | 484.9 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.93 | 59.89 | 59.88 | 1963 | 1 | 25.1 | 112813.4 | 19420 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:38 | Normal | 531.4 | 471.1 | 468 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.92 | 59.91 | 59.96 | 2048 | 1 | 25.1 | 112813.4 | 19420 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:39 | Normal | 529.8 | 483.6 | 491.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 2172 | 1 | 25.1 | 112813.4 | 19420 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:40 | Normal | 520.6 | 486.2 | 476.7 | 2.5 | 2 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.94 | 59.97 | 60.07 | 2247 | 1 | 25.2 | 112813.5 | 19420 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:41 | Normal | 523.5 | 497.1 | 508.8 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 2333 | 1 | 25.3 | 112813.5 | 19420 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:42 | Normal | 530.1 | 502.9 | 501.6 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2360 | 1 | 25.4 | 112813.5 | 19420 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:43 | Normal | 529 | 494.5 | 507.9 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.91 | 59.98 | 2416 | 1 | 25.5 | 112813.6 | 19420 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:44 | Normal | 525.1 | 497.4 | 511.8 | 2.6 | 2.1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 2453 | 1 | 25.6 | 112813.6 | 19420 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:45 | Normal | 520 | 496.5 | 523.8 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 60 | 60.13 | 2500 | 1 | 25.7 | 112813.7 | 19420 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:46 | Normal | 528.4 | 498.7 | 522.4 | 2.7 | 2.1 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.88 | 60.03 | 2541 | 1 | 25.8 | 112813.7 | 19420 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:47 | Normal | 534.1 | 493.1 | 516.5 | 2.7 | 2.1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.14 | 60.05 | 60.19 | 2574 | 1 | 26 | 112813.8 | 19420 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:48 | Normal | 527.3 | 514.8 | 522 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 2652 | 1 | 26.1 | 112813.8 | 19420 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:49 | Normal | 523.6 | 514.3 | 528.8 | 2.8 | 2.2 | 1 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 2684 | 1 | 26.2 | 112813.8 | 19420 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:50 | Normal | 524 | 509.5 | 526.3 | 2.9 | 2.3 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2737 | 1 | 26.3 | 112813.9 | 19420 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:52 | Normal | 518.6 | 507.3 | 524.1 | 3 | 2.3 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2785 | 1 | 26.5 | 112813.9 | 19420 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:53 | Normal | 521.1 | 511.8 | 528.5 | 3 | 2.3 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 59.99 | 60.08 | 2829 | 1 | 26.6 | 112814 | 19420 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:54 | Normal | 524.1 | 509 | 527.6 | 3 | 2.3 | 1 | 134 | 133.6 | 133.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.08 | 60.11 | 60.1 | 2874 | 1 | 26.7 | 112814 | 19420 | 0 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:55 | Normal | 513.5 | 510.5 | 531.5 | 3.1 | 2.4 | 1 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.13 | 60.23 | 59.98 | 2921 | 1 | 26.9 | 112814.1 | 19420 | 0 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 06:59 | Normal | 517 | 518 | 532.5 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3194 | 1 | 27.5 | 112814.4 | 19420 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:04 | Normal | 501.9 | 518.2 | 525.4 | 4.8 | 2.8 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.08 | 59.95 | 60.04 | 4043 | 1 | 28.1 | 112814.7 | 19420 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:09 | Normal | 522 | 519.3 | 524 | 4.9 | 3 | 1.6 | 134 | 133.9 | 134 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 4482 | 1 | 28.9 | 112815 | 19420 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:14 | Normal | 518.8 | 515.1 | 507 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.08 | 4944 | 1 | 29.7 | 112815.4 | 19420 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:19 | Normal | 521.7 | 515.8 | 514.2 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 5335 | 1 | 30.5 | 112815.8 | 19420 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:24 | Normal | 520.6 | 507.9 | 513 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 5648 | 1 | 31.4 | 112816.3 | 19420 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:29 | Normal | 514.8 | 512 | 511.8 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.1 | 135 | 135 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 5916 | 1 | 32.4 | 112816.8 | 19420 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:34 | Normal | 516.6 | 503 | 507.8 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 135.1 | 134.9 | 135 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 6206 | 1 | 33.4 | 112817.3 | 19420 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:39 | Normal | 506.5 | 494.8 | 509.7 | 6.7 | 4 | 3 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 6483 | 1 | 35.4 | 112817.8 | 19421 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:44 | Normal | 510.1 | 499.2 | 505 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 135.1 | 135.1 | 135 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 6746 | 1 | 38.4 | 112818.4 | 19421 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:49 | Normal | 503.3 | 490.3 | 506.4 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.1 | 135.2 | 134.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.11 | 60.08 | 60.06 | 6948 | 1 | 41 | 112818.9 | 19421 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:54 | Normal | 496.1 | 484 | 502.3 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 135 | 135.1 | 134.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 7210 | 1 | 43.3 | 112819.5 | 19421 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 07:59 | Normal | 480.3 | 490 | 496.9 | 8 | 4.5 | 3.6 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 7458 | 1 | 45 | 112820.1 | 19421 | 2.6 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:04 | Normal | 483.5 | 486.2 | 492 | 8.2 | 4.8 | 3.8 | 135 | 134.6 | 135 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 7764 | 1 | 46.7 | 112820.8 | 19421 | 2.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:09 | Normal | 438.6 | 480.6 | 480.5 | 10.1 | 5 | 4 | 135 | 134.8 | 134.8 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8361 | 1 | 47.5 | 112821.5 | 19421 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:14 | Normal | 454.5 | 479.6 | 488.6 | 10.2 | 5.1 | 4.1 | 135.1 | 135 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8659 | 1 | 47.9 | 112822.2 | 19421 | 4.3 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:19 | Normal | 445 | 475.9 | 485.6 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 135.2 | 135.1 | 135 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8919 | 1 | 48 | 112822.9 | 19421 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:24 | Normal | 430 | 479.5 | 479.5 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9071 | 1 | 48.1 | 112823.6 | 19421 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:29 | Normal | 468.3 | 475.3 | 481.7 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 9617 | 1 | 48.1 | 112824.4 | 19421 | 4.8 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:34 | Normal | 472.4 | 472 | 478.2 | 11.7 | 5.7 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 10065 | 1 | 48 | 112825.2 | 19421 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:39 | Normal | 467.9 | 467.3 | 477 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10324 | 1 | 47.9 | 112826.1 | 19422 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:44 | Normal | 467.8 | 468.2 | 476.7 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.8 | 135.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.1 | 60.07 | 60.04 | 10562 | 1 | 47.7 | 112826.9 | 19422 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:49 | Normal | 462.4 | 477 | 476.8 | 12.7 | 6 | 5.2 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 10772 | 1 | 47.8 | 112827.8 | 19422 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:54 | Normal | 465.3 | 460.6 | 468 | 13.1 | 6.5 | 5.5 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60 | 59.99 | 60.03 | 11185 | 1 | 47.7 | 112828.8 | 19422 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 08:59 | Normal | 458.1 | 466.3 | 471 | 14.1 | 6.8 | 5.8 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60 | 60 | 11865 | 1 | 47.8 | 112829.7 | 19422 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:04 | Normal | 468.2 | 466.8 | 471.8 | 15 | 7.4 | 6.5 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 32 | 32.3 | 32.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13045 | 1 | 47.1 | 112830.4 | 19422 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:09 | Normal | 448 | 457.6 | 455 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 133 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 2618 | 1 | 46.6 | 112831 | 19422 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:14 | Normal | 472.5 | 475.1 | 475 | 15.8 | 7.7 | 6.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 13890 | 1 | 45.6 | 112831.7 | 19422 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:19 | Normal | 458 | 458.8 | 470.6 | 15.8 | 7.7 | 6.8 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 13480 | 1 | 45.7 | 112832.8 | 19422 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:24 | Normal | 461.5 | 463.1 | 468.3 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 136 | 136 | 136.1 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13386 | 1 | 46 | 112833.9 | 19422 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:29 | Normal | 450.2 | 448.5 | 459.6 | 15.9 | 7.8 | 7 | 135.9 | 135.9 | 136 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 13400 | 1 | 46.5 | 112835 | 19422 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:34 | Normal | 450 | 458.3 | 459.7 | 16.1 | 7.8 | 7.1 | 135.7 | 136 | 135.8 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 13563 | 1 | 47 | 112836.1 | 19422 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:39 | Normal | 442 | 439.5 | 455.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2483 | 1 | 46.9 | 112836.9 | 19423 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:44 | Normal | 453.6 | 454.8 | 463.1 | 17.1 | 8.4 | 7.6 | 135.9 | 136.1 | 136 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 14495 | 1 | 46.8 | 112837.8 | 19423 | 8 | 9.2 | 8.2 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:49 | Normal | 442.9 | 449.6 | 449.5 | 17.6 | 8.5 | 7.8 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 14660 | 1 | 47.7 | 112839 | 19423 | 8.3 | 9.5 | 8.4 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:54 | Normal | 433.4 | 425.7 | 440.5 | 18.1 | 8.9 | 8.1 | 136 | 135.9 | 136 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 14666 | 1 | 48.4 | 112840.3 | 19423 | 8.5 | 9.7 | 8.8 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 09:59 | Normal | 448.8 | 441.2 | 448 | 17.2 | 8.5 | 7.9 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 14531 | 1 | 48.8 | 112841.5 | 19423 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:04 | Wait | 539.5 | 535.6 | 543.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.9 | 112842.4 | 19423 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:09 | Normal | 457.9 | 451.6 | 465 | 17.3 | 8.7 | 7.9 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.08 | 60.07 | 60.11 | 14971 | 1 | 49 | 112843.1 | 19423 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:14 | Normal | 456.1 | 434.1 | 452.5 | 17 | 9.1 | 8.2 | 136.1 | 136 | 136.1 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 60.03 | 60 | 60 | 14883 | 1 | 49.3 | 112844.3 | 19423 | 8.1 | 9 | 9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:19 | Normal | 420.5 | 415.6 | 417.8 | 18.6 | 9.1 | 8.6 | 136.3 | 136.5 | 136.2 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 14668 | 1 | 49.8 | 112845.5 | 19423 | 8.8 | 10 | 9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:24 | Normal | 425.8 | 444 | 458.5 | 16.9 | 8.2 | 7.5 | 136 | 136.1 | 136 | 33.6 | 34 | 33.8 | 60 | 59.99 | 59.96 | 13694 | 1 | 49.7 | 112846.5 | 19423 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:29 | Normal | 436.3 | 441 | 445.3 | 17.6 | 8.5 | 8 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14512 | 1 | 49.7 | 112847.7 | 19423 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:34 | Normal | 456.2 | 452.6 | 427.3 | 4 | 1.9 | 2.2 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3168 | 1 | 51.1 | 112848.1 | 19423 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:39 | Normal | 464.7 | 450.3 | 470.4 | 16.7 | 9 | 7.8 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 14939 | 1 | 49 | 112849 | 19423 | 8 | 8.8 | 8.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:44 | Normal | 449.7 | 435.5 | 455.2 | 17.3 | 9 | 8.1 | 136.1 | 136.5 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14841 | 1 | 49.3 | 112850.3 | 19424 | 8.3 | 9.1 | 8.8 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:49 | Normal | 453.7 | 439.4 | 459.3 | 17.3 | 9 | 8.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 14990 | 1 | 49.7 | 112851.5 | 19424 | 8.3 | 9.1 | 9 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:54 | Normal | 445.1 | 431.6 | 444.8 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 133.4 | 133.7 | 133.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4558 | 1 | 49.7 | 112852.3 | 19424 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 10:59 | Normal | 467.5 | 439.8 | 467 | 14.5 | 8 | 7.6 | 135.6 | 135.4 | 135.3 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 13271 | 1 | 48.8 | 112853 | 19424 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:04 | Normal | 482.1 | 461.4 | 480.3 | 15.6 | 9.1 | 7.7 | 135.9 | 135.8 | 136 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 14845 | 1 | 49.3 | 112854.2 | 19424 | 7.5 | 8.3 | 9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:09 | Normal | 464.1 | 447.7 | 466.7 | 16.5 | 9.1 | 7.8 | 136 | 136.3 | 136.2 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 14838 | 1 | 50 | 112855.4 | 19424 | 7.9 | 8.7 | 9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:14 | Normal | 463.9 | 447.5 | 466.5 | 16.6 | 9.2 | 8 | 136 | 136.3 | 136.1 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 14989 | 1 | 50.5 | 112856.7 | 19424 | 8 | 8.8 | 9.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:19 | Normal | 482.8 | 492.4 | 484.4 | 16.4 | 7.6 | 7.8 | 137 | 137.2 | 137.2 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14973 | 1 | 50 | 112857.4 | 19424 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:24 | Normal | 472.2 | 481.8 | 473.7 | 17 | 7.6 | 8.1 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14977 | 1 | 50.3 | 112858.6 | 19424 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:29 | Normal | 471.8 | 438.9 | 469.8 | 15.6 | 9.9 | 7.9 | 137.2 | 137.5 | 137.5 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 14910 | 1 | 50.6 | 112859.8 | 19424 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:34 | Normal | 459.9 | 459.7 | 463.6 | 17 | 8.6 | 8.1 | 137 | 137.4 | 137.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 14983 | 1 | 51 | 112861.1 | 19424 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:39 | Normal | 454.9 | 455.6 | 454.5 | 17.2 | 8.5 | 8.5 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14988 | 1 | 51.5 | 112862.3 | 19424 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:44 | Normal | 462.6 | 463.4 | 462.3 | 17 | 8.2 | 8.3 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 14988 | 1 | 51.9 | 112863.6 | 19425 | 8.2 | 9 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:49 | Normal | 468.3 | 465.2 | 467.1 | 16.6 | 8.2 | 8.1 | 137.2 | 137.3 | 137.3 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 14846 | 1 | 51.9 | 112864.7 | 19425 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:54 | Normal | 460.6 | 457.6 | 459.5 | 16.9 | 8.5 | 8.2 | 137 | 137 | 137 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 14940 | 1 | 52.1 | 112865.9 | 19425 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 11:59 | Normal | 428.3 | 424.1 | 423 | 15.9 | 9.3 | 7.8 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60.06 | 60.02 | 13632 | 1 | 52.2 | 112867.1 | 19425 | 7.6 | 8.5 | 9.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:04 | Normal | 459.8 | 463.5 | 463.3 | 17.2 | 8.3 | 8 | 137.2 | 137.2 | 137.1 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 14961 | 1 | 52.2 | 112868.3 | 19425 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:09 | Normal | 441.5 | 403 | 437.4 | 6.8 | 4.1 | 3.3 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5796 | 1 | 51.4 | 112868.9 | 19425 | 2.9 | 4 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:14 | Normal | 441.5 | 443.1 | 450.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 3873 | 1 | 50.2 | 112869.6 | 19425 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:19 | Normal | 499.6 | 505.2 | 501.3 | 15.3 | 7.3 | 7.9 | 136.8 | 136.5 | 136.7 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14931 | 1 | 48.8 | 112870 | 19425 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:24 | Normal | 467.1 | 465.6 | 458.1 | 5.4 | 2.6 | 2.7 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 4672 | 1 | 47.9 | 112870.6 | 19425 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:29 | Normal | 467 | 471 | 471.5 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3236 | 1 | 46.8 | 112871.1 | 19425 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:34 | Normal | 492.6 | 491.9 | 492.5 | 6 | 3 | 2.9 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5659 | 1 | 45.6 | 112871.3 | 19425 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:39 | Normal | 519 | 509.1 | 517 | 14.6 | 8.1 | 7.3 | 137.6 | 137.7 | 138 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 14982 | 1 | 45.2 | 112872.3 | 19425 | 7 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:44 | Normal | 494.8 | 480 | 480 | 15 | 8.3 | 8.3 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 14844 | 1 | 46.3 | 112873.5 | 19426 | 7.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:49 | Normal | 483.9 | 465.2 | 465.1 | 15.1 | 8.7 | 8.7 | 137.6 | 137.6 | 137.9 | 36 | 36.3 | 36.1 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 14848 | 1 | 47.5 | 112874.7 | 19426 | 7.1 | 8 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:54 | Normal | 462.9 | 443.8 | 443.6 | 16.2 | 8.8 | 8.9 | 137.7 | 137.6 | 137.9 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 14844 | 1 | 48.7 | 112875.9 | 19426 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 12:59 | Normal | 451.3 | 432.5 | 432.3 | 16.8 | 8.8 | 9.1 | 137.7 | 137.8 | 138.1 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 14869 | 1 | 49.5 | 112877.2 | 19426 | 8 | 9 | 8.8 | 0 | 9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:04 | Normal | 447.9 | 429 | 429 | 17.1 | 9 | 9.3 | 137.5 | 137.3 | 137.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 14977 | 1 | 50 | 112878.4 | 19426 | 8.2 | 9.1 | 8.8 | 0 | 9.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:09 | Normal | 419.6 | 427 | 421.5 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4490 | 1 | 50.5 | 112879.6 | 19426 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:14 | Normal | 447.5 | 415.6 | 438.1 | 5.4 | 2.7 | 3 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4387 | 1 | 50.2 | 112880.5 | 19426 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:19 | Normal | 442.4 | 446.3 | 456.4 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2606 | 1 | 49.1 | 112881.1 | 19426 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:24 | Normal | 449.7 | 464.1 | 466 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2278 | 1 | 47.6 | 112881.3 | 19426 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:29 | Normal | 476.4 | 474.3 | 473.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 132 | 132.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3021 | 1 | 45.8 | 112881.5 | 19426 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:34 | Normal | 498 | 476.8 | 498.3 | 10 | 5.4 | 5.8 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 24.8 | 25.2 | 24.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 10355 | 1 | 44.5 | 112881.8 | 19426 | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:39 | Normal | 505.3 | 510.3 | 491.9 | 15.1 | 7.2 | 8.4 | 136 | 136.3 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14848 | 1 | 44.5 | 112882.9 | 19426 | 7.1 | 8.1 | 7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:44 | Normal | 483.3 | 488.2 | 469.8 | 15.8 | 7.6 | 8.6 | 136.3 | 136.5 | 136.7 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14841 | 1 | 45.6 | 112884.2 | 19427 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:49 | Normal | 468.3 | 429.3 | 470.5 | 8 | 3.9 | 3.6 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 60 | 60 | 6492 | 1 | 46.7 | 112885.1 | 19427 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:54 | Normal | 442.9 | 451.7 | 446.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2165 | 1 | 46.8 | 112885.8 | 19427 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 13:59 | Normal | 468.5 | 467 | 462.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.7 | 131.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 2245 | 1 | 45.7 | 112886 | 19427 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:04 | Normal | 469.1 | 474.1 | 467.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 132 | 131.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 2043 | 1 | 44.5 | 112886.2 | 19427 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:09 | Normal | 477.9 | 489.2 | 474.2 | 14.8 | 7 | 8 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13775 | 1 | 44.1 | 112886.9 | 19427 | 6.9 | 8 | 6.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:14 | Normal | 472.9 | 470.8 | 464.6 | 14.6 | 7.1 | 8 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 13472 | 1 | 45.1 | 112888 | 19427 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:19 | Normal | 464 | 461.8 | 453.2 | 14.6 | 7.1 | 8 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 13238 | 1 | 46.2 | 112889.1 | 19427 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:24 | Normal | 463.5 | 459.8 | 446 | 14.6 | 7.1 | 8.1 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 13210 | 1 | 46.9 | 112890.2 | 19427 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:29 | Normal | 459.6 | 459.2 | 440.2 | 14.8 | 7.1 | 8.3 | 136.8 | 136.5 | 136.9 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13282 | 1 | 47.5 | 112891.3 | 19427 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:34 | Normal | 457.8 | 450.9 | 437.8 | 14.6 | 7.1 | 8.3 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 13004 | 1 | 48.1 | 112892.4 | 19427 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:39 | Normal | 455.8 | 453.8 | 434.5 | 13.5 | 6.5 | 7.8 | 136.2 | 136 | 136.4 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 12078 | 1 | 48.3 | 112893.5 | 19427 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:44 | Normal | 453.1 | 449.5 | 462.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 2640 | 1 | 47.3 | 112893.9 | 19428 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:49 | Normal | 471.3 | 456.9 | 459.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1676 | 1 | 45.8 | 112894.1 | 19428 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:54 | Normal | 466.3 | 476.1 | 467.8 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 2117 | 1 | 44.4 | 112894.2 | 19428 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 14:59 | Normal | 480.8 | 455.3 | 474.1 | 3.8 | 1.7 | 2 | 133.1 | 133 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 3175 | 1 | 43.5 | 112894.5 | 19428 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:04 | Normal | 476.5 | 483.6 | 474.3 | 3.8 | 1.7 | 2 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3180 | 1 | 43.1 | 112894.9 | 19428 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:09 | Normal | 474.6 | 464.5 | 472.6 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 2779 | 1 | 43 | 112895.3 | 19428 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:14 | Normal | 486.2 | 480.6 | 481.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 2936 | 1 | 42.7 | 112895.5 | 19428 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:20 | Normal | 514 | 482.8 | 507.5 | 8.9 | 4.1 | 5 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8433 | 1 | 42.5 | 112895.8 | 19428 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:24 | Normal | 486.7 | 486.6 | 466.6 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4003 | 1 | 42.6 | 112896.1 | 19428 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:30 | Normal | 500.7 | 510.1 | 494.5 | 10.6 | 4.8 | 6.5 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 10431 | 1 | 42.9 | 112896.5 | 19428 | 4.8 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:34 | Normal | 488 | 491 | 480.7 | 9.5 | 4.5 | 5.8 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 9174 | 1 | 43.6 | 112897.3 | 19428 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:39 | Normal | 463.3 | 462 | 464.1 | 2.3 | 1 | 1.2 | 132.2 | 131.7 | 132 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1817 | 1 | 43.4 | 112897.7 | 19428 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:44 | Normal | 481.6 | 478.1 | 487.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.96 | 3054 | 1 | 42.5 | 112897.8 | 19429 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:50 | Normal | 492.4 | 490.1 | 492.1 | 9.8 | 4.6 | 6 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9558 | 1 | 42.4 | 112898.4 | 19429 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:54 | Normal | 489.7 | 488.4 | 479.8 | 9.4 | 4.5 | 5.9 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 9203 | 1 | 43 | 112899.2 | 19429 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 15:59 | Normal | 481 | 487.1 | 466.5 | 8.8 | 4.1 | 5.6 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 20.8 | 21 | 21 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 8397 | 1 | 43.5 | 112899.9 | 19429 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:04 | Normal | 464.3 | 481.4 | 474.8 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2265 | 1 | 42.9 | 112900.2 | 19429 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:10 | Normal | 469.3 | 470 | 486.1 | 2.4 | 1 | 1.2 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 1872 | 1 | 42.2 | 112900.4 | 19429 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:14 | Normal | 497.1 | 501.1 | 486.7 | 6.9 | 3.2 | 4.8 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 7007 | 1 | 41.8 | 112900.7 | 19429 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:20 | Normal | 480.8 | 492.1 | 474 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2632 | 1 | 41.8 | 112901.1 | 19429 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:24 | Normal | 500.7 | 502.3 | 492 | 6.5 | 3 | 4.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 6589 | 1 | 41.7 | 112901.4 | 19429 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:30 | Normal | 491.1 | 494 | 482.4 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5860 | 1 | 41.9 | 112902 | 19429 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:35 | Normal | 492.5 | 495.1 | 477.5 | 5.9 | 2.8 | 4.3 | 134.2 | 134 | 134.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5964 | 1 | 42.3 | 112902.4 | 19429 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:40 | Normal | 490.7 | 493.7 | 476.5 | 6 | 2.8 | 4.2 | 134.3 | 134 | 134.2 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 5930 | 1 | 42.8 | 112902.9 | 19429 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:44 | Normal | 486 | 488 | 471.1 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5059 | 1 | 43.2 | 112903.4 | 19430 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:50 | Normal | 481.1 | 485 | 476.6 | 4.3 | 2 | 3.3 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4240 | 1 | 42.9 | 112903.8 | 19430 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 16:55 | Normal | 483 | 488 | 478.6 | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 134 | 133.8 | 133.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 3308 | 1 | 42.8 | 112904.1 | 19430 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:00 | Normal | 477.8 | 484.1 | 480.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2635 | 1 | 42.5 | 112904.3 | 19430 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:04 | Normal | 486.3 | 458.9 | 502.3 | 2.3 | 1 | 2 | 134 | 133.8 | 134 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 60.02 | 60 | 2203 | 1 | 42.1 | 112904.5 | 19430 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:10 | Normal | 481.9 | 456.2 | 470.7 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 134 | 133.3 | 133.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1972 | 1 | 41.8 | 112904.7 | 19430 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:14 | Normal | 509.1 | 464.9 | 470.5 | 1.3 | 0.9 | 2 | 134 | 133.5 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1669 | 1 | 41.5 | 112904.9 | 19430 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:20 | Normal | 491.3 | 442 | 513.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 1125 | 1 | 42.5 | 112905 | 19430 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:25 | Normal | 491.2 | 428.6 | 504.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 705 | 1 | 44.4 | 112905.1 | 19430 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:30 | Normal | 458.9 | 333.8 | 457.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 311 | 1 | 45.8 | 112905.1 | 19430 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:34 | Normal | 482.6 | 413 | 476.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 359 | 1 | 46.5 | 112905.1 | 19430 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:40 | Normal | 463.7 | 372.3 | 419.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 305 | 1 | 46.9 | 112905.2 | 19430 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:44 | Normal | 451.6 | 363.7 | 377 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 212 | 1 | 47 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:50 | Normal | 468.8 | 421 | 400.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 201 | 1 | 47 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 17:54 | Normal | 451 | 367 | 412.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 173 | 1 | 46.9 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:00 | Normal | 451.1 | 365.3 | 328 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 128 | 1 | 46.6 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:05 | Normal | 443.9 | 391.1 | 433.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 85 | 1 | 46.4 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:10 | Normal | 443.2 | 368.7 | 473.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 26 | 1 | 46.1 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:15 | Normal | 420.1 | 320 | 425.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 4 | 1 | 45.8 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:20 | Normal | 312.1 | 285.5 | 304.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 45.5 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:25 | Normal | 283.3 | 369.4 | 311.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 45.2 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:30 | Normal | 424.4 | 382.8 | 407.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 44.9 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:35 | Normal | 365 | 316 | 318.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 44.6 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-06 18:40 | Normal | 270 | 233.4 | 295.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 44.2 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0