## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-07 05:16 | Wait | 466.1 | 466.3 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 17.8 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:16 | Wait | 470.4 | 470.2 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.1 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:16 | Wait | 473.8 | 473.7 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.2 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:16 | Wait | 477.2 | 477 | 477.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.5 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:16 | Wait | 479.2 | 479.1 | 479 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 18.7 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:16 | Wait | 466.7 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 18.7 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:16 | Normal | 343.2 | 336.5 | 339.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 19.1 | 112905.2 | 19431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:20 | Normal | 463.2 | 504.1 | 478.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 0 | 1 | 20.5 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:21 | Normal | 411.3 | 463.2 | 424.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 20.9 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:22 | Normal | 359.2 | 402.4 | 372.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 21.3 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:23 | Normal | 306.6 | 355.6 | 343.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 3 | 1 | 21.7 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:24 | Normal | 402.8 | 306.6 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1 | 1 | 22 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:25 | Normal | 484.3 | 325.1 | 505 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 0 | 1 | 22.4 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:26 | Normal | 437.7 | 336.7 | 508 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 60.05 | 0 | 1 | 22.7 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:27 | Normal | 424.5 | 304.1 | 491.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 1 | 1 | 23 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:28 | Normal | 470.1 | 439.6 | 460.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 23.3 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:29 | Normal | 444.8 | 383.5 | 401.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 30 | 1 | 23.6 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:30 | Normal | 463.3 | 350.9 | 496.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 28 | 1 | 23.9 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:31 | Normal | 475.6 | 523.5 | 473.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.08 | 12 | 1 | 24.2 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:32 | Normal | 443 | 493.5 | 435.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 55 | 1 | 24.4 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:33 | Normal | 453.7 | 442.8 | 394.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 77 | 1 | 24.6 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:34 | Normal | 476.6 | 413 | 521.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 56 | 1 | 24.8 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:35 | Normal | 466.3 | 441.8 | 486.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 100 | 1 | 25 | 112905.2 | 19432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:36 | Normal | 472.2 | 480.5 | 476.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 117 | 1 | 25.2 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:37 | Normal | 471.4 | 442.8 | 432.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 124 | 1 | 25.4 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:38 | Normal | 497.3 | 412.4 | 404.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 121 | 1 | 25.6 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:39 | Normal | 492.5 | 416.8 | 469.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 133 | 1 | 25.8 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:40 | Normal | 488.4 | 411.8 | 447.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 142 | 1 | 25.9 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:41 | Normal | 486.6 | 398.8 | 417.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 149 | 1 | 26.1 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:42 | Normal | 485.3 | 488.3 | 411.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 166 | 1 | 26.3 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:43 | Normal | 487.5 | 470.8 | 429.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 183 | 1 | 26.4 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:44 | Normal | 493.4 | 467.8 | 451 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 199 | 1 | 26.6 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:45 | Normal | 494.1 | 497.3 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 220 | 1 | 26.7 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:46 | Normal | 497.5 | 518 | 475.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 59.96 | 224 | 1 | 26.9 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:47 | Normal | 511 | 524.6 | 484 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.18 | 218 | 1 | 27 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:48 | Normal | 516.2 | 524.7 | 463.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 59.92 | 235 | 1 | 27.1 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:49 | Normal | 515.4 | 497.9 | 472.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.13 | 260 | 1 | 27.3 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:50 | Normal | 523.1 | 525.8 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.1 | 60.15 | 251 | 1 | 27.4 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:51 | Normal | 520.1 | 503.9 | 466.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 59.92 | 269 | 1 | 27.5 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:52 | Normal | 514.3 | 506.8 | 455.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 276 | 1 | 27.6 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:53 | Normal | 512.5 | 519 | 414 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.1 | 60.23 | 275 | 1 | 27.8 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:54 | Normal | 509.1 | 499.7 | 356.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 288 | 1 | 27.9 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:55 | Normal | 525.4 | 515.8 | 377.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.09 | 60.03 | 294 | 1 | 28 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:56 | Normal | 525.3 | 506.8 | 394.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.25 | 306 | 1 | 28.1 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:57 | Normal | 524.3 | 500.8 | 375.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.13 | 60.18 | 304 | 1 | 28.2 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:58 | Normal | 518.4 | 509.8 | 373.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 59.92 | 315 | 1 | 28.3 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 05:59 | Normal | 523.2 | 526.5 | 368.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.16 | 60.06 | 310 | 1 | 28.5 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 06:00 | Normal | 524.2 | 518.8 | 394.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.92 | 60 | 324 | 1 | 28.6 | 112905.3 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 06:05 | Normal | 524.3 | 478.1 | 454.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.06 | 60.18 | 348 | 1 | 29.1 | 112905.4 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:10 | Normal | 519.4 | 356.8 | 439.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.18 | 60.18 | 344 | 1 | 29.6 | 112905.4 | 19432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:15 | Normal | 525.4 | 224.6 | 439.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 367 | 1 | 30.1 | 112905.4 | 19432 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:20 | Normal | 523.3 | 200 | 450.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.93 | 59.96 | 420 | 1 | 30.6 | 112905.5 | 19433 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:25 | Normal | 536 | 322 | 470.1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.09 | 60.02 | 788 | 1 | 31.2 | 112905.5 | 19433 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:30 | Normal | 548.9 | 372.3 | 479.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.09 | 60.11 | 60.05 | 1239 | 1 | 31.7 | 112905.6 | 19433 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:35 | Normal | 510 | 448.8 | 473.9 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1754 | 1 | 32.3 | 112905.7 | 19433 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:40 | Normal | 524.1 | 499.1 | 522.6 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 2271 | 1 | 26.5 | 112905.9 | 19433 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:45 | Normal | 522.6 | 503 | 528.6 | 2.7 | 2 | 0.9 | 134 | 133.2 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.09 | 59.93 | 60.08 | 2509 | 1 | 26.8 | 112906.1 | 19433 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:50 | Normal | 523.5 | 510.5 | 529.5 | 2.9 | 2.3 | 1 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 60 | 60.13 | 2755 | 1 | 27.4 | 112906.3 | 19433 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 06:55 | Normal | 520.1 | 512.6 | 522.6 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 60.01 | 60.1 | 2990 | 1 | 28 | 112906.6 | 19433 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:00 | Normal | 517.4 | 519.3 | 530 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.09 | 60.03 | 3228 | 1 | 28.6 | 112906.8 | 19433 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:05 | Normal | 497.3 | 512.7 | 542.5 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 134.3 | 133.7 | 134 | 10 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60 | 60.02 | 4015 | 1 | 29.3 | 112907.1 | 19433 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:10 | Normal | 497 | 508.5 | 521.5 | 5 | 2.9 | 1.6 | 134.4 | 134 | 134.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4356 | 1 | 29.9 | 112907.5 | 19433 | 1.4 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:15 | Normal | 513.2 | 513.8 | 530.6 | 5.1 | 3 | 2 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 4775 | 1 | 30.6 | 112907.8 | 19433 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:20 | Normal | 507 | 504.4 | 511.6 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 5179 | 1 | 31.4 | 112908.3 | 19434 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:25 | Normal | 510.5 | 498.5 | 508 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 5542 | 1 | 32.2 | 112908.7 | 19434 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:30 | Normal | 507.5 | 498.1 | 507.1 | 6 | 3.6 | 2.6 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 5800 | 1 | 33.1 | 112909.2 | 19434 | 1.9 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:35 | Normal | 500.4 | 494.1 | 498.4 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 6015 | 1 | 34.2 | 112909.7 | 19434 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:40 | Normal | 501.3 | 490 | 498.3 | 6.5 | 4 | 3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6317 | 1 | 35.5 | 112910.2 | 19434 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:45 | Normal | 501 | 489.8 | 504.6 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6592 | 1 | 37.7 | 112910.7 | 19434 | 2.2 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:50 | Normal | 493.8 | 490.9 | 489.6 | 7.1 | 4.2 | 3.3 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 6858 | 1 | 40.6 | 112911.3 | 19434 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 07:55 | Normal | 486.2 | 481.6 | 491.7 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7111 | 1 | 43.1 | 112911.9 | 19434 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:00 | Normal | 491.5 | 486.5 | 485 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 133.2 | 132.9 | 133 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60 | 59.98 | 60 | 7393 | 1 | 45.1 | 112912.5 | 19434 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:05 | Normal | 437 | 465.1 | 484.1 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 8000 | 1 | 47 | 112913.1 | 19434 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:10 | Normal | 430.8 | 483.6 | 482.3 | 10.3 | 4.9 | 4 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.89 | 59.92 | 59.95 | 8318 | 1 | 47.9 | 112913.8 | 19434 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:15 | Normal | 448.1 | 472.9 | 479.7 | 10.4 | 5.1 | 4.1 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8671 | 1 | 48.2 | 112914.5 | 19434 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:20 | Normal | 447.1 | 473.3 | 479.3 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 8929 | 1 | 48.6 | 112915.2 | 19435 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:25 | Normal | 441.6 | 474.7 | 486.7 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 9126 | 1 | 48.8 | 112916 | 19435 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:30 | Normal | 466 | 468.2 | 480.9 | 11 | 5.6 | 4.6 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9506 | 1 | 49 | 112916.7 | 19435 | 4.8 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:35 | Normal | 471.8 | 476.9 | 469.6 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 134 | 133.9 | 133.8 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9967 | 1 | 49 | 112917.6 | 19435 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:40 | Normal | 472.4 | 468.8 | 475.3 | 11.8 | 5.8 | 5 | 134.1 | 134 | 134 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 10219 | 1 | 48.8 | 112918.4 | 19435 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:45 | Normal | 464.3 | 460.8 | 472.1 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.1 | 134.2 | 134 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 10425 | 1 | 48.7 | 112919.3 | 19435 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:50 | Normal | 465.8 | 465.5 | 474 | 12.5 | 6 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 10689 | 1 | 48.5 | 112920.1 | 19435 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 08:55 | Normal | 463.5 | 470.1 | 472.5 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 10869 | 1 | 48.4 | 112921 | 19435 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:00 | Normal | 465.8 | 466 | 467.3 | 13 | 6.3 | 5.5 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 11100 | 1 | 48.2 | 112922 | 19435 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:05 | Normal | 458.5 | 465.8 | 467.6 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11233 | 1 | 48.2 | 112922.9 | 19435 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:10 | Normal | 454.5 | 453.1 | 462.8 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11430 | 1 | 48 | 112923.8 | 19435 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:15 | Normal | 459 | 454.8 | 466.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.06 | 60.02 | 60.1 | 11787 | 1 | 47.9 | 112924.8 | 19435 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:20 | Normal | 459.7 | 457.5 | 466 | 14 | 6.9 | 6 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11938 | 1 | 48 | 112925.8 | 19436 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:25 | Normal | 450.4 | 452.9 | 469.6 | 15 | 7.3 | 6.3 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 12533 | 1 | 48.1 | 112926.8 | 19436 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:30 | Normal | 460.2 | 456.2 | 459.6 | 15.1 | 7.5 | 6.8 | 134.7 | 135 | 134.9 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 12956 | 1 | 48.4 | 112927.9 | 19436 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:35 | Normal | 452.5 | 451.8 | 460.7 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 13040 | 1 | 48.8 | 112928.9 | 19436 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:40 | Normal | 464.3 | 457.3 | 444 | 13.5 | 5.9 | 6.8 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 28.2 | 28.7 | 28.6 | 60.04 | 59.98 | 60 | 11086 | 1 | 49.2 | 112930 | 19436 | 6.3 | 7.3 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:45 | Normal | 441.1 | 446.6 | 445.2 | 8.1 | 8.2 | 2.8 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10347 | 1 | 49.5 | 112931.1 | 19436 | 3.3 | 4.8 | 8.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:50 | Wait | 533.1 | 520.7 | 541.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50.1 | 112931.6 | 19436 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 09:55 | Normal | 462 | 443.2 | 454.3 | 5.6 | 3 | 3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4775 | 1 | 48.3 | 112932.1 | 19436 | 2.4 | 3.3 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:00 | Normal | 435.5 | 413.4 | 417.8 | 18.3 | 9 | 8.4 | 136 | 136.2 | 136 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 14688 | 1 | 48.5 | 112933.3 | 19436 | 8.6 | 9.8 | 9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:05 | Normal | 444.4 | 430.1 | 437.7 | 5.1 | 2.8 | 2.5 | 134 | 134.3 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 4296 | 1 | 49 | 112933.7 | 19436 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:10 | Normal | 448 | 449.5 | 469.4 | 17.8 | 8.6 | 7.6 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.91 | 59.95 | 14864 | 1 | 49 | 112934.9 | 19436 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:15 | Normal | 442.3 | 443.8 | 463.6 | 18.1 | 8.8 | 7.8 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 36.5 | 37 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14960 | 1 | 49.8 | 112936.1 | 19436 | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:20 | Normal | 426.6 | 433.3 | 431.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4102 | 1 | 50 | 112937 | 19436 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:25 | Normal | 446.8 | 451.1 | 460 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.2 | 132.9 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 3666 | 1 | 48.5 | 112937.3 | 19437 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:30 | Normal | 460.1 | 471.3 | 477.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 132.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60 | 59.97 | 3090 | 1 | 46.9 | 112937.6 | 19437 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:35 | Normal | 482 | 471.7 | 490.4 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 4373 | 1 | 45.4 | 112937.9 | 19437 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:40 | Normal | 505.6 | 500.5 | 504.2 | 15.3 | 8 | 7.3 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 14847 | 1 | 45.7 | 112939 | 19437 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:45 | Normal | 452.3 | 450.8 | 457.6 | 5.6 | 2.4 | 2.8 | 133.2 | 133.1 | 133 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4656 | 1 | 46.2 | 112939.8 | 19437 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:50 | Normal | 467.3 | 467.1 | 466.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.4 | 132.3 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2991 | 1 | 45.1 | 112940 | 19437 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 10:55 | Normal | 474 | 474.1 | 478.3 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.3 | 132.1 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 2933 | 1 | 44.1 | 112940.3 | 19437 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:00 | Normal | 476.5 | 484.1 | 481.5 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.3 | 132.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3085 | 1 | 43 | 112940.5 | 19437 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:05 | Normal | 482.4 | 492 | 495.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.4 | 132.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3672 | 1 | 42.3 | 112940.8 | 19437 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:10 | Normal | 486.5 | 487.3 | 493.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133 | 132.7 | 132.8 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60 | 60.08 | 3511 | 1 | 42.2 | 112941.1 | 19437 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:15 | Normal | 490.2 | 491.3 | 501.7 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 3529 | 1 | 42.1 | 112941.4 | 19437 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:20 | Normal | 484.8 | 490.9 | 502 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3619 | 1 | 42.1 | 112941.7 | 19437 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:25 | Normal | 490.6 | 494.5 | 506.3 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.9 | 132.8 | 132.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.97 | 60 | 60 | 3604 | 1 | 42.2 | 112942 | 19438 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:30 | Normal | 480.8 | 490.1 | 498.7 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3320 | 1 | 42.3 | 112942.3 | 19438 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:35 | Normal | 501.8 | 495.7 | 505.2 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 4046 | 1 | 42.4 | 112942.6 | 19438 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:40 | Normal | 524.2 | 534.3 | 522.3 | 15.5 | 6.5 | 7.5 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.98 | 59.89 | 59.94 | 14850 | 1 | 43.6 | 112943.6 | 19438 | 7.3 | 8.4 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:45 | Normal | 493.6 | 503.2 | 491.7 | 16.2 | 7.1 | 7.8 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14842 | 1 | 45.2 | 112944.8 | 19438 | 7.6 | 8.8 | 7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:50 | Normal | 478.7 | 488.4 | 476.9 | 16.5 | 7.5 | 8 | 136.2 | 136 | 136 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 60.1 | 60.06 | 60.09 | 14854 | 1 | 46.6 | 112946.1 | 19438 | 7.8 | 8.8 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 11:55 | Normal | 442.6 | 445.7 | 456.8 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 133.3 | 133 | 132.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 3155 | 1 | 47 | 112947 | 19438 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:00 | Normal | 457.1 | 473.3 | 481.2 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60 | 60.04 | 2635 | 1 | 45.7 | 112947.2 | 19438 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:05 | Normal | 468.8 | 477.3 | 482.6 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 132.4 | 132 | 132.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3052 | 1 | 44.3 | 112947.4 | 19438 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:10 | Normal | 493 | 502.6 | 509.9 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 3616 | 1 | 43 | 112947.7 | 19438 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:15 | Normal | 524 | 525.4 | 529.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 4924 | 1 | 41.7 | 112948 | 19438 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:20 | Normal | 521.6 | 522.1 | 526.2 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4865 | 1 | 40.7 | 112948.5 | 19438 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:25 | Normal | 552.8 | 559.8 | 550 | 14.4 | 6.6 | 7.1 | 137 | 137 | 137 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 60.01 | 60 | 14901 | 1 | 41 | 112949.4 | 19439 | 6.7 | 7.8 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:30 | Normal | 526.5 | 533.6 | 523.6 | 15 | 7 | 7.4 | 137.1 | 137.2 | 137.2 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14852 | 1 | 42.7 | 112950.7 | 19439 | 7 | 8.1 | 6.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:35 | Normal | 502.5 | 509.3 | 499.6 | 15.5 | 7.3 | 7.8 | 137 | 137 | 137.1 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 14840 | 1 | 44.1 | 112951.9 | 19439 | 7.3 | 8.4 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:40 | Normal | 486.5 | 489.5 | 481.6 | 15.9 | 7.8 | 8 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 36 | 36.5 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 14845 | 1 | 45.1 | 112953.2 | 19439 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:45 | Normal | 467.3 | 466.8 | 455.4 | 16.2 | 8 | 8.4 | 137 | 136.9 | 137 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14618 | 1 | 46 | 112954.4 | 19439 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:50 | Normal | 464.5 | 467.6 | 451.6 | 15.9 | 7.8 | 8.3 | 136.8 | 137 | 137.1 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14294 | 1 | 46.6 | 112955.6 | 19439 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 12:55 | Normal | 461.4 | 464.5 | 457.4 | 15.7 | 7.7 | 8 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 14031 | 1 | 47.4 | 112956.8 | 19439 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:00 | Normal | 453.7 | 457.3 | 446.8 | 15.8 | 7.7 | 8.1 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13846 | 1 | 48 | 112957.9 | 19439 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:05 | Normal | 455.1 | 457.4 | 445.8 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 13637 | 1 | 48.3 | 112959.1 | 19439 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:10 | Normal | 448.5 | 452.2 | 437.8 | 15.4 | 7.5 | 8.1 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13412 | 1 | 48.7 | 112960.2 | 19439 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:15 | Normal | 452.6 | 455.3 | 441.1 | 15.1 | 7.4 | 8 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 13270 | 1 | 48.9 | 112961.3 | 19439 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:20 | Normal | 451.6 | 455.4 | 437.8 | 15.1 | 7.3 | 8 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 13214 | 1 | 49 | 112962.4 | 19439 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:25 | Normal | 457.3 | 448.8 | 440.5 | 14.8 | 7.4 | 8 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13141 | 1 | 49.1 | 112963.5 | 19440 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:30 | Normal | 447.3 | 460.5 | 446.1 | 15 | 7.1 | 7.8 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 12996 | 1 | 49 | 112964.6 | 19440 | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:35 | Normal | 449.6 | 451.5 | 442.2 | 14.8 | 7.2 | 7.9 | 136.2 | 136.2 | 136 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 12904 | 1 | 49 | 112965.7 | 19440 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:40 | Normal | 453.7 | 456.4 | 440 | 14.9 | 7.3 | 8.1 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13134 | 1 | 48.8 | 112966.8 | 19440 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:46 | Normal | 449.5 | 450.1 | 441.6 | 15.1 | 7.4 | 8.1 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13240 | 1 | 49.1 | 112967.9 | 19440 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:50 | Normal | 449 | 451.6 | 443 | 15.6 | 7.6 | 8.4 | 136 | 135.7 | 135.9 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 13670 | 1 | 49.3 | 112969 | 19440 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 13:56 | Normal | 449.8 | 454 | 441.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2773 | 1 | 48.3 | 112969.3 | 19440 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:01 | Normal | 463.3 | 474.2 | 458.5 | 9.1 | 4.8 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7978 | 1 | 47.3 | 112969.9 | 19440 | 3.9 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:06 | Normal | 460.9 | 464.7 | 447.6 | 11.4 | 5.5 | 5.9 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10105 | 1 | 47.4 | 112971 | 19440 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:10 | Normal | 449 | 440 | 425.5 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 133 | 132.7 | 133 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2104 | 1 | 47.4 | 112971.8 | 19440 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:16 | Normal | 470.6 | 464.4 | 464.8 | 13.4 | 6.5 | 7.4 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 60 | 59.95 | 12308 | 1 | 47 | 112972.7 | 19440 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:20 | Normal | 471.1 | 469.3 | 464.6 | 13.4 | 6.5 | 7.5 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12320 | 1 | 47 | 112973.6 | 19440 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:26 | Normal | 473.1 | 462.6 | 453.3 | 13 | 6.4 | 7.4 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 11953 | 1 | 47.2 | 112974.6 | 19441 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:30 | Normal | 465.5 | 463.2 | 459 | 12.3 | 6 | 6.9 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11243 | 1 | 47.5 | 112975.5 | 19441 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:35 | Normal | 465.8 | 461.6 | 448.8 | 12 | 5.8 | 6.9 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10933 | 1 | 47.7 | 112976.4 | 19441 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:40 | Normal | 469 | 463.9 | 451.3 | 11.8 | 5.8 | 6.8 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 26.7 | 27 | 27 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 10854 | 1 | 47.7 | 112977.4 | 19441 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:46 | Normal | 470.1 | 464 | 452.1 | 11.6 | 5.6 | 6.8 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 10719 | 1 | 47.6 | 112978.3 | 19441 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:50 | Normal | 466.9 | 464.6 | 447.6 | 11.4 | 5.5 | 6.7 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 10463 | 1 | 47.7 | 112979.1 | 19441 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 14:55 | Normal | 472.7 | 461.1 | 459.8 | 11 | 5.3 | 6.4 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10178 | 1 | 47.5 | 112980 | 19441 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:00 | Normal | 473.7 | 467.7 | 460.5 | 10.5 | 5.1 | 6.2 | 134 | 133.4 | 133.7 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 9819 | 1 | 47.3 | 112980.8 | 19441 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:06 | Normal | 472.8 | 470.8 | 459.4 | 10.3 | 5 | 6.1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 9648 | 1 | 47 | 112981.6 | 19441 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:10 | Normal | 468.6 | 472.5 | 455.8 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 23 | 23.2 | 23.1 | 60.04 | 60 | 60.05 | 9359 | 1 | 46.8 | 112982.4 | 19441 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:16 | Normal | 474.7 | 470.3 | 458.4 | 9.8 | 4.6 | 5.9 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9134 | 1 | 46.5 | 112983.2 | 19441 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:21 | Normal | 473.2 | 466.3 | 458.9 | 9.5 | 4.5 | 5.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 21.7 | 22 | 22 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8847 | 1 | 46.1 | 112983.9 | 19441 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:26 | Normal | 459.6 | 462.1 | 456.5 | 2.5 | 1 | 1.3 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 1890 | 1 | 45.4 | 112984.4 | 19442 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:31 | Normal | 484 | 474 | 470.8 | 9 | 4.3 | 5.5 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8574 | 1 | 44.9 | 112985 | 19442 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:36 | Normal | 482.9 | 473.9 | 473.6 | 8.3 | 4 | 5.2 | 135.1 | 134.9 | 135 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 8023 | 1 | 44.6 | 112985.7 | 19442 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:40 | Normal | 484.9 | 476.2 | 473.6 | 7.8 | 3.8 | 5 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7596 | 1 | 44.1 | 112986.4 | 19442 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:46 | Normal | 487.5 | 476.7 | 470.1 | 7.5 | 3.6 | 4.9 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 7292 | 1 | 44 | 112987 | 19442 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:51 | Normal | 488.6 | 480.8 | 476.6 | 7.1 | 3.4 | 4.7 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60 | 60.01 | 7019 | 1 | 44 | 112987.6 | 19442 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 15:56 | Normal | 487.8 | 481.1 | 471.8 | 6.9 | 3.3 | 4.6 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6768 | 1 | 44.1 | 112988.2 | 19442 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:01 | Normal | 490.8 | 478.8 | 472.7 | 6.3 | 3 | 4.3 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 6191 | 1 | 44.2 | 112988.7 | 19442 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:06 | Normal | 488.6 | 483.8 | 476.5 | 6 | 2.8 | 4.1 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 14.7 | 15 | 15 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5963 | 1 | 43.8 | 112989.2 | 19442 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:11 | Normal | 486.6 | 483.3 | 472.8 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3082 | 1 | 43.8 | 112989.7 | 19442 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:16 | Normal | 491.5 | 489.7 | 484.6 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 5452 | 1 | 43.9 | 112989.9 | 19442 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:21 | Normal | 491.5 | 488.8 | 486.1 | 5.1 | 2.3 | 3.7 | 133.3 | 133 | 133.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5118 | 1 | 43.8 | 112990.4 | 19442 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:26 | Normal | 491.3 | 493 | 478.2 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 133.1 | 133 | 133.1 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4621 | 1 | 44 | 112990.8 | 19443 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:31 | Normal | 494.3 | 483.7 | 480.4 | 4.3 | 2 | 3.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4253 | 1 | 44 | 112991.1 | 19443 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:36 | Normal | 484.3 | 488.9 | 482.6 | 4 | 1.8 | 3.1 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3979 | 1 | 43.6 | 112991.5 | 19443 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:41 | Normal | 491.1 | 486.8 | 485.7 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 3555 | 1 | 43.3 | 112991.8 | 19443 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:46 | Normal | 490 | 489.1 | 482.6 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 3355 | 1 | 43.1 | 112992.1 | 19443 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:51 | Normal | 491.1 | 490.2 | 484.9 | 3 | 1.3 | 2.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2996 | 1 | 43 | 112992.4 | 19443 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 16:56 | Normal | 485.4 | 484.1 | 493.1 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 60.01 | 60 | 2719 | 1 | 42.9 | 112992.6 | 19443 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:01 | Normal | 487.8 | 491.1 | 496.9 | 2.4 | 1 | 2.1 | 132.6 | 132 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 2378 | 1 | 42.8 | 112992.8 | 19443 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:06 | Normal | 487.9 | 485.9 | 465.3 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.96 | 60 | 2179 | 1 | 42.6 | 112993 | 19443 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:11 | Normal | 484.6 | 459.9 | 468.5 | 1.7 | 0.8 | 2 | 132.1 | 131.6 | 132 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1808 | 1 | 42.4 | 112993.2 | 19443 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:16 | Normal | 507.4 | 440 | 476.6 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 1377 | 1 | 43.2 | 112993.3 | 19443 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:21 | Normal | 483.6 | 427.9 | 517 | 1 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.1 | 131.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 760 | 1 | 45.2 | 112993.4 | 19443 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:26 | Normal | 493.5 | 377 | 416.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 521 | 1 | 46.6 | 112993.4 | 19444 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:31 | Normal | 470.1 | 315.3 | 370.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 395 | 1 | 47.4 | 112993.5 | 19444 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:36 | Normal | 466 | 200 | 396.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 300 | 1 | 47.8 | 112993.5 | 19444 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:41 | Normal | 460 | 200 | 382.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 247 | 1 | 48 | 112993.5 | 19444 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:46 | Normal | 469.8 | 198.6 | 462.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 219 | 1 | 48.1 | 112993.5 | 19444 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:51 | Normal | 454 | 200 | 447.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 188 | 1 | 48 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 17:56 | Normal | 462.7 | 200.1 | 435.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 153 | 1 | 47.8 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:01 | Normal | 453.6 | 199.9 | 434.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 123 | 1 | 47.6 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:06 | Normal | 430.9 | 200 | 346.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 69 | 1 | 47.3 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:11 | Normal | 399.5 | 206 | 421.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 21 | 1 | 47.1 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:16 | Normal | 384 | 345.6 | 325 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 46.8 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:21 | Normal | 332.8 | 264.7 | 278.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 46.4 | 112993.6 | 19444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:26 | Normal | 402.3 | 426.5 | 442.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 46.2 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:31 | Normal | 388.2 | 346 | 351.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 45.8 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:36 | Normal | 297 | 301.6 | 324.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 45.5 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-02-07 18:41 | Normal | 186.9 | 182.8 | 198.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 45.1 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0