## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-08 05:27 | Wait | 440.8 | 440.8 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.6 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18.5 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:27 | Wait | 444.5 | 444.3 | 444.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.8 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:27 | Wait | 452 | 452 | 452 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.1 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:27 | Wait | 460.2 | 460.1 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.3 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:32 | Normal | 296.9 | 245.5 | 218.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 5 | 1 | 21.4 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 05:34 | Normal | 316.6 | 207 | 197.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 8 | 1 | 22 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:34 | Normal | 343.6 | 210.5 | 198.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 11 | 1 | 22.3 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:35 | Normal | 337.4 | 202.8 | 200.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 22.5 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:35 | Normal | 335.1 | 203.2 | 201.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13 | 1 | 22.6 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:36 | Normal | 336.1 | 206.8 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 22.9 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:37 | Normal | 317.4 | 200 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 23.2 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 05:42 | Normal | 446.3 | 199.3 | 197.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 39 | 1 | 24.6 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 05:47 | Normal | 421.1 | 197.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 34 | 1 | 25.6 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 05:52 | Normal | 447.4 | 199 | 200.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 49 | 1 | 26.5 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 05:57 | Normal | 476.8 | 199.8 | 199.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 74 | 1 | 27.2 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:02 | Normal | 464 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 108 | 1 | 27.8 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:07 | Normal | 467.8 | 200.6 | 197 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 150 | 1 | 28.3 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:12 | Normal | 486.1 | 199.2 | 199.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 202 | 1 | 28.8 | 112993.6 | 19445 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:17 | Normal | 494.4 | 201.9 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 290 | 1 | 29.3 | 112993.7 | 19445 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:22 | Normal | 496.8 | 200 | 418 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60 | 500 | 1 | 29.8 | 112993.7 | 19445 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:27 | Normal | 503 | 333 | 478.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 752 | 1 | 30.3 | 112993.7 | 19446 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:32 | Normal | 513.9 | 481.2 | 509 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1020 | 1 | 30.8 | 112993.8 | 19446 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:37 | Normal | 514.2 | 445 | 451 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 899 | 1 | 31.3 | 112993.9 | 19446 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:42 | Normal | 501.6 | 394 | 504.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 841 | 1 | 31.7 | 112994 | 19446 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:47 | Normal | 489.8 | 449.4 | 480.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 965 | 1 | 32.2 | 112994.1 | 19446 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:52 | Normal | 503.5 | 480.8 | 498.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 1133 | 1 | 32.5 | 112994.1 | 19446 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 06:57 | Normal | 498.5 | 488.6 | 507.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 1040 | 1 | 32.8 | 112994.2 | 19446 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:02 | Normal | 487.6 | 477.7 | 502.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 908 | 1 | 33 | 112994.3 | 19446 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:07 | Normal | 510.7 | 497.3 | 503.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1198 | 1 | 33.3 | 112994.4 | 19446 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:12 | Normal | 499.5 | 505.1 | 505.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.1 | 133.6 | 134 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1390 | 1 | 33.5 | 112994.5 | 19446 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:17 | Normal | 511.6 | 502.1 | 514.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.1 | 133.7 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 1533 | 1 | 33.7 | 112994.6 | 19446 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:22 | Normal | 505.5 | 503.5 | 514 | 2.1 | 1 | 1 | 134 | 133.5 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1676 | 1 | 27 | 112994.7 | 19446 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:27 | Normal | 506.6 | 508.1 | 515.1 | 2.1 | 1 | 1 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1748 | 1 | 26.9 | 112994.9 | 19447 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:32 | Normal | 502.6 | 495.2 | 513.1 | 2.1 | 1 | 1 | 134 | 133.5 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1659 | 1 | 27 | 112995 | 19447 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:37 | Normal | 503.5 | 508 | 514.9 | 2.1 | 1 | 1 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1620 | 1 | 27.1 | 112995.2 | 19447 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:42 | Normal | 512.1 | 501.4 | 508.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60.03 | 1529 | 1 | 27.2 | 112995.3 | 19447 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:47 | Normal | 512.1 | 499 | 506.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.98 | 1535 | 1 | 29.6 | 112995.4 | 19447 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:52 | Normal | 506.3 | 504.6 | 508.1 | 2 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1602 | 1 | 27.7 | 112995.6 | 19447 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 07:57 | Normal | 502.5 | 500 | 508.6 | 2 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1570 | 1 | 27.8 | 112995.7 | 19447 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:02 | Normal | 499.7 | 504.9 | 508.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1415 | 1 | 30 | 112995.8 | 19447 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:07 | Normal | 494.5 | 506.1 | 506.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 1423 | 1 | 32.2 | 112995.9 | 19447 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:12 | Normal | 501.7 | 503.8 | 507.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1631 | 1 | 33.8 | 112996.1 | 19447 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:17 | Normal | 502.6 | 507 | 510.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 59.96 | 1906 | 1 | 28.7 | 112996.2 | 19447 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:22 | Normal | 515.8 | 511.3 | 512 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2176 | 1 | 28.6 | 112996.4 | 19447 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:27 | Normal | 514.8 | 517.5 | 524.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.2 | 133.7 | 134 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2394 | 1 | 28.8 | 112996.6 | 19448 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:32 | Normal | 507.5 | 516.3 | 516.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 2567 | 1 | 29 | 112996.8 | 19448 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:37 | Normal | 511.7 | 518 | 515.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 2818 | 1 | 29.3 | 112997 | 19448 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:42 | Normal | 511.9 | 508.4 | 518.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60 | 59.96 | 59.97 | 3075 | 1 | 29.5 | 112997.2 | 19448 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:47 | Normal | 501.7 | 505.1 | 512.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 2924 | 1 | 29.8 | 112997.5 | 19448 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:52 | Normal | 498.5 | 502.8 | 514.4 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 2412 | 1 | 30.2 | 112997.7 | 19448 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 08:57 | Normal | 504.3 | 506.6 | 510.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134 | 133.6 | 134 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2101 | 1 | 30.4 | 112997.9 | 19448 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:02 | Normal | 504.1 | 505.8 | 512.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134 | 5 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1981 | 1 | 30.4 | 112998.1 | 19448 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:07 | Normal | 505.1 | 504.5 | 508.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 4.9 | 5 | 5 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 1960 | 1 | 30.3 | 112998.2 | 19448 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:12 | Normal | 510 | 511.8 | 511.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 2157 | 1 | 30.4 | 112998.4 | 19448 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:17 | Normal | 507.3 | 508.1 | 511 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 134 | 133.8 | 134 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2472 | 1 | 30.5 | 112998.6 | 19448 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:22 | Normal | 502.5 | 509.6 | 513.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 60.02 | 59.96 | 3040 | 1 | 30.8 | 112998.8 | 19448 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:27 | Normal | 514.7 | 517.6 | 513.8 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 60 | 59.99 | 3818 | 1 | 31.1 | 112999.1 | 19449 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:32 | Normal | 513.9 | 511.5 | 516 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135 | 134.7 | 134.9 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4109 | 1 | 31.5 | 112999.4 | 19449 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:37 | Normal | 509.3 | 503 | 503 | 4.1 | 2 | 2 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 59.97 | 59.95 | 3685 | 1 | 31.9 | 112999.8 | 19449 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:42 | Normal | 509.1 | 507 | 503.9 | 3.9 | 1.8 | 2 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3501 | 1 | 32.2 | 113000.1 | 19449 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:47 | Normal | 507.1 | 510.3 | 510.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3820 | 1 | 32.5 | 113000.4 | 19449 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:52 | Normal | 497.3 | 500.9 | 500.8 | 2.3 | 1 | 1 | 134.1 | 133.8 | 134 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1803 | 1 | 32.8 | 113000.6 | 19449 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 09:57 | Normal | 480.4 | 488.5 | 506.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 2026 | 1 | 33.4 | 113000.8 | 19449 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:02 | Normal | 518.1 | 506.6 | 515.9 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 10 | 10.1 | 10 | 59.97 | 59.97 | 60 | 4015 | 1 | 32.8 | 113001 | 19449 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:07 | Normal | 513.4 | 504 | 511.1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3128 | 1 | 33 | 113001.3 | 19449 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:12 | Normal | 516.5 | 513 | 512.3 | 4 | 1.9 | 2 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 3633 | 1 | 33.2 | 113001.6 | 19449 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:17 | Normal | 515.9 | 509.7 | 517.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4434 | 1 | 33.5 | 113002 | 19449 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:22 | Normal | 503.9 | 510.8 | 515.9 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3258 | 1 | 33.9 | 113002.3 | 19449 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:27 | Normal | 503.1 | 510.2 | 512.3 | 6 | 2.8 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5515 | 1 | 34.2 | 113002.7 | 19450 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:32 | Normal | 514.5 | 509.4 | 510.4 | 8.2 | 4 | 4 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7883 | 1 | 34.8 | 113003.2 | 19450 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:37 | Normal | 510.1 | 498.4 | 505.1 | 8.6 | 4.3 | 4.1 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60 | 60 | 59.99 | 8159 | 1 | 35.8 | 113003.8 | 19450 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:42 | Normal | 496 | 492.1 | 490.4 | 12.4 | 6.1 | 5.9 | 137.7 | 137.8 | 138 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11587 | 1 | 37.5 | 113004.8 | 19450 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:47 | Normal | 510.5 | 515.1 | 508.9 | 16 | 7.3 | 7.3 | 138.7 | 138.8 | 139 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 15006 | 1 | 39.8 | 113006 | 19450 | 7.5 | 8.7 | 7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:52 | Normal | 472.5 | 482 | 476.4 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6380 | 1 | 40.7 | 113006.7 | 19450 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 10:57 | Normal | 529 | 518.2 | 500.3 | 13.8 | 7.7 | 8.6 | 138.7 | 138.6 | 138.7 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14987 | 1 | 41.6 | 113007.7 | 19450 | 6.3 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:02 | Normal | 470 | 465.6 | 468.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 136.9 | 136.7 | 137 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6377 | 1 | 42.4 | 113008.6 | 19450 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:07 | Normal | 524.7 | 516.6 | 516.6 | 14.5 | 8 | 7.5 | 138.8 | 138.9 | 139 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14941 | 1 | 42.5 | 113009.3 | 19450 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:12 | Normal | 474.4 | 448.6 | 473.5 | 17.6 | 9 | 5.1 | 138.5 | 138.5 | 138.6 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10659 | 1 | 43.1 | 113010.3 | 19450 | 7.9 | 9.9 | 8.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:17 | Normal | 461.8 | 471.5 | 471.1 | 10.1 | 4.2 | 4.3 | 137.2 | 137.3 | 137.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8629 | 1 | 43.2 | 113011.1 | 19450 | 4.5 | 5.8 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:22 | Normal | 475 | 490.7 | 488 | 16.8 | 7.7 | 7.5 | 138.8 | 138.8 | 138.9 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60 | 59.98 | 59.96 | 14851 | 1 | 43.8 | 113012.3 | 19450 | 8 | 9 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:27 | Normal | 471 | 486.7 | 483.9 | 17 | 7.8 | 7.6 | 138.9 | 138.9 | 138.8 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 14979 | 1 | 44.6 | 113013.5 | 19451 | 8.1 | 9 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:32 | Normal | 478 | 493.5 | 490.9 | 16.8 | 7.6 | 7.5 | 138.7 | 138.9 | 138.8 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14956 | 1 | 45.3 | 113014.8 | 19451 | 8.1 | 8.9 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:37 | Normal | 479.4 | 494.8 | 492.3 | 17 | 7.6 | 7.4 | 138.8 | 139 | 139.1 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 60 | 59.96 | 60.01 | 14923 | 1 | 45.9 | 113016 | 19451 | 8.2 | 8.9 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:42 | Normal | 443.2 | 435.6 | 439.2 | 14 | 7 | 7.1 | 137.9 | 137.8 | 138 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11777 | 1 | 46.3 | 113017.2 | 19451 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:47 | Normal | 448.8 | 458 | 452.1 | 12.3 | 5.9 | 6.1 | 137.4 | 137.5 | 137.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10493 | 1 | 46.3 | 113018.2 | 19451 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:52 | Normal | 452.5 | 465.6 | 431 | 16.3 | 7.8 | 8.2 | 138.2 | 138.2 | 138.3 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14022 | 1 | 46.1 | 113019.2 | 19451 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 11:57 | Wait | 540.2 | 541.6 | 538 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 113019.8 | 19451 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:02 | Normal | 458.8 | 468.1 | 463.3 | 10 | 4.8 | 4.9 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 8689 | 1 | 45.9 | 113020.4 | 19451 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:07 | Normal | 466.8 | 470.8 | 473.3 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60 | 8227 | 1 | 44.9 | 113021.1 | 19451 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:12 | Normal | 474.5 | 476 | 476 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 7929 | 1 | 44.2 | 113021.8 | 19451 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:17 | Normal | 478.8 | 483.4 | 483.2 | 9 | 4.3 | 4.4 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8170 | 1 | 43.9 | 113022.4 | 19451 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:22 | Normal | 482.5 | 489.3 | 482.8 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7993 | 1 | 43.3 | 113023.1 | 19451 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:27 | Normal | 477.9 | 487.6 | 482.6 | 9.3 | 4.4 | 4.5 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.04 | 60.09 | 60.08 | 8326 | 1 | 43.4 | 113023.8 | 19452 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:32 | Normal | 480.6 | 486.7 | 489.4 | 9.5 | 4.5 | 4.6 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 8539 | 1 | 43.6 | 113024.5 | 19452 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:37 | Normal | 482.8 | 486.4 | 485.1 | 9.7 | 4.7 | 4.8 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 8822 | 1 | 43.5 | 113025.2 | 19452 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:42 | Normal | 487.5 | 483.4 | 487.5 | 9.1 | 4.6 | 4.5 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 8369 | 1 | 43.8 | 113025.9 | 19452 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:47 | Normal | 485.3 | 481.8 | 484.1 | 8.8 | 4.3 | 4.4 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8022 | 1 | 43.9 | 113026.7 | 19452 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:52 | Normal | 452.9 | 475.9 | 475.8 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 135.8 | 136 | 135.9 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7523 | 1 | 43.9 | 113027.5 | 19452 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 12:57 | Normal | 484.7 | 487.6 | 479.5 | 8 | 3.8 | 4.1 | 136 | 136.1 | 136 | 17.9 | 18 | 17.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7260 | 1 | 43.3 | 113028.1 | 19452 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:02 | Normal | 492.3 | 479.1 | 470.6 | 9 | 4.5 | 4.7 | 136.5 | 136.4 | 136.5 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60 | 60 | 59.99 | 8361 | 1 | 43.2 | 113028.8 | 19452 | 4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:07 | Normal | 467 | 485.7 | 462.9 | 8.6 | 4 | 4.4 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7626 | 1 | 43.6 | 113029.7 | 19452 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:12 | Normal | 480.5 | 468.8 | 459.5 | 10.9 | 7.5 | 7.2 | 137.3 | 137.4 | 137.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11920 | 1 | 44 | 113030.8 | 19452 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:17 | Normal | 481.1 | 483.2 | 450.4 | 12 | 6.3 | 6.7 | 136.7 | 136.5 | 136.6 | 27.7 | 28 | 28 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 11424 | 1 | 44.1 | 113031.7 | 19452 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:22 | Normal | 464.6 | 465.2 | 454.9 | 6.8 | 3.3 | 3.6 | 135.2 | 135 | 135.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6026 | 1 | 44.5 | 113032.8 | 19452 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:27 | Normal | 472.7 | 472.4 | 472.3 | 11.3 | 6 | 5.6 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.97 | 60 | 10096 | 1 | 44.1 | 113033.4 | 19453 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:32 | Normal | 475.8 | 476 | 474.8 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6909 | 1 | 43.8 | 113034 | 19453 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:37 | Normal | 484.3 | 483.2 | 490 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 4811 | 1 | 43.4 | 113034.5 | 19453 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:42 | Normal | 473.8 | 473.1 | 476.1 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5843 | 1 | 43.7 | 113035.4 | 19453 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:47 | Normal | 472.7 | 479.6 | 481.5 | 6.2 | 3 | 3 | 135.7 | 136 | 136 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5445 | 1 | 43.5 | 113036 | 19453 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:52 | Normal | 470 | 470.7 | 470.6 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 5127 | 1 | 43.9 | 113037.1 | 19453 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 13:57 | Normal | 478.9 | 478.7 | 477.3 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 5154 | 1 | 43.6 | 113037.6 | 19453 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:02 | Normal | 506.1 | 463.1 | 496.3 | 14.7 | 8.6 | 8 | 138.1 | 138 | 138 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60 | 60.03 | 60.04 | 14841 | 1 | 43.8 | 113038.6 | 19453 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:07 | Normal | 465.4 | 475.8 | 454 | 15.4 | 7.5 | 8.5 | 137.6 | 137.4 | 137.6 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14099 | 1 | 44.4 | 113039.7 | 19453 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:12 | Normal | 463.6 | 458.4 | 463.5 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 135.1 | 134.6 | 134.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4793 | 1 | 44.4 | 113040.5 | 19453 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:17 | Normal | 477.3 | 480.8 | 452.6 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 135 | 135.1 | 135.1 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5949 | 1 | 43.8 | 113041 | 19453 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:22 | Normal | 486.9 | 454.4 | 486.6 | 13.1 | 6.7 | 7 | 137.1 | 136.8 | 137 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12095 | 1 | 43.6 | 113041.6 | 19453 | 6 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:27 | Normal | 482.6 | 485.6 | 473.6 | 9.7 | 4.6 | 5.2 | 135.9 | 136 | 136 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 8884 | 1 | 43.9 | 113042.5 | 19454 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:32 | Normal | 481.9 | 496.8 | 471.4 | 13.3 | 5.5 | 6.8 | 136.9 | 136.8 | 137 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.1 | 60.12 | 60.13 | 11211 | 1 | 44 | 113043.4 | 19454 | 6 | 7.5 | 5.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:37 | Normal | 482.6 | 479.5 | 468 | 15.1 | 5.2 | 8.8 | 137.1 | 136.8 | 137 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 60.1 | 60.12 | 60.08 | 13612 | 1 | 43.9 | 113044.2 | 19454 | 6.9 | 8.3 | 5 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:42 | Normal | 484.9 | 481 | 471.1 | 14.2 | 7 | 8 | 137.3 | 137.3 | 137.5 | 32.7 | 33.2 | 33 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 13535 | 1 | 43.5 | 113044.9 | 19454 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:47 | Normal | 467.1 | 447.5 | 458.5 | 3.8 | 1.9 | 2 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3226 | 1 | 44 | 113045.9 | 19454 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:52 | Normal | 486.8 | 484.2 | 468.8 | 8 | 3.7 | 4.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 7672 | 1 | 44.1 | 113046.6 | 19454 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 14:57 | Normal | 485.8 | 490.6 | 477.5 | 10 | 4.7 | 5.9 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.99 | 60 | 9691 | 1 | 43.6 | 113047.2 | 19454 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:02 | Normal | 476.9 | 474.4 | 470.5 | 5 | 2.3 | 2.8 | 135.9 | 135.6 | 135.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4438 | 1 | 43.5 | 113047.9 | 19454 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:07 | Normal | 508.8 | 493 | 485.4 | 9.2 | 4.9 | 6 | 137.2 | 136.9 | 137.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 9865 | 1 | 43 | 113048.2 | 19454 | 4.2 | 5 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:12 | Normal | 490 | 492.8 | 479.2 | 10.9 | 5.2 | 6.5 | 137.2 | 137 | 137.1 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10607 | 1 | 43 | 113048.9 | 19454 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:17 | Normal | 490.6 | 482.6 | 469.5 | 10.7 | 5.3 | 6.6 | 136.8 | 136.5 | 136.7 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10490 | 1 | 43.4 | 113049.6 | 19454 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:22 | Normal | 483.5 | 480.2 | 479.2 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 6.8 | 7 | 7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2759 | 1 | 42.7 | 113049.9 | 19454 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:27 | Normal | 501.1 | 499.3 | 492.3 | 10.7 | 5.1 | 6.5 | 137.1 | 137 | 137.4 | 26 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 10682 | 1 | 42.1 | 113050.3 | 19455 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:32 | Normal | 493.8 | 493.5 | 483.3 | 9.3 | 4.5 | 5.7 | 136 | 135.4 | 135.8 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9152 | 1 | 42.7 | 113051.1 | 19455 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:37 | Normal | 490.9 | 488.3 | 478.8 | 9.1 | 4.4 | 5.7 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 8939 | 1 | 43.1 | 113051.8 | 19455 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:42 | Normal | 484.1 | 487.6 | 475.9 | 8.8 | 4.1 | 5.5 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 20.8 | 21 | 21 | 60.06 | 60 | 60.01 | 8468 | 1 | 43 | 113052.6 | 19455 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:47 | Normal | 493.7 | 484.6 | 479.3 | 7.8 | 3.8 | 4.8 | 135.6 | 135.1 | 135.5 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.9 | 59.93 | 59.96 | 7572 | 1 | 42.8 | 113053.1 | 19455 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:52 | Normal | 471.7 | 455.1 | 453.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.98 | 59.96 | 1349 | 1 | 43.1 | 113053.6 | 19455 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 15:57 | Normal | 495.1 | 497.6 | 491.8 | 7.5 | 3.5 | 4.9 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 7496 | 1 | 42.6 | 113054 | 19455 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:02 | Normal | 488 | 470.1 | 472.2 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 1949 | 1 | 42.5 | 113054.5 | 19455 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:07 | Normal | 492.3 | 498.6 | 487.2 | 6.5 | 3 | 4.4 | 134.9 | 134.5 | 135 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 6526 | 1 | 42.4 | 113054.8 | 19455 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:12 | Normal | 499.9 | 492.4 | 494.8 | 4.3 | 1.5 | 3.6 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4317 | 1 | 42.6 | 113055.3 | 19455 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:17 | Normal | 504 | 504.4 | 493.1 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5912 | 1 | 42.6 | 113055.6 | 19455 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:22 | Normal | 500.4 | 498.8 | 489.1 | 5.2 | 2.4 | 3.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5330 | 1 | 42 | 113056.1 | 19455 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:27 | Normal | 476.8 | 476.1 | 470.8 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2252 | 1 | 42 | 113056.4 | 19456 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:32 | Normal | 498.6 | 494.3 | 490.6 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 134.4 | 134 | 134.5 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 5249 | 1 | 42 | 113056.8 | 19456 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:37 | Normal | 499.1 | 492.4 | 486.6 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 134.5 | 134 | 134.6 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 4700 | 1 | 42 | 113057.3 | 19456 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:42 | Normal | 480.3 | 435.9 | 458.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 133.7 | 133 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1246 | 1 | 42.6 | 113057.5 | 19456 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:47 | Normal | 492.8 | 498.1 | 484.5 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 3624 | 1 | 41.7 | 113057.8 | 19456 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:52 | Normal | 495.3 | 493.8 | 488.5 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60.06 | 3266 | 1 | 41.5 | 113058.1 | 19456 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 16:57 | Normal | 490.8 | 489.3 | 510.3 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60 | 59.98 | 2862 | 1 | 41.2 | 113058.3 | 19456 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:02 | Normal | 492.4 | 498.7 | 473.5 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 134.4 | 133.8 | 134.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2541 | 1 | 41.1 | 113058.5 | 19456 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:07 | Normal | 487.5 | 457 | 478.8 | 2.1 | 1 | 2.1 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 2154 | 1 | 40.9 | 113058.7 | 19456 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:12 | Normal | 509.6 | 460.1 | 478.3 | 1.6 | 0.9 | 2 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1819 | 1 | 40.5 | 113058.9 | 19456 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:17 | Normal | 510.4 | 457.9 | 472.3 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 1404 | 1 | 40.7 | 113059 | 19456 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:22 | Normal | 501.9 | 425.4 | 521 | 1 | 0.7 | 0.6 | 132.2 | 131.5 | 131.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.12 | 744 | 1 | 43 | 113059.1 | 19456 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:27 | Normal | 482 | 419 | 494.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 60 | 59.99 | 759 | 1 | 44.4 | 113059.2 | 19457 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:32 | Normal | 481.6 | 336 | 457.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 506 | 1 | 45.2 | 113059.2 | 19457 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:37 | Normal | 467.3 | 299.3 | 423.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.04 | 393 | 1 | 45.6 | 113059.3 | 19457 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:42 | Normal | 475.8 | 200 | 400.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 280 | 1 | 45.7 | 113059.3 | 19457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:47 | Normal | 467.8 | 201.3 | 378.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 245 | 1 | 45.6 | 113059.3 | 19457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:52 | Normal | 473.7 | 200 | 396.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 200 | 1 | 45.5 | 113059.3 | 19457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 17:57 | Normal | 462.8 | 199.8 | 401.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 162 | 1 | 45.3 | 113059.4 | 19457 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:02 | Normal | 451.1 | 200 | 357.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 91 | 1 | 45 | 113059.4 | 19457 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:07 | Normal | 426 | 394 | 445 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 42 | 1 | 44.8 | 113059.4 | 19457 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:12 | Normal | 417 | 319.1 | 407.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 9 | 1 | 44.6 | 113059.4 | 19457 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:17 | Normal | 304.5 | 262.1 | 355 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.3 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1 | 1 | 44.2 | 113059.4 | 19457 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:22 | Normal | 321 | 281.2 | 274.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.4 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44.1 | 113059.4 | 19457 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:27 | Normal | 402.3 | 447.1 | 399 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.2 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 43.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:32 | Normal | 335.3 | 298 | 292.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.3 | 129.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 43.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:37 | Normal | 321.3 | 294.3 | 303.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 43.2 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-02-08 18:42 | Normal | 192.8 | 189.6 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0