## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-09 05:22 | Wait | 447.9 | 447.8 | 447.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 15.4 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:22 | Wait | 460.1 | 460.1 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 16.1 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:22 | Wait | 463 | 463 | 463 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 16.2 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:22 | Wait | 447.8 | 447.6 | 447.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 16.9 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:22 | Wait | 447 | 447 | 447 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 16.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:26 | Normal | 459.3 | 464.1 | 482.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 19 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:27 | Normal | 427.3 | 426.3 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 19.4 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:28 | Normal | 393.6 | 372.3 | 391 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 19.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:29 | Normal | 384.3 | 316.1 | 346 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 20.2 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:30 | Normal | 365.6 | 285.3 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2 | 1 | 20.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:31 | Normal | 367.3 | 271 | 320.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3 | 1 | 20.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:32 | Normal | 358.3 | 284.5 | 321 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 4 | 1 | 21.1 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:33 | Normal | 376.5 | 270.3 | 323.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 21.4 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:34 | Normal | 406.4 | 274.6 | 347.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7 | 1 | 21.7 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:35 | Normal | 495.3 | 305.1 | 501.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60 | 0 | 1 | 22 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:36 | Normal | 489.3 | 295.6 | 491.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5 | 1 | 22.3 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:37 | Normal | 456 | 365.8 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 24 | 1 | 22.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:38 | Normal | 470.3 | 526 | 409 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.9 | 60.07 | 1 | 1 | 22.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:39 | Normal | 462.2 | 511.9 | 393.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 59.94 | 60.02 | 15 | 1 | 23 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:40 | Normal | 465.3 | 529.1 | 373 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 59.95 | 60.1 | 2 | 1 | 23.3 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:41 | Normal | 464.3 | 521.3 | 382 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.07 | 60.08 | 59.94 | 19 | 1 | 23.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:42 | Normal | 489.3 | 532.5 | 368.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60.05 | 59.94 | 8 | 1 | 23.7 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:43 | Normal | 471.2 | 506.6 | 373.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 52 | 1 | 23.9 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:44 | Normal | 456.2 | 535.5 | 365.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.09 | 59.99 | 60.13 | 17 | 1 | 24 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:45 | Normal | 455.3 | 537 | 345.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.05 | 59.88 | 60.17 | 22 | 1 | 24.2 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:46 | Normal | 454.1 | 532.5 | 345.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 60.17 | 60.14 | 46 | 1 | 24.4 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:47 | Normal | 495.2 | 538.9 | 334.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 133.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 59.9 | 60.02 | 30 | 1 | 24.6 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:48 | Normal | 474.2 | 477.2 | 317.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 97 | 1 | 24.7 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:49 | Normal | 491.8 | 422.5 | 291.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 91 | 1 | 24.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:50 | Normal | 490.1 | 498.9 | 261 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 97 | 1 | 25 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:51 | Normal | 495.2 | 524.5 | 246 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 77 | 1 | 25.1 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:52 | Normal | 496.5 | 472 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 104 | 1 | 25.3 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:53 | Normal | 487.5 | 445 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 108 | 1 | 25.4 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:55 | Normal | 500.8 | 425.1 | 202.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 104 | 1 | 25.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:56 | Normal | 487.6 | 409.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 112 | 1 | 25.6 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:57 | Normal | 493 | 394.9 | 199 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 114 | 1 | 25.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:58 | Normal | 506.9 | 495 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 60.02 | 60.06 | 118 | 1 | 25.9 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 05:59 | Normal | 495.9 | 479 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 126 | 1 | 26 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:00 | Normal | 497.6 | 457.9 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 128 | 1 | 26.2 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:01 | Normal | 482.4 | 447 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 135 | 1 | 26.3 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:02 | Normal | 502.4 | 426 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 132 | 1 | 26.4 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:03 | Normal | 494.6 | 425.7 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 140 | 1 | 26.5 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:04 | Normal | 482.1 | 413.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 145 | 1 | 26.6 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:05 | Normal | 494.7 | 412.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 147 | 1 | 26.7 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:06 | Normal | 502.6 | 385 | 210.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 150 | 1 | 26.8 | 113059.4 | 19458 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:07 | Normal | 502.8 | 445 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 161 | 1 | 26.9 | 113059.4 | 19459 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:08 | Normal | 498.9 | 434.3 | 217.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 173 | 1 | 27 | 113059.4 | 19459 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 06:13 | Normal | 519.5 | 436.1 | 201.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 257 | 1 | 27.5 | 113059.4 | 19459 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:18 | Normal | 510.4 | 353.8 | 200.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 224 | 1 | 28 | 113059.5 | 19459 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:23 | Normal | 508.7 | 301 | 200.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.9 | 59.96 | 273 | 1 | 28.4 | 113059.5 | 19459 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:28 | Normal | 514 | 491.5 | 452.6 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 980 | 1 | 29 | 113059.5 | 19459 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:33 | Normal | 513.5 | 486.1 | 460 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1049 | 1 | 29.5 | 113059.6 | 19459 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:38 | Normal | 508.1 | 452.4 | 488 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 5 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1963 | 1 | 25.2 | 113059.7 | 19459 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:43 | Normal | 533.5 | 496.1 | 519.5 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 60.04 | 60.03 | 2434 | 1 | 24 | 113059.9 | 19459 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:48 | Normal | 535.1 | 514 | 524 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 60.25 | 60.15 | 2652 | 1 | 24.5 | 113060.1 | 19459 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:53 | Normal | 537 | 522.8 | 525.7 | 2.9 | 2.3 | 1 | 134 | 133.8 | 133.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 60.06 | 59.99 | 2851 | 1 | 25.1 | 113060.3 | 19459 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 06:58 | Normal | 531.3 | 531 | 536.2 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 3087 | 1 | 25.6 | 113060.6 | 19459 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:03 | Normal | 520.8 | 527.1 | 550 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 3351 | 1 | 26.2 | 113060.8 | 19459 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:08 | Normal | 502.9 | 520.4 | 550.6 | 4.9 | 2.8 | 1.3 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.82 | 59.99 | 59.93 | 4146 | 1 | 26.8 | 113061.2 | 19460 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:13 | Normal | 520.8 | 516.1 | 520.6 | 5 | 3 | 1.8 | 134 | 133.9 | 133.9 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 4647 | 1 | 27.5 | 113061.5 | 19460 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:18 | Normal | 517.3 | 509.6 | 522.7 | 5.3 | 3.2 | 2.1 | 134 | 133.8 | 134 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5053 | 1 | 28.3 | 113061.9 | 19460 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:23 | Normal | 518.3 | 507.3 | 513.6 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 134 | 133.7 | 133.9 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 5399 | 1 | 29 | 113062.4 | 19460 | 1.7 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:28 | Normal | 512.1 | 506.7 | 515.4 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 134 | 134.1 | 134 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 5686 | 1 | 29.8 | 113062.8 | 19460 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:33 | Normal | 509.5 | 501.4 | 503.6 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | 134.1 | 134 | 134 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 60 | 60 | 59.99 | 5983 | 1 | 30.9 | 113063.3 | 19460 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:38 | Normal | 506.6 | 502.6 | 504.8 | 6.5 | 3.9 | 2.9 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.98 | 60.03 | 6263 | 1 | 32.1 | 113063.8 | 19460 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:43 | Normal | 506.9 | 500.1 | 503.9 | 6.7 | 4 | 3 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 6535 | 1 | 33.2 | 113064.4 | 19460 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:48 | Normal | 502.6 | 494.9 | 497 | 7 | 4.2 | 3.2 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.09 | 60.1 | 6801 | 1 | 34.4 | 113064.9 | 19460 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:53 | Normal | 497.9 | 499.2 | 502.9 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.04 | 60.06 | 7085 | 1 | 37.6 | 113065.5 | 19460 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 07:58 | Normal | 495.2 | 498.4 | 494.8 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7345 | 1 | 40 | 113066.1 | 19460 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:03 | Normal | 486.1 | 488.9 | 495.1 | 8 | 4.7 | 3.7 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7618 | 1 | 42.3 | 113066.7 | 19460 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:08 | Normal | 470.3 | 486 | 490.2 | 9 | 4.8 | 3.9 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8090 | 1 | 44 | 113067.4 | 19461 | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:13 | Normal | 460.4 | 488.3 | 487.9 | 10 | 5 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 8589 | 1 | 45.8 | 113068.1 | 19461 | 4.2 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:18 | Normal | 452.4 | 489.3 | 492.9 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8877 | 1 | 46.4 | 113068.8 | 19461 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:23 | Normal | 455.1 | 490 | 490.9 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9157 | 1 | 46.6 | 113069.5 | 19461 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:28 | Normal | 447.7 | 492.8 | 492.6 | 11.2 | 5.3 | 4.5 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 9380 | 1 | 46.8 | 113070.3 | 19461 | 5 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:33 | Normal | 482 | 488.6 | 489.8 | 11 | 5.5 | 4.6 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 9852 | 1 | 46.6 | 113071.1 | 19461 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:38 | Normal | 477.6 | 488.7 | 487.3 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 10308 | 1 | 46.5 | 113071.9 | 19461 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:43 | Normal | 475.3 | 480.8 | 488.6 | 12.1 | 5.9 | 5 | 134.6 | 135.1 | 134.7 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.09 | 60.12 | 60.13 | 10517 | 1 | 46.4 | 113072.8 | 19461 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:48 | Normal | 475.3 | 480.5 | 476.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.05 | 60.08 | 60.1 | 10752 | 1 | 46.4 | 113073.7 | 19461 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:53 | Normal | 474.7 | 477.5 | 482.7 | 12.7 | 6.2 | 5.3 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 11071 | 1 | 46.2 | 113074.6 | 19461 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 08:58 | Normal | 472 | 476.8 | 480.1 | 13 | 6.3 | 5.4 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 28 | 28.3 | 28.1 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 11300 | 1 | 46 | 113075.5 | 19461 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:03 | Normal | 477.5 | 470.7 | 473 | 13.5 | 6.8 | 5.8 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11857 | 1 | 46.1 | 113076.5 | 19461 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:08 | Normal | 465.5 | 465.7 | 470.5 | 5 | 2.5 | 2.2 | 132.8 | 133 | 133 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 4068 | 1 | 46.2 | 113077.5 | 19462 | 2 | 3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:13 | Normal | 462 | 464.6 | 472.4 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 132 | 132.1 | 131.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 2691 | 1 | 45.7 | 113078.1 | 19462 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:18 | Normal | 462.1 | 452.5 | 477.5 | 16.6 | 7.9 | 7.4 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 14303 | 1 | 44.6 | 113078.6 | 19462 | 7.8 | 8.9 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:23 | Wait | 535.1 | 537.4 | 537.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 131.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 113079.2 | 19462 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:28 | Normal | 504.9 | 504.6 | 470.1 | 9.5 | 7.6 | 4 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60 | 60.06 | 9808 | 1 | 44.1 | 113079.6 | 19462 | 4.1 | 5.4 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:33 | Normal | 496.6 | 503.8 | 502.5 | 16.1 | 7.8 | 7 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 14837 | 1 | 44.4 | 113080.8 | 19462 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:38 | Normal | 493.3 | 500.4 | 499.1 | 16.3 | 7.6 | 7.1 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14837 | 1 | 45.8 | 113082 | 19462 | 7.7 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:43 | Normal | 472.5 | 467.8 | 471.6 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | 132.6 | 133 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 4876 | 1 | 45.8 | 113082.6 | 19462 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:48 | Normal | 482 | 486.3 | 489.1 | 7 | 3.4 | 3.2 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.93 | 59.98 | 60 | 6218 | 1 | 44.5 | 113083.1 | 19462 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:53 | Normal | 488.2 | 486.5 | 486.8 | 6.4 | 3.1 | 3 | 132.7 | 133.3 | 133.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 5748 | 1 | 43.9 | 113083.6 | 19462 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 09:58 | Normal | 501.2 | 484.7 | 494.8 | 9.7 | 5.6 | 4.4 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 9364 | 1 | 43.7 | 113084.4 | 19462 | 4.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:03 | Normal | 480.1 | 483.3 | 484.4 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 132 | 132.4 | 132.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5403 | 1 | 43.6 | 113085 | 19462 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:08 | Normal | 520.1 | 472 | 401.3 | 13.8 | 9.2 | 6.9 | 134.6 | 135.2 | 134.9 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.09 | 60.02 | 60.01 | 13278 | 1 | 43.2 | 113085.5 | 19462 | 6.5 | 7.4 | 9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:13 | Normal | 523 | 498.8 | 427.8 | 13.1 | 8.8 | 9.8 | 134.9 | 135 | 134.9 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.08 | 59.95 | 60.03 | 14865 | 1 | 44 | 113086.8 | 19463 | 6.2 | 7.1 | 8.7 | 0.1 | 9.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:18 | Normal | 483.1 | 471.9 | 432.2 | 13.5 | 7.6 | 6.1 | 134.6 | 135.2 | 135.2 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11781 | 1 | 45.2 | 113087.8 | 19463 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:23 | Normal | 447.8 | 451.3 | 442.8 | 17.4 | 8.5 | 8 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14682 | 1 | 45.9 | 113088.9 | 19463 | 8.2 | 9.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:28 | Wait | 541.8 | 548 | 540.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 113089.6 | 19463 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:33 | Normal | 481.3 | 482 | 484 | 16.3 | 8.3 | 7.7 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 60.08 | 60.12 | 60.12 | 14990 | 1 | 46.3 | 113090.6 | 19463 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:38 | Normal | 463.9 | 473.8 | 437.5 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 133.3 | 133.6 | 133.7 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7843 | 1 | 45.5 | 113091 | 19463 | 4.3 | 5 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:43 | Normal | 491.8 | 476.5 | 330.1 | 16.2 | 9.1 | 9.7 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 36.9 | 37.4 | 37.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14960 | 1 | 45.8 | 113092.2 | 19463 | 7.8 | 8.6 | 9 | 0 | 9.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:48 | Normal | 447.3 | 448.4 | 452.2 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 132.6 | 133 | 132.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 5475 | 1 | 46.5 | 113093.2 | 19463 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:53 | Normal | 459.8 | 466.1 | 465.3 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 132.1 | 132.6 | 132.5 | 13 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5198 | 1 | 46 | 113093.8 | 19463 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 10:58 | Normal | 486 | 482.9 | 472.7 | 7 | 3.5 | 3.4 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 6293 | 1 | 44.9 | 113094.3 | 19463 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:03 | Normal | 471.3 | 484.4 | 480.9 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 132.3 | 132.7 | 132.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5856 | 1 | 44.1 | 113094.9 | 19463 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:08 | Normal | 473.6 | 465.2 | 492.3 | 8.1 | 4.2 | 3.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7266 | 1 | 43.5 | 113095.4 | 19463 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:13 | Normal | 478.4 | 481.9 | 473.7 | 6.4 | 3 | 3.1 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5632 | 1 | 43.7 | 113096.1 | 19463 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:18 | Normal | 483.7 | 486.6 | 485.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 3981 | 1 | 43.4 | 113096.5 | 19464 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:23 | Normal | 483 | 493 | 486.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 3684 | 1 | 43.1 | 113096.8 | 19464 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:28 | Normal | 491.1 | 494.3 | 494.4 | 4.4 | 2 | 2.1 | 131.8 | 131.9 | 132 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60 | 59.98 | 3801 | 1 | 42.9 | 113097.1 | 19464 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:33 | Normal | 498 | 499.7 | 508.8 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4828 | 1 | 42.8 | 113097.4 | 19464 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:38 | Normal | 497.5 | 494.5 | 495.3 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5881 | 1 | 42.9 | 113097.9 | 19464 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:43 | Normal | 491.5 | 496.7 | 492.6 | 6.1 | 2.9 | 3 | 132.2 | 132 | 132 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5559 | 1 | 43 | 113098.4 | 19464 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:48 | Normal | 492.8 | 496.1 | 490.4 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.2 | 131.8 | 132 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 4997 | 1 | 43.2 | 113098.8 | 19464 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:53 | Normal | 494.4 | 500.3 | 490.7 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132 | 131.9 | 131.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 4143 | 1 | 43 | 113099.2 | 19464 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 11:58 | Normal | 497.8 | 495.6 | 498.4 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4110 | 1 | 42.5 | 113099.6 | 19464 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:03 | Normal | 502.5 | 498.1 | 501.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 132.7 | 132.5 | 10.8 | 11 | 11 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 4307 | 1 | 42.3 | 113099.9 | 19464 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:08 | Normal | 517.6 | 530.3 | 497.9 | 16 | 6.1 | 8.1 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 36.6 | 37.2 | 37.1 | 59.95 | 59.87 | 60.02 | 14881 | 1 | 42.9 | 113100.8 | 19464 | 7.4 | 8.7 | 5.9 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:13 | Normal | 507.1 | 515.5 | 483.4 | 15.1 | 6.8 | 8.8 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 14843 | 1 | 44 | 113102 | 19464 | 7.1 | 8.1 | 6.6 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:18 | Normal | 497.3 | 505.8 | 473.7 | 15.6 | 6.9 | 9 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 14968 | 1 | 45.2 | 113103.2 | 19465 | 7.3 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:23 | Normal | 490.4 | 498.7 | 466.8 | 15.7 | 6.9 | 9.1 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 14847 | 1 | 46.7 | 113104.5 | 19465 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:28 | Normal | 486.8 | 495.2 | 463.1 | 15.9 | 6.9 | 9.3 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.07 | 60 | 60.03 | 14925 | 1 | 47.7 | 113105.7 | 19465 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 9.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:33 | Normal | 447.9 | 447.8 | 446.9 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4146 | 1 | 47.6 | 113106.4 | 19465 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:38 | Normal | 465.4 | 466.1 | 467.1 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4802 | 1 | 46.2 | 113106.8 | 19465 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:43 | Normal | 471.2 | 473.5 | 478.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4107 | 1 | 45.1 | 113107.3 | 19465 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:48 | Normal | 487.3 | 487.1 | 478.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131.5 | 131.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 2729 | 1 | 44 | 113107.5 | 19465 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:53 | Normal | 493.5 | 483.3 | 496 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.3 | 132.5 | 132.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3055 | 1 | 42.9 | 113107.8 | 19465 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 12:58 | Normal | 509.7 | 495.6 | 462.1 | 11.3 | 4.6 | 5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9875 | 1 | 42.6 | 113108.3 | 19465 | 5 | 6.4 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:03 | Normal | 498.7 | 493.6 | 479.5 | 10.5 | 4.5 | 6.4 | 133.9 | 134.5 | 134.3 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 9265 | 1 | 43.8 | 113109.5 | 19465 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:08 | Normal | 522.5 | 508.8 | 489.1 | 13.8 | 7.8 | 8.8 | 135 | 135.4 | 135.2 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 14878 | 1 | 44.1 | 113110.2 | 19465 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:13 | Normal | 486 | 487.6 | 469.4 | 15.8 | 7.6 | 8.6 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 14837 | 1 | 44.7 | 113111.4 | 19465 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:18 | Normal | 476.3 | 473.3 | 459.5 | 16.1 | 7.9 | 8.7 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14850 | 1 | 45.7 | 113112.6 | 19466 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:23 | Normal | 457.8 | 460.3 | 451.7 | 5.5 | 3.1 | 2.7 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60 | 60.03 | 60 | 5039 | 1 | 46.6 | 113113.7 | 19466 | 2.3 | 3.3 | 3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:28 | Wait | 518.3 | 516.6 | 512.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 132.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 113114.5 | 19466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:33 | Normal | 466 | 461.7 | 463.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 2269 | 1 | 45.6 | 113114.5 | 19466 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:38 | Normal | 484 | 484 | 473.8 | 3 | 1.3 | 1.6 | 132.4 | 132.8 | 132.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2524 | 1 | 44.2 | 113114.8 | 19466 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:43 | Normal | 509.6 | 501.6 | 486.8 | 14.7 | 7.5 | 8.5 | 135.8 | 136.3 | 136.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 14841 | 1 | 44 | 113115.8 | 19466 | 6.9 | 8 | 7.3 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:48 | Normal | 486.3 | 487.8 | 475.5 | 15.8 | 7.7 | 8.5 | 135.8 | 136.3 | 136.1 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.04 | 59.98 | 60 | 14937 | 1 | 44.9 | 113117 | 19466 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:53 | Normal | 480.6 | 491.1 | 485.8 | 16.3 | 7.6 | 8.1 | 135.5 | 136.2 | 135.9 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15005 | 1 | 45.3 | 113117.9 | 19466 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 13:58 | Normal | 486.5 | 477.1 | 465.4 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 132.9 | 133.2 | 133.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4072 | 1 | 45.1 | 113118.5 | 19466 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:03 | Normal | 473.1 | 467.8 | 461.6 | 16 | 7.8 | 8.6 | 135.6 | 136 | 135.8 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14641 | 1 | 45.3 | 113119.6 | 19466 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:08 | Normal | 465.5 | 468.2 | 457.9 | 4 | 1.8 | 2 | 132.9 | 133 | 133 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 3333 | 1 | 45.4 | 113120.4 | 19466 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:13 | Normal | 478.9 | 472.7 | 464.2 | 15.6 | 7.6 | 8.6 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.92 | 59.94 | 59.88 | 14575 | 1 | 45.1 | 113121.2 | 19466 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:18 | Normal | 481.1 | 477.3 | 472.1 | 14.5 | 7.1 | 8 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 13630 | 1 | 44.8 | 113122 | 19467 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:23 | Normal | 475.7 | 473.6 | 469.1 | 13.6 | 6.6 | 7.5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 60.07 | 60.07 | 60.11 | 12656 | 1 | 45.2 | 113123.1 | 19467 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:28 | Normal | 469.9 | 463.8 | 462.3 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 12291 | 1 | 45.7 | 113124.1 | 19467 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:33 | Normal | 477.9 | 467.5 | 462.8 | 13.6 | 6.8 | 7.6 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 60.04 | 60 | 59.97 | 12858 | 1 | 46 | 113125.1 | 19467 | 6.3 | 7.3 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:38 | Normal | 463.6 | 464.5 | 475.7 | 4 | 1.8 | 2 | 132.2 | 132.5 | 132.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 3231 | 1 | 45.2 | 113125.5 | 19467 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:43 | Normal | 494.2 | 493.8 | 470 | 12.5 | 5.9 | 7.4 | 133.9 | 134.1 | 134 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 11957 | 1 | 44.5 | 113126.2 | 19467 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:48 | Normal | 465.5 | 471.9 | 459.3 | 2.4 | 1 | 1.3 | 131.9 | 132.3 | 132.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1864 | 1 | 44.2 | 113126.7 | 19467 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:53 | Normal | 500.4 | 497.4 | 477.5 | 10.6 | 5.8 | 5.6 | 134.1 | 134.5 | 134.5 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11389 | 1 | 43.4 | 113127.1 | 19467 | 4.8 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 14:58 | Normal | 486.5 | 493.1 | 461.3 | 11.6 | 5.5 | 7 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11082 | 1 | 43.8 | 113127.9 | 19467 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:03 | Normal | 498.9 | 495.5 | 476.5 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 132 | 132.2 | 132.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 3291 | 1 | 43.7 | 113128.5 | 19467 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:08 | Normal | 492.4 | 487.7 | 475.5 | 10.8 | 5.2 | 6.5 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 10520 | 1 | 43.7 | 113129.2 | 19467 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:13 | Normal | 489.6 | 485.3 | 481.5 | 10.4 | 5 | 6.1 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10042 | 1 | 44.1 | 113130 | 19467 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:18 | Normal | 491.4 | 484.8 | 471.6 | 10.4 | 5 | 6.3 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.84 | 59.87 | 59.89 | 10096 | 1 | 44.1 | 113130.8 | 19468 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:23 | Normal | 480.7 | 489.4 | 468.8 | 10.5 | 4.9 | 6.3 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 24.7 | 25 | 25.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 9984 | 1 | 44.2 | 113131.6 | 19468 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:28 | Normal | 505.9 | 450.8 | 479.6 | 5 | 2 | 3.1 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 4073 | 1 | 44 | 113132.1 | 19468 | 2 | 3 | 1.9 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:33 | Normal | 507.1 | 486.2 | 470.4 | 9.9 | 4.6 | 6.3 | 133 | 133.2 | 133.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 9465 | 1 | 43.7 | 113132.5 | 19468 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:38 | Normal | 488.8 | 481.5 | 474.5 | 10.5 | 5.1 | 6.4 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60 | 60.06 | 10196 | 1 | 44 | 113133.4 | 19468 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:43 | Normal | 489.8 | 489.3 | 474.3 | 10.5 | 5 | 6.5 | 133 | 133.1 | 133.2 | 25.6 | 25.9 | 25.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10231 | 1 | 44 | 113134.1 | 19468 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:48 | Normal | 486.5 | 476 | 479.1 | 4.1 | 2 | 2.1 | 130.9 | 131.2 | 131.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 3602 | 1 | 43.7 | 113134.4 | 19468 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:53 | Normal | 487.3 | 490.1 | 490 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 130.3 | 130.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 2761 | 1 | 43.1 | 113134.8 | 19468 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 15:58 | Normal | 476.6 | 460.5 | 486.3 | 2 | 0.8 | 0.9 | 129 | 128.9 | 129.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 1434 | 1 | 42.5 | 113135 | 19468 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:03 | Normal | 483.7 | 454.6 | 492 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 1389 | 1 | 44.8 | 113135.1 | 19468 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:08 | Normal | 488.2 | 484.8 | 482.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 1456 | 1 | 44.1 | 113135.2 | 19468 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:13 | Normal | 494.6 | 487.8 | 498.6 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1745 | 1 | 42.7 | 113135.4 | 19468 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:18 | Normal | 497.8 | 480.3 | 484.3 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1721 | 1 | 40.3 | 113135.5 | 19469 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:23 | Normal | 501.3 | 507.3 | 500.4 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.11 | 60.03 | 2179 | 1 | 39.7 | 113135.7 | 19469 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:28 | Normal | 512.2 | 508.8 | 505.3 | 5.5 | 2.6 | 4.1 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 5878 | 1 | 39.6 | 113136.1 | 19469 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:33 | Normal | 496.6 | 488.5 | 487.3 | 2 | 0.9 | 1.2 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 1706 | 1 | 39.5 | 113136.3 | 19469 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:38 | Normal | 505.8 | 509.3 | 500.3 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 2862 | 1 | 39.4 | 113136.4 | 19469 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:43 | Normal | 510 | 505.8 | 505.1 | 3.7 | 1.6 | 3.1 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 9.9 | 10 | 10 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3917 | 1 | 39.9 | 113136.6 | 19469 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:48 | Normal | 502.6 | 505.7 | 497.7 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60 | 59.97 | 3426 | 1 | 39 | 113136.9 | 19469 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:53 | Normal | 499.9 | 492.1 | 520.4 | 3 | 1.3 | 2.4 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 2978 | 1 | 38.8 | 113137.1 | 19469 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 16:58 | Normal | 493.6 | 501.5 | 482.3 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 2619 | 1 | 38.6 | 113137.4 | 19469 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:03 | Normal | 499.6 | 499.7 | 479.1 | 2.2 | 1 | 2.1 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2281 | 1 | 38.4 | 113137.6 | 19469 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:08 | Normal | 490.3 | 483 | 480.3 | 1.9 | 0.8 | 2 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 60.02 | 59.94 | 1975 | 1 | 38.3 | 113137.8 | 19469 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:13 | Normal | 515.8 | 443.8 | 477.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1410 | 1 | 38.5 | 113137.9 | 19469 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:18 | Normal | 469.2 | 389.6 | 472.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 531 | 1 | 40.8 | 113138 | 19470 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:23 | Normal | 473.5 | 401.5 | 481.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 438 | 1 | 42.4 | 113138 | 19470 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:28 | Normal | 494.5 | 391 | 446.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 505 | 1 | 43.2 | 113138.1 | 19470 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:33 | Normal | 482.1 | 286.8 | 402.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 418 | 1 | 43.6 | 113138.1 | 19470 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:38 | Normal | 479.1 | 200.6 | 411.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 374 | 1 | 43.8 | 113138.1 | 19470 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:43 | Normal | 460.4 | 200 | 377.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 344 | 1 | 43.9 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:48 | Normal | 470.2 | 199.8 | 386.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 269 | 1 | 43.9 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:53 | Normal | 471.3 | 198.5 | 430.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 269 | 1 | 43.8 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 17:58 | Normal | 457 | 200 | 392.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 183 | 1 | 43.7 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:03 | Normal | 459.3 | 200 | 460 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 83 | 1 | 43.5 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:08 | Normal | 447.1 | 372.6 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 30 | 1 | 43.2 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:13 | Normal | 430.5 | 359.8 | 406.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2 | 1 | 42.9 | 113138.2 | 19470 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:18 | Normal | 315.2 | 268.6 | 313.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.5 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:23 | Normal | 297.9 | 363.3 | 301.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.2 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:28 | Normal | 439.4 | 372.1 | 436.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:33 | Normal | 400 | 405.8 | 385.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:38 | Normal | 333.1 | 331.5 | 345.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.4 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.5 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-02-09 18:43 | Normal | 198 | 199.1 | 198.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.2 | 113138.2 | 19471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0