## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-10 04:45 | Normal | 303.6 | 339.3 | 351.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.3 | 135 | 135.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 04:50 | Normal | 471.2 | 491.3 | 427 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.4 | 135 | 135.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 0 | 1 | 21.7 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 04:55 | Normal | 449.1 | 519.8 | 449.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 23.4 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:00 | Normal | 457.2 | 528.9 | 514.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.08 | 60.01 | 60.14 | 2 | 1 | 24.6 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:05 | Normal | 456.2 | 535.1 | 461 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 39 | 1 | 25.7 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:10 | Normal | 474.5 | 446.8 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 138 | 1 | 26.5 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:15 | Normal | 522.1 | 430 | 439.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 173 | 1 | 27.3 | 81066.5 | 13754 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:20 | Normal | 513.6 | 433.2 | 422.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 203 | 1 | 28 | 81066.5 | 13754 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:25 | Normal | 513.5 | 419.1 | 428.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 0.8 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 233 | 1 | 28.7 | 81066.5 | 13754 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:30 | Normal | 483.8 | 390.3 | 442.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 135.5 | 135 | 135.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 268 | 1 | 29.4 | 81066.5 | 13754 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:35 | Normal | 458.6 | 488.9 | 485.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 306 | 1 | 30.3 | 81066.5 | 13754 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:40 | Normal | 527.6 | 486.2 | 422.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.93 | 330 | 1 | 31.3 | 81066.6 | 13754 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:45 | Normal | 545.4 | 474.1 | 362 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 343 | 1 | 32 | 81066.6 | 13755 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:50 | Normal | 531.4 | 383.3 | 453.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 644 | 1 | 32.5 | 81066.6 | 13755 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 05:55 | Normal | 546.6 | 495.1 | 474.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 136.1 | 135.7 | 136 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1169 | 1 | 33 | 81066.7 | 13755 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:00 | Normal | 515.8 | 431.6 | 462.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1735 | 1 | 28.7 | 81066.8 | 13755 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:05 | Normal | 520.2 | 475.6 | 460 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2043 | 1 | 27.7 | 81067 | 13755 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:10 | Normal | 520.9 | 477 | 502 | 2.6 | 2 | 0.8 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2387 | 1 | 29.1 | 81067.2 | 13755 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:15 | Normal | 521.3 | 489.3 | 506.1 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2633 | 1 | 30.1 | 81067.4 | 13755 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:20 | Normal | 521.1 | 502 | 519.3 | 3 | 2.4 | 1 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 2893 | 1 | 30 | 81067.6 | 13755 | 0 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:25 | Normal | 502.3 | 502 | 522.5 | 3.3 | 2.6 | 1 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.1 | 60.06 | 60.1 | 3135 | 1 | 30.1 | 81067.9 | 13755 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:30 | Normal | 485.1 | 517.9 | 496.8 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 136.8 | 136.7 | 137 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.09 | 60.02 | 60.02 | 3955 | 1 | 30.4 | 81068.2 | 13755 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:35 | Normal | 517.3 | 511.1 | 476.3 | 5 | 2.9 | 1.8 | 137 | 136.7 | 137.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4527 | 1 | 30.8 | 81068.5 | 13755 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:40 | Normal | 510.3 | 511.6 | 486.3 | 5.3 | 3.1 | 2.1 | 137.2 | 136.7 | 137.3 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4950 | 1 | 31.3 | 81068.9 | 13755 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:45 | Normal | 505 | 510.4 | 516 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 137.3 | 136.9 | 137.3 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 60.03 | 60.05 | 60 | 5311 | 1 | 32 | 81069.3 | 13756 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:50 | Normal | 511 | 498.5 | 517 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 137.4 | 137 | 137.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 60 | 60 | 5581 | 1 | 33.2 | 81069.8 | 13756 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 06:55 | Normal | 506.8 | 501 | 513.5 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 137.4 | 137.2 | 137.6 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 5906 | 1 | 34 | 81070.3 | 13756 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:00 | Normal | 511.9 | 503.3 | 510.1 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 137.5 | 137.3 | 137.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6194 | 1 | 34.7 | 81070.8 | 13756 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:05 | Normal | 506.6 | 503.6 | 512.9 | 6.6 | 4 | 2.9 | 137.8 | 137.6 | 137.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6508 | 1 | 35.2 | 81071.3 | 13756 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:10 | Normal | 507 | 500.5 | 509.1 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 137.9 | 137.6 | 137.9 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6798 | 1 | 37.5 | 81071.9 | 13756 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:15 | Normal | 509.5 | 500.3 | 507.1 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 137.8 | 137.6 | 138 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.96 | 59.96 | 7068 | 1 | 39.9 | 81072.4 | 13756 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:20 | Normal | 505.1 | 499.9 | 504.1 | 7.4 | 4.4 | 3.5 | 138.1 | 138 | 138.2 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7339 | 1 | 41.5 | 81073 | 13756 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:25 | Normal | 479.8 | 492.3 | 500.7 | 8.8 | 4.6 | 3.6 | 138.3 | 138.1 | 138.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7973 | 1 | 43 | 81073.7 | 13756 | 3.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:30 | Normal | 476.5 | 494.1 | 502.9 | 9.2 | 4.8 | 3.8 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 8243 | 1 | 44 | 81074.3 | 13756 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:35 | Normal | 478.9 | 491.6 | 501.1 | 9.3 | 5 | 4 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8480 | 1 | 45.1 | 81075 | 13756 | 3.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:40 | Normal | 481.4 | 495.1 | 496.3 | 9.4 | 5.1 | 4.1 | 138.1 | 137.8 | 138.5 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 8663 | 1 | 46.1 | 81075.8 | 13756 | 3.5 | 5.9 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:45 | Normal | 523.1 | 542 | 543.8 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 138.5 | 138 | 138.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.97 | 59.95 | 60.04 | 7232 | 1 | 46.7 | 81076.4 | 13757 | 2.9 | 5 | 3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:50 | Normal | 454.1 | 488.1 | 492.6 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 138.5 | 138.2 | 138.8 | 22.8 | 23.2 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9509 | 1 | 46.1 | 81077 | 13757 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 07:55 | Normal | 516.5 | 515.1 | 526.7 | 9.9 | 4.8 | 3.8 | 138.5 | 138.2 | 138.8 | 22 | 22.3 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8752 | 1 | 45.7 | 81077.7 | 13757 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:00 | Normal | 514.6 | 513 | 523.5 | 10.2 | 5 | 4 | 138.6 | 138.3 | 138.9 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9159 | 1 | 45.2 | 81078.4 | 13757 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:05 | Normal | 520.6 | 519.5 | 529.4 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 138.5 | 138.1 | 138.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9311 | 1 | 44.9 | 81079.1 | 13757 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:10 | Normal | 518.1 | 517 | 527.5 | 10 | 4.8 | 3.8 | 138.5 | 138.2 | 138.7 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 9391 | 1 | 44.5 | 81079.8 | 13757 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:15 | Normal | 516.2 | 514.6 | 526.7 | 10 | 5 | 3.9 | 138.4 | 138.2 | 138.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60 | 59.93 | 59.98 | 9784 | 1 | 44.1 | 81080.5 | 13757 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:20 | Normal | 508.8 | 507.3 | 519.3 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 138.7 | 138.3 | 139 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 9306 | 1 | 44.1 | 81081.2 | 13757 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:25 | Normal | 522.3 | 521.4 | 531.3 | 9.3 | 4.5 | 3.7 | 138.3 | 137.9 | 138.6 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 9013 | 1 | 44.1 | 81081.9 | 13757 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:30 | Normal | 523 | 518.6 | 522.5 | 9.1 | 4.8 | 4.2 | 138.3 | 138 | 138.5 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9273 | 1 | 44.1 | 81082.6 | 13757 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:35 | Normal | 533 | 528.1 | 531.8 | 7.8 | 4 | 4 | 138.1 | 137.9 | 138.4 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8491 | 1 | 44.1 | 81083.3 | 13757 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:40 | Normal | 526.8 | 523.8 | 530.8 | 8.4 | 4.1 | 3.8 | 138.1 | 137.9 | 138.5 | 19.8 | 20 | 20 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8678 | 1 | 44.2 | 81084 | 13757 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:45 | Normal | 528 | 526 | 529.3 | 8 | 3.9 | 4 | 138.1 | 137.7 | 138.4 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7713 | 1 | 44.1 | 81084.7 | 13758 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:50 | Normal | 524.4 | 517.3 | 531.6 | 8.9 | 4.8 | 3.8 | 137.7 | 137.5 | 138 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 59.92 | 60.02 | 9096 | 1 | 43.9 | 81085.7 | 13758 | 4 | 4.9 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 08:55 | Normal | 509.2 | 505.2 | 502.1 | 11.3 | 5.6 | 5.6 | 138.3 | 138 | 138.6 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 11266 | 1 | 44.1 | 81086.6 | 13758 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:00 | Normal | 509.5 | 496.6 | 507.3 | 11.1 | 6.1 | 5.4 | 138.2 | 138 | 138.6 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 10205 | 1 | 44.1 | 81087.5 | 13758 | 5.2 | 6 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:05 | Normal | 515.7 | 505.5 | 515.8 | 10 | 5.6 | 5 | 137.9 | 137.9 | 138.5 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 10442 | 1 | 44 | 81088.4 | 13758 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:10 | Normal | 505.7 | 495.1 | 505 | 11.5 | 6.3 | 5.5 | 138.1 | 138.1 | 138.7 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11503 | 1 | 44 | 81089.3 | 13758 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:15 | Normal | 520.3 | 509.6 | 519.8 | 9.1 | 5.4 | 4.7 | 137.8 | 137.6 | 138.2 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 10159 | 1 | 44 | 81090.2 | 13758 | 4.2 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:20 | Normal | 494.6 | 502.9 | 503 | 13.3 | 5.8 | 6 | 138.1 | 138.1 | 138.6 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12360 | 1 | 44 | 81091.2 | 13758 | 6.3 | 7.1 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:25 | Normal | 488.5 | 499 | 488.8 | 13.7 | 6 | 6.5 | 138.4 | 138.3 | 138.9 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 12209 | 1 | 44.2 | 81092.1 | 13758 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:30 | Normal | 493.1 | 501.8 | 493.8 | 13.2 | 5.7 | 6.3 | 138.3 | 138.2 | 138.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 12313 | 1 | 44.4 | 81093 | 13758 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:35 | Normal | 502.1 | 510.8 | 503 | 12 | 4.9 | 6 | 138 | 137.9 | 138.5 | 26.8 | 27 | 26.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11433 | 1 | 44.5 | 81094 | 13758 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:40 | Normal | 456.9 | 443 | 471.8 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 135.6 | 135.5 | 136.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 3376 | 1 | 44.9 | 81095 | 13758 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:45 | Normal | 478.2 | 479.1 | 489 | 16.6 | 8 | 7.6 | 138.6 | 138.5 | 139.4 | 35.8 | 36.3 | 36 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 14943 | 1 | 45.2 | 81096 | 13759 | 8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:50 | Normal | 483.2 | 472.8 | 489.3 | 6.4 | 2.7 | 3.1 | 136.3 | 136.1 | 136.8 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6928 | 1 | 45.9 | 81097 | 13759 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 09:55 | Normal | 487.4 | 477.3 | 498 | 16 | 8.7 | 7.2 | 138.6 | 138.6 | 139.2 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15009 | 1 | 46.5 | 81098.2 | 13759 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:00 | Normal | 480.5 | 470.5 | 491 | 16.1 | 8.8 | 7.3 | 138.6 | 138.5 | 139.1 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 14959 | 1 | 47.6 | 81099.4 | 13759 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:05 | Normal | 451.1 | 438 | 447.3 | 17 | 8.3 | 7.8 | 137.8 | 137.7 | 138.2 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14212 | 1 | 48.1 | 81100.4 | 13759 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:10 | Normal | 462.8 | 455.6 | 492.9 | 14.6 | 7.3 | 6.6 | 137.7 | 137.6 | 138.2 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12807 | 1 | 48 | 81101.4 | 13759 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:15 | Normal | 469.3 | 473.1 | 478.9 | 14.6 | 7.1 | 5.6 | 137.8 | 137.8 | 138.4 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11661 | 1 | 48.3 | 81102.5 | 13759 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:20 | Normal | 479.3 | 463.3 | 494.8 | 16.3 | 8.7 | 7.3 | 138.5 | 138.3 | 138.9 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60 | 59.96 | 14911 | 1 | 48.5 | 81103.6 | 13759 | 8 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:25 | Normal | 433.4 | 433 | 445.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 135.3 | 135.4 | 136 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 4329 | 1 | 48.8 | 81104.5 | 13759 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:30 | Normal | 457.5 | 460.8 | 464.8 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 135.9 | 135.6 | 136.3 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4559 | 1 | 47.8 | 81104.9 | 13759 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:35 | Normal | 498.9 | 493.3 | 501.1 | 15.3 | 8.1 | 7.5 | 138.2 | 138.1 | 138.6 | 35.6 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 14854 | 1 | 47.8 | 81106 | 13759 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:40 | Normal | 450.3 | 454.5 | 458.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 3063 | 1 | 47.3 | 81106.5 | 13759 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:45 | Normal | 511.8 | 503.3 | 491.8 | 14.3 | 7.8 | 8.5 | 138.7 | 138.7 | 139.2 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 14878 | 1 | 46.6 | 81107.3 | 13760 | 7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:50 | Normal | 475.1 | 448.6 | 456 | 9.9 | 5.1 | 5.8 | 136.7 | 136.8 | 137.1 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 9247 | 1 | 47.4 | 81108.5 | 13760 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 10:55 | Normal | 460.3 | 454.8 | 459.9 | 4.1 | 2 | 2 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60 | 60.04 | 3420 | 1 | 46.9 | 81108.8 | 13760 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:00 | Normal | 481.5 | 481.1 | 432 | 8.9 | 4 | 3.8 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7145 | 1 | 45.7 | 81109.1 | 13760 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:05 | Normal | 470.1 | 469 | 473.6 | 4 | 1.9 | 2 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 3377 | 1 | 44.7 | 81109.6 | 13760 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:10 | Normal | 540 | 496.3 | 536.8 | 13.1 | 9.8 | 6.7 | 138.4 | 138 | 138.7 | 36 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60.09 | 60.01 | 14957 | 1 | 43.9 | 81110.1 | 13760 | 6.4 | 6.9 | 9.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:15 | Normal | 505.3 | 461.6 | 502.7 | 14.5 | 9.2 | 7.3 | 138.4 | 138.2 | 138.9 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14828 | 1 | 45.4 | 81111.4 | 13760 | 7 | 7.6 | 9.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:20 | Normal | 481.5 | 437.7 | 478.1 | 15.6 | 9.4 | 7.8 | 138.7 | 138.2 | 138.9 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60 | 59.96 | 60.03 | 14894 | 1 | 46.9 | 81112.6 | 13760 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:25 | Normal | 482.3 | 438.6 | 479.1 | 15.2 | 9.8 | 7.8 | 138.6 | 138.1 | 138.7 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14867 | 1 | 48.2 | 81113.9 | 13760 | 7.4 | 8 | 9.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:30 | Normal | 470.3 | 463.6 | 480.9 | 16.6 | 8.4 | 7.8 | 137.9 | 137.8 | 138.3 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 14895 | 1 | 48.8 | 81115.1 | 13760 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:35 | Normal | 429.3 | 425.8 | 443.4 | 4.1 | 1.9 | 2 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3174 | 1 | 48.8 | 81116 | 13760 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:40 | Normal | 498.6 | 479.5 | 497.9 | 14.4 | 9.2 | 7.5 | 137.6 | 137.2 | 137.7 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 14823 | 1 | 48 | 81116.5 | 13760 | 7.1 | 7.5 | 9.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:45 | Normal | 482 | 484.8 | 471.1 | 16.4 | 7.6 | 8.5 | 137.9 | 137.5 | 138.2 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 15286 | 1 | 48.1 | 81117.4 | 13761 | 7.9 | 8.7 | 7.5 | 0 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:50 | Normal | 489.2 | 480.8 | 483.3 | 15.5 | 8.2 | 8.1 | 138.5 | 138.2 | 138.9 | 35.9 | 36.3 | 36 | 59.95 | 60.03 | 60 | 14844 | 1 | 48.7 | 81118.5 | 13761 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 11:55 | Normal | 508 | 486.8 | 499.3 | 14.5 | 9 | 7.6 | 138.6 | 138.4 | 139 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14857 | 1 | 48.6 | 81119.4 | 13761 | 7 | 7.6 | 9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:00 | Normal | 446.2 | 447.8 | 447.8 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 136.2 | 135.9 | 136.5 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4767 | 1 | 48.2 | 81120.1 | 13761 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:05 | Normal | 496.3 | 505.8 | 494.2 | 15.8 | 6.9 | 8.1 | 138.4 | 137.9 | 138.4 | 35.7 | 36.2 | 35.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14843 | 1 | 47.8 | 81121 | 13761 | 7.8 | 8.3 | 6.8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:10 | Normal | 468 | 443 | 444.3 | 11.1 | 5.5 | 6.6 | 137.4 | 137 | 137.9 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10074 | 1 | 48.7 | 81122.2 | 13761 | 5.1 | 6 | 5.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:15 | Normal | 437.4 | 425 | 430.7 | 10.5 | 5.4 | 5.5 | 137 | 136.6 | 137.3 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8760 | 1 | 49 | 81123.4 | 13761 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:20 | Normal | 471.6 | 467.3 | 465.2 | 16.1 | 8.2 | 8.4 | 138.4 | 138.3 | 138.9 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 14836 | 1 | 49.3 | 81124.5 | 13761 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:25 | Normal | 458.5 | 454.2 | 452.2 | 16.6 | 8.4 | 8.7 | 138.5 | 138.3 | 139 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 14922 | 1 | 50 | 81125.7 | 13761 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:30 | Normal | 448.7 | 444.5 | 442.5 | 17.1 | 8.6 | 9 | 137.6 | 137.4 | 137.8 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14984 | 1 | 50.5 | 81127 | 13761 | 8.3 | 9 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:35 | Normal | 454.8 | 469.5 | 456.8 | 17.1 | 7.8 | 8.5 | 137.6 | 137.2 | 137.8 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14839 | 1 | 50.4 | 81128 | 13761 | 8.3 | 9 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:40 | Normal | 449.6 | 463.8 | 418.5 | 9.4 | 7.3 | 4.8 | 136.3 | 135.9 | 136.4 | 22.3 | 22.8 | 22.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 9105 | 1 | 50.5 | 81129.1 | 13761 | 4.2 | 5.3 | 7.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:45 | Wait | 536.5 | 536.6 | 532.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 51.6 | 81129.8 | 13762 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:50 | Normal | 435.6 | 436.3 | 431.6 | 17.6 | 8.6 | 9.2 | 138 | 137.9 | 138.4 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14939 | 1 | 50.1 | 81130.7 | 13762 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 0 | 9.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 12:55 | Normal | 431.5 | 434.2 | 423.1 | 17.5 | 8.5 | 9 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 60 | 60 | 14592 | 1 | 50.5 | 81131.9 | 13762 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 0 | 9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:00 | Normal | 420.5 | 407.1 | 401.8 | 18.1 | 8.8 | 9.7 | 137.9 | 137.7 | 138.1 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14675 | 1 | 51 | 81133.2 | 13762 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 9.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:05 | Normal | 442.6 | 437.6 | 441.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2993 | 1 | 50.3 | 81133.7 | 13762 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:10 | Normal | 462.8 | 450.8 | 454.4 | 4.1 | 2 | 2.1 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 3480 | 1 | 48.8 | 81133.9 | 13762 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:15 | Normal | 465 | 464 | 473 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3759 | 1 | 47.3 | 81134.2 | 13762 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:20 | Normal | 477.8 | 472.6 | 466.3 | 15.9 | 7.8 | 8.8 | 137.5 | 136.9 | 137.7 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14767 | 1 | 46.6 | 81135 | 13762 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:25 | Normal | 465.6 | 479.9 | 470.6 | 3.9 | 1.7 | 2 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 3209 | 1 | 45.8 | 81135.4 | 13762 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:30 | Normal | 489.4 | 484.6 | 476.3 | 4.8 | 2 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 135.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4280 | 1 | 47.1 | 81135.6 | 13762 | 2 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:35 | Normal | 483 | 485.9 | 481.4 | 14.4 | 7.3 | 7.6 | 137.5 | 137.2 | 138 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 13390 | 1 | 44.7 | 81136.1 | 13762 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:40 | Normal | 463.6 | 468 | 462 | 15.3 | 7.3 | 8.2 | 137.9 | 137.5 | 138.2 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60 | 59.99 | 13867 | 1 | 45.8 | 81137.3 | 13762 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:45 | Normal | 461.9 | 465.3 | 449 | 14.9 | 7.1 | 8.2 | 137.7 | 137.3 | 138.1 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13433 | 1 | 46.8 | 81138.4 | 13762 | 7.1 | 7.9 | 7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:50 | Normal | 455 | 459.8 | 445.2 | 14.9 | 7.1 | 8.1 | 137.7 | 137.2 | 138.1 | 32 | 32.3 | 32.1 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 13209 | 1 | 47.6 | 81139.5 | 13763 | 7.1 | 7.9 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 13:55 | Normal | 450 | 454.6 | 440.3 | 14.8 | 7.1 | 8.1 | 137.4 | 137 | 137.8 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 13033 | 1 | 48.3 | 81140.6 | 13763 | 7.1 | 7.9 | 7 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:00 | Normal | 452 | 454.7 | 433.1 | 15 | 7.1 | 8.4 | 137.3 | 137 | 137.7 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 13178 | 1 | 48.7 | 81141.7 | 13763 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:05 | Normal | 472.5 | 468.8 | 448.4 | 8 | 3.4 | 4.2 | 135.6 | 135.1 | 135.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7477 | 1 | 48.6 | 81142.5 | 13763 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:10 | Normal | 461 | 462.3 | 446.1 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 2958 | 1 | 47.7 | 81142.8 | 13763 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:15 | Normal | 460 | 464.6 | 459.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2636 | 1 | 46.4 | 81143.2 | 13763 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:20 | Normal | 468.3 | 476.7 | 473.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 2541 | 1 | 45.1 | 81143.4 | 13763 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:25 | Normal | 470.5 | 456.1 | 477.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2500 | 1 | 44 | 81143.7 | 13763 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:30 | Normal | 471 | 481.1 | 476.9 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2195 | 1 | 43.3 | 81143.9 | 13763 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:35 | Normal | 481.3 | 476.3 | 482.4 | 2.3 | 1 | 1.2 | 133.2 | 133 | 133.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1900 | 1 | 42.7 | 81144.1 | 13763 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:40 | Normal | 478.1 | 458.6 | 493.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133 | 132.9 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 1708 | 1 | 42.3 | 81144.2 | 13763 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:45 | Normal | 479.6 | 461.1 | 494.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1664 | 1 | 41.8 | 81144.4 | 13763 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:50 | Normal | 487.2 | 482 | 496.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1771 | 1 | 41.6 | 81144.5 | 13764 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 14:55 | Normal | 484.6 | 473.6 | 492.2 | 2 | 0.9 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 1608 | 1 | 41.4 | 81144.7 | 13764 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:00 | Normal | 490.3 | 472.1 | 499.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.6 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1610 | 1 | 41.3 | 81144.8 | 13764 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:05 | Normal | 484.3 | 452.6 | 502.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 1407 | 1 | 42 | 81144.9 | 13764 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:10 | Normal | 489.5 | 465.2 | 495.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 1208 | 1 | 44.1 | 81145 | 13764 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:15 | Normal | 483 | 477 | 498.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 1255 | 1 | 45.7 | 81145.1 | 13764 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:20 | Normal | 483.5 | 457.4 | 490.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 1290 | 1 | 46.6 | 81145.2 | 13764 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:25 | Normal | 483.6 | 477.1 | 505.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1430 | 1 | 43.4 | 81145.4 | 13764 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:30 | Normal | 490.1 | 467.1 | 503.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1330 | 1 | 45.3 | 81145.6 | 13764 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:35 | Normal | 506.8 | 491 | 494.1 | 2.1 | 1 | 1.2 | 132.8 | 132.1 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1837 | 1 | 41.7 | 81145.7 | 13764 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:40 | Normal | 495.8 | 482.2 | 463.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1742 | 1 | 41.2 | 81145.9 | 13764 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:45 | Normal | 488.6 | 450.3 | 498.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1500 | 1 | 41 | 81146 | 13764 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:50 | Normal | 489 | 494.2 | 501.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1531 | 1 | 43.4 | 81146.1 | 13765 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 15:55 | Normal | 488.3 | 477 | 497.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.4 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1400 | 1 | 42.2 | 81146.3 | 13765 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:00 | Normal | 483 | 455.2 | 497.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 1310 | 1 | 44.4 | 81146.4 | 13765 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:05 | Normal | 483.1 | 447 | 496.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.4 | 132.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 1152 | 1 | 45.8 | 81146.5 | 13765 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:10 | Normal | 474.6 | 445 | 491.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1227 | 1 | 46.6 | 81146.6 | 13765 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:15 | Normal | 478.6 | 474 | 489.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1047 | 1 | 41.4 | 81146.8 | 13765 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:20 | Normal | 477.3 | 417.1 | 442.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.98 | 60 | 874 | 1 | 44 | 81146.9 | 13765 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:25 | Normal | 477.8 | 384.1 | 435.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 814 | 1 | 45.5 | 81147 | 13765 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:30 | Normal | 478.1 | 353.1 | 439.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 787 | 1 | 46.4 | 81147.1 | 13765 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:35 | Normal | 472.4 | 436.1 | 481.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 938 | 1 | 46.9 | 81147.1 | 13765 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:40 | Normal | 490.7 | 414.1 | 484.2 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 1011 | 1 | 47.1 | 81147.2 | 13765 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:45 | Normal | 512.8 | 475.1 | 502.3 | 1.5 | 0.9 | 2 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 4.8 | 5 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1911 | 1 | 40.6 | 81147.4 | 13765 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:50 | Normal | 485.3 | 447.1 | 471.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60.03 | 769 | 1 | 41.3 | 81147.5 | 13766 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 16:55 | Normal | 479.5 | 420.1 | 471.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132 | 131.5 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 715 | 1 | 43.7 | 81147.5 | 13766 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:00 | Normal | 484.4 | 343.1 | 440.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 672 | 1 | 45.1 | 81147.6 | 13766 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:05 | Normal | 481 | 252.8 | 385.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 502 | 1 | 46 | 81147.7 | 13766 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:10 | Normal | 475.6 | 202 | 431.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 433 | 1 | 46.5 | 81147.7 | 13766 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:15 | Normal | 460.4 | 200 | 404.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 363 | 1 | 46.7 | 81147.7 | 13766 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:20 | Normal | 472.3 | 200 | 397.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 299 | 1 | 46.7 | 81147.8 | 13766 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:25 | Normal | 453.9 | 201.3 | 317 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 230 | 1 | 46.7 | 81147.8 | 13766 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:30 | Normal | 447 | 201.4 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 157 | 1 | 46.5 | 81147.8 | 13766 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:35 | Normal | 439 | 200 | 209.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 110 | 1 | 46.3 | 81147.8 | 13766 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:40 | Normal | 395.8 | 199.8 | 459.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 93 | 1 | 46.1 | 81147.8 | 13766 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:45 | Normal | 428.1 | 201.8 | 339.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 128 | 128.4 | 128.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 50 | 1 | 46 | 81147.8 | 13766 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:50 | Normal | 352.1 | 221.1 | 302 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17 | 1 | 45.7 | 81147.8 | 13767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 17:55 | Normal | 416.1 | 442.1 | 379.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 45.6 | 81147.8 | 13767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 18:00 | Normal | 326.1 | 335.4 | 328.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 45.2 | 81147.8 | 13767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 18:05 | Normal | 335.2 | 356.5 | 428.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 45 | 81147.8 | 13767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 18:10 | Normal | 337.7 | 326.1 | 326.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.7 | 81147.8 | 13767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-10 18:15 | Normal | 266.6 | 257.1 | 287.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 44.4 | 81147.8 | 13767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0