## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-02 05:09 | Normal | 344.6 | 297.6 | 316.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 19.7 | 80544.5 | 13649 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:14 | Normal | 437.4 | 358.6 | 380.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 0 | 1 | 21.5 | 80544.5 | 13649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:19 | Normal | 456.7 | 418.5 | 461 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 3 | 1 | 22.8 | 80544.5 | 13649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:24 | Normal | 390.6 | 440.6 | 406.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 23 | 1 | 23.9 | 80544.5 | 13650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:29 | Normal | 432.6 | 492.1 | 464.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.1 | 44 | 1 | 24.8 | 80544.5 | 13650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:34 | Normal | 442.6 | 402 | 363.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 96 | 1 | 25.4 | 80544.5 | 13650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:39 | Normal | 474.5 | 513.3 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 114 | 1 | 26.1 | 80544.5 | 13650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:44 | Normal | 482 | 472.9 | 435.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 225 | 1 | 26.6 | 80544.5 | 13650 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:49 | Normal | 471 | 471.1 | 414.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 312 | 1 | 27.1 | 80544.5 | 13650 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:54 | Normal | 482.3 | 344 | 460.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 417 | 1 | 27.5 | 80544.5 | 13650 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 05:59 | Normal | 490.9 | 393.3 | 442.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135 | 134.6 | 135.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 457 | 1 | 27.9 | 80544.6 | 13650 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:04 | Normal | 505.3 | 398.2 | 443.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 60 | 477 | 1 | 28.3 | 80544.6 | 13650 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:09 | Normal | 506.8 | 421.6 | 409.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 518 | 1 | 28.7 | 80544.7 | 13650 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:14 | Normal | 489.1 | 400 | 440 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 451 | 1 | 29.1 | 80544.7 | 13650 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:19 | Normal | 480 | 283.6 | 432.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 331 | 1 | 29.3 | 80544.7 | 13650 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:24 | Normal | 484.1 | 200 | 411.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 290 | 1 | 29.6 | 80544.8 | 13651 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:29 | Normal | 511.5 | 395.4 | 474.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.5 | 135 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 658 | 1 | 30 | 80544.8 | 13651 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:34 | Normal | 505.6 | 461.7 | 477.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 860 | 1 | 30.3 | 80544.9 | 13651 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:39 | Normal | 492.7 | 437.6 | 471.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 632 | 1 | 30.6 | 80544.9 | 13651 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:44 | Normal | 490.5 | 448.8 | 480.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 866 | 1 | 30.8 | 80545 | 13651 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:49 | Normal | 506.8 | 455 | 498.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 135 | 134.6 | 135.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1086 | 1 | 31.1 | 80545.1 | 13651 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:54 | Normal | 503.1 | 492.2 | 515.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 1253 | 1 | 31.4 | 80545.2 | 13651 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 06:59 | Normal | 508.6 | 504 | 506.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1381 | 1 | 31.7 | 80545.3 | 13651 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:04 | Normal | 500.7 | 458.4 | 513.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 3 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 1157 | 1 | 31.9 | 80545.4 | 13651 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:09 | Normal | 510.9 | 489.3 | 505.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135 | 134.8 | 135.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1321 | 1 | 32.2 | 80545.5 | 13651 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:14 | Normal | 509.8 | 450.1 | 492.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 135 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60 | 918 | 1 | 32.4 | 80545.6 | 13651 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:19 | Normal | 512.8 | 474.8 | 507.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1101 | 1 | 32.7 | 80545.7 | 13651 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:24 | Normal | 514.7 | 485.2 | 498.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.9 | 134.7 | 135 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 1319 | 1 | 32.9 | 80545.8 | 13652 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:29 | Normal | 514.3 | 505.8 | 497.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.9 | 134.6 | 135 | 4 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1580 | 1 | 27.2 | 80545.9 | 13652 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:34 | Normal | 492.6 | 501.1 | 506.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1258 | 1 | 29.9 | 80546 | 13652 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:39 | Normal | 508.9 | 507.3 | 519.5 | 2 | 0.9 | 1 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1644 | 1 | 31.7 | 80546.1 | 13652 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:44 | Normal | 517 | 518.8 | 524.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 135.5 | 135 | 135.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.1 | 60.01 | 60.06 | 2378 | 1 | 27.1 | 80546.3 | 13652 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:49 | Normal | 522.6 | 519.5 | 524.6 | 4 | 1.9 | 2 | 136 | 135.5 | 136.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3712 | 1 | 26.6 | 80546.5 | 13652 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:54 | Normal | 510.6 | 513 | 518.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 2977 | 1 | 27 | 80546.8 | 13652 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 07:59 | Normal | 521.3 | 516.3 | 524.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 136 | 135.7 | 136 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 3505 | 1 | 27.5 | 80547.1 | 13652 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:04 | Normal | 518.8 | 507.6 | 509.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 2998 | 1 | 27.9 | 80547.3 | 13652 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:09 | Normal | 518.1 | 518 | 516.5 | 4 | 1.9 | 2 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 3695 | 1 | 28.2 | 80547.6 | 13652 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:14 | Normal | 508.6 | 515 | 517.2 | 4.3 | 2 | 2.1 | 135.9 | 135.5 | 136 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 3952 | 1 | 28.5 | 80547.9 | 13652 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:19 | Normal | 515.8 | 517.5 | 516.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3477 | 1 | 28.9 | 80548.2 | 13652 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:24 | Normal | 510.7 | 508.3 | 521.4 | 4 | 1.9 | 1.9 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60 | 60.05 | 3583 | 1 | 29.2 | 80548.5 | 13653 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:29 | Normal | 507.4 | 498 | 514.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 2975 | 1 | 29.3 | 80548.8 | 13653 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:34 | Normal | 510.6 | 511 | 516 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 3442 | 1 | 29.6 | 80549.1 | 13653 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:39 | Normal | 513.9 | 508.1 | 525.1 | 4.1 | 2 | 2 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 3675 | 1 | 29.8 | 80549.3 | 13653 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:44 | Normal | 511.8 | 508.1 | 514.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 135.8 | 135.3 | 135.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 59.95 | 3494 | 1 | 30.1 | 80549.7 | 13653 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:49 | Normal | 505.4 | 502 | 516 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.6 | 135.2 | 135.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 3057 | 1 | 30.3 | 80550 | 13653 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:54 | Normal | 512.9 | 514.2 | 519.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 135.9 | 135.5 | 136 | 10.9 | 11.2 | 11 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 4445 | 1 | 30.6 | 80550.3 | 13653 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 08:59 | Normal | 514.7 | 513.8 | 516.9 | 5 | 2.3 | 2.4 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 4608 | 1 | 30.9 | 80550.6 | 13653 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:04 | Normal | 512.6 | 513.3 | 521.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 136.1 | 136 | 136.3 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4959 | 1 | 31.4 | 80551 | 13653 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:09 | Normal | 505.6 | 509.1 | 515.8 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 136.2 | 135.9 | 136.5 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4970 | 1 | 31.9 | 80551.4 | 13653 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:14 | Normal | 508.1 | 503.4 | 511.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2727 | 1 | 32.1 | 80551.7 | 13653 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:19 | Normal | 492.6 | 487.5 | 504.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1736 | 1 | 32 | 80551.9 | 13653 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:24 | Normal | 514.4 | 503.8 | 526.7 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 2239 | 1 | 31.8 | 80552.1 | 13654 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:29 | Normal | 524.5 | 510.5 | 520.3 | 5 | 2.4 | 2.4 | 136 | 135.7 | 136.2 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 4658 | 1 | 31.8 | 80552.4 | 13654 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:34 | Normal | 514.8 | 516.1 | 524.4 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 5391 | 1 | 32 | 80552.7 | 13654 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:39 | Normal | 511.6 | 510.8 | 516.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3056 | 1 | 32.3 | 80553.1 | 13654 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:44 | Normal | 505.8 | 505.8 | 511.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2636 | 1 | 32.5 | 80553.4 | 13654 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:49 | Normal | 503.5 | 500 | 501.5 | 2.1 | 1 | 1 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1738 | 1 | 32.2 | 80553.5 | 13654 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:54 | Normal | 512.8 | 522.4 | 516.7 | 4.4 | 2 | 2.1 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 59.87 | 59.94 | 4042 | 1 | 31.9 | 80553.8 | 13654 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 09:59 | Normal | 517.7 | 511 | 515.5 | 6.1 | 3 | 3 | 136.4 | 136 | 136.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 5850 | 1 | 32.2 | 80554.2 | 13654 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:04 | Normal | 511.9 | 513.2 | 518.1 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 136.5 | 136.1 | 136.5 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6108 | 1 | 32.6 | 80554.6 | 13654 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:09 | Normal | 527.3 | 517.8 | 523.6 | 8 | 4 | 3.8 | 137.4 | 136.9 | 137.3 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.93 | 59.89 | 59.87 | 7783 | 1 | 33 | 80555.1 | 13654 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:14 | Normal | 523.5 | 521.8 | 530 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 137.1 | 136.9 | 137.1 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.06 | 60.06 | 60.1 | 7254 | 1 | 33.7 | 80555.8 | 13654 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:19 | Normal | 522.1 | 526.8 | 530.9 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60 | 59.99 | 59.97 | 6524 | 1 | 34.3 | 80556.3 | 13654 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:24 | Normal | 512.7 | 514.8 | 523.9 | 4 | 1.9 | 2.1 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.05 | 60.04 | 59.97 | 3754 | 1 | 34.5 | 80556.7 | 13655 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:29 | Normal | 505.8 | 496.9 | 516.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1562 | 1 | 34.3 | 80556.9 | 13655 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:34 | Normal | 527.3 | 529.3 | 508.8 | 4.3 | 2 | 2 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3909 | 1 | 34.2 | 80557.1 | 13655 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:39 | Normal | 530.4 | 523.9 | 523.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 136 | 135.9 | 136.4 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 59.9 | 59.92 | 59.87 | 5415 | 1 | 33.8 | 80557.5 | 13655 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:44 | Normal | 517.6 | 516.6 | 523.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 136 | 135.8 | 136.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 4939 | 1 | 34 | 80557.9 | 13655 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:49 | Normal | 516.1 | 510.5 | 523.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 136 | 135.8 | 136.1 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.93 | 59.96 | 59.89 | 4985 | 1 | 34.2 | 80558.4 | 13655 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:54 | Normal | 512 | 511.2 | 524.2 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 136.2 | 136 | 136.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 5479 | 1 | 34.5 | 80558.8 | 13655 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 10:59 | Normal | 509.1 | 509.4 | 515.2 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 5371 | 1 | 34.8 | 80559.2 | 13655 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:04 | Normal | 503.3 | 516.2 | 522.1 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4229 | 1 | 35 | 80559.6 | 13655 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:09 | Normal | 510.6 | 514.1 | 510.3 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 137.1 | 136.7 | 137.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6897 | 1 | 35.2 | 80560.2 | 13655 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:14 | Normal | 509.5 | 512.1 | 506.5 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 137.3 | 137 | 137.4 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 7316 | 1 | 35.8 | 80560.8 | 13655 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:19 | Normal | 513.9 | 535.3 | 524.7 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 139.5 | 139.1 | 139.6 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 14787 | 1 | 36.6 | 80561.6 | 13655 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:24 | Normal | 490.7 | 490.6 | 493.6 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 137 | 136.6 | 137.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7044 | 1 | 38.1 | 80562.5 | 13656 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:29 | Normal | 495.5 | 495.1 | 502.1 | 8.6 | 4.2 | 4.1 | 137.8 | 137.3 | 137.8 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 8094 | 1 | 38.5 | 80563.1 | 13656 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:34 | Normal | 493.7 | 497.1 | 489.8 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 137.9 | 137.6 | 138.2 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 8712 | 1 | 39 | 80563.8 | 13656 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:39 | Normal | 497.2 | 502.5 | 493 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 137.9 | 137.7 | 138.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 9130 | 1 | 39.8 | 80564.6 | 13656 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:44 | Wait | 576.1 | 579.3 | 574.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 136 | 135.3 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 40.4 | 80565.5 | 13656 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:49 | Normal | 487.5 | 495 | 486.9 | 11.4 | 5.5 | 5.6 | 138 | 137.4 | 138.3 | 25.4 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 10589 | 1 | 40.6 | 80565.8 | 13656 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:54 | Normal | 507.2 | 486.1 | 486.5 | 11.8 | 6 | 6 | 138.3 | 137.9 | 138.5 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 11375 | 1 | 40.3 | 80566.4 | 13656 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 11:59 | Normal | 527.8 | 515.8 | 524.1 | 11.4 | 6.3 | 6 | 138.4 | 137.8 | 138.7 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 12074 | 1 | 40.9 | 80567.4 | 13656 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:04 | Normal | 476.7 | 483 | 487.4 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 135.9 | 135.4 | 136.1 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 6391 | 1 | 41.5 | 80568.3 | 13656 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:09 | Normal | 480.8 | 485.5 | 491.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4237 | 1 | 40.8 | 80568.7 | 13656 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:14 | Normal | 490.7 | 495.3 | 501.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.8 | 134.4 | 135.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3953 | 1 | 40.3 | 80569 | 13656 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:19 | Normal | 477 | 437.6 | 483.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 978 | 1 | 41.1 | 80569.2 | 13656 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:24 | Normal | 458.3 | 384.6 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 272 | 1 | 42.9 | 80569.3 | 13656 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:29 | Normal | 504.4 | 377.4 | 467.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 662 | 1 | 43.8 | 80569.3 | 13657 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:34 | Normal | 495.8 | 383.4 | 434 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.86 | 59.88 | 59.85 | 507 | 1 | 43.8 | 80569.4 | 13657 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:39 | Normal | 492 | 455.6 | 420.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 479 | 1 | 43.5 | 80569.4 | 13657 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:44 | Normal | 497.9 | 409.6 | 401 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 59.99 | 523 | 1 | 42.9 | 80569.4 | 13657 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:49 | Normal | 504.4 | 441 | 480.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 942 | 1 | 42.4 | 80569.5 | 13657 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:54 | Normal | 510 | 520.1 | 505.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.6 | 134.1 | 134.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 1461 | 1 | 42 | 80569.6 | 13657 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 12:59 | Normal | 514.6 | 522.1 | 528.3 | 2.3 | 1 | 1 | 134.9 | 134.4 | 135 | 4.9 | 5 | 5 | 60.06 | 60.02 | 59.98 | 1939 | 1 | 37.4 | 80569.7 | 13657 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:04 | Normal | 516.4 | 509.3 | 526.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2018 | 1 | 32.9 | 80569.9 | 13657 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:09 | Normal | 522.9 | 521.2 | 532.6 | 3 | 1.5 | 1.4 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.06 | 60.12 | 60.11 | 2718 | 1 | 32.5 | 80570.1 | 13657 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:14 | Normal | 518.8 | 521.3 | 534.6 | 4.1 | 2 | 2 | 135.7 | 135.2 | 136 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.07 | 59.93 | 60.02 | 3784 | 1 | 32.3 | 80570.4 | 13657 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:19 | Normal | 526.9 | 526.7 | 533.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 136 | 135.9 | 136.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4278 | 1 | 32.4 | 80570.7 | 13657 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:24 | Normal | 522.1 | 527.6 | 533.8 | 5 | 2.4 | 2.4 | 136 | 135.6 | 136.3 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4745 | 1 | 32.5 | 80571.1 | 13657 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:29 | Normal | 522 | 523.7 | 536.6 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 5399 | 1 | 32.8 | 80571.5 | 13658 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:34 | Normal | 536 | 525.5 | 535.7 | 6.4 | 3.2 | 3.1 | 137.2 | 136.7 | 137.2 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 6412 | 1 | 33.2 | 80572 | 13658 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:39 | Normal | 523.3 | 525.6 | 530.4 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 137.1 | 137 | 137.5 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 60 | 59.89 | 6743 | 1 | 33.9 | 80572.6 | 13658 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:44 | Normal | 526.7 | 520.4 | 535.3 | 6.3 | 3.1 | 3 | 137 | 136.6 | 137.2 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 6168 | 1 | 34.5 | 80573.1 | 13658 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:49 | Normal | 527.5 | 525.8 | 540.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 136.7 | 136.4 | 136.9 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 5828 | 1 | 35 | 80573.6 | 13658 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:54 | Normal | 522.8 | 522.5 | 534.5 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 136.9 | 136.5 | 137.2 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 6427 | 1 | 35.4 | 80574.1 | 13658 | 3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 13:59 | Normal | 517.5 | 518.5 | 525.1 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 137.1 | 136.6 | 137.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6633 | 1 | 35.9 | 80574.7 | 13658 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:04 | Normal | 518 | 513 | 525.3 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 136.8 | 136.4 | 137.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60.08 | 60.1 | 6362 | 1 | 36.3 | 80575.2 | 13658 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:09 | Normal | 508.7 | 507.8 | 523 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 136.6 | 136.3 | 137 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60.03 | 60.03 | 6249 | 1 | 36.5 | 80575.8 | 13658 | 3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:14 | Normal | 516.5 | 507.9 | 521 | 8.2 | 4 | 4.2 | 137.4 | 136.9 | 137.6 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 8056 | 1 | 36.6 | 80576.3 | 13658 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:19 | Normal | 512.6 | 506.5 | 513.8 | 7.8 | 3.8 | 4 | 137.4 | 137.1 | 137.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7645 | 1 | 37.2 | 80577 | 13658 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:24 | Normal | 503 | 507.7 | 510.2 | 7.6 | 3.6 | 3.9 | 137.1 | 136.7 | 137.4 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7302 | 1 | 37.6 | 80577.7 | 13658 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:29 | Normal | 505 | 505.1 | 515.8 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 136.9 | 136.5 | 137 | 15.9 | 16.2 | 16 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6572 | 1 | 38 | 80578.3 | 13659 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:34 | Normal | 507.1 | 511.6 | 508.2 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 137.3 | 136.7 | 137.3 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 7618 | 1 | 38.1 | 80578.8 | 13659 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:39 | Normal | 500.8 | 505.3 | 503.6 | 6.5 | 3.1 | 3.3 | 136.5 | 136 | 136.5 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6151 | 1 | 38.3 | 80579.4 | 13659 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:44 | Normal | 504.1 | 508.6 | 505.2 | 6 | 2.8 | 3 | 136.4 | 135.9 | 136.4 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5608 | 1 | 38.3 | 80579.9 | 13659 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:49 | Normal | 503.9 | 508.6 | 503.1 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 136.1 | 135.5 | 136 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4848 | 1 | 38.3 | 80580.3 | 13659 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:54 | Normal | 503.1 | 510 | 508.1 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 4444 | 1 | 38.1 | 80580.7 | 13659 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 14:59 | Normal | 501.8 | 502.5 | 509 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 136 | 135.4 | 136 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 4709 | 1 | 38 | 80581.1 | 13659 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:04 | Normal | 503.1 | 507.1 | 511 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 4762 | 1 | 37.8 | 80581.5 | 13659 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:09 | Normal | 502.4 | 509.7 | 512.8 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 4352 | 1 | 37.5 | 80581.9 | 13659 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:14 | Normal | 507.4 | 504.6 | 505.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3429 | 1 | 37.1 | 80582.2 | 13659 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:19 | Normal | 513.9 | 499.1 | 506.9 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 135 | 134.6 | 135.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3396 | 1 | 36.8 | 80582.5 | 13659 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:24 | Normal | 509 | 505.6 | 511.2 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 134.9 | 134.5 | 135.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 3047 | 1 | 36.4 | 80582.7 | 13659 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:29 | Normal | 507 | 509.1 | 507.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.9 | 134.2 | 134.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 2674 | 1 | 36 | 80583 | 13660 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:34 | Normal | 504.1 | 502 | 510.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 60.07 | 60.03 | 2512 | 1 | 35.7 | 80583.2 | 13660 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:39 | Normal | 502.1 | 500.8 | 508.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 2232 | 1 | 35.4 | 80583.4 | 13660 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:44 | Normal | 507.4 | 500.9 | 505.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60 | 60.06 | 2151 | 1 | 35 | 80583.6 | 13660 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:49 | Normal | 503.3 | 512.6 | 506 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 2124 | 1 | 34.7 | 80583.7 | 13660 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:54 | Normal | 501.8 | 500.6 | 510.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.1 | 133.5 | 134.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1751 | 1 | 34.3 | 80583.9 | 13660 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 15:59 | Normal | 495.8 | 495.1 | 500.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.4 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 1425 | 1 | 34.9 | 80584 | 13660 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:04 | Normal | 501.5 | 505.3 | 506.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.4 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 1415 | 1 | 37.3 | 80584.1 | 13660 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:09 | Normal | 495.8 | 469.6 | 508.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 134.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 60.04 | 1342 | 1 | 38.9 | 80584.3 | 13660 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:14 | Normal | 496 | 463.2 | 502.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1184 | 1 | 39.8 | 80584.4 | 13660 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:19 | Normal | 497.8 | 488.4 | 503 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134 | 133.5 | 134.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1246 | 1 | 40.3 | 80584.5 | 13660 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:24 | Normal | 491.6 | 482.6 | 498.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1325 | 1 | 40.5 | 80584.6 | 13660 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:29 | Normal | 490.5 | 474 | 500 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 1202 | 1 | 40.6 | 80584.7 | 13661 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:34 | Normal | 491.6 | 428.1 | 462.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.96 | 711 | 1 | 40.6 | 80584.8 | 13661 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:39 | Normal | 485 | 391.5 | 441 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.7 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.96 | 558 | 1 | 40.5 | 80584.8 | 13661 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:44 | Normal | 493.6 | 366.8 | 472.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 132.9 | 133.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 587 | 1 | 40.4 | 80584.9 | 13661 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:49 | Normal | 491.2 | 356.3 | 414.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.05 | 561 | 1 | 40.3 | 80584.9 | 13661 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:54 | Normal | 487.5 | 254.5 | 450.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 446 | 1 | 40.1 | 80584.9 | 13661 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 16:59 | Normal | 458.8 | 203.3 | 383.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 236 | 1 | 39.9 | 80585 | 13661 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:04 | Normal | 446.4 | 199.2 | 381 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 150 | 1 | 39.8 | 80585 | 13661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:09 | Normal | 439.8 | 197.6 | 467.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 65 | 1 | 39.6 | 80585 | 13661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:14 | Normal | 443.2 | 197.1 | 419.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 50 | 1 | 39.4 | 80585 | 13661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:19 | Normal | 422.8 | 502.5 | 425.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 2 | 1 | 39.2 | 80585 | 13661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:24 | Normal | 360 | 316.1 | 416.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 8 | 1 | 39 | 80585 | 13661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:29 | Normal | 363.4 | 354 | 309 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2 | 1 | 38.8 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:34 | Normal | 427.3 | 369.1 | 337.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 38.6 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:39 | Normal | 330 | 395.6 | 338.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 38.3 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:44 | Normal | 402 | 397.4 | 356 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 38.2 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:49 | Normal | 403.8 | 407.4 | 437.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 38 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:54 | Normal | 335.7 | 289.1 | 272 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 37.7 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 17:59 | Normal | 330.2 | 311.2 | 329.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.5 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-02 18:04 | Normal | 251.7 | 248.9 | 254.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.3 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0