## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-20 04:47 | Wait | 454 | 453.9 | 453.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 81853 | 13886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:50 | Wait | 461.3 | 461.1 | 461.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 81853 | 13886 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:50 | Wait | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 133.9 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.8 | 81853 | 13886 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:50 | Wait | 466.9 | 467 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.1 | 81853 | 13886 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:50 | Wait | 468.8 | 468.7 | 468.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 81853 | 13886 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:51 | Wait | 178 | 198.2 | 204.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 21.3 | 81853 | 13886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:51 | Normal | 342.7 | 335.6 | 342.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 0 | 1 | 21.6 | 81853 | 13886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:52 | Normal | 340.6 | 287.5 | 313.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 22.1 | 81853 | 13886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:53 | Normal | 344.7 | 292.2 | 320.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 133.9 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 22.5 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:54 | Normal | 351.4 | 289.3 | 311.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 133.9 | 134.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1 | 1 | 22.9 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:55 | Normal | 356.6 | 276 | 315.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 23.3 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:56 | Normal | 325.6 | 261.9 | 324.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3 | 1 | 23.6 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:57 | Normal | 312.5 | 263.3 | 318.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 23.9 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:58 | Normal | 307.6 | 239.9 | 331.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 11 | 1 | 24.2 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 04:59 | Normal | 284 | 201.8 | 321.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18 | 1 | 24.5 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:00 | Normal | 292.7 | 200 | 308.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 25 | 1 | 24.8 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:01 | Normal | 334.6 | 200 | 317.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 36 | 1 | 25.1 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:03 | Normal | 335 | 200.2 | 290 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38 | 1 | 25.3 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:04 | Normal | 320.8 | 199.7 | 282.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 43 | 1 | 25.5 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:05 | Normal | 306.9 | 200.1 | 291.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 53 | 1 | 25.8 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:06 | Normal | 316.4 | 199.8 | 267.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 69 | 1 | 26 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:07 | Normal | 346.6 | 200 | 252.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 87 | 1 | 26.2 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:08 | Normal | 352.7 | 197 | 246.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 104 | 1 | 26.4 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:09 | Normal | 447.2 | 201.3 | 277.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 125 | 1 | 26.6 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:10 | Normal | 486.9 | 200 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.3 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 161 | 1 | 26.8 | 81853 | 13887 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:11 | Normal | 469.8 | 199.9 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.4 | 134.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 188 | 1 | 27 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:12 | Normal | 500.7 | 200 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 207 | 1 | 27.2 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:13 | Normal | 499.4 | 200 | 456.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 242 | 1 | 27.3 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:14 | Normal | 505.6 | 200.6 | 419.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 135.1 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.05 | 59.96 | 271 | 1 | 27.5 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:15 | Normal | 515.6 | 200.3 | 501.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.5 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 300 | 1 | 27.7 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:16 | Normal | 510.6 | 200 | 464.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.1 | 330 | 1 | 27.8 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:17 | Normal | 512.3 | 200 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.1 | 134.6 | 135 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.97 | 60.03 | 350 | 1 | 28 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:18 | Normal | 521.3 | 200 | 473.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.12 | 60.03 | 60.11 | 376 | 1 | 28.1 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:19 | Normal | 522.1 | 200 | 462 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.16 | 60.03 | 60.09 | 400 | 1 | 28.3 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:20 | Normal | 524.6 | 200 | 441.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 60.06 | 60.02 | 420 | 1 | 28.4 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:21 | Normal | 525.5 | 200.1 | 447.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.07 | 59.97 | 454 | 1 | 28.6 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:22 | Normal | 529.6 | 234.9 | 438.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.14 | 60.02 | 491 | 1 | 28.8 | 81853.1 | 13887 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:23 | Normal | 530.8 | 282 | 481 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.1 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 552 | 1 | 29 | 81853.1 | 13887 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:24 | Normal | 523.6 | 237 | 485.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 60 | 60.03 | 572 | 1 | 29.1 | 81853.1 | 13887 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:25 | Normal | 534.5 | 222.8 | 467.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 59.89 | 581 | 1 | 29.3 | 81853.1 | 13887 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:26 | Normal | 532 | 245.1 | 467.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 606 | 1 | 29.5 | 81853.2 | 13887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:27 | Normal | 534.3 | 280 | 483.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.88 | 617 | 1 | 29.6 | 81853.2 | 13887 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:28 | Normal | 523.6 | 269.9 | 453.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.2 | 134.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 632 | 1 | 29.8 | 81853.2 | 13887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:29 | Normal | 523.5 | 256 | 470.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 650 | 1 | 30 | 81853.2 | 13887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:30 | Normal | 536.6 | 264 | 483.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 682 | 1 | 30.2 | 81853.2 | 13887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:31 | Normal | 525.3 | 314.8 | 480.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.99 | 59.92 | 743 | 1 | 30.3 | 81853.2 | 13887 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:32 | Normal | 534.3 | 359.8 | 471.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 788 | 1 | 30.5 | 81853.2 | 13887 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:33 | Normal | 538.7 | 435 | 486.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.2 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 849 | 1 | 30.7 | 81853.2 | 13887 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:34 | Normal | 523.5 | 447.5 | 492 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 886 | 1 | 30.9 | 81853.3 | 13887 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:35 | Normal | 530.2 | 465 | 491.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 919 | 1 | 31.1 | 81853.3 | 13887 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:36 | Normal | 531.1 | 477.5 | 500.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 959 | 1 | 31.3 | 81853.3 | 13887 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:37 | Normal | 526.3 | 504 | 488.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 1019 | 1 | 31.5 | 81853.3 | 13887 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:38 | Normal | 504.3 | 485.8 | 474.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1110 | 1 | 31.6 | 81853.3 | 13887 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:39 | Normal | 526.2 | 479 | 494.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 135 | 134.5 | 134.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 59.99 | 60 | 1190 | 1 | 31.8 | 81853.3 | 13887 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:40 | Normal | 524.5 | 476 | 495.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 135 | 134.5 | 134.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.1 | 59.95 | 1237 | 1 | 31.9 | 81853.4 | 13887 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:41 | Normal | 533.2 | 500 | 496.3 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 135.1 | 134.6 | 135 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1266 | 1 | 32.1 | 81853.4 | 13887 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:42 | Normal | 534.2 | 506 | 509.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.4 | 132.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 1244 | 1 | 32.2 | 81853.4 | 13887 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:43 | Normal | 500.8 | 523.5 | 519.2 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1341 | 1 | 32.4 | 81853.4 | 13887 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:44 | Normal | 538.5 | 513.5 | 522.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 1448 | 1 | 32.5 | 81853.4 | 13887 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:46 | Normal | 524.6 | 528.5 | 506.1 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.07 | 59.98 | 60.13 | 1542 | 1 | 32.7 | 81853.5 | 13887 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:47 | Normal | 526.5 | 534.8 | 496.2 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 1572 | 1 | 30.2 | 81853.5 | 13887 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:48 | Normal | 519.3 | 535.1 | 506.2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 1521 | 1 | 28.6 | 81853.5 | 13887 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:49 | Normal | 525 | 535.2 | 498.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.3 | 133 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.03 | 60.11 | 60.06 | 1492 | 1 | 29.4 | 81853.6 | 13887 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:50 | Normal | 516.9 | 522 | 498.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.2 | 132.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 1469 | 1 | 30.1 | 81853.6 | 13887 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:51 | Normal | 503.8 | 522.1 | 503 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 1473 | 1 | 30.6 | 81853.6 | 13887 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:52 | Normal | 511.8 | 516.9 | 503.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.07 | 60 | 1472 | 1 | 31 | 81853.6 | 13887 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:53 | Normal | 511.5 | 516.6 | 515.1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 1556 | 1 | 31.5 | 81853.7 | 13888 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:54 | Normal | 516.8 | 526.6 | 521.3 | 2 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.1 | 60.14 | 60.11 | 1597 | 1 | 31.9 | 81853.7 | 13888 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:55 | Normal | 515.6 | 523.1 | 509.1 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.6 | 133 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.06 | 60.06 | 60.11 | 1691 | 1 | 32.2 | 81853.7 | 13888 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:56 | Normal | 515.5 | 524.2 | 491.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.15 | 60.06 | 60.08 | 1714 | 1 | 32.5 | 81853.7 | 13888 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:57 | Normal | 517.8 | 530.9 | 501.3 | 2.2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 1758 | 1 | 29.6 | 81853.8 | 13888 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:58 | Normal | 501.5 | 517.1 | 498.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133 | 132.5 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 1677 | 1 | 28.6 | 81853.8 | 13888 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 05:59 | Normal | 503.5 | 518.3 | 499.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133 | 132.6 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.08 | 60.09 | 60.1 | 1673 | 1 | 28.3 | 81853.8 | 13888 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:00 | Normal | 506 | 509.6 | 499.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60.12 | 60.11 | 60.13 | 1702 | 1 | 28.2 | 81853.9 | 13888 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:01 | Normal | 509.7 | 508.6 | 518.9 | 2.1 | 1 | 1 | 132.9 | 132.4 | 133 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1722 | 1 | 28.2 | 81853.9 | 13888 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:02 | Normal | 504.6 | 509.2 | 518.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.4 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 1750 | 1 | 28.2 | 81853.9 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:03 | Normal | 504.6 | 520.5 | 512 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.3 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 1754 | 1 | 28.2 | 81853.9 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:04 | Normal | 509.6 | 500.6 | 519.7 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1803 | 1 | 28.3 | 81854 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:05 | Normal | 505.6 | 512.5 | 510.4 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1834 | 1 | 28.4 | 81854 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:06 | Normal | 513.8 | 512.2 | 519 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 1843 | 1 | 28.5 | 81854 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:07 | Normal | 513 | 511.2 | 517.1 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.97 | 60 | 1842 | 1 | 28.6 | 81854.1 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:08 | Normal | 513.9 | 510.7 | 524.5 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133 | 132.5 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1828 | 1 | 28.7 | 81854.1 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:09 | Normal | 512.3 | 513.2 | 518.4 | 2.2 | 1 | 1 | 133 | 132.5 | 132.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 1830 | 1 | 28.8 | 81854.1 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:10 | Normal | 518.6 | 510.9 | 520.8 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1845 | 1 | 28.9 | 81854.2 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:11 | Normal | 514.6 | 518.1 | 522.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1882 | 1 | 29 | 81854.2 | 13888 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:12 | Normal | 514.4 | 533.3 | 501.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 133 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 2074 | 1 | 29.1 | 81854.2 | 13888 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:13 | Normal | 518.4 | 522.3 | 493.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 2024 | 1 | 29.2 | 81854.3 | 13888 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:14 | Normal | 513.5 | 525.6 | 500.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.93 | 60.04 | 60.01 | 2072 | 1 | 29.3 | 81854.3 | 13888 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:15 | Normal | 523.3 | 498.8 | 500.3 | 3.3 | 2 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.06 | 60 | 59.99 | 3006 | 1 | 29.5 | 81854.3 | 13888 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:16 | Normal | 519.1 | 490.5 | 487.1 | 3 | 1.8 | 1.3 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.91 | 60 | 2687 | 1 | 29.6 | 81854.4 | 13888 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:18 | Normal | 515.6 | 502.6 | 515.5 | 3.3 | 2 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2963 | 1 | 29.8 | 81854.4 | 13888 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:19 | Normal | 518.5 | 491.2 | 525.8 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.95 | 60.06 | 3381 | 1 | 30 | 81854.5 | 13888 | 0.7 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:20 | Normal | 520.3 | 490.5 | 511 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 2515 | 1 | 30.1 | 81854.6 | 13888 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:21 | Normal | 504.9 | 488.6 | 497.1 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1995 | 1 | 30.2 | 81854.6 | 13888 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:22 | Normal | 513.1 | 489 | 489.6 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133 | 132.6 | 133 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 2102 | 1 | 30.4 | 81854.6 | 13888 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:23 | Normal | 512.9 | 497.7 | 493 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2070 | 1 | 30.5 | 81854.7 | 13888 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:24 | Normal | 514.6 | 504.2 | 500.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133 | 132.5 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 2259 | 1 | 30.6 | 81854.7 | 13888 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:25 | Normal | 513.6 | 495.3 | 498.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.1 | 132.5 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 2224 | 1 | 30.8 | 81854.7 | 13888 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:26 | Normal | 515.1 | 500 | 484.2 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 2174 | 1 | 30.9 | 81854.8 | 13888 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:27 | Normal | 512.2 | 500.5 | 495.5 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2088 | 1 | 31 | 81854.8 | 13888 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:28 | Normal | 509.4 | 496.2 | 492.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 1950 | 1 | 31.1 | 81854.8 | 13888 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:29 | Normal | 508.4 | 502.2 | 496 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 1947 | 1 | 31.2 | 81854.9 | 13888 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:30 | Normal | 505.6 | 518.6 | 488.5 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.92 | 59.97 | 1892 | 1 | 31.3 | 81854.9 | 13888 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:31 | Normal | 510 | 522.6 | 510.1 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2241 | 1 | 31.4 | 81854.9 | 13888 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:32 | Normal | 509.1 | 513.9 | 486.9 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2101 | 1 | 31.5 | 81855 | 13888 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:33 | Normal | 521.1 | 513.4 | 486.3 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 2365 | 1 | 31.6 | 81855 | 13888 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:34 | Normal | 526.2 | 524 | 478.5 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 3885 | 1 | 31.8 | 81855.1 | 13888 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:35 | Normal | 530.1 | 522.7 | 508.8 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 133.6 | 133 | 133.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.83 | 59.96 | 60.03 | 4305 | 1 | 32 | 81855.2 | 13888 | 1.5 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:36 | Normal | 516.9 | 511.8 | 494.5 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 2726 | 1 | 32.3 | 81855.2 | 13888 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:37 | Normal | 509 | 516.8 | 491.5 | 3.9 | 2 | 1.6 | 133.5 | 133 | 133.3 | 8.8 | 9 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 3466 | 1 | 32.5 | 81855.3 | 13888 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:38 | Normal | 515.3 | 529.5 | 499.9 | 5.8 | 3.1 | 2.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5451 | 1 | 32.7 | 81855.3 | 13888 | 1.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:39 | Normal | 519.4 | 511.2 | 491.9 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 2642 | 1 | 33 | 81855.4 | 13888 | 0.9 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:40 | Normal | 527 | 518.8 | 498.8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4267 | 1 | 33.4 | 81855.5 | 13888 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:41 | Normal | 520.7 | 521 | 498.8 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 134.1 | 133.6 | 134 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5264 | 1 | 33.7 | 81855.5 | 13888 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:42 | Normal | 525.9 | 515.2 | 497.9 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 134 | 133.6 | 134 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4549 | 1 | 34.1 | 81855.6 | 13888 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:43 | Normal | 518.5 | 518.2 | 493 | 5.4 | 3 | 2.4 | 134.2 | 133.7 | 134 | 12.8 | 13 | 13 | 60.05 | 59.99 | 59.96 | 5153 | 1 | 34.4 | 81855.7 | 13888 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:44 | Normal | 519.1 | 512.3 | 495.5 | 4.3 | 2.5 | 1.9 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 4073 | 1 | 34.8 | 81855.8 | 13888 | 1.4 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:45 | Normal | 498 | 471.9 | 486.3 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2240 | 1 | 35.1 | 81855.8 | 13888 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:46 | Normal | 509.9 | 513.8 | 496.5 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4100 | 1 | 35.3 | 81855.9 | 13888 | 1.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:47 | Normal | 492.1 | 496.1 | 501 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 60.09 | 60.01 | 3056 | 1 | 35.5 | 81856 | 13888 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:48 | Normal | 514.4 | 507.8 | 487.1 | 4.6 | 2.6 | 2 | 134 | 133.5 | 133.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 60 | 60.07 | 4212 | 1 | 35.7 | 81856 | 13888 | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:49 | Normal | 518 | 509 | 495.5 | 5 | 3 | 2.2 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 4841 | 1 | 35.9 | 81856.1 | 13888 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:50 | Normal | 520.2 | 511.1 | 496.1 | 5 | 2.8 | 2.1 | 134 | 133.5 | 133.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4655 | 1 | 36.1 | 81856.2 | 13888 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:52 | Normal | 517.6 | 511.4 | 496.9 | 4.4 | 2.5 | 2 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60.02 | 59.94 | 4191 | 1 | 36.2 | 81856.3 | 13888 | 1.4 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:53 | Normal | 506.6 | 501.5 | 509.8 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | 134 | 133.4 | 133.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3940 | 1 | 36.3 | 81856.4 | 13889 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:54 | Normal | 514.8 | 508.7 | 499.3 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 60.06 | 59.98 | 5493 | 1 | 36.4 | 81856.4 | 13889 | 1.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:55 | Normal | 518.6 | 511 | 492.1 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 134.3 | 133.8 | 133.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 59.95 | 5554 | 1 | 36.6 | 81856.5 | 13889 | 1.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:56 | Normal | 516.5 | 512.9 | 491.1 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 5744 | 1 | 36.9 | 81856.6 | 13889 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:57 | Normal | 513.6 | 507 | 495 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 59.94 | 60 | 59.98 | 5843 | 1 | 37.3 | 81856.7 | 13889 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:58 | Normal | 511.5 | 507.4 | 486.6 | 6 | 3.5 | 2.7 | 134.4 | 133.8 | 134.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5871 | 1 | 37.8 | 81856.8 | 13889 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 06:59 | Normal | 509.6 | 506 | 489.3 | 6.1 | 3.5 | 2.7 | 134.4 | 134 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60 | 59.96 | 5875 | 1 | 38.4 | 81856.9 | 13889 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:00 | Normal | 509.5 | 506.1 | 493.2 | 6.1 | 3.5 | 2.7 | 134.3 | 134 | 134.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60.03 | 60.04 | 5898 | 1 | 38.9 | 81857 | 13889 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:01 | Normal | 508.6 | 505.3 | 497.5 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.4 | 134 | 134.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60 | 59.96 | 5781 | 1 | 39.4 | 81857.1 | 13889 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:02 | Normal | 512.6 | 500.6 | 491.1 | 6 | 3.5 | 2.7 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5859 | 1 | 39.9 | 81857.2 | 13889 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:03 | Normal | 509.3 | 502 | 486.2 | 6.1 | 3.6 | 2.8 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 5942 | 1 | 40.4 | 81857.3 | 13889 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:04 | Normal | 507.5 | 501.1 | 493.4 | 6.1 | 3.6 | 2.8 | 134.4 | 134 | 134.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5954 | 1 | 40.8 | 81857.4 | 13889 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:05 | Normal | 508.8 | 503.1 | 514.3 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 134.4 | 134 | 134.4 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 6056 | 1 | 41.2 | 81857.5 | 13889 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:06 | Normal | 508 | 506.3 | 512.5 | 6.3 | 3.6 | 2.8 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 6084 | 1 | 41.6 | 81857.6 | 13889 | 2.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:07 | Normal | 505.6 | 502.2 | 515.4 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 134.4 | 134 | 134.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 6112 | 1 | 42 | 81857.7 | 13889 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:08 | Normal | 503.3 | 497.9 | 501.3 | 6.4 | 3.7 | 2.8 | 134.5 | 134 | 134.3 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6137 | 1 | 42.4 | 81857.8 | 13889 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:09 | Normal | 501 | 499.3 | 509 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 6101 | 1 | 42.7 | 81858 | 13889 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:10 | Normal | 503.8 | 496.5 | 512.5 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6295 | 1 | 43.1 | 81858.1 | 13889 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:11 | Normal | 504 | 496.2 | 508.1 | 6.7 | 3.9 | 3 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 6476 | 1 | 43.4 | 81858.2 | 13889 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:12 | Normal | 502 | 496.7 | 507.9 | 6.8 | 4 | 3 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 6582 | 1 | 43.8 | 81858.3 | 13889 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:13 | Normal | 507.8 | 499.1 | 507.5 | 6.8 | 4 | 3 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6659 | 1 | 44.1 | 81858.4 | 13889 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:14 | Normal | 503.3 | 499.9 | 505.9 | 7 | 4 | 3.1 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6767 | 1 | 44.2 | 81858.5 | 13889 | 2.4 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:15 | Normal | 506.1 | 497.5 | 505.8 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 6859 | 1 | 44.5 | 81858.6 | 13889 | 2.5 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:16 | Normal | 498.2 | 495.3 | 510.1 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6872 | 1 | 44.9 | 81858.7 | 13889 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:17 | Normal | 493.7 | 499.1 | 505.3 | 7.3 | 4 | 3.2 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 6890 | 1 | 45.2 | 81858.9 | 13889 | 2.5 | 4.8 | 3.9 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:18 | Normal | 500.5 | 494.1 | 507.4 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6911 | 1 | 45.6 | 81859 | 13889 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:19 | Normal | 486.5 | 491.8 | 505 | 7.5 | 4.1 | 3.2 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6984 | 1 | 45.9 | 81859.1 | 13889 | 2.6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:20 | Normal | 486.4 | 487.6 | 498.3 | 7.6 | 4.1 | 3.3 | 134.9 | 134.3 | 134.9 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7064 | 1 | 46.2 | 81859.2 | 13889 | 2.7 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:21 | Normal | 474.9 | 491.5 | 498.9 | 8 | 4.1 | 3.3 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7139 | 1 | 46.5 | 81859.3 | 13889 | 3 | 5 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:22 | Normal | 475.5 | 490.6 | 498.8 | 8.1 | 4.1 | 3.3 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 7161 | 1 | 46.8 | 81859.5 | 13889 | 3.2 | 5 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:23 | Normal | 476.8 | 488.5 | 502.9 | 8.1 | 4.2 | 3.3 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 7295 | 1 | 46.9 | 81859.6 | 13889 | 3.2 | 5 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:24 | Normal | 468.1 | 487.6 | 502.5 | 8.5 | 4.2 | 3.3 | 134.9 | 134.3 | 134.7 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 7366 | 1 | 47.1 | 81859.7 | 13889 | 3.5 | 5 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:26 | Normal | 463.9 | 488.2 | 501.1 | 8.6 | 4.3 | 3.3 | 135 | 134.5 | 134.9 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7427 | 1 | 47.2 | 81859.8 | 13889 | 3.6 | 5 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:27 | Normal | 462.3 | 495.6 | 501.3 | 8.8 | 4.2 | 3.4 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7492 | 1 | 47.4 | 81860 | 13889 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:28 | Normal | 461.5 | 492.8 | 503.8 | 8.9 | 4.3 | 3.3 | 134.9 | 134.6 | 135 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 7540 | 1 | 47.5 | 81860.1 | 13889 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:29 | Normal | 456.7 | 482.8 | 498.1 | 9.1 | 4.4 | 3.5 | 135 | 134.5 | 134.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.04 | 60 | 59.99 | 7645 | 1 | 47.5 | 81860.2 | 13889 | 4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:30 | Normal | 458.2 | 491 | 501 | 9.1 | 4.3 | 3.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 7704 | 1 | 47.6 | 81860.4 | 13889 | 4 | 5.2 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:31 | Normal | 457.8 | 489.8 | 500.8 | 9.1 | 4.3 | 3.5 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7706 | 1 | 47.6 | 81860.5 | 13889 | 4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:32 | Normal | 454.6 | 487.5 | 491.3 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 135 | 134.6 | 135 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.92 | 59.92 | 59.88 | 7837 | 1 | 47.6 | 81860.6 | 13889 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:33 | Normal | 452.8 | 486 | 493 | 9.4 | 4.5 | 3.6 | 135 | 134.4 | 134.9 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 7834 | 1 | 47.6 | 81860.8 | 13889 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:34 | Normal | 453.4 | 485.2 | 494.3 | 8.8 | 4.1 | 3.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 7344 | 1 | 47.5 | 81860.9 | 13889 | 3.8 | 5 | 4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:35 | Normal | 461.4 | 482.8 | 502 | 8.8 | 4.5 | 3.5 | 135 | 134.6 | 134.9 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 7618 | 1 | 47.4 | 81861 | 13889 | 3.8 | 5 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:36 | Normal | 448 | 483.5 | 486.1 | 6 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 4958 | 1 | 47.4 | 81861.1 | 13889 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:37 | Normal | 460.6 | 488.8 | 493 | 9 | 4 | 3.6 | 135 | 134.4 | 135 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 7565 | 1 | 47.2 | 81861.2 | 13889 | 3.9 | 5.1 | 4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:38 | Normal | 449.1 | 494 | 481.3 | 8.3 | 4 | 3.2 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 6919 | 1 | 47.1 | 81861.4 | 13889 | 3.6 | 4.7 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:39 | Normal | 447.4 | 486 | 495.1 | 9.6 | 4.5 | 3.6 | 135 | 134.7 | 135.1 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 7973 | 1 | 47.1 | 81861.5 | 13889 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:40 | Normal | 465.4 | 489 | 494 | 9.4 | 4.6 | 3.8 | 135 | 134.7 | 135.2 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 8133 | 1 | 47.1 | 81861.6 | 13889 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:41 | Normal | 452.1 | 486.8 | 493 | 10 | 4.7 | 3.9 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8333 | 1 | 47.1 | 81861.8 | 13889 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:42 | Normal | 453.6 | 486.4 | 493.3 | 10.1 | 4.8 | 4 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 8470 | 1 | 47.2 | 81861.9 | 13889 | 4.5 | 5.7 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:43 | Normal | 454.8 | 488.2 | 496.1 | 10.1 | 4.8 | 4 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8538 | 1 | 47.2 | 81862.1 | 13889 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:44 | Normal | 453.4 | 485.8 | 493.3 | 10.1 | 4.8 | 4 | 135.1 | 134.6 | 135 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8560 | 1 | 47.2 | 81862.2 | 13889 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:45 | Normal | 455.1 | 489.5 | 496.3 | 10.2 | 4.8 | 4 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8647 | 1 | 47.3 | 81862.4 | 13889 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:46 | Normal | 458.4 | 483.1 | 492.3 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.93 | 60 | 59.97 | 8656 | 1 | 47.3 | 81862.5 | 13889 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:47 | Normal | 449.6 | 484.8 | 496.1 | 10.3 | 4.9 | 4 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.99 | 59.91 | 8649 | 1 | 47.3 | 81862.6 | 13889 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:48 | Normal | 460.6 | 479.9 | 495.7 | 10.1 | 5 | 4.1 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 8689 | 1 | 47.4 | 81862.8 | 13889 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:49 | Normal | 491.9 | 481.3 | 489.5 | 9.8 | 4.9 | 4.1 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.9 | 59.86 | 59.88 | 8782 | 1 | 47.5 | 81862.9 | 13889 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:50 | Normal | 490.5 | 483.7 | 490.2 | 10 | 5 | 4.1 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 8978 | 1 | 47.5 | 81863.1 | 13889 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:51 | Normal | 483.8 | 486.2 | 487.3 | 10.4 | 5 | 4.2 | 135.3 | 135 | 135.3 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9175 | 1 | 47.6 | 81863.3 | 13889 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:52 | Normal | 481.5 | 480.8 | 489.7 | 10.5 | 5 | 4.2 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9116 | 1 | 47.6 | 81863.4 | 13889 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:53 | Normal | 451.6 | 479.3 | 491 | 10.8 | 5.2 | 4 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 8901 | 1 | 47.6 | 81863.6 | 13890 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:54 | Normal | 476.1 | 479.5 | 490 | 10.9 | 5.2 | 4.3 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 9419 | 1 | 47.7 | 81863.7 | 13890 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:55 | Normal | 481.3 | 483.1 | 490.3 | 9.3 | 4.8 | 4 | 135 | 134.7 | 135.1 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 8604 | 1 | 47.7 | 81863.9 | 13890 | 4.3 | 5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:56 | Normal | 499.3 | 463.4 | 427 | 4.5 | 2 | 2.3 | 134 | 133.6 | 133.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3719 | 1 | 47.6 | 81864 | 13890 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:57 | Normal | 497.1 | 468.3 | 452.8 | 9.9 | 5.1 | 4.1 | 135.3 | 134.7 | 135.1 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 8584 | 1 | 47.4 | 81864 | 13890 | 4.6 | 5.4 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 07:59 | Normal | 498.6 | 464.1 | 477.9 | 8.5 | 3.8 | 3.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60.04 | 60 | 7280 | 1 | 47.2 | 81864.2 | 13890 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:00 | Normal | 480.7 | 479.3 | 494.8 | 6.1 | 3.1 | 2.6 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 5482 | 1 | 47 | 81864.3 | 13890 | 2.7 | 3.5 | 3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:01 | Normal | 508.9 | 498.3 | 489.1 | 8.5 | 3.7 | 3.8 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7668 | 1 | 46.7 | 81864.4 | 13890 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:02 | Normal | 505.3 | 485.5 | 499.9 | 7.5 | 5.1 | 3.8 | 135 | 134.5 | 134.8 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8294 | 1 | 46.5 | 81864.5 | 13890 | 3.6 | 4 | 5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:03 | Normal | 488.9 | 481 | 481.3 | 6.5 | 3 | 2.6 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5405 | 1 | 46.3 | 81864.6 | 13890 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:04 | Normal | 486.6 | 489.2 | 492.3 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.6 | 135.1 | 135.5 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.05 | 60.02 | 60.1 | 10358 | 1 | 46.2 | 81864.8 | 13890 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:05 | Normal | 486 | 485.4 | 490.2 | 11.7 | 5.6 | 4.9 | 135.5 | 135 | 135.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 10410 | 1 | 46.2 | 81865 | 13890 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:06 | Normal | 480.9 | 485 | 490.3 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 10255 | 1 | 46.3 | 81865.2 | 13890 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:07 | Normal | 487.4 | 477.9 | 487.3 | 11.6 | 5.7 | 4.9 | 135.5 | 135 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 10357 | 1 | 46.4 | 81865.3 | 13890 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:08 | Normal | 480.1 | 481.8 | 489.3 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.4 | 135 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 10353 | 1 | 46.4 | 81865.5 | 13890 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:09 | Normal | 483 | 478.8 | 488.1 | 11.8 | 5.8 | 5 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10467 | 1 | 46.5 | 81865.7 | 13890 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:10 | Normal | 480 | 474.1 | 488.3 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10451 | 1 | 46.5 | 81865.9 | 13890 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:11 | Normal | 477.6 | 480.8 | 486 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10339 | 1 | 46.6 | 81866.1 | 13890 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:12 | Normal | 482.7 | 475.2 | 485.8 | 11.9 | 5.8 | 5 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10549 | 1 | 46.6 | 81866.2 | 13890 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:13 | Normal | 479.8 | 477.2 | 484.6 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10595 | 1 | 46.6 | 81866.4 | 13890 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:14 | Normal | 474.2 | 472.6 | 487.2 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 10726 | 1 | 46.7 | 81866.6 | 13890 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:15 | Normal | 476.2 | 474.1 | 480.3 | 12.3 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10761 | 1 | 46.6 | 81866.8 | 13890 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:16 | Normal | 469.1 | 469.4 | 487.3 | 12.6 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 10771 | 1 | 46.6 | 81867 | 13890 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:17 | Normal | 475 | 473.7 | 481 | 12.6 | 6 | 5.2 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 27 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10955 | 1 | 46.6 | 81867.2 | 13890 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:18 | Normal | 473.6 | 471.8 | 479.9 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11066 | 1 | 46.6 | 81867.4 | 13890 | 6 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:19 | Normal | 475.5 | 472.7 | 478.1 | 12.5 | 6 | 5.2 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 26.8 | 27.2 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 10917 | 1 | 46.7 | 81867.5 | 13890 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:20 | Normal | 472.8 | 470.3 | 477.7 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.97 | 59.96 | 10774 | 1 | 46.7 | 81867.7 | 13890 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:21 | Normal | 467.6 | 469.9 | 479.1 | 12.6 | 6 | 5.2 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 10823 | 1 | 46.7 | 81867.9 | 13890 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:22 | Normal | 473.4 | 467.6 | 477.1 | 12.5 | 6.1 | 5.2 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10854 | 1 | 46.8 | 81868.1 | 13890 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:23 | Normal | 469.8 | 471 | 480.4 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 27 | 27.4 | 27.2 | 59.96 | 60 | 59.95 | 11004 | 1 | 46.8 | 81868.3 | 13890 | 6 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:24 | Normal | 476.6 | 468.3 | 482.8 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11214 | 1 | 46.8 | 81868.5 | 13890 | 6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:25 | Normal | 473.3 | 470.7 | 479.1 | 13.2 | 6.3 | 5.5 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 11482 | 1 | 46.8 | 81868.7 | 13890 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:26 | Normal | 475.9 | 469.2 | 479.7 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 11609 | 1 | 46.8 | 81868.9 | 13890 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:27 | Normal | 470.4 | 469.6 | 479.1 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 11612 | 1 | 46.9 | 81869.1 | 13890 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:29 | Normal | 474.8 | 469.1 | 477.5 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 11622 | 1 | 47 | 81869.3 | 13890 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:30 | Normal | 467.6 | 465.1 | 474.9 | 13.6 | 6.6 | 5.7 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 11696 | 1 | 47.1 | 81869.5 | 13890 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:31 | Normal | 470 | 458.4 | 478.8 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11895 | 1 | 47.1 | 81869.7 | 13890 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:32 | Normal | 468.8 | 463.1 | 474.6 | 14 | 6.8 | 6 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 12110 | 1 | 47.2 | 81869.9 | 13890 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:33 | Normal | 471.3 | 462.6 | 475.9 | 14 | 6.8 | 6 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12127 | 1 | 47.2 | 81870.1 | 13890 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:34 | Normal | 469.4 | 468.8 | 476.2 | 14.1 | 6.8 | 6 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 12235 | 1 | 47.2 | 81870.3 | 13890 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:35 | Normal | 473.6 | 467 | 476.4 | 14 | 6.8 | 6.1 | 135.8 | 135.3 | 135.5 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 12261 | 1 | 47.3 | 81870.5 | 13890 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:36 | Normal | 463 | 463.1 | 475.5 | 14.5 | 6.9 | 6.1 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 12356 | 1 | 47.3 | 81870.7 | 13890 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:37 | Normal | 465.1 | 464 | 472.5 | 14.6 | 7 | 6.3 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 12530 | 1 | 47.3 | 81871 | 13890 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:38 | Normal | 468.8 | 455.8 | 468.2 | 14.6 | 7.1 | 6.4 | 135.8 | 135.5 | 135.6 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 12656 | 1 | 47.4 | 81871.2 | 13890 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:39 | Normal | 465.7 | 460.1 | 471.5 | 14.7 | 7.1 | 6.3 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12659 | 1 | 47.4 | 81871.4 | 13890 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:40 | Normal | 480.3 | 465 | 471 | 11.5 | 5.8 | 4.5 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 9913 | 1 | 47.5 | 81871.6 | 13890 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:41 | Normal | 449.8 | 438.8 | 456.8 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 2888 | 1 | 47.5 | 81871.7 | 13890 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:42 | Normal | 468.1 | 460.2 | 467.8 | 12 | 7.1 | 5.3 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10410 | 1 | 47.4 | 81871.8 | 13890 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:43 | Normal | 471.8 | 462.4 | 471.5 | 14.5 | 7.1 | 6.4 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12660 | 1 | 47.3 | 81872 | 13890 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:44 | Normal | 475 | 484.8 | 434.6 | 6.3 | 4.1 | 2.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5374 | 1 | 47.3 | 81872.2 | 13890 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:45 | Normal | 453.2 | 452.3 | 464.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133 | 132.6 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2923 | 1 | 47.1 | 81872.3 | 13890 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:46 | Normal | 453.6 | 448.6 | 467.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.8 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2802 | 1 | 46.9 | 81872.3 | 13890 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:47 | Normal | 458.6 | 451.1 | 465.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 2769 | 1 | 46.6 | 81872.4 | 13890 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:48 | Normal | 464.8 | 459.3 | 473.5 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2975 | 1 | 46.2 | 81872.4 | 13890 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:49 | Normal | 483.3 | 474.6 | 487.4 | 15.3 | 7.5 | 6.7 | 136 | 135.7 | 136 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13811 | 1 | 46 | 81872.5 | 13890 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:50 | Normal | 466.8 | 462.3 | 477 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 8 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3170 | 1 | 45.8 | 81872.6 | 13890 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:51 | Normal | 466.5 | 461.6 | 474.9 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2948 | 1 | 45.5 | 81872.6 | 13890 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:52 | Normal | 467 | 474.5 | 479.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3198 | 1 | 45.2 | 81872.7 | 13890 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:53 | Normal | 475.8 | 470.4 | 483 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3326 | 1 | 45 | 81872.8 | 13891 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:54 | Normal | 480.5 | 465.1 | 478.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.8 | 133.5 | 134 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3383 | 1 | 44.7 | 81872.8 | 13891 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:55 | Normal | 489.1 | 485.2 | 490 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 136.3 | 136 | 136.5 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 14089 | 1 | 44.5 | 81873 | 13891 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:56 | Normal | 483.9 | 484.2 | 488.2 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13969 | 1 | 44.5 | 81873.3 | 13891 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:58 | Normal | 481 | 480.2 | 486.9 | 15.4 | 7.5 | 6.8 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 13801 | 1 | 44.5 | 81873.5 | 13891 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 08:59 | Normal | 481.9 | 475.5 | 491.3 | 4.3 | 2.1 | 1.7 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3941 | 1 | 44.7 | 81873.7 | 13891 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:00 | Normal | 482.7 | 477.5 | 480.1 | 8.6 | 4.3 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 7875 | 1 | 44.7 | 81873.8 | 13891 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:01 | Normal | 483.3 | 479 | 484.8 | 6.5 | 2.4 | 2.5 | 134 | 133.7 | 134.2 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6544 | 1 | 44.6 | 81874 | 13891 | 2.6 | 3.9 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:02 | Normal | 468.5 | 472.3 | 481.2 | 4.3 | 2 | 2 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60.04 | 60 | 3633 | 1 | 44.5 | 81874.1 | 13891 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:03 | Normal | 479.5 | 468.8 | 473.2 | 16.5 | 8.1 | 7.4 | 136.2 | 135.8 | 136.1 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 14665 | 1 | 44.4 | 81874.2 | 13891 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:04 | Normal | 469.5 | 447.3 | 434.8 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 136 | 135.8 | 135.9 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14672 | 1 | 44.4 | 81874.4 | 13891 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:05 | Normal | 503.1 | 497.4 | 511.9 | 16.1 | 8 | 6.8 | 136.6 | 136.8 | 136.7 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 14996 | 1 | 44.5 | 81874.6 | 13891 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:06 | Normal | 498.6 | 486.5 | 493.8 | 15.8 | 8 | 7.4 | 137.5 | 137 | 137.4 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 14948 | 1 | 44.6 | 81874.8 | 13891 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:07 | Normal | 485 | 477.4 | 487.8 | 8.3 | 4.3 | 4.2 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 7520 | 1 | 44.7 | 81875 | 13891 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 09:08 | Normal | 464.6 | 435.8 | 484.3 | 17.2 | 8.6 | 7.8 | 137.7 | 137.2 | 137.7 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 14848 | 1 | 44.7 | 81875.2 | 13891 | 8.3 | 9 | 8.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0