## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-03 05:01 | Normal | 366.1 | 287.4 | 324.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.5 | 134.8 | 135.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 1 | 1 | 20.3 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:06 | Normal | 430.1 | 359.2 | 488.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135 | 135.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 22.1 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:11 | Normal | 338.1 | 200.2 | 308.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.6 | 135 | 135.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 89 | 1 | 23.3 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:16 | Normal | 450.9 | 206.9 | 462.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.7 | 135.1 | 135.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 182 | 1 | 24.4 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:21 | Normal | 476 | 200.7 | 430.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.8 | 135.2 | 135.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 230 | 1 | 25.3 | 80585 | 13662 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:26 | Normal | 467.1 | 198.7 | 397.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 135.8 | 135.2 | 135.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 267 | 1 | 26.1 | 80585.1 | 13662 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:31 | Normal | 495.2 | 200 | 457.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.8 | 135.3 | 136.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.03 | 392 | 1 | 26.7 | 80585.1 | 13662 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:36 | Normal | 490 | 223 | 455.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 135.7 | 135.2 | 136.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.11 | 60.06 | 502 | 1 | 27.4 | 80585.1 | 13663 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:41 | Normal | 498 | 204.5 | 467.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 135.9 | 135.3 | 136.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 505 | 1 | 27.9 | 80585.2 | 13663 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:46 | Normal | 493.5 | 199.7 | 447.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 135.8 | 135.2 | 136.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 469 | 1 | 28.5 | 80585.2 | 13663 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:51 | Normal | 501.1 | 202.8 | 441.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 136 | 135.3 | 136 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 446 | 1 | 29 | 80585.2 | 13663 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 05:56 | Normal | 473.6 | 200 | 456.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 136 | 135.3 | 136.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 468 | 1 | 29.4 | 80585.3 | 13663 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:01 | Normal | 500.5 | 474.1 | 496 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 136 | 135.5 | 136.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 59.98 | 975 | 1 | 30 | 80585.3 | 13663 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:06 | Normal | 490.4 | 456.3 | 485.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.9 | 135.4 | 136 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 883 | 1 | 30.5 | 80585.4 | 13663 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:11 | Normal | 498.2 | 469 | 505.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 136 | 135.4 | 136.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1062 | 1 | 30.9 | 80585.5 | 13663 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:16 | Normal | 490.9 | 461.3 | 476.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 136 | 135.3 | 136.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 939 | 1 | 31.3 | 80585.6 | 13663 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:21 | Normal | 498.3 | 423.6 | 486.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 136 | 135.3 | 136.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 915 | 1 | 31.7 | 80585.7 | 13663 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:26 | Normal | 502.3 | 467.1 | 476.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 136 | 135.4 | 136.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1022 | 1 | 32 | 80585.7 | 13663 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:31 | Normal | 490.7 | 450.6 | 461.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 136.1 | 135.4 | 136.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 986 | 1 | 32.4 | 80585.8 | 13663 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:36 | Normal | 494.2 | 431.5 | 479.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 135.9 | 135.4 | 136.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 931 | 1 | 32.7 | 80585.9 | 13664 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:41 | Normal | 492.1 | 430.7 | 454.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 135.9 | 135.3 | 136 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 907 | 1 | 33 | 80586 | 13664 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:46 | Normal | 499.4 | 466.1 | 492.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 136 | 135.4 | 136.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1147 | 1 | 33.3 | 80586.1 | 13664 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:51 | Normal | 508.2 | 505.1 | 500.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 136.1 | 135.5 | 136.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.1 | 1299 | 1 | 33.6 | 80586.2 | 13664 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 06:56 | Normal | 492.1 | 496.5 | 486.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 136 | 135.5 | 136.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 1263 | 1 | 33.9 | 80586.3 | 13664 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:01 | Normal | 501.4 | 465.1 | 467.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 135.8 | 135.2 | 136 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 957 | 1 | 34.2 | 80586.4 | 13664 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:06 | Normal | 497.6 | 432.6 | 475.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.8 | 135.2 | 135.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 881 | 1 | 34.4 | 80586.4 | 13664 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:11 | Normal | 498.6 | 462.1 | 511 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 135.8 | 135.2 | 136 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1020 | 1 | 34.7 | 80586.5 | 13664 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:16 | Normal | 499.1 | 473 | 508.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.9 | 135.4 | 136.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1258 | 1 | 34.9 | 80586.6 | 13664 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:21 | Normal | 502.3 | 498.1 | 514 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 135.9 | 135.3 | 136.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1417 | 1 | 35.2 | 80586.7 | 13664 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:26 | Normal | 506.3 | 509.8 | 520.3 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 136 | 135.3 | 136.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1513 | 1 | 31.7 | 80586.9 | 13664 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:31 | Normal | 498.2 | 485.2 | 510 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 135.9 | 135.4 | 136 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1322 | 1 | 33.8 | 80587 | 13664 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:36 | Normal | 496.1 | 452.1 | 480.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 135.7 | 135.1 | 135.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 35 | 80587.1 | 13665 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:41 | Normal | 488.6 | 455.1 | 511.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 135.7 | 135.3 | 136 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 1126 | 1 | 35.7 | 80587.2 | 13665 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:46 | Normal | 506.8 | 500.8 | 504 | 2 | 0.9 | 1 | 135.9 | 135.4 | 136.3 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1602 | 1 | 36.1 | 80587.3 | 13665 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:51 | Normal | 499.6 | 502 | 505.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 135.7 | 135.2 | 135.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 1355 | 1 | 33.8 | 80587.4 | 13665 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 07:56 | Normal | 489.3 | 457.9 | 462.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.5 | 135 | 135.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 874 | 1 | 35.4 | 80587.5 | 13665 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:01 | Normal | 497.3 | 480.3 | 500.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 135.4 | 134.8 | 135.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1082 | 1 | 36.2 | 80587.6 | 13665 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:06 | Normal | 485.4 | 480.1 | 500.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 135.3 | 134.9 | 135.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 1175 | 1 | 36.7 | 80587.7 | 13665 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:11 | Normal | 505.1 | 516.3 | 511.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 135.6 | 135 | 135.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1515 | 1 | 37 | 80587.8 | 13665 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:16 | Normal | 507.5 | 503.8 | 505.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 135.6 | 134.9 | 135.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1771 | 1 | 30.5 | 80587.9 | 13665 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:21 | Normal | 508.9 | 502.8 | 510.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 135.4 | 134.9 | 135.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1838 | 1 | 29.8 | 80588.1 | 13665 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:26 | Normal | 507.7 | 493 | 500.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.4 | 134.8 | 135.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 1327 | 1 | 30.8 | 80588.2 | 13665 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:31 | Normal | 487.7 | 475 | 498.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 135.3 | 134.8 | 135.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 1300 | 1 | 33.4 | 80588.3 | 13665 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:36 | Normal | 500.4 | 497.2 | 507.9 | 2 | 0.9 | 1 | 135.5 | 135 | 135.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1612 | 1 | 35.2 | 80588.4 | 13666 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:41 | Normal | 504.6 | 507.6 | 504.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 135.5 | 134.9 | 135.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1779 | 1 | 30.7 | 80588.6 | 13666 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:46 | Normal | 492.4 | 458.1 | 494.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.4 | 134.8 | 135.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1175 | 1 | 33.1 | 80588.7 | 13666 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:51 | Normal | 500 | 510.7 | 509.1 | 2.2 | 1 | 1 | 135.5 | 135.1 | 135.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1830 | 1 | 35.2 | 80588.8 | 13666 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 08:56 | Normal | 503.6 | 505.3 | 512.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 135.4 | 134.9 | 135.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1964 | 1 | 30.6 | 80589 | 13666 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:01 | Normal | 496 | 480 | 502.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 60.03 | 60 | 1294 | 1 | 31.1 | 80589.1 | 13666 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:06 | Normal | 483.6 | 425 | 460.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.4 | 135.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 750 | 1 | 33.7 | 80589.2 | 13666 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:11 | Normal | 483.2 | 352.4 | 424.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 575 | 1 | 35.4 | 80589.2 | 13666 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:16 | Normal | 483 | 388.1 | 403.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 425 | 1 | 36.3 | 80589.3 | 13666 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:21 | Normal | 501.1 | 435.3 | 480.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 133.9 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.94 | 59.97 | 806 | 1 | 36.8 | 80589.3 | 13666 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:26 | Normal | 486.6 | 433.1 | 457.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 645 | 1 | 37 | 80589.4 | 13666 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:31 | Normal | 488.5 | 406.8 | 465.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 746 | 1 | 37.1 | 80589.5 | 13666 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:36 | Normal | 497.7 | 478.7 | 508.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1124 | 1 | 37.3 | 80589.5 | 13667 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:41 | Normal | 513.8 | 483 | 512.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.7 | 134.2 | 135 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 1329 | 1 | 37.4 | 80589.6 | 13667 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:46 | Normal | 499.3 | 427.7 | 471.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 724 | 1 | 37.3 | 80589.7 | 13667 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:51 | Normal | 487.5 | 379.9 | 458.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 559 | 1 | 37.3 | 80589.8 | 13667 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 09:56 | Normal | 494.1 | 378.8 | 446 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 657 | 1 | 37.2 | 80589.8 | 13667 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:01 | Normal | 495.8 | 473.1 | 487.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 821 | 1 | 37.2 | 80589.9 | 13667 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:06 | Normal | 502.6 | 398 | 452.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.1 | 134.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 716 | 1 | 37.1 | 80589.9 | 13667 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:11 | Normal | 496.8 | 398 | 449.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.6 | 134 | 134.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 631 | 1 | 37 | 80590 | 13667 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:16 | Normal | 513 | 494.8 | 494.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 135.1 | 134.4 | 135.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1112 | 1 | 37 | 80590.1 | 13667 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:21 | Normal | 515.6 | 513.9 | 520.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 60 | 2164 | 1 | 29.7 | 80590.3 | 13667 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:26 | Normal | 514.2 | 525.1 | 526.5 | 2.1 | 1 | 1 | 135 | 134.6 | 135.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 1729 | 1 | 32 | 80590.4 | 13667 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:31 | Normal | 514.2 | 500 | 518.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.7 | 134.3 | 135.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1748 | 1 | 29.5 | 80590.6 | 13667 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:36 | Normal | 499.8 | 458 | 496.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.7 | 134.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 900 | 1 | 31.4 | 80590.7 | 13668 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:41 | Normal | 501.9 | 493.5 | 520 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.6 | 134.2 | 135 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1366 | 1 | 33.7 | 80590.8 | 13668 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:46 | Normal | 515.1 | 520.4 | 523.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.9 | 134.5 | 135.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 2818 | 1 | 29.8 | 80591 | 13668 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:51 | Normal | 504.4 | 483.9 | 483.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60 | 877 | 1 | 31.4 | 80591.1 | 13668 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 10:56 | Normal | 501.1 | 416.1 | 489.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.7 | 134.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 640 | 1 | 33.7 | 80591.2 | 13668 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:01 | Normal | 511.2 | 483.8 | 506.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.5 | 134 | 134.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60.03 | 1280 | 1 | 35.2 | 80591.3 | 13668 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:06 | Normal | 494.7 | 488.6 | 501.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 945 | 1 | 36 | 80591.4 | 13668 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:11 | Normal | 491.2 | 370.1 | 462.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.4 | 133.9 | 134.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 634 | 1 | 36.4 | 80591.4 | 13668 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:16 | Normal | 506.2 | 511.8 | 509.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 134.6 | 134.1 | 134.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1189 | 1 | 36.7 | 80591.5 | 13668 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:21 | Normal | 511.4 | 508.3 | 514.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.8 | 134.1 | 135 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1505 | 1 | 36.9 | 80591.6 | 13668 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:26 | Normal | 507.7 | 496.6 | 510.7 | 2 | 0.9 | 1 | 134.7 | 134.1 | 134.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1635 | 1 | 29.8 | 80591.7 | 13668 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:31 | Normal | 495.4 | 481.9 | 505 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 2.8 | 3 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1107 | 1 | 31.7 | 80591.9 | 13668 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:36 | Normal | 516 | 509 | 520.3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 135.1 | 134.5 | 135.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 2236 | 1 | 30.9 | 80592 | 13669 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:41 | Normal | 509.1 | 488.9 | 515.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.7 | 134.1 | 135 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 1101 | 1 | 30.4 | 80592.2 | 13669 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:46 | Normal | 486.5 | 413.1 | 492.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134 | 134.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60 | 60 | 759 | 1 | 33.1 | 80592.2 | 13669 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:51 | Normal | 488.6 | 354.3 | 456.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 608 | 1 | 34.8 | 80592.3 | 13669 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 11:56 | Normal | 510 | 505 | 502.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 135 | 134.5 | 135.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1796 | 1 | 34.8 | 80592.4 | 13669 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:01 | Normal | 520.1 | 519.6 | 530 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.92 | 60 | 59.98 | 2531 | 1 | 29.1 | 80592.5 | 13669 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:06 | Normal | 521.6 | 515.9 | 532.1 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 135.5 | 135.1 | 135.8 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 60.1 | 60.03 | 3569 | 1 | 29 | 80592.8 | 13669 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:11 | Normal | 523.8 | 521.1 | 534.3 | 4.3 | 2 | 2 | 135.8 | 135.3 | 136 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 4002 | 1 | 29.2 | 80593.1 | 13669 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:16 | Normal | 527 | 524.9 | 532.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.89 | 59.98 | 59.98 | 4017 | 1 | 29.5 | 80593.5 | 13669 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:21 | Normal | 522.8 | 526.6 | 536 | 4.1 | 2 | 1.9 | 135.8 | 135.4 | 136 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 3779 | 1 | 29.7 | 80593.8 | 13669 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:26 | Normal | 519.4 | 519.2 | 527.4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 135.6 | 135.5 | 136 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 3569 | 1 | 29.9 | 80594.1 | 13669 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:31 | Normal | 522.8 | 523 | 533.3 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 135.8 | 135.4 | 136.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 60 | 60.05 | 3352 | 1 | 30.1 | 80594.4 | 13669 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:36 | Normal | 526.8 | 522.7 | 532 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 135.8 | 135.4 | 136.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.09 | 60.04 | 60.11 | 3492 | 1 | 30 | 80594.7 | 13670 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:41 | Normal | 525.2 | 527.8 | 523.7 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 135.6 | 135.2 | 136 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 3222 | 1 | 29.9 | 80594.9 | 13670 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:46 | Normal | 518 | 516.9 | 521.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 135.6 | 135.2 | 135.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2945 | 1 | 29.9 | 80595.2 | 13670 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:51 | Normal | 515.1 | 514 | 523 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 135.7 | 135.2 | 135.9 | 8 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 3197 | 1 | 30 | 80595.4 | 13670 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 12:56 | Normal | 521.2 | 512.6 | 517.5 | 4.1 | 2 | 2 | 136 | 135.5 | 136.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3789 | 1 | 29.9 | 80595.7 | 13670 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:01 | Normal | 514.1 | 517 | 523.2 | 4.1 | 1.9 | 2 | 136.2 | 135.5 | 136.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 3763 | 1 | 30 | 80596 | 13670 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:06 | Normal | 519.1 | 512.2 | 532.1 | 5 | 2.3 | 2.3 | 136.6 | 135.9 | 136.8 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 4595 | 1 | 30.2 | 80596.4 | 13670 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:11 | Normal | 512 | 516 | 520 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 137.1 | 136.4 | 137.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 5714 | 1 | 30.5 | 80596.8 | 13670 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:16 | Normal | 520.3 | 509.1 | 522 | 6.6 | 3.3 | 3.2 | 137.3 | 136.9 | 137.6 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 6419 | 1 | 31 | 80597.3 | 13670 | 3 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:21 | Normal | 512.3 | 517.1 | 517.1 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 137.2 | 136.6 | 137.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 6210 | 1 | 31.6 | 80597.9 | 13670 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:26 | Normal | 509.1 | 505.3 | 518.6 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 137.1 | 136.7 | 137.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6079 | 1 | 32.1 | 80598.4 | 13670 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:31 | Normal | 509.1 | 496.5 | 515.8 | 6.2 | 3 | 3 | 137.1 | 136.6 | 137.3 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 5861 | 1 | 32.8 | 80598.9 | 13670 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:36 | Normal | 503.3 | 509.3 | 522 | 6.5 | 3.1 | 3 | 137.2 | 136.7 | 137.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60 | 60.06 | 6051 | 1 | 33.4 | 80599.4 | 13671 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:41 | Normal | 501.1 | 499 | 519.1 | 8 | 3.8 | 3.8 | 136.2 | 135.6 | 136.4 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 7492 | 1 | 34 | 80599.9 | 13671 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:46 | Normal | 505.1 | 497.2 | 512.6 | 8.3 | 4.1 | 4.1 | 136.5 | 136 | 136.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60 | 60 | 7936 | 1 | 34.7 | 80600.6 | 13671 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:51 | Normal | 507.1 | 495 | 508.3 | 8.9 | 4.4 | 4.5 | 136.8 | 136.4 | 136.9 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8527 | 1 | 35.3 | 80601.2 | 13671 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 13:56 | Normal | 503.8 | 500.8 | 507.3 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 136.3 | 135.9 | 136.7 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.92 | 59.86 | 59.9 | 8083 | 1 | 36 | 80601.9 | 13671 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:01 | Normal | 499.3 | 493.3 | 501.3 | 8.1 | 4 | 4.1 | 136.3 | 135.9 | 136.8 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 7684 | 1 | 36.7 | 80602.6 | 13671 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:06 | Normal | 490.2 | 495.3 | 497.5 | 8.3 | 4 | 4.3 | 136.2 | 135.8 | 136.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 7827 | 1 | 37.5 | 80603.3 | 13671 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:11 | Normal | 489.2 | 490.1 | 497 | 6 | 2.8 | 2.9 | 135.3 | 134.8 | 135.5 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5454 | 1 | 38.1 | 80603.8 | 13671 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:16 | Normal | 490.3 | 487.3 | 496.5 | 5 | 2.4 | 2.5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4535 | 1 | 38.4 | 80604.2 | 13671 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:21 | Normal | 493 | 494.2 | 504 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 134.8 | 134.2 | 135.1 | 10.8 | 11 | 11 | 59.89 | 59.85 | 59.89 | 4389 | 1 | 38.5 | 80604.6 | 13671 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:26 | Normal | 494.7 | 493.8 | 503 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4496 | 1 | 38.6 | 80605 | 13671 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:31 | Normal | 496.8 | 489.6 | 504.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4345 | 1 | 38.6 | 80605.3 | 13671 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:36 | Normal | 498.1 | 493.6 | 503.1 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4252 | 1 | 38.4 | 80605.7 | 13672 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:41 | Normal | 500.1 | 503 | 508.3 | 4.4 | 2 | 2.2 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3966 | 1 | 38.3 | 80606 | 13672 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:46 | Normal | 502.1 | 505.2 | 505.1 | 4 | 1.8 | 2 | 134.4 | 134 | 134.6 | 8.8 | 9 | 9 | 60.02 | 60.1 | 60.05 | 3550 | 1 | 38.1 | 80606.4 | 13672 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:51 | Normal | 495.4 | 500.3 | 503.4 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3224 | 1 | 38 | 80606.6 | 13672 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 14:56 | Normal | 497.4 | 499.1 | 508.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134 | 133.6 | 134.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 2833 | 1 | 37.7 | 80606.9 | 13672 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:01 | Normal | 498.7 | 503.6 | 500.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 134 | 133.6 | 134.3 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 2709 | 1 | 37.4 | 80607.1 | 13672 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:06 | Normal | 504.3 | 503.8 | 512.6 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2849 | 1 | 37.1 | 80607.3 | 13672 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:11 | Normal | 506.2 | 498.4 | 513.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3257 | 1 | 36.7 | 80607.6 | 13672 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:16 | Normal | 513.5 | 510.8 | 512.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 134.4 | 134 | 134.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 59.98 | 60.07 | 3644 | 1 | 36.3 | 80607.9 | 13672 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:21 | Normal | 507.3 | 508.1 | 513.4 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 134.8 | 134.4 | 135.3 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4370 | 1 | 36.1 | 80608.2 | 13672 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:26 | Normal | 507.3 | 510 | 513.8 | 5 | 2.3 | 2.7 | 135.1 | 134.6 | 135.3 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4762 | 1 | 36.1 | 80608.6 | 13672 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:31 | Normal | 511.1 | 505.9 | 515.3 | 6.3 | 3 | 3.6 | 135.6 | 135 | 135.7 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.04 | 59.99 | 60 | 6303 | 1 | 36 | 80609 | 13672 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:36 | Normal | 508.3 | 499.1 | 511.6 | 6.5 | 3.1 | 3.7 | 135.6 | 135.1 | 135.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60 | 60.05 | 60 | 6394 | 1 | 36 | 80609.6 | 13673 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:41 | Normal | 501.1 | 496.1 | 502.4 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 135 | 134.8 | 135.4 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 60.05 | 60 | 5398 | 1 | 36.3 | 80610.1 | 13673 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:46 | Normal | 493 | 494.6 | 501.1 | 4 | 1.8 | 2 | 134.5 | 133.8 | 134.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3524 | 1 | 36.3 | 80610.4 | 13673 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:51 | Normal | 500.1 | 495.8 | 505.6 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 134.2 | 133.5 | 134.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.93 | 60.01 | 59.96 | 2931 | 1 | 36.1 | 80610.7 | 13673 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 15:56 | Normal | 500.1 | 491.3 | 505.4 | 4 | 1.8 | 2.3 | 134.3 | 133.7 | 134.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 3707 | 1 | 36 | 80611 | 13673 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:01 | Normal | 495.9 | 497 | 504.6 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 134 | 133.3 | 134.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60 | 60 | 60.03 | 2758 | 1 | 35.9 | 80611.3 | 13673 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:06 | Normal | 504.5 | 498 | 503 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 133.8 | 133.2 | 134.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60 | 60 | 2511 | 1 | 35.6 | 80611.5 | 13673 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:11 | Normal | 502.4 | 502.5 | 503.6 | 3 | 1.3 | 1.8 | 133.9 | 133.2 | 134 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2689 | 1 | 35.2 | 80611.7 | 13673 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:16 | Normal | 504.3 | 500.3 | 510.5 | 3 | 1.4 | 1.9 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.95 | 60.01 | 59.91 | 2821 | 1 | 34.9 | 80611.9 | 13673 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:21 | Normal | 509.6 | 504.6 | 516.7 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 133.8 | 133.2 | 134.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 2634 | 1 | 34.7 | 80612.2 | 13673 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:26 | Normal | 500.4 | 489.3 | 502.4 | 2.2 | 1 | 1.3 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 59.98 | 60 | 1914 | 1 | 34.5 | 80612.3 | 13673 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:31 | Normal | 495.2 | 499.6 | 512 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 133.4 | 132.7 | 133.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1855 | 1 | 34.3 | 80612.5 | 13673 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:36 | Normal | 507 | 492.4 | 493.9 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 2423 | 1 | 34 | 80612.7 | 13674 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:41 | Normal | 511.5 | 499.8 | 499.3 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 133.4 | 133 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2099 | 1 | 33.8 | 80612.9 | 13674 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:46 | Normal | 518.5 | 456.1 | 491 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 133 | 132.6 | 133.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1430 | 1 | 34.2 | 80613 | 13674 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:51 | Normal | 479.9 | 455 | 540.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 696 | 1 | 36.7 | 80613.1 | 13674 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 16:56 | Normal | 495.4 | 404.5 | 500.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60.11 | 60.01 | 492 | 1 | 38.4 | 80613.1 | 13674 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:01 | Normal | 457.4 | 341.1 | 504.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 391 | 1 | 39.3 | 80613.2 | 13674 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:06 | Normal | 474.5 | 199.9 | 487.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.92 | 59.88 | 313 | 1 | 39.7 | 80613.2 | 13674 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:11 | Normal | 475.6 | 198.5 | 432.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 253 | 1 | 39.9 | 80613.2 | 13674 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:16 | Normal | 456.6 | 200 | 397.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 182 | 1 | 39.9 | 80613.3 | 13674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:21 | Normal | 456.6 | 199.8 | 392.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 108 | 1 | 39.9 | 80613.3 | 13674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:26 | Normal | 417.1 | 202.1 | 471.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 58 | 1 | 39.7 | 80613.3 | 13674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:31 | Normal | 443 | 202 | 383.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 39 | 1 | 39.5 | 80613.3 | 13674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:36 | Normal | 367.3 | 197.9 | 392.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21 | 1 | 39.3 | 80613.3 | 13675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-03 17:41 | Normal | 422 | 323.2 | 416.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 12 | 1 | 39.1 | 80613.3 | 13675 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0