## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-09 04:46 | Normal | 342.3 | 320.8 | 349.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.9 | 135.2 | 135.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 16.8 | 80980.4 | 13740 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 04:51 | Normal | 445.9 | 464 | 414.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 136.1 | 135.6 | 136 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 19.6 | 80980.4 | 13740 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 04:56 | Normal | 378 | 272.8 | 380.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 136.4 | 135.8 | 136.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29 | 1 | 21 | 80980.4 | 13740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:01 | Normal | 456.2 | 200.1 | 411.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 136.6 | 136 | 136.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 58 | 1 | 22.1 | 80980.4 | 13740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:06 | Normal | 458.7 | 200 | 438.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 136.7 | 136 | 136.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 97 | 1 | 23.1 | 80980.4 | 13740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:11 | Normal | 488.3 | 200 | 415.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 136.5 | 135.9 | 136.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 133 | 1 | 23.9 | 80980.4 | 13741 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:16 | Normal | 532.6 | 216.8 | 443.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.6 | 136 | 136.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 178 | 1 | 24.6 | 80980.5 | 13741 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:21 | Normal | 523.6 | 200 | 404.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.7 | 136 | 136.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 212 | 1 | 25.2 | 80980.5 | 13741 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:26 | Normal | 523.6 | 200 | 391.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 136.6 | 136.2 | 136.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 239 | 1 | 25.8 | 80980.5 | 13741 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:31 | Normal | 513.6 | 201 | 351.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 136.6 | 136 | 136.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 263 | 1 | 26.4 | 80980.5 | 13741 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:36 | Normal | 539.3 | 200 | 504.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 136.8 | 136.1 | 136.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 306 | 1 | 27.2 | 80980.5 | 13741 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:41 | Normal | 528.2 | 200 | 416.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 136.7 | 136.2 | 136.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 338 | 1 | 28.1 | 80980.6 | 13741 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:46 | Normal | 551 | 200.1 | 427.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 136.6 | 136.1 | 136.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 393 | 1 | 28.9 | 80980.6 | 13741 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:51 | Normal | 560.1 | 294.2 | 475 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 136.9 | 136.2 | 136.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 763 | 1 | 29.4 | 80980.6 | 13741 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 05:56 | Normal | 563.1 | 339.6 | 488.7 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 137 | 136.5 | 136.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 1280 | 1 | 30 | 80980.7 | 13741 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:01 | Normal | 544.8 | 443 | 492.6 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 137.1 | 136.5 | 136.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1837 | 1 | 25.7 | 80980.9 | 13741 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:06 | Normal | 535.5 | 496.1 | 498.9 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2124 | 1 | 24.6 | 80981 | 13741 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:11 | Normal | 530.2 | 497.5 | 517.8 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.8 | 133.5 | 133.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.07 | 59.99 | 60 | 2511 | 1 | 25.8 | 80981.2 | 13742 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:16 | Normal | 533 | 504.5 | 535.5 | 2.8 | 2.2 | 1 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 7 | 7.1 | 7 | 60.06 | 59.96 | 59.96 | 2747 | 1 | 27 | 80981.4 | 13742 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:21 | Normal | 531.7 | 516.2 | 529.2 | 3 | 2.4 | 1 | 134.2 | 133.5 | 133.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2991 | 1 | 27.4 | 80981.7 | 13742 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:26 | Normal | 523.8 | 515.1 | 531.7 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 134.3 | 133.7 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 3215 | 1 | 27.8 | 80981.9 | 13742 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:31 | Normal | 500.2 | 530.7 | 551.3 | 4.7 | 2.7 | 1.1 | 134.5 | 133.7 | 134.1 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.25 | 60.01 | 59.99 | 4011 | 1 | 28.4 | 80982.2 | 13742 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:36 | Normal | 529.8 | 528 | 540.2 | 5 | 3 | 1.6 | 135.4 | 134.9 | 135.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.95 | 60.06 | 59.97 | 4591 | 1 | 29.3 | 80982.6 | 13742 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:41 | Normal | 527 | 522.1 | 536.3 | 5.2 | 3.1 | 2 | 137.1 | 136.6 | 136.9 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60.01 | 59.97 | 5034 | 1 | 30 | 80983 | 13742 | 1.6 | 3.6 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:46 | Normal | 521 | 518.6 | 527.5 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 137.3 | 136.8 | 136.9 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5403 | 1 | 30.8 | 80983.4 | 13742 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:51 | Normal | 524 | 515.8 | 529 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 137.2 | 136.8 | 136.9 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60 | 59.95 | 59.99 | 5718 | 1 | 32.4 | 80983.9 | 13742 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 06:56 | Normal | 521.1 | 513.1 | 500.3 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 137.4 | 137.1 | 137.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 5989 | 1 | 33.4 | 80984.4 | 13742 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:01 | Normal | 517.1 | 516.1 | 522.8 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 137.5 | 137.2 | 137.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6361 | 1 | 33.9 | 80984.9 | 13742 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:06 | Normal | 518.4 | 512.9 | 515.8 | 6.6 | 4 | 3 | 137.5 | 137.3 | 137.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 6652 | 1 | 34.7 | 80985.4 | 13742 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:11 | Normal | 518.3 | 509.3 | 512.1 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 137.5 | 137.3 | 137.6 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.92 | 59.9 | 59.88 | 6954 | 1 | 36.6 | 80986 | 13743 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:16 | Normal | 512.8 | 505.1 | 511.5 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 137.6 | 137.3 | 137.6 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7255 | 1 | 39.1 | 80986.6 | 13743 | 2.3 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:21 | Normal | 504.1 | 501.1 | 510.1 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 137.7 | 137.6 | 137.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 7503 | 1 | 41.2 | 80987.2 | 13743 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:26 | Normal | 496.6 | 495.6 | 506.1 | 8.3 | 4.7 | 3.7 | 137.8 | 137.7 | 137.9 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 7926 | 1 | 43 | 80987.9 | 13743 | 2.9 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:31 | Normal | 450.2 | 495.1 | 507 | 10.1 | 4.8 | 3.8 | 138.1 | 137.9 | 138.3 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8482 | 1 | 44.4 | 80988.5 | 13743 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:36 | Normal | 450 | 491.1 | 501.8 | 10.3 | 5 | 4 | 138.2 | 137.9 | 138.3 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 60 | 60 | 8749 | 1 | 45.7 | 80989.3 | 13743 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:41 | Normal | 449.3 | 491.3 | 500 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 137.8 | 137.5 | 137.8 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9010 | 1 | 46.2 | 80990 | 13743 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:46 | Normal | 449.5 | 485.4 | 502.8 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 137.8 | 137.6 | 137.9 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9224 | 1 | 46.2 | 80990.8 | 13743 | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:51 | Normal | 464.1 | 494.8 | 491.3 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 137.8 | 137.5 | 138 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9663 | 1 | 46.3 | 80991.5 | 13743 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 07:56 | Normal | 487.4 | 487.6 | 496.8 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 137.9 | 137.6 | 138.1 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 10106 | 1 | 46.2 | 80992.4 | 13743 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:01 | Normal | 486.7 | 481.6 | 495.5 | 12 | 5.8 | 4.8 | 137.7 | 137.6 | 137.9 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10570 | 1 | 46.2 | 80993.2 | 13743 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:06 | Normal | 489.5 | 477.8 | 492.3 | 12.1 | 6 | 5 | 137.8 | 137.6 | 138 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 10793 | 1 | 46 | 80994.1 | 13743 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:11 | Normal | 489.1 | 481.8 | 488.6 | 12.3 | 6 | 5.1 | 137.8 | 137.6 | 138 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.04 | 60 | 60 | 11012 | 1 | 45.9 | 80995 | 13744 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:16 | Normal | 488.8 | 477.3 | 488.6 | 12.6 | 6.2 | 5.2 | 137.8 | 137.6 | 137.8 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 11276 | 1 | 45.7 | 80996 | 13744 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:21 | Normal | 479.2 | 472.7 | 493.3 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 137.9 | 137.8 | 137.9 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 11513 | 1 | 45.6 | 80996.9 | 13744 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:26 | Normal | 483.5 | 475.5 | 485.5 | 13.2 | 6.5 | 5.6 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 11732 | 1 | 45.1 | 80997.9 | 13744 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:31 | Normal | 482.1 | 469 | 487.1 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 137.9 | 137.9 | 138 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 11928 | 1 | 45 | 80998.9 | 13744 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:36 | Normal | 483.6 | 466.6 | 479.5 | 13.5 | 6.8 | 5.8 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 12072 | 1 | 45.1 | 80999.9 | 13744 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:41 | Normal | 473.8 | 462.6 | 478.5 | 14.1 | 6.9 | 6 | 138 | 137.8 | 138.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12312 | 1 | 45.1 | 81000.9 | 13744 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:46 | Normal | 479 | 470.5 | 484 | 14.2 | 7 | 6 | 138.1 | 138 | 138.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 12534 | 1 | 45.1 | 81001.9 | 13744 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:51 | Normal | 480.4 | 475.3 | 479.4 | 14.4 | 7 | 6.2 | 138.1 | 138 | 138.2 | 30.8 | 31.2 | 30.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12741 | 1 | 45.2 | 81003 | 13744 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 08:56 | Normal | 473 | 470.1 | 473.6 | 14.8 | 7.1 | 6.4 | 138.1 | 137.9 | 138.2 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12901 | 1 | 45.4 | 81004 | 13744 | 7 | 7.9 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:01 | Normal | 477.4 | 467.6 | 473.1 | 15 | 7.3 | 6.6 | 138.2 | 137.9 | 138.4 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13203 | 1 | 45.4 | 81005.1 | 13744 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:06 | Normal | 469.8 | 461.1 | 478.1 | 15.5 | 7.5 | 6.6 | 138.2 | 138.1 | 138.5 | 32.3 | 32.7 | 32.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 13463 | 1 | 45.6 | 81006.2 | 13744 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:11 | Normal | 470.5 | 470.6 | 474.8 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 138.3 | 138.1 | 138.5 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13596 | 1 | 45.9 | 81007.4 | 13745 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:16 | Normal | 462.8 | 467 | 470.8 | 16.1 | 7.7 | 7 | 138.2 | 137.9 | 138.3 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13961 | 1 | 46.3 | 81008.5 | 13745 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:21 | Normal | 444.5 | 435 | 413 | 17.8 | 8.8 | 8.1 | 137.9 | 137.7 | 138.1 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14693 | 1 | 46.5 | 81009.5 | 13745 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:26 | Normal | 459.4 | 456.6 | 465.6 | 17.1 | 8.3 | 7.6 | 138.1 | 137.9 | 138.5 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 14664 | 1 | 46.5 | 81009.9 | 13745 | 8.2 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:31 | Normal | 464.9 | 450.8 | 463.1 | 16.8 | 8.3 | 7.6 | 138.3 | 138.2 | 138.5 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14615 | 1 | 46.5 | 81011.1 | 13745 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:36 | Normal | 468.1 | 435.6 | 416.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2686 | 1 | 47.1 | 81012.3 | 13745 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:41 | Normal | 471.3 | 462.2 | 467 | 4.5 | 2 | 1.9 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 3600 | 1 | 45.8 | 81012.5 | 13745 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:46 | Normal | 515 | 509.6 | 503.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 138.1 | 137.9 | 138.2 | 35.7 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14836 | 1 | 45 | 81013.3 | 13745 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:51 | Normal | 497.7 | 492.4 | 486.1 | 15.6 | 7.8 | 7.8 | 138 | 137.9 | 138 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14843 | 1 | 45.7 | 81014.5 | 13745 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 09:56 | Normal | 482.1 | 476.6 | 470.3 | 16.1 | 8 | 7.9 | 138 | 137.8 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 14842 | 1 | 46.7 | 81015.7 | 13745 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:01 | Normal | 469.2 | 459.1 | 454.8 | 16.6 | 8.3 | 8.1 | 138.1 | 137.9 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 14838 | 1 | 47.4 | 81017 | 13745 | 8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:06 | Normal | 469.8 | 459.9 | 455.5 | 16.7 | 8.4 | 8.2 | 138.1 | 138 | 138.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 14951 | 1 | 48 | 81018.2 | 13745 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:11 | Normal | 454.9 | 461.7 | 461.7 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 136 | 135.8 | 136 | 17.8 | 18 | 18 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7272 | 1 | 48.6 | 81019.4 | 13746 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:16 | Normal | 459.4 | 454.9 | 450.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2467 | 1 | 47.5 | 81019.8 | 13746 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:21 | Normal | 474.9 | 474.1 | 482.7 | 4 | 1.8 | 1.9 | 135 | 134.6 | 135.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3342 | 1 | 45.8 | 81020 | 13746 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:26 | Normal | 509.6 | 513.4 | 502.6 | 15.7 | 6.8 | 7.8 | 138 | 137.7 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 14831 | 1 | 45.1 | 81020.9 | 13746 | 7.5 | 8.4 | 6.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:31 | Normal | 505.4 | 500.8 | 494.5 | 15.4 | 7.5 | 7.8 | 138.1 | 137.8 | 138.4 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14839 | 1 | 45.8 | 81022.1 | 13746 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:36 | Normal | 494.3 | 489.6 | 483.3 | 15.7 | 7.7 | 7.8 | 138.2 | 137.8 | 138.4 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14843 | 1 | 46.9 | 81023.3 | 13746 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:41 | Normal | 482.6 | 478.1 | 471.8 | 16.1 | 8 | 8 | 138.1 | 137.8 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14846 | 1 | 47.9 | 81024.6 | 13746 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 0 | 8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:46 | Normal | 476.6 | 474 | 469.6 | 16.5 | 8 | 8.1 | 138.1 | 137.9 | 138.1 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.03 | 60.05 | 60 | 14987 | 1 | 48.6 | 81025.8 | 13746 | 8 | 8.7 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:51 | Normal | 478.5 | 468 | 471.6 | 16.1 | 8.2 | 8 | 138 | 137.7 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 14849 | 1 | 48.8 | 81027 | 13746 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 10:56 | Normal | 464.5 | 453.8 | 457.4 | 16.6 | 8.5 | 8.3 | 138.4 | 138.2 | 138.6 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14839 | 1 | 49 | 81028.3 | 13746 | 8 | 8.7 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:01 | Normal | 465.2 | 454.6 | 458.3 | 16.6 | 8.5 | 8.3 | 138.1 | 137.9 | 138.3 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 14986 | 1 | 49.3 | 81029.5 | 13746 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:06 | Normal | 440.1 | 429.5 | 452 | 5.7 | 3.1 | 2.6 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 4700 | 1 | 49.1 | 81030.5 | 13746 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:11 | Normal | 472.7 | 467.9 | 482 | 16.8 | 8.3 | 7.6 | 137.9 | 137.7 | 138 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60 | 60 | 60.02 | 14984 | 1 | 49.2 | 81031.7 | 13747 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:16 | Normal | 462.5 | 457.8 | 471.8 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 137.9 | 137.6 | 138 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 14916 | 1 | 49.9 | 81033 | 13747 | 8.3 | 9 | 8.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:21 | Normal | 504.6 | 437.2 | 485.8 | 15 | 9.3 | 8.1 | 137.8 | 137.7 | 138.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.05 | 60 | 59.98 | 15052 | 1 | 49.4 | 81033.5 | 13747 | 7.2 | 7.9 | 9.2 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:26 | Normal | 492.7 | 425.5 | 474 | 15.1 | 9.6 | 8.3 | 137.7 | 137.7 | 137.9 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 14943 | 1 | 49.4 | 81034.7 | 13747 | 7.3 | 8 | 9.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:31 | Normal | 490.4 | 423.3 | 471.9 | 15.1 | 9.6 | 8.2 | 137.8 | 137.7 | 137.9 | 35.8 | 36.3 | 36 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14843 | 1 | 49.9 | 81036 | 13747 | 7.3 | 8 | 9.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:36 | Normal | 479.3 | 407.9 | 458.5 | 15.8 | 9.5 | 8.6 | 138 | 137.9 | 138.2 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60 | 60.02 | 60 | 14840 | 1 | 50.3 | 81037.2 | 13747 | 7.6 | 8.3 | 9.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:41 | Normal | 462.3 | 390.6 | 443.2 | 16.9 | 9.2 | 8.8 | 138.1 | 137.9 | 138.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60 | 59.99 | 60 | 14841 | 1 | 50.7 | 81038.4 | 13747 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:46 | Normal | 456.6 | 385.1 | 437.7 | 17.4 | 9.1 | 9 | 138.3 | 138.1 | 138.3 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14895 | 1 | 51 | 81039.7 | 13747 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:51 | Wait | 548.6 | 539.8 | 540.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 51.7 | 81040.6 | 13747 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 11:56 | Normal | 449.9 | 446 | 445.7 | 17.4 | 8.5 | 8.6 | 138 | 138.1 | 138.3 | 36 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60.02 | 59.97 | 14867 | 1 | 50.6 | 81041.3 | 13747 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:01 | Normal | 464.8 | 460.5 | 460.2 | 17 | 8.2 | 8.3 | 138.1 | 137.9 | 138.3 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 14993 | 1 | 50.7 | 81042.6 | 13747 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:06 | Normal | 467.9 | 463.3 | 463 | 16.8 | 8.1 | 8.2 | 137.5 | 137.5 | 137.9 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 14968 | 1 | 51.1 | 81043.8 | 13747 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:11 | Normal | 468.3 | 465.7 | 461.4 | 16.7 | 8.1 | 8.3 | 137.1 | 136.9 | 137.4 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 14990 | 1 | 51.3 | 81045.1 | 13747 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:16 | Normal | 471.5 | 467.9 | 480 | 16.8 | 7.8 | 7.8 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.87 | 59.9 | 59.9 | 14822 | 1 | 50.6 | 81045.9 | 13748 | 8.2 | 8.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:21 | Normal | 446 | 445.7 | 453.5 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2681 | 1 | 49.3 | 81046.5 | 13748 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:26 | Normal | 464.9 | 464 | 453.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.93 | 59.91 | 59.96 | 2509 | 1 | 47.8 | 81046.7 | 13748 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:31 | Normal | 484.5 | 478.1 | 489.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3216 | 1 | 46.3 | 81047 | 13748 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:36 | Normal | 483.1 | 471.5 | 496.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 2914 | 1 | 44.7 | 81047.2 | 13748 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:41 | Normal | 480.7 | 493.5 | 506.1 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 3147 | 1 | 43.8 | 81047.5 | 13748 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:46 | Normal | 490 | 489.1 | 504.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 2817 | 1 | 43.1 | 81047.7 | 13748 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:51 | Normal | 498.5 | 494 | 513.7 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3195 | 1 | 42.6 | 81048 | 13748 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 12:56 | Normal | 505.1 | 496.6 | 485.1 | 4 | 1.9 | 2 | 134.3 | 134 | 134.2 | 9 | 9.2 | 9.2 | 60.06 | 59.98 | 60 | 3622 | 1 | 42.5 | 81048.3 | 13748 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:01 | Normal | 495.3 | 492.1 | 484.3 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3718 | 1 | 42.3 | 81048.6 | 13748 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:06 | Normal | 497.3 | 490 | 484 | 3.9 | 1.8 | 2 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 3439 | 1 | 42.3 | 81048.9 | 13748 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:11 | Normal | 493.9 | 488.5 | 502 | 4.1 | 2 | 2 | 134 | 134 | 134 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 3684 | 1 | 42.2 | 81049.2 | 13748 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:16 | Normal | 494.1 | 479.1 | 502 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3164 | 1 | 42.1 | 81049.5 | 13749 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:21 | Normal | 493.8 | 493.5 | 504.1 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 3234 | 1 | 42 | 81049.7 | 13749 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:26 | Normal | 530.5 | 536.8 | 530.6 | 14.7 | 6.7 | 7.6 | 137 | 136.9 | 137.2 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 14841 | 1 | 42.2 | 81050.3 | 13749 | 7 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:31 | Normal | 476.9 | 479.2 | 484 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3176 | 1 | 43 | 81051.2 | 13749 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:36 | Normal | 489.7 | 477.5 | 474.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 2681 | 1 | 42.6 | 81051.4 | 13749 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:41 | Normal | 488.3 | 483.5 | 496.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2886 | 1 | 42.3 | 81051.6 | 13749 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:46 | Normal | 492.4 | 480.9 | 480.3 | 15.2 | 7.5 | 8.5 | 136.7 | 136.6 | 137.1 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 14664 | 1 | 42.4 | 81052.2 | 13749 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:51 | Normal | 483 | 478.8 | 467.8 | 14.7 | 7.1 | 8.2 | 136.7 | 136.8 | 137 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 13881 | 1 | 43.8 | 81053.4 | 13749 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 8.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 13:56 | Normal | 468 | 468.3 | 473.6 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3161 | 1 | 44.1 | 81053.9 | 13749 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:01 | Normal | 481.6 | 478.5 | 484 | 12.1 | 6 | 6.1 | 136.4 | 136 | 136.6 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 11227 | 1 | 43.5 | 81054.4 | 13749 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:06 | Normal | 468.8 | 462.8 | 434.5 | 5 | 2.3 | 2.7 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4296 | 1 | 43.9 | 81055.2 | 13749 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:11 | Normal | 510.6 | 486.1 | 486.7 | 9.5 | 5.9 | 5.3 | 136.1 | 135.7 | 136.1 | 24 | 24.4 | 24.2 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 9789 | 1 | 43.5 | 81055.7 | 13749 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:16 | Normal | 485.5 | 491.1 | 483.5 | 13.6 | 6.4 | 7.6 | 136.8 | 136.4 | 137 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 12961 | 1 | 43.4 | 81056.3 | 13750 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:21 | Normal | 491 | 487 | 395.2 | 6.8 | 3.6 | 4 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6688 | 1 | 43.7 | 81056.8 | 13750 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:26 | Normal | 477.4 | 486.3 | 482.6 | 7.9 | 3.8 | 4.8 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7499 | 1 | 43.1 | 81057.2 | 13750 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:31 | Normal | 475.9 | 478.8 | 486.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 2624 | 1 | 43 | 81057.6 | 13750 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:36 | Normal | 483.9 | 477.5 | 491.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60 | 59.98 | 60.06 | 2625 | 1 | 42.7 | 81057.8 | 13750 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:41 | Normal | 485.1 | 479 | 496.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.94 | 60 | 59.97 | 2372 | 1 | 42.4 | 81058 | 13750 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:46 | Normal | 492.9 | 491.2 | 500.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2243 | 1 | 42.1 | 81058.2 | 13750 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:51 | Normal | 494 | 487.3 | 500.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.92 | 59.97 | 2437 | 1 | 41.7 | 81058.4 | 13750 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 14:56 | Normal | 496.7 | 485.4 | 507.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 2635 | 1 | 41.6 | 81058.7 | 13750 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:01 | Normal | 490.9 | 494.6 | 488.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2235 | 1 | 41.5 | 81058.9 | 13750 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:06 | Normal | 493.6 | 495 | 504.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60 | 1832 | 1 | 41.3 | 81059.1 | 13750 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:11 | Normal | 502.5 | 441.3 | 468.5 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 3724 | 1 | 41.2 | 81059.2 | 13750 | 1.6 | 2.3 | 2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:16 | Normal | 490.9 | 492.9 | 494.9 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2272 | 1 | 41.7 | 81059.8 | 13751 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:21 | Normal | 500.3 | 490.8 | 492.6 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2913 | 1 | 42.1 | 81060.3 | 13751 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:26 | Normal | 481.1 | 474.3 | 483.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1860 | 1 | 42.5 | 81060.7 | 13751 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:31 | Normal | 474 | 489.6 | 492.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60.02 | 1621 | 1 | 42.5 | 81060.8 | 13751 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:36 | Normal | 487.9 | 496.1 | 499.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1758 | 1 | 42.2 | 81061 | 13751 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:41 | Normal | 507.2 | 496.9 | 500.7 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6868 | 1 | 42.3 | 81061.5 | 13751 | 3 | 3.7 | 3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:46 | Normal | 503.5 | 496.3 | 497.2 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6263 | 1 | 42.7 | 81062 | 13751 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:51 | Normal | 500.3 | 496.1 | 491.6 | 5.6 | 2.6 | 4 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 5751 | 1 | 43 | 81062.5 | 13751 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 15:56 | Normal | 501.3 | 485.7 | 488 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60 | 59.96 | 60.02 | 5265 | 1 | 42.9 | 81063 | 13751 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:01 | Normal | 499.6 | 491.6 | 489.3 | 4.9 | 2.3 | 3.6 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 5001 | 1 | 42.6 | 81063.4 | 13751 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:06 | Normal | 501.4 | 493.8 | 492.3 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 133.8 | 133.5 | 134 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4782 | 1 | 42.5 | 81063.8 | 13751 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:11 | Normal | 499.4 | 491.1 | 489.8 | 4.3 | 2 | 3.3 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4403 | 1 | 42.5 | 81064.2 | 13751 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:16 | Normal | 499.3 | 493.9 | 488.3 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.91 | 59.95 | 59.97 | 3924 | 1 | 42.5 | 81064.6 | 13752 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:21 | Normal | 500.3 | 489 | 487 | 3.4 | 1.5 | 2.9 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 3525 | 1 | 42.5 | 81064.9 | 13752 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:26 | Normal | 500.5 | 487.3 | 492.8 | 3 | 1.3 | 2.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 3148 | 1 | 42.5 | 81065.1 | 13752 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:31 | Normal | 496.6 | 494.3 | 489.2 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2840 | 1 | 42.5 | 81065.4 | 13752 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:36 | Normal | 499.4 | 498.5 | 488.4 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.04 | 60.08 | 60 | 2708 | 1 | 42.4 | 81065.6 | 13752 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:41 | Normal | 504.5 | 487.6 | 495.8 | 2.3 | 1 | 2.3 | 133 | 132.6 | 133 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 2457 | 1 | 42.2 | 81065.8 | 13752 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:46 | Normal | 516.2 | 463.1 | 488.8 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1850 | 1 | 42 | 81066 | 13752 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:51 | Normal | 490.3 | 464.9 | 494.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 861 | 1 | 42.5 | 81066.2 | 13752 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 16:56 | Normal | 482 | 370.3 | 462.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 749 | 1 | 44.5 | 81066.2 | 13752 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:01 | Normal | 479.3 | 270.8 | 393 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 568 | 1 | 46 | 81066.3 | 13752 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:06 | Normal | 457.5 | 200 | 369.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 278 | 1 | 46.7 | 81066.3 | 13752 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:11 | Normal | 474.5 | 201.3 | 363.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 261 | 1 | 47.1 | 81066.3 | 13752 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:16 | Normal | 464.5 | 198.5 | 236.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 201 | 1 | 47.1 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:21 | Normal | 465.6 | 202.8 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 171 | 1 | 47.1 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:26 | Normal | 465.5 | 199.8 | 200 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 144 | 1 | 46.9 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:31 | Normal | 454.4 | 200 | 311.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 128 | 1 | 46.7 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:36 | Normal | 459.6 | 199.9 | 340.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 93 | 1 | 46.5 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:41 | Normal | 455.4 | 198.8 | 375 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 61 | 1 | 46.2 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:46 | Normal | 387.6 | 202.5 | 426.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.95 | 29 | 1 | 46 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:51 | Normal | 328.7 | 303.8 | 347 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 10 | 1 | 45.7 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 17:56 | Normal | 320.8 | 279.6 | 295.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 45.3 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:01 | Normal | 402.4 | 416.6 | 463.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 45 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:06 | Normal | 389.7 | 340.6 | 374.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 44.6 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:11 | Normal | 341.8 | 358.6 | 331.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44.3 | 81066.4 | 13753 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-09 18:16 | Normal | 212.3 | 197.3 | 217.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44.1 | 81066.4 | 13754 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0