## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-11 04:44 | Wait | 480.8 | 501.4 | 500.6 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 26 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 04:49 | Wait | 499.7 | 532.9 | 531.9 | 532.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.8 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 04:54 | Wait | 513.8 | 552.9 | 551.9 | 552.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.8 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 04:59 | Wait | 525.9 | 567.9 | 567 | 567.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19 | 0 | 33.7 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:04 | Normal | 458.5 | 538.5 | 547.2 | 555 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 1 | 1 | 0.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 230 | 1 | 35 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:09 | Normal | 499.5 | 543.5 | 504 | 526.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 234.2 | 231.2 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 444 | 1 | 35.8 | 18117.5 | 1316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:14 | Normal | 479.2 | 540.5 | 528.9 | 525.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 507 | 1 | 36.5 | 18117.5 | 1316 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 05:19 | Normal | 496.7 | 555.6 | 539.4 | 519.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 597 | 1 | 37.3 | 18117.6 | 1316 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:24 | Normal | 508.6 | 550.3 | 551 | 531.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 234.2 | 231 | 232.4 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1056 | 1 | 37.9 | 18117.6 | 1316 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:29 | Normal | 498.4 | 553.8 | 574.7 | 515.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 233.6 | 231 | 232.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1160 | 1 | 38.4 | 18117.7 | 1316 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:34 | Normal | 504.7 | 546.6 | 562.1 | 553.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 233.4 | 231 | 232.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1064 | 1 | 38.9 | 18117.8 | 1317 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:39 | Normal | 501.6 | 558.5 | 566 | 549.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 234 | 231.4 | 232.2 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1360 | 1 | 39.5 | 18117.9 | 1317 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:44 | Normal | 469.4 | 539.6 | 569.1 | 575.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 233.8 | 231 | 232.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1638 | 1 | 40.1 | 18118.1 | 1317 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:49 | Normal | 515.6 | 554.6 | 547.2 | 537.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 5 | 5 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1933 | 1 | 40.5 | 18118.2 | 1317 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:54 | Normal | 498.4 | 530.4 | 570.8 | 558.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 232.8 | 230 | 231.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 1337 | 1 | 41.1 | 18118.3 | 1317 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 05:59 | Normal | 527.5 | 557.6 | 560.1 | 549.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 233.2 | 230.2 | 231.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 1351 | 1 | 41.7 | 18118.4 | 1317 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:04 | Normal | 490.4 | 539.5 | 538.2 | 547.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 232.8 | 229.6 | 231 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1530 | 1 | 42.2 | 18118.6 | 1317 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:09 | Normal | 501.4 | 565.4 | 552.8 | 529.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 232.4 | 229.6 | 231 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1733 | 1 | 42.7 | 18118.7 | 1317 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:14 | Normal | 516.5 | 549.6 | 567.6 | 536.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1903 | 1 | 43 | 18118.9 | 1317 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:19 | Normal | 516.4 | 573.5 | 574.2 | 555.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 232.2 | 230 | 231.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2162 | 1 | 43.4 | 18119 | 1317 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:24 | Normal | 511.6 | 556.7 | 540.4 | 555 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 2347 | 1 | 43.8 | 18119.2 | 1317 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:29 | Normal | 522.4 | 566.5 | 572.4 | 559 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 232.4 | 229.8 | 231 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2398 | 1 | 44.2 | 18119.4 | 1317 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:34 | Normal | 503.3 | 557.2 | 557.9 | 567.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 232 | 230 | 230.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 2420 | 1 | 44.7 | 18119.6 | 1318 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:39 | Normal | 498.4 | 563.7 | 569.6 | 562.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2623 | 1 | 45.1 | 18119.8 | 1318 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 06:44 | Normal | 508.4 | 562.8 | 562.5 | 573.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2898 | 1 | 45.6 | 18120.1 | 1318 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:49 | Normal | 492.3 | 568.7 | 568.7 | 575 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 232.4 | 229.8 | 231 | 8.4 | 8.2 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3146 | 1 | 46.1 | 18120.3 | 1318 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:54 | Normal | 513.5 | 571.5 | 551.4 | 558 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 9.1 | 9 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3471 | 1 | 46.5 | 18120.6 | 1318 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 06:59 | Normal | 485.5 | 586.5 | 570.3 | 580.9 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 9.4 | 9.3 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3595 | 1 | 47 | 18120.9 | 1318 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:04 | Normal | 502.4 | 592.5 | 572.3 | 587.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 234.6 | 232 | 233.8 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3628 | 1 | 47.5 | 18121.2 | 1318 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 07:09 | Normal | 483.5 | 548.6 | 579.3 | 602.5 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4039 | 1 | 48.1 | 18121.5 | 1318 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:14 | Normal | 446.5 | 603 | 571 | 534.6 | 4.1 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 234.8 | 232.4 | 234 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5595 | 1 | 48.7 | 18121.9 | 1318 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:19 | Normal | 435.5 | 548.5 | 529.8 | 580.5 | 4.8 | 5.7 | 2.5 | 3.1 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7823 | 1 | 49.2 | 18122.5 | 1318 | 3.2 | 0.3 | 1 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:24 | Normal | 477.5 | 565.5 | 565.4 | 611.4 | 4.9 | 7.2 | 3 | 3.4 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9534 | 1 | 49.9 | 18123.2 | 1318 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:29 | Normal | 488.3 | 561.7 | 514 | 532.8 | 5.5 | 8.5 | 5.1 | 6.9 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 33 | 32.9 | 32.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12935 | 1 | 47.9 | 18124.1 | 1318 | 3.9 | 0.5 | 0.9 | 3.8 | 4 | 0.4 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:34 | Normal | 495.5 | 558.5 | 550 | 558.7 | 7.3 | 8.8 | 6.7 | 7.1 | 235.8 | 232.6 | 235.2 | 39 | 38.8 | 38.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 15354 | 1 | 49.7 | 18125.3 | 1319 | 4 | 2.1 | 0.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:39 | Normal | 489.3 | 551.6 | 565.1 | 512.8 | 8 | 9.1 | 7.1 | 8.9 | 235.8 | 232.8 | 234.8 | 42.3 | 42.1 | 41.8 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 16661 | 1 | 47.6 | 18126.6 | 1319 | 4.2 | 2.6 | 1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 07:44 | Normal | 420.5 | 554.4 | 511.4 | 542 | 10.3 | 9 | 8.8 | 9.1 | 236.2 | 232.8 | 234.2 | 45 | 44.8 | 44.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 18023 | 1 | 49.9 | 18128.1 | 1319 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:49 | Normal | 432.6 | 549.6 | 555 | 546.6 | 12 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 235.6 | 232.6 | 235.4 | 51 | 50.5 | 50.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19977 | 1 | 46.3 | 18129.7 | 1319 | 4.5 | 4.3 | 2.9 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 07:54 | Normal | 394.7 | 546.4 | 550.1 | 542.8 | 13.6 | 9.9 | 9.6 | 10 | 235.4 | 232.2 | 234.2 | 51.2 | 51 | 50.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 19945 | 1 | 40.3 | 18131.4 | 1319 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 07:59 | Normal | 384.4 | 541.2 | 548.8 | 536.4 | 14.7 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 236 | 234 | 235 | 52.3 | 52.2 | 52 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20903 | 1 | 40 | 18133.1 | 1319 | 5 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 08:04 | Normal | 381.5 | 541.8 | 540.9 | 538.5 | 15.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 21591 | 1 | 40.1 | 18134.8 | 1319 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5.4 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 08:09 | Normal | 447.6 | 534.5 | 547.5 | 540.2 | 14.6 | 10.9 | 10.6 | 11 | 236 | 233.6 | 235.2 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 22660 | 1 | 40.6 | 18136.7 | 1319 | 5.3 | 5.2 | 4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 08:14 | Normal | 441.3 | 533.4 | 538.2 | 532.8 | 15.2 | 11.2 | 11 | 11.3 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 58.8 | 58.8 | 58.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 23350 | 1 | 41.2 | 18138.6 | 1319 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 08:19 | Normal | 443.8 | 529.5 | 535.6 | 527.2 | 15.7 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 236 | 233.8 | 234.6 | 60.5 | 60.2 | 59.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 23792 | 1 | 41.8 | 18140.6 | 1319 | 5.6 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 08:24 | Normal | 477.3 | 525.4 | 534.8 | 526.4 | 15.1 | 12 | 11.6 | 12 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 62.3 | 62.2 | 61.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 24509 | 1 | 42.5 | 18142.6 | 1319 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 08:29 | Normal | 453.4 | 525.4 | 525.4 | 523.1 | 16.5 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 25255 | 1 | 43.2 | 18144.7 | 1319 | 5.8 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 08:34 | Normal | 432.8 | 527.6 | 525.6 | 523.3 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 236 | 234.2 | 235.6 | 65.9 | 65.7 | 65.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26050 | 1 | 44 | 18146.8 | 1320 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 08:39 | Normal | 440.6 | 526.7 | 529.9 | 519.5 | 18.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 236.8 | 234.4 | 236.6 | 66.9 | 66.7 | 66.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 26526 | 1 | 44.7 | 18149 | 1320 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6 | 6.3 | 6 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 08:44 | Normal | 451.4 | 519.8 | 523 | 518.5 | 19.4 | 13.1 | 13 | 13.2 | 236.8 | 234 | 235.8 | 69.1 | 68.8 | 68.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 27497 | 1 | 45.6 | 18151.3 | 1320 | 6.7 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 08:49 | Normal | 460.4 | 520.6 | 517.3 | 510.9 | 20.3 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 236.6 | 234.8 | 236.8 | 71.5 | 71.2 | 70.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27833 | 1 | 46.3 | 18153.6 | 1320 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 08:54 | Normal | 448.5 | 520.3 | 522.1 | 515.9 | 20.5 | 13.7 | 13.3 | 13.8 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 71.5 | 71.6 | 71.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28475 | 1 | 47.1 | 18155.9 | 1320 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 08:59 | Normal | 445.3 | 518.5 | 510.2 | 512.9 | 21.1 | 14 | 14 | 14.3 | 236.8 | 233.8 | 235.6 | 73.2 | 73.1 | 72.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 29022 | 1 | 48.1 | 18158.3 | 1320 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 09:04 | Normal | 445.8 | 516.9 | 510.5 | 515.1 | 21.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 74.4 | 74.2 | 73.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29459 | 1 | 49 | 18160.8 | 1320 | 7.3 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:09 | Normal | 444 | 515 | 517.7 | 516.3 | 21.8 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 236 | 235.4 | 236 | 75.5 | 75.2 | 75 | 59.96 | 59.95 | 60 | 29903 | 1 | 49.8 | 18163.3 | 1320 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 09:14 | Normal | 435.9 | 517 | 513 | 506.8 | 22.3 | 14.7 | 14.7 | 15 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 76.4 | 76.2 | 75.9 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 30272 | 1 | 50.4 | 18165.8 | 1320 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:19 | Normal | 430.9 | 509.1 | 502.5 | 514 | 22.8 | 15 | 15.1 | 15 | 236.8 | 235.8 | 235.4 | 77.2 | 76.8 | 76.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30586 | 1 | 51 | 18168.3 | 1320 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:24 | Normal | 426.7 | 516.8 | 508.2 | 503.8 | 22.8 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 77.5 | 77.6 | 77.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30815 | 1 | 51.5 | 18170.9 | 1320 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:29 | Normal | 439.8 | 507.4 | 505 | 514.4 | 22.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 78.6 | 78.5 | 78.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 31234 | 1 | 51.9 | 18173.4 | 1320 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:34 | Normal | 426.5 | 506.6 | 509.2 | 509.9 | 23.6 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 237.2 | 236 | 235.8 | 79.5 | 79.1 | 78.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 31582 | 1 | 52.4 | 18176.1 | 1321 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:39 | Normal | 435.4 | 507.4 | 506.5 | 498.2 | 23.5 | 16 | 15.9 | 16.3 | 236 | 235.2 | 235.8 | 80.7 | 80.4 | 80.1 | 59.95 | 59.94 | 60 | 31861 | 1 | 52.9 | 18178.7 | 1321 | 8 | 8 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 09:44 | Normal | 448.8 | 507.7 | 506.6 | 498.2 | 22.8 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 236.2 | 235.8 | 235.4 | 80.9 | 80.7 | 80.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 32170 | 1 | 53.3 | 18181.4 | 1321 | 7.9 | 8 | 6.7 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8 | 8 | 8.1 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:49 | Normal | 420.2 | 506.2 | 501.3 | 505 | 24.3 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 81.6 | 81.3 | 81.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32385 | 1 | 53.7 | 18184.1 | 1321 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 09:54 | Normal | 424.3 | 511.4 | 499.1 | 500.7 | 24.5 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 238.2 | 237.4 | 237.6 | 81.8 | 81.4 | 81.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 32672 | 1 | 54 | 18186.8 | 1321 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 09:59 | Normal | 425.7 | 499.2 | 492.8 | 491.5 | 24 | 16.8 | 17 | 17.1 | 237.2 | 237 | 237 | 81.9 | 81.5 | 81.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 32782 | 1 | 54.3 | 18189.5 | 1321 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:04 | Normal | 402.4 | 499.8 | 498.8 | 493.6 | 25.2 | 17 | 17 | 17.3 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 82.3 | 82.1 | 82 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 32923 | 1 | 54.5 | 18192.2 | 1321 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:09 | Normal | 409.1 | 495.2 | 499.3 | 494.9 | 25.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 83.1 | 82.7 | 82.6 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 33098 | 1 | 54.8 | 18195 | 1321 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:14 | Normal | 407.4 | 496.5 | 501.1 | 491.8 | 25.2 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 238.2 | 236.8 | 236.8 | 83.3 | 83 | 82.8 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 33230 | 1 | 55.1 | 18197.8 | 1321 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:19 | Normal | 404.9 | 495.4 | 497.5 | 489.1 | 26 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 237.8 | 237.2 | 236.8 | 84.4 | 83.7 | 84 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 33576 | 1 | 55.5 | 18200.6 | 1321 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 10:24 | Normal | 443.4 | 498.1 | 494.1 | 499.3 | 24.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 85.2 | 85.1 | 84.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 34024 | 1 | 55.8 | 18203.4 | 1321 | 8.4 | 8.6 | 6.9 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:29 | Normal | 445.6 | 493.7 | 489.9 | 488.6 | 24.1 | 17.9 | 17.9 | 18 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 85.5 | 85.6 | 85.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34248 | 1 | 56 | 18206.2 | 1321 | 8.4 | 8.5 | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-11 10:34 | Normal | 442.7 | 497.6 | 493.4 | 491 | 24.3 | 17.9 | 18 | 18.1 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 86.7 | 86.3 | 86.2 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 34468 | 1 | 56.3 | 18209.1 | 1322 | 8.4 | 8.7 | 6.9 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 10:39 | Normal | 420.2 | 496.7 | 494.4 | 490 | 26.6 | 18 | 18 | 18.4 | 237.2 | 236.8 | 237 | 87.6 | 87.2 | 86.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 34898 | 1 | 56.7 | 18212 | 1322 | 9 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:44 | Normal | 426.5 | 493.5 | 487.7 | 490.2 | 26.9 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 88.1 | 87.7 | 87.7 | 60.05 | 59.98 | 60 | 35124 | 1 | 57 | 18214.9 | 1322 | 9 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 10:49 | Normal | 418 | 488 | 485.9 | 490.5 | 27.5 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 238 | 236.8 | 236.6 | 88.5 | 88.1 | 88 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35320 | 1 | 57.3 | 18217.8 | 1322 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 0.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:54 | Normal | 426.8 | 489.7 | 488.7 | 493.1 | 27 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 89 | 88.6 | 88.5 | 60.06 | 60.07 | 60.01 | 35464 | 1 | 57.7 | 18220.8 | 1322 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 9 | 9.2 | 0.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 10:59 | Normal | 428.2 | 486.8 | 489.1 | 491.3 | 26.1 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 88.1 | 87.8 | 87.6 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 35210 | 1 | 58 | 18223.7 | 1322 | 8.8 | 9.2 | 8 | 8.9 | 9.4 | 0.1 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 11:04 | Normal | 441.5 | 480.3 | 493.3 | 493.1 | 25.4 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 88.3 | 87.7 | 87.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35211 | 1 | 58.3 | 18226.7 | 1322 | 9 | 9 | 7.6 | 9.1 | 9.4 | 0.2 | 9.2 | 9 | 8.7 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-11 11:09 | Normal | 436.4 | 487.3 | 494.5 | 479.1 | 25.9 | 18.8 | 18.3 | 19.1 | 238.4 | 237 | 237.2 | 88.1 | 88 | 87.7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 35266 | 1 | 58.6 | 18229.6 | 1322 | 9 | 9 | 7.8 | 8.9 | 9.2 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 11:14 | Normal | 440.4 | 491.2 | 478 | 481.7 | 25.1 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 88.1 | 87.9 | 87.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 35153 | 1 | 58.9 | 18232.5 | 1322 | 8.7 | 8.8 | 7.3 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9 | 9.2 | 8.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 11:19 | Normal | 399 | 485 | 485.5 | 487.2 | 28.3 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 88.4 | 88.3 | 88 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 35343 | 1 | 59.1 | 18235.5 | 1322 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.2 | 8.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 11:24 | Normal | 407.3 | 487.2 | 486.6 | 486.2 | 27.8 | 18.9 | 18.7 | 19 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 88.8 | 88.6 | 88.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35487 | 1 | 59.3 | 18238.4 | 1322 | 9.4 | 9.5 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 0.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 11:29 | Normal | 405.3 | 487.3 | 491.6 | 478.4 | 28 | 19 | 18.5 | 19 | 238 | 237.2 | 237.4 | 88.4 | 88.3 | 87.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 35411 | 1 | 59.7 | 18241.4 | 1322 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 9 | 9.4 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 11:34 | Normal | 412.9 | 489.5 | 480.1 | 482.8 | 27.1 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 238.4 | 236.8 | 238 | 88.3 | 87.8 | 87.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 35344 | 1 | 60.3 | 18244.3 | 1323 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 11:39 | Normal | 452.7 | 483.5 | 484.5 | 482.5 | 25.4 | 19.1 | 18.8 | 19 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 88.7 | 88.6 | 88.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 35451 | 1 | 60.7 | 18247.3 | 1323 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | 9.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 11:44 | Normal | 426.2 | 486.5 | 480 | 479.6 | 26.8 | 18.8 | 19 | 19.2 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 88.8 | 88.3 | 88.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35587 | 1 | 61.1 | 18250.2 | 1323 | 9.2 | 9.3 | 8.2 | 9 | 9.2 | 0.4 | 9.5 | 9 | 9.3 | 8.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 11:49 | Normal | 441.3 | 487.5 | 479.3 | 477.2 | 26.2 | 18.7 | 19 | 19.3 | 237.8 | 237.4 | 236.8 | 89.2 | 88.9 | 88.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 35642 | 1 | 61.4 | 18253.2 | 1323 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 11:54 | Normal | 449.1 | 483.2 | 485.5 | 479.9 | 25.8 | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 89.1 | 88.9 | 88.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35555 | 1 | 61.8 | 18256.2 | 1323 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 9.3 | 0.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 11:59 | Normal | 434.1 | 482.1 | 476.9 | 487.5 | 27.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 238 | 237.4 | 237 | 89.9 | 89.7 | 89.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 35888 | 1 | 62.2 | 18259.2 | 1323 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 12:04 | Normal | 444.1 | 477.2 | 478.3 | 479.8 | 27.3 | 19.1 | 19 | 19.1 | 238 | 236.6 | 237 | 90.3 | 89.8 | 89.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 36140 | 1 | 62.7 | 18262.2 | 1323 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 0.4 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 12:09 | Normal | 442.5 | 479.5 | 480.3 | 480.9 | 28.1 | 19 | 19 | 19.1 | 237.8 | 236.2 | 237 | 91 | 90.4 | 90.7 | 59.99 | 60 | 60 | 36283 | 1 | 63.1 | 18265.2 | 1323 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 0.6 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 12:14 | Normal | 446.6 | 485.6 | 487.4 | 478.1 | 28.3 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 91 | 90.7 | 90.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 36443 | 1 | 63.8 | 18268.2 | 1323 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.2 | 0.4 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 12:19 | Normal | 442.2 | 473.1 | 482.4 | 476.3 | 28.8 | 19.3 | 19 | 19.4 | 238 | 237 | 236.6 | 92.3 | 91.9 | 91.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 36852 | 1 | 64.4 | 18271.3 | 1323 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9 | 9.5 | 0.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 12:24 | Normal | 458.8 | 488.9 | 495.4 | 491 | 28.6 | 19.6 | 19 | 19.6 | 238 | 236.6 | 237.6 | 95.2 | 94.7 | 94.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 37988 | 1 | 65.1 | 18274.4 | 1323 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 0.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 12:29 | Normal | 432.7 | 469.7 | 460.3 | 469 | 30.5 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 237.4 | 236.8 | 236.6 | 95.3 | 94.9 | 94.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 37946 | 1 | 65.9 | 18277.6 | 1323 | 10 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 10 | 0.4 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 12:34 | Normal | 443.6 | 481.5 | 479 | 479.4 | 29.8 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 237.4 | 237.2 | 237 | 94.7 | 94.4 | 94.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 37807 | 1 | 66.3 | 18280.6 | 1324 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.2 | 9.5 | 0.4 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 12:39 | Normal | 442.3 | 490.2 | 489.9 | 480.4 | 8.8 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 233 | 232 | 233 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11863 | 1 | 65.7 | 18282.7 | 1324 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 12:44 | Normal | 439.6 | 497.6 | 469.3 | 467 | 7.1 | 4.3 | 5 | 4.8 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23702 | 1 | 64.5 | 18285.4 | 1324 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 12:49 | Normal | 477.1 | 513.8 | 496.2 | 511.9 | 14.1 | 9.3 | 8.7 | 7.3 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 52.1 | 51.8 | 51.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10382 | 1 | 61.1 | 18286.1 | 1324 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 12:54 | Normal | 491.3 | 525.7 | 528.2 | 552.6 | 9.1 | 7.6 | 10.6 | 14.1 | 234.8 | 233.4 | 234 | 52.6 | 52.4 | 52.3 | 60.03 | 60 | 60 | 19237 | 1 | 58.4 | 18287.3 | 1324 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 6.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 12:59 | Normal | 495.7 | 553.9 | 568.5 | 532 | 28.3 | 16.9 | 14 | 19.8 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 95.9 | 95.2 | 95.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38091 | 1 | 58.8 | 18289.9 | 1324 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 9.4 | 9.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:04 | Normal | 474.5 | 532.5 | 547.3 | 511.1 | 29.2 | 17.7 | 15.1 | 20.2 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 95.8 | 95.7 | 95.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 38094 | 1 | 62 | 18293 | 1324 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 9.6 | 9.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 13:09 | Normal | 515.4 | 550.6 | 542.9 | 536.6 | 23.8 | 17.3 | 18 | 19.5 | 235.8 | 235.8 | 236 | 95.9 | 95.6 | 95.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 38098 | 1 | 61.4 | 18295 | 1324 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 13:14 | Normal | 455.7 | 487.7 | 478.5 | 494 | 6.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9047 | 1 | 60.9 | 18296.9 | 1324 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:19 | Normal | 469.3 | 519.8 | 501.9 | 507.2 | 6.4 | 4.3 | 4.9 | 5 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 24 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9625 | 1 | 59.2 | 18298.7 | 1324 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 80 | 0 | 0
2023-12-11 13:24 | Normal | 487.3 | 553.3 | 523.5 | 525.2 | 9.3 | 8.5 | 10.8 | 17.5 | 233.6 | 233 | 234 | 59 | 58.7 | 58.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22147 | 1 | 57.2 | 18299.5 | 1324 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 9 | 8.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:29 | Normal | 470.9 | 522 | 527.5 | 510.1 | 27.8 | 18.1 | 17.8 | 18.9 | 236 | 235.4 | 235.8 | 96.1 | 95.8 | 95.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 38095 | 1 | 57.3 | 18301.6 | 1324 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9 | 0 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:34 | Normal | 465.5 | 506.3 | 500 | 504.1 | 27.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 236.4 | 234.8 | 236 | 93.7 | 93.5 | 92.8 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 37133 | 1 | 60.7 | 18304.8 | 1325 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 0.4 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:39 | Normal | 461.5 | 493.7 | 496.5 | 493.2 | 28.3 | 19 | 18.9 | 19.3 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 94.5 | 94.3 | 94.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 37652 | 1 | 63.3 | 18307.9 | 1325 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 0.1 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 80 | 0 | 0
2023-12-11 13:44 | Normal | 456.9 | 482.4 | 491.6 | 490.2 | 28.4 | 19 | 18.9 | 19.3 | 237 | 235.6 | 236.4 | 93 | 93.1 | 92.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37023 | 1 | 65 | 18311 | 1325 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 0.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:49 | Normal | 457 | 490 | 488.4 | 493.1 | 28.5 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 94.9 | 94.6 | 94.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 37838 | 1 | 65.4 | 18313.9 | 1325 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 13:54 | Normal | 458.6 | 486.3 | 490.1 | 489.7 | 27.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 237 | 235 | 236.2 | 90.7 | 90.6 | 90.3 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 36149 | 1 | 65.6 | 18316.7 | 1325 | 9 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 9 | 9 | 9 | 8.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 13:59 | Normal | 466.1 | 497.5 | 480 | 496.7 | 7.2 | 4.3 | 4 | 4 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8973 | 1 | 62.7 | 18317.7 | 1325 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:04 | Normal | 482.4 | 519.1 | 499.1 | 510.4 | 6.2 | 5 | 5.3 | 5 | 233.2 | 231.2 | 232 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 60 | 60 | 60 | 9448 | 1 | 59 | 18318.5 | 1325 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 14:09 | Normal | 478.2 | 524.1 | 516.2 | 550.4 | 16.2 | 11.5 | 9.9 | 12.7 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 62.9 | 62.6 | 62.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21041 | 1 | 59 | 18320.6 | 1325 | 5.8 | 5 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:14 | Normal | 465.2 | 509.3 | 495.8 | 500.4 | 7.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 232 | 230.2 | 231.4 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10670 | 1 | 59.6 | 18322.8 | 1325 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:19 | Normal | 484.6 | 526.7 | 537.8 | 526 | 6.5 | 5.1 | 7.6 | 13.1 | 233 | 231.6 | 232.4 | 41.4 | 41 | 40.9 | 60 | 60.01 | 60 | 12064 | 1 | 59.3 | 18324.6 | 1325 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 5.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:24 | Normal | 468.5 | 507.5 | 483.7 | 494.3 | 4.8 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 231.8 | 229.4 | 231 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7255 | 1 | 58.3 | 18326.1 | 1325 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 14:29 | Normal | 484.4 | 518.3 | 511.8 | 511.4 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 231.2 | 229.2 | 230.8 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6714 | 1 | 56 | 18326.7 | 1325 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 14:34 | Normal | 458.1 | 524.4 | 523.9 | 529.5 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 231.2 | 228.8 | 230.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5211 | 1 | 54 | 18327.2 | 1326 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 14:39 | Normal | 490.6 | 529.3 | 525.2 | 520.4 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 231.4 | 229.8 | 231 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5900 | 1 | 52.6 | 18327.6 | 1326 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 14:44 | Normal | 500.7 | 525.2 | 521.7 | 533.4 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6234 | 1 | 51.4 | 18328.1 | 1326 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:49 | Normal | 494.2 | 541.5 | 538.8 | 539.3 | 4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 231.2 | 229 | 230.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6292 | 1 | 50.4 | 18328.7 | 1326 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:54 | Normal | 487.5 | 540.3 | 531.6 | 538.3 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 231.6 | 229.6 | 230.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5436 | 1 | 49.4 | 18329.2 | 1326 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 14:59 | Normal | 503.5 | 552.3 | 539.8 | 501.5 | 5.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 231.4 | 228.8 | 230.2 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8736 | 1 | 48.5 | 18329.8 | 1326 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:04 | Normal | 485.4 | 543.4 | 518.9 | 531.5 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 232 | 228.4 | 229.6 | 15.3 | 15.2 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5784 | 1 | 47.6 | 18330.2 | 1326 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:09 | Normal | 489.3 | 523.4 | 509.8 | 520.4 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 231.2 | 228.4 | 229.4 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4378 | 1 | 46.7 | 18331.1 | 1326 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:14 | Normal | 495.1 | 531.4 | 528.8 | 535.5 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 230.8 | 228.2 | 229.4 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4366 | 1 | 45.8 | 18331.4 | 1326 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:19 | Normal | 499.8 | 531.1 | 527.7 | 521.9 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 231.8 | 229.4 | 230.2 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4611 | 1 | 47.4 | 18331.8 | 1326 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:24 | Normal | 497.3 | 528.4 | 535.9 | 526.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 231.2 | 229.6 | 231 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4774 | 1 | 46.7 | 18332.2 | 1326 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 15:29 | Normal | 496.2 | 530.1 | 526.7 | 542.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3797 | 1 | 46.1 | 18332.6 | 1326 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:34 | Normal | 484.2 | 540.5 | 530 | 544.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 230.8 | 229.6 | 231 | 8.1 | 8 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3091 | 1 | 46.3 | 18332.8 | 1327 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:39 | Normal | 482.2 | 552.2 | 537.8 | 510.5 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 230.8 | 229.4 | 230.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3254 | 1 | 46.4 | 18333.1 | 1327 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 15:44 | Normal | 490.2 | 532.3 | 532.7 | 510.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 230.4 | 229 | 230 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2865 | 1 | 46.5 | 18333.4 | 1327 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 15:49 | Normal | 490.3 | 552.4 | 530 | 556.7 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 7 | 7 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2717 | 1 | 46.5 | 18333.6 | 1327 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 15:54 | Normal | 481.3 | 497.5 | 534.9 | 534.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2103 | 1 | 46.4 | 18333.8 | 1327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 15:59 | Normal | 497.4 | 535.4 | 533.2 | 522 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 231.2 | 228.8 | 229.4 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2481 | 1 | 46.1 | 18334 | 1327 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-11 16:04 | Normal | 474.2 | 534.5 | 545.1 | 522.8 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 231.6 | 229.4 | 229.6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2292 | 1 | 45.5 | 18334.2 | 1327 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:09 | Normal | 483.3 | 538.4 | 526.8 | 501.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2366 | 1 | 45.1 | 18334.4 | 1327 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:14 | Normal | 459.1 | 526.2 | 528.9 | 536.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 231.2 | 229 | 229.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1740 | 1 | 46.6 | 18334.5 | 1327 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 16:19 | Normal | 470.2 | 517.3 | 523.9 | 483.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1837 | 1 | 49.3 | 18334.7 | 1327 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:24 | Normal | 462.2 | 568.3 | 563.1 | 535.8 | 8.1 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11960 | 1 | 49.8 | 18335.2 | 1327 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:29 | Normal | 472.2 | 559.2 | 546.5 | 529.1 | 8 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11789 | 1 | 49.5 | 18336.3 | 1327 | 2.1 | 3 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:34 | Normal | 468.3 | 552.4 | 545.6 | 524.3 | 6.9 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 27 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10434 | 1 | 49.4 | 18337.2 | 1328 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:39 | Normal | 456.3 | 545.3 | 544.3 | 520.8 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 231 | 229.8 | 230.8 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7411 | 1 | 49.4 | 18337.7 | 1328 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 16:44 | Normal | 424.3 | 545.4 | 551.5 | 506.1 | 6.3 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 232.4 | 230 | 231.6 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9262 | 1 | 49.4 | 18338.4 | 1328 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:49 | Normal | 434.4 | 555.5 | 547.2 | 520.7 | 6.1 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9132 | 1 | 49.4 | 18339.2 | 1328 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:54 | Normal | 414.3 | 547.4 | 546.3 | 528.1 | 6 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 231.8 | 230.8 | 232.2 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8747 | 1 | 49.5 | 18339.9 | 1328 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 16:59 | Normal | 451.2 | 518.3 | 523 | 492.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3020 | 1 | 49.6 | 18340.4 | 1328 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 17:04 | Normal | 469.2 | 543.3 | 540.3 | 519 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 232 | 230 | 230.4 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6132 | 1 | 49.7 | 18340.8 | 1328 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 17:09 | Normal | 464.9 | 542.1 | 534.6 | 517.2 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5306 | 1 | 49.8 | 18341.2 | 1328 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:14 | Normal | 479.3 | 517.4 | 534.9 | 508.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 232.8 | 230 | 231 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4451 | 1 | 50 | 18341.6 | 1328 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:19 | Normal | 457.1 | 524.3 | 511.5 | 530.1 | 2 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3781 | 1 | 50 | 18342 | 1328 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:24 | Normal | 503.4 | 541.9 | 502.7 | 514.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 233 | 230.4 | 230.8 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2764 | 1 | 50 | 18342.3 | 1328 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:29 | Normal | 492.2 | 526.3 | 533.7 | 507.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 232.2 | 230 | 231.2 | 4 | 4 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1515 | 1 | 49.8 | 18342.4 | 1328 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:34 | Normal | 495.2 | 526.9 | 514.9 | 496.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 231.8 | 229.4 | 229.6 | 3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1097 | 1 | 49.7 | 18342.5 | 1329 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:39 | Normal | 477.1 | 523.3 | 520.9 | 527.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 232.8 | 230.2 | 230.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 847 | 1 | 49.5 | 18342.6 | 1329 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:44 | Normal | 474.1 | 498.1 | 537.8 | 523.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 233.6 | 230.4 | 230.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 748 | 1 | 49.2 | 18342.7 | 1329 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 17:49 | Normal | 485.3 | 520.4 | 525 | 527.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 233.4 | 230.6 | 231.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 530 | 1 | 48.8 | 18342.7 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 17:54 | Normal | 465.3 | 500.2 | 487.9 | 511.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234 | 230.8 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 48.2 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 17:59 | Normal | 428.4 | 503.4 | 506.8 | 523.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 231.8 | 232.6 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 278 | 1 | 47.4 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 18:04 | Normal | 439 | 467.4 | 462.6 | 530.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 234.4 | 231.6 | 232.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 120 | 1 | 45.9 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 18:09 | Normal | 303.4 | 479.3 | 479 | 442.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 120 | 1 | 49.5 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 18:14 | Normal | 215.6 | 459.3 | 497.9 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.6 | 231.2 | 233 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 22 | 1 | 49.3 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-11 18:19 | Normal | 177.8 | 386.5 | 479.9 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 47.9 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-11 18:24 | Normal | 221 | 324.7 | 437.9 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.6 | 231.4 | 232 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 46.1 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 18:29 | Normal | 211.5 | 193.6 | 273.2 | 361.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 49.2 | 18342.8 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-11 18:34 | Normal | 201.8 | 198.8 | 200 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16 | 1 | 47.2 | 18342.8 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0