## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-11 04:38 | Wait | 479.5 | 493.6 | 496.2 | 497.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.7 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:43 | Normal | 193 | 317.8 | 380.3 | 380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 224.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 64 | 1 | 35.8 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:48 | Normal | 199.6 | 200.1 | 199.4 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 222.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 60.02 | 60 | 48 | 1 | 38.6 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:53 | Normal | 210.9 | 200 | 200.1 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 98 | 1 | 40.1 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:58 | Normal | 307.8 | 204.9 | 229.9 | 475.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223 | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 272 | 1 | 41.4 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:03 | Normal | 383.7 | 280.5 | 461.9 | 537.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 222.6 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 403 | 1 | 42.3 | 21317.1 | 1487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:08 | Normal | 402 | 415.8 | 485.7 | 541.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 223.2 | 221 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 59.98 | 613 | 1 | 43.1 | 21317.2 | 1487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:13 | Normal | 399.5 | 494.8 | 541.8 | 551.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 222.6 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 759 | 1 | 43.8 | 21317.2 | 1487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:18 | Normal | 521.6 | 514.4 | 553.5 | 575 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 222.4 | 220.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1433 | 1 | 44.5 | 21317.3 | 1487 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:23 | Normal | 517.8 | 535.8 | 554.9 | 542.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 221.8 | 223.2 | 221.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1943 | 1 | 45.2 | 21317.4 | 1488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:28 | Normal | 526.9 | 509 | 571.5 | 499.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 221 | 222.6 | 220.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 1661 | 1 | 45.8 | 21317.6 | 1488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:33 | Normal | 529.8 | 541.8 | 558.5 | 543.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 221.2 | 222.2 | 220.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2377 | 1 | 46.4 | 21317.8 | 1488 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:38 | Normal | 463.8 | 515 | 516.6 | 511.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 221.2 | 222.2 | 221.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2820 | 1 | 46.9 | 21318 | 1488 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:43 | Normal | 536.8 | 544.8 | 575.5 | 531.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 220.4 | 221.6 | 220 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 3525 | 1 | 47.5 | 21318.2 | 1488 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:48 | Normal | 462.2 | 537.7 | 567.3 | 529.6 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2.6 | 220.6 | 221.4 | 220 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 3422 | 1 | 48.1 | 21318.5 | 1488 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:53 | Normal | 520.7 | 504.6 | 570.2 | 539.6 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 220.4 | 221.8 | 220.4 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3663 | 1 | 48.6 | 21318.8 | 1488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:58 | Normal | 545.8 | 538.7 | 589.6 | 539.2 | 0.4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 221 | 222 | 220.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4336 | 1 | 49.1 | 21319.2 | 1488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:03 | Normal | 545.5 | 564.7 | 583.6 | 549.9 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 220.4 | 221.4 | 220 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60 | 60.01 | 4901 | 1 | 49.6 | 21319.5 | 1488 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:08 | Normal | 530.8 | 562.7 | 579.4 | 546.6 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 219.8 | 221 | 219.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5700 | 1 | 45.5 | 21320 | 1488 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:13 | Normal | 498.5 | 552.9 | 572.2 | 544.6 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 4.6 | 221 | 221.6 | 220.6 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5990 | 1 | 48.7 | 21320.5 | 1488 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:18 | Normal | 516.3 | 558.5 | 577.9 | 560 | 0.8 | 1.7 | 4.6 | 5.7 | 220.6 | 221.6 | 220.8 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60 | 59.99 | 60 | 7056 | 1 | 45.9 | 21321 | 1488 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2.5 | 3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:23 | Normal | 524.7 | 564.8 | 570.7 | 547.8 | 0.8 | 1.9 | 5.2 | 6.6 | 221.2 | 222.6 | 221.2 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8051 | 1 | 49.1 | 21321.6 | 1489 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:28 | Normal | 515.8 | 559.9 | 557 | 543 | 0.9 | 2 | 5.3 | 6.6 | 220.4 | 221.2 | 220 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8035 | 1 | 47.6 | 21322.3 | 1489 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:33 | Normal | 546.1 | 569.1 | 570.1 | 531.1 | 0.9 | 2 | 5.4 | 6.9 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 8281 | 1 | 45.2 | 21323 | 1489 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:38 | Normal | 567.1 | 566.9 | 571 | 538.9 | 1 | 2.4 | 6.2 | 7.7 | 221.6 | 221.8 | 220.6 | 25.7 | 25.4 | 25.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9457 | 1 | 49.7 | 21323.8 | 1489 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 2.8 | 3.2 | 4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:43 | Normal | 526.9 | 570.7 | 573.7 | 515.8 | 1.1 | 2.5 | 5 | 6.9 | 221 | 221.6 | 221.4 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7951 | 1 | 48.9 | 21324.5 | 1489 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:48 | Normal | 548.8 | 567.9 | 564.8 | 519.9 | 1.1 | 3.3 | 6.3 | 8.2 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10078 | 1 | 48.2 | 21325.3 | 1489 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3.2 | 4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:53 | Normal | 512 | 546.8 | 560.9 | 518.6 | 1.3 | 3.8 | 6.3 | 8.3 | 224 | 224.4 | 223.2 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10416 | 1 | 47.3 | 21326.2 | 1489 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:58 | Normal | 574.7 | 554.7 | 553.9 | 525.9 | 1 | 4.1 | 7.2 | 9.2 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 30.6 | 30.3 | 30.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11400 | 1 | 46 | 21327.1 | 1489 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:03 | Normal | 540.9 | 567.8 | 557.6 | 525.5 | 1.2 | 4.4 | 7.8 | 10.1 | 223 | 223.6 | 223 | 33.1 | 33 | 33.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12500 | 1 | 45.7 | 21328 | 1489 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:08 | Normal | 522.4 | 562.7 | 555.9 | 506 | 1.1 | 4.6 | 8.3 | 10.9 | 222 | 222.6 | 222.2 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13028 | 1 | 46.7 | 21329.1 | 1489 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.3 | 5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:13 | Normal | 562.4 | 555.5 | 553 | 522 | 1 | 4.8 | 8.6 | 11 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 35.7 | 35.4 | 35.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13468 | 1 | 47.1 | 21330.2 | 1489 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:18 | Normal | 306.6 | 558.7 | 558.8 | 510 | 8.3 | 5 | 8.8 | 11.5 | 223 | 222.4 | 223 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 15638 | 1 | 46.8 | 21331.4 | 1489 | 4 | 4.2 | 0 | 0.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:23 | Normal | 326.6 | 559.7 | 560.4 | 520.4 | 8.7 | 5.2 | 9.3 | 12 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 44.1 | 43.7 | 43.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 16536 | 1 | 46.2 | 21332.8 | 1490 | 4.2 | 4 | 0.2 | 1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:28 | Normal | 337.5 | 542.8 | 551.6 | 514.6 | 9.4 | 5.7 | 9.9 | 12.8 | 224.4 | 223.8 | 223.8 | 46.9 | 46.6 | 46.6 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 17642 | 1 | 46 | 21334.2 | 1490 | 4.6 | 4.5 | 0 | 1 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:33 | Normal | 339.9 | 543.9 | 549.7 | 516.7 | 9.6 | 6 | 10.1 | 12.8 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 48.1 | 47.8 | 48 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 18054 | 1 | 43.6 | 21335.7 | 1490 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:38 | Normal | 351 | 526 | 543.5 | 482 | 9.6 | 6.6 | 10.2 | 14.3 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 18617 | 1 | 43.7 | 21337.2 | 1490 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:43 | Normal | 369.9 | 547 | 552.4 | 489.4 | 10 | 6.6 | 10.7 | 15 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 52.5 | 52.1 | 52.2 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 19593 | 1 | 44.2 | 21338.8 | 1490 | 5.1 | 4.9 | 0 | 1.3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:48 | Normal | 384.9 | 538.8 | 545.7 | 446.7 | 10.3 | 6.6 | 10.9 | 17 | 222 | 222.2 | 222 | 53.8 | 53.4 | 53.5 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 20159 | 1 | 44.8 | 21340.5 | 1490 | 5 | 5 | 0.1 | 1.4 | 5 | 0 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:53 | Normal | 382.2 | 537.1 | 541.7 | 460.5 | 10.4 | 8.2 | 11 | 16.6 | 222.4 | 222.2 | 222 | 55.9 | 55.7 | 55.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20898 | 1 | 45.5 | 21342.2 | 1490 | 5 | 5.2 | 0 | 2.8 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:58 | Normal | 396.7 | 541 | 541.3 | 463.2 | 11.1 | 8.8 | 11.7 | 18.3 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 22579 | 1 | 46.1 | 21344 | 1490 | 5.4 | 5.4 | 0 | 3 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:03 | Normal | 396.9 | 546.9 | 541.2 | 458.2 | 11.3 | 8.8 | 12 | 18.8 | 223 | 223.4 | 223 | 61.6 | 61.5 | 61.4 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 23068 | 1 | 46.8 | 21345.9 | 1490 | 5.7 | 5.7 | 0 | 3.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:08 | Normal | 408.6 | 551.5 | 546.1 | 461 | 11.6 | 9 | 12.4 | 19.3 | 222.6 | 223 | 222.8 | 64 | 63.6 | 63.7 | 59.97 | 60.09 | 59.98 | 23952 | 1 | 47.6 | 21347.9 | 1490 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 3.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:13 | Normal | 413.7 | 550.8 | 545.6 | 476.4 | 11.9 | 9.3 | 12.7 | 19.6 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24587 | 1 | 48.2 | 21349.9 | 1490 | 6 | 5.9 | 0 | 3.3 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:18 | Normal | 422.7 | 553.9 | 539.8 | 467.7 | 12.2 | 9.5 | 13 | 20.1 | 222 | 222.6 | 221.8 | 67.4 | 67 | 67.2 | 59.96 | 59.94 | 60 | 25051 | 1 | 48.8 | 21352 | 1490 | 5.9 | 6 | 0.1 | 3.3 | 6 | 0 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:23 | Normal | 424.8 | 543.8 | 540.3 | 464.3 | 12.6 | 9.9 | 13.3 | 20.8 | 221.8 | 223.4 | 223.2 | 69 | 68.8 | 68.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25800 | 1 | 49.4 | 21354.1 | 1491 | 6.1 | 6.3 | 0 | 3.4 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:28 | Normal | 426.5 | 540.8 | 543.4 | 470.4 | 13 | 10.2 | 13.5 | 21.2 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 71 | 70.5 | 70.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 26533 | 1 | 50 | 21356.3 | 1491 | 6 | 6.4 | 0.2 | 3.6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:33 | Normal | 441.3 | 540.4 | 541.6 | 474.6 | 13 | 10.3 | 13.8 | 21.6 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 72.5 | 72.3 | 72.3 | 60.04 | 60.09 | 60.01 | 27146 | 1 | 50.6 | 21358.5 | 1491 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3.5 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:38 | Normal | 448.1 | 545.5 | 538.9 | 483.7 | 13.5 | 10.7 | 14.2 | 21.8 | 222.4 | 223.2 | 221.8 | 74.2 | 73.6 | 73.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27827 | 1 | 51.1 | 21360.8 | 1491 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 3.7 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:43 | Normal | 453.5 | 542.8 | 536.4 | 479.5 | 13.7 | 11 | 14.6 | 22.6 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 76.4 | 76.2 | 76.4 | 59.96 | 59.95 | 60 | 28597 | 1 | 51.6 | 21363.2 | 1491 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 3.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:48 | Normal | 458.1 | 548 | 532.5 | 482.7 | 14.1 | 11.2 | 14.9 | 22.6 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 77.5 | 77 | 77.2 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 29085 | 1 | 52.1 | 21365.6 | 1491 | 6.8 | 7.1 | 0 | 4.1 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:53 | Normal | 456.6 | 526.7 | 534.3 | 488.2 | 14.5 | 11.9 | 15.1 | 22.9 | 221.2 | 223.8 | 222 | 79.2 | 79 | 79 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 29618 | 1 | 52.6 | 21368 | 1491 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 4.5 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:58 | Normal | 459.8 | 523.6 | 527.7 | 476.8 | 14.6 | 12.2 | 15.3 | 23.3 | 222.2 | 223 | 223.2 | 80 | 79.6 | 79.7 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 29973 | 1 | 53.3 | 21370.5 | 1491 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4.5 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:03 | Normal | 466.4 | 525.4 | 532.6 | 487.7 | 15 | 12.5 | 15.5 | 23.6 | 221.2 | 223.6 | 222.4 | 82 | 81.7 | 81.8 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 30728 | 1 | 53.8 | 21373 | 1491 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 4.7 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:08 | Normal | 475.9 | 518 | 530.1 | 490.6 | 14.9 | 13.3 | 15.5 | 23.5 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 83.4 | 83.3 | 83.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31268 | 1 | 54.3 | 21375.6 | 1491 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 5.3 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:13 | Normal | 476.7 | 522.5 | 532 | 489 | 15.3 | 13.4 | 15.9 | 24.3 | 222.2 | 223.4 | 222.2 | 84.6 | 84.5 | 84.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31814 | 1 | 54.9 | 21378.3 | 1491 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.4 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:18 | Normal | 473.6 | 522.6 | 522.4 | 492.4 | 16 | 13.7 | 16.3 | 24.6 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 86.6 | 86.1 | 86.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32341 | 1 | 55.4 | 21380.9 | 1491 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 5.4 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:23 | Normal | 476 | 504.9 | 523.1 | 496.7 | 16.1 | 14.5 | 16.5 | 25.2 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 88.4 | 87.7 | 88.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 33046 | 1 | 56 | 21383.7 | 1492 | 7.8 | 8 | 0.2 | 5.9 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:28 | Normal | 498.7 | 520.6 | 528.6 | 488.6 | 15.9 | 14 | 16.4 | 25.6 | 223 | 224.2 | 223.8 | 88.4 | 88 | 88.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33286 | 1 | 56.5 | 21386.4 | 1492 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 5.6 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:33 | Normal | 485.4 | 523.3 | 517.6 | 496.6 | 16.5 | 15 | 16.8 | 25.3 | 221.4 | 222.2 | 222 | 90.7 | 90.4 | 90.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 33959 | 1 | 57.1 | 21389.2 | 1492 | 7.7 | 8 | 0.5 | 6.6 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:38 | Normal | 487.5 | 507.4 | 530.4 | 497.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 26 | 223.4 | 224.8 | 223.4 | 93.3 | 93 | 93.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 35187 | 1 | 57.8 | 21392.1 | 1492 | 8 | 8.3 | 0.3 | 7.9 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:43 | Normal | 477.4 | 495.5 | 519.1 | 501.1 | 17.1 | 17 | 17.1 | 26 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 93.6 | 93.3 | 93.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 35191 | 1 | 58.4 | 21395 | 1492 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:48 | Normal | 479.7 | 490.6 | 509.4 | 502.4 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 26.1 | 223 | 224 | 223 | 93.9 | 93.7 | 93.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 35422 | 1 | 59 | 21398 | 1492 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:53 | Normal | 483.5 | 496.5 | 517 | 499.8 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 26.5 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 94.9 | 94.8 | 94.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 35847 | 1 | 59.5 | 21401 | 1492 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:58 | Normal | 479.6 | 492.7 | 509 | 503.1 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 26.8 | 222.2 | 224 | 222.4 | 96 | 95.8 | 95.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36107 | 1 | 60.2 | 21404 | 1492 | 8.2 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:03 | Normal | 481.6 | 497.6 | 516.5 | 506.9 | 17.4 | 17.3 | 18 | 27 | 222.8 | 223.4 | 222.4 | 97.1 | 96.6 | 96.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 36488 | 1 | 60.9 | 21407 | 1492 | 8.3 | 8.7 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:08 | Normal | 475.9 | 489.8 | 509.1 | 500.2 | 17.8 | 17.6 | 18.1 | 27.2 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 96.6 | 96.3 | 96.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36567 | 1 | 61.7 | 21410 | 1492 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.2 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:13 | Normal | 482.9 | 493.8 | 507.8 | 512.6 | 17.7 | 18 | 18.5 | 27.1 | 222.8 | 224 | 224 | 98.1 | 97.8 | 97.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 36908 | 1 | 62.4 | 21413.1 | 1492 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:18 | Normal | 474.8 | 488.2 | 509.4 | 508.8 | 18 | 18.1 | 18.1 | 27.6 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 37080 | 1 | 63.1 | 21416.2 | 1492 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 8.6 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:23 | Normal | 460.9 | 470.6 | 497.9 | 499.1 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 28.1 | 223.2 | 224.8 | 223.6 | 98.6 | 98.3 | 98.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 37211 | 1 | 63.8 | 21419.3 | 1493 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 9.1 | 9.2 | 0.1 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:28 | Normal | 487.7 | 494.4 | 519.5 | 526.8 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 26.5 | 222.8 | 223 | 222.4 | 99.3 | 98.7 | 98.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 37194 | 1 | 64.4 | 21422.4 | 1493 | 8.3 | 8.8 | 0.5 | 8.6 | 9.2 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:33 | Normal | 480.9 | 488.6 | 508.4 | 499.7 | 18 | 18.3 | 18.5 | 28.3 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 99.2 | 98.8 | 98.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37299 | 1 | 64.9 | 21425.5 | 1493 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8.7 | 9.4 | 0 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:38 | Normal | 493 | 495.7 | 518 | 515.3 | 17 | 18 | 18 | 27.3 | 222.2 | 224.2 | 222.8 | 99.1 | 98.8 | 98.9 | 60 | 60.04 | 60.04 | 37186 | 1 | 65.4 | 21428.6 | 1493 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 9.1 | 0.3 | 9 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:43 | Normal | 493.8 | 501.4 | 519.6 | 515.8 | 17.1 | 17.7 | 17.9 | 27.5 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 99.2 | 98.5 | 98.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 37208 | 1 | 65.7 | 21431.7 | 1493 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 8.1 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:48 | Normal | 493.3 | 499.9 | 519.1 | 511.3 | 17.1 | 17.8 | 18 | 27.8 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 99.3 | 98.9 | 98.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 37402 | 1 | 66 | 21434.8 | 1493 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 8.3 | 9.1 | 0.3 | 9 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:53 | Normal | 480.1 | 501.4 | 523 | 523.7 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 26.6 | 223.2 | 224.4 | 223.2 | 99.4 | 98.8 | 98.8 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 37314 | 1 | 66.5 | 21437.9 | 1493 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8.1 | 9.1 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:58 | Normal | 477.9 | 496.2 | 530.3 | 519 | 18.3 | 18.1 | 17.1 | 27.2 | 223.4 | 224.4 | 223.2 | 98.9 | 98.6 | 98.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37388 | 1 | 66.8 | 21441 | 1493 | 8.8 | 9 | 0.4 | 8.5 | 9.2 | 0.2 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:03 | Normal | 571.9 | 594.4 | 617.4 | 618.7 | 15.3 | 15 | 14.9 | 22.6 | 219 | 219.8 | 219 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37108 | 1 | 67.1 | 21444.1 | 1493 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 8.1 | 9.2 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:08 | Normal | 479.5 | 501 | 524 | 524.7 | 18.2 | 17.8 | 17.7 | 26.7 | 224 | 224.4 | 224 | 99.2 | 98.6 | 98.8 | 59.99 | 60 | 60 | 37395 | 1 | 67.3 | 21447.1 | 1493 | 8.6 | 8.9 | 0.4 | 8 | 9.1 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:13 | Normal | 477.9 | 499.4 | 522.4 | 523.1 | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 26.8 | 222.6 | 224.4 | 223.4 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37317 | 1 | 67.6 | 21450.2 | 1493 | 8.7 | 8.8 | 0.4 | 8.2 | 9 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:18 | Normal | 472.2 | 493.8 | 516.9 | 517.7 | 18.3 | 17.9 | 17.8 | 27 | 222.8 | 224 | 223 | 99.2 | 98.5 | 98.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37305 | 1 | 67.8 | 21453.3 | 1493 | 8.7 | 9 | 0.4 | 8.3 | 9.2 | 0.3 | 9 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:23 | Normal | 475.7 | 492 | 513.6 | 521.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 26.5 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 99 | 98.7 | 98.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 37332 | 1 | 67.9 | 21456.4 | 1494 | 8.7 | 9 | 0.4 | 8.3 | 9.3 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:28 | Normal | 476.7 | 488.1 | 511.1 | 516.9 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 27 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 99.1 | 98.5 | 98.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37351 | 1 | 68.3 | 21459.5 | 1494 | 8.6 | 9 | 0.3 | 8.6 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:33 | Normal | 475 | 495.4 | 516.9 | 517.7 | 18.3 | 18 | 18 | 27.1 | 223.2 | 224.8 | 224 | 99 | 98.8 | 98.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37419 | 1 | 68.5 | 21462.6 | 1494 | 8.6 | 9.1 | 0.4 | 8.3 | 9.2 | 0.1 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:38 | Normal | 477 | 496.7 | 518.1 | 518.9 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 27.1 | 223 | 224.4 | 224 | 99 | 98.6 | 98.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 37323 | 1 | 68.6 | 21465.8 | 1494 | 8.9 | 8.9 | 0.3 | 8.2 | 9.1 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:43 | Normal | 469 | 491.6 | 517.4 | 514.1 | 18.6 | 18.1 | 17.9 | 27.5 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 98.8 | 98.5 | 98.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37297 | 1 | 68.8 | 21468.9 | 1494 | 8.7 | 9.2 | 0.5 | 8.3 | 9.1 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:48 | Normal | 476.9 | 496.1 | 519.1 | 521.1 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 26.8 | 221.2 | 222.8 | 221.8 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32650 | 1 | 69 | 21471.9 | 1494 | 8.6 | 9 | 0.3 | 8.2 | 9.1 | 0.3 | 8.9 | 8.4 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:53 | Normal | 469.2 | 489 | 510.9 | 512.8 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 27.3 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 37309 | 1 | 69 | 21475 | 1494 | 8.6 | 8.9 | 0.9 | 8.5 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:58 | Normal | 467.5 | 486.7 | 509.6 | 509.9 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 27.4 | 223 | 224.6 | 223.2 | 98.8 | 98.6 | 98.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 37352 | 1 | 69.2 | 21478.1 | 1494 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:03 | Normal | 476.4 | 489.2 | 518.3 | 511.3 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 27.5 | 222.4 | 223.4 | 223 | 98.7 | 98.6 | 98.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37267 | 1 | 69.4 | 21481.2 | 1494 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 8.6 | 9.3 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:08 | Normal | 469 | 490.7 | 511.3 | 511.8 | 18.6 | 18.3 | 18.4 | 27.6 | 224.2 | 225 | 223.6 | 99.3 | 98.8 | 98.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 37429 | 1 | 69.5 | 21484.3 | 1494 | 8.8 | 9.1 | 0.6 | 8.7 | 9.2 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:13 | Normal | 475.2 | 497.1 | 517.7 | 518.4 | 18.5 | 17.9 | 18 | 27 | 223.2 | 224 | 224 | 99.2 | 98.7 | 98.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 37337 | 1 | 69.7 | 21487.4 | 1494 | 8.8 | 9 | 0.4 | 8.4 | 9.3 | 0 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:18 | Normal | 488.3 | 508.5 | 530.8 | 531.6 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 26.3 | 222 | 223.4 | 222.8 | 98.6 | 98.4 | 98.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32422 | 1 | 69.7 | 21490.3 | 1494 | 8.6 | 8.8 | 0.4 | 7.9 | 9.3 | 0.1 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:23 | Normal | 481.5 | 503.9 | 525.6 | 526.5 | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 26.6 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 99 | 98.6 | 99 | 60.02 | 60 | 60.03 | 37314 | 1 | 68.7 | 21492.9 | 1495 | 8.7 | 9.1 | 0.4 | 7.7 | 9.3 | 0.4 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:28 | Normal | 483.2 | 476.7 | 509.1 | 534.6 | 18 | 19.1 | 18.5 | 25.2 | 222.8 | 223.4 | 223 | 99.2 | 98.5 | 98.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 37221 | 1 | 68.3 | 21495.9 | 1495 | 8.4 | 8.8 | 0.6 | 9 | 9.5 | 0.3 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:33 | Normal | 445.7 | 448.2 | 497.6 | 479 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 6.2 | 219.6 | 220.6 | 220 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8238 | 1 | 68.3 | 21498.6 | 1495 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:38 | Normal | 506.8 | 527.8 | 551.7 | 552.5 | 17.4 | 16.6 | 16.3 | 24.8 | 221.8 | 222.6 | 222 | 99.3 | 99.4 | 99.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22270 | 1 | 65.7 | 21500.4 | 1495 | 8 | 8.5 | 0.6 | 6.8 | 9.1 | 0.5 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:43 | Normal | 471.2 | 481.5 | 510 | 504.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 5.4 | 219.4 | 220.2 | 219.2 | 21.3 | 21 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7799 | 1 | 62.9 | 21501.4 | 1495 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:48 | Normal | 488.5 | 502.5 | 532.7 | 517.4 | 5 | 5.8 | 6 | 8 | 220 | 221.4 | 220.2 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13977 | 1 | 60.7 | 21502.7 | 1495 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 3.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:53 | Normal | 541.8 | 562.6 | 584 | 584.6 | 17 | 14.9 | 14.8 | 25.1 | 221.6 | 223.2 | 221.8 | 99 | 98.6 | 98.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37072 | 1 | 59.1 | 21504.3 | 1495 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 6 | 8.5 | 0.2 | 6.7 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:58 | Normal | 507.9 | 525.8 | 549.9 | 551.8 | 18.1 | 16.4 | 16 | 25.8 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 99.1 | 98.8 | 99 | 60 | 59.99 | 60 | 27532 | 1 | 60 | 21506.8 | 1495 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 7.4 | 8.8 | 0 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:03 | Normal | 448.7 | 482.4 | 515.5 | 493.3 | 6 | 5.7 | 5.6 | 9.2 | 218.6 | 219.8 | 218.4 | 34 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12143 | 1 | 60.7 | 21509.1 | 1495 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:08 | Normal | 449.9 | 467 | 491.5 | 495.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 7 | 218 | 219.4 | 218.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9639 | 1 | 60.1 | 21511.2 | 1495 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:13 | Normal | 525.8 | 481.7 | 502.9 | 556.9 | 15 | 20.4 | 20.3 | 23.1 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 99.2 | 98.8 | 99 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 37126 | 1 | 58.3 | 21512.6 | 1495 | 7 | 7.6 | 0.2 | 10.1 | 10 | 0.3 | 9.9 | 10.2 | 8.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:18 | Normal | 477.2 | 478.7 | 526.9 | 505.3 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 6.1 | 219 | 219.6 | 218.2 | 23.3 | 23.2 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8460 | 1 | 57.4 | 21513.7 | 1495 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:23 | Normal | 483.5 | 487.5 | 540.5 | 519.2 | 18.5 | 18.3 | 14.5 | 27.5 | 221.2 | 221.4 | 221 | 99.7 | 98.7 | 99 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36944 | 1 | 56.6 | 21515.4 | 1496 | 8.9 | 9.2 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 0.2 | 6.4 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:28 | Normal | 478.3 | 485.3 | 482.9 | 498.6 | 17.9 | 17.1 | 18 | 27.1 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 95.1 | 94.6 | 94.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 35567 | 1 | 58.8 | 21518.5 | 1496 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:33 | Normal | 473.6 | 457.6 | 487.4 | 491.2 | 18.4 | 18.6 | 18 | 27.9 | 221.8 | 223 | 221.8 | 96.6 | 96.5 | 96.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36251 | 1 | 60.4 | 21521.5 | 1496 | 8.8 | 9 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 0.4 | 8.5 | 9.1 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:38 | Normal | 465.3 | 466.3 | 456.7 | 481.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 28.1 | 222.4 | 223.4 | 222.2 | 94.9 | 95 | 94.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35780 | 1 | 61.8 | 21524.4 | 1496 | 8.7 | 9.1 | 0.3 | 9.2 | 8.6 | 0 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:43 | Normal | 484.8 | 465.6 | 468.1 | 513.4 | 13.2 | 17.6 | 17 | 22.6 | 221.6 | 222 | 221.4 | 85.7 | 85.1 | 85.3 | 60 | 60 | 60 | 29072 | 1 | 61.9 | 21526.8 | 1496 | 6.4 | 6.2 | 0.4 | 8.7 | 8.3 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:48 | Normal | 467.5 | 466.6 | 488.8 | 481.5 | 17.5 | 17.3 | 16 | 25.2 | 220.4 | 221.8 | 220.6 | 89.4 | 88.9 | 89.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32326 | 1 | 61.9 | 21529.6 | 1496 | 8.1 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.2 | 0.4 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:53 | Normal | 470.6 | 478.4 | 467.4 | 498.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 219 | 219.6 | 218.8 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8574 | 1 | 61.1 | 21531.3 | 1496 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:58 | Normal | 467.7 | 490.6 | 460.9 | 503.7 | 4 | 3.8 | 4 | 6.1 | 218.8 | 219.6 | 219.2 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8560 | 1 | 59.4 | 21533 | 1496 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:03 | Normal | 493.1 | 456.1 | 461.5 | 511.9 | 15.1 | 11.3 | 14.2 | 23.7 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 75.4 | 75.2 | 75.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32064 | 1 | 58.1 | 21534.7 | 1496 | 7.8 | 7.4 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:08 | Normal | 495.6 | 477.4 | 461.5 | 497.2 | 12.3 | 12.6 | 16.9 | 22.4 | 220.2 | 220.8 | 220 | 76 | 75.3 | 75.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30460 | 1 | 57.7 | 21536.4 | 1496 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:13 | Normal | 474.8 | 479.5 | 460.1 | 489.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 5.1 | 218.4 | 219.2 | 218.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8045 | 1 | 57.6 | 21538.4 | 1496 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:18 | Normal | 479.2 | 494.3 | 470.5 | 504.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 5.7 | 218.4 | 219.2 | 218.2 | 22 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13137 | 1 | 57 | 21540 | 1496 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:23 | Normal | 486.6 | 497.4 | 538.5 | 509.9 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 218.4 | 219.2 | 219 | 20.1 | 20 | 20 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7366 | 1 | 55.5 | 21540.6 | 1497 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:28 | Normal | 486.5 | 494.4 | 548.7 | 512.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.1 | 217.8 | 219 | 218.2 | 16.2 | 16 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5976 | 1 | 54 | 21541.2 | 1497 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:33 | Normal | 492.4 | 500.4 | 497.7 | 527.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4.1 | 218.2 | 218.8 | 218.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6035 | 1 | 52.7 | 21541.6 | 1497 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:38 | Normal | 502.4 | 504.5 | 506.1 | 528.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 4.2 | 217.4 | 218.8 | 217.6 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6388 | 1 | 51.7 | 21542.2 | 1497 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:43 | Normal | 500.3 | 516 | 505.1 | 535 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 218 | 218.6 | 218.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6275 | 1 | 50.9 | 21542.7 | 1497 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:48 | Normal | 492.9 | 492.5 | 511.6 | 519.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 3.6 | 217.8 | 218.6 | 218.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5384 | 1 | 50.1 | 21543.2 | 1497 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:53 | Normal | 518.4 | 520.3 | 459 | 537.7 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 218.2 | 219.2 | 219 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5957 | 1 | 49.4 | 21543.6 | 1497 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:58 | Normal | 502.7 | 513.2 | 494.1 | 509.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 218.4 | 219 | 218 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5464 | 1 | 48.8 | 21544.1 | 1497 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:03 | Normal | 492.3 | 500.2 | 454.3 | 523.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 12.2 | 12 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4396 | 1 | 48.4 | 21544.9 | 1497 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:08 | Normal | 508.4 | 499.6 | 570.3 | 541.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 219.2 | 219 | 219 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4360 | 1 | 47.8 | 21545.3 | 1497 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:13 | Normal | 492.4 | 496.8 | 560.7 | 544.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 219.2 | 220 | 219.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4466 | 1 | 47.2 | 21545.7 | 1497 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:18 | Normal | 499.3 | 504.4 | 500.4 | 545 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 218 | 218 | 217.2 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5066 | 1 | 46.6 | 21546.1 | 1497 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:23 | Normal | 514.5 | 504.3 | 548.8 | 544.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 217.6 | 217.8 | 217.2 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3896 | 1 | 46.1 | 21546.4 | 1498 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:28 | Normal | 488.3 | 504.4 | 486.3 | 543 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 218.6 | 218.8 | 218 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3305 | 1 | 45.5 | 21546.7 | 1498 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:33 | Normal | 499.6 | 503.7 | 506.7 | 538.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 217.8 | 218.6 | 218.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3094 | 1 | 45.1 | 21547 | 1498 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:38 | Normal | 503.6 | 503.5 | 522.3 | 544.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 217.6 | 218.2 | 217.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3195 | 1 | 46.2 | 21547.3 | 1498 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:43 | Normal | 496.3 | 488.3 | 514.3 | 535.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 219 | 219.8 | 219.6 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2938 | 1 | 46.6 | 21547.5 | 1498 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:48 | Normal | 494.1 | 499.1 | 461.2 | 513.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 218.8 | 219.4 | 219 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2382 | 1 | 46.9 | 21547.7 | 1498 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:53 | Normal | 474.7 | 509.1 | 450.1 | 524.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 217.6 | 218.6 | 218 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2457 | 1 | 47.2 | 21547.9 | 1498 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 15:58 | Normal | 466.4 | 478.6 | 498.8 | 511.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 217.4 | 218.8 | 218 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2139 | 1 | 47.5 | 21548.1 | 1498 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 16:03 | Normal | 481.4 | 506.5 | 495.9 | 536.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 218 | 218.4 | 217.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2296 | 1 | 47.8 | 21548.3 | 1498 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 16:08 | Normal | 496.2 | 502.5 | 559 | 515 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 217.8 | 218.8 | 217.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1666 | 1 | 48.2 | 21548.5 | 1498 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2023-12-11 16:13 | Normal | 491.1 | 496.7 | 513.2 | 512.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1684 | 1 | 48.9 | 21548.6 | 1498 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-11 16:18 | Normal | 521.9 | 470 | 429.1 | 563.2 | 4.3 | 1.8 | 1.3 | 5.6 | 219 | 220 | 218.8 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7027 | 1 | 50.1 | 21549 | 1498 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.6 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 16:23 | Normal | 492.5 | 400.5 | 291.9 | 547.1 | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 5.4 | 218.4 | 219 | 218.4 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7131 | 1 | 50 | 21549.6 | 1499 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 16:28 | Normal | 493.6 | 400.5 | 260.6 | 530 | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 218.4 | 219 | 218.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6435 | 1 | 50 | 21550.1 | 1499 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 16:33 | Normal | 489.2 | 492.5 | 389.3 | 540.2 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 4.6 | 218.6 | 219.2 | 219.2 | 15.1 | 15 | 15 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 5464 | 1 | 50 | 21550.4 | 1499 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 16:38 | Normal | 465.3 | 439.9 | 390.2 | 511.8 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 4.7 | 219 | 219.6 | 219.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5462 | 1 | 50.1 | 21550.9 | 1499 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 16:43 | Normal | 487.5 | 438.4 | 306 | 517.3 | 3 | 1.7 | 2.2 | 5 | 218.8 | 219 | 218.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5416 | 1 | 49.8 | 21551.3 | 1499 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 16:48 | Normal | 501.3 | 446.5 | 337.9 | 511 | 2.6 | 1.6 | 2 | 4.8 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5351 | 1 | 48.9 | 21551.8 | 1499 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 16:53 | Normal | 476.3 | 413.4 | 347 | 488.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3875 | 1 | 48.4 | 21552.2 | 1499 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 16:58 | Normal | 470.7 | 494.4 | 509.7 | 486.3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 3.4 | 219.6 | 220 | 219.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3490 | 1 | 47.7 | 21552.4 | 1499 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 17:03 | Normal | 463.8 | 533.8 | 493.9 | 484.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 8.1 | 8 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2949 | 1 | 47.2 | 21552.7 | 1499 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 17:08 | Normal | 441.3 | 529.5 | 518.8 | 472.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 219 | 220 | 219.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2531 | 1 | 46.8 | 21552.9 | 1499 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 17:13 | Normal | 472.3 | 519.4 | 516.9 | 446.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 218.6 | 219.8 | 218.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2448 | 1 | 46.7 | 21553.1 | 1499 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 17:18 | Normal | 515.7 | 516.8 | 561.1 | 477.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 218.4 | 219.6 | 218.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2156 | 1 | 46.5 | 21553.3 | 1499 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 17:23 | Normal | 474.8 | 496.6 | 544.9 | 482.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.4 | 220 | 219.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1336 | 1 | 46.6 | 21553.4 | 1500 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 17:28 | Normal | 472 | 497.7 | 484 | 532.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 218.6 | 220 | 218.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1063 | 1 | 46.5 | 21553.5 | 1500 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2023-12-11 17:33 | Normal | 488.3 | 496 | 486.9 | 539.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 221.2 | 221.6 | 220.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 839 | 1 | 46.8 | 21553.6 | 1500 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-11 17:38 | Normal | 440.2 | 456.2 | 443.4 | 478.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 222 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 718 | 1 | 47.1 | 21553.7 | 1500 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-11 17:43 | Normal | 425.4 | 457.7 | 399.2 | 512.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221.4 | 220.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 548 | 1 | 48.2 | 21553.7 | 1500 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-11 17:48 | Normal | 200.1 | 410.5 | 208.2 | 468 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222.2 | 220.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 299 | 1 | 49.5 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-11 17:53 | Normal | 199.6 | 215.4 | 199.4 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 135 | 1 | 50 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-11 17:58 | Normal | 199.5 | 200.5 | 201.2 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.6 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 99 | 1 | 49.8 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-11 18:03 | Normal | 198.2 | 198.5 | 200.7 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30 | 1 | 49.8 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-11 18:08 | Normal | 240.4 | 235.4 | 196.5 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8 | 1 | 49.7 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-11 18:13 | Normal | 172.9 | 175.7 | 226 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 49.5 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-11 18:18 | Normal | 198.5 | 191.8 | 189.9 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 221.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 49.3 | 21553.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-11 18:23 | Normal | 207.2 | 192.6 | 204.5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 48.8 | 21553.8 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 18:28 | Normal | 196.8 | 202.7 | 202 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 221.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 48.3 | 21553.8 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0