## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-11 04:45 | Wait | 487.8 | 488.1 | 487.8 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.5 | 25670.2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:50 | Normal | 200 | 198.6 | 264.6 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 69 | 1 | 28.9 | 25670.2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:55 | Normal | 199.8 | 199.8 | 200.1 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 93 | 1 | 32.5 | 25670.2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:00 | Normal | 200 | 199.9 | 327.9 | 213.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 202 | 1 | 35.1 | 25670.2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:05 | Normal | 199.8 | 322.9 | 481.7 | 480.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 546 | 1 | 36.7 | 25670.2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:10 | Normal | 243.9 | 469.8 | 487.9 | 486.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 853 | 1 | 37.9 | 25670.3 | 1335 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:15 | Normal | 355.8 | 496.8 | 469.8 | 482.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 223.2 | 224 | 223.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1145 | 1 | 38.8 | 25670.4 | 1335 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:20 | Normal | 473.9 | 492.9 | 498.7 | 475.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 222.2 | 223.8 | 223.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1232 | 1 | 39.5 | 25670.5 | 1335 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:25 | Normal | 494.8 | 510.7 | 511.9 | 500.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2008 | 1 | 40 | 25670.6 | 1335 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:30 | Normal | 491.7 | 509.5 | 500.1 | 498.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 222.4 | 224.2 | 223.6 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2551 | 1 | 40.7 | 25670.8 | 1335 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:35 | Normal | 517.8 | 495.8 | 503.7 | 506.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 222.6 | 223.8 | 223.2 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2976 | 1 | 41.4 | 25671 | 1335 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:40 | Normal | 512.6 | 529.8 | 523.8 | 519.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 10 | 9.9 | 10.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3813 | 1 | 42 | 25671.3 | 1335 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:45 | Normal | 509.1 | 519.1 | 526 | 488 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 10.1 | 10 | 10.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3917 | 1 | 42.7 | 25671.6 | 1336 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:50 | Normal | 522.9 | 518 | 517 | 515 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 222.2 | 223.4 | 223 | 12.9 | 12.8 | 13 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4994 | 1 | 43.3 | 25672 | 1336 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:55 | Normal | 544.9 | 537.8 | 525.5 | 521.4 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 222 | 223.4 | 222.4 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 7197 | 1 | 43.9 | 25672.6 | 1336 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:00 | Normal | 535.3 | 537.5 | 529.5 | 522.7 | 4.9 | 5 | 2.7 | 2.8 | 223 | 223.8 | 223.6 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 8053 | 1 | 44.5 | 25673.2 | 1336 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:05 | Normal | 536.8 | 533.8 | 524.7 | 523.8 | 5.7 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 222.6 | 223 | 222.8 | 26 | 25.7 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9340 | 1 | 45.3 | 25673.9 | 1336 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:10 | Normal | 531.7 | 536.8 | 531 | 528 | 6.3 | 6.5 | 3.9 | 3.8 | 222.8 | 223 | 223.4 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10436 | 1 | 46.2 | 25674.8 | 1336 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:15 | Normal | 533.8 | 526.8 | 532.3 | 527.3 | 7.1 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 32.8 | 32.9 | 33 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11995 | 1 | 35.7 | 25675.7 | 1336 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:20 | Normal | 517.8 | 523.8 | 524.9 | 524.9 | 7 | 7.1 | 4.5 | 4.3 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11712 | 1 | 33.1 | 25676.7 | 1336 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:25 | Normal | 529.5 | 527.5 | 531.2 | 531.1 | 8.7 | 8.9 | 5.6 | 5.4 | 223 | 223.4 | 223.8 | 39.8 | 39.9 | 40 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14454 | 1 | 40.8 | 25677.7 | 1336 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:30 | Normal | 528.1 | 524.4 | 527.4 | 524.4 | 9.4 | 9.7 | 6.2 | 6 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 15650 | 1 | 33.4 | 25679 | 1336 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:35 | Normal | 527 | 516.7 | 525.8 | 524.8 | 9.4 | 9.8 | 6.3 | 6.1 | 222.6 | 223 | 223.4 | 43.3 | 43.3 | 43.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15735 | 1 | 32.1 | 25680.3 | 1336 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:40 | Normal | 520.9 | 522.9 | 524.3 | 522.3 | 9.6 | 9.8 | 6.6 | 6.4 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 44.3 | 44.3 | 44.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 16040 | 1 | 32.2 | 25681.7 | 1336 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:45 | Normal | 522.8 | 520.8 | 527.7 | 523.7 | 10.7 | 11.1 | 7.6 | 7.4 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 60 | 60 | 60 | 18601 | 1 | 37.1 | 25683.1 | 1337 | 3.9 | 4 | 0 | 2.9 | 4 | 4 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:50 | Normal | 511.8 | 520.9 | 533.2 | 529.2 | 9.8 | 10.1 | 7.1 | 7.1 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16583 | 1 | 34.2 | 25684.5 | 1337 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:55 | Normal | 509.8 | 514.9 | 522.9 | 525 | 10.7 | 11.1 | 7.8 | 7.8 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 18532 | 1 | 34.9 | 25686.1 | 1337 | 3.8 | 3.9 | 0 | 2.8 | 4 | 4 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:00 | Normal | 510.8 | 512.8 | 526.4 | 518.3 | 10.9 | 11.3 | 7.9 | 8.1 | 225.8 | 226 | 226.6 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19130 | 1 | 35.7 | 25687.6 | 1337 | 3.9 | 4 | 0 | 2.8 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:05 | Normal | 507.5 | 513.7 | 524 | 521.6 | 12.2 | 12.7 | 8.8 | 9.3 | 226 | 225.8 | 226.2 | 57 | 56.7 | 56.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21159 | 1 | 36.8 | 25689.3 | 1337 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:10 | Normal | 512.7 | 506.9 | 519.2 | 523.8 | 13.3 | 13.9 | 9.9 | 10.2 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 61.1 | 61.2 | 61.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 22924 | 1 | 38.6 | 25691.1 | 1337 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:15 | Normal | 511.5 | 510.4 | 517.7 | 517.7 | 13.8 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 226.2 | 226 | 226.2 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 23800 | 1 | 40.1 | 25693.1 | 1337 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:20 | Normal | 498.7 | 506.8 | 514.7 | 506.8 | 14.8 | 14.9 | 11 | 11.1 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 66.2 | 66.3 | 66.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24765 | 1 | 41.8 | 25695.1 | 1337 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:25 | Normal | 500.9 | 498.8 | 509.9 | 513.9 | 14.9 | 15.1 | 11.3 | 11.2 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 67.4 | 67.1 | 67.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 25225 | 1 | 43 | 25697.2 | 1337 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:30 | Normal | 508.8 | 499.9 | 510 | 516.1 | 16 | 16.4 | 12.4 | 12.3 | 226.4 | 225.6 | 226.6 | 72.6 | 72.8 | 72.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 28342 | 1 | 43.7 | 25699.3 | 1337 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:35 | Normal | 505.9 | 499.9 | 512.4 | 514.3 | 16.3 | 16.8 | 12.8 | 12.7 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 75 | 74.7 | 74.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 29208 | 1 | 44.5 | 25701.7 | 1337 | 5.7 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.2 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:40 | Normal | 491.4 | 499.7 | 504.6 | 511.4 | 16.8 | 17 | 13.3 | 13.3 | 226 | 226 | 226.2 | 76.1 | 75.8 | 75.7 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 29738 | 1 | 45.6 | 25704.2 | 1337 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.2 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:45 | Normal | 494.5 | 492.5 | 506.5 | 502.6 | 16.7 | 17.1 | 13.4 | 13.6 | 226 | 225.4 | 225.4 | 76.5 | 76.4 | 76.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 30223 | 1 | 46.5 | 25706.7 | 1338 | 5.9 | 5.9 | 0 | 4.9 | 6 | 6 | 0 | 5.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:50 | Normal | 488.1 | 493 | 501.7 | 499.7 | 17.8 | 18.3 | 14.3 | 14.6 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 80.8 | 80.7 | 80.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31470 | 1 | 47.1 | 25709.2 | 1338 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:55 | Normal | 492.9 | 487.7 | 501 | 497 | 17.5 | 18.1 | 14.2 | 14.5 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 80.7 | 80.3 | 80.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 30786 | 1 | 47.7 | 25711.9 | 1338 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:00 | Normal | 498.5 | 495.5 | 500.7 | 499.6 | 18.1 | 18.6 | 15.1 | 15.2 | 226 | 225.8 | 226.8 | 83.9 | 83.4 | 83.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32695 | 1 | 48.1 | 25714.6 | 1338 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:05 | Normal | 498.7 | 483.8 | 507.3 | 500.3 | 18.6 | 19.5 | 15.3 | 15.6 | 226 | 226 | 226.2 | 86.1 | 86 | 86.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 33644 | 1 | 48.3 | 25717.3 | 1338 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:10 | Normal | 496.6 | 492.4 | 499.6 | 496.6 | 19.2 | 19.7 | 16.2 | 16.4 | 226 | 226 | 226.6 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 34570 | 1 | 48.7 | 25720.1 | 1338 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:15 | Normal | 493.9 | 487.6 | 503.4 | 495.6 | 19.6 | 20.3 | 16.6 | 16.8 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 90.6 | 90.6 | 90.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35412 | 1 | 49.1 | 25723 | 1338 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:20 | Normal | 497.8 | 488.8 | 504.7 | 495.3 | 19.9 | 20.7 | 16.9 | 17.1 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 92.1 | 91.8 | 92 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35977 | 1 | 49.4 | 25726 | 1338 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:25 | Normal | 492.6 | 483.8 | 499.9 | 493.9 | 20.3 | 21.2 | 17.5 | 17.6 | 226.2 | 226 | 226.4 | 94.2 | 94 | 94 | 59.99 | 59.98 | 60 | 36714 | 1 | 50 | 25729.1 | 1338 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:30 | Normal | 493.7 | 486.6 | 503.9 | 489.9 | 21 | 21.5 | 17.6 | 18.1 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 37479 | 1 | 50.3 | 25732.2 | 1338 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.7 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:35 | Normal | 492.9 | 484.8 | 487.9 | 487.9 | 21.1 | 21.8 | 18.6 | 18.6 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 97.8 | 97.7 | 97.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 36886 | 1 | 50.8 | 25735.3 | 1338 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:40 | Normal | 491.6 | 486.9 | 489.9 | 490.8 | 21.9 | 22.1 | 18.8 | 19 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 99.5 | 99.4 | 99.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 37518 | 1 | 51 | 25738.4 | 1338 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:45 | Normal | 483.6 | 477.7 | 484.8 | 488.7 | 22.3 | 22.8 | 19.5 | 19.3 | 226.6 | 226 | 226.8 | 100.9 | 100.5 | 100.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 38002 | 1 | 51.5 | 25741.5 | 1339 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:50 | Normal | 485.5 | 481.1 | 489.6 | 487.4 | 22.9 | 23 | 19.8 | 19.9 | 226.2 | 226 | 226.2 | 102.8 | 102.7 | 102.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38714 | 1 | 51.8 | 25744.7 | 1339 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:55 | Normal | 483.8 | 481.3 | 492.3 | 488.3 | 23 | 23.3 | 20.3 | 20.4 | 226.2 | 225.6 | 226.8 | 104 | 103.6 | 103.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39250 | 1 | 52 | 25748 | 1339 | 7.9 | 8 | 0 | 7 | 7.9 | 8 | 0.1 | 7.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:00 | Normal | 483.1 | 482 | 492.6 | 484.5 | 23.6 | 23.8 | 20.6 | 21 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 105.4 | 105.4 | 105 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 39775 | 1 | 52.3 | 25751.3 | 1339 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.2 | 8.1 | 8 | 0.1 | 7.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:05 | Normal | 483.8 | 478.1 | 490.3 | 479.3 | 23.8 | 24.3 | 21 | 21.5 | 226.8 | 225.6 | 226.2 | 106.7 | 106.4 | 106.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 40269 | 1 | 52.9 | 25754.6 | 1339 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:10 | Normal | 486.6 | 475.6 | 482.9 | 479.9 | 23.7 | 24.7 | 21.5 | 21.6 | 226.6 | 226 | 226.6 | 107.7 | 107.4 | 107.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 40728 | 1 | 53.9 | 25758 | 1339 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:15 | Normal | 480.9 | 477.9 | 487.8 | 478.8 | 24.1 | 24.8 | 22.1 | 22.3 | 226.6 | 225.8 | 226.6 | 109 | 108.7 | 108.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 41147 | 1 | 55 | 25761.4 | 1339 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:20 | Normal | 475.6 | 475.3 | 473.4 | 473.4 | 24.4 | 25.1 | 22.5 | 22.4 | 226.8 | 226.4 | 227 | 109.7 | 109.8 | 109.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41489 | 1 | 56 | 25764.8 | 1339 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:25 | Normal | 474 | 466.1 | 481.2 | 479.2 | 24.9 | 25.8 | 22.8 | 22.6 | 226.8 | 226 | 226.8 | 111.2 | 111.1 | 111.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42040 | 1 | 56.9 | 25768.3 | 1339 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:30 | Normal | 472 | 463 | 479.1 | 480.1 | 25.3 | 26 | 23.1 | 22.8 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 112.2 | 112 | 111.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 42402 | 1 | 57.7 | 25771.8 | 1339 | 8.7 | 8.7 | 0 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:35 | Normal | 477.5 | 467.7 | 474.4 | 475.2 | 25.4 | 25.9 | 23.5 | 23.5 | 226.4 | 226.4 | 227 | 113.2 | 113.3 | 113 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42832 | 1 | 58.4 | 25775.4 | 1339 | 8.7 | 8.7 | 0 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.2 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:40 | Normal | 476.8 | 466.2 | 473.3 | 466.8 | 25.4 | 26.3 | 24.1 | 24.1 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 113.8 | 113.9 | 113.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 43106 | 1 | 58.8 | 25779 | 1339 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.2 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:45 | Normal | 472.1 | 468.1 | 476.1 | 468.1 | 26 | 26.2 | 24.3 | 24.4 | 227.2 | 226.2 | 226.4 | 114.9 | 114.5 | 114.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 43377 | 1 | 59.5 | 25782.6 | 1340 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.2 | 8.8 | 9 | 0.1 | 8.4 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:50 | Normal | 464.9 | 457 | 468 | 469 | 26.3 | 26.8 | 24.6 | 24.3 | 226 | 225.2 | 226.4 | 115.3 | 114.7 | 114.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 43463 | 1 | 60.2 | 25786.2 | 1340 | 9 | 9.1 | 0 | 8.2 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.5 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:55 | Normal | 463.3 | 458.2 | 469.5 | 464.5 | 26.5 | 27 | 24.7 | 24.7 | 228.2 | 227.4 | 227.6 | 115.7 | 115.1 | 115 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 43853 | 1 | 60.8 | 25789.8 | 1340 | 9 | 9.1 | 0 | 8.3 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:00 | Normal | 461.7 | 456.7 | 465.8 | 462.8 | 26.6 | 27 | 25 | 25.2 | 228 | 226.4 | 228 | 116.2 | 115.9 | 115.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44052 | 1 | 61.5 | 25793.5 | 1340 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.3 | 9 | 9.2 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:05 | Normal | 460.5 | 454.6 | 467.9 | 463.9 | 26.8 | 27.4 | 25.1 | 25.3 | 227.8 | 227.4 | 227.6 | 116.8 | 116.5 | 116.5 | 60 | 59.97 | 60 | 44324 | 1 | 62.3 | 25797.2 | 1340 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.7 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:10 | Normal | 459.7 | 461.4 | 464.7 | 464.9 | 26.7 | 27.1 | 25.6 | 25.3 | 227.4 | 226.4 | 227.6 | 118.2 | 117.5 | 116.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 44692 | 1 | 62.6 | 25800.9 | 1340 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.2 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 8.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:15 | Normal | 466 | 454 | 460.4 | 463.8 | 26.6 | 27.7 | 26 | 25.5 | 228.4 | 227 | 227.8 | 118.8 | 118.2 | 118.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45024 | 1 | 62.6 | 25804.6 | 1340 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 8.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:20 | Normal | 461.5 | 461.4 | 460.7 | 466.6 | 26.9 | 27.5 | 26.1 | 25.6 | 227.4 | 226.6 | 227.8 | 119 | 119.1 | 118.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 45209 | 1 | 62.8 | 25808.4 | 1340 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 8.8 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:25 | Normal | 454.5 | 455.6 | 465.3 | 466.3 | 27.3 | 27.9 | 26.3 | 26 | 228.2 | 227 | 227.6 | 119.7 | 119.8 | 119.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 45488 | 1 | 63.4 | 25812.2 | 1340 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:30 | Normal | 466.9 | 456.9 | 454.9 | 461.8 | 27.1 | 28 | 26.7 | 26.4 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 121 | 120.5 | 120.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 45767 | 1 | 63.6 | 25816 | 1340 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:35 | Normal | 460.2 | 450.3 | 457.1 | 462 | 27.5 | 28.2 | 26.9 | 26.5 | 227.2 | 226.8 | 227 | 121.3 | 120.7 | 120.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 45855 | 1 | 64.2 | 25819.8 | 1340 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:40 | Normal | 455.3 | 459 | 454.8 | 450.8 | 27.3 | 28 | 26.7 | 26.9 | 227.6 | 226.4 | 227.2 | 120.7 | 120.4 | 120.5 | 59.99 | 60 | 60 | 45863 | 1 | 64.7 | 25823.6 | 1340 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:45 | Normal | 451.2 | 461.8 | 451.1 | 458 | 27.6 | 27.6 | 27.2 | 26.7 | 227.6 | 226.8 | 227 | 121.3 | 120.9 | 120.7 | 59.99 | 60 | 60 | 45971 | 1 | 65.2 | 25827.4 | 1341 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:50 | Normal | 459.5 | 458.8 | 462.3 | 456.5 | 27.6 | 27.8 | 27.2 | 27.3 | 227.6 | 227 | 227.6 | 121.5 | 121.7 | 121.4 | 60.02 | 60 | 60 | 46204 | 1 | 65.6 | 25831.3 | 1341 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:55 | Normal | 456.4 | 451.5 | 457.8 | 453.8 | 27.6 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 227 | 226 | 227 | 122.5 | 122.7 | 122.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 46439 | 1 | 65.5 | 25835.1 | 1341 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:00 | Normal | 453.6 | 451.6 | 453.9 | 453.9 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 227.8 | 226.8 | 227.8 | 121.2 | 121.2 | 120.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 46029 | 1 | 65.8 | 25839 | 1341 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:05 | Normal | 451.8 | 448.9 | 458.4 | 451.4 | 28 | 28.2 | 27.6 | 27.7 | 227.8 | 227.2 | 227.2 | 122.4 | 122.2 | 121.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 46322 | 1 | 66.1 | 25842.8 | 1341 | 9.6 | 9.6 | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:10 | Normal | 456.5 | 451.5 | 457.3 | 458.2 | 27.6 | 28.1 | 27.5 | 27.4 | 228 | 227.2 | 227.8 | 122.1 | 121.8 | 121.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 46313 | 1 | 66.3 | 25846.7 | 1341 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:15 | Normal | 455.9 | 449.9 | 453.1 | 450 | 27.5 | 28.3 | 27.8 | 27.7 | 227.4 | 226.6 | 227.8 | 122.2 | 122.4 | 121.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 46432 | 1 | 66.2 | 25850.6 | 1341 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 9 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:20 | Normal | 452.5 | 455.6 | 460.5 | 459.5 | 27.6 | 28 | 27.6 | 27.8 | 227 | 226.6 | 227.8 | 122.8 | 122.9 | 122.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 46551 | 1 | 66 | 25854.4 | 1341 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:25 | Normal | 453.2 | 449.1 | 456.2 | 451.3 | 27.6 | 28.2 | 27.6 | 27.9 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 122.1 | 122 | 121.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 46345 | 1 | 65.6 | 25858.3 | 1341 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:30 | Normal | 457.7 | 454 | 457.9 | 449.3 | 27.1 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 228 | 226.6 | 227.6 | 121.7 | 121.5 | 121.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 46224 | 1 | 65.3 | 25862.2 | 1341 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:35 | Normal | 450 | 443.1 | 450 | 451.2 | 27.7 | 28.3 | 27.9 | 27.8 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 121.3 | 121 | 120.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 46019 | 1 | 65.3 | 25866 | 1341 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 9 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:40 | Normal | 452.3 | 447.4 | 447.4 | 450.5 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 227.6 | 226.4 | 227.6 | 121.9 | 121.8 | 121.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46259 | 1 | 65.1 | 25869.9 | 1341 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:45 | Normal | 450.6 | 451.5 | 451.6 | 444.6 | 27.5 | 27.4 | 27.8 | 28 | 227.6 | 227 | 228 | 121.5 | 120.9 | 120.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 46023 | 1 | 65 | 25873.7 | 1342 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 0.1 | 8.7 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:50 | Normal | 449.2 | 449.2 | 453.3 | 444.2 | 27.3 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 227.2 | 226.4 | 227.8 | 120.9 | 120.9 | 120.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 45951 | 1 | 64.9 | 25877.6 | 1342 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 8.7 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:55 | Normal | 446.7 | 444.8 | 447.1 | 442.1 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28 | 227.6 | 226.8 | 227.4 | 120.5 | 120.5 | 120.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 45807 | 1 | 64.8 | 25881.4 | 1342 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 8.7 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:00 | Normal | 452 | 448 | 448.9 | 443.8 | 27.1 | 27.7 | 27.8 | 28 | 227.4 | 226.8 | 228 | 120.6 | 120.4 | 120.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 45730 | 1 | 64.8 | 25885.2 | 1342 | 9.3 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:05 | Normal | 459.7 | 452.6 | 452.6 | 448.6 | 26.8 | 27.4 | 27.9 | 27.9 | 227.6 | 226.6 | 227 | 121.4 | 120.9 | 120.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 45886 | 1 | 64.4 | 25889 | 1342 | 9.3 | 9.3 | 0 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 8.6 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:10 | Normal | 455.5 | 444 | 448.7 | 443.7 | 26.7 | 27.4 | 28 | 28 | 228 | 226.8 | 227.8 | 120 | 119.8 | 119.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 45538 | 1 | 64.3 | 25892.8 | 1342 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 8.6 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:15 | Normal | 456.5 | 442.7 | 449.5 | 447.8 | 26.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 119.4 | 119.3 | 119 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45289 | 1 | 64.2 | 25896.6 | 1342 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 8.6 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:20 | Normal | 454.9 | 442 | 452 | 445 | 26.7 | 27.7 | 28.2 | 28.1 | 227 | 226.6 | 227.4 | 121.1 | 120.6 | 120.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 45842 | 1 | 64.2 | 25900.4 | 1342 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 8.7 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:25 | Normal | 452.9 | 451.8 | 452 | 447 | 28.8 | 29.2 | 30.2 | 30.4 | 228 | 226.6 | 227.4 | 129 | 128.6 | 128.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 48453 | 1 | 64.5 | 25904.3 | 1342 | 9.8 | 10 | 0 | 8.9 | 9.9 | 10 | 0.1 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:30 | Normal | 458.9 | 456 | 453.4 | 447.4 | 27.1 | 27.6 | 29.3 | 29.2 | 227 | 226.2 | 227.4 | 125 | 124.8 | 124.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 47378 | 1 | 63.6 | 25907.5 | 1342 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:35 | Normal | 450.1 | 448.1 | 451.5 | 441.4 | 27.9 | 28.5 | 29.7 | 29.8 | 227.2 | 226.2 | 226.8 | 125.7 | 125.8 | 125.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 47639 | 1 | 64.2 | 25911.4 | 1342 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 9.1 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:40 | Normal | 478.1 | 482.8 | 475.6 | 475.8 | 26.6 | 27.7 | 29.8 | 29.7 | 226.8 | 226.4 | 227 | 133 | 133 | 132.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 47769 | 1 | 62.1 | 25913.7 | 1342 | 8.7 | 9.5 | 0 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 0.1 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:45 | Normal | 483.4 | 471.4 | 474.6 | 464.5 | 21 | 22.3 | 22.3 | 24.1 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 105.2 | 105.3 | 105.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 41436 | 1 | 62.1 | 25917.5 | 1343 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:50 | Normal | 465 | 471 | 462.8 | 455.7 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11784 | 1 | 59.1 | 25918.8 | 1343 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:55 | Normal | 462.1 | 457.1 | 465.9 | 464 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10511 | 1 | 56.7 | 25920.4 | 1343 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:00 | Normal | 504.8 | 491.9 | 512.5 | 520.5 | 26.7 | 28.5 | 27.3 | 25.6 | 226.4 | 225.6 | 226 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 50219 | 1 | 55.3 | 25922.4 | 1343 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.3 | 9.6 | 9.7 | 0.1 | 9 | 9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:05 | Normal | 486.7 | 477.7 | 485.4 | 495.4 | 27.4 | 28.5 | 29.3 | 27.3 | 226.2 | 225.2 | 226.2 | 133.2 | 133 | 132.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 50187 | 1 | 57.9 | 25926.5 | 1343 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 0.1 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:10 | Normal | 481.9 | 489.9 | 468.1 | 474.7 | 23.5 | 19.8 | 27.9 | 24.1 | 225.2 | 224.4 | 225.2 | 118 | 117.1 | 117.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 28796 | 1 | 57.3 | 25928.3 | 1343 | 8.1 | 9.2 | 0 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 6 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:15 | Normal | 473.9 | 468.9 | 464 | 458.1 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.1 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11980 | 1 | 56 | 25930.2 | 1343 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:20 | Normal | 478.4 | 469.6 | 481.3 | 458.6 | 24 | 27 | 28.5 | 30.2 | 225 | 225.4 | 226 | 126.4 | 126.1 | 125.8 | 60 | 60 | 60 | 48639 | 1 | 55.8 | 25933.4 | 1343 | 8.1 | 8.6 | 0 | 7.6 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.7 | 9.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:25 | Normal | 501.2 | 489.2 | 491.2 | 495.2 | 25.8 | 27.3 | 29.1 | 28.5 | 226 | 224.8 | 225.4 | 133 | 132.9 | 132.8 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 50040 | 1 | 55.2 | 25935.2 | 1343 | 8.8 | 8.9 | 0 | 7.9 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 8.7 | 9.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:30 | Normal | 468.6 | 466 | 464.4 | 465.2 | 25.1 | 25.5 | 27.6 | 27.6 | 226.2 | 225.2 | 225.8 | 119.5 | 119.5 | 119.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 45282 | 1 | 57 | 25939.2 | 1343 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:35 | Normal | 467.6 | 458 | 459.8 | 451.6 | 25.3 | 25.9 | 28.1 | 28.3 | 225.2 | 224.4 | 226 | 120.1 | 119.4 | 119.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 45062 | 1 | 58.5 | 25942.9 | 1343 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:40 | Normal | 459.2 | 459.2 | 454.2 | 449.2 | 25.9 | 26.1 | 28.7 | 29 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 120.7 | 120.5 | 120.3 | 60 | 60 | 59.98 | 45583 | 1 | 59.5 | 25946.7 | 1343 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 8.2 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:45 | Normal | 449.8 | 444.1 | 443.9 | 433.9 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6 | 222.4 | 223.4 | 223 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9374 | 1 | 59.1 | 25949.2 | 1344 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:50 | Normal | 476.4 | 476.3 | 472.2 | 463.3 | 26 | 26.6 | 29.6 | 29.3 | 226.8 | 225.8 | 226.4 | 127.9 | 127.9 | 127.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 48247 | 1 | 56.9 | 25951.4 | 1344 | 8.9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.1 | 8.4 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:55 | Normal | 464.2 | 467.3 | 462.8 | 458.8 | 24.8 | 25 | 27.8 | 28.1 | 226 | 225.8 | 226.2 | 119.3 | 118.9 | 118.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 45038 | 1 | 57.8 | 25955 | 1344 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:00 | Normal | 458.2 | 452.1 | 449.9 | 443 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8544 | 1 | 57.7 | 25957.9 | 1344 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 14:05 | Normal | 488 | 471.9 | 479.5 | 479.1 | 11.8 | 11.3 | 15.1 | 11.8 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 64 | 63.9 | 63.7 | 60.02 | 60 | 60 | 18149 | 1 | 55.2 | 25958.9 | 1344 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.2 | 5.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 14:10 | Normal | 483 | 473.8 | 468.9 | 459.5 | 23.1 | 24 | 26.8 | 27.3 | 225.8 | 224.8 | 226.4 | 116.7 | 116.1 | 116 | 60.02 | 60 | 60 | 43891 | 1 | 56 | 25962.6 | 1344 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 8.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 14:15 | Normal | 469.5 | 458 | 462.3 | 458.5 | 6 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12710 | 1 | 55.7 | 25964.7 | 1344 | 2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 14:20 | Normal | 475.9 | 467.8 | 470.9 | 459.9 | 21.9 | 22.8 | 25.4 | 26 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 110 | 110.1 | 109.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41446 | 1 | 55.9 | 25968 | 1344 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 8.4 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 14:25 | Normal | 470.3 | 457.2 | 447.3 | 449.2 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10931 | 1 | 56.5 | 25971 | 1344 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 14:30 | Normal | 467.1 | 454.1 | 462.4 | 457.3 | 4.1 | 4.8 | 5 | 5.2 | 221.6 | 222 | 221.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8612 | 1 | 54.5 | 25971.8 | 1344 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 14:35 | Normal | 473.1 | 462 | 469 | 463 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4 | 221.2 | 222 | 221.4 | 18.9 | 18.9 | 19 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7289 | 1 | 52.3 | 25972.5 | 1344 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 14:40 | Normal | 479.4 | 475.1 | 483.4 | 477.5 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 221.6 | 222 | 222.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7896 | 1 | 50.5 | 25973.1 | 1344 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 14:45 | Normal | 491.2 | 469 | 485.9 | 480.8 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 221.6 | 222 | 221.8 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8498 | 1 | 49.3 | 25973.8 | 1345 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 14:50 | Normal | 491.9 | 483.7 | 492.7 | 476.7 | 4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9316 | 1 | 48.2 | 25974.6 | 1345 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 14:55 | Normal | 512.9 | 513.8 | 512.8 | 505.9 | 15.1 | 15.6 | 18.9 | 19.6 | 225 | 224.4 | 224.6 | 90.3 | 89.9 | 89.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 35181 | 1 | 47.3 | 25975.6 | 1345 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 6.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 15:00 | Normal | 506.6 | 472.6 | 491.8 | 489.9 | 9.3 | 9.1 | 14.8 | 14.5 | 223.4 | 223.4 | 224 | 62.5 | 62.3 | 62.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14741 | 1 | 48.5 | 25978.2 | 1345 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 5.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 15:05 | Normal | 487.5 | 477.4 | 481.2 | 479.2 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 5.2 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8180 | 1 | 48.2 | 25979.5 | 1345 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 15:10 | Normal | 472.1 | 468.1 | 482.4 | 464.4 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.6 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6296 | 1 | 47.8 | 25980.8 | 1345 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:15 | Normal | 479.9 | 486 | 466.7 | 475.7 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.5 | 221 | 221 | 222 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6414 | 1 | 46.9 | 25981.3 | 1345 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:20 | Normal | 488.3 | 479.4 | 485.4 | 479.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 222.2 | 222.8 | 222 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6755 | 1 | 46.1 | 25981.9 | 1345 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:25 | Normal | 494.2 | 491.2 | 489.8 | 483.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7051 | 1 | 45.5 | 25982.5 | 1345 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:30 | Normal | 479.1 | 478.1 | 491 | 487 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 221.8 | 222.4 | 222 | 14.9 | 14.8 | 15 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5736 | 1 | 45.5 | 25983 | 1345 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:35 | Normal | 462.1 | 482.2 | 477 | 477 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 222 | 222.2 | 221.8 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4704 | 1 | 45.4 | 25983.4 | 1345 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:40 | Normal | 479.9 | 483 | 476.9 | 484.9 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 221.6 | 222.6 | 222 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4747 | 1 | 45.3 | 25983.8 | 1345 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:45 | Normal | 489.8 | 477.9 | 497.1 | 485.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4328 | 1 | 45.1 | 25984.2 | 1346 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 15:50 | Normal | 501.1 | 487.3 | 495.9 | 480.9 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4122 | 1 | 48.6 | 25984.5 | 1346 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 15:55 | Normal | 466.6 | 473.1 | 500.8 | 485.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 220.6 | 222.2 | 221.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3278 | 1 | 49.6 | 25984.8 | 1346 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 16:00 | Normal | 499 | 489.8 | 499.9 | 482.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3558 | 1 | 48.7 | 25985.1 | 1346 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-11 16:05 | Normal | 484.9 | 504.2 | 480.4 | 476.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 60 | 60 | 60 | 3227 | 1 | 46.2 | 25985.4 | 1346 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-11 16:10 | Normal | 492 | 481 | 501.2 | 476.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 9 | 9 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3448 | 1 | 45.3 | 25985.7 | 1346 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 16:15 | Normal | 497.9 | 472.1 | 488.1 | 497.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 221 | 222.4 | 222 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2647 | 1 | 47.1 | 25985.9 | 1346 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 16:20 | Normal | 484 | 487.1 | 498.9 | 476.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2774 | 1 | 47.8 | 25986.1 | 1346 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 16:25 | Normal | 517.4 | 516.3 | 525.3 | 510.2 | 5.5 | 5.6 | 9.1 | 9.3 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 39.9 | 40.1 | 40.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14617 | 1 | 48.1 | 25986.9 | 1346 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 16:30 | Normal | 508.6 | 504.1 | 518.1 | 505.1 | 5 | 5.1 | 8.8 | 8.8 | 223.2 | 223 | 223.2 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13684 | 1 | 48.5 | 25988.1 | 1346 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 16:35 | Normal | 501.4 | 504.1 | 507.7 | 499.7 | 3.4 | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 222.6 | 223 | 222.6 | 25.7 | 25.6 | 25.8 | 60 | 59.99 | 60 | 10545 | 1 | 49.1 | 25989.2 | 1346 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 16:40 | Normal | 491 | 500 | 501.1 | 498.1 | 4.2 | 4.3 | 8 | 8 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 60 | 60 | 59.99 | 11728 | 1 | 49.7 | 25990.1 | 1346 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 16:45 | Normal | 498.6 | 490.8 | 507.8 | 490.8 | 4 | 4.1 | 7.5 | 7.7 | 223 | 223.2 | 223.2 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11250 | 1 | 48.9 | 25991.1 | 1347 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 16:50 | Normal | 497.1 | 500.1 | 502.9 | 493.9 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 222.2 | 222.6 | 223 | 30.2 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10938 | 1 | 46.2 | 25992 | 1347 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 16:55 | Normal | 501.4 | 495.4 | 502.7 | 490.7 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 7.1 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10408 | 1 | 45.1 | 25992.9 | 1347 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 17:00 | Normal | 487.1 | 491.3 | 475.8 | 468.7 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 9.3 | 9 | 9.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3597 | 1 | 47.1 | 25993.5 | 1347 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:05 | Normal | 495.8 | 493.9 | 501.2 | 492.4 | 2.2 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 222 | 223.2 | 222.8 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7409 | 1 | 48 | 25993.9 | 1347 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:10 | Normal | 492.5 | 488.7 | 504 | 491.4 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 4.5 | 222 | 223 | 223 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6736 | 1 | 48.5 | 25994.5 | 1347 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:15 | Normal | 480.9 | 491.1 | 487.8 | 489.9 | 1 | 1 | 2.2 | 2.1 | 222.8 | 223 | 222.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3727 | 1 | 48.9 | 25995 | 1347 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:20 | Normal | 484.1 | 481.1 | 514.3 | 496.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 223 | 222.6 | 223 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5505 | 1 | 49.1 | 25995.5 | 1347 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:25 | Normal | 490.4 | 482.4 | 502.2 | 500.1 | 1 | 1 | 3.1 | 3 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4557 | 1 | 49.2 | 25995.9 | 1347 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 17:30 | Normal | 461 | 455.1 | 474 | 467.9 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2128 | 1 | 49.2 | 25996.2 | 1347 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-11 17:35 | Normal | 458 | 454.1 | 497.8 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2091 | 1 | 49.2 | 25996.3 | 1347 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 17:40 | Normal | 484.2 | 461.2 | 492.1 | 475.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2157 | 1 | 49.1 | 25996.5 | 1347 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:45 | Normal | 457.1 | 479.7 | 494.2 | 476.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1820 | 1 | 48.9 | 25996.7 | 1348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 17:50 | Normal | 434 | 439.1 | 481.5 | 477.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 223.6 | 224 | 223.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1358 | 1 | 48.7 | 25996.8 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 17:55 | Normal | 413.1 | 435.2 | 482.2 | 491.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 223.2 | 224.2 | 223.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 943 | 1 | 48.1 | 25996.9 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:00 | Normal | 200.8 | 235.1 | 470 | 463.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 512 | 1 | 47.1 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:05 | Normal | 200 | 200.1 | 458.9 | 414.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 296 | 1 | 45.1 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:10 | Normal | 200.1 | 199.6 | 288.1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 111 | 1 | 50 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:15 | Normal | 200 | 199.5 | 198.7 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 32 | 1 | 49.5 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:20 | Normal | 195.3 | 207.8 | 203.9 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13 | 1 | 48.6 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:25 | Normal | 200.8 | 183.2 | 177.5 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4 | 1 | 47.2 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:30 | Normal | 207.3 | 198.3 | 210.6 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 50 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-11 18:35 | Normal | 200.7 | 199.8 | 204 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1 | 1 | 49.2 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0