## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-11 04:45 | Wait | 478.2 | 478 | 478.4 | 477.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 225 | 225.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.8 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 04:50 | Normal | 390.3 | 484.9 | 487.3 | 454.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 82 | 1 | 29.4 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 04:55 | Normal | 434.9 | 491.9 | 477.4 | 388.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 171 | 1 | 32.6 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:00 | Normal | 468.6 | 498.9 | 480.6 | 321.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 323 | 1 | 34.6 | 11511.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:05 | Normal | 464.7 | 474.8 | 463.4 | 493.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.6 | 223.8 | 223 | 2 | 2.1 | 2.3 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 581 | 1 | 36 | 11511.9 | 1332 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:10 | Normal | 483.8 | 501.1 | 501.2 | 513.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 676 | 1 | 37 | 11512 | 1332 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:15 | Normal | 480.8 | 522.5 | 488.5 | 471.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 3.2 | 3 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1084 | 1 | 37.9 | 11512 | 1332 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:20 | Normal | 472.8 | 511.9 | 496.5 | 519.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 222.6 | 224.2 | 223.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1018 | 1 | 38.7 | 11512.1 | 1333 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:25 | Normal | 483.8 | 531.4 | 498.4 | 449 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 222 | 224 | 223.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1675 | 1 | 39.4 | 11512.3 | 1333 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:30 | Normal | 499.9 | 529.6 | 496.7 | 413.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2131 | 1 | 40.1 | 11512.4 | 1333 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 05:35 | Normal | 498.7 | 533.4 | 511.5 | 456.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 6.8 | 6.7 | 7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2563 | 1 | 40.5 | 11512.6 | 1333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 05:40 | Normal | 508.6 | 428.9 | 501.3 | 468.7 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.1 | 221.8 | 223 | 223 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3023 | 1 | 41.2 | 11512.9 | 1333 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 05:45 | Normal | 515.6 | 416.8 | 517.1 | 463.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.1 | 222.8 | 224 | 223.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 3110 | 1 | 41.8 | 11513.1 | 1333 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 05:50 | Normal | 526 | 450.9 | 512.4 | 459.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.5 | 221.6 | 223.2 | 222.4 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4111 | 1 | 42.5 | 11513.4 | 1333 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 05:55 | Normal | 541.5 | 359.8 | 524.3 | 487.8 | 2.7 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 221.8 | 223.4 | 223 | 11.8 | 11.8 | 12 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4527 | 1 | 43 | 11513.8 | 1333 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 06:00 | Normal | 512.7 | 359 | 514.3 | 481.8 | 3.8 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5487 | 1 | 43.5 | 11514.2 | 1333 | 0.5 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 06:05 | Normal | 504.8 | 380.8 | 537.7 | 346 | 4.5 | 6.1 | 2.5 | 2.7 | 221.6 | 223 | 223.2 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60 | 6591 | 1 | 44.1 | 11514.7 | 1333 | 0.5 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 06:10 | Normal | 503.3 | 386.8 | 530.7 | 358.7 | 5.1 | 6.9 | 3 | 3.5 | 222.2 | 223 | 223 | 20.8 | 20.8 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7542 | 1 | 44.9 | 11515.3 | 1333 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 06:15 | Normal | 506.8 | 396.8 | 518.2 | 368.6 | 5.6 | 7.5 | 3.4 | 4.1 | 222 | 222.8 | 223.2 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8532 | 1 | 45.7 | 11516 | 1333 | 0.7 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 06:20 | Normal | 505.7 | 400.9 | 523.4 | 367.6 | 6.2 | 7 | 3.4 | 4.1 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8746 | 1 | 46.7 | 11516.8 | 1334 | 1.6 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 06:25 | Normal | 538.1 | 452.2 | 559.4 | 446.9 | 7.1 | 7 | 3.5 | 4 | 223 | 223.4 | 222.8 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10030 | 1 | 47.8 | 11517.6 | 1334 | 2 | 3.1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 06:30 | Normal | 590.2 | 482.3 | 579.1 | 505.7 | 3.1 | 4.6 | 2.6 | 2.1 | 222.6 | 223 | 222.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6504 | 1 | 48.9 | 11518.2 | 1334 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.5 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 06:35 | Normal | 583.8 | 524.8 | 577.2 | 507.7 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 223 | 223.6 | 223.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6504 | 1 | 50 | 11518.7 | 1334 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 06:40 | Normal | 504.3 | 466.5 | 528.8 | 483.9 | 10 | 7.3 | 5 | 5.1 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11862 | 1 | 48.8 | 11519.5 | 1334 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 06:45 | Normal | 495.8 | 431.8 | 525.8 | 464.8 | 11 | 11.1 | 5.7 | 6.6 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 41 | 41.1 | 41.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15159 | 1 | 46.4 | 11520.6 | 1334 | 3.8 | 4 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 06:50 | Normal | 504.2 | 455.2 | 528.5 | 460.3 | 10.5 | 10.1 | 5.7 | 7 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14706 | 1 | 49.4 | 11521.8 | 1334 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 06:55 | Normal | 504.8 | 443 | 521.8 | 477.2 | 11 | 11 | 6.1 | 7.3 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15706 | 1 | 47.4 | 11523.1 | 1334 | 3.8 | 4 | 0 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 07:00 | Normal | 499.8 | 456.9 | 474.7 | 468.2 | 11 | 10.8 | 8.1 | 7.7 | 226 | 227.2 | 226.8 | 45 | 44.9 | 45.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 16730 | 1 | 49.4 | 11524.4 | 1334 | 3.8 | 4 | 0 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 07:05 | Normal | 540.7 | 470.8 | 542 | 545.5 | 10 | 11.5 | 6.1 | 3.8 | 225.8 | 225.2 | 226 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 15301 | 1 | 47.4 | 11525.7 | 1334 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.5 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 07:10 | Normal | 549.6 | 463.2 | 546.8 | 573.3 | 9 | 12.8 | 6.8 | 2.1 | 225.4 | 226.2 | 226.6 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14943 | 1 | 49.9 | 11527 | 1334 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-11 07:15 | Normal | 553.5 | 475.6 | 563.6 | 575 | 9.3 | 12.7 | 6 | 2.2 | 225.2 | 226 | 225.6 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 14585 | 1 | 49 | 11528.2 | 1334 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 07:20 | Normal | 558.3 | 499.5 | 560.4 | 572.1 | 8.6 | 10.6 | 6.1 | 2.3 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14176 | 1 | 48.1 | 11529.4 | 1335 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 07:25 | Normal | 559.1 | 496.3 | 555.5 | 567.2 | 7.8 | 11.1 | 6.5 | 2.1 | 225 | 226.2 | 226.2 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14161 | 1 | 46.7 | 11530.6 | 1335 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 3.7 | 4 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 07:30 | Normal | 556.8 | 510.1 | 556.8 | 569.7 | 9.1 | 10.5 | 7.2 | 2.5 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14090 | 1 | 46.8 | 11531.8 | 1335 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 07:35 | Normal | 567.8 | 514.9 | 555.5 | 567.4 | 6.5 | 10 | 8 | 2.5 | 224.8 | 225 | 225.6 | 37.3 | 37.2 | 37 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13970 | 1 | 49.9 | 11533 | 1335 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 07:40 | Normal | 554.9 | 509 | 571.1 | 571 | 9.3 | 12.1 | 3.5 | 2.5 | 225.6 | 225.8 | 226 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 13577 | 1 | 49.6 | 11534.1 | 1335 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 0 | 3.8 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 07:45 | Normal | 553.3 | 521.4 | 560 | 566.8 | 9.1 | 8.9 | 5.8 | 3.2 | 224.6 | 225 | 225.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13306 | 1 | 49.5 | 11535.2 | 1335 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 07:50 | Normal | 561.1 | 533.2 | 560.7 | 567.5 | 7.7 | 7.2 | 6.1 | 3.6 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13296 | 1 | 50 | 11536.4 | 1335 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 3.1 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 07:55 | Normal | 566.5 | 536.9 | 567.6 | 573.4 | 6.9 | 7.7 | 5.1 | 2.8 | 224.2 | 224.4 | 225 | 25.2 | 25 | 25 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13746 | 1 | 45.2 | 11537.5 | 1335 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.3 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 08:00 | Normal | 561.1 | 527 | 557.7 | 558.5 | 6 | 8.9 | 5.3 | 4.6 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 13346 | 1 | 46.8 | 11538.6 | 1335 | 2.2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 08:05 | Normal | 564.6 | 543.6 | 555.9 | 557.8 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 225.2 | 226.2 | 226.4 | 37.4 | 37.1 | 37.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13788 | 1 | 48.2 | 11539.7 | 1335 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 08:10 | Normal | 569.7 | 545.8 | 557.8 | 559.6 | 4.8 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 225.8 | 225.4 | 226.2 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 12859 | 1 | 49.1 | 11540.9 | 1335 | 2.2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 08:15 | Normal | 573.9 | 545 | 558.7 | 564.4 | 5.1 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13350 | 1 | 49.8 | 11542 | 1335 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 08:20 | Normal | 565.3 | 529.3 | 554.7 | 562.4 | 5.3 | 11.3 | 7.5 | 4.6 | 225 | 225.4 | 226.2 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13837 | 1 | 46 | 11543.1 | 1336 | 2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.3 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 08:25 | Normal | 566.2 | 532.1 | 554.5 | 561.2 | 4.6 | 11.8 | 7.6 | 4.7 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13533 | 1 | 47.1 | 11544.3 | 1336 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 4.2 | 2.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-11 08:30 | Normal | 565.5 | 528.4 | 565.5 | 564.2 | 5.8 | 13.9 | 4.8 | 4.5 | 225.2 | 225.6 | 225 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14140 | 1 | 48.6 | 11545.4 | 1336 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 4.1 | 4.7 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 08:35 | Normal | 567.1 | 542.1 | 558.9 | 555.6 | 3.6 | 11.5 | 5.5 | 6.1 | 225.4 | 225.4 | 226 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13783 | 1 | 49.8 | 11546.6 | 1336 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 3.3 | 4.5 | 0 | 3.7 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 08:40 | Normal | 561.7 | 543.7 | 560.2 | 557 | 6 | 11.9 | 4.8 | 5.8 | 226 | 225.8 | 225.6 | 39.7 | 39.8 | 39.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14233 | 1 | 45.4 | 11547.7 | 1336 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.6 | 3.9 | 4.5 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 08:45 | Normal | 564.4 | 535.8 | 560.3 | 547.1 | 3.6 | 13.3 | 3.7 | 8.3 | 225.8 | 225.2 | 225 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14545 | 1 | 47.5 | 11549 | 1336 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 4.4 | 5 | 0 | 3.9 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 08:50 | Normal | 558.7 | 538 | 553.9 | 546.7 | 5.8 | 12.8 | 5.6 | 8.4 | 226 | 225.4 | 226 | 44.9 | 44.9 | 45 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13837 | 1 | 49.2 | 11550.1 | 1336 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 4 | 4.6 | 0 | 3.8 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-11 08:55 | Normal | 558.7 | 539 | 556.3 | 549 | 5.1 | 12.1 | 4.2 | 7.5 | 226.4 | 225.4 | 226.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 60 | 60 | 60 | 13901 | 1 | 48.3 | 11551.3 | 1336 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.2 | 4 | 4.6 | 0 | 3.7 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 09:00 | Normal | 555.5 | 536.6 | 550.2 | 547.8 | 4 | 11 | 4.2 | 5.7 | 225.6 | 225 | 225.8 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 14488 | 1 | 46.5 | 11552.5 | 1336 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 3.4 | 4 | 0 | 2.9 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-11 09:05 | Normal | 559.1 | 541.2 | 553.6 | 551.4 | 3.6 | 10.8 | 3.6 | 5.1 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 35.9 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14147 | 1 | 49 | 11553.7 | 1336 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:10 | Normal | 556.7 | 543.2 | 552.1 | 547.9 | 5.6 | 10.1 | 5.6 | 7.5 | 226 | 225.8 | 226 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14731 | 1 | 45.8 | 11554.9 | 1336 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 3.3 | 4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:15 | Normal | 559.8 | 547.1 | 553.3 | 551 | 3.6 | 7.9 | 4.1 | 5.3 | 225 | 225.4 | 226.4 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 13797 | 1 | 48.4 | 11556.1 | 1336 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:20 | Normal | 559.8 | 541.2 | 550.5 | 552.3 | 2.3 | 9.1 | 4.4 | 4 | 225.2 | 226 | 226.4 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 14447 | 1 | 48.6 | 11557.3 | 1337 | 1.2 | 1 | 0 | 0.5 | 3.1 | 3.9 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 09:25 | Normal | 552.4 | 527.9 | 547.6 | 548.4 | 5.2 | 13.5 | 5.3 | 5.2 | 226 | 226 | 225.6 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14757 | 1 | 49.8 | 11558.5 | 1337 | 2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 4.4 | 5.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:30 | Normal | 548.2 | 528.5 | 545.8 | 544.5 | 6 | 12.9 | 4.8 | 5.6 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 59.99 | 60 | 60 | 14182 | 1 | 45.5 | 11559.7 | 1337 | 2.3 | 2 | 0 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 0 | 3.9 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 09:35 | Normal | 547.2 | 544.6 | 548.7 | 547.6 | 9.3 | 9.5 | 6 | 6.8 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 30.9 | 31 | 31 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13322 | 1 | 45.7 | 11560.9 | 1337 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3 | 4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:40 | Normal | 549.4 | 543 | 542.7 | 538.6 | 6.5 | 7.9 | 6.8 | 8.6 | 225 | 225.6 | 225.6 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14266 | 1 | 45.9 | 11562 | 1337 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:45 | Normal | 548.5 | 540 | 536.7 | 532.5 | 4.1 | 6.6 | 6.9 | 9 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14159 | 1 | 46.3 | 11563.2 | 1337 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 0 | 1.9 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 09:50 | Normal | 543.3 | 537.6 | 534 | 530.8 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 9.5 | 225.6 | 225.8 | 226 | 39.7 | 39.8 | 39.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14729 | 1 | 46.8 | 11564.4 | 1337 | 2.2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 09:55 | Normal | 546 | 542.4 | 531 | 527.9 | 5.1 | 5 | 9.4 | 11.2 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14358 | 1 | 47 | 11565.5 | 1337 | 2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0 | 1.2 | 3.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 10:00 | Normal | 543.9 | 540.3 | 514.9 | 530.7 | 3.9 | 4.1 | 13.3 | 8.8 | 226 | 226.2 | 227 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 60 | 60 | 59.98 | 14646 | 1 | 47.3 | 11566.7 | 1337 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 10:05 | Normal | 539.5 | 535.8 | 515.6 | 533.3 | 4.9 | 4.7 | 13.3 | 7.1 | 227.4 | 226.4 | 226.8 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14087 | 1 | 47.7 | 11567.9 | 1337 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 | 4.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 10:10 | Normal | 530.7 | 536.1 | 521.8 | 537.6 | 8.3 | 5 | 11.1 | 5.1 | 227 | 225.6 | 227.2 | 39.4 | 39.5 | 39.3 | 60 | 60 | 60 | 13927 | 1 | 47.7 | 11569 | 1337 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.2 | 4.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 10:15 | Normal | 536.5 | 534.9 | 530.5 | 535.3 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 5.8 | 227.4 | 226 | 227.4 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12867 | 1 | 47.7 | 11570.2 | 1337 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 10:20 | Normal | 534.1 | 522.3 | 531.7 | 531.4 | 5.5 | 9.8 | 5.7 | 6.1 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 42.2 | 42 | 42 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 13751 | 1 | 47.7 | 11571.3 | 1338 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.3 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 10:25 | Normal | 535.7 | 519.1 | 532.3 | 532.1 | 5.6 | 12.2 | 5.5 | 6.5 | 226.8 | 226.2 | 226.8 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 60.01 | 60 | 60 | 14000 | 1 | 47.8 | 11572.5 | 1338 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 4 | 4.8 | 0 | 3.4 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 10:30 | Normal | 536.5 | 523.8 | 532.4 | 531.1 | 4.1 | 9.3 | 4 | 5.6 | 226.6 | 225.6 | 226.6 | 36.9 | 37.2 | 36.8 | 59.98 | 60 | 60 | 13056 | 1 | 47.9 | 11573.6 | 1338 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 10:35 | Normal | 534.3 | 519.6 | 528.2 | 526.9 | 4.6 | 10.4 | 5.3 | 7.2 | 227 | 226 | 226.6 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13790 | 1 | 48 | 11574.7 | 1338 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 10:40 | Normal | 534.1 | 523.4 | 529 | 527.8 | 5.9 | 9.6 | 5.4 | 7 | 226.6 | 225.8 | 226.4 | 37.1 | 37 | 36.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13491 | 1 | 48.1 | 11575.9 | 1338 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 3.1 | 4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 10:45 | Normal | 532.2 | 519.5 | 524.9 | 528.6 | 6.1 | 10.4 | 6.4 | 5.5 | 226.6 | 225.6 | 226.8 | 40 | 39.9 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13137 | 1 | 48.2 | 11577 | 1338 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 10:50 | Normal | 537.4 | 517.8 | 522.1 | 530 | 3.3 | 11.5 | 7.5 | 5.7 | 226.6 | 225.6 | 226.6 | 36.8 | 37 | 36.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13811 | 1 | 48.2 | 11578.1 | 1338 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 3.7 | 4.6 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 10:55 | Normal | 529.9 | 521.3 | 523.4 | 524.3 | 5.6 | 9.8 | 6.6 | 8 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13571 | 1 | 48.1 | 11579.2 | 1338 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 3.1 | 4.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:00 | Normal | 532.7 | 517.5 | 523.3 | 524.3 | 4.6 | 11.6 | 7.1 | 8.8 | 226.8 | 226.2 | 226.6 | 36.8 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13894 | 1 | 48.1 | 11580.4 | 1338 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 0 | 3.3 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:05 | Normal | 526.7 | 521.1 | 528.7 | 526.6 | 6.8 | 9.1 | 3.4 | 6.3 | 226.8 | 226.4 | 226.4 | 36.9 | 37 | 36.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13744 | 1 | 48.2 | 11581.5 | 1338 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 11:10 | Normal | 531.6 | 521 | 524.5 | 528.1 | 5.8 | 9.5 | 5.5 | 5.2 | 226.8 | 226.4 | 227 | 34.4 | 34.5 | 34.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 12830 | 1 | 48.2 | 11582.6 | 1338 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 3 | 3.9 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 11:15 | Normal | 530.3 | 526.8 | 519.1 | 523.7 | 5.6 | 6.6 | 8 | 7.8 | 226 | 225.8 | 226.4 | 37 | 37.2 | 37 | 59.99 | 60 | 60 | 13780 | 1 | 48 | 11583.7 | 1338 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2 | 2.8 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 11:20 | Normal | 531.3 | 517.8 | 518.3 | 528 | 4.3 | 10.2 | 8.7 | 6.8 | 226 | 226.2 | 226.6 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14172 | 1 | 47.7 | 11584.9 | 1339 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 11:25 | Normal | 535.6 | 533.3 | 507.9 | 536.4 | 3 | 3.9 | 12.7 | 2.4 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13715 | 1 | 47.1 | 11586 | 1339 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.2 | 4.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:30 | Normal | 532.1 | 529.9 | 500.5 | 526.2 | 4.1 | 4 | 15.1 | 5.3 | 226.4 | 225.6 | 226.4 | 37 | 37.1 | 37.1 | 60 | 60 | 60 | 13782 | 1 | 46.6 | 11587.2 | 1339 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:35 | Normal | 528.4 | 526.2 | 503.3 | 526.9 | 5.2 | 5 | 14.3 | 4 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13783 | 1 | 46.4 | 11588.3 | 1339 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 0 | 1.3 | 5.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:40 | Normal | 531 | 525.8 | 513.5 | 523.1 | 4.9 | 6.5 | 10.7 | 6.1 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13766 | 1 | 46.1 | 11589.5 | 1339 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 3 | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:45 | Normal | 535.9 | 533.6 | 522 | 519.7 | 4.1 | 3.6 | 7.8 | 8.3 | 226.6 | 226.2 | 226.4 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13257 | 1 | 45.9 | 11590.6 | 1339 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 3.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 11:50 | Normal | 530.5 | 526.2 | 512 | 519.7 | 5.5 | 5.5 | 10.4 | 7 | 226.2 | 226 | 226.6 | 37 | 37 | 36.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13782 | 1 | 45.7 | 11591.7 | 1339 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 0 | 1.4 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 11:55 | Normal | 533.7 | 525.1 | 513.7 | 519.4 | 5.5 | 6.3 | 9.6 | 7 | 226.8 | 226.2 | 226 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 13777 | 1 | 45.5 | 11592.9 | 1339 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 0 | 1.5 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:00 | Normal | 532.3 | 529 | 507.7 | 523.4 | 5.6 | 5 | 12.2 | 5.6 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 36.9 | 37 | 36.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13663 | 1 | 45.4 | 11594 | 1339 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.2 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 12:05 | Normal | 532.7 | 528.4 | 507 | 522.6 | 6.4 | 5.9 | 13.3 | 6.5 | 227.2 | 225.8 | 226.4 | 42 | 42.1 | 42.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12623 | 1 | 45.2 | 11595.1 | 1339 | 2 | 1.6 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 4.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:10 | Normal | 527.7 | 524.5 | 504.4 | 519.2 | 5 | 4.3 | 11.5 | 4.9 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 41.5 | 41.7 | 41.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13100 | 1 | 48.3 | 11596.2 | 1339 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:15 | Normal | 537.9 | 522 | 507.8 | 510.5 | 5.5 | 4.9 | 9.7 | 8.2 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13801 | 1 | 45.4 | 11597.4 | 1339 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.1 | 3.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 12:20 | Normal | 513.2 | 525.6 | 520 | 522.6 | 12 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 226.6 | 225.8 | 225.6 | 36.2 | 36.2 | 36 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 13588 | 1 | 45.2 | 11598.5 | 1340 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:25 | Normal | 526.2 | 527.7 | 520.2 | 522.7 | 8.5 | 4.6 | 6.6 | 5.5 | 226 | 226 | 226.4 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13159 | 1 | 46.6 | 11599.6 | 1340 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:30 | Normal | 535 | 513.6 | 522.9 | 526.5 | 5.3 | 11.9 | 6.1 | 4.8 | 226.2 | 225.8 | 226.6 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13118 | 1 | 47.8 | 11600.7 | 1340 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:35 | Normal | 528.6 | 510.2 | 522.4 | 524 | 6.7 | 12.5 | 4.7 | 4.4 | 225.6 | 226 | 226.2 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13545 | 1 | 45.3 | 11601.8 | 1340 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 4 | 5 | 0 | 3.4 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:40 | Normal | 534.4 | 521.8 | 515.4 | 522.6 | 5.9 | 7.1 | 7.9 | 4.9 | 226 | 225.8 | 226.4 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 60 | 60 | 60 | 14809 | 1 | 48.2 | 11602.8 | 1340 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:45 | Normal | 512.5 | 536.1 | 540.1 | 523.2 | 14.7 | 6 | 2.2 | 9.6 | 224 | 224.6 | 225.4 | 42.3 | 42.6 | 42.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13599 | 1 | 48.6 | 11603.9 | 1340 | 5.2 | 5.8 | 0 | 3.8 | 1.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 12:50 | Normal | 472.5 | 463.4 | 470.1 | 456.7 | 9.5 | 8 | 9.7 | 8.8 | 223.6 | 224 | 224.6 | 44.4 | 44.5 | 44.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14701 | 1 | 47.3 | 11604.8 | 1340 | 3.5 | 3.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 12:55 | Normal | 473.3 | 472 | 462.3 | 477.9 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9946 | 1 | 47.7 | 11605.8 | 1340 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:00 | Normal | 548.2 | 567.4 | 562.2 | 559.8 | 14.3 | 3.8 | 4.3 | 6.1 | 225.4 | 225.4 | 226 | 38.7 | 39.1 | 38.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13076 | 1 | 49 | 11606.9 | 1340 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:05 | Normal | 544.1 | 546.3 | 536.2 | 548.8 | 9.1 | 5.8 | 8.6 | 3 | 225.2 | 224.2 | 225 | 33 | 33.3 | 33.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12699 | 1 | 49.1 | 11608 | 1340 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:10 | Normal | 553.2 | 545.5 | 536 | 547.6 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 3.3 | 224.6 | 223.8 | 224.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13387 | 1 | 49 | 11609 | 1340 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 13:15 | Normal | 465.5 | 468.2 | 465.2 | 471 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 223 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11426 | 1 | 48.9 | 11609.9 | 1340 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:20 | Normal | 462.5 | 455.5 | 451.7 | 469.8 | 6.2 | 6 | 7.1 | 6.1 | 222.4 | 222.4 | 223 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11811 | 1 | 48.2 | 11611 | 1341 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:25 | Normal | 553.2 | 558.9 | 555.9 | 558 | 10.9 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 38.8 | 39.2 | 38.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13197 | 1 | 47.8 | 11612 | 1341 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:30 | Normal | 534.6 | 538.7 | 546.4 | 523 | 12 | 7.5 | 1.1 | 9.6 | 225 | 225 | 225.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13872 | 1 | 45 | 11613.2 | 1341 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 13:35 | Normal | 536.7 | 538.4 | 530.2 | 521.5 | 7.8 | 5 | 5.2 | 10.1 | 225.2 | 224 | 224.8 | 37.3 | 37 | 37 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13782 | 1 | 45.5 | 11614.3 | 1341 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:40 | Normal | 530 | 529.9 | 521.1 | 512 | 6.5 | 4.2 | 4.9 | 9.6 | 226 | 225.4 | 226 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14049 | 1 | 45.2 | 11615.4 | 1341 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:45 | Normal | 437.1 | 430.2 | 441.6 | 434.5 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 59.99 | 60 | 60 | 8589 | 1 | 46.9 | 11616.3 | 1341 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:50 | Normal | 541.4 | 540.1 | 541.2 | 542.7 | 9.1 | 7.7 | 5.3 | 4.9 | 225.2 | 225 | 225.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 13390 | 1 | 45.2 | 11617.4 | 1341 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 13:55 | Normal | 535.7 | 537.3 | 528.9 | 531.5 | 8 | 5.3 | 6.6 | 5.7 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12531 | 1 | 45 | 11618.5 | 1341 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 14:00 | Normal | 448.3 | 444.7 | 444 | 427.4 | 4.3 | 4.1 | 5 | 4.6 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 20.7 | 20.6 | 20.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7516 | 1 | 45.2 | 11619.5 | 1341 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:05 | Normal | 558.7 | 562.1 | 540 | 550.4 | 6.1 | 3.6 | 11 | 7.5 | 224.8 | 223.8 | 224.6 | 40 | 39.8 | 39.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15527 | 1 | 45.5 | 11620.4 | 1341 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:10 | Normal | 561.3 | 558.4 | 538.2 | 549.6 | 3.4 | 2.5 | 9.1 | 3.8 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 22.3 | 22.8 | 22.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13579 | 1 | 45.7 | 11621.5 | 1341 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:15 | Normal | 530.3 | 529.7 | 528.2 | 533.5 | 8.9 | 7 | 6.4 | 3.6 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 34.8 | 35 | 35 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13643 | 1 | 46.1 | 11622.6 | 1341 | 3.3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:20 | Normal | 539.4 | 539.8 | 535.5 | 538.9 | 9.5 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 224 | 224.2 | 225 | 37.4 | 37.6 | 37.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13121 | 1 | 47.5 | 11623.6 | 1342 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 14:25 | Normal | 507.8 | 504.1 | 475.3 | 471 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 223.4 | 223.4 | 223.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 60 | 60 | 60 | 13809 | 1 | 45.1 | 11624.8 | 1342 | 2 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:30 | Normal | 447.3 | 467.9 | 450.1 | 408.9 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7662 | 1 | 46.4 | 11625.5 | 1342 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 14:35 | Normal | 470.9 | 478.1 | 460.6 | 414.6 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6326 | 1 | 46.3 | 11626.1 | 1342 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 14:40 | Normal | 483.6 | 491.9 | 473.7 | 442.5 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 20 | 20 | 20.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7251 | 1 | 45.1 | 11626.6 | 1342 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:45 | Normal | 489.6 | 496.8 | 481.8 | 443.6 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.5 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 7895 | 1 | 48.2 | 11627.2 | 1342 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 14:50 | Normal | 481.4 | 493.8 | 496.9 | 497.8 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.5 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8679 | 1 | 49.8 | 11628.1 | 1342 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 14:55 | Normal | 579.8 | 578 | 567.3 | 562.2 | 4.8 | 4.5 | 8.5 | 10.2 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14945 | 1 | 45.7 | 11629 | 1342 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 3.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:00 | Normal | 552.2 | 550.5 | 555.1 | 554.9 | 7.8 | 8.6 | 5.2 | 7 | 224 | 224.2 | 224.2 | 40 | 40 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15007 | 1 | 46.5 | 11630.1 | 1342 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:05 | Normal | 542.5 | 541.8 | 543.7 | 554.6 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 6.9 | 222.8 | 223 | 224 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18251 | 1 | 48.7 | 11631 | 1342 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:10 | Normal | 470.7 | 480 | 479.6 | 488.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 15 | 15 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5794 | 1 | 50 | 11631.8 | 1342 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 15:15 | Normal | 471 | 492.3 | 484.2 | 491.1 | 3 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5831 | 1 | 45.7 | 11632.3 | 1342 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:20 | Normal | 480.4 | 501.8 | 490.5 | 501.4 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3 | 222 | 222.6 | 222.4 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6401 | 1 | 47.9 | 11632.8 | 1343 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:25 | Normal | 473.1 | 503 | 486.6 | 503.6 | 3.3 | 3 | 3.5 | 2.9 | 222 | 222.4 | 222.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6298 | 1 | 50.1 | 11633.3 | 1343 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:30 | Normal | 492.7 | 502 | 485.6 | 503.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 222 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5057 | 1 | 45.3 | 11633.8 | 1343 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-11 15:35 | Normal | 487.6 | 498 | 475 | 497.9 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.8 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4139 | 1 | 49 | 11634.2 | 1343 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:40 | Normal | 489.7 | 506 | 501.9 | 499.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2 | 221 | 222 | 222.6 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4467 | 1 | 46.9 | 11634.5 | 1343 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:45 | Normal | 492.6 | 504.9 | 497.5 | 514.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 221.8 | 222.4 | 222.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3719 | 1 | 47.3 | 11634.8 | 1343 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:50 | Normal | 484.7 | 479.8 | 493 | 515.9 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | 221 | 222 | 221.8 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3490 | 1 | 49.5 | 11635.1 | 1343 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:55 | Normal | 477.8 | 505.9 | 505.6 | 501.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 220.4 | 222 | 222 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2686 | 1 | 45.5 | 11635.4 | 1343 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:00 | Normal | 489.6 | 498.3 | 474.2 | 501 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 221.4 | 222.4 | 222 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3114 | 1 | 47.9 | 11635.6 | 1343 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:05 | Normal | 477.4 | 502.9 | 484 | 493.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3069 | 1 | 49.7 | 11635.9 | 1343 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 16:10 | Normal | 482.3 | 492.7 | 498.3 | 513.7 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 221 | 222 | 221.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3095 | 1 | 45.3 | 11636.1 | 1343 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 16:15 | Normal | 468.7 | 507 | 499.6 | 457.5 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 220.8 | 222 | 221.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2288 | 1 | 47.9 | 11636.4 | 1343 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-11 16:20 | Normal | 478.7 | 490 | 500.8 | 452.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2417 | 1 | 49.4 | 11636.6 | 1344 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:25 | Normal | 486.7 | 506 | 514.2 | 502.1 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 9.1 | 222.6 | 223 | 223 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13682 | 1 | 47.2 | 11637.2 | 1344 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:30 | Normal | 491 | 498.3 | 512.3 | 503.3 | 4.9 | 5.1 | 8.1 | 8.6 | 222 | 222.6 | 223.2 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12658 | 1 | 47 | 11638.3 | 1344 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:35 | Normal | 487.1 | 472.8 | 483.7 | 479.5 | 3.8 | 3.9 | 6.5 | 6.8 | 222.4 | 223 | 222.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9627 | 1 | 49.3 | 11639.3 | 1344 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:40 | Normal | 477.8 | 460.1 | 478 | 480.9 | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 7.8 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10675 | 1 | 46.2 | 11640.1 | 1344 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:45 | Normal | 487.3 | 464.7 | 481.8 | 480.6 | 3.8 | 4.1 | 7.1 | 7.3 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10131 | 1 | 47.8 | 11641 | 1344 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:50 | Normal | 482.8 | 456.3 | 465.3 | 466.2 | 3.7 | 3.9 | 6.6 | 7.1 | 222.6 | 222.2 | 223 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9616 | 1 | 49.9 | 11641.8 | 1344 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:55 | Normal | 488.6 | 446.6 | 465.5 | 467.2 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 6.9 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8996 | 1 | 45.3 | 11642.6 | 1344 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:00 | Normal | 464.6 | 444.8 | 433.7 | 432.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 221.2 | 222.6 | 222.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2898 | 1 | 48.7 | 11643.1 | 1344 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:05 | Normal | 483.6 | 518.8 | 453.4 | 444.3 | 1.8 | 1.3 | 4.6 | 4.9 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5852 | 1 | 48.7 | 11643.4 | 1344 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 17:10 | Normal | 490.5 | 521.3 | 433.1 | 438.6 | 1.4 | 1.1 | 4 | 4.1 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60 | 60 | 60.01 | 4978 | 1 | 46.5 | 11643.9 | 1344 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:15 | Normal | 486.9 | 466.1 | 426.9 | 418.7 | 0.9 | 1 | 2 | 1.8 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2798 | 1 | 48.8 | 11644.3 | 1344 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:20 | Normal | 487.1 | 506.2 | 415.6 | 440.5 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 3.3 | 222.4 | 223 | 222.4 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4178 | 1 | 50.1 | 11644.6 | 1345 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:25 | Normal | 489.7 | 497.8 | 407.8 | 427.8 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 221.8 | 222.6 | 223 | 8.7 | 8.7 | 9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3382 | 1 | 46 | 11644.9 | 1345 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:30 | Normal | 468 | 488.1 | 461 | 418.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 221.8 | 223.4 | 223.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1691 | 1 | 48.4 | 11645.1 | 1345 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 17:35 | Normal | 465.1 | 483.5 | 486.8 | 416.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1559 | 1 | 49.7 | 11645.2 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 17:40 | Normal | 481.6 | 485.4 | 474.2 | 410.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 222 | 223.6 | 223.4 | 3.6 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1480 | 1 | 46 | 11645.4 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 17:45 | Normal | 459.6 | 469.9 | 384.8 | 426.7 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 221.8 | 223.6 | 223.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1353 | 1 | 47.1 | 11645.5 | 1345 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:50 | Normal | 455.7 | 488.9 | 393 | 455.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 222.4 | 223.8 | 223.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 48.5 | 11645.6 | 1345 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 17:55 | Normal | 392.7 | 480 | 483.8 | 446.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 222.8 | 224 | 223.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 627 | 1 | 49.4 | 11645.6 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:00 | Normal | 415.7 | 478 | 486.8 | 374 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 404 | 1 | 50 | 11645.7 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-11 18:05 | Normal | 255.2 | 433.4 | 480.6 | 207.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 224 | 223.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 217 | 1 | 45.9 | 11645.7 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:10 | Normal | 199 | 417.4 | 431.1 | 206.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 224 | 224 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 104 | 1 | 46.2 | 11645.7 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 18:15 | Normal | 200.1 | 407.8 | 450.9 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 41 | 1 | 47.4 | 11645.7 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:20 | Normal | 202 | 425 | 418.5 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20 | 1 | 48.1 | 11645.7 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:25 | Normal | 186.8 | 344.3 | 373.5 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11 | 1 | 48.6 | 11645.7 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:30 | Normal | 208 | 228.4 | 367.9 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 6 | 1 | 48.8 | 11645.7 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:35 | Normal | 199.9 | 205.5 | 249.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 223 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3 | 1 | 49 | 11645.7 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0