## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-11 04:45 | Wait | 475.1 | 475.2 | 474.9 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.9 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:50 | Normal | 429.6 | 200.2 | 203.5 | 402.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.8 | 226 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 90 | 1 | 29.1 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 04:55 | Normal | 495.5 | 200 | 253.7 | 376.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.6 | 223.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 138 | 1 | 31.9 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:00 | Normal | 494.6 | 200.5 | 403.1 | 452.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 224 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 309 | 1 | 33.8 | 25281.5 | 1374 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:05 | Normal | 499.6 | 364.7 | 456.8 | 465.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 224.6 | 223.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 570 | 1 | 35.2 | 25281.6 | 1374 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:10 | Normal | 481.8 | 472.8 | 506.9 | 490.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 224.6 | 223.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 821 | 1 | 36.3 | 25281.6 | 1374 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:15 | Normal | 476.7 | 477.8 | 488.6 | 491.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 222.6 | 224.6 | 223 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1186 | 1 | 37.1 | 25281.7 | 1374 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:20 | Normal | 488.7 | 490.8 | 491.8 | 477.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 222.4 | 224.4 | 223.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1170 | 1 | 37.8 | 25281.8 | 1374 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:25 | Normal | 503.2 | 488.5 | 492.2 | 499.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 222.2 | 224.6 | 223.4 | 5 | 4.8 | 5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1923 | 1 | 38.5 | 25281.9 | 1375 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:30 | Normal | 508.6 | 496.7 | 514.7 | 494.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 6.1 | 6 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2352 | 1 | 39.2 | 25282.1 | 1375 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:35 | Normal | 501.5 | 512.7 | 497.6 | 508.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2873 | 1 | 39.8 | 25282.3 | 1375 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:40 | Normal | 501.7 | 499.9 | 518.8 | 496.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 222.2 | 224.2 | 223.2 | 8.8 | 8.7 | 9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3336 | 1 | 40.1 | 25282.6 | 1375 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:45 | Normal | 500.5 | 510.6 | 524.6 | 502.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 224 | 223.6 | 9 | 8.8 | 9 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 3434 | 1 | 40.7 | 25282.9 | 1375 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:50 | Normal | 515.7 | 524.9 | 525.8 | 528.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 4505 | 1 | 41.2 | 25283.2 | 1375 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 05:55 | Normal | 527.4 | 480 | 490.6 | 528.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 222 | 223.4 | 222.4 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 3920 | 1 | 41.7 | 25283.6 | 1375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:00 | Normal | 511.2 | 493.5 | 487.9 | 505.7 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 222.6 | 224 | 223.2 | 13.3 | 13.2 | 13.8 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 5044 | 1 | 42.4 | 25283.9 | 1375 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:05 | Normal | 517.6 | 513.8 | 526.3 | 513.3 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 17.1 | 17 | 17.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6525 | 1 | 43 | 25284.4 | 1375 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:10 | Normal | 459.6 | 518.7 | 531.4 | 532.3 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 20.2 | 20 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7323 | 1 | 43.6 | 25285 | 1375 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:15 | Normal | 484.6 | 512.8 | 523 | 509 | 3.9 | 4.1 | 5 | 4.6 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8523 | 1 | 44.3 | 25285.7 | 1375 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:20 | Normal | 522.6 | 512.7 | 523.7 | 526.7 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8853 | 1 | 45.2 | 25286.4 | 1375 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:25 | Normal | 529.4 | 538.6 | 521.5 | 514.6 | 5.4 | 4.8 | 5.7 | 7.1 | 223.4 | 224.2 | 223.2 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 11326 | 1 | 46.2 | 25287.2 | 1376 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:30 | Normal | 526.4 | 523.6 | 461.3 | 498.2 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 8.5 | 223 | 223.8 | 223 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12510 | 1 | 32.4 | 25288.2 | 1376 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:35 | Normal | 521.2 | 525.8 | 403.2 | 504.8 | 6.1 | 6 | 8.8 | 8.8 | 222.8 | 223.2 | 223 | 37.2 | 37 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13370 | 1 | 39.5 | 25289.3 | 1376 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:40 | Normal | 527.7 | 532.8 | 414.6 | 481.6 | 6.5 | 6.5 | 9.4 | 9.7 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13918 | 1 | 37.6 | 25290.4 | 1376 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:45 | Normal | 523.7 | 522.8 | 435 | 455.9 | 7.5 | 7.3 | 10 | 11 | 223 | 224 | 224 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15881 | 1 | 42.6 | 25291.7 | 1376 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:50 | Normal | 525.6 | 527.7 | 430.6 | 466.5 | 7 | 6.8 | 9.1 | 9.3 | 223 | 223.8 | 223.4 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14015 | 1 | 35 | 25292.9 | 1376 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 06:55 | Normal | 522.6 | 518.7 | 446.8 | 437.7 | 7.7 | 7.6 | 9.6 | 10.8 | 223 | 224.2 | 223.2 | 43.7 | 43.7 | 43.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15819 | 1 | 37.3 | 25294.2 | 1376 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:00 | Normal | 521.8 | 521 | 477.5 | 420.3 | 8 | 8 | 9.5 | 11.2 | 225.2 | 226.2 | 226 | 44.8 | 44.5 | 44.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16537 | 1 | 40.1 | 25295.5 | 1376 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:05 | Normal | 519.6 | 523.8 | 489.8 | 459.6 | 9 | 8.9 | 10.7 | 11.8 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 50.6 | 50.7 | 50.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18902 | 1 | 35.5 | 25297 | 1376 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:10 | Normal | 521.4 | 520.6 | 488.3 | 504.4 | 9.8 | 9.7 | 11.8 | 12.2 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 59.99 | 60 | 60 | 20783 | 1 | 35.8 | 25298.7 | 1376 | 3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:15 | Normal | 513.4 | 514.5 | 493.9 | 498.6 | 10.3 | 10.4 | 12.3 | 13.5 | 226.2 | 226.2 | 226 | 59.3 | 59.2 | 59.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22204 | 1 | 36.6 | 25300.5 | 1376 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:20 | Normal | 509.1 | 514.6 | 507.9 | 500.8 | 10.9 | 10.9 | 12.6 | 14.9 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 63 | 62.9 | 63.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23547 | 1 | 37.9 | 25302.4 | 1376 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:25 | Normal | 515.4 | 513.6 | 498.5 | 500.4 | 11 | 11.2 | 13 | 15.1 | 225.8 | 226 | 226.4 | 64 | 64 | 64.2 | 60 | 60.01 | 60 | 24098 | 1 | 39.2 | 25304.4 | 1377 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:30 | Normal | 503.1 | 506.3 | 502.1 | 504 | 12.2 | 12.3 | 14 | 16.2 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 69.3 | 69.4 | 69.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25879 | 1 | 40.2 | 25306.4 | 1377 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:35 | Normal | 507.6 | 505.6 | 497.6 | 503.6 | 12.5 | 12.8 | 14.3 | 16.6 | 225.8 | 226 | 226 | 71.5 | 71.4 | 71.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 27871 | 1 | 41.6 | 25308.6 | 1377 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:40 | Normal | 506.2 | 501.4 | 501.5 | 497.6 | 12.9 | 13.2 | 14.6 | 16.9 | 225.8 | 225.6 | 225 | 72.8 | 73 | 72.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 28450 | 1 | 43 | 25311 | 1377 | 4.1 | 4.2 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:45 | Normal | 499.6 | 506.8 | 494 | 491 | 13.4 | 13.4 | 15.1 | 17.4 | 225.8 | 225.2 | 225.6 | 74.1 | 73.7 | 73.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29028 | 1 | 44.2 | 25313.3 | 1377 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:50 | Normal | 500 | 500.9 | 485.4 | 498.8 | 14.1 | 14.3 | 16.1 | 17.8 | 225.6 | 225.8 | 225.4 | 77.7 | 77.8 | 77.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 30151 | 1 | 45.4 | 25315.8 | 1377 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 07:55 | Normal | 496.4 | 499.2 | 476.8 | 495.9 | 14 | 14 | 16.3 | 17.5 | 225.2 | 224.4 | 226 | 76.9 | 76.4 | 76.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 29820 | 1 | 46.5 | 25318.4 | 1377 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:00 | Normal | 508.4 | 498.5 | 432.3 | 491.3 | 14.5 | 15 | 18.7 | 18.7 | 226.6 | 226.4 | 226.4 | 80.1 | 80.1 | 80.2 | 60 | 60 | 60.01 | 31320 | 1 | 47.5 | 25321 | 1377 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 5.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:05 | Normal | 502.3 | 493.5 | 471.4 | 497.3 | 15.2 | 15.7 | 19 | 19 | 226 | 226 | 226 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32745 | 1 | 48.4 | 25323.6 | 1377 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 5.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:10 | Normal | 499.6 | 497 | 477.1 | 495 | 15.7 | 16.3 | 19.2 | 19.8 | 226 | 226 | 226.6 | 86.5 | 86.1 | 86.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 33640 | 1 | 49.2 | 25326.4 | 1377 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:15 | Normal | 500.5 | 496.7 | 464.9 | 493.9 | 16.3 | 16.8 | 20 | 20.2 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 88.6 | 88.6 | 88.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 34618 | 1 | 50 | 25329.2 | 1377 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:20 | Normal | 498.2 | 491.7 | 469.9 | 487.9 | 16.7 | 17.2 | 20.2 | 20.5 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 90.2 | 89.7 | 90.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35186 | 1 | 50.7 | 25332.1 | 1377 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:25 | Normal | 498.9 | 502.1 | 466.4 | 487.9 | 17.3 | 17.4 | 20.6 | 21.1 | 225 | 225.6 | 225.2 | 91.6 | 91.4 | 91.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35867 | 1 | 51.5 | 25335.1 | 1378 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 6.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:30 | Normal | 488.8 | 497.5 | 465.7 | 487.7 | 18 | 18.1 | 21.1 | 21.5 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 93.8 | 93.6 | 93.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 36638 | 1 | 52.1 | 25338.1 | 1378 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:35 | Normal | 491.9 | 493.2 | 466 | 490.7 | 18.3 | 18.7 | 21.3 | 21.8 | 225.8 | 225.4 | 226 | 96.1 | 95.5 | 95.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37339 | 1 | 52.7 | 25341.2 | 1378 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:40 | Normal | 489.7 | 487.1 | 468.6 | 489.3 | 18.6 | 19.1 | 21.6 | 22 | 226 | 226.6 | 226.6 | 97.1 | 97 | 97.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36535 | 1 | 53.2 | 25344.3 | 1378 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6 | 0.4 | 6.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:45 | Normal | 492.5 | 492 | 460.8 | 488.7 | 19.1 | 19.6 | 22.4 | 22.6 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37007 | 1 | 53.8 | 25347.4 | 1378 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:50 | Normal | 488.2 | 490.4 | 461.5 | 485.4 | 19.5 | 20 | 22.6 | 22.9 | 225.6 | 226 | 225.8 | 100.3 | 100.4 | 100.5 | 60 | 60 | 60.01 | 37681 | 1 | 54.5 | 25350.5 | 1378 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 08:55 | Normal | 489.4 | 485.5 | 461.6 | 484.5 | 20 | 20.6 | 22.8 | 23.1 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38142 | 1 | 55 | 25353.7 | 1378 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:00 | Normal | 485.4 | 485.6 | 463.6 | 485.6 | 20.3 | 20.9 | 23 | 23.4 | 226 | 226 | 226.6 | 102.8 | 102.7 | 102.5 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 38637 | 1 | 55.5 | 25356.9 | 1378 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:05 | Normal | 483.8 | 482.8 | 457.9 | 480.8 | 20.9 | 21.2 | 23.5 | 23.7 | 227 | 226.6 | 226.2 | 104.5 | 104.1 | 104.2 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 39221 | 1 | 55.9 | 25360.1 | 1378 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:10 | Normal | 484.8 | 482.9 | 451.7 | 479.8 | 21.1 | 21.7 | 24.3 | 24.1 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 105.4 | 105.3 | 105.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 39682 | 1 | 56.4 | 25363.4 | 1378 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:15 | Normal | 477.9 | 483.6 | 459.6 | 475.6 | 21.8 | 22.2 | 24 | 24.9 | 226 | 226 | 226.4 | 106.7 | 105.9 | 106.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 40066 | 1 | 56.8 | 25366.7 | 1378 | 7 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:20 | Normal | 476 | 478.9 | 452.2 | 470.4 | 22.1 | 22.6 | 24.7 | 25 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 107.8 | 107.2 | 107.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40477 | 1 | 57.3 | 25370.1 | 1378 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:25 | Normal | 476.6 | 481.8 | 453.5 | 473.6 | 22.3 | 22.6 | 24.8 | 25.1 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 108.9 | 108.5 | 108.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 40932 | 1 | 57.7 | 25373.5 | 1379 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:30 | Normal | 477.6 | 473.8 | 451.8 | 470.7 | 22.7 | 23.4 | 25.1 | 25.5 | 226.2 | 226 | 226.4 | 109.5 | 109.8 | 109.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 41310 | 1 | 58.1 | 25376.9 | 1379 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:35 | Normal | 473 | 470.3 | 453.9 | 474.8 | 23.1 | 23.7 | 25.3 | 25.8 | 226.8 | 226.2 | 226.4 | 110.9 | 110.9 | 110.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 41813 | 1 | 58.5 | 25380.4 | 1379 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:40 | Normal | 480.6 | 475.9 | 454.8 | 470.8 | 23.1 | 23.7 | 25.7 | 25.8 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 112.2 | 111.6 | 112.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 42208 | 1 | 58.9 | 25383.9 | 1379 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 7.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:45 | Normal | 473.7 | 472.6 | 453.3 | 462.3 | 23.6 | 24.2 | 26 | 26.3 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 113.1 | 112.7 | 112.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42495 | 1 | 59.3 | 25387.4 | 1379 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:50 | Normal | 473.8 | 463.9 | 459.2 | 461.1 | 23.8 | 24.7 | 25.8 | 26.5 | 226.8 | 226 | 226.2 | 113.7 | 113.6 | 113.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42737 | 1 | 59.8 | 25391 | 1379 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 7.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 09:55 | Normal | 471.6 | 460.9 | 462.8 | 459.7 | 24.3 | 24.9 | 26.3 | 26.8 | 227 | 228 | 227.4 | 114.2 | 113.9 | 114.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 43228 | 1 | 60.4 | 25394.5 | 1379 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:00 | Normal | 463.8 | 464.9 | 459.3 | 463.9 | 24.8 | 25.2 | 26.5 | 26.6 | 228.2 | 227.4 | 228 | 115 | 114.8 | 114.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 43465 | 1 | 60.9 | 25398.2 | 1379 | 8 | 8.2 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 8.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:05 | Normal | 462 | 466.5 | 457.7 | 462.9 | 25 | 25.5 | 27 | 26.8 | 227.8 | 227.4 | 228.4 | 115.8 | 115.5 | 115.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 43735 | 1 | 61.4 | 25401.8 | 1379 | 8 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:10 | Normal | 466 | 466.2 | 458.6 | 460 | 25.4 | 25.8 | 27 | 27.1 | 228 | 226.8 | 227.4 | 116.8 | 116.7 | 116.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 44056 | 1 | 61.8 | 25405.4 | 1379 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:15 | Normal | 468.2 | 464.3 | 464.4 | 464.9 | 25.5 | 26 | 26.9 | 27.2 | 227.8 | 227.2 | 227.6 | 117.7 | 117.5 | 117.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 44483 | 1 | 61.9 | 25409.1 | 1379 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.5 | 8.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:20 | Normal | 465.6 | 460.8 | 457.9 | 460.9 | 25.6 | 26.3 | 27.3 | 27.1 | 227.8 | 227.2 | 227 | 118.1 | 118 | 117.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 44617 | 1 | 62.2 | 25412.9 | 1379 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:25 | Normal | 465.3 | 463.6 | 454.4 | 461.3 | 26 | 26.3 | 27.4 | 27.5 | 228 | 227.2 | 227.6 | 119 | 118.5 | 118.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 44844 | 1 | 62.5 | 25416.6 | 1380 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:30 | Normal | 457.6 | 466.8 | 456.5 | 459.5 | 26.3 | 26.5 | 27.4 | 27.5 | 227.8 | 227.2 | 227.4 | 119.6 | 119 | 119.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 45084 | 1 | 63.1 | 25420.3 | 1380 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:35 | Normal | 455.3 | 455.4 | 452 | 451 | 26.6 | 27.2 | 27.9 | 28 | 227.8 | 226.2 | 227.2 | 119.2 | 119.1 | 119.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 45051 | 1 | 63.5 | 25424.1 | 1380 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:40 | Normal | 454.7 | 451.8 | 450.8 | 450.9 | 26.6 | 27.4 | 28 | 28.1 | 227.8 | 226.8 | 227 | 119.7 | 119.2 | 119 | 60 | 60.01 | 60.01 | 45122 | 1 | 63.7 | 25427.9 | 1380 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:45 | Normal | 461.7 | 451.9 | 451.7 | 454.6 | 26.6 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 227.8 | 227 | 227.6 | 120.1 | 119.4 | 119.3 | 60 | 59.99 | 60 | 45242 | 1 | 64.1 | 25431.6 | 1380 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0.5 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:50 | Normal | 463.6 | 454.9 | 454.3 | 456.2 | 26.8 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 227.2 | 226.6 | 228 | 120.4 | 120.5 | 120.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 45543 | 1 | 64.2 | 25435.4 | 1380 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.7 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 10:55 | Normal | 456.3 | 455.6 | 447.6 | 454.4 | 27.5 | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 227.4 | 226.8 | 227 | 121.3 | 121 | 120.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 45686 | 1 | 64.3 | 25439.2 | 1380 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0.3 | 9 | 8.9 | 9 | 0.5 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:00 | Normal | 452.5 | 455.9 | 445.6 | 446.6 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 227.6 | 227 | 227 | 119.8 | 119.2 | 119.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 45216 | 1 | 64.3 | 25443 | 1380 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.5 | 8.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:05 | Normal | 452 | 449.2 | 449.1 | 451.8 | 27.5 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 227.6 | 226.4 | 227.8 | 120.7 | 120.8 | 120.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 45641 | 1 | 64.4 | 25446.8 | 1380 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 0.5 | 9 | 8.9 | 9 | 0.5 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:10 | Normal | 450.4 | 450.1 | 449 | 449.5 | 27.7 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 228 | 227 | 227.6 | 120.7 | 120.7 | 120.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 45675 | 1 | 64.7 | 25450.6 | 1380 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.5 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:15 | Normal | 457.3 | 461.5 | 448.1 | 447.6 | 27.4 | 27.6 | 28 | 28.2 | 227.6 | 227.2 | 226.8 | 120.8 | 120.4 | 120.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 45616 | 1 | 64.8 | 25454.4 | 1380 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.7 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:20 | Normal | 452.9 | 457 | 451.7 | 449.6 | 27.8 | 28.1 | 27.7 | 28.3 | 227.6 | 227.2 | 227.6 | 121.5 | 120.9 | 121 | 59.99 | 60.01 | 60 | 45717 | 1 | 64.6 | 25458.2 | 1380 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 0.3 | 9 | 9 | 9.1 | 0.5 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:25 | Normal | 454.2 | 456.3 | 445.5 | 455.4 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 228 | 227.4 | 227.4 | 121 | 120.6 | 120.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 45679 | 1 | 65 | 25462 | 1381 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:30 | Normal | 454.4 | 452.6 | 446.8 | 449.8 | 27.8 | 28.3 | 28 | 28 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 120.3 | 120.4 | 120.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 45549 | 1 | 65.6 | 25465.8 | 1381 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 8.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:35 | Normal | 452.4 | 444.6 | 450.7 | 449.6 | 27.7 | 28.6 | 27.6 | 27.9 | 227.6 | 227.2 | 228 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 45449 | 1 | 66 | 25469.6 | 1381 | 9 | 9.2 | 9 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:40 | Normal | 451.2 | 446.5 | 445.6 | 449.8 | 27.8 | 28.6 | 27.9 | 27.9 | 226.8 | 227 | 227.2 | 120.4 | 120.8 | 120.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 45723 | 1 | 66.2 | 25473.4 | 1381 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:45 | Normal | 447.9 | 447.1 | 453.2 | 454.1 | 28 | 28.6 | 27.4 | 27.6 | 227.8 | 227 | 227.2 | 120.6 | 120.1 | 120 | 59.99 | 60 | 59.99 | 45522 | 1 | 66.7 | 25477.2 | 1381 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9 | 9.2 | 0.6 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:50 | Normal | 451.7 | 450.9 | 451.1 | 451.1 | 27.8 | 28.4 | 27.5 | 27.6 | 227.2 | 226.6 | 228 | 120.4 | 120.2 | 120 | 60 | 60.01 | 60 | 45458 | 1 | 67.1 | 25481 | 1381 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 11:55 | Normal | 451.4 | 449.6 | 446.4 | 454.1 | 27.8 | 28.5 | 27.5 | 27.4 | 227.8 | 227.4 | 227.4 | 120.5 | 119.8 | 119.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45402 | 1 | 67.4 | 25484.8 | 1381 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.7 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:00 | Normal | 451.6 | 446.9 | 455.2 | 460.3 | 27.8 | 28.6 | 27.1 | 27.2 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 120.1 | 119.9 | 119.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 45373 | 1 | 67.5 | 25488.6 | 1381 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.1 | 9 | 9.2 | 0.7 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:05 | Normal | 454.7 | 450.4 | 452.6 | 456 | 27.6 | 28.6 | 27.5 | 27.2 | 228.2 | 227.2 | 227.4 | 119.8 | 120.1 | 119.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 45324 | 1 | 67.6 | 25492.4 | 1381 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.7 | 8.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:10 | Normal | 446.7 | 447.3 | 449.4 | 449.6 | 27.8 | 28.5 | 27 | 27.2 | 227.2 | 227 | 228 | 118.7 | 118.9 | 118.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 44939 | 1 | 67.7 | 25496.1 | 1381 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0.4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.6 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:15 | Normal | 448 | 448.1 | 450.2 | 447.2 | 27.8 | 28.3 | 26.9 | 27.1 | 227.8 | 226.8 | 227.4 | 118.2 | 117.9 | 118 | 60 | 60.01 | 60 | 44644 | 1 | 67.8 | 25499.9 | 1381 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.6 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:20 | Normal | 449.6 | 447.9 | 450.7 | 447.2 | 28.1 | 28.6 | 26.9 | 27.2 | 227.2 | 227 | 227.6 | 119.2 | 119.1 | 118.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 45112 | 1 | 67.8 | 25503.6 | 1381 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.7 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:25 | Normal | 442.6 | 438.8 | 455.3 | 451.2 | 30.5 | 31.2 | 28.6 | 28.4 | 227.6 | 226.6 | 227.6 | 127.2 | 126.7 | 126.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 47492 | 1 | 67.9 | 25507.4 | 1382 | 9.8 | 10 | 9.9 | 0.3 | 10.1 | 10 | 10 | 0.6 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:30 | Normal | 447.4 | 442.6 | 457.1 | 456.1 | 29.3 | 29.7 | 27.4 | 27.8 | 227.2 | 226.6 | 227 | 123.7 | 123 | 123.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 46584 | 1 | 66.8 | 25510.5 | 1382 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:35 | Normal | 448.4 | 444.5 | 448.8 | 449.8 | 29.7 | 30.5 | 28 | 28.5 | 227.2 | 227 | 227.6 | 125.1 | 124.4 | 124.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 46997 | 1 | 67 | 25514.3 | 1382 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 0.3 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:40 | Normal | 462.9 | 472 | 476.4 | 479.1 | 18.4 | 27 | 25.5 | 28.6 | 226.8 | 225.8 | 226.8 | 106.8 | 106.7 | 106.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 45139 | 1 | 65.1 | 25516.6 | 1382 | 7.4 | 8.2 | 9 | 0 | 9.5 | 9.9 | 10 | 0.3 | 8.8 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:45 | Normal | 480.1 | 481.4 | 485.1 | 476.6 | 13 | 12.1 | 8.1 | 9.7 | 225 | 224.8 | 225.2 | 50.5 | 50.4 | 50.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 40626 | 1 | 64.7 | 25520.3 | 1382 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 3.2 | 1.2 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:50 | Normal | 466.6 | 454.9 | 484.2 | 493.1 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 6.6 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 38.1 | 38 | 38.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16692 | 1 | 62.3 | 25521.9 | 1382 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 3.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 12:55 | Normal | 466.5 | 460.5 | 474.4 | 458.4 | 6 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 28 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10263 | 1 | 59.6 | 25523.5 | 1382 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:00 | Normal | 510.1 | 500.3 | 487.3 | 513.3 | 27.3 | 29.1 | 28.1 | 25.7 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 133 | 133.3 | 133 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50000 | 1 | 57.9 | 25525.5 | 1382 | 8.9 | 9 | 8.8 | 0.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 8.8 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:05 | Normal | 491.5 | 469.5 | 483.4 | 487.4 | 28.1 | 31 | 27.5 | 27.5 | 226.8 | 225.6 | 226.4 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 49289 | 1 | 61.1 | 25529.6 | 1382 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 0 | 10.1 | 10 | 10.1 | 0.4 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:10 | Normal | 465.4 | 479.3 | 487.4 | 500 | 20.7 | 17.8 | 17.1 | 13.6 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 88.6 | 88.3 | 88.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 26998 | 1 | 60.4 | 25531.3 | 1382 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 0.3 | 5.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:15 | Normal | 461 | 461.1 | 455.6 | 461.6 | 7 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11639 | 1 | 58.6 | 25533.1 | 1382 | 2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:20 | Normal | 483.7 | 477.9 | 482.5 | 486.5 | 14.7 | 18.5 | 12 | 12.6 | 224.4 | 223.8 | 224.6 | 67.6 | 67.2 | 67.2 | 60 | 60.02 | 60 | 35545 | 1 | 58.7 | 25536.1 | 1382 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 6.7 | 5.7 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:25 | Normal | 483 | 479.2 | 491.2 | 489.2 | 29.3 | 29.8 | 26.1 | 25.9 | 225.4 | 225 | 225.6 | 131.1 | 130.6 | 130.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46882 | 1 | 57.7 | 25537.6 | 1383 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.6 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:30 | Normal | 468 | 467.2 | 476 | 464.5 | 27.5 | 28 | 24.8 | 25.2 | 226 | 225.4 | 225.8 | 119.5 | 119.1 | 119.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 44863 | 1 | 60 | 25541.5 | 1383 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.5 | 7.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:35 | Normal | 462 | 460.4 | 465 | 460 | 27.8 | 28.3 | 24.9 | 25.8 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 119.2 | 118.8 | 119 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44575 | 1 | 62 | 25545.2 | 1383 | 9 | 9.2 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 7.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:40 | Normal | 458.2 | 449 | 459.3 | 454.5 | 28.3 | 29.3 | 25.6 | 26 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 119.7 | 119.1 | 118.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 44901 | 1 | 63.6 | 25548.9 | 1383 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 0.4 | 8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:45 | Normal | 444.2 | 434.4 | 445 | 446.9 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 25 | 24.9 | 25 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9017 | 1 | 63 | 25551.1 | 1383 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:50 | Normal | 476.4 | 469.6 | 478.2 | 475.2 | 28.9 | 29.6 | 25.6 | 26.2 | 226.8 | 226 | 226.8 | 126.8 | 126.7 | 126.4 | 60 | 60 | 60.02 | 47685 | 1 | 60.1 | 25553.2 | 1383 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 13:55 | Normal | 467.7 | 457 | 466 | 468.1 | 27.1 | 28.5 | 24.5 | 24.8 | 225.8 | 226 | 226 | 117.7 | 117.1 | 117.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44446 | 1 | 61.4 | 25556.7 | 1383 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 0.5 | 7.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:00 | Normal | 446.9 | 462.2 | 476.5 | 458 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 8 | 222.8 | 223.6 | 222.6 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12608 | 1 | 61.7 | 25559.7 | 1383 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-11 14:05 | Normal | 484.7 | 489.8 | 485.9 | 511 | 14.6 | 13.9 | 18.4 | 16 | 224.4 | 224.8 | 223.8 | 79.6 | 79.6 | 79.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22956 | 1 | 58.7 | 25560.8 | 1383 | 4.1 | 4.7 | 5 | 0.1 | 5.6 | 3.3 | 4 | 0.3 | 6.8 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-11 14:10 | Normal | 476.1 | 473.3 | 486.1 | 478 | 26.7 | 27.3 | 22.6 | 23.6 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 115.8 | 115.6 | 115 | 60 | 59.99 | 60.01 | 43249 | 1 | 59.5 | 25564.3 | 1383 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 7 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 14:15 | Normal | 458.5 | 460.4 | 468.4 | 458.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11903 | 1 | 59.1 | 25566.3 | 1383 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 2 | 37 | 0 | 0
2023-12-11 14:20 | Normal | 470 | 471.3 | 477.7 | 474.9 | 25.3 | 25.6 | 21.7 | 22.2 | 225.4 | 224.8 | 224.8 | 109.3 | 108.8 | 108.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40819 | 1 | 59.4 | 25569.5 | 1383 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 6.6 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 14:25 | Normal | 485 | 459.2 | 472.5 | 465 | 5.7 | 7.1 | 5.7 | 6.5 | 222.2 | 222.6 | 221.8 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19234 | 1 | 60.3 | 25572.5 | 1384 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 2 | 40 | 0 | 0
2023-12-11 14:30 | Normal | 452.2 | 455.6 | 456.9 | 458 | 5 | 5 | 4.1 | 4.8 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 23 | 22.9 | 23 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8358 | 1 | 57.9 | 25573.4 | 1384 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 14:35 | Normal | 457.4 | 462.5 | 477.8 | 467.7 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.7 | 221.4 | 222 | 221 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7072 | 1 | 55.4 | 25574 | 1384 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 14:40 | Normal | 484.2 | 475.4 | 478.4 | 470.3 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 4.3 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7636 | 1 | 53.2 | 25574.6 | 1384 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 14:45 | Normal | 486.2 | 480.4 | 486.6 | 479.5 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8289 | 1 | 51.6 | 25575.3 | 1384 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 14:50 | Normal | 491.3 | 486.5 | 476.7 | 468.6 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 5 | 221.2 | 222.2 | 222 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9248 | 1 | 50.5 | 25576.2 | 1384 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 14:55 | Normal | 507.5 | 512.6 | 502.4 | 514.3 | 17.7 | 17.6 | 14.4 | 14.4 | 224.2 | 224 | 224.2 | 82.9 | 82.9 | 82.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 29878 | 1 | 49.7 | 25577.2 | 1384 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 15:00 | Normal | 474.5 | 479.6 | 487.5 | 480.5 | 12.8 | 11.5 | 9.4 | 8.8 | 223 | 223 | 223 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12730 | 1 | 50.9 | 25579.9 | 1384 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:05 | Normal | 485.3 | 466.2 | 479.3 | 471.2 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 4 | 221.4 | 222 | 222.2 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7449 | 1 | 50.7 | 25581.3 | 1384 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 15:10 | Normal | 473.5 | 471.4 | 471.3 | 468.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6104 | 1 | 50.2 | 25582.6 | 1384 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:15 | Normal | 470.1 | 476.1 | 476.1 | 467 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 221 | 221.8 | 221.6 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6225 | 1 | 49.1 | 25583.1 | 1384 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 15:20 | Normal | 481.1 | 481 | 480.3 | 474.1 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 222.4 | 223 | 222.6 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6532 | 1 | 47.8 | 25583.6 | 1384 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:25 | Normal | 491.6 | 483.6 | 489.2 | 490.1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 222.4 | 223.2 | 222.2 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6861 | 1 | 46.6 | 25584.2 | 1385 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 15:30 | Normal | 494.7 | 487.3 | 485.8 | 481.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5565 | 1 | 45.7 | 25584.7 | 1385 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 15:35 | Normal | 486 | 484.1 | 488.2 | 470.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 221.8 | 223 | 222 | 11.7 | 11.8 | 12 | 60 | 60.01 | 60 | 4541 | 1 | 48.8 | 25585.1 | 1385 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-11 15:40 | Normal | 491 | 483.2 | 480.3 | 491.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 221.2 | 222.8 | 221.8 | 12 | 12 | 12.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4559 | 1 | 49.8 | 25585.5 | 1385 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:45 | Normal | 475.1 | 479.2 | 464.8 | 480.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4187 | 1 | 46.6 | 25585.8 | 1385 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:50 | Normal | 488.4 | 486.7 | 504.3 | 475.1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3965 | 1 | 45.9 | 25586.2 | 1385 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 15:55 | Normal | 484.2 | 473.5 | 479.6 | 470.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 221.2 | 222.4 | 221.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3134 | 1 | 48 | 25586.5 | 1385 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:00 | Normal | 493.5 | 491.1 | 500.5 | 488.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 221.4 | 222.6 | 221.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3451 | 1 | 48.9 | 25586.7 | 1385 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:05 | Normal | 489.3 | 497.5 | 492.7 | 473.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 221.4 | 223 | 221.6 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3094 | 1 | 49.4 | 25587 | 1385 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 16:10 | Normal | 495.1 | 491.3 | 495 | 486.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3338 | 1 | 49.8 | 25587.3 | 1385 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2023-12-11 16:15 | Normal | 486.2 | 479.5 | 459.7 | 468.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 221 | 222.6 | 221 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2534 | 1 | 49.5 | 25587.5 | 1385 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:20 | Normal | 478.1 | 480.3 | 495.1 | 486 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 221.2 | 222.4 | 221.2 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2645 | 1 | 47.1 | 25587.7 | 1385 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:25 | Normal | 519 | 515.2 | 515.1 | 518 | 9.2 | 9.4 | 5.5 | 5.5 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14352 | 1 | 45.7 | 25588.5 | 1386 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:30 | Normal | 511.3 | 515.5 | 513.5 | 508.5 | 7.7 | 8.9 | 5 | 5.1 | 222.6 | 223.4 | 223 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12925 | 1 | 46 | 25589.6 | 1386 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:35 | Normal | 500.9 | 496.4 | 500.4 | 500.5 | 5.8 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 26 | 26 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 10523 | 1 | 47.8 | 25590.6 | 1386 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2023-12-11 16:40 | Normal | 491.7 | 503.4 | 501.8 | 496.6 | 6.8 | 7.9 | 4.1 | 4.3 | 222.2 | 223.2 | 223 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11000 | 1 | 49 | 25591.5 | 1386 | 1 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:45 | Normal | 498.2 | 502.4 | 504.6 | 500.6 | 5.7 | 7.6 | 3.8 | 4 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 27.9 | 28 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10175 | 1 | 49.9 | 25592.4 | 1386 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:50 | Normal | 495.3 | 495.5 | 499.5 | 495.5 | 5.7 | 7.5 | 3.7 | 4 | 222.8 | 223 | 223 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9924 | 1 | 45.8 | 25593.2 | 1386 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 16:55 | Normal | 503.1 | 492.3 | 497.3 | 499.2 | 4.7 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 222 | 223 | 222.8 | 25.3 | 25 | 25.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9165 | 1 | 47.2 | 25594 | 1386 | 0.4 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:00 | Normal | 482.2 | 476.4 | 486.7 | 475.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3432 | 1 | 48.9 | 25594.6 | 1386 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:05 | Normal | 496.1 | 491.4 | 491.2 | 491.2 | 2.7 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 221.8 | 222.6 | 223 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6119 | 1 | 49.8 | 25595 | 1386 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:10 | Normal | 504.9 | 494.3 | 486.9 | 486.8 | 2.3 | 4.6 | 1.8 | 1.9 | 222.4 | 223 | 222.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5554 | 1 | 46.5 | 25595.5 | 1386 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 17:15 | Normal | 499.3 | 487.7 | 481.3 | 470.5 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.2 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 8 | 8 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3162 | 1 | 46 | 25595.9 | 1386 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 17:20 | Normal | 517.9 | 491.3 | 486.4 | 490.2 | 1.1 | 3.8 | 1.4 | 1.5 | 222 | 223.2 | 222.6 | 11 | 11 | 11 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4234 | 1 | 47.5 | 25596.2 | 1386 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 17:25 | Normal | 500.2 | 499.4 | 470.7 | 482.7 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 221.8 | 223 | 222.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3447 | 1 | 48.2 | 25596.5 | 1387 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 17:30 | Normal | 482.2 | 465.3 | 477.5 | 463.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 223.6 | 223 | 4.7 | 4.9 | 5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1861 | 1 | 48.6 | 25596.8 | 1387 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:35 | Normal | 490.2 | 486.3 | 472.6 | 481.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 222.6 | 223.8 | 223 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1574 | 1 | 48.8 | 25596.9 | 1387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 17:40 | Normal | 494.3 | 492.4 | 484.2 | 472.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 223 | 223.4 | 223.4 | 4 | 4 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1518 | 1 | 48.7 | 25597 | 1387 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 17:45 | Normal | 497.1 | 485.4 | 468.4 | 466.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 224 | 223.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1351 | 1 | 48.7 | 25597.1 | 1387 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:50 | Normal | 487 | 496.3 | 461.3 | 450.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 224.4 | 224 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1068 | 1 | 48.3 | 25597.2 | 1387 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 17:55 | Normal | 485 | 489.5 | 449.2 | 449.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 760 | 1 | 47.9 | 25597.3 | 1387 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:00 | Normal | 475.7 | 451.4 | 439 | 455.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 521 | 1 | 46.8 | 25597.4 | 1387 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:05 | Normal | 454.3 | 315.3 | 362.4 | 382 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 274 | 1 | 46.3 | 25597.4 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:10 | Normal | 384.3 | 199.9 | 199.9 | 352.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 223.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 110 | 1 | 49.8 | 25597.4 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 18:15 | Normal | 378.2 | 200.2 | 200 | 279.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43 | 1 | 49.1 | 25597.4 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 18:20 | Normal | 244.6 | 204.7 | 201.6 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 48 | 25597.4 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-11 18:25 | Normal | 263.8 | 177.9 | 209 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 47.9 | 25597.4 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 18:30 | Normal | 186.1 | 205.6 | 193.3 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 49.3 | 25597.4 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 18:35 | Normal | 195.2 | 197.9 | 198.4 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 1 | 47.4 | 25597.4 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-11 18:40 | Normal | 172.5 | 189.3 | 198.3 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.7 | 25597.4 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0