## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-09 05:25 | Wait | 494.6 | 494.9 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.7 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 05:30 | Wait | 549.1 | 536.4 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 05:35 | Wait | 561.2 | 544.3 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 05:40 | Wait | 572.7 | 552.2 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 05:45 | Wait | 581.3 | 559 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 05:50 | Wait | 593 | 568.7 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 05:55 | Wait | 598.4 | 572.9 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:00 | Wait | 608.1 | 583.5 | 573.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 32068.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:05 | Normal | 549.8 | 550.4 | 515.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1097 | 1 | 23 | 32068.3 | 2268 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:10 | Normal | 551.4 | 459.4 | 524.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1334 | 1 | 23 | 32068.4 | 2268 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:15 | Normal | 565.5 | 451.7 | 526.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1515 | 1 | 23 | 32068.5 | 2269 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:20 | Normal | 550.1 | 464.4 | 525.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1841 | 1 | 23.6 | 32068.6 | 2269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:25 | Normal | 573.4 | 491.5 | 529.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2016 | 1 | 24.1 | 32068.8 | 2269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:30 | Normal | 556.1 | 478.9 | 531.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2132 | 1 | 24.3 | 32069 | 2269 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:35 | Normal | 574.4 | 441.5 | 524 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2008 | 1 | 24.5 | 32069.1 | 2269 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:40 | Normal | 555.4 | 467.4 | 506.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1866 | 1 | 24.8 | 32069.3 | 2269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:45 | Normal | 569.4 | 475.4 | 532.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2067 | 1 | 25 | 32069.5 | 2269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:50 | Normal | 573.2 | 478.2 | 547.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2209 | 1 | 25.2 | 32069.6 | 2269 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 06:55 | Normal | 569.4 | 473.4 | 529.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2803 | 1 | 25.3 | 32069.9 | 2269 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:00 | Normal | 579.3 | 487.3 | 544.8 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 232.6 | 230 | 231.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3593 | 1 | 25.5 | 32070.1 | 2269 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:05 | Normal | 582.7 | 499.5 | 553.8 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4472 | 1 | 25.8 | 32070.5 | 2269 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:10 | Normal | 587.6 | 477.5 | 555.4 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6137 | 1 | 26 | 32070.9 | 2269 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:15 | Normal | 587.3 | 492 | 550.5 | 0 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 18 | 18.1 | 17.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7118 | 1 | 26.4 | 32071.5 | 2270 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:20 | Normal | 600.9 | 527.2 | 562.1 | 0 | 10.7 | 7.7 | 7.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 35.1 | 35.3 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14711 | 1 | 26.9 | 32072.3 | 2270 | 2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:25 | Normal | 602.1 | 518.6 | 566.1 | 0 | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 33.6 | 33.5 | 33.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13162 | 1 | 27.4 | 32073.4 | 2270 | 2 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:30 | Normal | 596 | 552.6 | 557.9 | 0 | 14.5 | 10.1 | 9.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 60 | 60 | 59.99 | 18811 | 1 | 28.1 | 32074.7 | 2270 | 2.2 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.1 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:35 | Normal | 585.1 | 543.4 | 542.3 | 0 | 9.2 | 6.4 | 6.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 59.98 | 60 | 60 | 12029 | 1 | 28.7 | 32075.8 | 2270 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:40 | Normal | 562.4 | 487.2 | 534.4 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7240 | 1 | 28.8 | 32076.5 | 2270 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:45 | Normal | 577.4 | 490.4 | 535.9 | 0 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5740 | 1 | 29 | 32077 | 2270 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:50 | Normal | 578.3 | 482.4 | 544.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 13 | 13.1 | 12.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5202 | 1 | 29 | 32077.5 | 2270 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 07:55 | Normal | 581.7 | 487.6 | 546.1 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 234.4 | 232 | 234 | 14 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5587 | 1 | 29.1 | 32077.9 | 2270 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:00 | Normal | 579.2 | 487 | 544.6 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6729 | 1 | 29.1 | 32078.4 | 2270 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:05 | Normal | 590.6 | 492.5 | 554.2 | 0 | 6.1 | 5 | 4.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8092 | 1 | 29.2 | 32079 | 2270 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:10 | Normal | 591.5 | 498.4 | 549.4 | 0 | 6.2 | 5 | 4.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8220 | 1 | 29.4 | 32079.7 | 2270 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:15 | Normal | 587.5 | 502.4 | 556.8 | 0 | 6.8 | 5.5 | 4.6 | 0 | 236 | 234.2 | 236.4 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 9019 | 1 | 29.7 | 32080.4 | 2271 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:20 | Normal | 595.4 | 494.1 | 553.5 | 0 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.8 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 8821 | 1 | 30 | 32081.2 | 2271 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:25 | Normal | 590.5 | 498.6 | 551.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 21 | 21.1 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 8275 | 1 | 30.1 | 32081.9 | 2271 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:30 | Normal | 594.7 | 501.5 | 555.2 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8865 | 1 | 30.2 | 32082.6 | 2271 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:35 | Normal | 596.8 | 503.5 | 560.9 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9172 | 1 | 30.4 | 32083.3 | 2271 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:40 | Normal | 587.4 | 488.2 | 557.5 | 0 | 7.4 | 6.4 | 5.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9964 | 1 | 30.6 | 32084.2 | 2271 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:45 | Normal | 592.4 | 504.1 | 554.6 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10017 | 1 | 30.8 | 32085 | 2271 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:50 | Normal | 582.7 | 495.3 | 551 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10328 | 1 | 30.9 | 32085.8 | 2271 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 08:55 | Normal | 591.4 | 499.8 | 551.2 | 0 | 9.7 | 8.5 | 7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 33.1 | 33.2 | 33 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12959 | 1 | 31.1 | 32086.8 | 2271 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:00 | Normal | 575.6 | 517.3 | 553.6 | 0 | 8.4 | 6.5 | 5.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 60 | 60 | 59.99 | 10983 | 1 | 31.4 | 32087.8 | 2271 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:05 | Normal | 577.5 | 490.2 | 545.9 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.4 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 26 | 26.1 | 25.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10266 | 1 | 31.4 | 32088.7 | 2271 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:10 | Normal | 579.9 | 487.7 | 546.2 | 0 | 7.3 | 6 | 5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9526 | 1 | 31.5 | 32089.5 | 2271 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:15 | Normal | 586.9 | 495.5 | 550.6 | 0 | 8.3 | 6.9 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10906 | 1 | 31.6 | 32090.3 | 2272 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:20 | Normal | 583.8 | 494.4 | 554 | 0 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 0 | 235.6 | 235 | 236.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11205 | 1 | 31.7 | 32091.2 | 2272 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:25 | Normal | 580 | 494.4 | 549.6 | 0 | 9.5 | 8 | 6.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12393 | 1 | 31.8 | 32092.2 | 2272 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:30 | Normal | 582.4 | 500.5 | 552.1 | 0 | 10.6 | 8.9 | 7.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.2 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13877 | 1 | 32 | 32093.3 | 2272 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:35 | Fault | 664.9 | 637.7 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32094.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:40 | Fault | 658.8 | 632.6 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 32094.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:45 | Fault | 660.2 | 633.1 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 32094.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:50 | Fault | 659 | 632.1 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 32094.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 09:55 | Normal | 579 | 534.3 | 547.8 | 0 | 10 | 7.2 | 6.9 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.4 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12921 | 1 | 30 | 32094.4 | 2272 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:00 | Normal | 582.4 | 539.8 | 552.4 | 0 | 12.6 | 9 | 8.5 | 0 | 238.2 | 235.4 | 236.8 | 40.3 | 40.7 | 40.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 15927 | 1 | 30.5 | 32095.6 | 2272 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:05 | Normal | 636.6 | 612.2 | 608 | 0 | 14.9 | 11.7 | 9.3 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.8 | 53.5 | 53.7 | 53.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 23173 | 1 | 31.3 | 32097.2 | 2272 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 2 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:10 | Normal | 633.7 | 598.5 | 576.6 | 0 | 12 | 11.7 | 11.7 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 50.4 | 50.5 | 50.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22197 | 1 | 32.3 | 32099 | 2272 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4 | 4.2 | 0.7 | 2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:15 | Normal | 572.7 | 537.8 | 546.1 | 0 | 17.6 | 13 | 11.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 54.3 | 54.3 | 54 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21941 | 1 | 33.2 | 32100.9 | 2272 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:20 | Normal | 570.4 | 528.7 | 547.6 | 0 | 15.5 | 11.3 | 10.3 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238 | 47.9 | 48 | 47.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 19318 | 1 | 33.8 | 32102.6 | 2272 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:25 | Normal | 577.3 | 539.6 | 544.9 | 0 | 15.5 | 11.5 | 10.3 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.4 | 48.1 | 48.2 | 47.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19530 | 1 | 34.1 | 32104.2 | 2272 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:30 | Normal | 574.4 | 530.1 | 544.3 | 0 | 12.5 | 9.2 | 8.3 | 0 | 237 | 234.8 | 237.8 | 39.3 | 39.4 | 39.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15662 | 1 | 34.2 | 32105.7 | 2272 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:35 | Normal | 583.1 | 533.7 | 542.1 | 0 | 13.2 | 9.8 | 9 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.8 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16667 | 1 | 34.1 | 32107 | 2273 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:40 | Normal | 578.3 | 532.7 | 535.8 | 0 | 12.8 | 9.4 | 8.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 40.5 | 40.6 | 40.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16152 | 1 | 34.3 | 32108.4 | 2273 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:45 | Normal | 576 | 534.6 | 549.6 | 0 | 13.1 | 9.8 | 9 | 0 | 236.4 | 234 | 236.2 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 60.01 | 60 | 60 | 16564 | 1 | 34.2 | 32109.7 | 2273 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 1 | 2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:50 | Normal | 581.8 | 532.2 | 548.1 | 0 | 12.2 | 9.1 | 8.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 39.3 | 39.4 | 39.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15556 | 1 | 34.4 | 32111.1 | 2273 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 10:55 | Normal | 588.9 | 533.5 | 553.4 | 0 | 14.9 | 11.3 | 10.2 | 0 | 237 | 235 | 237 | 47.8 | 47.9 | 47.6 | 60.06 | 60.1 | 60.06 | 19155 | 1 | 34.4 | 32112.5 | 2273 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:00 | Normal | 580.7 | 543.4 | 549 | 0 | 15.6 | 11.6 | 10.6 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 49.1 | 49.3 | 49 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 19926 | 1 | 34.9 | 32114.2 | 2273 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:05 | Normal | 576.8 | 537.8 | 550.6 | 0 | 15.6 | 11.5 | 10.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.4 | 49.2 | 49.4 | 49 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19714 | 1 | 35.2 | 32115.8 | 2273 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:10 | Normal | 575.2 | 536.7 | 545.8 | 0 | 16.5 | 12.1 | 11.1 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237 | 51.6 | 51.7 | 51.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20739 | 1 | 35.5 | 32117.5 | 2273 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:15 | Normal | 575.7 | 539.8 | 547.5 | 0 | 18.1 | 13.6 | 12.5 | 0 | 238.6 | 235.8 | 236.6 | 57.2 | 57.1 | 56.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22889 | 1 | 35.8 | 32119.4 | 2273 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:20 | Normal | 576.7 | 535.5 | 543.4 | 0 | 17.2 | 12.9 | 11.8 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.6 | 54.7 | 54.6 | 54.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22046 | 1 | 36.3 | 32121.2 | 2273 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:25 | Normal | 568.7 | 542.8 | 537.7 | 0 | 21.5 | 15.6 | 14.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 66.2 | 66.4 | 66 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27640 | 1 | 36.8 | 32123.3 | 2273 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 1.8 | 3.1 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:30 | Normal | 636.1 | 607.2 | 557.5 | 0 | 12.1 | 12.1 | 17.6 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 55.4 | 55.4 | 55 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26735 | 1 | 37.5 | 32125.5 | 2273 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:35 | Normal | 589.1 | 574.1 | 574.6 | 0 | 22.6 | 17.7 | 14 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 68.1 | 68 | 67.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 26167 | 1 | 37.9 | 32127.5 | 2274 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 1.2 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:40 | Normal | 588.4 | 558.6 | 542.6 | 0 | 16.8 | 13.2 | 13 | 0 | 238.8 | 236 | 238.2 | 58.7 | 58.7 | 58.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18767 | 1 | 38.4 | 32129.6 | 2274 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 2.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:45 | Normal | 568.7 | 520.2 | 526.6 | 0 | 12.5 | 9.4 | 8.6 | 0 | 236.6 | 235 | 236.8 | 39 | 39 | 38.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15601 | 1 | 38.1 | 32131.2 | 2274 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:50 | Normal | 572.9 | 500.8 | 541.9 | 0 | 9.2 | 7.3 | 6.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11795 | 1 | 37.2 | 32132.2 | 2274 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 11:55 | Normal | 576.3 | 507.6 | 545.4 | 0 | 8.8 | 6.6 | 5.7 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11038 | 1 | 36.5 | 32133.2 | 2274 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:00 | Normal | 583.7 | 512.4 | 552.7 | 0 | 12.2 | 9.8 | 8.2 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15644 | 1 | 36 | 32134.3 | 2274 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:05 | Normal | 580.5 | 516.1 | 546.3 | 0 | 10.3 | 8.1 | 6.8 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12956 | 1 | 35.7 | 32135.5 | 2274 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:10 | Normal | 577.3 | 512.8 | 547.8 | 0 | 10.4 | 8.2 | 7 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 13374 | 1 | 35.3 | 32136.6 | 2274 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:15 | Normal | 580.6 | 494.6 | 543.3 | 0 | 9 | 7.3 | 6.2 | 0 | 236 | 234.2 | 236 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 11641 | 1 | 35 | 32137.6 | 2274 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:20 | Normal | 580.3 | 473.5 | 549.5 | 0 | 8.6 | 7.2 | 5.9 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 28.4 | 28.4 | 28 | 60 | 60 | 60.01 | 11191 | 1 | 34.7 | 32138.6 | 2274 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:25 | Normal | 585.5 | 477.5 | 549.8 | 0 | 9.1 | 7.5 | 6.1 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.4 | 29.7 | 29.8 | 29.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11648 | 1 | 34.4 | 32139.5 | 2274 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:30 | Normal | 590.1 | 475.9 | 554.6 | 0 | 11 | 9.3 | 7.5 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14012 | 1 | 34.3 | 32140.6 | 2274 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:35 | Normal | 585.6 | 478.4 | 546.1 | 0 | 12.2 | 10.3 | 8.3 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 39.4 | 39.6 | 39.2 | 60.02 | 60 | 60 | 15610 | 1 | 34.4 | 32141.8 | 2275 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:40 | Normal | 579.9 | 496.6 | 546.7 | 0 | 12.4 | 10.3 | 8.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 60 | 60 | 60 | 15980 | 1 | 34.5 | 32143.1 | 2275 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:45 | Normal | 578.7 | 491.7 | 543.1 | 0 | 11.9 | 9.8 | 8.1 | 0 | 237.4 | 235 | 236.8 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15298 | 1 | 34.5 | 32144.4 | 2275 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:50 | Normal | 584.4 | 493.4 | 549.5 | 0 | 11.6 | 9.5 | 7.9 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14894 | 1 | 34.5 | 32145.7 | 2275 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 12:55 | Normal | 583.5 | 497.8 | 553.1 | 0 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13838 | 1 | 34.4 | 32146.9 | 2275 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:00 | Normal | 584.9 | 501 | 550.2 | 0 | 12 | 9.8 | 8.3 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 39.4 | 39.6 | 39.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 15564 | 1 | 34.4 | 32148.1 | 2275 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:05 | Normal | 586.4 | 498.6 | 553.9 | 0 | 13.4 | 11 | 9.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.4 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 60.01 | 60 | 60 | 17381 | 1 | 34.6 | 32149.5 | 2275 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:10 | Normal | 582.2 | 494.6 | 545.4 | 0 | 14.8 | 12.4 | 10.3 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 47.9 | 48 | 47.5 | 60 | 60 | 60.01 | 19136 | 1 | 35 | 32151 | 2275 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:15 | Normal | 585.8 | 494 | 550 | 0 | 15.1 | 13 | 10.7 | 0 | 237 | 234.2 | 237.6 | 49.3 | 49.4 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19727 | 1 | 35.3 | 32152.7 | 2275 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:20 | Normal | 578.3 | 499.7 | 543.4 | 0 | 15.8 | 13.3 | 11.2 | 0 | 237.2 | 234.4 | 236.4 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20492 | 1 | 35.8 | 32154.4 | 2275 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:25 | Normal | 577.2 | 489.6 | 549.9 | 0 | 17.4 | 14.8 | 12.3 | 0 | 237.2 | 234.2 | 236.2 | 56.5 | 56.2 | 56.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22633 | 1 | 36.2 | 32156.2 | 2275 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:30 | Normal | 578.1 | 491.8 | 546.7 | 0 | 14.9 | 12.4 | 10.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19150 | 1 | 36.6 | 32158 | 2275 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:35 | Normal | 581 | 491.9 | 548.5 | 0 | 13.6 | 11.3 | 9.4 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 44.2 | 44.3 | 43.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 17690 | 1 | 36.5 | 32159.5 | 2276 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:40 | Normal | 584.1 | 492.5 | 544.6 | 0 | 14.3 | 11.8 | 9.9 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18402 | 1 | 36.4 | 32161 | 2276 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:45 | Normal | 575 | 487.7 | 540.3 | 0 | 14.1 | 11.7 | 9.9 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18182 | 1 | 36.5 | 32162.5 | 2276 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:50 | Normal | 576 | 487.7 | 539.9 | 0 | 13.8 | 11.4 | 9.6 | 0 | 236 | 233.2 | 234.8 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 60 | 60 | 59.98 | 17701 | 1 | 36.4 | 32164 | 2276 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 13:55 | Normal | 578.9 | 490.6 | 545.5 | 0 | 13.7 | 11.5 | 9.6 | 0 | 236 | 233.2 | 235.8 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17699 | 1 | 36.4 | 32165.5 | 2276 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:00 | Normal | 582.8 | 497.6 | 544.6 | 0 | 14.9 | 12.3 | 10.6 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 48.3 | 48.5 | 48 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19317 | 1 | 36.3 | 32167 | 2276 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:05 | Normal | 577.9 | 496.5 | 545.2 | 0 | 15.2 | 12.8 | 10.9 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 48.9 | 49.1 | 48.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19616 | 1 | 36.5 | 32168.6 | 2276 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:10 | Normal | 581.7 | 495.8 | 543.6 | 0 | 15 | 12.6 | 10.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 48.5 | 48.6 | 48.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 19546 | 1 | 36.6 | 32170.2 | 2276 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:15 | Normal | 575.9 | 496.8 | 542.6 | 0 | 20.5 | 16.4 | 14.7 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.8 | 65.2 | 65.1 | 64.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24766 | 1 | 36.7 | 32171.9 | 2276 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:20 | Normal | 577.7 | 490.9 | 541.9 | 0 | 13.9 | 11.5 | 10 | 0 | 235.6 | 233 | 236 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 17729 | 1 | 37.2 | 32173.7 | 2276 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:25 | Normal | 575.4 | 491.5 | 535.6 | 0 | 12.8 | 10.5 | 9.2 | 0 | 235.6 | 232.4 | 234.8 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16340 | 1 | 37 | 32175.1 | 2276 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:30 | Normal | 572.1 | 485.7 | 543.8 | 0 | 11.8 | 9.8 | 8.6 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15251 | 1 | 36.8 | 32176.5 | 2276 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:35 | Normal | 579.5 | 483.6 | 539.4 | 0 | 10.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 234 | 232.2 | 234.2 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13534 | 1 | 36.5 | 32177.7 | 2277 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:40 | Normal | 583.5 | 490.6 | 540.8 | 0 | 10.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 34.6 | 34.8 | 34.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13550 | 1 | 36.2 | 32178.8 | 2277 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:45 | Normal | 584.5 | 495.3 | 542.7 | 0 | 11.8 | 9.6 | 8.6 | 0 | 234.8 | 233 | 234.8 | 39 | 39.2 | 38.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15236 | 1 | 36 | 32180 | 2277 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:50 | Normal | 585.4 | 492.4 | 548.4 | 0 | 13.3 | 10.5 | 9.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.2 | 43.1 | 43.3 | 42.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16868 | 1 | 36.1 | 32181.3 | 2277 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 14:55 | Normal | 583.9 | 485.6 | 544.6 | 0 | 13.7 | 11.2 | 10.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 59.99 | 60 | 60 | 17718 | 1 | 36.2 | 32182.8 | 2277 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:00 | Normal | 577.6 | 463.6 | 534.3 | 0 | 13.8 | 11.3 | 10.2 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 43.8 | 44 | 43.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17638 | 1 | 37 | 32184.5 | 2277 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:05 | Normal | 573.5 | 457.3 | 539 | 0 | 17.4 | 13 | 12.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 52.8 | 53.1 | 52.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20896 | 1 | 37.5 | 32186.2 | 2277 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:10 | Normal | 574 | 481 | 540.5 | 0 | 20 | 13.1 | 14.2 | 0 | 237 | 234.8 | 236.4 | 59.3 | 59.1 | 58.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22872 | 1 | 38.5 | 32188.1 | 2277 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:15 | Normal | 563.8 | 481.9 | 532.9 | 0 | 14.1 | 10.3 | 10.6 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 43.5 | 43.7 | 43.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17066 | 1 | 39.5 | 32190 | 2277 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:20 | Normal | 570.3 | 486.4 | 532.6 | 0 | 10.5 | 8.2 | 7.7 | 0 | 236 | 232.6 | 234 | 33.9 | 34 | 33.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13334 | 1 | 38.9 | 32191.2 | 2277 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:25 | Normal | 574 | 488.8 | 532.7 | 0 | 12.3 | 9 | 8.9 | 0 | 236 | 233 | 234.4 | 38.8 | 39 | 38.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14709 | 1 | 38 | 32192.3 | 2277 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:30 | Normal | 572.3 | 482.8 | 538 | 0 | 9.5 | 7.8 | 7 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 31.5 | 31.6 | 31.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12356 | 1 | 37.7 | 32193.5 | 2277 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:35 | Normal | 571 | 482.6 | 541.8 | 0 | 9.2 | 7.5 | 6.7 | 0 | 235.4 | 232.2 | 233.6 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11876 | 1 | 37.3 | 32194.5 | 2278 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:40 | Normal | 575 | 484.3 | 539 | 0 | 9.8 | 7.5 | 7.1 | 0 | 235 | 232.2 | 233.6 | 31.9 | 32 | 31.5 | 60 | 60 | 60 | 12487 | 1 | 36.8 | 32195.6 | 2278 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:45 | Normal | 576.3 | 481.6 | 540.9 | 0 | 9.8 | 7.5 | 7.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 31.9 | 32 | 31.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12583 | 1 | 36.7 | 32196.7 | 2278 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:50 | Normal | 573 | 483.5 | 543.1 | 0 | 9.8 | 7.5 | 7.2 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 32 | 32.2 | 31.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12493 | 1 | 36.4 | 32197.8 | 2278 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 15:55 | Normal | 568.7 | 477.7 | 537.3 | 0 | 7.4 | 6 | 5.4 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 24.5 | 24.8 | 24.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9703 | 1 | 36.2 | 32198.7 | 2278 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:00 | Normal | 570.2 | 463 | 536.4 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 20.4 | 20.8 | 20.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 7988 | 1 | 35.9 | 32199.4 | 2278 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:05 | Normal | 559.9 | 464.5 | 541.8 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 0 | 234 | 231.4 | 232.4 | 18.2 | 18.6 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7304 | 1 | 35.6 | 32200.1 | 2278 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:10 | Normal | 572.2 | 483.8 | 536.7 | 0 | 6.4 | 5.1 | 4.6 | 0 | 234 | 231.4 | 232.2 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8334 | 1 | 35.3 | 32200.7 | 2278 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:15 | Normal | 571.6 | 474.5 | 539.3 | 0 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 19.2 | 19.5 | 19 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7585 | 1 | 34.9 | 32201.4 | 2278 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:20 | Normal | 575.8 | 464.7 | 540.7 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232.4 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 60 | 60 | 60.01 | 6386 | 1 | 34.7 | 32202 | 2278 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:25 | Normal | 575.7 | 462.3 | 536.4 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6521 | 1 | 34.5 | 32202.5 | 2278 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:30 | Normal | 568.8 | 476.6 | 538.1 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5402 | 1 | 34.4 | 32203 | 2278 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:35 | Normal | 559.9 | 456.6 | 523.7 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.4 | 231.4 | 233.2 | 11 | 11.2 | 10.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4412 | 1 | 34.1 | 32203.4 | 2279 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:40 | Normal | 563.8 | 477.5 | 534.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 234.6 | 232 | 233.8 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4082 | 1 | 34 | 32203.8 | 2279 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:45 | Normal | 582.3 | 465.4 | 544.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4515 | 1 | 33.8 | 32204.1 | 2279 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:50 | Normal | 575.9 | 459.6 | 531 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 235 | 232.6 | 233.2 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 3800 | 1 | 33.6 | 32204.5 | 2279 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 16:55 | Normal | 568.7 | 480.5 | 542 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 60 | 60 | 60.01 | 3835 | 1 | 33.5 | 32204.8 | 2279 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:00 | Normal | 566.6 | 461.6 | 537.7 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 9.3 | 9.4 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3686 | 1 | 33.3 | 32205.1 | 2279 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:05 | Normal | 583.7 | 456.6 | 532.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235 | 232.6 | 234 | 9.3 | 9.4 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3688 | 1 | 33.2 | 32205.4 | 2279 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:10 | Normal | 577.7 | 470.6 | 539 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3904 | 1 | 33 | 32205.7 | 2279 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:15 | Normal | 571.9 | 461.6 | 540.7 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3517 | 1 | 33 | 32206 | 2279 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:20 | Normal | 578 | 458 | 555.6 | 0 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 236.2 | 233.2 | 235 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4557 | 1 | 33 | 32206.4 | 2279 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:25 | Normal | 571.1 | 469.7 | 544.6 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 236.6 | 233.2 | 234.6 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4513 | 1 | 32.9 | 32206.8 | 2279 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:30 | Normal | 563.7 | 465.7 | 549.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3908 | 1 | 32.9 | 32207.1 | 2279 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:35 | Normal | 559 | 459.6 | 524.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.4 | 234 | 235.2 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3086 | 1 | 32.8 | 32207.4 | 2280 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:40 | Normal | 565.8 | 461.6 | 499.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 6 | 6.2 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2442 | 1 | 32.7 | 32207.7 | 2280 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:45 | Normal | 562.8 | 462.8 | 522.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 236.4 | 233.2 | 234.8 | 4.8 | 5 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1967 | 1 | 32.6 | 32207.8 | 2280 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:50 | Normal | 530.6 | 448.5 | 519.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235.2 | 4 | 4.1 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1500 | 1 | 32.5 | 32208 | 2280 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 17:55 | Normal | 527.7 | 447.5 | 493.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 2.9 | 3.3 | 3 | 60 | 59.98 | 60 | 1112 | 1 | 32.3 | 32208.1 | 2280 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-09 18:01 | Normal | 523.7 | 452.3 | 500.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 237.4 | 234.6 | 235.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 857 | 1 | 32.2 | 32208.2 | 2280 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:03 | Normal | 517.9 | 446.8 | 480.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 714 | 1 | 32.1 | 32208.2 | 2280 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:05 | Normal | 524 | 435.7 | 494.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 537 | 1 | 32 | 32208.2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:06 | Normal | 512.3 | 390.3 | 493.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.6 | 234.6 | 236.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 492 | 1 | 31.9 | 32208.2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:07 | Normal | 503.3 | 364.9 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 410 | 1 | 31.9 | 32208.2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:08 | Normal | 484.1 | 368.6 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 381 | 1 | 31.9 | 32208.2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:09 | Normal | 442.3 | 349.7 | 455.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234 | 235.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 366 | 1 | 31.8 | 32208.2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:10 | Normal | 444.2 | 299 | 442.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 307 | 1 | 31.8 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:11 | Normal | 476.3 | 199.8 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 234.2 | 235.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 241 | 1 | 31.7 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:12 | Normal | 437.2 | 199.6 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.2 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 204 | 1 | 31.7 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:13 | Normal | 346 | 200 | 410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.2 | 235.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 161 | 1 | 31.5 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:14 | Normal | 251 | 199.7 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 118 | 1 | 31.6 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:15 | Normal | 200.1 | 199.8 | 352.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 92 | 1 | 31.5 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:16 | Normal | 199.5 | 203.3 | 278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 80 | 1 | 31.6 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:17 | Normal | 199.8 | 199 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234 | 235.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 79 | 1 | 31.5 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:18 | Normal | 199.4 | 200 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 69 | 1 | 31.5 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:19 | Normal | 200 | 200.5 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 66 | 1 | 31.4 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:20 | Normal | 200.1 | 179.8 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 60 | 1 | 31.4 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:21 | Normal | 216.8 | 169.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 51 | 1 | 31.3 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:22 | Normal | 178.3 | 212.2 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.4 | 235.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 49 | 1 | 31.3 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:23 | Normal | 232.6 | 179.9 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 31.3 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:24 | Normal | 205.4 | 222.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50 | 1 | 31.2 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:25 | Normal | 197 | 181 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 51 | 1 | 31.2 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:26 | Normal | 174.1 | 220.4 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 54 | 1 | 31.2 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:27 | Normal | 175.1 | 212.7 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.4 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 55 | 1 | 31.1 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:28 | Normal | 201 | 212.3 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.2 | 234.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 52 | 1 | 31.1 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:29 | Normal | 188.9 | 199.6 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 41 | 1 | 31 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:30 | Normal | 198.1 | 208.5 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 46 | 1 | 31 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:31 | Normal | 190.1 | 196.7 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233 | 235.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 45 | 1 | 30.9 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:32 | Normal | 194 | 199.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 234.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 47 | 1 | 30.9 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:33 | Normal | 202.6 | 202.9 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 38 | 1 | 30.9 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:34 | Normal | 204.1 | 198 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 235.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 52 | 1 | 30.8 | 32208.3 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-09 18:35 | Normal | 191.1 | 168.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 52 | 1 | 30.8 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001