## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-17 05:38 | Wait | 478.2 | 478.4 | 477.9 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 23.8 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 05:43 | Normal | 464.1 | 415.7 | 419.1 | 437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 231.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 63 | 1 | 24.2 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 05:48 | Normal | 412 | 200.4 | 202.2 | 223.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 232.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 134 | 1 | 24.6 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 05:53 | Normal | 437 | 201.1 | 263.2 | 205.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.6 | 232.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 226 | 1 | 25 | 50013.4 | 2941 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 05:58 | Normal | 500.1 | 373.7 | 363 | 257.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 347 | 1 | 25.2 | 50013.4 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:03 | Normal | 503 | 424.9 | 444.8 | 298.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.2 | 231.8 | 232.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 442 | 1 | 25.5 | 50013.4 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:08 | Normal | 503.2 | 451.1 | 499.1 | 465.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 232 | 232.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 644 | 1 | 25.7 | 50013.5 | 2942 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:13 | Normal | 504.4 | 534.9 | 543.7 | 559.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 234.4 | 231.4 | 233 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1154 | 1 | 25.9 | 50013.5 | 2942 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:18 | Normal | 530.1 | 530.8 | 530.7 | 550.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 234.4 | 231.6 | 232.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 1685 | 1 | 26.2 | 50013.7 | 2942 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:23 | Normal | 525.2 | 535.9 | 537.8 | 552 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 234 | 232.4 | 233.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 2052 | 1 | 26.4 | 50013.8 | 2942 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:28 | Normal | 529.1 | 552 | 529.7 | 575 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 234.6 | 231.6 | 233.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 2458 | 1 | 26.7 | 50014 | 2942 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:33 | Normal | 536.2 | 541 | 555.1 | 573.1 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 234.4 | 232 | 233 | 7.1 | 7 | 6.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2734 | 1 | 26.9 | 50014.2 | 2942 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:38 | Normal | 526 | 560.8 | 550.1 | 567.1 | 2.2 | 1 | 1.4 | 0.9 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 8 | 8 | 7.8 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 3121 | 1 | 27.2 | 50014.5 | 2942 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:43 | Normal | 523.8 | 547.8 | 556.7 | 574.6 | 2.2 | 1 | 1.4 | 0.9 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3179 | 1 | 27.4 | 50014.7 | 2942 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:48 | Normal | 524.1 | 523.8 | 562 | 570.1 | 2.3 | 1 | 1.4 | 0.9 | 234.8 | 231.8 | 232.8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3181 | 1 | 27.6 | 50015 | 2942 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:53 | Normal | 542.1 | 555.8 | 546.9 | 576.2 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3771 | 1 | 27.9 | 50015.3 | 2942 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 06:58 | Normal | 536.2 | 551.9 | 534.4 | 572.1 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 234.8 | 232.2 | 233 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4741 | 1 | 28.2 | 50015.6 | 2942 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:03 | Normal | 540.8 | 551.4 | 554.9 | 592.3 | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 235 | 232.8 | 233.8 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 5732 | 1 | 28.5 | 50016.1 | 2942 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:08 | Normal | 540.3 | 551 | 558.5 | 600.9 | 5.3 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 235 | 232.4 | 233.4 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 60 | 59.97 | 60.02 | 7322 | 1 | 28.9 | 50016.6 | 2943 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:13 | Normal | 540.4 | 547.9 | 516.1 | 602.8 | 10 | 4.5 | 6.4 | 2.5 | 234.6 | 233 | 233.8 | 30.5 | 30.7 | 30.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 11977 | 1 | 29.5 | 50017.5 | 2943 | 3.4 | 1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:18 | Normal | 527.8 | 561.3 | 515.6 | 608.3 | 7.7 | 3.7 | 5.2 | 2.4 | 234 | 232.2 | 233 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9447 | 1 | 30.2 | 50018.3 | 2943 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:23 | Normal | 531.9 | 566.7 | 534.6 | 582 | 5.7 | 2.5 | 4 | 2.4 | 234 | 232 | 232.4 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7690 | 1 | 30.5 | 50019.1 | 2943 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:28 | Normal | 534.9 | 579.3 | 512.1 | 554.1 | 8.9 | 4.3 | 7.5 | 4.4 | 234.6 | 231.6 | 233 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12496 | 1 | 30.9 | 50019.8 | 2943 | 3 | 0.8 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 3.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:33 | Normal | 535.2 | 557.8 | 532 | 585.2 | 5.8 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 234.4 | 232.4 | 232.4 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7973 | 1 | 31.3 | 50020.5 | 2943 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:38 | Normal | 541.5 | 562 | 533.3 | 579.8 | 6.1 | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 8496 | 1 | 31.5 | 50021.2 | 2943 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:43 | Normal | 548.9 | 568.6 | 546.9 | 586.9 | 6.7 | 3.1 | 5 | 3 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9462 | 1 | 31.7 | 50021.9 | 2943 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:48 | Normal | 543.1 | 580.8 | 535.6 | 589.6 | 9 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 30 | 30.1 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12712 | 1 | 32 | 50022.9 | 2943 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:53 | Normal | 526 | 552.9 | 546.8 | 570.6 | 8.1 | 3.6 | 5.9 | 3.6 | 234.4 | 232 | 232.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11116 | 1 | 32.5 | 50023.8 | 2943 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 07:58 | Normal | 541.3 | 559.9 | 548.9 | 576.4 | 7.9 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 28.1 | 28 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10851 | 1 | 32.7 | 50024.7 | 2943 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:03 | Normal | 544 | 556.1 | 556.1 | 575.9 | 8 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 234.2 | 232 | 233 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10999 | 1 | 32.9 | 50025.6 | 2943 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:08 | Normal | 538.1 | 556.9 | 555.2 | 576.7 | 7.7 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10660 | 1 | 33.1 | 50026.5 | 2944 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:13 | Normal | 539 | 561.8 | 558.9 | 581.9 | 7.7 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10761 | 1 | 33.2 | 50027.4 | 2944 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:18 | Normal | 541.9 | 557.8 | 556.3 | 588.3 | 8.1 | 3.6 | 5.8 | 3.7 | 234.2 | 232 | 233.2 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 11185 | 1 | 33.3 | 50028.3 | 2944 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:23 | Normal | 549.6 | 556.4 | 553.9 | 579.8 | 8 | 3.6 | 5.9 | 3.8 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 29 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11221 | 1 | 33.4 | 50029.2 | 2944 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:28 | Normal | 546.1 | 560 | 549.1 | 582.9 | 8.1 | 3.8 | 6.1 | 3.8 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11522 | 1 | 33.5 | 50030.2 | 2944 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:33 | Normal | 541.3 | 559 | 554.4 | 581 | 8.6 | 4 | 6.3 | 4.1 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11971 | 1 | 33.6 | 50031.2 | 2944 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:38 | Normal | 544.4 | 550.9 | 557.7 | 586.7 | 8.7 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 31.7 | 31.5 | 31.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12329 | 1 | 33.7 | 50032.2 | 2944 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:43 | Normal | 546.5 | 555.1 | 561.1 | 585.1 | 9.6 | 4.5 | 7 | 4.6 | 234.6 | 232.4 | 233 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13370 | 1 | 33.8 | 50033.2 | 2944 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:48 | Normal | 548.3 | 563 | 565.2 | 577 | 10.8 | 5 | 7.8 | 5.3 | 234.2 | 232.6 | 233 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15013 | 1 | 34 | 50034.4 | 2944 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0.4 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:53 | Normal | 539.9 | 556.7 | 565.9 | 584.9 | 11.4 | 5.3 | 8.2 | 5.4 | 235 | 233 | 233.6 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 15673 | 1 | 34.4 | 50035.7 | 2944 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 08:58 | Normal | 550.2 | 558 | 560.8 | 587.3 | 11.8 | 5.6 | 8.8 | 5.7 | 235.2 | 232.8 | 233.4 | 42.5 | 42.2 | 42.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 16598 | 1 | 34.8 | 50037.1 | 2944 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:03 | Normal | 541.1 | 547.8 | 555.6 | 583.7 | 11.6 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15963 | 1 | 35.2 | 50038.4 | 2944 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 3 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:08 | Normal | 542 | 555.6 | 555.4 | 583.1 | 12.6 | 6 | 9.5 | 6.2 | 235 | 232.8 | 233.4 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17644 | 1 | 35.4 | 50039.8 | 2945 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:13 | Normal | 548.4 | 561.3 | 563.4 | 577 | 13.6 | 6.4 | 10.1 | 6.7 | 235 | 233.6 | 234 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18862 | 1 | 35.7 | 50041.3 | 2945 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:18 | Normal | 529 | 567.8 | 565.6 | 593.9 | 18.1 | 7.6 | 13.1 | 8.3 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 61.3 | 61.2 | 61.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 23321 | 1 | 36.4 | 50043.1 | 2945 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.3 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:23 | Normal | 507.9 | 563.2 | 545.8 | 555.8 | 33.1 | 7.8 | 18.1 | 11.9 | 235.4 | 234.4 | 234 | 86 | 85.6 | 85.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 40445 | 1 | 37.9 | 50045.7 | 2945 | 9.3 | 7.5 | 9 | 7 | 2 | 5.6 | 0 | 0.2 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:28 | Normal | 519.2 | 568.8 | 523.1 | 560.2 | 22 | 6.6 | 16.7 | 11.1 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 26524 | 1 | 39.8 | 50048.3 | 2945 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 1 | 5.3 | 0 | 0.3 | 6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:33 | Normal | 514.7 | 540.7 | 535.5 | 565.4 | 24.7 | 8.1 | 19.4 | 13.5 | 236 | 235 | 235 | 84.2 | 82.3 | 82.8 | 59.99 | 60 | 60 | 33196 | 1 | 40.1 | 50050.5 | 2945 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0.6 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:38 | Normal | 490 | 541.5 | 525.5 | 559 | 28.3 | 7.8 | 20.1 | 13.1 | 236 | 236.2 | 235.8 | 86.3 | 86.1 | 86.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 34486 | 1 | 41.6 | 50053.4 | 2945 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:43 | Normal | 502.9 | 529.6 | 525.3 | 548.9 | 30.6 | 8.6 | 22.5 | 14.5 | 236.4 | 234.6 | 235 | 92.2 | 92 | 92 | 59.99 | 60 | 60 | 36743 | 1 | 43 | 50056.2 | 2945 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0.4 | 7.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:48 | Normal | 508 | 545.1 | 512.5 | 539.3 | 22.6 | 7.3 | 17.1 | 11.8 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 71.8 | 71.6 | 71.3 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 27225 | 1 | 44.7 | 50059.3 | 2945 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.9 | 6 | 0 | 0.5 | 6.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:53 | Normal | 506.6 | 538.8 | 519.5 | 562.4 | 25.1 | 10.3 | 22.6 | 16.1 | 236.4 | 234.6 | 236 | 92 | 92.7 | 91.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28504 | 1 | 45.2 | 50061.8 | 2945 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 1.3 | 8.6 | 0 | 0.4 | 9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 09:58 | Normal | 498.8 | 520.8 | 520.7 | 538.7 | 33.9 | 10.5 | 24.6 | 16.5 | 235.8 | 235.2 | 235.4 | 101.2 | 101 | 101.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 40523 | 1 | 46.3 | 50064.9 | 2945 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 1.5 | 8.4 | 0 | 0.5 | 8.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:03 | Normal | 498.4 | 525.9 | 506 | 521 | 33.8 | 10.7 | 25.4 | 16.3 | 235.8 | 235 | 235.4 | 102.6 | 102.1 | 102.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 41098 | 1 | 47.9 | 50068.2 | 2945 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0.5 | 8.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:08 | Normal | 489 | 511.6 | 501 | 523.3 | 36.1 | 11.4 | 26 | 17.5 | 236.2 | 234.8 | 235 | 106.2 | 105.6 | 106.1 | 59.99 | 60 | 60 | 42628 | 1 | 48.9 | 50071.3 | 2946 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.7 | 2.3 | 8.8 | 0 | 0.4 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:13 | Normal | 480.9 | 505.3 | 508.7 | 522 | 34.6 | 11.3 | 24.8 | 17.1 | 236.4 | 234.6 | 235 | 102.7 | 101.9 | 102.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 40965 | 1 | 50.2 | 50074.7 | 2946 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 2.3 | 8.6 | 0 | 0.4 | 9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:18 | Normal | 486.1 | 507.8 | 494.2 | 524.3 | 36.8 | 12.1 | 26.6 | 18 | 236.6 | 235.6 | 235 | 107.1 | 106.6 | 106.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 43085 | 1 | 51.4 | 50078.1 | 2946 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9 | 2.7 | 9.2 | 0 | 0.4 | 9.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:23 | Normal | 490.2 | 505.1 | 514.3 | 536.8 | 36.7 | 12.4 | 26.5 | 18.1 | 235.8 | 235.2 | 235.2 | 107 | 105.9 | 106.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 43803 | 1 | 52.8 | 50081.7 | 2946 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 2.9 | 9.1 | 0 | 0.4 | 9.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:28 | Normal | 481.4 | 454.5 | 493.6 | 516.1 | 37.6 | 15.3 | 27.8 | 18.7 | 236.2 | 235 | 234.8 | 112.2 | 111.7 | 112 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 45087 | 1 | 53.9 | 50085.4 | 2946 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 5.5 | 9.6 | 0 | 0.2 | 9.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:33 | Normal | 487.3 | 509.4 | 484.3 | 504.3 | 38.6 | 14.2 | 27.3 | 17.3 | 236.2 | 234.6 | 235 | 111.1 | 110.6 | 110.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 48146 | 1 | 55.3 | 50089.2 | 2946 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 8.9 | 5.8 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.9 | 10 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:38 | Normal | 490 | 480.8 | 506.2 | 541.3 | 23.6 | 10.5 | 17.5 | 11.5 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 74.5 | 74.1 | 74.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29709 | 1 | 55.1 | 50092 | 2946 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 5.9 | 0 | 0.5 | 6.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:43 | Normal | 518.9 | 535.8 | 517 | 548.3 | 24.5 | 10.3 | 18.5 | 12.4 | 235.4 | 234.4 | 234.4 | 81.8 | 81.1 | 81.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 29726 | 1 | 53.4 | 50094.2 | 2946 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0.5 | 6.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:48 | Normal | 499.2 | 514.3 | 517.8 | 535.3 | 26.6 | 10.9 | 18.5 | 12.1 | 235 | 234.4 | 235 | 81.5 | 81.1 | 81.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33570 | 1 | 52.8 | 50097.1 | 2946 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:53 | Normal | 499.2 | 496.5 | 515.3 | 530.2 | 37.2 | 16.5 | 25.7 | 17.3 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 113.6 | 113 | 113.1 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 46301 | 1 | 52.6 | 50100 | 2946 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 10:58 | Normal | 519.5 | 494.5 | 536.6 | 546.7 | 37.2 | 19.6 | 28.3 | 19.8 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 126.5 | 125.9 | 126.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 46924 | 1 | 52.2 | 50102.7 | 2946 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 10.7 | 0 | 0.1 | 10.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:03 | Normal | 512.3 | 536 | 532.7 | 541.5 | 18.8 | 8.6 | 13.6 | 9.4 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 62 | 61.8 | 61.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24560 | 1 | 52.5 | 50105.5 | 2946 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:08 | Normal | 527.7 | 537.4 | 538.1 | 555.1 | 15.9 | 7.5 | 11.9 | 8 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 54.4 | 54.1 | 54.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 21323 | 1 | 50.5 | 50107.3 | 2947 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 2.8 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:13 | Normal | 525.2 | 539.9 | 548.3 | 559.7 | 17 | 8 | 12.4 | 8.4 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 57.8 | 57.5 | 57.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 22740 | 1 | 49 | 50109.1 | 2947 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3 | 4.2 | 0 | 0.6 | 4.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:18 | Normal | 534.4 | 543.2 | 544.3 | 560.3 | 16.1 | 7.5 | 11.9 | 8 | 235 | 232.8 | 233.6 | 55.1 | 54.7 | 54.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 21735 | 1 | 47.9 | 50111 | 2947 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:23 | Normal | 531.7 | 547.5 | 542.7 | 565.6 | 16.5 | 7.6 | 12.2 | 8.1 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 56.4 | 56.3 | 56.2 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 22329 | 1 | 46.9 | 50112.8 | 2947 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:28 | Normal | 531.1 | 545.9 | 547.7 | 561.1 | 16.7 | 7.9 | 12.3 | 8.3 | 234 | 232.8 | 233 | 57.9 | 57.5 | 57.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22639 | 1 | 46.2 | 50114.6 | 2947 | 4.2 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:33 | Normal | 533.4 | 550.8 | 553 | 570.9 | 17.4 | 8.3 | 13 | 8.6 | 233 | 231.6 | 232 | 61 | 60.8 | 60.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23863 | 1 | 45.6 | 50116.6 | 2947 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:38 | Normal | 524.7 | 539.4 | 541.1 | 568.4 | 19.6 | 9.3 | 14.6 | 9.5 | 233.6 | 232 | 232 | 67.3 | 66.9 | 66.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26430 | 1 | 45.4 | 50118.6 | 2947 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:43 | Normal | 527 | 541.7 | 540.1 | 557.3 | 16.4 | 7.8 | 12.3 | 8.2 | 233.6 | 232 | 232.8 | 56.7 | 56.5 | 56.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 22279 | 1 | 45.3 | 50120.7 | 2947 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3 | 4.1 | 0 | 0.6 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:48 | Normal | 523.8 | 533.5 | 541 | 561 | 14.5 | 6.9 | 10.8 | 7.1 | 233 | 231.4 | 232.2 | 49.9 | 49.6 | 49.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19579 | 1 | 44.9 | 50122.4 | 2947 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:53 | Normal | 536.5 | 544.1 | 546.6 | 562.2 | 12.9 | 6.1 | 9.6 | 6.5 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17740 | 1 | 44.1 | 50124 | 2947 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 11:58 | Normal | 541.6 | 549.1 | 560 | 570.1 | 13.7 | 6.5 | 10 | 6.8 | 233.4 | 231.4 | 231.6 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19077 | 1 | 43.3 | 50125.5 | 2947 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:03 | Normal | 534.1 | 553.9 | 542 | 569 | 15.6 | 7.1 | 11.6 | 7.8 | 233.2 | 231.8 | 233 | 54.4 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21542 | 1 | 42.9 | 50127.2 | 2947 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:08 | Normal | 529 | 543.8 | 541.2 | 562.6 | 18.3 | 8.3 | 13.1 | 8.5 | 233.6 | 232 | 232.4 | 61 | 60.6 | 60.6 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 24757 | 1 | 42.8 | 50128.9 | 2948 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:13 | Normal | 535.1 | 543.8 | 547.1 | 561.7 | 13.9 | 6.6 | 10.4 | 7 | 233.6 | 232 | 233 | 48.6 | 48.3 | 48.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 19086 | 1 | 42.8 | 50130.8 | 2948 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:18 | Normal | 530.5 | 551.9 | 539.2 | 555 | 14.9 | 7 | 11.1 | 7.3 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 51.9 | 51.6 | 51.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 20579 | 1 | 42.7 | 50132.4 | 2948 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0.5 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:23 | Normal | 531.7 | 542.3 | 551.2 | 573.5 | 17.2 | 8.2 | 12.6 | 8.5 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 59.8 | 59.3 | 59.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23265 | 1 | 42.7 | 50134.3 | 2948 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:28 | Normal | 524.7 | 550.5 | 542.4 | 561.7 | 13.4 | 6.1 | 9.8 | 6.6 | 235.2 | 233 | 234.2 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 17997 | 1 | 43 | 50136.1 | 2948 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:33 | Normal | 539.5 | 542 | 528 | 562.3 | 17 | 8.6 | 13.7 | 9.2 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 61.6 | 61.2 | 61.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 27439 | 1 | 42.7 | 50137.8 | 2948 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:38 | Normal | 509.8 | 529.6 | 528.2 | 547.3 | 37.2 | 18.3 | 27.8 | 19 | 236.4 | 233.8 | 234.6 | 125.7 | 124.9 | 125.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46845 | 1 | 43.8 | 50140.4 | 2948 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 8.1 | 10 | 0 | 0.1 | 10.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:43 | Normal | 508.6 | 523.6 | 509.5 | 522.9 | 35.6 | 17.2 | 27 | 17.8 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 115.1 | 113.5 | 114.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 45933 | 1 | 47.4 | 50144.4 | 2948 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 9 | 0 | 0.4 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:48 | Normal | 478.6 | 478.5 | 513.8 | 524.5 | 21.8 | 6.1 | 12 | 4.5 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 36737 | 1 | 49.8 | 50147.9 | 2948 | 7.8 | 3.8 | 8.1 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:53 | Normal | 493.1 | 516.8 | 516.2 | 533.1 | 34.3 | 16.2 | 25 | 17 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 109.9 | 109.2 | 109.4 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 43893 | 1 | 49.1 | 50149.6 | 2948 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 12:58 | Normal | 482.9 | 493.6 | 498.4 | 522.7 | 7.8 | 3.7 | 5.8 | 4 | 234.4 | 231.6 | 233 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11068 | 1 | 50.6 | 50152.9 | 2948 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:03 | Normal | 484.2 | 502.5 | 508.2 | 518.5 | 34.3 | 14.5 | 21.1 | 13.3 | 235 | 233.2 | 233.6 | 94.7 | 94.4 | 94.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 43378 | 1 | 51.5 | 50156.3 | 2948 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:08 | Normal | 485.5 | 496.4 | 510.1 | 534.1 | 36.9 | 17.8 | 26.6 | 18.1 | 234.6 | 233 | 234.4 | 116.9 | 117.9 | 116.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 46769 | 1 | 52.2 | 50159.2 | 2949 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.4 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:13 | Normal | 520.8 | 533.4 | 537.2 | 555.2 | 16.8 | 9.5 | 14.3 | 10.5 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 64.7 | 64.9 | 64.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 25227 | 1 | 52.2 | 50161.7 | 2949 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 2.8 | 5.4 | 0 | 0.6 | 5.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:18 | Normal | 516.8 | 528.5 | 526.3 | 553.2 | 13.4 | 6.1 | 9.6 | 6.3 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16978 | 1 | 50.5 | 50163.4 | 2949 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:23 | Normal | 510.7 | 520.5 | 527.3 | 551.1 | 34.2 | 16.3 | 24.8 | 16.3 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 111.4 | 110.9 | 111 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43656 | 1 | 48.8 | 50165.3 | 2949 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:28 | Normal | 520.7 | 538.6 | 539.8 | 559.2 | 14.5 | 6.9 | 10.7 | 7.3 | 234.4 | 232.8 | 233 | 50 | 49.7 | 49.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19406 | 1 | 48.3 | 50167.1 | 2949 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:33 | Normal | 504.6 | 512.5 | 517.5 | 542.4 | 38.5 | 18.6 | 28.6 | 18.8 | 235.2 | 233.2 | 233.4 | 125.7 | 125.3 | 125.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 50155 | 1 | 48 | 50169.8 | 2949 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 0 | 0.3 | 9.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:38 | Normal | 509.8 | 520.5 | 523.4 | 552.7 | 13.4 | 6.3 | 9.8 | 6.5 | 233.2 | 232 | 233.2 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17821 | 1 | 49.4 | 50172.1 | 2949 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:43 | Normal | 518.2 | 524 | 522.7 | 556.9 | 12.4 | 6 | 9.1 | 6 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16293 | 1 | 48.1 | 50173.6 | 2949 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:48 | Normal | 519 | 537.8 | 545.3 | 560.8 | 22.5 | 10.8 | 16.2 | 11 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 76.3 | 76 | 76 | 60 | 60 | 60 | 33611 | 1 | 47 | 50175.3 | 2949 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:53 | Normal | 504.9 | 529 | 537.2 | 558.3 | 17 | 8.7 | 13.1 | 9.5 | 234.4 | 233 | 232.6 | 63.9 | 62.4 | 62.7 | 60 | 60.01 | 60 | 22264 | 1 | 46.3 | 50177.1 | 2949 | 4 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 13:58 | Normal | 501.2 | 514.1 | 526 | 545.8 | 24.5 | 7.8 | 11.6 | 4.4 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 55 | 54.7 | 54.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 38684 | 1 | 47.2 | 50179.8 | 2949 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 3.4 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:03 | Normal | 501.9 | 507.6 | 529.9 | 544.6 | 28.4 | 13.8 | 20.5 | 13.9 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 93 | 92.7 | 92.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37167 | 1 | 48.1 | 50182.3 | 2949 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:08 | Normal | 508 | 518.7 | 513.5 | 540.9 | 24.8 | 12 | 18.5 | 12.2 | 234.2 | 232.4 | 233 | 82.2 | 81.8 | 81.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32629 | 1 | 49.5 | 50185.1 | 2950 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:13 | Normal | 506.7 | 514.5 | 526.9 | 539.3 | 24.3 | 11.8 | 17.6 | 12 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 80.6 | 80.1 | 80.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31909 | 1 | 50.2 | 50187.8 | 2950 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 0 | 0.4 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:18 | Normal | 506 | 518.7 | 526.8 | 543.2 | 24.9 | 11.9 | 18.1 | 12.3 | 233.6 | 232 | 232.6 | 82.3 | 81.9 | 82 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 32542 | 1 | 50.6 | 50190.4 | 2950 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:23 | Normal | 505.8 | 520.5 | 526.2 | 538.8 | 24.1 | 11.4 | 17.6 | 11.9 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 60 | 60 | 59.99 | 31419 | 1 | 51.2 | 50193.1 | 2950 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:28 | Normal | 502.4 | 510.2 | 519.4 | 538.7 | 23.6 | 11.4 | 17.4 | 11.6 | 234 | 231.8 | 232.8 | 77.5 | 77 | 77.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30658 | 1 | 51.3 | 50195.7 | 2950 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:33 | Normal | 490 | 498.8 | 501.1 | 512 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 232.4 | 230.8 | 231 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4352 | 1 | 51.1 | 50197.7 | 2950 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:38 | Normal | 518.9 | 532.7 | 532.1 | 565.6 | 11.3 | 5.3 | 7.8 | 5.1 | 232 | 231 | 231.2 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14215 | 1 | 48.7 | 50198.2 | 2950 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:43 | Normal | 526.7 | 530.8 | 535.3 | 567.6 | 21.9 | 10.6 | 16.1 | 10.6 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 75.2 | 74.9 | 75 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29826 | 1 | 47.5 | 50200.1 | 2950 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:48 | Normal | 513 | 506.8 | 526.8 | 531.8 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 7316 | 1 | 47.3 | 50201.6 | 2950 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:53 | Normal | 512.5 | 512 | 522.5 | 547.3 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5391 | 1 | 45.5 | 50202.1 | 2950 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 14:58 | Normal | 521 | 535.7 | 532.1 | 555.2 | 5.1 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7484 | 1 | 43.9 | 50202.7 | 2950 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:03 | Normal | 531.2 | 547.4 | 540.5 | 567.6 | 12 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 28.3 | 28 | 28 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20730 | 1 | 43.8 | 50204.5 | 2950 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:08 | Normal | 540.4 | 544.4 | 546.6 | 576.6 | 18.3 | 8.9 | 13.6 | 9 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 63.8 | 63.6 | 63.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 25075 | 1 | 43.6 | 50205.6 | 2951 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:13 | Normal | 527.9 | 538.6 | 540.6 | 566.7 | 17 | 8.3 | 12.6 | 8.4 | 232.8 | 230.8 | 231 | 59.1 | 58.6 | 59 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 22973 | 1 | 44.2 | 50207.6 | 2951 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:18 | Normal | 502.3 | 495.7 | 505.4 | 534.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 231.2 | 229.2 | 230.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2489 | 1 | 43.5 | 50208.2 | 2951 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:23 | Normal | 539.8 | 544.5 | 547.7 | 574.4 | 16.8 | 8.2 | 12.5 | 8.3 | 232.2 | 230.4 | 231 | 59.9 | 59.6 | 59.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23281 | 1 | 42.8 | 50209.6 | 2951 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:28 | Normal | 532.1 | 534.8 | 532.9 | 571.5 | 15 | 7.4 | 11.4 | 7.5 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 53 | 52.7 | 52.8 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 20643 | 1 | 42.8 | 50211.5 | 2951 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:33 | Normal | 529.9 | 531.7 | 522.5 | 566.7 | 14 | 6.9 | 10.7 | 7 | 232 | 229.6 | 231 | 49 | 48.7 | 48.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 19087 | 1 | 42.7 | 50213.1 | 2951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:38 | Normal | 533.5 | 533.3 | 536.2 | 572 | 13.5 | 6.6 | 10.1 | 6.6 | 232 | 230 | 230.4 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18450 | 1 | 42.5 | 50214.7 | 2951 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:43 | Normal | 533.3 | 532.1 | 529 | 570.8 | 13 | 6.3 | 9.9 | 6.5 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 17690 | 1 | 42.1 | 50216.2 | 2951 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:48 | Normal | 517.9 | 517.6 | 523.2 | 555.6 | 4.5 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 231.2 | 229.4 | 230 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5215 | 1 | 41.8 | 50217.2 | 2951 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:53 | Normal | 538.2 | 542 | 540.7 | 572.8 | 12.8 | 6.2 | 9.7 | 6.4 | 231 | 229.4 | 229.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17624 | 1 | 41.2 | 50218.5 | 2951 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 15:58 | Normal | 538.8 | 537.6 | 541.4 | 569.4 | 11.6 | 5.6 | 8.6 | 5.8 | 231.2 | 229 | 230 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 60.02 | 60 | 60 | 15640 | 1 | 41.1 | 50219.9 | 2951 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:03 | Normal | 529.3 | 537.9 | 533.6 | 576 | 10.6 | 5 | 8 | 5.1 | 231.4 | 229 | 229 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14349 | 1 | 41 | 50221.2 | 2951 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:08 | Normal | 530 | 541.8 | 540.4 | 569.7 | 9.7 | 4.6 | 7.1 | 4.8 | 230.8 | 228.2 | 229.8 | 34.1 | 34 | 34 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13055 | 1 | 40.6 | 50222.3 | 2952 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:13 | Normal | 538 | 540.7 | 537.9 | 566.9 | 9.6 | 4.5 | 7.2 | 4.8 | 229.8 | 228.2 | 228.6 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13066 | 1 | 40.3 | 50223.4 | 2952 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:18 | Normal | 531 | 535.7 | 534.3 | 572.7 | 8.8 | 4.1 | 6.6 | 4.4 | 231.4 | 228.2 | 229.6 | 31.2 | 31 | 30.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11996 | 1 | 40.1 | 50224.4 | 2952 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:23 | Normal | 540 | 539.9 | 523.2 | 576.3 | 8.1 | 3.8 | 6.1 | 4 | 230.2 | 228 | 228.2 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 11221 | 1 | 39.7 | 50225.4 | 2952 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:28 | Normal | 534.8 | 544.5 | 533.8 | 564.1 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 3.8 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10431 | 1 | 39.4 | 50226.3 | 2952 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:33 | Normal | 535.2 | 538.7 | 541.7 | 572.8 | 7.3 | 3.4 | 5.4 | 3.6 | 231.4 | 229.2 | 229.6 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 10080 | 1 | 39.1 | 50227.1 | 2952 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:38 | Normal | 534.2 | 533.8 | 535.9 | 563.2 | 6.4 | 3 | 4.8 | 3.1 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8932 | 1 | 38.8 | 50227.9 | 2952 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:43 | Normal | 525.9 | 541.7 | 527.8 | 565.2 | 5.7 | 2.6 | 4.2 | 2.8 | 231 | 228.6 | 229.4 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 7850 | 1 | 38.6 | 50228.6 | 2952 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:48 | Normal | 527.7 | 543.6 | 530.3 | 567.1 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 230.8 | 228.8 | 229 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 6827 | 1 | 38.3 | 50229.2 | 2952 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:53 | Normal | 503.8 | 531.8 | 519.5 | 523.8 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 229.8 | 227.8 | 229.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2515 | 1 | 37.9 | 50229.6 | 2952 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 16:58 | Normal | 502 | 500.3 | 508.7 | 541.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 229.4 | 228 | 228.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1492 | 1 | 37.5 | 50229.8 | 2952 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:03 | Normal | 489 | 500.7 | 513.5 | 551.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1096 | 1 | 37.1 | 50229.9 | 2952 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:08 | Normal | 499.1 | 461.8 | 520.9 | 538.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 232 | 230 | 230.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 1050 | 1 | 36.8 | 50230 | 2953 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:13 | Normal | 497.3 | 522.8 | 514.8 | 544.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1015 | 1 | 36.6 | 50230.1 | 2953 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:18 | Normal | 489.9 | 517.5 | 504.7 | 526.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 1017 | 1 | 36.4 | 50230.1 | 2953 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:23 | Normal | 498.1 | 513 | 514.9 | 542.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 922 | 1 | 36.1 | 50230.2 | 2953 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:28 | Normal | 488 | 497.7 | 509.6 | 540.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 824 | 1 | 36 | 50230.3 | 2953 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:33 | Normal | 482.4 | 483.4 | 497.6 | 509.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 230 | 231.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60 | 60.04 | 706 | 1 | 35.8 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:38 | Normal | 479.9 | 429.7 | 409.7 | 493.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 230.4 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 441 | 1 | 35.6 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:43 | Normal | 450.9 | 275.8 | 215.5 | 408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 172 | 1 | 35.4 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:48 | Normal | 199.6 | 199.3 | 199.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41 | 1 | 35.3 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:53 | Normal | 199.9 | 201.7 | 200.9 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22 | 1 | 35.1 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 17:58 | Normal | 189.7 | 209.4 | 188.8 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 230.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3 | 1 | 34.9 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-17 18:03 | Normal | 190 | 205.2 | 206.7 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 34.8 | 50230.4 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0