## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-29 04:53 | Wait | 458.7 | 458.5 | 458.6 | 458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 33.6 | 30252.8 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 04:58 | Normal | 420.6 | 220.1 | 311.1 | 440.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 91 | 1 | 36.1 | 30252.8 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:03 | Normal | 436.2 | 199.6 | 199.6 | 463.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 225.8 | 225.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 143 | 1 | 39.7 | 30252.8 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:08 | Normal | 449.6 | 199.8 | 382.7 | 460.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 225 | 226.4 | 225 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 274 | 1 | 41.6 | 30252.8 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:13 | Normal | 465.6 | 274.8 | 442.7 | 467.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 399 | 1 | 43 | 30252.8 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:18 | Normal | 458.4 | 458.7 | 440.6 | 468.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 225 | 226 | 225 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 598 | 1 | 44.1 | 30252.9 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:23 | Normal | 490.6 | 461.7 | 484.7 | 490.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 225.8 | 224.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 720 | 1 | 44.9 | 30252.9 | 1623 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:28 | Normal | 478.5 | 453.8 | 471.9 | 486.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 224.6 | 225.8 | 224.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 828 | 1 | 45.5 | 30253 | 1624 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:33 | Normal | 473.9 | 470.8 | 479.8 | 487.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1001 | 1 | 46.2 | 30253.1 | 1624 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:38 | Normal | 499.5 | 464.7 | 478 | 496.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224.2 | 225.6 | 224 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 1090 | 1 | 46.7 | 30253.1 | 1624 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:43 | Normal | 509.6 | 476.8 | 499.7 | 482.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1210 | 1 | 47.1 | 30253.2 | 1624 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:48 | Normal | 510.6 | 482.8 | 512.7 | 504.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224.6 | 226.4 | 225 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1363 | 1 | 47.5 | 30253.3 | 1624 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:53 | Normal | 468.4 | 502.9 | 515.7 | 493.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224 | 225.2 | 225 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1557 | 1 | 47.9 | 30253.5 | 1624 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:58 | Normal | 511.7 | 494.8 | 525.1 | 502.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 224 | 225.8 | 224.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1985 | 1 | 48.3 | 30253.6 | 1624 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:03 | Normal | 496.5 | 469.7 | 328.3 | 505.7 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 224.2 | 226 | 225 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2945 | 1 | 48.9 | 30253.8 | 1624 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:08 | Normal | 493.6 | 424.9 | 372.8 | 504.3 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 0.8 | 224.8 | 225.8 | 224.4 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 4066 | 1 | 49.3 | 30254.1 | 1624 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:13 | Normal | 491.6 | 484.7 | 399.6 | 467.1 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 1.7 | 225.2 | 225.8 | 225 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 5219 | 1 | 49.8 | 30254.5 | 1624 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:18 | Normal | 508.6 | 506.9 | 450.8 | 452.4 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5911 | 1 | 47.4 | 30254.9 | 1624 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:23 | Normal | 485.5 | 511.7 | 464.4 | 515 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 225.2 | 226 | 224.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6530 | 1 | 49.4 | 30255.5 | 1624 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:28 | Normal | 517.7 | 513.9 | 419.5 | 507.1 | 3.1 | 3.2 | 5.4 | 4 | 225.4 | 226 | 225 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7390 | 1 | 47.9 | 30256.1 | 1625 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:33 | Normal | 511.7 | 510.8 | 410.1 | 464.5 | 4.1 | 3.5 | 6.4 | 6 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8797 | 1 | 45.4 | 30256.7 | 1625 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:38 | Normal | 514.5 | 512.7 | 423.9 | 459.3 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 7.3 | 226 | 226.2 | 225 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10436 | 1 | 49.7 | 30257.5 | 1625 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:43 | Normal | 509.5 | 513.6 | 401.5 | 464.3 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 8 | 226 | 226.8 | 225.8 | 30.6 | 30.8 | 30.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11276 | 1 | 49.1 | 30258.4 | 1625 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:48 | Normal | 513.7 | 511.6 | 403.6 | 450.1 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 9.3 | 226.2 | 226.6 | 225.8 | 34.7 | 34.4 | 34.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12724 | 1 | 48.4 | 30259.4 | 1625 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:53 | Normal | 508.7 | 513.8 | 402.9 | 453.6 | 6 | 6 | 9.1 | 9.7 | 226 | 226.6 | 226 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13369 | 1 | 47.7 | 30260.5 | 1625 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:58 | Normal | 507.7 | 503.7 | 424.3 | 434.8 | 6.7 | 6.7 | 9.2 | 10.3 | 225.6 | 226.6 | 226 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14279 | 1 | 45 | 30261.7 | 1625 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:03 | Normal | 506.6 | 507.7 | 423.5 | 429.1 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 10.7 | 226.2 | 226.8 | 226.2 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14782 | 1 | 50 | 30262.9 | 1625 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:08 | Normal | 509.5 | 502.6 | 461.4 | 414.1 | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 11 | 225.2 | 226.8 | 226 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15506 | 1 | 49.7 | 30264.1 | 1625 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:13 | Normal | 507.2 | 507.4 | 447.1 | 426.4 | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 11.6 | 226 | 226.6 | 226.2 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17242 | 1 | 49.5 | 30265.5 | 1625 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:18 | Normal | 510.8 | 502.9 | 489.3 | 463.9 | 8.6 | 8.9 | 10.6 | 11 | 225.4 | 226 | 226.2 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18373 | 1 | 49.5 | 30267 | 1625 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:23 | Normal | 500.8 | 501.7 | 488 | 494.5 | 9.1 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 52.2 | 52 | 52.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19553 | 1 | 49.8 | 30268.6 | 1625 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:28 | Normal | 504.7 | 497.7 | 490 | 487.3 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 13.2 | 226 | 226.2 | 225.8 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20817 | 1 | 46.7 | 30270.2 | 1626 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:33 | Normal | 500.7 | 501.7 | 495.9 | 487.2 | 10.3 | 10.4 | 12.2 | 14.3 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22104 | 1 | 44.2 | 30272 | 1626 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:38 | Normal | 499.3 | 496.7 | 488.4 | 483 | 10.8 | 11 | 12.6 | 14.6 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 61.3 | 61 | 61.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 22925 | 1 | 45.1 | 30273.9 | 1626 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:43 | Normal | 501.6 | 502.9 | 490.6 | 486.1 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 15.1 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23808 | 1 | 45.9 | 30275.9 | 1626 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:48 | Normal | 497.1 | 495.5 | 488.6 | 485.3 | 11.9 | 12.1 | 13.6 | 15.7 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 66.2 | 65.9 | 65.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24802 | 1 | 46.8 | 30277.9 | 1626 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:53 | Normal | 496.4 | 492.6 | 492.8 | 485.5 | 12.6 | 12.8 | 14.1 | 16.3 | 226 | 226.6 | 226.2 | 68.6 | 68.6 | 68.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25720 | 1 | 47.9 | 30280 | 1626 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:58 | Normal | 495.7 | 496.9 | 475.5 | 481.6 | 13 | 13 | 14.8 | 16.6 | 226.6 | 225.8 | 226 | 69.9 | 69.8 | 70 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26287 | 1 | 49 | 30282.2 | 1626 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:03 | Normal | 498.2 | 495.9 | 479.9 | 482.4 | 13.6 | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28501 | 1 | 50.1 | 30284.5 | 1626 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:08 | Normal | 499.1 | 492.8 | 476.5 | 468.1 | 14 | 14.2 | 16.3 | 18 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 75.1 | 75 | 74.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 29405 | 1 | 51 | 30286.9 | 1626 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:13 | Normal | 488.3 | 489.4 | 458.1 | 473.9 | 14.3 | 14.7 | 17.5 | 18.2 | 225.8 | 225.6 | 226 | 77 | 76.7 | 76.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30002 | 1 | 51.7 | 30289.4 | 1626 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:18 | Normal | 494.6 | 490 | 455.6 | 476.9 | 14.8 | 15.2 | 18.3 | 18.5 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 79.8 | 79.7 | 79.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 31039 | 1 | 52.5 | 30291.9 | 1626 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 5.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:23 | Normal | 489 | 481.2 | 456.3 | 474.8 | 15.4 | 15.9 | 18.6 | 19 | 226.2 | 226.2 | 225.8 | 81 | 80.9 | 80.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 31609 | 1 | 53.3 | 30294.5 | 1626 | 4.9 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:28 | Normal | 490.5 | 483.7 | 447.3 | 470.9 | 15.8 | 16.3 | 19.5 | 19.6 | 226.2 | 226 | 226 | 83.3 | 82.9 | 82.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32393 | 1 | 54 | 30297.2 | 1627 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:33 | Normal | 489.4 | 478.7 | 447.6 | 470.1 | 16.4 | 17.1 | 20 | 20.3 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 85.4 | 85.1 | 85.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 33335 | 1 | 54.6 | 30300 | 1627 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:38 | Normal | 480.8 | 478.7 | 451.7 | 463.2 | 16.8 | 17.1 | 19.8 | 20.5 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 86.1 | 85.5 | 85.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33533 | 1 | 55 | 30302.8 | 1627 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:43 | Normal | 485.2 | 483.7 | 445.6 | 469.1 | 17.2 | 17.7 | 20.3 | 21 | 226.4 | 226 | 226 | 88.3 | 88.1 | 88 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 34415 | 1 | 55.4 | 30305.6 | 1627 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:48 | Normal | 487.7 | 477.9 | 467.6 | 471.5 | 17.5 | 18.1 | 20.2 | 21 | 226.8 | 226.2 | 226.6 | 89.5 | 89.4 | 89.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34983 | 1 | 56 | 30308.5 | 1627 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:53 | Normal | 476.4 | 478.7 | 444 | 466.6 | 18.5 | 18.9 | 21.3 | 21.6 | 226 | 225.6 | 226.2 | 91.9 | 91.7 | 91.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35956 | 1 | 56.4 | 30311.4 | 1627 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:58 | Normal | 479.9 | 482.7 | 454 | 472.6 | 19.1 | 19.6 | 21.8 | 22.1 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 95.3 | 94.9 | 94.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 37178 | 1 | 56.9 | 30314.5 | 1627 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:03 | Normal | 485.6 | 479.4 | 455.3 | 468.8 | 19.3 | 20 | 22.1 | 22.6 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 96.5 | 95.9 | 95.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37695 | 1 | 57.5 | 30317.6 | 1627 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:08 | Normal | 477.1 | 483.2 | 450.9 | 469.5 | 19.6 | 19.9 | 22.2 | 22.8 | 226.2 | 226 | 226.2 | 96.4 | 95.8 | 96 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37701 | 1 | 57.9 | 30320.7 | 1627 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:13 | Normal | 481.5 | 478.8 | 453.9 | 464.5 | 19.6 | 20.2 | 22.1 | 23 | 226.8 | 226.8 | 227 | 97.3 | 97 | 97 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36566 | 1 | 58.4 | 30323.8 | 1627 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:18 | Normal | 475.8 | 480 | 447.2 | 466.7 | 20.5 | 20.9 | 23 | 23.3 | 226.6 | 226.2 | 227.2 | 98.9 | 98.6 | 98.5 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 37171 | 1 | 58.9 | 30326.9 | 1627 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:23 | Normal | 471.4 | 470.8 | 443.9 | 460.5 | 20.8 | 21.2 | 23.4 | 23.8 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 37655 | 1 | 59.5 | 30330 | 1627 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:28 | Normal | 467.1 | 468.5 | 438.6 | 453.2 | 21.6 | 22 | 24.1 | 24.5 | 227.2 | 226.6 | 227 | 101.5 | 101.3 | 101.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 38282 | 1 | 60.1 | 30333.2 | 1628 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:33 | Normal | 472.9 | 467.9 | 444.7 | 461.3 | 21.6 | 22 | 23.7 | 24.1 | 227.2 | 226.6 | 227.4 | 102.1 | 101.9 | 101.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 38441 | 1 | 60.9 | 30336.3 | 1628 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.4 | 7 | 6.9 | 7 | 0.4 | 7.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:38 | Normal | 472.5 | 471.4 | 445.5 | 453 | 22 | 22.6 | 24.1 | 25 | 227.6 | 227.6 | 227.8 | 103.6 | 103.5 | 103.5 | 60 | 60 | 60 | 39088 | 1 | 61.6 | 30339.6 | 1628 | 7 | 7.1 | 7 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 6.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:43 | Normal | 475.1 | 466.3 | 462.5 | 462.6 | 22 | 22.6 | 23.7 | 24.6 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 104.2 | 104.3 | 104.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39439 | 1 | 62.3 | 30342.9 | 1628 | 7.1 | 7.1 | 7 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 6.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:48 | Normal | 474.4 | 469.8 | 446.8 | 454.4 | 22.5 | 22.9 | 24.6 | 25.1 | 227.2 | 227 | 227.6 | 105.4 | 105.2 | 105.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 39867 | 1 | 63 | 30346.2 | 1628 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:53 | Normal | 478.7 | 471.8 | 465.3 | 460.5 | 23.1 | 23.5 | 25 | 25.3 | 227.6 | 227 | 227.4 | 108.2 | 108.4 | 108.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 40901 | 1 | 63.6 | 30349.6 | 1628 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:58 | Normal | 472.5 | 464.7 | 457.6 | 455.1 | 23.1 | 23.8 | 24.8 | 25.5 | 228 | 226.8 | 227.4 | 108.1 | 107.6 | 107.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40790 | 1 | 64.2 | 30353 | 1628 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:03 | Normal | 467.9 | 466.1 | 458.6 | 458.6 | 23.8 | 24.1 | 25.4 | 25.7 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 110.1 | 109.4 | 109.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41555 | 1 | 64.5 | 30356.4 | 1628 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:08 | Normal | 472.2 | 465.3 | 464.3 | 450.8 | 24.2 | 24.5 | 25.6 | 26.4 | 227 | 227 | 227.4 | 112.4 | 112.1 | 111.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42268 | 1 | 65 | 30359.9 | 1628 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 0.5 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:13 | Normal | 473 | 467.1 | 461.1 | 454.6 | 24 | 24.7 | 26.1 | 26.3 | 227 | 227.4 | 227.6 | 112.5 | 112.6 | 112.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 42623 | 1 | 65.7 | 30363.5 | 1628 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:18 | Normal | 468.8 | 460 | 460.5 | 458.1 | 24.8 | 25.3 | 26.4 | 26.4 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 113.8 | 113.8 | 113.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 43011 | 1 | 66.3 | 30367 | 1628 | 7.9 | 8 | 7.9 | 0.5 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:23 | Normal | 476 | 468.2 | 464.1 | 455.6 | 24.3 | 25.1 | 26.1 | 26.6 | 228 | 227.6 | 227.6 | 113.6 | 113.8 | 113.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43038 | 1 | 67 | 30370.6 | 1628 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:28 | Normal | 471.5 | 462.6 | 457.9 | 450.6 | 24.7 | 25.7 | 26.6 | 26.4 | 227.6 | 227.4 | 227.2 | 114.5 | 113.9 | 114.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43145 | 1 | 67.6 | 30374.2 | 1629 | 7.9 | 8 | 8 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.6 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:33 | Normal | 467.8 | 462 | 462.2 | 458.9 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 116.1 | 115.7 | 115.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 43701 | 1 | 68 | 30377.9 | 1629 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:38 | Normal | 470.8 | 466.7 | 457.3 | 452.1 | 25.8 | 26.5 | 27.4 | 27.3 | 227.8 | 227 | 227.6 | 118.5 | 117.6 | 117.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44611 | 1 | 68.5 | 30381.5 | 1629 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:43 | Normal | 471.3 | 461.4 | 461.2 | 449 | 25.6 | 26.5 | 27 | 27.3 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 118 | 117.4 | 117.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 44455 | 1 | 68.9 | 30385.3 | 1629 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:48 | Normal | 471.9 | 454.1 | 461.3 | 451.1 | 25.1 | 26.5 | 26.6 | 27.3 | 227.8 | 227.4 | 227.6 | 116 | 115.7 | 115.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43867 | 1 | 69.3 | 30388.9 | 1629 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:53 | Normal | 465.2 | 462 | 458.2 | 450.7 | 25.5 | 26.1 | 27 | 27 | 228.2 | 226.6 | 227.4 | 116.4 | 116.1 | 115.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 44003 | 1 | 69.1 | 30392.2 | 1629 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:58 | Normal | 467.6 | 458.7 | 455.1 | 452.7 | 26.1 | 27 | 27 | 27.1 | 228 | 227.2 | 227.8 | 117.3 | 117.1 | 117.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 44550 | 1 | 69.3 | 30396 | 1629 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 0.5 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:03 | Normal | 465.3 | 460.5 | 452.6 | 446.2 | 26.4 | 27.1 | 27.6 | 27.8 | 228.4 | 227.4 | 228 | 118.7 | 118.5 | 118.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 44952 | 1 | 69.7 | 30399.7 | 1629 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:08 | Normal | 465.7 | 460.9 | 453 | 450.5 | 26.2 | 27 | 27.3 | 27.4 | 228 | 226.8 | 227.6 | 118.5 | 117.9 | 117.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44672 | 1 | 70 | 30403.5 | 1629 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:13 | Normal | 464.3 | 452.6 | 456.7 | 446.3 | 27.6 | 28.6 | 28.3 | 28.7 | 228 | 226.8 | 227.4 | 123.8 | 123.3 | 123.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 46486 | 1 | 69.9 | 30407.3 | 1629 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.5 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:18 | Normal | 466.7 | 452.9 | 457.6 | 449.2 | 27.6 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 228.4 | 227.6 | 228 | 124.1 | 123.9 | 123.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 46922 | 1 | 70.7 | 30411.1 | 1629 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0.4 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:23 | Normal | 456.3 | 459.5 | 445.4 | 443.9 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.3 | 228 | 227 | 228.2 | 121 | 120.5 | 120.3 | 59.95 | 60 | 59.96 | 45830 | 1 | 71.2 | 30415 | 1629 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 9.2 | 8.8 | 9 | 0.4 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:28 | Normal | 463.4 | 460.6 | 451.7 | 443.3 | 27.5 | 28.1 | 28 | 28.5 | 228 | 227.2 | 228.2 | 122.9 | 122.3 | 121.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 46427 | 1 | 71.9 | 30418.8 | 1630 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9.2 | 0.3 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:33 | Normal | 464.9 | 454.2 | 450 | 446.5 | 27.2 | 28.3 | 28 | 28.2 | 228.6 | 227.6 | 228.2 | 121.1 | 121 | 121 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 45879 | 1 | 72.3 | 30422.7 | 1630 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:38 | Normal | 466 | 459.9 | 453.9 | 454.9 | 27.5 | 28.5 | 28.3 | 27.8 | 228.8 | 227.4 | 228.4 | 123.3 | 122.9 | 123.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 46669 | 1 | 72.7 | 30426.5 | 1630 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0.4 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 0.3 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:43 | Normal | 463.7 | 452.7 | 459.5 | 450 | 27.6 | 28.6 | 27.4 | 28.1 | 228.8 | 228.2 | 228.2 | 121.9 | 121.6 | 121.8 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 46233 | 1 | 73.1 | 30430.4 | 1630 | 8.9 | 9 | 9 | 0.4 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:48 | Normal | 467.8 | 457 | 456.5 | 449.5 | 28 | 28.9 | 28 | 28.5 | 228 | 227.4 | 228.2 | 124.4 | 123.8 | 123.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 47034 | 1 | 73.5 | 30434.3 | 1630 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 0.4 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:53 | Normal | 461.6 | 452.5 | 452.9 | 444.6 | 27.5 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 228 | 227.2 | 228 | 120.5 | 120.5 | 120.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 45723 | 1 | 73.9 | 30438.2 | 1630 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.3 | 8.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:58 | Normal | 461.6 | 458.8 | 453.8 | 452.4 | 27.9 | 28.6 | 27.5 | 27.8 | 228.2 | 227.2 | 228.2 | 122.3 | 121.6 | 121.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46243 | 1 | 73.9 | 30442 | 1630 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 0.3 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:03 | Normal | 455.1 | 453.8 | 446.8 | 451.3 | 8 | 9.6 | 8.8 | 10.5 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 43161 | 1 | 74 | 30445.9 | 1630 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:08 | Normal | 461.8 | 455.8 | 464.5 | 457.1 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 27.9 | 28 | 28.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26943 | 1 | 72.3 | 30448.5 | 1630 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:13 | Normal | 455.6 | 453.7 | 457.7 | 440.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.5 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9366 | 1 | 71.2 | 30451.7 | 1630 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:18 | Normal | 467.8 | 466.9 | 467.4 | 460.9 | 28.2 | 28.7 | 27.5 | 27.8 | 228 | 227 | 228 | 125.1 | 125 | 124.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 47327 | 1 | 69.3 | 30454.2 | 1630 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:23 | Normal | 469.8 | 460.9 | 464.6 | 459.2 | 29.1 | 30.2 | 28.3 | 28.6 | 228 | 227.2 | 228 | 129.2 | 128.6 | 128.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 48051 | 1 | 70.4 | 30457.9 | 1630 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 10 | 9.6 | 9.8 | 0.4 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:28 | Normal | 468.6 | 472.8 | 466.4 | 458.9 | 28 | 28.5 | 26.9 | 27.2 | 227.6 | 226.8 | 228 | 123.7 | 123.3 | 123.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 46826 | 1 | 69.3 | 30460.8 | 1631 | 9 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:33 | Normal | 467.6 | 462.8 | 462.7 | 457.3 | 27.3 | 28 | 26.4 | 26.5 | 227.4 | 227.2 | 228 | 119.7 | 119.6 | 119.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 45349 | 1 | 70.1 | 30464.6 | 1631 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.6 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:38 | Normal | 459.7 | 461.9 | 464.8 | 458.4 | 27.7 | 28.5 | 26.4 | 26.4 | 228.2 | 227.4 | 228.2 | 120.4 | 120.2 | 120.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 45534 | 1 | 70.5 | 30468.4 | 1631 | 8.9 | 9 | 9 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9.2 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:43 | Normal | 462.6 | 459.7 | 464.4 | 450.1 | 27.5 | 28.1 | 26.2 | 26.8 | 227.4 | 226.2 | 226.8 | 119.8 | 119.3 | 119.1 | 60 | 60 | 59.98 | 44994 | 1 | 70.7 | 30472.2 | 1631 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:48 | Normal | 464.2 | 453.2 | 457.6 | 452.1 | 27.8 | 29.2 | 26.5 | 26.8 | 227.2 | 227 | 227.4 | 121.6 | 121.2 | 120.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 45771 | 1 | 71.1 | 30475.9 | 1631 | 9 | 9 | 9.1 | 0.3 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:53 | Normal | 457.1 | 460.1 | 457.2 | 453.6 | 28.8 | 29.5 | 27.3 | 27.8 | 226.4 | 226 | 227.4 | 125.2 | 124.4 | 124.5 | 60 | 60 | 59.99 | 46983 | 1 | 71.6 | 30479.8 | 1631 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:58 | Normal | 464.1 | 454.4 | 455.5 | 452.1 | 28.5 | 29.4 | 27.4 | 27.6 | 227 | 226 | 226.8 | 124.6 | 124.2 | 124.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46666 | 1 | 71.8 | 30483.4 | 1631 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:03 | Normal | 471 | 460.9 | 457.8 | 458.3 | 28 | 28.9 | 26.6 | 26.8 | 225.8 | 225 | 226.6 | 123.2 | 122.7 | 122.4 | 60.01 | 60 | 60 | 46082 | 1 | 71.1 | 30486.5 | 1631 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 0.4 | 8.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:08 | Normal | 467.8 | 466.2 | 463.5 | 460.2 | 25.8 | 27 | 24.9 | 25.5 | 225.8 | 224.8 | 225.6 | 115.1 | 114.4 | 114.3 | 60 | 60.01 | 60 | 43839 | 1 | 70.3 | 30489.4 | 1631 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:13 | Normal | 468.8 | 453.8 | 447 | 454.5 | 4.7 | 4.6 | 4 | 4.4 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7817 | 1 | 66.8 | 30490.2 | 1631 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:18 | Normal | 483.6 | 471.8 | 477.8 | 472.3 | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 28 | 27.9 | 27.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9969 | 1 | 63 | 30491 | 1631 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:23 | Normal | 515.1 | 510.3 | 502 | 498.5 | 27.5 | 28.1 | 26.9 | 27.3 | 227.8 | 226.6 | 227.8 | 133.3 | 132.9 | 132.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 49840 | 1 | 61.9 | 30493.5 | 1631 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:28 | Normal | 476.8 | 464.6 | 487 | 461.4 | 18.9 | 22.9 | 16.1 | 19.5 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 86.2 | 86.2 | 86.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 44045 | 1 | 64.4 | 30497 | 1632 | 6 | 6 | 5.9 | 0.6 | 6.1 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 4.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:33 | Normal | 463 | 463.8 | 471.8 | 457.2 | 27.8 | 28.1 | 24.7 | 25.8 | 227.4 | 226.4 | 227 | 118.8 | 118.3 | 118 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 43782 | 1 | 67.2 | 30500.9 | 1632 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 7.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:38 | Normal | 452.1 | 454.7 | 466.8 | 451.3 | 10.4 | 10.3 | 8 | 8.6 | 224 | 224.4 | 223.8 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 60 | 59.97 | 60 | 13901 | 1 | 68.3 | 30504.2 | 1632 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:43 | Normal | 462.1 | 475.9 | 465.6 | 467.4 | 28.8 | 28.6 | 26 | 26.3 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 125.3 | 125.1 | 125 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37035 | 1 | 65.8 | 30505.9 | 1632 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:48 | Normal | 475.8 | 467 | 479.8 | 462.4 | 28.5 | 29.5 | 25.6 | 26.6 | 227.4 | 227 | 227.2 | 124.8 | 124.2 | 124.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 47315 | 1 | 65.8 | 30509.2 | 1632 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 0.5 | 8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:53 | Normal | 453.9 | 441.9 | 449.1 | 444.6 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 223.2 | 224 | 223.4 | 30.2 | 30 | 30 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11078 | 1 | 67.2 | 30512.5 | 1632 | 1.8 | 2 | 2 | 0.7 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:58 | Normal | 464.9 | 452 | 446 | 458.5 | 6 | 6 | 5.1 | 6 | 222 | 222.6 | 222.8 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10048 | 1 | 64.1 | 30513.4 | 1632 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:03 | Normal | 468.1 | 473.1 | 465.9 | 471.4 | 7 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 226.2 | 227 | 226.6 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11547 | 1 | 61 | 30514.4 | 1632 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:08 | Normal | 469.8 | 475 | 472.2 | 472.7 | 9.1 | 9 | 7.8 | 8.8 | 227 | 227 | 227.2 | 42.3 | 42 | 42 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15368 | 1 | 59.2 | 30516.1 | 1632 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:13 | Normal | 480 | 487.2 | 483.1 | 483.7 | 23.6 | 23.7 | 20.7 | 21 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 103.4 | 103.3 | 102.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 40153 | 1 | 59.7 | 30519.1 | 1632 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 6.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:18 | Normal | 472.8 | 493.9 | 480.3 | 488.9 | 14.9 | 14.8 | 13.1 | 13.6 | 228.2 | 227.6 | 227.8 | 67.9 | 67.6 | 67.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23688 | 1 | 58.6 | 30520.5 | 1632 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:23 | Normal | 488.4 | 481.9 | 488.7 | 489.5 | 21.3 | 22.2 | 18.8 | 19.3 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 94.8 | 94.7 | 94.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 37518 | 1 | 57.9 | 30522.6 | 1632 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 5.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:28 | Normal | 478.7 | 483 | 488.4 | 471.7 | 22.3 | 22.5 | 19.3 | 20 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 59.99 | 59.94 | 60 | 37111 | 1 | 59 | 30525.7 | 1633 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 5.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:33 | Normal | 477.8 | 473.3 | 481.8 | 470.1 | 19.1 | 19.8 | 16.6 | 17.3 | 228.4 | 228.2 | 229 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33419 | 1 | 59.6 | 30528.6 | 1633 | 6 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:38 | Normal | 461.6 | 482.4 | 463.4 | 470.8 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.9 | 226 | 226.6 | 226.6 | 30.1 | 30 | 29.9 | 60 | 60 | 60 | 22279 | 1 | 59.8 | 30531.3 | 1633 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:43 | Normal | 470.6 | 460.8 | 454.9 | 465.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 225.8 | 226.6 | 226 | 21 | 20.9 | 21 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7928 | 1 | 57.9 | 30532 | 1633 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:48 | Normal | 485 | 467.1 | 474.1 | 464.6 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 225.8 | 226.2 | 225.4 | 18.2 | 18 | 18.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7030 | 1 | 55.9 | 30532.6 | 1633 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:53 | Normal | 504.8 | 486 | 500.5 | 487.1 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 226 | 227 | 226.2 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8183 | 1 | 53.9 | 30533.2 | 1633 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:58 | Normal | 518.7 | 525.9 | 507.7 | 519.2 | 6 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 227.2 | 227.6 | 226.6 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11173 | 1 | 51.6 | 30534 | 1633 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:03 | Normal | 529 | 527.3 | 526.5 | 526 | 19.8 | 20.3 | 17.1 | 17.3 | 229.4 | 228.8 | 229.4 | 93.9 | 94.1 | 94 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37065 | 1 | 51.4 | 30536.5 | 1633 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:08 | Normal | 516.5 | 518 | 518.6 | 519.1 | 19 | 19.5 | 15.7 | 16.1 | 229.2 | 229.2 | 228.8 | 87.9 | 87.9 | 87.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 34704 | 1 | 53 | 30539.5 | 1633 | 6 | 6.1 | 6 | 0.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:13 | Normal | 501.7 | 501.9 | 508 | 494.5 | 16.5 | 16.7 | 13.5 | 14 | 228.8 | 228.2 | 228.4 | 74.9 | 74.9 | 75 | 60 | 59.99 | 60 | 29722 | 1 | 53.6 | 30542.2 | 1633 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:18 | Normal | 494.1 | 494.4 | 494.9 | 493.3 | 15.5 | 15.8 | 12.6 | 13 | 228.2 | 227.8 | 228 | 69.9 | 69.7 | 69.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 26867 | 1 | 53.5 | 30544.5 | 1633 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:23 | Normal | 496.3 | 495.5 | 503.2 | 495.5 | 10.3 | 10 | 8.4 | 7.8 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14001 | 1 | 52.8 | 30545.9 | 1633 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:28 | Normal | 479.8 | 477.7 | 487.6 | 477.2 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 6690 | 1 | 51.5 | 30546.5 | 1634 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:33 | Normal | 480.8 | 477 | 491 | 478.5 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 225.2 | 225.8 | 226 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7495 | 1 | 50.3 | 30547.1 | 1634 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:38 | Normal | 488.9 | 492.9 | 482.9 | 486.5 | 6.2 | 6.1 | 5 | 5.4 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10361 | 1 | 49.6 | 30548.2 | 1634 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:43 | Normal | 491.4 | 494.7 | 501.9 | 500.5 | 15.6 | 16 | 12.2 | 12.5 | 228 | 227.8 | 227.4 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 26205 | 1 | 49.8 | 30550.1 | 1634 | 5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:48 | Normal | 486.9 | 486.1 | 490 | 492.6 | 14.2 | 14.6 | 11.1 | 11.3 | 228 | 227.2 | 227.2 | 62.6 | 62.5 | 62.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23582 | 1 | 50.5 | 30552.2 | 1634 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:53 | Normal | 478.5 | 483.8 | 494.4 | 481.9 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.8 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22058 | 1 | 50.9 | 30554.1 | 1634 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:58 | Normal | 476.7 | 478.8 | 487.8 | 482.4 | 13.5 | 13.6 | 10.2 | 10.8 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 57.9 | 58.1 | 58 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21882 | 1 | 50.9 | 30555.9 | 1634 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:03 | Normal | 466.7 | 480.9 | 491.1 | 481.7 | 11.8 | 11.9 | 9 | 9.6 | 227.2 | 227.2 | 226.8 | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19384 | 1 | 50.9 | 30557.6 | 1634 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:08 | Normal | 471.8 | 473.9 | 472 | 471.4 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 225.2 | 226 | 225.6 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7846 | 1 | 50.3 | 30558.7 | 1634 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:13 | Normal | 482.2 | 472.6 | 491.6 | 475.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 4 | 225.4 | 226 | 225.8 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7416 | 1 | 49.4 | 30559.3 | 1634 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:18 | Normal | 485.8 | 479 | 488.9 | 473.4 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 224.8 | 226 | 225.4 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6157 | 1 | 48.4 | 30559.9 | 1634 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:23 | Normal | 503.8 | 494.9 | 491.5 | 493.1 | 6 | 6.3 | 4.3 | 4.7 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8794 | 1 | 47.4 | 30560.4 | 1634 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:28 | Normal | 499.6 | 496.7 | 500 | 497.6 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60 | 60 | 59.99 | 12694 | 1 | 46.8 | 30561.3 | 1635 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:33 | Normal | 501.5 | 500.7 | 495.4 | 497.9 | 8.7 | 8.8 | 6.3 | 6.6 | 226 | 226.8 | 226.8 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14303 | 1 | 46.4 | 30562.2 | 1635 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:38 | Normal | 498.1 | 493.7 | 488.9 | 493.4 | 8.4 | 9 | 6.4 | 6.8 | 226.6 | 226.6 | 226.2 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14340 | 1 | 46.5 | 30563.5 | 1635 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:43 | Normal | 489.7 | 493.9 | 495 | 492.5 | 7.3 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12218 | 1 | 46.5 | 30564.6 | 1635 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:48 | Normal | 488.8 | 492.8 | 493 | 490.5 | 7 | 7.8 | 4.7 | 5.1 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11516 | 1 | 46.4 | 30565.6 | 1635 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:53 | Normal | 477.6 | 473.7 | 476.7 | 474.3 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 225.4 | 226 | 225.2 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6185 | 1 | 46.1 | 30566.3 | 1635 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:58 | Normal | 480.8 | 477 | 481.3 | 459.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 225 | 225.6 | 225 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3966 | 1 | 45.5 | 30566.7 | 1635 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:03 | Normal | 498.8 | 484.9 | 465.6 | 482.2 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 14 | 13.8 | 14 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5344 | 1 | 48.9 | 30567.1 | 1635 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:08 | Normal | 507.6 | 486.8 | 488.2 | 488.8 | 2.8 | 3.7 | 2 | 2.2 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5628 | 1 | 50 | 30567.6 | 1635 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:13 | Normal | 500.8 | 497.1 | 485.7 | 474.3 | 2.7 | 4 | 2 | 2.3 | 225.2 | 226.2 | 225.2 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5676 | 1 | 46 | 30568.1 | 1635 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:18 | Normal | 494 | 498.1 | 488.9 | 486.5 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 225.2 | 226.6 | 226 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5368 | 1 | 46.8 | 30568.5 | 1635 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:23 | Normal | 489.7 | 491.9 | 481 | 472.5 | 2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 225.2 | 225.6 | 224.8 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4299 | 1 | 49 | 30568.9 | 1635 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:28 | Normal | 493.7 | 481.8 | 476.8 | 488.4 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 225.2 | 226.2 | 226 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3761 | 1 | 49.7 | 30569.3 | 1636 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:33 | Normal | 508.1 | 494.7 | 461.8 | 477.3 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3058 | 1 | 45 | 30569.6 | 1636 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:38 | Normal | 506.6 | 493.8 | 472.9 | 466.5 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 225 | 226.4 | 225.2 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2828 | 1 | 48.2 | 30569.8 | 1636 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:43 | Normal | 486 | 481.6 | 465.9 | 471.5 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2353 | 1 | 49.6 | 30570 | 1636 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:48 | Normal | 496.8 | 469.9 | 473 | 461.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 225.4 | 226.8 | 226 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1894 | 1 | 46.4 | 30570.2 | 1636 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:53 | Normal | 463.7 | 466.6 | 475 | 453.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 226 | 227.2 | 225.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1402 | 1 | 46.9 | 30570.3 | 1636 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:58 | Normal | 461.8 | 466.9 | 456.9 | 468.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 225.8 | 227 | 226 | 2.9 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1042 | 1 | 48.8 | 30570.4 | 1636 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:03 | Normal | 458.8 | 448.8 | 429.9 | 455.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 782 | 1 | 49.7 | 30570.5 | 1636 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:08 | Normal | 467.6 | 449.9 | 427.4 | 446.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 507 | 1 | 46.8 | 30570.6 | 1636 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:13 | Normal | 410.5 | 323.8 | 356.1 | 347.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 279 | 1 | 46.4 | 30570.6 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:18 | Normal | 419.6 | 199.4 | 199.7 | 234.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.4 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 76 | 1 | 48.1 | 30570.6 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:23 | Normal | 321.7 | 181.6 | 179.8 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 225.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 24 | 1 | 49 | 30570.6 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:28 | Normal | 294.9 | 218 | 217.1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 49.6 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:33 | Normal | 228 | 211.1 | 207.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 225 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8 | 1 | 50 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:38 | Normal | 208.4 | 199 | 196.5 | 229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 47.1 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:43 | Normal | 189.7 | 197.2 | 202.4 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 45.2 | 30570.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0