## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-29 04:55 | Wait | 487.5 | 487.9 | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.3 | 24717.6 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:00 | Normal | 295.2 | 200 | 469.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 107 | 1 | 26.9 | 24717.6 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:05 | Normal | 199.7 | 199.7 | 436.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 154 | 1 | 27.3 | 24717.6 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:10 | Normal | 359.8 | 200 | 479.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 252 | 1 | 27.6 | 24717.6 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:15 | Normal | 446.7 | 330.1 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 367 | 1 | 27.9 | 24717.7 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:20 | Normal | 507.6 | 352.8 | 501.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 232.2 | 234.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 453 | 1 | 28.2 | 24717.7 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:25 | Normal | 545.2 | 498 | 506.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 515 | 1 | 28.4 | 24717.7 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:30 | Normal | 537.5 | 516 | 496.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 601 | 1 | 28.6 | 24717.8 | 1764 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:35 | Normal | 549.5 | 531.8 | 517.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 728 | 1 | 28.8 | 24717.9 | 1764 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:40 | Normal | 549.6 | 515.4 | 509.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 817 | 1 | 29 | 24717.9 | 1764 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:45 | Normal | 554.4 | 541.4 | 508.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 929 | 1 | 29.3 | 24718 | 1764 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:50 | Normal | 566.4 | 524.9 | 496.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 984 | 1 | 29.5 | 24718.1 | 1764 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 05:55 | Normal | 580.1 | 470.5 | 521.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1076 | 1 | 29.7 | 24718.2 | 1764 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:00 | Normal | 567.4 | 350.9 | 497.7 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1490 | 1 | 30 | 24718.3 | 1764 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:05 | Normal | 601.8 | 447 | 518.9 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1895 | 1 | 30.2 | 24718.4 | 1765 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:10 | Normal | 585.8 | 545.1 | 522.9 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2294 | 1 | 30.4 | 24718.6 | 1765 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:15 | Normal | 492.8 | 543.8 | 533 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3299 | 1 | 30.6 | 24718.8 | 1765 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:20 | Normal | 531.6 | 549.7 | 532.7 | 0 | 3 | 2.8 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 9.4 | 9.4 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3725 | 1 | 30.9 | 24719.1 | 1765 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:25 | Normal | 569.3 | 549.5 | 553.7 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4316 | 1 | 31.1 | 24719.4 | 1765 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:30 | Normal | 581.5 | 552.7 | 450.8 | 0 | 5.1 | 3.5 | 1.7 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5836 | 1 | 31.3 | 24719.9 | 1765 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:35 | Normal | 594.6 | 555.9 | 542.8 | 0 | 5.5 | 3.8 | 2 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 16.5 | 16.4 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6526 | 1 | 31.6 | 24720.4 | 1765 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:40 | Normal | 591.6 | 559.7 | 543.9 | 0 | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 0 | 235 | 233 | 235.2 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 59.94 | 60.01 | 59.93 | 7277 | 1 | 32 | 24721 | 1765 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:45 | Normal | 591.8 | 560 | 497.7 | 0 | 6.7 | 4.6 | 4.1 | 0 | 236 | 233 | 234.6 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 8280 | 1 | 32.3 | 24721.6 | 1765 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:50 | Normal | 593.7 | 565.8 | 548.7 | 0 | 7.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.4 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9104 | 1 | 32.6 | 24722.3 | 1765 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 06:55 | Normal | 583 | 558.6 | 544.5 | 0 | 7.6 | 5.3 | 5.1 | 0 | 235 | 233.4 | 235.4 | 25.1 | 25 | 24.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9785 | 1 | 32.9 | 24723.1 | 1765 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:00 | Normal | 585.4 | 563.1 | 545.9 | 0 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 0 | 236 | 233.8 | 235.6 | 27 | 27.2 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10619 | 1 | 33.3 | 24724 | 1765 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:05 | Normal | 579.3 | 563.6 | 520.8 | 0 | 8.5 | 5.8 | 6.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235.2 | 27.9 | 28 | 27.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10918 | 1 | 33.5 | 24724.9 | 1766 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:10 | Normal | 582 | 571.3 | 493.3 | 0 | 9 | 6.1 | 8 | 0 | 235.6 | 233 | 235 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12283 | 1 | 33.8 | 24725.8 | 1766 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:15 | Normal | 594.6 | 570.6 | 542.7 | 0 | 9.8 | 6.6 | 8.8 | 0 | 235.6 | 234 | 236.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13333 | 1 | 34.2 | 24726.9 | 1766 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:20 | Normal | 573.9 | 562.7 | 549.8 | 0 | 12.4 | 7 | 9 | 0 | 236 | 233.4 | 235 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14988 | 1 | 34.6 | 24728.1 | 1766 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:25 | Normal | 582.5 | 563.6 | 544.2 | 0 | 13.2 | 7.3 | 9.6 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 40.4 | 40.6 | 40.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 15892 | 1 | 35.1 | 24729.4 | 1766 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:30 | Normal | 576.3 | 561.8 | 547.8 | 0 | 13.8 | 7.8 | 10 | 0 | 235.6 | 233.8 | 236.2 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16547 | 1 | 35.5 | 24730.7 | 1766 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:35 | Normal | 578.5 | 558.7 | 537.2 | 0 | 14.5 | 8.1 | 10.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.8 | 43.9 | 43.8 | 43.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17133 | 1 | 35.9 | 24732.2 | 1766 | 3.4 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:40 | Normal | 580.1 | 559.8 | 541.9 | 0 | 15 | 8.6 | 11 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18199 | 1 | 36.4 | 24733.6 | 1766 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:45 | Normal | 573.3 | 553.6 | 542.1 | 0 | 15.7 | 9 | 11.6 | 0 | 236 | 233.6 | 235.8 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19065 | 1 | 36.9 | 24735.2 | 1766 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:50 | Normal | 572.7 | 558 | 541.7 | 0 | 16.6 | 9.3 | 12.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 236.2 | 50 | 49.9 | 49.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19909 | 1 | 37.3 | 24736.8 | 1766 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 07:55 | Normal | 567.4 | 546.1 | 538.2 | 0 | 17.1 | 10.1 | 12.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.4 | 51.9 | 51.6 | 51.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20676 | 1 | 37.8 | 24738.5 | 1766 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.7 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:00 | Normal | 567.5 | 550.8 | 538.5 | 0 | 17.8 | 11.1 | 13 | 0 | 236 | 234.4 | 236.4 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 60 | 60 | 60 | 21729 | 1 | 38.3 | 24740.3 | 1766 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:05 | Normal | 566.1 | 532.4 | 531.2 | 0 | 18.6 | 13.1 | 13.6 | 0 | 236 | 234.4 | 236.6 | 57.7 | 57.6 | 57.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23117 | 1 | 38.8 | 24742.1 | 1767 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:10 | Normal | 578.4 | 553.7 | 532.4 | 0 | 19 | 13.5 | 13.9 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236.4 | 58.9 | 58.6 | 58.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 23772 | 1 | 39.4 | 24744.1 | 1767 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:15 | Normal | 561.9 | 551.4 | 534.3 | 0 | 19.2 | 13.8 | 14.1 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 60.9 | 60.8 | 60.5 | 59.99 | 60 | 60 | 24228 | 1 | 40 | 24746.1 | 1767 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 3.2 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:20 | Normal | 559.5 | 537.1 | 521.1 | 0 | 19.9 | 14.4 | 14.8 | 0 | 235.6 | 233.2 | 236.4 | 62.5 | 62.4 | 61.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24902 | 1 | 40.4 | 24748.2 | 1767 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.4 | 0.2 | 3.3 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:25 | Normal | 545.7 | 538.6 | 525.1 | 0 | 20.9 | 14.8 | 15.3 | 0 | 236 | 234.4 | 236 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25682 | 1 | 41 | 24750.3 | 1767 | 5 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 3.3 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:30 | Normal | 550.2 | 539.5 | 518.9 | 0 | 21.2 | 15.2 | 15.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 65.8 | 65.6 | 65.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26283 | 1 | 41.6 | 24752.4 | 1767 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 0.4 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:35 | Normal | 554.2 | 535.7 | 518.2 | 0 | 21.7 | 15.5 | 16 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236 | 67.2 | 67.2 | 67 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26686 | 1 | 42.1 | 24754.7 | 1767 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 0.3 | 3.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:40 | Normal | 553.5 | 535.4 | 518.3 | 0 | 22.1 | 15.9 | 16.4 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.4 | 68.7 | 68.5 | 68.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27437 | 1 | 42.7 | 24756.9 | 1767 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:45 | Normal | 551.8 | 540.9 | 521.4 | 0 | 22.4 | 16.4 | 16.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236.4 | 69.8 | 69.7 | 69.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28270 | 1 | 43.1 | 24759.2 | 1767 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | 3.8 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:50 | Normal | 542.4 | 527.4 | 505.4 | 0 | 23.1 | 17 | 17.5 | 0 | 236 | 234.6 | 237 | 72.7 | 71.5 | 72.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29273 | 1 | 43.7 | 24761.6 | 1767 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 0.4 | 3.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 08:55 | Normal | 548.9 | 527.4 | 514.4 | 0 | 23.8 | 17.8 | 17.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 74 | 73.9 | 73.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29745 | 1 | 44.3 | 24764.1 | 1767 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 0.7 | 4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:00 | Normal | 539.2 | 538.3 | 512.9 | 0 | 24.9 | 18.1 | 18.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.2 | 75.6 | 75.5 | 75.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 30525 | 1 | 44.9 | 24766.6 | 1767 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 0.9 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:05 | Normal | 542.1 | 533.2 | 514.5 | 0 | 24.8 | 18.5 | 18.3 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.6 | 76.4 | 76.3 | 76 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 30763 | 1 | 45.4 | 24769.2 | 1768 | 5.9 | 6.6 | 6 | 5.8 | 6 | 6.5 | 1.1 | 4.2 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:10 | Normal | 537.5 | 520.8 | 508.9 | 0 | 25 | 20.2 | 18.7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237.6 | 78.4 | 78.5 | 78.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31792 | 1 | 46 | 24771.8 | 1768 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.7 | 2.1 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:15 | Normal | 542.3 | 462.5 | 504.2 | 0 | 25.6 | 23.5 | 19 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237.4 | 80.1 | 79.9 | 79.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 32426 | 1 | 46.6 | 24774.5 | 1768 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 3.9 | 5.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:20 | Normal | 539.6 | 496 | 502.4 | 0 | 26 | 23.2 | 19.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237.4 | 82.4 | 82.2 | 81.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33343 | 1 | 47.2 | 24777.2 | 1768 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 7 | 4 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:25 | Normal | 538 | 517.8 | 505.1 | 0 | 26.6 | 23.1 | 19.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.4 | 84.8 | 84.5 | 84.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 34333 | 1 | 47.8 | 24780 | 1768 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7 | 4 | 4.9 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:30 | Normal | 531.4 | 513.8 | 498.7 | 0 | 27.1 | 23.4 | 20.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.8 | 84.8 | 84.6 | 84.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34344 | 1 | 48.3 | 24782.9 | 1768 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 4.2 | 4.9 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:35 | Normal | 528.4 | 514.9 | 507.1 | 0 | 27.6 | 23.9 | 20.4 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 34962 | 1 | 49 | 24785.8 | 1768 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:40 | Normal | 534.3 | 512.6 | 497 | 0 | 28 | 24.2 | 20.8 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238 | 87.3 | 87.1 | 86.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35485 | 1 | 49.5 | 24788.7 | 1768 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:45 | Normal | 531.8 | 515.4 | 505 | 0 | 28.3 | 24.5 | 20.5 | 0 | 237.6 | 236 | 238.4 | 89.1 | 88.9 | 88.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 35895 | 1 | 49.9 | 24791.7 | 1768 | 7 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7 | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:50 | Normal | 531.8 | 519.8 | 498.5 | 0 | 28.4 | 24.4 | 21.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 238 | 89.2 | 88.9 | 88.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 36191 | 1 | 50.6 | 24794.7 | 1768 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.4 | 4.2 | 5.1 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 09:55 | Normal | 536.5 | 514 | 498.6 | 0 | 28.8 | 24.8 | 21.6 | 0 | 238 | 236.2 | 238.6 | 91.3 | 90.7 | 90.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37150 | 1 | 51 | 24797.7 | 1768 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7 | 7.5 | 4.1 | 5.3 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:00 | Normal | 529.8 | 525.8 | 496.7 | 0 | 29.5 | 25.1 | 21.7 | 0 | 237 | 236.6 | 238.4 | 91.8 | 91.6 | 91.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 37294 | 1 | 51.2 | 24800.8 | 1768 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.6 | 4.5 | 5.4 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:05 | Normal | 535.7 | 519.2 | 504 | 0 | 29.7 | 25.3 | 21.9 | 0 | 238 | 236 | 238.8 | 93 | 92.7 | 92.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37803 | 1 | 51.8 | 24804 | 1769 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 4.5 | 5 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:10 | Normal | 529.7 | 517.6 | 497.5 | 0 | 30.1 | 25.8 | 22.4 | 0 | 238.4 | 235.8 | 238.8 | 94 | 93.7 | 93.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 38262 | 1 | 52.6 | 24807.1 | 1769 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 4.6 | 5.3 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:15 | Normal | 538.8 | 523 | 511.5 | 0 | 29.6 | 25.7 | 21.6 | 0 | 237.6 | 236 | 238.8 | 93.4 | 93.3 | 92.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36920 | 1 | 53.1 | 24810.3 | 1769 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:20 | Normal | 530.9 | 518.8 | 499.5 | 0 | 30.5 | 26.3 | 22.6 | 0 | 238.8 | 237 | 239.2 | 95.7 | 95.5 | 95.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 38567 | 1 | 53.7 | 24813.5 | 1769 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 5.4 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:25 | Normal | 531.2 | 520.4 | 496.6 | 0 | 30.9 | 26.6 | 22.6 | 0 | 238 | 236.2 | 239.6 | 96.1 | 95.8 | 95.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 39084 | 1 | 54.2 | 24816.7 | 1769 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 5 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:30 | Normal | 521.3 | 513.1 | 495.4 | 0 | 31.5 | 27.3 | 23.4 | 0 | 238.6 | 236.4 | 239.4 | 97.2 | 97.1 | 96.8 | 60 | 59.99 | 60 | 39650 | 1 | 54.8 | 24820 | 1769 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 8 | 5.1 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:35 | Normal | 525.1 | 515.1 | 499.2 | 0 | 31.5 | 27.1 | 23.4 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238.8 | 97.2 | 96.7 | 96.6 | 59.99 | 60 | 60 | 39565 | 1 | 55.4 | 24823.3 | 1769 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 5.1 | 5.6 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:40 | Normal | 529.2 | 524.1 | 493.4 | 0 | 31.3 | 26.8 | 23.5 | 0 | 237.8 | 236 | 238.4 | 97.8 | 97.4 | 97.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 39764 | 1 | 55.8 | 24826.6 | 1769 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 5.1 | 5.9 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:45 | Normal | 522.5 | 516.5 | 488.8 | 0 | 31.4 | 27 | 23.5 | 0 | 238.6 | 236.6 | 239 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39397 | 1 | 56.3 | 24829.9 | 1769 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:50 | Normal | 516.6 | 524.3 | 489.4 | 0 | 31.9 | 27.1 | 23.6 | 0 | 238.4 | 236.6 | 240.2 | 97.8 | 97.5 | 97.3 | 60 | 60.01 | 60 | 39616 | 1 | 56.8 | 24833.1 | 1769 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.4 | 7.8 | 8 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 10:55 | Normal | 520.9 | 523.9 | 494.9 | 0 | 31.8 | 26.8 | 22.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.2 | 97 | 96.5 | 96.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 39202 | 1 | 57.3 | 24836.4 | 1769 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:00 | Normal | 558.9 | 537 | 516.1 | 0 | 29.7 | 26.9 | 23.2 | 0 | 238 | 236.6 | 239.4 | 91.5 | 91.3 | 91.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37606 | 1 | 57.5 | 24839.6 | 1769 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:05 | Normal | 523.3 | 518.7 | 494.9 | 0 | 32.2 | 27.6 | 24.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 239.2 | 99.3 | 99 | 98.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 40427 | 1 | 57 | 24842.7 | 1770 | 8 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 5.3 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:10 | Normal | 550.7 | 550.4 | 524.7 | 0 | 29 | 22.1 | 20.6 | 0 | 238.2 | 237.2 | 239 | 90.3 | 90 | 89.9 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 39569 | 1 | 57.3 | 24846 | 1770 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 3.5 | 4.6 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:15 | Normal | 510.4 | 516.8 | 479.3 | 0 | 33.6 | 28.5 | 25 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 102.3 | 101.7 | 101.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 40028 | 1 | 57.4 | 24849.2 | 1770 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 8 | 8.1 | 5.5 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:20 | Normal | 537.7 | 545.8 | 517.3 | 0 | 30.8 | 23 | 21 | 0 | 238 | 237 | 239 | 92.3 | 92 | 92 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 37565 | 1 | 57.2 | 24852.2 | 1770 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 7 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:25 | Normal | 542.6 | 549.2 | 511.5 | 0 | 29.3 | 21.8 | 21.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 240.2 | 90.5 | 90.2 | 90.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 37170 | 1 | 57.1 | 24855.3 | 1770 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.7 | 6.8 | 3.2 | 4.3 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:30 | Normal | 578.2 | 576.8 | 545.2 | 0 | 30.1 | 24.1 | 22.3 | 0 | 237 | 235.4 | 238.4 | 67.2 | 67 | 66.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 37378 | 1 | 57.1 | 24858.3 | 1770 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 3.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:35 | Normal | 553.6 | 572.2 | 524.6 | 0 | 27.4 | 15 | 19.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 238.2 | 77 | 76.9 | 76.8 | 60 | 59.99 | 60 | 32995 | 1 | 57 | 24861.1 | 1770 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 6 | 2.1 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:40 | Normal | 522.1 | 554.5 | 481.6 | 0 | 32.8 | 19.4 | 25.3 | 0 | 238 | 237.2 | 239.8 | 93.5 | 92.8 | 92.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 33688 | 1 | 56.6 | 24863.9 | 1770 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 6 | 6.1 | 2.2 | 3.5 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:45 | Normal | 545 | 573.2 | 524.6 | 0 | 29.5 | 14.5 | 19.6 | 0 | 237.4 | 236.2 | 239.4 | 82.8 | 82.5 | 82.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34106 | 1 | 56.1 | 24866.8 | 1770 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:50 | Normal | 534.2 | 555.9 | 505.9 | 0 | 30.6 | 19.3 | 22.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 239.4 | 90.8 | 90.8 | 90.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 34920 | 1 | 55.9 | 24869.7 | 1770 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 2.1 | 3.6 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 11:55 | Normal | 545.6 | 531.7 | 507 | 0 | 28.1 | 24.1 | 21.9 | 0 | 238.6 | 236.2 | 239 | 91.6 | 91.7 | 91.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35350 | 1 | 56.2 | 24872.7 | 1770 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 7 | 7.3 | 3.8 | 5.1 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:00 | Normal | 558.4 | 532.2 | 502.2 | 0 | 26.1 | 25.8 | 23.3 | 0 | 238 | 236.8 | 239.6 | 93.4 | 93.2 | 92.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 36977 | 1 | 56.6 | 24875.7 | 1770 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:05 | Normal | 553.1 | 543 | 523.1 | 0 | 33.1 | 29.1 | 25.4 | 0 | 238 | 236.4 | 238.8 | 92.2 | 91.6 | 91.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 41724 | 1 | 56.7 | 24878.8 | 1771 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:10 | Normal | 537.5 | 523.5 | 497.3 | 0 | 30.5 | 27 | 23.5 | 0 | 238.6 | 236.8 | 239 | 98.3 | 98 | 97.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 38627 | 1 | 57.2 | 24882.1 | 1771 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 5.3 | 5.4 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:15 | Normal | 524.1 | 529.2 | 543.1 | 0 | 9.4 | 7.9 | 6.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 33 | 32.9 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14717 | 1 | 56.7 | 24884.1 | 1771 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:20 | Normal | 572.8 | 591.1 | 535.7 | 0 | 25 | 11.8 | 18.7 | 0 | 237.6 | 235 | 237.8 | 73.1 | 72.8 | 72.6 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 38451 | 1 | 56 | 24887 | 1771 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:25 | Normal | 526.4 | 530.5 | 506.3 | 0 | 25.2 | 23.5 | 20.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.8 | 82.6 | 82.4 | 82.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24318 | 1 | 55.4 | 24888.7 | 1771 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:30 | Normal | 528.7 | 515.9 | 495.4 | 0 | 32.3 | 27.6 | 24.1 | 0 | 238.6 | 237 | 239.6 | 99.6 | 99.6 | 99.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 40185 | 1 | 55.9 | 24891.9 | 1771 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 5.3 | 6 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:35 | Normal | 535.2 | 517.9 | 474.9 | 0 | 16.2 | 13.5 | 17.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.4 | 51 | 50.7 | 50.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25691 | 1 | 57.2 | 24895.1 | 1771 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 3.6 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:40 | Normal | 547.6 | 538.9 | 504.3 | 0 | 29.6 | 24.6 | 22.8 | 0 | 238.4 | 237 | 239 | 96.4 | 96.2 | 96 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 38404 | 1 | 57.4 | 24897.9 | 1771 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 5.1 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:45 | Normal | 520.3 | 516.1 | 483.6 | 0 | 26.5 | 23.3 | 24.1 | 0 | 237.4 | 236 | 238.2 | 85.1 | 84.8 | 84.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39840 | 1 | 58.7 | 24901.2 | 1771 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:50 | Normal | 522.9 | 507.1 | 485.4 | 0 | 33.5 | 28.7 | 25.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 239.4 | 102.2 | 102.1 | 101.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41681 | 1 | 59.9 | 24904.6 | 1771 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 12:55 | Normal | 521.9 | 512.8 | 486 | 0 | 33.5 | 28.6 | 25.4 | 0 | 238 | 236.2 | 238.4 | 103.2 | 103.3 | 102.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 41908 | 1 | 60.9 | 24907.5 | 1771 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 5.5 | 5.6 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:00 | Normal | 536.8 | 537.8 | 511.8 | 0 | 9.4 | 7.4 | 7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233.6 | 30.2 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 11086 | 1 | 59.4 | 24909.3 | 1771 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:05 | Normal | 541 | 525 | 505 | 0 | 7 | 5.5 | 5.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.8 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8988 | 1 | 58.5 | 24911.5 | 1772 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:10 | Normal | 545.4 | 522.8 | 509.6 | 0 | 5 | 3.8 | 3.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232.2 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6578 | 1 | 55.5 | 24912.1 | 1772 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:15 | Normal | 553.8 | 463.6 | 521.4 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 0 | 231.8 | 229.2 | 232 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7258 | 1 | 52.3 | 24912.7 | 1772 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:20 | Normal | 586.7 | 512.1 | 550.8 | 0 | 26.7 | 18.6 | 11.3 | 0 | 236 | 234 | 236.8 | 76 | 75.8 | 75.5 | 60 | 60 | 60 | 18933 | 1 | 50 | 24913.4 | 1772 | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.3 | 7.2 | 6 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:25 | Normal | 539.5 | 458.9 | 503 | 0 | 33.8 | 30.3 | 25.5 | 0 | 239.2 | 235.8 | 239 | 104.5 | 104.2 | 103.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 42674 | 1 | 52.9 | 24917 | 1772 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 9.2 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:30 | Normal | 519.8 | 415.9 | 496.1 | 0 | 32.5 | 30.1 | 24.2 | 0 | 237.6 | 235.8 | 238.8 | 96.4 | 95.9 | 95.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 39200 | 1 | 56.4 | 24920.4 | 1772 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 8.8 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:35 | Normal | 526 | 455.8 | 493.8 | 0 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 233.4 | 230.8 | 233.2 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9975 | 1 | 58.1 | 24923.1 | 1772 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:40 | Normal | 539.4 | 514.6 | 502.9 | 0 | 33.5 | 23.6 | 25.6 | 0 | 237.8 | 235.4 | 238.2 | 100.8 | 100.8 | 100.4 | 60 | 60 | 60 | 40653 | 1 | 56 | 24924.5 | 1772 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 9 | 2.7 | 6 | 5.6 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:45 | Normal | 529.9 | 505.1 | 501.5 | 0 | 33.2 | 23.3 | 25.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.4 | 97.7 | 97.4 | 96.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 39687 | 1 | 56.4 | 24927.3 | 1772 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 9 | 2.9 | 5.6 | 5.5 | 8.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:50 | Normal | 533.8 | 496.8 | 505.7 | 0 | 31.1 | 22 | 23.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 238 | 91.2 | 90.8 | 90.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 37093 | 1 | 56.8 | 24929.8 | 1772 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 13:55 | Normal | 540.8 | 497.8 | 507 | 0 | 7.1 | 5.7 | 5.2 | 0 | 231.6 | 230 | 232.4 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8626 | 1 | 56.7 | 24931.7 | 1772 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:00 | Normal | 544.9 | 464 | 513.3 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.6 | 0 | 236 | 233.6 | 235.4 | 20.2 | 20.2 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7913 | 1 | 53.7 | 24932.4 | 1772 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:05 | Normal | 566 | 462.5 | 533 | 0 | 12.6 | 11.3 | 9.9 | 0 | 236.8 | 235.4 | 238 | 41.2 | 41.1 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18931 | 1 | 51.2 | 24933.2 | 1773 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:10 | Normal | 565.8 | 517.5 | 529 | 0 | 10.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 237 | 234.2 | 236.8 | 32.9 | 33 | 32.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12845 | 1 | 49.8 | 24934.3 | 1773 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:15 | Normal | 548.6 | 547.5 | 512.5 | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 236 | 234.2 | 236.6 | 28.4 | 28.2 | 27.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11115 | 1 | 49.8 | 24935.9 | 1773 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:20 | Normal | 560.9 | 555.8 | 526 | 0 | 9.7 | 6.9 | 7.3 | 0 | 236.2 | 235.2 | 237.2 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11953 | 1 | 48.9 | 24937 | 1773 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:25 | Normal | 613.2 | 597.6 | 572.6 | 0 | 12.4 | 9.1 | 10.7 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15905 | 1 | 49.1 | 24938.5 | 1773 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:30 | Normal | 580.8 | 590.6 | 526.1 | 0 | 19.1 | 7.5 | 16.8 | 0 | 238.4 | 237 | 239.2 | 53.6 | 53.7 | 53.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20885 | 1 | 49.7 | 24940.2 | 1773 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:35 | Normal | 582.1 | 562.9 | 544.6 | 0 | 18 | 9.8 | 13.3 | 0 | 239 | 236.8 | 239.2 | 54.6 | 54.5 | 54.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23862 | 1 | 50.4 | 24942.1 | 1773 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:40 | Normal | 540.6 | 474.7 | 508.8 | 0 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236.2 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7497 | 1 | 50.1 | 24943.4 | 1773 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:45 | Normal | 542.7 | 450.2 | 506.2 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5449 | 1 | 48.6 | 24944 | 1773 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:50 | Normal | 556.3 | 478.7 | 525.5 | 0 | 4.7 | 4 | 3.4 | 0 | 235.2 | 234 | 235.8 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6280 | 1 | 47 | 24944.5 | 1773 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 14:55 | Normal | 578.9 | 502.7 | 541.1 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 236.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 7227 | 1 | 45.6 | 24945.1 | 1773 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:00 | Normal | 603.8 | 519.3 | 572.4 | 0 | 13.5 | 9.1 | 8.3 | 0 | 237.2 | 237 | 237.6 | 42.7 | 42.8 | 42.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13650 | 1 | 44.1 | 24945.8 | 1773 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:05 | Normal | 647.6 | 598.6 | 571.6 | 0 | 11 | 8.6 | 14 | 0 | 238.6 | 236.4 | 239.4 | 49.1 | 49.1 | 48.7 | 60 | 59.99 | 60 | 20497 | 1 | 44.1 | 24947.5 | 1774 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 3 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:10 | Normal | 583.7 | 572.6 | 545.7 | 0 | 19.2 | 9.5 | 14.7 | 0 | 238 | 237 | 238.6 | 56.9 | 57 | 56.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 23049 | 1 | 44.6 | 24949.4 | 1774 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:15 | Normal | 571.2 | 550.5 | 538.4 | 0 | 17 | 8.1 | 13 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19967 | 1 | 44.9 | 24951.2 | 1774 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:20 | Normal | 554.5 | 563.4 | 517.8 | 0 | 7.1 | 3.8 | 5.8 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10382 | 1 | 44.6 | 24952.7 | 1774 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:25 | Normal | 562.7 | 563.6 | 531.1 | 0 | 14.3 | 6.5 | 11.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237.2 | 41.9 | 41.9 | 41.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16448 | 1 | 43.5 | 24953.5 | 1774 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:30 | Normal | 553.9 | 553.9 | 512.8 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 15 | 15.1 | 14.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6013 | 1 | 42.4 | 24954.1 | 1774 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:35 | Normal | 558.6 | 452.4 | 518.7 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 19 | 19.2 | 18.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7483 | 1 | 41.6 | 24954.8 | 1774 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:40 | Normal | 571.5 | 481.9 | 533 | 0 | 15.5 | 10.6 | 13.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 49.7 | 49.7 | 49.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19975 | 1 | 41.4 | 24956.1 | 1774 | 4 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:45 | Normal | 563.3 | 472.8 | 522 | 0 | 14.3 | 10.1 | 12.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.6 | 45.2 | 45.3 | 44.8 | 60 | 60 | 60 | 18230 | 1 | 41.8 | 24957.7 | 1774 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | 3 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:50 | Normal | 565.3 | 475.2 | 528.7 | 0 | 13.1 | 9.3 | 11.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16504 | 1 | 41.8 | 24959.2 | 1774 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 15:55 | Normal | 523.8 | 450.7 | 521.4 | 0 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 0 | 236 | 233.8 | 236 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11667 | 1 | 41.7 | 24960.4 | 1774 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:00 | Normal | 538.2 | 453.2 | 526 | 0 | 11.6 | 9.1 | 10.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.6 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15069 | 1 | 41.2 | 24961.4 | 1774 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:05 | Normal | 556 | 464.7 | 517.6 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 235 | 233.2 | 235 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 8449 | 1 | 41 | 24962.4 | 1775 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:10 | Normal | 560.2 | 458.7 | 519.4 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.2 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6616 | 1 | 40.4 | 24963 | 1775 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:15 | Normal | 557.3 | 459.4 | 518.8 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233 | 234.6 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5300 | 1 | 40.2 | 24963.5 | 1775 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:20 | Normal | 555.5 | 461.9 | 521.7 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 12 | 11.9 | 11.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4706 | 1 | 39.7 | 24963.9 | 1775 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:25 | Normal | 555.4 | 487.7 | 522.8 | 0 | 3.7 | 2.8 | 3 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5097 | 1 | 39.2 | 24964.5 | 1775 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:30 | Normal | 562.5 | 471.6 | 533.8 | 0 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 0 | 235.8 | 233 | 235.2 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6608 | 1 | 38.9 | 24965 | 1775 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:35 | Normal | 576.4 | 484.9 | 541.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10782 | 1 | 38.9 | 24965.8 | 1775 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:40 | Normal | 580.8 | 472.7 | 530.7 | 0 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 23.1 | 23.2 | 23 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 9176 | 1 | 38.9 | 24966.7 | 1775 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:45 | Normal | 581.5 | 481.6 | 530 | 0 | 4 | 4.7 | 5.9 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7549 | 1 | 38.9 | 24967.3 | 1775 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:50 | Normal | 577 | 479.9 | 529.4 | 0 | 3.1 | 3.6 | 4 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5797 | 1 | 38.8 | 24967.9 | 1775 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 16:55 | Normal | 531.6 | 437.8 | 509.3 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3302 | 1 | 38.7 | 24968.3 | 1775 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:00 | Normal | 536.4 | 470.5 | 527.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2866 | 1 | 38.5 | 24968.5 | 1775 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:05 | Normal | 568.3 | 456.4 | 538.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3636 | 1 | 38.2 | 24968.8 | 1776 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:10 | Normal | 568.5 | 484 | 530.8 | 0 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3427 | 1 | 38.1 | 24969.1 | 1776 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:15 | Normal | 558.4 | 463.4 | 515.7 | 0 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3201 | 1 | 37.9 | 24969.3 | 1776 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:20 | Normal | 574.1 | 465.9 | 527.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2723 | 1 | 37.7 | 24969.6 | 1776 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:25 | Normal | 552 | 475.5 | 516.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2488 | 1 | 37.7 | 24969.8 | 1776 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:30 | Normal | 536.1 | 514.4 | 503 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2092 | 1 | 37.6 | 24970 | 1776 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:35 | Normal | 522.7 | 456.9 | 509.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1749 | 1 | 37.4 | 24970.2 | 1776 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:40 | Normal | 526.7 | 493.6 | 510.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60 | 1587 | 1 | 37.3 | 24970.3 | 1776 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:45 | Normal | 521.4 | 523.4 | 505.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1377 | 1 | 37.1 | 24970.4 | 1776 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:50 | Normal | 544.3 | 522.8 | 493.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1046 | 1 | 37 | 24970.5 | 1776 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 17:55 | Normal | 503.9 | 515.5 | 495.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 805 | 1 | 36.8 | 24970.6 | 1776 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:00 | Normal | 506.8 | 399.7 | 470.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 615 | 1 | 36.6 | 24970.7 | 1776 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:05 | Normal | 490.8 | 298.8 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 417 | 1 | 36.4 | 24970.7 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:10 | Normal | 457.9 | 227 | 412.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 293 | 1 | 36.3 | 24970.7 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:15 | Normal | 302.6 | 199.9 | 331.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 139 | 1 | 36.1 | 24970.7 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:20 | Normal | 199.8 | 200.6 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 58 | 1 | 35.9 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:25 | Normal | 213.2 | 229.3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37 | 1 | 35.8 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:30 | Normal | 204.5 | 205.7 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 235.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34 | 1 | 35.6 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-29 18:35 | Normal | 197.9 | 201.3 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 235.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29 | 1 | 35.4 | 24970.8 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0