## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-09 05:39 | Wait | 506.3 | 506.6 | 505.9 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 48065.1 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 05:44 | Normal | 434.2 | 203.9 | 257.3 | 439.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.6 | 234.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 177 | 1 | 23 | 48065.1 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 05:49 | Normal | 495.1 | 199.5 | 284.4 | 511.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 204 | 1 | 23.1 | 48065.2 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 05:54 | Normal | 507.5 | 240.1 | 306.9 | 485.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 331 | 1 | 23.9 | 48065.2 | 2841 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 05:59 | Normal | 516.4 | 312.9 | 342.2 | 508.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 236 | 233.6 | 233.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 453 | 1 | 24.3 | 48065.2 | 2841 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:04 | Normal | 523.3 | 446.8 | 475.7 | 537.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235.8 | 233 | 234 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 759 | 1 | 24.6 | 48065.3 | 2841 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:09 | Normal | 512.7 | 535.2 | 546.2 | 544.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 234 | 234.4 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1099 | 1 | 24.9 | 48065.3 | 2841 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:14 | Normal | 502.1 | 559.7 | 535.7 | 562.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 4 | 4.2 | 4 | 60 | 60 | 59.99 | 1550 | 1 | 25.1 | 48065.5 | 2841 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:19 | Normal | 488.6 | 547.8 | 515.6 | 571 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 236 | 233.8 | 234.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1977 | 1 | 25.5 | 48065.6 | 2841 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:24 | Normal | 494 | 577.4 | 507.2 | 586.4 | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 236 | 233.6 | 234.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2542 | 1 | 25.8 | 48065.8 | 2841 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:29 | Normal | 496.9 | 569.7 | 466.6 | 585.2 | 3 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 236 | 234.2 | 234.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3001 | 1 | 26.1 | 48066 | 2842 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:34 | Normal | 505.5 | 582.7 | 474.9 | 571.7 | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 236 | 234 | 234.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3782 | 1 | 26.4 | 48066.3 | 2842 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:39 | Normal | 521.3 | 584.7 | 498.7 | 582.4 | 4.2 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4438 | 1 | 26.7 | 48066.6 | 2842 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:44 | Normal | 512.4 | 566.3 | 479.8 | 588.6 | 4.3 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 236.2 | 234 | 234.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4509 | 1 | 27.1 | 48067 | 2842 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:49 | Normal | 517.3 | 568.5 | 497.2 | 583.9 | 4.3 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 236 | 234 | 234.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4330 | 1 | 27.5 | 48067.4 | 2842 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:54 | Normal | 516.7 | 573.1 | 470.8 | 592 | 4.8 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 236 | 233.2 | 234.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60 | 4435 | 1 | 27.8 | 48067.8 | 2842 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 06:59 | Normal | 520.6 | 574.9 | 498.8 | 564.6 | 5.3 | 0.8 | 3 | 0.6 | 235.8 | 233 | 233.6 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5090 | 1 | 28.1 | 48068.1 | 2842 | 2 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:04 | Normal | 500.8 | 422.3 | 495 | 594.9 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 235.4 | 233.8 | 233.2 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4878 | 1 | 28.3 | 48068.6 | 2842 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:09 | Normal | 509.5 | 466.7 | 488.2 | 577.5 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 235 | 233.2 | 234 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3458 | 1 | 28.5 | 48068.9 | 2842 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:14 | Normal | 511.3 | 504.1 | 507.9 | 584.5 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3180 | 1 | 28.7 | 48069.2 | 2842 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:19 | Normal | 530.5 | 545.4 | 445.1 | 428.3 | 5.8 | 2.6 | 4.8 | 2.4 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 19 | 18.8 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7496 | 1 | 28.8 | 48069.6 | 2842 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:24 | Normal | 528.2 | 565.5 | 473.3 | 501.1 | 4.8 | 2.3 | 4.2 | 2.2 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6528 | 1 | 29.2 | 48070.2 | 2842 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:29 | Normal | 532.4 | 578.3 | 494 | 551 | 7 | 3.2 | 6.3 | 3 | 235.6 | 233 | 233.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9834 | 1 | 29.6 | 48071 | 2843 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:34 | Normal | 527.3 | 580.7 | 498.8 | 588.5 | 7.3 | 3.5 | 6.8 | 3.3 | 235.2 | 233.2 | 234 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10573 | 1 | 30.1 | 48071.8 | 2843 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:39 | Normal | 524.3 | 572.6 | 494.2 | 580 | 7.6 | 3.6 | 7.1 | 3.5 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 28.1 | 28 | 27.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10944 | 1 | 30.4 | 48072.7 | 2843 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:44 | Normal | 522.4 | 565.7 | 510.8 | 574.6 | 8 | 3.8 | 7.3 | 3.7 | 235.8 | 233.2 | 233.8 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11535 | 1 | 30.8 | 48073.6 | 2843 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:49 | Normal | 519.6 | 576 | 511.8 | 576.6 | 8.3 | 3.9 | 8 | 3.8 | 235.4 | 234 | 234 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 12035 | 1 | 31.2 | 48074.6 | 2843 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:54 | Normal | 536.3 | 568.6 | 512.2 | 568.5 | 8.5 | 4.1 | 8.4 | 4.1 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 32.7 | 32.4 | 32.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12686 | 1 | 31.6 | 48075.7 | 2843 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 07:59 | Normal | 531.2 | 558.6 | 510.3 | 573.1 | 9.1 | 4.4 | 9.1 | 4.4 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13491 | 1 | 32.1 | 48076.8 | 2843 | 4 | 0.2 | 4 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:04 | Normal | 515.2 | 564.5 | 505.2 | 565 | 9.8 | 4.6 | 9.7 | 4.5 | 235 | 234.2 | 233.8 | 36.4 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 14089 | 1 | 32.5 | 48077.9 | 2843 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 0.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:09 | Normal | 422.6 | 559 | 466.7 | 563.5 | 14.1 | 4.8 | 13.3 | 4.8 | 235.2 | 234.2 | 234 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16187 | 1 | 33 | 48079.2 | 2843 | 4.7 | 1 | 4.8 | 3.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:14 | Normal | 396.6 | 550.6 | 491.1 | 556.9 | 17.5 | 5.1 | 14.3 | 5 | 235 | 233.6 | 233.8 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60.01 | 60 | 60 | 17861 | 1 | 33.6 | 48080.6 | 2843 | 5.1 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:19 | Normal | 493.6 | 560.9 | 500.6 | 557.4 | 16 | 5.3 | 14.7 | 5.3 | 235 | 233.6 | 234 | 49 | 48.8 | 48.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19356 | 1 | 34.2 | 48082.1 | 2843 | 5.3 | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:24 | Normal | 496.2 | 555.7 | 519.7 | 560.4 | 17.5 | 5.4 | 15.1 | 5.4 | 234.8 | 235 | 234.6 | 52.1 | 51.8 | 52 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20600 | 1 | 35 | 48083.8 | 2843 | 5.4 | 2 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:29 | Normal | 514.2 | 554.8 | 521.6 | 554.1 | 18.5 | 5.5 | 15.3 | 5.7 | 235 | 234 | 233.4 | 54.7 | 54.5 | 54.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21551 | 1 | 35.7 | 48085.6 | 2844 | 5.5 | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:34 | Normal | 507.6 | 547.9 | 524.8 | 553.7 | 20.1 | 5.7 | 15.1 | 5.9 | 236 | 234 | 234.8 | 57.1 | 56.7 | 56.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22596 | 1 | 36.3 | 48087.4 | 2844 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:39 | Normal | 514.9 | 554.9 | 510.8 | 554.6 | 21.8 | 5.8 | 16.3 | 6.1 | 235.2 | 234.2 | 233.8 | 61 | 60.7 | 60.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24070 | 1 | 37 | 48089.4 | 2844 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:44 | Normal | 513.3 | 549.8 | 502 | 542.7 | 22.9 | 6 | 16.8 | 6.7 | 235.2 | 234.8 | 234.6 | 62.9 | 62.8 | 62.9 | 60 | 59.94 | 59.97 | 24860 | 1 | 37.8 | 48091.4 | 2844 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0 | 0.4 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:49 | Normal | 512.5 | 548.2 | 505.3 | 519.8 | 23.3 | 6.1 | 17.1 | 7.8 | 236 | 233.2 | 234 | 65.3 | 64.9 | 65.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 25721 | 1 | 38.5 | 48093.5 | 2844 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:54 | Normal | 508 | 542.4 | 497.6 | 457.3 | 23.8 | 6.3 | 17.7 | 11.6 | 235.8 | 234 | 234.4 | 69.2 | 68.7 | 69 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 27320 | 1 | 39.2 | 48095.8 | 2844 | 6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 08:59 | Normal | 502.6 | 540.6 | 501.1 | 458.5 | 23.9 | 6.3 | 17.9 | 11.6 | 235.4 | 234.4 | 234.4 | 69.4 | 68.9 | 69.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 27302 | 1 | 39.9 | 48098.1 | 2844 | 6 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:04 | Normal | 507.6 | 543 | 505.5 | 484.2 | 24.3 | 6.6 | 18.2 | 11.9 | 236 | 234.4 | 234.6 | 71.9 | 71.5 | 71.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 28730 | 1 | 40.3 | 48100.4 | 2844 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:09 | Normal | 506.5 | 541 | 496.2 | 482.9 | 25.1 | 6.7 | 18.8 | 12.3 | 235.8 | 234 | 234 | 73.6 | 73 | 73.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29375 | 1 | 41 | 48102.8 | 2844 | 6.4 | 6 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:14 | Normal | 502.2 | 541 | 492.6 | 490.2 | 26 | 6.7 | 19.1 | 12.7 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 75.5 | 75.1 | 75.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 29939 | 1 | 41.8 | 48105.3 | 2844 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:19 | Normal | 496.3 | 530.8 | 517 | 530.7 | 26.5 | 7.1 | 18.8 | 12.8 | 235.2 | 234.6 | 234.2 | 77.9 | 77.5 | 77.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 31196 | 1 | 42.5 | 48107.9 | 2844 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:24 | Normal | 499.6 | 528.9 | 510.8 | 528.6 | 26.5 | 7.1 | 19.5 | 13 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 79 | 78.6 | 78.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 31508 | 1 | 43.4 | 48110.5 | 2844 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:29 | Normal | 500.3 | 532.7 | 516.4 | 537.2 | 26.7 | 7.2 | 19.8 | 13 | 235.8 | 235 | 234.8 | 80.2 | 79.7 | 79.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 31978 | 1 | 44.1 | 48113.1 | 2845 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:34 | Normal | 503.2 | 530.6 | 514.7 | 534.5 | 26 | 7.1 | 19.5 | 12.9 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 79.1 | 78.7 | 79 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 31629 | 1 | 44.5 | 48115.8 | 2845 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 0 | 0.5 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:39 | Normal | 498.1 | 524.3 | 516.4 | 536.2 | 27.5 | 8 | 20.2 | 13.4 | 235.8 | 234.8 | 234.4 | 83.2 | 82.8 | 83.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33374 | 1 | 45 | 48118.5 | 2845 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 0.7 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:44 | Normal | 495 | 492.4 | 512.4 | 533.1 | 27.9 | 8.6 | 20.3 | 13.6 | 236.2 | 234.8 | 234 | 83.6 | 83.2 | 83.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33450 | 1 | 45.5 | 48121.2 | 2845 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 1.3 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:49 | Normal | 495 | 504 | 520.1 | 538.6 | 28.1 | 8.5 | 20.5 | 13.8 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 84.4 | 83.9 | 84.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 33755 | 1 | 46 | 48124 | 2845 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 1 | 7 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:54 | Normal | 488.3 | 501.5 | 511.4 | 527.5 | 30.1 | 9.1 | 22.2 | 14.9 | 235.6 | 234.4 | 235 | 90.2 | 89.7 | 89.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 35912 | 1 | 46.7 | 48126.9 | 2845 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 1.1 | 7.5 | 0 | 0.5 | 7.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 09:59 | Normal | 486.3 | 397.7 | 508.7 | 520.2 | 31.1 | 13.6 | 22.6 | 15.2 | 235.6 | 234.8 | 234.8 | 93.6 | 93.1 | 93.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37402 | 1 | 47.7 | 48130 | 2845 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 5.4 | 7.8 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:04 | Normal | 478.1 | 360 | 509.7 | 525.4 | 29.8 | 14.8 | 22.1 | 15.1 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 90.8 | 90.5 | 90.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 31358 | 1 | 48.5 | 48133.1 | 2845 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 7.8 | 0 | 0.3 | 7.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:09 | Normal | 480.7 | 388.4 | 504.7 | 519 | 31.3 | 15 | 19.3 | 11.6 | 235.2 | 234.6 | 234.6 | 85.3 | 84.8 | 85.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38638 | 1 | 48.9 | 48136.1 | 2845 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 0 | 0.3 | 5.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:14 | Normal | 493.3 | 452.8 | 508.1 | 537 | 11.1 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 235 | 233.4 | 233.8 | 39.7 | 39.4 | 39.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 14271 | 1 | 49.4 | 48138.8 | 2845 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.8 | 3 | 0 | 0.5 | 3.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:19 | Normal | 482.5 | 479.8 | 513.5 | 528.9 | 32.6 | 13.5 | 23.5 | 15.8 | 236.2 | 234.8 | 234.6 | 99.1 | 98.7 | 99 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 39408 | 1 | 50 | 48142.1 | 2845 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.9 | 4.6 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:24 | Normal | 477.7 | 467.7 | 500.4 | 524.6 | 34.3 | 14.5 | 24.8 | 16.6 | 236 | 234.8 | 234.6 | 103.5 | 102.9 | 103.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41489 | 1 | 50.9 | 48145.4 | 2845 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 5.9 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:29 | Normal | 472.4 | 440.8 | 505.7 | 524.5 | 33.6 | 16.2 | 24 | 16.1 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 101.6 | 100.9 | 101.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40535 | 1 | 52 | 48148.7 | 2846 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:34 | Normal | 499.7 | 482.9 | 517.4 | 517 | 32.2 | 16 | 23.6 | 17 | 236.4 | 234 | 235.2 | 104.5 | 103.8 | 104.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28291 | 1 | 52.7 | 48151.9 | 2846 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:39 | Normal | 502.4 | 492.7 | 480.9 | 517.3 | 32.7 | 15.8 | 25.9 | 17.1 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 106.3 | 105.6 | 106.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30471 | 1 | 53.1 | 48155.2 | 2846 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 6.9 | 8.7 | 0 | 0.3 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:44 | Normal | 476.5 | 483.9 | 498 | 514.3 | 35 | 16.2 | 25.6 | 17.1 | 236 | 234.4 | 235 | 107.6 | 106.7 | 107.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42861 | 1 | 53.7 | 48158.6 | 2846 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:49 | Normal | 471.7 | 485.5 | 494.7 | 514.5 | 34.3 | 16.5 | 25 | 16.8 | 235.8 | 235 | 234.8 | 105.6 | 105.2 | 105.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 42285 | 1 | 54.1 | 48161.9 | 2846 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:54 | Normal | 486.6 | 504.7 | 496.3 | 527.4 | 32.6 | 17.1 | 25 | 16 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 106.6 | 106.2 | 106.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39292 | 1 | 54.6 | 48164.9 | 2846 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.3 | 7 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 10:59 | Normal | 473.9 | 483.7 | 499.1 | 511.3 | 36 | 17.5 | 26.1 | 17.3 | 236.2 | 234.8 | 234.4 | 109.9 | 109.4 | 109.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 43758 | 1 | 55.2 | 48168.6 | 2846 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9 | 0 | 0.1 | 9.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:04 | Normal | 485.4 | 499.8 | 494.9 | 517.6 | 7.8 | 3.6 | 5.8 | 3.9 | 235 | 233.8 | 233.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 19255 | 1 | 55.1 | 48171.5 | 2846 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:09 | Normal | 482.6 | 496 | 514.6 | 502.3 | 35.2 | 17 | 25.5 | 17.4 | 235.8 | 235.2 | 235 | 109.6 | 109.1 | 109.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 44064 | 1 | 54 | 48174 | 2846 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:14 | Normal | 486.3 | 515.6 | 505.4 | 525.6 | 34.7 | 16.4 | 25.1 | 16.7 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 106.6 | 105.4 | 106.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 43935 | 1 | 55.2 | 48177.6 | 2846 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:19 | Normal | 496.2 | 496.3 | 524.3 | 517.8 | 20.1 | 15.4 | 21.2 | 16.4 | 235.4 | 234.2 | 233.8 | 91.4 | 90.8 | 91.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13320 | 1 | 55.7 | 48180.3 | 2846 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 8.3 | 0 | 0.8 | 8.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:24 | Normal | 482.3 | 500.8 | 511.9 | 525.3 | 36.9 | 17.6 | 26.4 | 17.9 | 236.2 | 235.2 | 234.6 | 115.1 | 114.7 | 114.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 45870 | 1 | 54.2 | 48183.1 | 2846 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9 | 8.3 | 9.2 | 0 | 0.1 | 9.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:29 | Normal | 474.6 | 489 | 500.6 | 513.5 | 34.8 | 16.7 | 25.1 | 17.1 | 236 | 235.4 | 235 | 107.1 | 106.6 | 106.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 42720 | 1 | 55.4 | 48186.8 | 2847 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.1 | 8.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:34 | Normal | 473.8 | 486.7 | 492 | 510.9 | 35.1 | 16.8 | 25.5 | 17.3 | 236.4 | 235.2 | 234.8 | 107.2 | 106.5 | 106.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 42690 | 1 | 56.3 | 48190.4 | 2847 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:39 | Normal | 484.3 | 505.6 | 510 | 514.8 | 10.1 | 4.3 | 6.5 | 4.6 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 28.7 | 28.5 | 28.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 12346 | 1 | 56.2 | 48193.3 | 2847 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:44 | Normal | 474.3 | 485.8 | 493.6 | 511.3 | 36.6 | 17.7 | 27 | 18 | 236.6 | 235 | 234.6 | 112.6 | 112.2 | 112.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 44954 | 1 | 56.5 | 48196.8 | 2847 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:49 | Normal | 482.5 | 542.8 | 501.9 | 521.9 | 39.1 | 15.8 | 28.6 | 18.9 | 235.8 | 234.8 | 235 | 118.3 | 117.8 | 118 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 45931 | 1 | 56 | 48199.1 | 2847 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 6.9 | 8.8 | 0 | 0.1 | 9.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:54 | Normal | 493.4 | 499.7 | 506.8 | 524.1 | 7.1 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8744 | 1 | 55.1 | 48201.5 | 2847 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 11:59 | Normal | 514 | 546.1 | 525.9 | 561.8 | 27.3 | 15.3 | 24.1 | 17.2 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 106.8 | 106.6 | 106.6 | 60 | 60 | 60.01 | 34692 | 1 | 53.1 | 48203.1 | 2847 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 8.9 | 5.2 | 9.1 | 0 | 0.5 | 9.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:04 | Normal | 487.3 | 501.7 | 511.2 | 518 | 36.8 | 17.8 | 27.1 | 18.2 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 116.1 | 115.5 | 116 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 46474 | 1 | 54 | 48206.8 | 2847 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:09 | Normal | 471.1 | 487.6 | 492.4 | 514.3 | 36.3 | 17.4 | 26.6 | 17.7 | 236.2 | 235.4 | 234.8 | 111.5 | 110.9 | 111.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 44832 | 1 | 55.5 | 48210.5 | 2847 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:14 | Normal | 476.3 | 484.7 | 492.8 | 510.6 | 34.2 | 16.8 | 25.4 | 16.9 | 235.8 | 235 | 234.8 | 105.7 | 105.2 | 105.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42531 | 1 | 56.6 | 48214 | 2847 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:19 | Normal | 470.4 | 481.9 | 487.9 | 509.5 | 34.2 | 16.6 | 25 | 16.9 | 236.4 | 234.4 | 235 | 104.3 | 103.8 | 104 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41601 | 1 | 57.3 | 48217.6 | 2847 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:24 | Normal | 470.4 | 484.9 | 489.9 | 511.3 | 35.7 | 17.3 | 26.4 | 17.4 | 236.4 | 235 | 234.8 | 109.4 | 109.1 | 109.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43793 | 1 | 57.8 | 48221.1 | 2847 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:29 | Normal | 464.6 | 481 | 483.2 | 510 | 35.8 | 17.4 | 26.5 | 17.3 | 236.6 | 234.4 | 235 | 108.4 | 107.9 | 108.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 43434 | 1 | 58.5 | 48224.7 | 2848 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 0.3 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:34 | Normal | 479.6 | 493.8 | 489.6 | 528.5 | 6.5 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 234 | 233.4 | 233.6 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7905 | 1 | 57.3 | 48226.3 | 2848 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:39 | Normal | 491.4 | 504.8 | 516.6 | 529.1 | 37.7 | 18 | 27.3 | 18.5 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 119.7 | 119.4 | 119.7 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 48153 | 1 | 54.7 | 48228.2 | 2848 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:44 | Normal | 482 | 493.5 | 504.3 | 518.2 | 35.2 | 17 | 25.6 | 17.3 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 110.3 | 109.6 | 110 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43952 | 1 | 55.6 | 48232 | 2848 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 0 | 0.1 | 8.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:49 | Normal | 477.5 | 490.8 | 493.9 | 506.6 | 34.8 | 16.8 | 25.6 | 17.2 | 235.8 | 234.8 | 234.6 | 107.7 | 107.3 | 107.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 43064 | 1 | 56.8 | 48235.6 | 2848 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:54 | Normal | 474.4 | 487.8 | 496.4 | 507.1 | 35.3 | 17.1 | 25.8 | 17.5 | 236.2 | 234.2 | 234.4 | 109 | 108.4 | 109 | 60 | 60.01 | 60 | 43567 | 1 | 57.6 | 48239.2 | 2848 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 9 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 12:59 | Normal | 474.1 | 485.1 | 491.3 | 506.8 | 34 | 16.7 | 25.4 | 17.1 | 235.8 | 235 | 234.6 | 105.7 | 105.4 | 105.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 42325 | 1 | 58.4 | 48242.8 | 2848 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:04 | Normal | 469.6 | 502 | 494.5 | 508.2 | 36.2 | 17.1 | 26.7 | 17.8 | 236.2 | 234.2 | 234 | 111.3 | 110.9 | 110.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 44231 | 1 | 58.6 | 48246.2 | 2848 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.7 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:09 | Normal | 478.8 | 498.9 | 496.4 | 509.2 | 38.1 | 18.1 | 28 | 18.9 | 235.4 | 234 | 233.6 | 117.8 | 117.4 | 117.9 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 47052 | 1 | 57.6 | 48248.7 | 2848 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 0 | 0.3 | 9.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:14 | Normal | 481.5 | 496.4 | 488.2 | 519.7 | 37.9 | 18.1 | 28.5 | 18.9 | 235.2 | 233.8 | 233.4 | 121.4 | 119.2 | 120.9 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 46986 | 1 | 57.1 | 48251.4 | 2848 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0.1 | 9.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:19 | Normal | 480.3 | 499.7 | 492.9 | 517.3 | 10.1 | 4.8 | 7.5 | 4.8 | 233.8 | 231.8 | 232 | 32.1 | 32 | 32 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12804 | 1 | 57.4 | 48254.3 | 2848 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:24 | Normal | 495.5 | 504 | 513 | 526.8 | 36.4 | 17.7 | 27 | 18 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 116.9 | 116.3 | 116.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46736 | 1 | 55.3 | 48256.2 | 2848 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:29 | Normal | 491.8 | 501.4 | 511.1 | 523 | 16.6 | 7.3 | 11.5 | 7.3 | 234.4 | 233 | 233 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22436 | 1 | 56.6 | 48259.7 | 2849 | 4.4 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:34 | Normal | 511.6 | 520.7 | 529.3 | 534.1 | 9.2 | 4.4 | 6.6 | 4.6 | 234 | 232.4 | 232.6 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11878 | 1 | 54.3 | 48260.8 | 2849 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:39 | Normal | 510.7 | 532.1 | 536.6 | 557.6 | 15.2 | 7.1 | 11 | 7.3 | 234.2 | 232 | 232.2 | 50.5 | 50.2 | 50.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24738 | 1 | 52 | 48262.7 | 2849 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:44 | Normal | 495.1 | 509.2 | 513.4 | 526.8 | 32 | 15.3 | 23.5 | 15.7 | 234.8 | 233.6 | 233.2 | 103.4 | 102.7 | 103.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 41125 | 1 | 53.6 | 48266.1 | 2849 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7 | 8 | 0 | 0.2 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:49 | Normal | 484.7 | 493 | 508 | 522.4 | 31.4 | 15.1 | 22.8 | 15.4 | 235.2 | 234 | 233.8 | 99.8 | 99.1 | 99.5 | 60 | 60 | 60 | 39794 | 1 | 55.3 | 48269.5 | 2849 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.1 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:54 | Normal | 485.1 | 494.7 | 505.7 | 519.6 | 29.5 | 14.2 | 21.6 | 14.5 | 234.8 | 234 | 234 | 92.9 | 92.7 | 92.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37082 | 1 | 56.2 | 48272.7 | 2849 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 13:59 | Normal | 488.6 | 503 | 504.6 | 518.9 | 28.5 | 13.5 | 20.8 | 13.9 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 89.8 | 89.3 | 89.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 35853 | 1 | 56.5 | 48275.7 | 2849 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 7 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:04 | Normal | 488.6 | 503 | 503.5 | 525.1 | 27.2 | 13.1 | 20.1 | 13.5 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 86.8 | 86.7 | 86.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34564 | 1 | 56.4 | 48278.6 | 2849 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:09 | Normal | 499.1 | 505.6 | 519.2 | 527.9 | 26.1 | 12.3 | 18 | 12 | 235.2 | 233.2 | 232.6 | 81.7 | 81.4 | 81.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 34403 | 1 | 55.6 | 48281 | 2849 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:14 | Normal | 497.1 | 511.3 | 525.5 | 536.8 | 26 | 12.5 | 18.7 | 12.7 | 236.2 | 234.2 | 234 | 84.2 | 83.8 | 84.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 33611 | 1 | 55 | 48283.6 | 2849 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:19 | Normal | 495.3 | 514.8 | 519.5 | 539.7 | 25.6 | 12.1 | 18.5 | 12.3 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 82.3 | 82.1 | 82.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32876 | 1 | 54.9 | 48286.4 | 2849 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:24 | Normal | 494.4 | 507.8 | 517.4 | 538.7 | 24.5 | 11.9 | 17.8 | 12 | 235.6 | 234.2 | 234.2 | 79.5 | 79.1 | 79.3 | 60 | 59.99 | 60 | 31695 | 1 | 54.7 | 48289.1 | 2849 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:29 | Normal | 501 | 514 | 516 | 537.2 | 24.1 | 11.6 | 17.8 | 12 | 235.4 | 234 | 234.2 | 79 | 78.8 | 78.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31542 | 1 | 54.5 | 48291.7 | 2850 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:34 | Normal | 498.3 | 511 | 509.3 | 525.2 | 23.2 | 11.1 | 17.4 | 11.6 | 235.4 | 233 | 233.4 | 77.2 | 76.2 | 78.1 | 60 | 60 | 60 | 30626 | 1 | 54.2 | 48294.3 | 2850 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:39 | Normal | 503.5 | 518 | 511.1 | 541.6 | 23.9 | 11.3 | 17.5 | 11.6 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 77.7 | 77.3 | 77.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30928 | 1 | 53.7 | 48296.9 | 2850 | 5.9 | 6 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:44 | Normal | 494.9 | 506.3 | 515.5 | 521.4 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 60 | 60 | 60.01 | 5856 | 1 | 52.9 | 48298.6 | 2850 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:49 | Normal | 510.9 | 517.8 | 518.5 | 548 | 25.1 | 12 | 18.5 | 12.2 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 82.6 | 82.4 | 82.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32741 | 1 | 51.7 | 48300.8 | 2850 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:54 | Normal | 501.3 | 524.7 | 525 | 537.9 | 4.9 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 233.4 | 231 | 231.2 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6512 | 1 | 49.8 | 48301.7 | 2850 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 14:59 | Normal | 525.1 | 535.8 | 537.5 | 563.8 | 6.8 | 3 | 5 | 3 | 233 | 230.8 | 232 | 21.8 | 21.5 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20695 | 1 | 47.9 | 48303 | 2850 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:04 | Normal | 520 | 531.5 | 524.8 | 553 | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 2 | 233 | 231 | 231.8 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6038 | 1 | 46.1 | 48303.6 | 2850 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:09 | Normal | 547.4 | 554.8 | 542.6 | 580.2 | 19.1 | 9.2 | 14.6 | 9.6 | 234.8 | 232 | 232.2 | 67.6 | 67 | 67.3 | 59.99 | 60 | 60 | 24726 | 1 | 44.1 | 48304.3 | 2850 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:14 | Normal | 531.2 | 538.5 | 542.8 | 576.5 | 20.3 | 9.8 | 15.1 | 10 | 234.6 | 232 | 232.4 | 70.5 | 70.1 | 70.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27894 | 1 | 44.4 | 48306.7 | 2850 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0 | 0.4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:19 | Normal | 521.3 | 536.7 | 532 | 565.9 | 19.4 | 9.1 | 14.5 | 9.5 | 234.2 | 232 | 231.8 | 66.1 | 66 | 66 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25983 | 1 | 44.7 | 48308.9 | 2850 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:24 | Normal | 518 | 527.4 | 525 | 567.2 | 18.5 | 8.8 | 13.8 | 9 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 24487 | 1 | 44.6 | 48311 | 2850 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:29 | Normal | 524.3 | 523.6 | 533.1 | 570 | 17.2 | 8.4 | 12.9 | 8.5 | 234 | 232 | 233 | 59.1 | 59 | 59 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23283 | 1 | 44.3 | 48313 | 2851 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:34 | Normal | 513.6 | 519.8 | 532.1 | 558.8 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 3.6 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11732 | 1 | 43.8 | 48314.9 | 2851 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:39 | Normal | 528.1 | 524.5 | 541.4 | 573.4 | 12.4 | 6.3 | 9.3 | 6.5 | 233 | 232 | 231.8 | 44 | 44 | 44 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16623 | 1 | 42.8 | 48316 | 2851 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:44 | Normal | 527.9 | 539.2 | 544.7 | 573.4 | 11.7 | 6.1 | 9.7 | 6.8 | 233.6 | 230.8 | 232 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 15514 | 1 | 41.9 | 48317.2 | 2851 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:49 | Normal | 509.3 | 525.6 | 520.8 | 556.1 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5086 | 1 | 40.8 | 48317.8 | 2851 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:54 | Normal | 514.2 | 531.9 | 529.5 | 556.3 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 232.2 | 229.6 | 230.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5234 | 1 | 40.1 | 48318.2 | 2851 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 15:59 | Normal | 524.8 | 537.6 | 541.7 | 565.2 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 232.4 | 229.8 | 230.6 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5241 | 1 | 39.4 | 48318.7 | 2851 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:04 | Normal | 519.3 | 535.7 | 541.1 | 566.9 | 4.1 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 232.6 | 230.2 | 230.8 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5809 | 1 | 38.9 | 48319.1 | 2851 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:09 | Normal | 525.6 | 534 | 544.3 | 559.3 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 17 | 17 | 17 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6592 | 1 | 38.4 | 48319.6 | 2851 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:14 | Normal | 539.6 | 554 | 547.4 | 595.2 | 8.4 | 4.1 | 6.5 | 4.2 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11447 | 1 | 38.1 | 48320.3 | 2851 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:19 | Normal | 546.3 | 551.8 | 548.6 | 582.3 | 11 | 5.2 | 8.2 | 5.5 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 39.4 | 39.4 | 39 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15125 | 1 | 38.2 | 48321.6 | 2851 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:24 | Normal | 534.6 | 546.8 | 535.2 | 573.1 | 10.6 | 5.1 | 8 | 5.3 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14514 | 1 | 38.4 | 48322.8 | 2851 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:29 | Normal | 519.3 | 526.7 | 537.6 | 547.3 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 233 | 230.2 | 231.2 | 15.9 | 16 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6159 | 1 | 38.1 | 48323.5 | 2852 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:34 | Normal | 539.6 | 548.8 | 542 | 577.7 | 8.9 | 4.2 | 6.5 | 4.4 | 233 | 230.4 | 231.2 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 12301 | 1 | 37.7 | 48324.4 | 2852 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:39 | Normal | 532.1 | 547.6 | 538.2 | 570.1 | 7.5 | 3.4 | 5.5 | 3.6 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10355 | 1 | 37.5 | 48325.3 | 2852 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:44 | Normal | 528.5 | 540.9 | 525.7 | 565.4 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 231.8 | 230.4 | 231 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8080 | 1 | 37.3 | 48326.1 | 2852 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:49 | Normal | 525.3 | 545.8 | 535 | 564 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 2.2 | 232 | 230.4 | 230.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6651 | 1 | 37 | 48326.7 | 2852 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:54 | Normal | 519.7 | 539.2 | 531.3 | 563.5 | 4 | 1.8 | 2.8 | 2 | 232 | 230 | 230.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5765 | 1 | 36.7 | 48327.2 | 2852 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 16:59 | Normal | 531.3 | 539.8 | 540 | 567.9 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5158 | 1 | 36.5 | 48327.7 | 2852 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:04 | Normal | 532.4 | 526.8 | 534.6 | 565 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 232 | 230 | 230.8 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4435 | 1 | 36.3 | 48328.1 | 2852 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:09 | Normal | 518.3 | 518.8 | 520.7 | 551.3 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 231 | 229.4 | 230 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3623 | 1 | 36.1 | 48328.4 | 2852 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:14 | Normal | 513 | 514 | 509.6 | 549.3 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 231.6 | 229 | 230.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2953 | 1 | 35.9 | 48328.7 | 2852 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:19 | Normal | 513.8 | 527.9 | 520 | 573 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 231.4 | 229.2 | 229.6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2330 | 1 | 35.7 | 48328.9 | 2852 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:24 | Normal | 517.5 | 520.9 | 507.2 | 561 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1866 | 1 | 35.5 | 48329.1 | 2852 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:29 | Normal | 502.5 | 518.7 | 501.9 | 552.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1458 | 1 | 35.3 | 48329.2 | 2853 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:34 | Normal | 476.7 | 521.7 | 478.7 | 548 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 231.8 | 229 | 230.2 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1124 | 1 | 35.1 | 48329.3 | 2853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:39 | Normal | 481.6 | 517.8 | 492.7 | 535.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 865 | 1 | 34.9 | 48329.4 | 2853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:44 | Normal | 482.3 | 463.9 | 488.9 | 496.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 229.8 | 229.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 691 | 1 | 34.7 | 48329.4 | 2853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:49 | Normal | 477.3 | 461.7 | 470.6 | 473.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 550 | 1 | 34.5 | 48329.5 | 2853 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:54 | Normal | 441.3 | 415.3 | 256.8 | 471.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 289 | 1 | 34.3 | 48329.5 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 17:59 | Normal | 374.4 | 256.5 | 198.5 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.4 | 230.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 108 | 1 | 34.1 | 48329.5 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 18:04 | Normal | 227 | 199.6 | 199.7 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40 | 1 | 33.9 | 48329.6 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 18:09 | Normal | 200 | 220.3 | 218.9 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18 | 1 | 33.8 | 48329.6 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-09 18:14 | Normal | 191.7 | 197.8 | 191.4 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 229.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11 | 1 | 33.6 | 48329.6 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0