## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-01 05:00 | Wait | 414.9 | 416 | 414 | 416.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 23.2 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:05 | Normal | 199.7 | 516.5 | 421.1 | 430.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 23.1 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:10 | Normal | 199.7 | 441.1 | 453.2 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 86 | 1 | 23.8 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:15 | Normal | 200 | 439.2 | 429.2 | 444.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 219.4 | 1.1 | 1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 177 | 1 | 24.2 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:20 | Normal | 199.7 | 428 | 433.2 | 436.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 294 | 1 | 24.4 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:25 | Normal | 272.9 | 447.1 | 436.2 | 481.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220 | 220 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 388 | 1 | 24.7 | 95574.9 | 10000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:30 | Normal | 433.8 | 459.1 | 433.3 | 455.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 568 | 1 | 24.9 | 95574.9 | 10000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:35 | Normal | 481.9 | 459.1 | 439.1 | 471.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 686 | 1 | 25.1 | 95575 | 10000 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:40 | Normal | 516.7 | 449.8 | 437.4 | 467.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.8 | 219.6 | 218.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 908 | 1 | 25.4 | 95575 | 10000 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:45 | Normal | 534.7 | 444.9 | 450 | 456.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 219.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1278 | 1 | 25.6 | 95575.1 | 10000 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:50 | Normal | 546.3 | 468 | 448.4 | 473.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 1682 | 1 | 25.8 | 95575.2 | 10000 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 05:55 | Normal | 540.6 | 480.1 | 466.3 | 459.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219.4 | 5 | 5 | 5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1868 | 1 | 26 | 95575.4 | 10001 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:00 | Normal | 526.7 | 486.1 | 458.2 | 470.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 218.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1755 | 1 | 26.2 | 95575.5 | 10001 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:05 | Normal | 508.7 | 492.5 | 465.5 | 468.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2062 | 1 | 26.4 | 95575.7 | 10001 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:10 | Normal | 508.7 | 477 | 469.2 | 467.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 219.6 | 219.6 | 219 | 6 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2179 | 1 | 26.5 | 95575.9 | 10001 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:15 | Normal | 524.8 | 477 | 459 | 475.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.8 | 220.2 | 220.6 | 220 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2750 | 1 | 26.7 | 95576.1 | 10001 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:20 | Normal | 546.3 | 470.1 | 458.4 | 463.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 219.8 | 220 | 219.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2045 | 1 | 26.8 | 95576.3 | 10001 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:25 | Normal | 552.6 | 493.1 | 462.6 | 475.6 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 220.6 | 220 | 219.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2588 | 1 | 27 | 95576.5 | 10001 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:30 | Normal | 552.5 | 514 | 471.4 | 493.1 | 2 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 221.2 | 220.2 | 219.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3359 | 1 | 27.2 | 95576.7 | 10001 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:35 | Normal | 555.8 | 510.1 | 480.1 | 489.4 | 2.7 | 2 | 2.9 | 1.1 | 221.4 | 220.6 | 220 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4235 | 1 | 27.5 | 95577.1 | 10001 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:40 | Normal | 553.4 | 496.6 | 475.3 | 481.7 | 3 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 221.4 | 221 | 220.8 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4547 | 1 | 27.7 | 95577.4 | 10001 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:45 | Normal | 561.7 | 487.5 | 472.6 | 481.8 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 1 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3689 | 1 | 28 | 95577.8 | 10001 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:50 | Normal | 552.7 | 501 | 466.3 | 494.7 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1 | 221 | 220.6 | 220.2 | 10.1 | 10.3 | 10 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3689 | 1 | 28.2 | 95578.1 | 10001 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 06:55 | Normal | 569.6 | 511 | 471 | 493.4 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 221 | 220.8 | 220.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4606 | 1 | 28.4 | 95578.4 | 10002 | 2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:00 | Normal | 577.6 | 511.9 | 470.5 | 405.9 | 4 | 2.6 | 4 | 2.4 | 221.2 | 221.4 | 220.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5866 | 1 | 28.6 | 95578.9 | 10002 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:05 | Normal | 572.1 | 498 | 476.4 | 415.8 | 5 | 3 | 4.7 | 2.7 | 221.4 | 220.8 | 221 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7221 | 1 | 29.1 | 95579.4 | 10002 | 2.8 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:10 | Normal | 565.7 | 496.8 | 464.4 | 418.9 | 5 | 3.3 | 5.1 | 2.7 | 221.4 | 221 | 220.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6826 | 1 | 29.4 | 95580 | 10002 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:15 | Normal | 545.5 | 480 | 456.8 | 430.2 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 221.8 | 219.8 | 220.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5552 | 1 | 29.7 | 95580.5 | 10002 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:20 | Normal | 559.1 | 501.1 | 458.7 | 428.1 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 221 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7728 | 1 | 29.9 | 95581.1 | 10002 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:25 | Normal | 543.9 | 500.9 | 466.5 | 440.9 | 5.1 | 3.5 | 5.1 | 2.5 | 221 | 220.8 | 220.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7476 | 1 | 30.2 | 95581.7 | 10002 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:30 | Normal | 554 | 463.3 | 460.3 | 437.7 | 4 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 221 | 219.8 | 220 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6272 | 1 | 30.4 | 95582.3 | 10002 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:35 | Normal | 559.1 | 472.5 | 462.6 | 450.3 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 221.2 | 220 | 220 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 60 | 60.04 | 60.04 | 8016 | 1 | 30.5 | 95582.9 | 10002 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:40 | Normal | 555.3 | 477.2 | 467.9 | 456.3 | 6 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 221.4 | 220.4 | 220.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8797 | 1 | 30.7 | 95583.6 | 10002 | 3 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:45 | Normal | 555 | 476.2 | 460.8 | 452.1 | 6.6 | 5.5 | 6.8 | 3.3 | 222.2 | 221 | 221 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 10172 | 1 | 31 | 95584.4 | 10002 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:50 | Normal | 549.8 | 470 | 465 | 449.3 | 8 | 6.2 | 7.9 | 3.9 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11957 | 1 | 31.4 | 95585.4 | 10002 | 4 | 3.6 | 0.2 | 4 | 2.3 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 07:55 | Normal | 555.5 | 472.1 | 461.6 | 464.9 | 5.2 | 5 | 5.6 | 2.7 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8151 | 1 | 31.7 | 95586.2 | 10003 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:00 | Normal | 556.8 | 465.9 | 456.4 | 464.8 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 3.5 | 220.2 | 219 | 219.8 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 10728 | 1 | 31.8 | 95587.1 | 10003 | 3.5 | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:05 | Normal | 556 | 472.1 | 454.3 | 464.7 | 6.7 | 6.2 | 7.2 | 3.5 | 220.2 | 218.8 | 219.6 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 10474 | 1 | 32 | 95588 | 10003 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:10 | Normal | 558.1 | 468.1 | 451.4 | 459.6 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 3.2 | 220 | 219.2 | 219.6 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9994 | 1 | 32.4 | 95588.9 | 10003 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:15 | Normal | 542.7 | 468 | 457.9 | 457.3 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 4.4 | 220.8 | 219.6 | 220 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 13839 | 1 | 32.6 | 95589.8 | 10003 | 4.5 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:20 | Normal | 533.2 | 457.8 | 451.2 | 451.7 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 4.8 | 221.6 | 219 | 221 | 40.2 | 40 | 40 | 60 | 60 | 59.99 | 14608 | 1 | 33.2 | 95590.9 | 10003 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:25 | Normal | 528.2 | 462 | 449.4 | 449.6 | 10.6 | 10 | 10.5 | 5.2 | 222 | 219.8 | 221 | 43.7 | 43.4 | 43.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16108 | 1 | 33.9 | 95592.2 | 10003 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:30 | Normal | 532.4 | 459.2 | 447.2 | 444.7 | 10.4 | 10 | 10.3 | 5.1 | 222 | 220.2 | 221.8 | 43.1 | 43.1 | 43 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 16019 | 1 | 34.6 | 95593.6 | 10003 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:35 | Normal | 527.4 | 456.9 | 440.2 | 438.5 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 5.3 | 221.8 | 219.6 | 221.2 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 16388 | 1 | 35.3 | 95594.9 | 10003 | 5.5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:40 | Normal | 521 | 452.7 | 439.5 | 442.7 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 5.1 | 221.4 | 220 | 221 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 15854 | 1 | 35.9 | 95596.3 | 10003 | 5.3 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:45 | Normal | 528.3 | 446 | 435.3 | 441.7 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 4.7 | 220.8 | 219.4 | 221.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 14126 | 1 | 36.1 | 95597.5 | 10003 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:50 | Normal | 528.2 | 451.9 | 440.7 | 440.1 | 10.1 | 10 | 10.3 | 5.1 | 220.4 | 218.8 | 220.4 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 15864 | 1 | 36.2 | 95598.6 | 10003 | 5.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 08:55 | Normal | 526.3 | 450 | 438.3 | 440.7 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 5.8 | 221.2 | 219.2 | 221.4 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 17707 | 1 | 36.4 | 95599.9 | 10004 | 5.9 | 5.4 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:00 | Normal | 521.5 | 438.1 | 432.1 | 441.4 | 12 | 12.1 | 12.1 | 6.1 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18536 | 1 | 37.1 | 95601.4 | 10004 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:05 | Normal | 514.3 | 437.9 | 436.4 | 436.5 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 6.2 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18143 | 1 | 37.8 | 95603 | 10004 | 6.3 | 6 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:10 | Normal | 508.6 | 440.8 | 425.1 | 428.4 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19477 | 1 | 38.5 | 95604.6 | 10004 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:15 | Normal | 500.6 | 439.8 | 420.9 | 426.3 | 13.6 | 13 | 13.2 | 6.6 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 19652 | 1 | 39.1 | 95606.3 | 10004 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:20 | Normal | 500.4 | 431.6 | 430.3 | 429.8 | 9.4 | 9.6 | 9 | 4.3 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15362 | 1 | 39.8 | 95607.9 | 10004 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:25 | Normal | 520.8 | 445.4 | 432.3 | 431.6 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 220.6 | 221.2 | 221 | 55.5 | 55.5 | 55.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 20060 | 1 | 39.4 | 95608.9 | 10004 | 7 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:30 | Normal | 508.1 | 440.6 | 430.8 | 434 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 7 | 220.6 | 220.8 | 221 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 60.07 | 59.97 | 60.09 | 20484 | 1 | 39.8 | 95610.6 | 10004 | 7.1 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:35 | Normal | 508.9 | 432.4 | 425.8 | 425.9 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 7 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 55.6 | 55.3 | 55.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20494 | 1 | 40.2 | 95612.3 | 10004 | 7.2 | 6.7 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:40 | Normal | 524.7 | 425.5 | 403.9 | 440.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 2.1 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5235 | 1 | 40.6 | 95613.8 | 10004 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:45 | Normal | 501.4 | 434.6 | 424.3 | 425.6 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 7.2 | 220.4 | 220.6 | 221 | 57.2 | 57 | 57.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 20886 | 1 | 41.2 | 95615.5 | 10004 | 7.5 | 6.9 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:50 | Normal | 496 | 430.2 | 415.9 | 416.3 | 15.5 | 14.7 | 15 | 7.6 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 58.9 | 58.9 | 59 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 21865 | 1 | 42 | 95617.2 | 10004 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 09:55 | Normal | 489.6 | 427.9 | 417.1 | 413.5 | 16.2 | 15.2 | 15.5 | 8 | 220.8 | 221.2 | 221 | 61 | 61 | 60.8 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 22537 | 1 | 42.7 | 95619.1 | 10005 | 8.1 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 8 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:00 | Normal | 495.1 | 423.3 | 414.6 | 408.9 | 16.5 | 16 | 16.1 | 8.2 | 220.8 | 220.8 | 221 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 19643 | 1 | 43.6 | 95620.9 | 10005 | 8.4 | 7.5 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:05 | Normal | 493 | 427.3 | 410.5 | 411.9 | 16.4 | 15.5 | 16.2 | 8.1 | 221 | 220.6 | 220.8 | 62.6 | 62.4 | 62.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 23281 | 1 | 44.3 | 95622.8 | 10005 | 8.4 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:10 | Normal | 481.8 | 425 | 407.9 | 411.3 | 16.7 | 16 | 16.4 | 8.3 | 220.6 | 221 | 220.8 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22606 | 1 | 44.8 | 95624.7 | 10005 | 8.6 | 7.6 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:15 | Normal | 490.7 | 426 | 423 | 429.4 | 12.2 | 11.8 | 12 | 5.8 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 16515 | 1 | 44.8 | 95626.2 | 10005 | 6.2 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:20 | Normal | 503.8 | 442.1 | 426.2 | 437.5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | 218.4 | 216.8 | 216.8 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7283 | 1 | 44.3 | 95627.5 | 10005 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:25 | Normal | 506.9 | 438.2 | 426.2 | 429.4 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 2.8 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7414 | 1 | 43.6 | 95628.8 | 10005 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:30 | Normal | 505.6 | 438.9 | 426.4 | 420.7 | 17 | 16.6 | 17 | 8.7 | 221.4 | 221.2 | 220 | 67.6 | 67.4 | 67.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 25324 | 1 | 43.1 | 95630 | 10005 | 8.9 | 7.8 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:35 | Normal | 518 | 435.2 | 421.7 | 421.1 | 12.9 | 13 | 13.4 | 6.7 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 20148 | 1 | 43.8 | 95631.7 | 10005 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:40 | Normal | 501.7 | 436 | 419.8 | 426 | 15.5 | 15 | 15.6 | 7.6 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 60.8 | 60.7 | 60.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 22597 | 1 | 44.1 | 95633.5 | 10005 | 8.1 | 6.9 | 0.3 | 7.5 | 8 | 0 | 8 | 7.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:45 | Normal | 502.9 | 433.1 | 424.1 | 418.6 | 13.2 | 13 | 13.3 | 6.8 | 219.6 | 219.8 | 219 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 19170 | 1 | 44.6 | 95635.2 | 10005 | 6.7 | 6 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:50 | Normal | 504.7 | 440 | 424.9 | 425.2 | 12.4 | 12.1 | 12.9 | 6.5 | 219.6 | 219 | 218.8 | 50.3 | 50 | 50.2 | 60 | 60 | 60.03 | 18953 | 1 | 44.5 | 95636.7 | 10005 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 10:55 | Normal | 510.8 | 433 | 426.7 | 431 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 3.2 | 217.4 | 217 | 216.8 | 24.1 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 8799 | 1 | 44.1 | 95637.9 | 10006 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:00 | Normal | 535.5 | 469.6 | 440.3 | 442.7 | 9.4 | 9 | 10.3 | 5.3 | 218 | 218.4 | 218.2 | 41 | 40.9 | 40.9 | 60.05 | 60 | 60.06 | 14752 | 1 | 43 | 95638.7 | 10006 | 5.2 | 3.8 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:05 | Normal | 526.6 | 445.8 | 433.4 | 428.6 | 11.4 | 11.4 | 12 | 6.5 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60 | 60.05 | 60.01 | 17721 | 1 | 43.1 | 95640.1 | 10006 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:10 | Normal | 515.2 | 440 | 439 | 435.1 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 4.1 | 218.6 | 218 | 217.2 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11451 | 1 | 43.3 | 95641.6 | 10006 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:15 | Normal | 510.1 | 446.1 | 439.4 | 437.5 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 4.8 | 218.6 | 218.8 | 217.8 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11625 | 1 | 42.8 | 95642.6 | 10006 | 4.2 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:20 | Normal | 485.6 | 436.9 | 429.3 | 434.3 | 6 | 5.8 | 6.5 | 3.1 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8933 | 1 | 43.2 | 95644.2 | 10006 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:25 | Normal | 503.6 | 435.9 | 430.3 | 431.2 | 16.2 | 15.9 | 16.1 | 8 | 220.8 | 220 | 220.2 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23035 | 1 | 43.5 | 95645.7 | 10006 | 8.5 | 7.3 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:30 | Normal | 488.2 | 422.4 | 431.5 | 423.7 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 7.8 | 220.2 | 220.4 | 220 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17070 | 1 | 44.3 | 95647.5 | 10006 | 7.9 | 6.8 | 0.3 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:35 | Normal | 513.6 | 437.9 | 430.6 | 440 | 11.8 | 11.2 | 12.9 | 6.3 | 220 | 219.8 | 219.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 18844 | 1 | 43.6 | 95648.4 | 10006 | 6.5 | 4.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:40 | Normal | 504.8 | 436.2 | 436.5 | 434.9 | 5.3 | 5.2 | 6 | 3.1 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7964 | 1 | 43.3 | 95649.6 | 10006 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:46 | Normal | 498 | 433.1 | 429.4 | 437.6 | 14.6 | 14.2 | 14.7 | 7.4 | 220 | 220 | 219.6 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 21130 | 1 | 42.7 | 95650.7 | 10006 | 7.5 | 6.5 | 0.2 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:50 | Normal | 496.9 | 424.1 | 427 | 428.3 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 6.2 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17291 | 1 | 43.4 | 95652.4 | 10006 | 6.2 | 5.4 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 11:55 | Normal | 485 | 418.3 | 416.8 | 414.1 | 15.7 | 15.5 | 16 | 8 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22825 | 1 | 44.1 | 95654.2 | 10007 | 8.3 | 6.8 | 0.3 | 7.6 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:00 | Normal | 464.5 | 425.8 | 418 | 415.4 | 13 | 12.1 | 12.9 | 6.5 | 220 | 219.8 | 219.6 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18120 | 1 | 44.5 | 95655.8 | 10007 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:05 | Normal | 460 | 408.5 | 411.5 | 407.1 | 16.5 | 15.6 | 16.3 | 8.3 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22398 | 1 | 45.3 | 95657.7 | 10007 | 8.5 | 7.6 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:10 | Normal | 469.9 | 401 | 425.7 | 412.4 | 10.4 | 8.7 | 13 | 7.1 | 219.2 | 219 | 219 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19505 | 1 | 46.1 | 95659.5 | 10007 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0 | 6.3 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:15 | Normal | 485 | 433.8 | 419 | 420.1 | 11.1 | 10.6 | 11.6 | 5.8 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16543 | 1 | 45.7 | 95660.8 | 10007 | 5.9 | 4.7 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:20 | Normal | 478.6 | 427.8 | 423.4 | 428.7 | 13.3 | 12.7 | 13.5 | 6.6 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18528 | 1 | 45.2 | 95662.1 | 10007 | 7 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:25 | Normal | 474.6 | 425.8 | 419.4 | 417.7 | 13.9 | 13.1 | 14 | 7.1 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 53 | 53 | 53 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19515 | 1 | 45.2 | 95663.6 | 10007 | 7.2 | 6.2 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 0 | 7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:31 | Normal | 478.6 | 422.9 | 417.7 | 422.1 | 13.8 | 13.3 | 14.1 | 7.1 | 220 | 220.2 | 219.6 | 53.3 | 53 | 53 | 59.98 | 60.03 | 60 | 20298 | 1 | 44.8 | 95664.8 | 10007 | 7.2 | 6 | 0.4 | 6.8 | 7 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:35 | Normal | 493.8 | 432.2 | 420.1 | 411.5 | 12.5 | 12.1 | 13.3 | 6.7 | 219.2 | 220 | 219.4 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 18133 | 1 | 45.2 | 95666.5 | 10007 | 6.8 | 5.2 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:40 | Normal | 496 | 429.1 | 421 | 424.3 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 218.2 | 218.2 | 218 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 60 | 60 | 60 | 8444 | 1 | 44.9 | 95667.6 | 10007 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:46 | Normal | 479.1 | 429.1 | 431.5 | 431.8 | 11 | 10.7 | 11.7 | 6.3 | 219.6 | 219.6 | 218.6 | 45.1 | 44.9 | 45 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13346 | 1 | 44.5 | 95668.8 | 10007 | 5.9 | 4.3 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:50 | Normal | 462.4 | 425.4 | 425.7 | 421.9 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 8.3 | 220.6 | 221 | 220.2 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22675 | 1 | 44.4 | 95670.3 | 10007 | 8.5 | 7.4 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 12:56 | Normal | 465.2 | 420.7 | 422.6 | 418 | 15.5 | 15 | 15.6 | 8 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 21656 | 1 | 44.6 | 95671.6 | 10008 | 8.2 | 6.7 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:00 | Normal | 478.4 | 417.7 | 421.5 | 422.6 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 3 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7298 | 1 | 44.5 | 95672.8 | 10008 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:05 | Normal | 482.6 | 431.8 | 429.3 | 425.6 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 218.6 | 218.2 | 217.2 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15078 | 1 | 44.1 | 95674.2 | 10008 | 3 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:10 | Normal | 472.8 | 446 | 430.2 | 429.5 | 9 | 8.5 | 9.7 | 5 | 218.4 | 219 | 217.8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15068 | 1 | 43.5 | 95675.2 | 10008 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:16 | Normal | 495.9 | 429.2 | 432.7 | 438 | 6 | 5.9 | 7 | 3.5 | 217.4 | 217.6 | 217 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9177 | 1 | 43 | 95676.1 | 10008 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:20 | Normal | 513.8 | 451.1 | 443.1 | 440.4 | 5.1 | 5 | 6.1 | 3.1 | 217.4 | 216.6 | 217 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8195 | 1 | 42.3 | 95676.8 | 10008 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:25 | Normal | 538 | 450.9 | 437.3 | 446.5 | 7 | 8 | 9.1 | 4.6 | 218.2 | 219.2 | 218 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12995 | 1 | 41.7 | 95677.6 | 10008 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:30 | Normal | 520.3 | 426.9 | 432.4 | 432.7 | 11 | 13.7 | 14.6 | 7.4 | 220.2 | 220.4 | 219.2 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19567 | 1 | 41.7 | 95679 | 10008 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:36 | Normal | 511 | 423.9 | 426 | 428.4 | 9.9 | 12.2 | 13.3 | 6.8 | 219.4 | 219.6 | 219 | 48.1 | 48 | 48 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 17825 | 1 | 42.2 | 95680.5 | 10008 | 6.8 | 2.9 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:40 | Normal | 521 | 427.9 | 433.3 | 429.6 | 7.7 | 9.5 | 10.6 | 5.5 | 218.6 | 219.2 | 217.8 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14395 | 1 | 42.4 | 95681.7 | 10008 | 5.5 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:46 | Normal | 528.2 | 428.3 | 435.1 | 436.3 | 7.2 | 8.9 | 10 | 5.1 | 218.2 | 219 | 218.2 | 35.9 | 36 | 35.9 | 60.05 | 60 | 60.05 | 13236 | 1 | 42.3 | 95682.8 | 10008 | 5 | 1.9 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:51 | Normal | 507 | 431 | 435.1 | 435.5 | 7.6 | 8.6 | 9.9 | 5.1 | 218 | 218.8 | 217.8 | 36.1 | 36 | 36 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 13008 | 1 | 42 | 95683.8 | 10008 | 5 | 2.2 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 13:56 | Normal | 523.4 | 417.2 | 431.2 | 434.5 | 8.3 | 10.6 | 11.8 | 6 | 218.6 | 219 | 218.6 | 42.1 | 42 | 42 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14839 | 1 | 42.1 | 95685 | 10009 | 5.9 | 2 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:01 | Normal | 481.8 | 420.1 | 436.4 | 438.7 | 6 | 6.3 | 7.4 | 3.6 | 217.8 | 217.8 | 217.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9723 | 1 | 42.2 | 95686.1 | 10009 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:06 | Normal | 512.7 | 426 | 440.1 | 438.4 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 2.7 | 216.8 | 216.2 | 215.8 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6637 | 1 | 41.7 | 95686.7 | 10009 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:10 | Normal | 516.4 | 416.1 | 442.9 | 446.1 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 2.6 | 217 | 216.2 | 216.2 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6620 | 1 | 41 | 95687.3 | 10009 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:16 | Normal | 533.4 | 406.1 | 445.5 | 447.8 | 8.3 | 11 | 11.9 | 6 | 219 | 219 | 218.4 | 43.2 | 43 | 43.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15736 | 1 | 40.8 | 95688.4 | 10009 | 6.1 | 2 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:21 | Normal | 535.5 | 401.2 | 436.1 | 433.9 | 7.6 | 11 | 11.5 | 6 | 219.2 | 219 | 218.2 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15208 | 1 | 41.2 | 95689.6 | 10009 | 5.9 | 1.6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:26 | Normal | 521.1 | 406.1 | 441.9 | 429.1 | 5 | 6.3 | 7.3 | 3.7 | 217.6 | 217.6 | 217 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9061 | 1 | 41.3 | 95690.6 | 10009 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 3 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:30 | Normal | 512.7 | 403.1 | 441.9 | 442.3 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 216.4 | 217 | 216 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6590 | 1 | 40.9 | 95691.2 | 10009 | 2.5 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:36 | Normal | 525.3 | 399.9 | 445.7 | 449.1 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 3 | 217 | 217 | 216.8 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 7749 | 1 | 40.4 | 95691.8 | 10009 | 2.8 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:41 | Normal | 526.5 | 409.1 | 454.4 | 454.5 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 3.1 | 216.8 | 217 | 216.4 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 7988 | 1 | 40 | 95692.5 | 10009 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:46 | Normal | 541.7 | 380.4 | 448.1 | 440.2 | 8.2 | 11.6 | 12.1 | 6.4 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 16358 | 1 | 40 | 95693.6 | 10009 | 6.4 | 1.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:50 | Normal | 528.8 | 382 | 441.3 | 441.7 | 4 | 4.6 | 5.5 | 2.8 | 217 | 217 | 217 | 19 | 18.9 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7066 | 1 | 40 | 95694.5 | 10009 | 2.5 | 1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 14:56 | Normal | 540.3 | 377 | 443.3 | 441.7 | 4.1 | 5.5 | 6.5 | 3.3 | 217.4 | 217.8 | 217.2 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.96 | 60 | 59.96 | 7839 | 1 | 39.8 | 95695.2 | 10010 | 3.1 | 0.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:01 | Normal | 547.9 | 373.1 | 450.5 | 451.8 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 2.8 | 217 | 217 | 216.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7075 | 1 | 39.4 | 95695.8 | 10010 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:06 | Normal | 557.6 | 369.2 | 449.2 | 452.9 | 5.4 | 8 | 8.5 | 4.5 | 218.2 | 217.8 | 218 | 30 | 29.9 | 30 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10869 | 1 | 39 | 95696.5 | 10010 | 4.3 | 1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:11 | Normal | 543.2 | 360 | 448.7 | 441.9 | 3.9 | 5 | 5.8 | 3.1 | 217.2 | 217.2 | 216.6 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 7447 | 1 | 39 | 95697.3 | 10010 | 2.8 | 0.9 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:16 | Normal | 545.8 | 337 | 448.8 | 447.2 | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 3.1 | 217 | 217.2 | 216.4 | 20.1 | 20 | 20 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 7470 | 1 | 38.7 | 95697.9 | 10010 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:21 | Normal | 547.2 | 340.2 | 449.4 | 446.7 | 3.9 | 5.3 | 6.1 | 3.1 | 217.8 | 217.6 | 217 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7486 | 1 | 38.5 | 95698.6 | 10010 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:26 | Normal | 545.3 | 331.9 | 448.2 | 445.1 | 4 | 5 | 6.3 | 3.3 | 217.4 | 217.4 | 217 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7477 | 1 | 38.4 | 95699.3 | 10010 | 3 | 0.8 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:31 | Normal | 549.4 | 308 | 452.1 | 448.4 | 3.1 | 4.1 | 5 | 2.6 | 217.4 | 217 | 216.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5933 | 1 | 38.3 | 95699.9 | 10010 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:36 | Normal | 553.5 | 304 | 457.8 | 448.2 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 2.8 | 217 | 217 | 216.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6158 | 1 | 38.1 | 95700.3 | 10010 | 2.6 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:41 | Normal | 548.1 | 279.8 | 447.4 | 454.6 | 4.7 | 5.7 | 7.8 | 4 | 218 | 218 | 217.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 8759 | 1 | 37.9 | 95701 | 10010 | 3.9 | 0.7 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:46 | Normal | 555.4 | 273 | 454.9 | 443.2 | 4.5 | 5.2 | 7.5 | 4 | 217.6 | 217.4 | 217.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 8369 | 1 | 37.9 | 95701.7 | 10010 | 3.8 | 0.7 | 0 | 1.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:51 | Normal | 545.7 | 246 | 449 | 444.4 | 2.9 | 3.6 | 5 | 2.6 | 215.8 | 215.6 | 215.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 5561 | 1 | 37.9 | 95702.3 | 10010 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 15:56 | Normal | 523.1 | 241.1 | 440.3 | 441.6 | 2.3 | 3 | 4.3 | 2.2 | 216.2 | 216 | 215 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4554 | 1 | 37.7 | 95702.7 | 10011 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:01 | Normal | 490 | 229.9 | 429.3 | 447.6 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 2.5 | 216.6 | 216.6 | 215.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5007 | 1 | 37.5 | 95703.1 | 10011 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:06 | Normal | 455.7 | 257 | 439.9 | 450.2 | 2.7 | 2.3 | 4 | 2.3 | 218 | 218.2 | 216.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4320 | 1 | 37.3 | 95703.5 | 10011 | 2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:11 | Normal | 427.7 | 383.1 | 417.5 | 439.8 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 1.9 | 217.2 | 217.4 | 216.4 | 9.9 | 9.9 | 10 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3618 | 1 | 37.1 | 95703.8 | 10011 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:16 | Normal | 396.9 | 467 | 461.3 | 451.6 | 2.2 | 1.2 | 3 | 1.8 | 218 | 217.2 | 216.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3537 | 1 | 37 | 95704.1 | 10011 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:21 | Normal | 371.4 | 429.9 | 456.6 | 463.2 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 217.6 | 217.4 | 216.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2895 | 1 | 36.8 | 95704.4 | 10011 | 1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:26 | Normal | 349.2 | 429.2 | 472.1 | 460.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 217.4 | 217.4 | 216.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3247 | 1 | 36.6 | 95704.7 | 10011 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:31 | Normal | 484.8 | 470 | 472.1 | 450.4 | 1 | 1 | 1.7 | 1.1 | 216.6 | 216.4 | 215.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2280 | 1 | 36.4 | 95704.9 | 10011 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:36 | Normal | 517.2 | 456.4 | 485 | 449.3 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 216.6 | 216.8 | 216 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2372 | 1 | 36.4 | 95705.1 | 10011 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:41 | Normal | 543.2 | 464.1 | 474.4 | 397.8 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.3 | 217 | 217 | 215.8 | 6 | 6 | 6.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2149 | 1 | 36.3 | 95705.2 | 10011 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:46 | Normal | 550.4 | 418 | 456 | 443.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 216.6 | 216.8 | 216.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1835 | 1 | 36.2 | 95705.4 | 10011 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:51 | Normal | 554.3 | 449.9 | 447.2 | 437.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 216.4 | 217.2 | 215.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1648 | 1 | 36.1 | 95705.6 | 10011 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 16:56 | Normal | 546.1 | 455.2 | 454.6 | 430.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 215.8 | 216 | 215.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1173 | 1 | 36 | 95705.7 | 10012 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:01 | Normal | 513.9 | 458.5 | 432.1 | 400.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 215.6 | 216 | 214.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 782 | 1 | 35.9 | 95705.7 | 10012 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:06 | Normal | 477.9 | 452.2 | 424.4 | 423 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 216 | 216.6 | 215.2 | 2 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 632 | 1 | 35.8 | 95705.8 | 10012 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:11 | Normal | 477.8 | 458.1 | 425.2 | 429.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 216 | 216.4 | 214.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 506 | 1 | 35.7 | 95705.9 | 10012 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:16 | Normal | 473.5 | 446.4 | 434.3 | 421.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 216.4 | 216 | 214.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 449 | 1 | 35.6 | 95705.9 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:21 | Normal | 463.7 | 457.9 | 428.1 | 440.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 216 | 216 | 214.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 485 | 1 | 35.6 | 95705.9 | 10012 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:26 | Normal | 483.9 | 441.1 | 443.3 | 428.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 461 | 1 | 35.5 | 95706 | 10012 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:31 | Normal | 440 | 438.2 | 440.2 | 433.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 216.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 348 | 1 | 35.4 | 95706 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:36 | Normal | 362.8 | 463.4 | 434.4 | 397.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 216.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 199 | 1 | 35.4 | 95706 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:41 | Normal | 199.6 | 427.6 | 420.1 | 408.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217 | 216.4 | 215.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 80 | 1 | 35.3 | 95706 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:46 | Normal | 199.6 | 430 | 429.2 | 416.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 217.4 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2 | 1 | 35.2 | 95706 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:51 | Normal | 199.8 | 393.2 | 405.6 | 399.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.4 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 35.2 | 95706 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 17:56 | Normal | 202.4 | 440.9 | 411.2 | 398 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 217 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 35.2 | 95706 | 10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 18:01 | Normal | 189.9 | 370.2 | 350.1 | 239.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 217 | 215.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 35 | 95706 | 10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-01 18:06 | Normal | 199.4 | 247.2 | 249.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 216 | 215.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 34.9 | 95706 | 10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0