## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-14 04:59 | Wait | 430.2 | 430.8 | 429.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 20.8 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 04:59 | Wait | 434.6 | 435.1 | 434.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 0 | 20.8 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:00 | Wait | 441.5 | 442.2 | 441.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 0 | 0 | 21 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:01 | Wait | 450.9 | 451.5 | 450.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:02 | Wait | 458 | 458.6 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 21.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:03 | Wait | 466.3 | 466.8 | 466 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:04 | Wait | 475.9 | 476.4 | 475.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:05 | Wait | 487.8 | 488.2 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:06 | Wait | 499.2 | 499.6 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:07 | Wait | 508.4 | 508.8 | 502.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:08 | Wait | 517.2 | 514.9 | 507.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:09 | Wait | 525.5 | 519.9 | 513.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21.7 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:10 | Wait | 542.1 | 526.6 | 519.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:11 | Wait | 555 | 534.4 | 528.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:12 | Wait | 566.5 | 542.4 | 536.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:13 | Wait | 575.2 | 548.7 | 542.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.8 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:14 | Wait | 581.4 | 553.3 | 547.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:15 | Wait | 586.1 | 556.8 | 551.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:16 | Wait | 589.7 | 559.6 | 554.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 21.9 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:17 | Wait | 592.4 | 562.2 | 556.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:18 | Wait | 595.8 | 564.6 | 559.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:19 | Wait | 598.5 | 566.9 | 561.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:20 | Wait | 601.2 | 569.2 | 564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:21 | Wait | 603.8 | 571.4 | 566.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:22 | Wait | 606 | 573.3 | 568.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:23 | Wait | 608 | 574.9 | 569.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:24 | Wait | 609.6 | 576.3 | 571.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:25 | Wait | 610.7 | 577.2 | 572.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:26 | Wait | 612 | 578.2 | 573.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:27 | Wait | 612.7 | 578.7 | 573.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:28 | Wait | 613.1 | 579 | 573.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:29 | Wait | 613.3 | 579.2 | 573.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:30 | Wait | 612.9 | 578.8 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:31 | Wait | 612.4 | 578.3 | 572.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:32 | Wait | 612.1 | 577.8 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:33 | Wait | 611.6 | 577.2 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:34 | Wait | 611.4 | 576.9 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:35 | Wait | 611.7 | 577.1 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:36 | Wait | 611.9 | 577 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:37 | Wait | 612.3 | 577.4 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:39 | Wait | 613.7 | 578.5 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:40 | Wait | 614.4 | 579.1 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:41 | Wait | 615.5 | 580.1 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:42 | Wait | 616.7 | 581 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:43 | Wait | 617.7 | 582 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:44 | Wait | 619 | 583.1 | 578.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:45 | Wait | 619.8 | 583.8 | 578.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:46 | Wait | 621.1 | 585 | 580.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:47 | Wait | 621.8 | 585.6 | 580.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:48 | Wait | 622.8 | 586.6 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:49 | Wait | 624.3 | 588 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:50 | Wait | 626.1 | 589.9 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:51 | Wait | 628.7 | 592.3 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:52 | Wait | 630.9 | 594.5 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:53 | Wait | 633.4 | 596.9 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:54 | Wait | 636.1 | 599.6 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:55 | Wait | 637.8 | 601.3 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:56 | Wait | 640.2 | 603.5 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:57 | Wait | 642.4 | 605.5 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:58 | Wait | 644.4 | 607.4 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 05:59 | Wait | 645.9 | 609 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:00 | Wait | 647.6 | 610.6 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:01 | Wait | 649.4 | 612.2 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:02 | Wait | 651.2 | 613.9 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:03 | Wait | 653.2 | 615.9 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:04 | Wait | 654.7 | 617.4 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:05 | Wait | 656.1 | 618.9 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:06 | Wait | 657 | 619.9 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:07 | Wait | 657.8 | 620.5 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:08 | Wait | 658.2 | 620.9 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:09 | Wait | 658 | 620.6 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:10 | Wait | 658.2 | 620.6 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:11 | Wait | 658.1 | 620.5 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 22.4 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:12 | Wait | 657.8 | 620.3 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:13 | Wait | 657.6 | 620.1 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:14 | Wait | 656.8 | 619.3 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:15 | Wait | 656.1 | 618.6 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:16 | Wait | 655.6 | 618.2 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:17 | Wait | 655 | 617.6 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:18 | Wait | 653.9 | 616.4 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:19 | Wait | 653.3 | 615.9 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:20 | Wait | 652.7 | 615.2 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:21 | Wait | 652.4 | 615 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.2 | 126389.4 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:22 | Normal | 589.1 | 479.2 | 546.9 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 2788 | 1 | 22.7 | 126389.4 | 9810 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:23 | Normal | 586.1 | 473.2 | 541.1 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 7 | 7.1 | 6.9 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 2744 | 1 | 22.7 | 126389.5 | 9810 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:24 | Normal | 588 | 479.5 | 537.8 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2728 | 1 | 22.8 | 126389.5 | 9810 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:25 | Normal | 584.1 | 522.2 | 543.7 | 0 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2720 | 1 | 22.9 | 126389.6 | 9810 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:26 | Normal | 587.1 | 540.4 | 552.5 | 0 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 2790 | 1 | 22.9 | 126389.6 | 9810 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:27 | Normal | 587.9 | 554.1 | 543.1 | 0 | 2.4 | 1 | 1.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2906 | 1 | 23 | 126389.7 | 9810 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:28 | Normal | 599 | 486.1 | 547 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3043 | 1 | 23 | 126389.7 | 9810 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:29 | Normal | 597.2 | 480.1 | 549.6 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3182 | 1 | 23 | 126389.8 | 9810 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:30 | Normal | 600.2 | 483.3 | 561.1 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3308 | 1 | 23 | 126389.8 | 9810 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:31 | Normal | 595.5 | 478.5 | 535.4 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 | 232.8 | 232 | 233.2 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3433 | 1 | 23 | 126389.9 | 9810 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:32 | Normal | 599.1 | 487.1 | 556.2 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60 | 60 | 59.98 | 3551 | 1 | 23 | 126389.9 | 9810 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:33 | Normal | 597.3 | 483.1 | 539.5 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60 | 60.02 | 60 | 3680 | 1 | 23 | 126390 | 9810 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:34 | Normal | 600.3 | 521.4 | 550.9 | 0 | 3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 3783 | 1 | 23.1 | 126390.1 | 9810 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:35 | Normal | 597 | 481.2 | 549.9 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3938 | 1 | 23.1 | 126390.1 | 9810 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:36 | Normal | 599 | 488.1 | 557.7 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4086 | 1 | 23.1 | 126390.2 | 9810 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:37 | Normal | 605.2 | 473.9 | 562.4 | 0 | 3.4 | 2 | 2.3 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 4233 | 1 | 23 | 126390.3 | 9810 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:38 | Normal | 600.3 | 486.3 | 554.9 | 0 | 3.5 | 2 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 11 | 11 | 10.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4317 | 1 | 23 | 126390.3 | 9810 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:39 | Normal | 599.1 | 493.1 | 557.1 | 0 | 3.5 | 2 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 11 | 11 | 10.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4348 | 1 | 23 | 126390.4 | 9810 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:40 | Normal | 599.5 | 483.5 | 546.3 | 0 | 3.4 | 2 | 2.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4285 | 1 | 23.1 | 126390.5 | 9810 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:41 | Normal | 598.9 | 479.1 | 548.5 | 0 | 3.2 | 2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4149 | 1 | 23.2 | 126390.5 | 9810 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:42 | Normal | 595.2 | 496.4 | 553.5 | 0 | 3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3905 | 1 | 23.7 | 126390.6 | 9810 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:43 | Normal | 596.4 | 492.2 | 543.6 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3612 | 1 | 23.9 | 126390.7 | 9810 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:44 | Normal | 593 | 472 | 545.6 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 8.3 | 8.5 | 8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3322 | 1 | 23.9 | 126390.7 | 9810 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:45 | Normal | 592.9 | 489 | 555.1 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3061 | 1 | 24 | 126390.8 | 9810 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-11-14 06:50 | Normal | 590.2 | 531.2 | 538.4 | 0 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 6.9 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2688 | 1 | 24.2 | 126391 | 9810 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 06:55 | Normal | 586.9 | 548.9 | 561.7 | 0 | 2.4 | 1 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 2919 | 1 | 24.5 | 126391.2 | 9811 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:00 | Normal | 596.5 | 514.3 | 554.3 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3546 | 1 | 24.7 | 126391.5 | 9811 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:05 | Normal | 591.2 | 535.1 | 555.7 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4020 | 1 | 24.9 | 126391.8 | 9811 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:10 | Normal | 605 | 490.1 | 550.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4498 | 1 | 25.1 | 126392.2 | 9811 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:15 | Normal | 597.5 | 510.1 | 557.9 | 0 | 4.2 | 2.3 | 3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5311 | 1 | 25.4 | 126392.6 | 9811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:20 | Normal | 595.9 | 491.9 | 558.4 | 0 | 5.4 | 3.2 | 3.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6854 | 1 | 25.6 | 126393.1 | 9811 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:25 | Normal | 604.5 | 501.2 | 559.9 | 0 | 5.8 | 3.4 | 4.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7367 | 1 | 26.1 | 126393.7 | 9811 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:30 | Normal | 599.1 | 498 | 562.1 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.4 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 7884 | 1 | 26.5 | 126394.3 | 9811 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:35 | Normal | 605.4 | 499.3 | 559.3 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.1 | 0 | 232.4 | 231 | 232.8 | 22.8 | 23 | 22.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 8921 | 1 | 26.8 | 126395 | 9811 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:40 | Normal | 603.3 | 499.3 | 566 | 0 | 7.1 | 4.4 | 5.1 | 0 | 232 | 231.4 | 232.8 | 23 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8941 | 1 | 27.2 | 126395.8 | 9811 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:45 | Normal | 602 | 498 | 563.9 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9316 | 1 | 27.6 | 126396.5 | 9811 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:50 | Normal | 601.6 | 499.4 | 553.6 | 0 | 7.6 | 4.6 | 5.5 | 0 | 232 | 231.8 | 232 | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 9473 | 1 | 27.9 | 126397.3 | 9811 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 07:55 | Normal | 603.7 | 491.4 | 554.5 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 25 | 25 | 24.9 | 60 | 60 | 60 | 9716 | 1 | 28.2 | 126398.1 | 9812 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:00 | Normal | 604.2 | 495.2 | 562.4 | 0 | 8.1 | 5.1 | 5.9 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.2 | 26 | 26.1 | 26 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10155 | 1 | 28.5 | 126399 | 9812 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:05 | Normal | 597.3 | 498 | 553.2 | 0 | 7.9 | 4.8 | 5.7 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60 | 60.01 | 9785 | 1 | 28.8 | 126399.8 | 9812 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:10 | Normal | 602.3 | 499 | 557.2 | 0 | 8.4 | 5.3 | 6 | 0 | 232 | 231.6 | 231.8 | 27 | 27.1 | 26.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10475 | 1 | 29.1 | 126400.6 | 9812 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:15 | Normal | 603.5 | 498 | 555.8 | 0 | 9 | 5.6 | 6.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 29.1 | 29.1 | 29 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11272 | 1 | 29.4 | 126401.5 | 9812 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:20 | Normal | 598.4 | 498.9 | 560.4 | 0 | 9.4 | 5.8 | 6.7 | 0 | 231 | 231.4 | 230.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11587 | 1 | 29.8 | 126402.5 | 9812 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:25 | Normal | 600.2 | 493.9 | 563.8 | 0 | 9.5 | 6 | 6.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 30 | 30.3 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11765 | 1 | 30 | 126403.5 | 9812 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:30 | Normal | 597.5 | 488.1 | 554.6 | 0 | 8.8 | 5.6 | 6.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11017 | 1 | 30.2 | 126404.4 | 9812 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:35 | Normal | 599.5 | 496.9 | 553.2 | 0 | 9.4 | 5.9 | 6.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 30 | 29.9 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11522 | 1 | 30.3 | 126405.3 | 9812 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:40 | Normal | 593.9 | 494.1 | 557.8 | 0 | 9.6 | 6 | 6.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11782 | 1 | 30.6 | 126406.3 | 9812 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:45 | Normal | 595.5 | 498 | 556.8 | 0 | 9.4 | 5.8 | 6.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 11538 | 1 | 30.8 | 126407.3 | 9812 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:50 | Normal | 603.8 | 495 | 557.1 | 0 | 9.7 | 6.1 | 7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 11975 | 1 | 30.9 | 126408.3 | 9812 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 08:55 | Normal | 594.6 | 494.9 | 549.1 | 0 | 10.3 | 6.5 | 7.4 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232.8 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12619 | 1 | 31.1 | 126409.3 | 9813 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:00 | Normal | 598 | 492.5 | 553.7 | 0 | 11.8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 231.6 | 231.6 | 232.4 | 36.8 | 37 | 36.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14337 | 1 | 31.4 | 126410.4 | 9813 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:05 | Normal | 593.9 | 485.4 | 560 | 0 | 11.6 | 7.3 | 8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13838 | 1 | 31.7 | 126411.6 | 9813 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:10 | Normal | 600.3 | 499.3 | 550.6 | 0 | 12.5 | 7.6 | 8.7 | 0 | 231.6 | 231 | 232.6 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 14896 | 1 | 32 | 126412.8 | 9813 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.6 | 0 | 2 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:15 | Normal | 596.3 | 489 | 551.5 | 0 | 12.8 | 8.2 | 9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 15444 | 1 | 32.4 | 126414.1 | 9813 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 2.1 | 2 | 2.8 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:20 | Normal | 596.6 | 494.6 | 554.3 | 0 | 13.8 | 8.9 | 9.7 | 0 | 232 | 231.4 | 232.6 | 43.1 | 43 | 43 | 60 | 60 | 60.02 | 16593 | 1 | 32.7 | 126415.4 | 9813 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:25 | Normal | 589.9 | 530.5 | 546.3 | 0 | 14.9 | 8.5 | 10.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 44.7 | 44.8 | 44.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17780 | 1 | 33.3 | 126417 | 9813 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:30 | Normal | 591 | 533.4 | 551 | 0 | 14.8 | 8.5 | 10.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 45.3 | 45.4 | 45.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17916 | 1 | 33.7 | 126418.5 | 9813 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:35 | Normal | 588.2 | 526.4 | 548.6 | 0 | 17.3 | 10.3 | 12.5 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 52.9 | 53 | 52.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 20839 | 1 | 34 | 126420.1 | 9813 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:40 | Normal | 590 | 523 | 540.3 | 0 | 19.5 | 12 | 14.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 59.7 | 59.8 | 59.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 23343 | 1 | 34.6 | 126421.9 | 9813 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 0 | 2.9 | 3 | 4.6 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:45 | Normal | 579.9 | 519 | 537.5 | 0 | 16.1 | 9.6 | 11.6 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 48.6 | 48.6 | 48.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19533 | 1 | 35.3 | 126423.8 | 9813 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:50 | Normal | 584.6 | 502.2 | 537.1 | 0 | 10.5 | 6.1 | 7.4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 31.8 | 32 | 31.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12384 | 1 | 35.3 | 126425.1 | 9813 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 09:55 | Normal | 590 | 487.1 | 542.8 | 0 | 11.4 | 7.1 | 8.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 35.3 | 35.5 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13620 | 1 | 34.8 | 126426.1 | 9814 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:00 | Normal | 588.2 | 492.2 | 547.8 | 0 | 11.7 | 7.3 | 8.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.8 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 14071 | 1 | 34.6 | 126427.3 | 9814 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:05 | Normal | 589.2 | 488.9 | 547 | 0 | 12 | 7.4 | 8.3 | 0 | 231.6 | 229 | 230 | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 14269 | 1 | 34.5 | 126428.4 | 9814 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:10 | Normal | 591.4 | 492.1 | 546.7 | 0 | 14.1 | 8.9 | 9.8 | 0 | 232.4 | 230 | 231.4 | 43.3 | 43.3 | 43 | 59.96 | 60 | 59.99 | 16662 | 1 | 34.5 | 126429.7 | 9814 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:15 | Normal | 582.9 | 488.3 | 546.3 | 0 | 17.8 | 11.5 | 12.5 | 0 | 232 | 231.2 | 233 | 54 | 54 | 53.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21384 | 1 | 35 | 126431.4 | 9814 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 3.2 | 3 | 4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:20 | Normal | 571.3 | 498.7 | 534.7 | 0 | 22.3 | 14.2 | 15.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.6 | 66.4 | 66.5 | 66.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27496 | 1 | 35.7 | 126433.3 | 9814 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:25 | Normal | 563.4 | 492.5 | 520.6 | 0 | 25.7 | 17.5 | 19.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 77.9 | 78 | 77.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31955 | 1 | 36.7 | 126435.6 | 9814 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 0.1 | 5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:30 | Normal | 573.4 | 491.3 | 526.6 | 0 | 22.3 | 14.8 | 16.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234.4 | 67.6 | 67.6 | 67.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 27106 | 1 | 37.9 | 126437.9 | 9814 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 0.1 | 4 | 3.9 | 5.4 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:35 | Normal | 557.2 | 502.4 | 520.9 | 0 | 21.6 | 13.8 | 16.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 64.4 | 64.2 | 64.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 25546 | 1 | 38.8 | 126440.3 | 9814 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:40 | Normal | 555.8 | 489.2 | 522.5 | 0 | 25.3 | 17 | 18.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 75.9 | 75.8 | 75.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30437 | 1 | 39.4 | 126442.6 | 9814 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.5 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:45 | Normal | 555 | 477.5 | 514 | 0 | 24 | 16.6 | 18.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 72.1 | 72 | 71.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29733 | 1 | 40.2 | 126445.1 | 9814 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.7 | 6.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:50 | Normal | 555.2 | 488.1 | 514.9 | 0 | 21.2 | 14.2 | 16 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 63.4 | 63.4 | 63.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25210 | 1 | 40.7 | 126447.4 | 9814 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 10:55 | Normal | 561.2 | 482.3 | 523 | 0 | 21.4 | 14.2 | 15.9 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233.8 | 64.1 | 64 | 63.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 25124 | 1 | 40.6 | 126449.4 | 9815 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:00 | Normal | 563.9 | 485.2 | 522.7 | 0 | 16.1 | 10.8 | 12 | 0 | 232 | 231.6 | 232.6 | 48.6 | 48.8 | 48.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19357 | 1 | 40.6 | 126451.4 | 9815 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:05 | Normal | 568.4 | 485.4 | 526.1 | 0 | 10.5 | 6.6 | 7.6 | 0 | 231 | 230 | 231 | 32 | 32 | 31.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12557 | 1 | 40 | 126452.7 | 9815 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:10 | Normal | 573.6 | 465.1 | 532.9 | 0 | 7.3 | 4.3 | 5 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 22 | 22.2 | 22 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8551 | 1 | 38.9 | 126453.5 | 9815 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:15 | Normal | 574.3 | 480.1 | 533.6 | 0 | 7.3 | 4 | 4.8 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8362 | 1 | 37.9 | 126454.2 | 9815 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:20 | Normal | 579.4 | 481.2 | 544.3 | 0 | 7.6 | 4.3 | 5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.6 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8910 | 1 | 37.1 | 126454.9 | 9815 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:25 | Normal | 588.6 | 488.5 | 536 | 0 | 8 | 4.5 | 5.2 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 23.8 | 24 | 23.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 9182 | 1 | 36.4 | 126455.7 | 9815 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:30 | Normal | 587.5 | 489.9 | 554.4 | 0 | 9.1 | 5.1 | 5.8 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10484 | 1 | 35.9 | 126456.5 | 9815 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:35 | Normal | 590.6 | 491.1 | 541.6 | 0 | 8.5 | 5 | 5.6 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10001 | 1 | 35.5 | 126457.3 | 9815 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:40 | Normal | 585.9 | 489.3 | 547.7 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.8 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.4 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10039 | 1 | 35.3 | 126458.2 | 9815 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:45 | Normal | 576.3 | 482.2 | 544.8 | 0 | 6.7 | 4.2 | 4.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 8186 | 1 | 35.1 | 126458.9 | 9815 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:50 | Normal | 585.1 | 471.2 | 537.9 | 0 | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.6 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6694 | 1 | 34.7 | 126459.6 | 9815 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 11:55 | Normal | 578.8 | 499 | 544.4 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.6 | 15.9 | 16 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6198 | 1 | 34.4 | 126460.1 | 9816 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:00 | Normal | 585.6 | 500.1 | 546.8 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6106 | 1 | 34.2 | 126460.6 | 9816 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:05 | Normal | 584.5 | 526.8 | 542.2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.2 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5695 | 1 | 33.9 | 126461.1 | 9816 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:10 | Normal | 599.1 | 527.7 | 559 | 0 | 5.3 | 3.1 | 4 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 17.8 | 18 | 17.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7028 | 1 | 33.7 | 126461.6 | 9816 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:15 | Normal | 597.8 | 529.2 | 547.6 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5302 | 1 | 33.5 | 126462.2 | 9816 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:20 | Normal | 587.9 | 520.4 | 536.7 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3254 | 1 | 33 | 126462.5 | 9816 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:25 | Normal | 593.9 | 486 | 547.5 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.2 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3783 | 1 | 32.6 | 126462.8 | 9816 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:30 | Normal | 604.6 | 470.9 | 556.2 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4121 | 1 | 32.2 | 126463.1 | 9816 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:35 | Normal | 602.9 | 491 | 557.4 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 229.6 | 228 | 228.2 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4116 | 1 | 31.7 | 126463.5 | 9816 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:40 | Normal | 600.6 | 518 | 560.3 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4082 | 1 | 31.1 | 126463.8 | 9816 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:45 | Normal | 594.7 | 542 | 550.3 | 0 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.6 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2908 | 1 | 30.6 | 126464.1 | 9816 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:50 | Normal | 593.9 | 494.2 | 550.6 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 6.1 | 6.3 | 6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 2404 | 1 | 30.2 | 126464.3 | 9816 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 12:55 | Normal | 601 | 497.3 | 559.4 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.2 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3574 | 1 | 29.8 | 126464.5 | 9817 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:00 | Normal | 597.9 | 505.1 | 550.2 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 229.2 | 227.2 | 227.4 | 9 | 9.2 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3523 | 1 | 29.6 | 126464.9 | 9817 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:05 | Normal | 589.4 | 502.7 | 540.7 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2808 | 1 | 29.4 | 126465.1 | 9817 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:10 | Normal | 592.3 | 477.3 | 551.1 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 229 | 226.4 | 227.4 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2347 | 1 | 29.3 | 126465.3 | 9817 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:15 | Normal | 583 | 519.2 | 552.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60 | 1932 | 1 | 29 | 126465.5 | 9817 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:20 | Normal | 577 | 528.3 | 524.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1726 | 1 | 28.9 | 126465.7 | 9817 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:25 | Normal | 541.5 | 484.3 | 538.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1667 | 1 | 28.7 | 126465.8 | 9817 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:30 | Normal | 569.9 | 514 | 513.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1662 | 1 | 28.5 | 126465.9 | 9817 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:35 | Normal | 568.4 | 558.3 | 511.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 227.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1713 | 1 | 28.3 | 126466.1 | 9817 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:40 | Normal | 587.9 | 506.4 | 532.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 228 | 225.6 | 226.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1635 | 1 | 28.2 | 126466.2 | 9817 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:45 | Normal | 587.7 | 460 | 526.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1916 | 1 | 28.1 | 126466.4 | 9817 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:50 | Normal | 586.1 | 491.2 | 550.5 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 228.4 | 226 | 227 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2421 | 1 | 28 | 126466.5 | 9817 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 13:55 | Normal | 594.3 | 488.3 | 543.7 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 228 | 226.2 | 227.4 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3177 | 1 | 27.9 | 126466.8 | 9818 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:00 | Normal | 600.2 | 497.3 | 545.6 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.8 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3630 | 1 | 27.9 | 126467.1 | 9818 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:05 | Normal | 598.1 | 474.1 | 559.7 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227.8 | 10.8 | 11 | 10.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 4242 | 1 | 27.9 | 126467.4 | 9818 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:10 | Normal | 600.1 | 498.2 | 557.5 | 0 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 229 | 227.2 | 227.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4322 | 1 | 27.8 | 126467.7 | 9818 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:15 | Normal | 606.8 | 495.7 | 558.4 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.6 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4719 | 1 | 27.9 | 126468.1 | 9818 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:20 | Normal | 604.9 | 494.1 | 562.9 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 228.8 | 227.2 | 228.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5489 | 1 | 27.9 | 126468.6 | 9818 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:25 | Normal | 600.9 | 517 | 556.3 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5458 | 1 | 28 | 126469 | 9818 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:30 | Normal | 608 | 514 | 566.8 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5468 | 1 | 28 | 126469.5 | 9818 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:35 | Normal | 604.1 | 501.2 | 566.5 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 230 | 228 | 229 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5276 | 1 | 27.9 | 126469.9 | 9818 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:40 | Normal | 606.8 | 502.2 | 563.8 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.4 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.4 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 6111 | 1 | 28 | 126470.4 | 9818 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:45 | Normal | 608.1 | 496.3 | 558.5 | 0 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 230 | 228.4 | 229.6 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5686 | 1 | 28.1 | 126470.9 | 9818 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:50 | Normal | 604.2 | 497.3 | 561.3 | 0 | 3.3 | 2 | 2.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.8 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4487 | 1 | 28.1 | 126471.3 | 9818 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 14:55 | Normal | 599.1 | 524.5 | 552.4 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4705 | 1 | 28 | 126471.7 | 9819 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:00 | Normal | 594.6 | 505.8 | 559.2 | 0 | 3.3 | 2 | 2.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4479 | 1 | 28 | 126472 | 9819 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:05 | Normal | 587.3 | 512.3 | 549.4 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.6 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3686 | 1 | 28 | 126472.4 | 9819 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:10 | Normal | 593.1 | 479.2 | 528.2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3262 | 1 | 27.9 | 126472.7 | 9819 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:15 | Normal | 593.8 | 546.1 | 548.1 | 0 | 2.5 | 1.3 | 2 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 3368 | 1 | 27.9 | 126472.9 | 9819 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:20 | Normal | 591.7 | 506.4 | 550.9 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3003 | 1 | 27.9 | 126473.2 | 9819 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:25 | Normal | 587.9 | 512.1 | 538.4 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 229.4 | 227 | 228.6 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2437 | 1 | 27.9 | 126473.4 | 9819 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:30 | Normal | 576.1 | 506.2 | 547.5 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 229 | 227.6 | 228 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2195 | 1 | 27.8 | 126473.6 | 9819 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:35 | Normal | 575.8 | 511.3 | 534.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1849 | 1 | 27.8 | 126473.8 | 9819 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:40 | Normal | 552 | 533 | 543.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1590 | 1 | 27.7 | 126473.9 | 9819 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:45 | Normal | 572.1 | 488.1 | 538.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229 | 227.6 | 228.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1478 | 1 | 27.6 | 126474.1 | 9819 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:50 | Normal | 571.8 | 515.1 | 526.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 1656 | 1 | 27.6 | 126474.2 | 9819 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 15:55 | Normal | 580 | 522 | 537.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2118 | 1 | 27.6 | 126474.4 | 9820 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:00 | Normal | 561.6 | 513.1 | 532.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2179 | 1 | 27.5 | 126474.5 | 9820 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:05 | Normal | 573.6 | 446.2 | 538.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 228.8 | 228 | 228.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2039 | 1 | 27.4 | 126474.7 | 9820 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:10 | Normal | 585 | 530.1 | 526.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0 | 229.2 | 228 | 228.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 2106 | 1 | 27.4 | 126474.9 | 9820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:15 | Normal | 581.2 | 483.3 | 541.6 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2117 | 1 | 27.4 | 126475.1 | 9820 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:20 | Normal | 574.5 | 476.3 | 534.9 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 229 | 228 | 228.4 | 5.2 | 5.4 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2006 | 1 | 27.4 | 126475.2 | 9820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:25 | Normal | 571.9 | 517 | 534.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1872 | 1 | 27.4 | 126475.4 | 9820 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:30 | Normal | 565.6 | 480.3 | 521.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 228.4 | 227.4 | 228.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1793 | 1 | 27.4 | 126475.5 | 9820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:35 | Normal | 571.5 | 495.9 | 527.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229 | 227.6 | 229 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1785 | 1 | 27.4 | 126475.7 | 9820 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:40 | Normal | 569.8 | 475.3 | 522.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.6 | 5 | 5 | 4.8 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 1883 | 1 | 27.3 | 126475.8 | 9820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:45 | Normal | 576.2 | 492.2 | 532.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 1900 | 1 | 27.4 | 126476 | 9820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:50 | Normal | 579.9 | 526.1 | 529.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229 | 228.4 | 228.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1870 | 1 | 27.3 | 126476.2 | 9820 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 16:55 | Normal | 577 | 518.2 | 534.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229.8 | 227.8 | 230 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1782 | 1 | 27.2 | 126476.3 | 9821 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:00 | Normal | 563.3 | 544.4 | 522.5 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1471 | 1 | 27.2 | 126476.4 | 9821 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:05 | Normal | 567.2 | 513.3 | 535.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 230.2 | 228 | 229 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1357 | 1 | 27.1 | 126476.6 | 9821 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:10 | Normal | 552.8 | 530 | 519.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1244 | 1 | 27.1 | 126476.7 | 9821 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:15 | Normal | 563.1 | 523.3 | 522.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 229.8 | 227.8 | 229.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1148 | 1 | 27.1 | 126476.8 | 9821 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:20 | Normal | 554.7 | 450 | 530.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1047 | 1 | 27 | 126476.9 | 9821 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:25 | Normal | 551.7 | 517.9 | 524.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 911 | 1 | 27 | 126476.9 | 9821 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:30 | Normal | 548.1 | 461.5 | 516.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228 | 228.8 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 680 | 1 | 27 | 126477 | 9821 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:35 | Normal | 543.8 | 309.3 | 503.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.02 | 440 | 1 | 26.9 | 126477.1 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:40 | Normal | 485.4 | 201.2 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 227.6 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 235 | 1 | 26.9 | 126477.1 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:45 | Normal | 446.5 | 200.2 | 453.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228 | 228.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 170 | 1 | 26.9 | 126477.1 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:50 | Normal | 199.6 | 200.5 | 433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15 | 1 | 26.8 | 126477.1 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 17:55 | Normal | 211.6 | 186.5 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16 | 1 | 26.7 | 126477.1 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 18:00 | Normal | 218.5 | 194.5 | 339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8 | 1 | 26.7 | 126477.1 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 18:05 | Normal | 185.8 | 200.7 | 305.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7 | 1 | 26.5 | 126477.1 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-11-14 18:10 | Normal | 198.4 | 202 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229.4 | 1 | 1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 26.4 | 126477.1 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0