## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-15 04:56 | Wait | 383.3 | 383.8 | 382.8 | 384.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 219.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 97140 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:01 | Wait | 467.6 | 468.2 | 432.9 | 436.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 219.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 97140 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:06 | Normal | 286.5 | 541.1 | 430.5 | 416 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 220 | 220 | 219.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 22.3 | 97140 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:11 | Normal | 368.9 | 552.3 | 444.9 | 452.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 221 | 220.2 | 220.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.9 | 60 | 0 | 1 | 22.5 | 97140 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:16 | Normal | 274.6 | 443.1 | 436.3 | 428.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 1.1 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 60 | 149 | 1 | 22.7 | 97140 | 10170 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:21 | Normal | 199.9 | 462.1 | 411.1 | 468 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 133 | 1 | 22.9 | 97140 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:26 | Normal | 228.7 | 477.2 | 433.7 | 454.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 209 | 1 | 23.1 | 97140 | 10170 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:31 | Normal | 395.7 | 448.1 | 444.2 | 463.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 523 | 1 | 23 | 97140.1 | 10170 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:36 | Normal | 508.7 | 439.8 | 442.2 | 433.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 220.8 | 221 | 220.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 758 | 1 | 23.1 | 97140.1 | 10170 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:41 | Normal | 527.4 | 464.2 | 444.9 | 456.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 953 | 1 | 23 | 97140.2 | 10170 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:46 | Normal | 507.1 | 478.1 | 463.2 | 452 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1331 | 1 | 23.8 | 97140.3 | 10171 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:51 | Normal | 551.6 | 443.6 | 451.1 | 470.9 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.2 | 221.4 | 220.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1447 | 1 | 24 | 97140.4 | 10171 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 05:56 | Normal | 556.3 | 475.6 | 457.6 | 465.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1261 | 1 | 24.1 | 97140.5 | 10171 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:01 | Normal | 517.4 | 465.1 | 454.5 | 452.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1373 | 1 | 24.3 | 97140.6 | 10171 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:06 | Normal | 541.3 | 475.2 | 456.9 | 467 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 221 | 220.8 | 219.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1517 | 1 | 24.4 | 97140.8 | 10171 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:11 | Normal | 514.2 | 464.4 | 449.4 | 448.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 221 | 220.8 | 220.2 | 5 | 4.9 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1796 | 1 | 24.6 | 97140.9 | 10171 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:16 | Normal | 538.3 | 476 | 446.5 | 464 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1 | 221 | 221.6 | 220.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2291 | 1 | 24.7 | 97141.1 | 10171 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:21 | Normal | 532.4 | 454.1 | 462.2 | 478 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1 | 220.8 | 221.6 | 220.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2682 | 1 | 24.8 | 97141.3 | 10171 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:26 | Normal | 549.1 | 491.2 | 458.2 | 479.3 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1 | 221.4 | 221.6 | 220 | 7 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2585 | 1 | 25 | 97141.5 | 10171 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:31 | Normal | 518.3 | 460.2 | 459.5 | 477.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 221 | 221.6 | 220.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2369 | 1 | 25.1 | 97141.7 | 10171 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:36 | Normal | 539.8 | 496.9 | 464.5 | 456.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.1 | 221.4 | 221 | 220.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2794 | 1 | 25.1 | 97141.9 | 10171 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:41 | Normal | 554.2 | 489.9 | 463.6 | 469.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 221 | 221.6 | 220.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3193 | 1 | 25.3 | 97142.2 | 10171 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:46 | Normal | 522.3 | 473.1 | 464.1 | 466.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 221.4 | 221 | 219.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3187 | 1 | 25.4 | 97142.4 | 10172 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:51 | Normal | 537.2 | 465.1 | 471.5 | 483.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.1 | 221.2 | 221.4 | 220.2 | 8.9 | 9 | 9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3321 | 1 | 25.5 | 97142.7 | 10172 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 06:56 | Normal | 556 | 470.9 | 474.4 | 480.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 221.2 | 221.8 | 221 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3916 | 1 | 25.6 | 97143 | 10172 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:01 | Normal | 530 | 474.2 | 472.1 | 474 | 2 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 221.8 | 221.6 | 220.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4007 | 1 | 25.7 | 97143.3 | 10172 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:06 | Normal | 534.3 | 474.1 | 461.2 | 468.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 221 | 221.2 | 220.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3389 | 1 | 25.8 | 97143.6 | 10172 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:11 | Normal | 541.3 | 464.1 | 461.5 | 465.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1 | 220.8 | 221.2 | 220.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2759 | 1 | 26 | 97143.9 | 10172 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:16 | Normal | 538 | 467.7 | 461 | 470.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 221.4 | 221.2 | 220.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2984 | 1 | 26.1 | 97144.1 | 10172 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:21 | Normal | 544.2 | 453.2 | 462.8 | 465.8 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2895 | 1 | 26.2 | 97144.4 | 10172 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:26 | Normal | 563.2 | 473.2 | 454.5 | 468.4 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 220.6 | 220.6 | 219.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2542 | 1 | 26.2 | 97144.6 | 10172 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:31 | Normal | 532.1 | 482.2 | 451.9 | 460.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2408 | 1 | 26.2 | 97144.8 | 10172 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:36 | Normal | 520.9 | 457.2 | 459.5 | 447.4 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.1 | 219.8 | 221 | 219.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2770 | 1 | 26.1 | 97145 | 10172 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:41 | Normal | 551.2 | 463.3 | 459.7 | 476 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 220.2 | 220.8 | 219.6 | 8 | 8 | 8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2979 | 1 | 26.2 | 97145.3 | 10172 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:46 | Normal | 535.1 | 485.7 | 471.5 | 462.9 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.3 | 220.8 | 221.4 | 220.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 3584 | 1 | 26.2 | 97145.5 | 10173 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:51 | Normal | 518.2 | 481.1 | 473.1 | 477.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 221 | 221 | 220.4 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4639 | 1 | 26.3 | 97145.9 | 10173 | 1.5 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 07:56 | Normal | 553.2 | 474.1 | 472.3 | 468.3 | 2.5 | 3 | 3.3 | 1.8 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.01 | 60 | 4885 | 1 | 26.4 | 97146.3 | 10173 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:01 | Normal | 531.3 | 481.1 | 468.4 | 461.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 220.6 | 221 | 220.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 4398 | 1 | 26.5 | 97146.7 | 10173 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:06 | Normal | 532.2 | 478 | 466.3 | 466.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3827 | 1 | 26.7 | 97147 | 10173 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:11 | Normal | 529.9 | 474 | 466.3 | 465.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 220.6 | 220.2 | 219 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3882 | 1 | 26.8 | 97147.3 | 10173 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:16 | Normal | 534.1 | 476 | 453.3 | 471.4 | 2.3 | 2.6 | 3 | 1.6 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 11.9 | 11.9 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4423 | 1 | 26.9 | 97147.7 | 10173 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:21 | Normal | 530.3 | 449.1 | 465.4 | 471.5 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 220 | 219.8 | 219.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3303 | 1 | 27 | 97148 | 10173 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:26 | Normal | 555 | 449.3 | 458.8 | 470.8 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 220.4 | 220.6 | 219 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3131 | 1 | 27 | 97148.3 | 10173 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:31 | Normal | 543.1 | 480.1 | 463.3 | 452.6 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 220.2 | 220 | 219.6 | 11 | 10.9 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4008 | 1 | 27 | 97148.6 | 10173 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:36 | Normal | 560.9 | 480.2 | 471.9 | 471 | 2.6 | 3 | 3.5 | 1.8 | 220.2 | 220.4 | 219.4 | 14 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5049 | 1 | 27 | 97149 | 10173 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:41 | Normal | 555.2 | 458.1 | 471.2 | 475.3 | 3 | 3.5 | 3.9 | 2 | 220.4 | 221.2 | 219.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5650 | 1 | 27.1 | 97149.4 | 10173 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:46 | Normal | 553.2 | 457.3 | 471.6 | 464.7 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6348 | 1 | 27.4 | 97149.9 | 10174 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:51 | Normal | 558.3 | 470.2 | 464.1 | 469.3 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 2.3 | 221 | 221.2 | 220.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 6452 | 1 | 27.6 | 97150.5 | 10174 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 08:56 | Normal | 554.3 | 470.2 | 463.2 | 470.3 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 221 | 221.2 | 220.6 | 17 | 16.9 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 6179 | 1 | 27.7 | 97151 | 10174 | 2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:01 | Normal | 555.9 | 472.8 | 468.4 | 475.5 | 3.9 | 4.3 | 5 | 2.4 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 7101 | 1 | 27.8 | 97151.5 | 10174 | 2.4 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:06 | Normal | 551.3 | 470.9 | 472.6 | 483.6 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 2.5 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7842 | 1 | 28 | 97152.2 | 10174 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:11 | Normal | 530.5 | 459.2 | 468.5 | 474.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 2.7 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8166 | 1 | 28.2 | 97152.8 | 10174 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:16 | Normal | 524.4 | 466 | 461.1 | 469.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 220.6 | 220.6 | 220 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6876 | 1 | 28.3 | 97153.5 | 10174 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:21 | Normal | 544.5 | 471.2 | 465.1 | 474.2 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6428 | 1 | 28.3 | 97154 | 10174 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:26 | Normal | 548.3 | 465 | 462.1 | 465.2 | 3 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 220.8 | 220.2 | 219.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5331 | 1 | 28.3 | 97154.5 | 10174 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:31 | Normal | 538.1 | 465 | 454.9 | 464.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 220.4 | 220 | 219 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5074 | 1 | 28.2 | 97154.9 | 10174 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:36 | Normal | 558.2 | 475.8 | 469.1 | 461.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 60 | 60 | 60.01 | 5180 | 1 | 28.3 | 97155.3 | 10174 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:41 | Normal | 549.1 | 475.1 | 471.6 | 467.7 | 3 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5367 | 1 | 28.3 | 97155.8 | 10174 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:46 | Normal | 550 | 470.1 | 463.6 | 477.6 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 220.2 | 220 | 219.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5480 | 1 | 28.4 | 97156.2 | 10175 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:51 | Normal | 548.1 | 470.8 | 467.8 | 474.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 1.8 | 220.2 | 220.4 | 219.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 5555 | 1 | 28.5 | 97156.7 | 10175 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 09:56 | Normal | 556.2 | 481.9 | 467.4 | 477.3 | 3.9 | 4.1 | 5 | 2.4 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7011 | 1 | 28.5 | 97157.2 | 10175 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:01 | Normal | 551.6 | 486 | 472.2 | 470.1 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 3.1 | 221.8 | 221 | 221 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60 | 60 | 60.01 | 9240 | 1 | 28.7 | 97157.9 | 10175 | 3.2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:06 | Normal | 555.8 | 484.1 | 470.1 | 468.2 | 6 | 5.8 | 7 | 3.4 | 221.6 | 221.8 | 221.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10148 | 1 | 28.9 | 97158.7 | 10175 | 3.4 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:11 | Normal | 549.4 | 496 | 461.4 | 463.4 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 4.4 | 223 | 222.8 | 222 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 59.99 | 60 | 60 | 13154 | 1 | 29.2 | 97159.7 | 10175 | 4.6 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:16 | Normal | 543.8 | 479.1 | 454.4 | 457.4 | 11 | 10.7 | 11.8 | 5.9 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 47 | 47 | 47.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17550 | 1 | 29.9 | 97161 | 10175 | 6.1 | 4.7 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:21 | Normal | 541.8 | 486.4 | 453.3 | 459.7 | 8.5 | 8.3 | 9.7 | 4.8 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 14191 | 1 | 30.4 | 97162.2 | 10175 | 5 | 3.4 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:26 | Normal | 518.5 | 486 | 457.7 | 458.8 | 7.8 | 7.1 | 8.3 | 4.1 | 222.4 | 222 | 222.4 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12406 | 1 | 30.7 | 97163.3 | 10175 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:31 | Normal | 526.2 | 458.1 | 460.1 | 451.2 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 3.6 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10961 | 1 | 30.6 | 97164.3 | 10175 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:36 | Normal | 521.7 | 465.2 | 456.3 | 459.4 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 3.4 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 28 | 28 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10237 | 1 | 30.5 | 97165.2 | 10175 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:41 | Normal | 521.7 | 457.9 | 459.4 | 456.3 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 3.7 | 221.8 | 221.6 | 222 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11080 | 1 | 30.5 | 97166.1 | 10175 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:46 | Normal | 520.4 | 466.9 | 457.4 | 452.4 | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 4.5 | 223 | 221.8 | 222.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13183 | 1 | 30.7 | 97167.1 | 10176 | 4.6 | 3.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:51 | Normal | 520.4 | 464.9 | 446.2 | 453.3 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 5.2 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15240 | 1 | 31.1 | 97168.3 | 10176 | 5.5 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 10:56 | Normal | 532.6 | 473.1 | 449.1 | 458.2 | 9 | 8.8 | 10 | 4.8 | 223 | 221.8 | 222.4 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14401 | 1 | 31.7 | 97169.6 | 10176 | 5.1 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:01 | Normal | 532.5 | 456.2 | 446.4 | 449.4 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 4.5 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13371 | 1 | 32 | 97170.8 | 10176 | 4.7 | 3.2 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:06 | Normal | 540.4 | 460.3 | 455.3 | 456.5 | 7.1 | 7 | 7.9 | 3.9 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11688 | 1 | 32 | 97171.8 | 10176 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:11 | Normal | 527.3 | 459 | 447.8 | 457.9 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 4 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11947 | 1 | 31.9 | 97172.8 | 10176 | 4.2 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:16 | Normal | 518.7 | 461 | 452 | 450.1 | 11.6 | 11.2 | 12.1 | 6.1 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 17660 | 1 | 32.1 | 97174 | 10176 | 6.4 | 4.9 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:21 | Normal | 530.8 | 442.9 | 440.9 | 451.9 | 8.7 | 8.9 | 10 | 4.8 | 223 | 221.8 | 222.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14202 | 1 | 32.9 | 97175.5 | 10176 | 5.1 | 3.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:26 | Normal | 518.8 | 457.9 | 447 | 451.1 | 8.2 | 8 | 9 | 4.5 | 222.6 | 222 | 222.8 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12981 | 1 | 32.9 | 97176.6 | 10176 | 4.6 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:31 | Normal | 533.7 | 444.1 | 449 | 449.2 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 5.1 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15521 | 1 | 33 | 97177.8 | 10176 | 5.3 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:36 | Normal | 536.7 | 448 | 444.7 | 447.8 | 8.8 | 9.1 | 10.1 | 5 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14422 | 1 | 33.2 | 97179 | 10176 | 5.1 | 3.4 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:41 | Normal | 518.3 | 444.5 | 438.9 | 440 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 6.3 | 223.4 | 222.6 | 223 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 18883 | 1 | 33.6 | 97180.5 | 10176 | 6.5 | 5 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:46 | Normal | 501.6 | 433.9 | 431.2 | 428.3 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 7.1 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21567 | 1 | 35.1 | 97182.5 | 10177 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:51 | Normal | 493.4 | 417.7 | 417.8 | 417.9 | 14.2 | 14.5 | 15 | 7.6 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 21860 | 1 | 36.8 | 97184.7 | 10177 | 7.9 | 6 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 11:56 | Normal | 479.7 | 411.1 | 422.3 | 409.3 | 18.1 | 17.8 | 17.3 | 9.3 | 223.6 | 224 | 224.2 | 69 | 68.9 | 69.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22394 | 1 | 38 | 97186.7 | 10177 | 9.6 | 7.6 | 0.4 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:01 | Normal | 485.5 | 434.7 | 420.4 | 428.1 | 14.7 | 13.5 | 15.1 | 7.8 | 223 | 223.2 | 223.2 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 19980 | 1 | 38.9 | 97188.6 | 10177 | 8 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:06 | Normal | 504.5 | 423.7 | 416.6 | 428.3 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 6.4 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 51.9 | 51.9 | 51.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17869 | 1 | 39 | 97190.3 | 10177 | 7 | 4.7 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:11 | Normal | 495.1 | 432.4 | 425.5 | 428.6 | 8.8 | 8.8 | 10 | 5.1 | 222.6 | 222.2 | 222.4 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13713 | 1 | 38.8 | 97191.8 | 10177 | 5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:16 | Normal | 497.8 | 442.1 | 418.4 | 430.5 | 8.5 | 8.4 | 10 | 5.1 | 222.8 | 222 | 222.2 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13405 | 1 | 38.2 | 97193.2 | 10177 | 5.2 | 3.4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:21 | Normal | 498.7 | 447.5 | 433.8 | 442.6 | 11.1 | 10.8 | 12.1 | 6 | 223.2 | 223 | 223.2 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16220 | 1 | 37.6 | 97194.2 | 10177 | 6.2 | 4.4 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:26 | Normal | 497.6 | 439 | 438.4 | 436.6 | 21.1 | 20.1 | 21 | 10.8 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 82.4 | 82.3 | 82.4 | 60.1 | 59.96 | 60.04 | 30059 | 1 | 37.9 | 97196 | 10177 | 12.1 | 8.9 | 0.1 | 10.3 | 10.9 | 0 | 10.7 | 10.3 | 11.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:31 | Normal | 489.5 | 427.9 | 416.3 | 428.4 | 11.8 | 11.6 | 13 | 6.5 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 18031 | 1 | 38.7 | 97197.7 | 10177 | 6.8 | 4.9 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:36 | Normal | 494.3 | 431.6 | 428.7 | 431.8 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 5.1 | 222.2 | 222 | 222.4 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 13758 | 1 | 38.7 | 97199.2 | 10177 | 5.2 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:41 | Normal | 505 | 448.4 | 433.7 | 436.7 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 4.4 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 32.1 | 32 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11609 | 1 | 38 | 97200.4 | 10177 | 4.3 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:46 | Normal | 510.1 | 450.4 | 444.8 | 446.8 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 3.9 | 221.6 | 221 | 221.4 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 10815 | 1 | 37.2 | 97201.3 | 10178 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:51 | Normal | 513.1 | 450.3 | 447.4 | 451.5 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 3.6 | 221.6 | 221.6 | 222 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10752 | 1 | 36.4 | 97202.2 | 10178 | 3.8 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 12:56 | Normal | 517.6 | 443.4 | 446.3 | 459.4 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 3.3 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9726 | 1 | 35.7 | 97203 | 10178 | 3.5 | 2.3 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:01 | Normal | 534.1 | 457.5 | 443.1 | 444 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 25.1 | 25 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9157 | 1 | 35.1 | 97203.9 | 10178 | 3.2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:06 | Normal | 525.2 | 449.6 | 452.5 | 455.6 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7763 | 1 | 34.6 | 97204.5 | 10178 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:11 | Normal | 540.4 | 452.2 | 449.4 | 457.4 | 4.1 | 4.3 | 5 | 2.3 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7054 | 1 | 34.2 | 97205.2 | 10178 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:16 | Normal | 513.5 | 463.3 | 448.4 | 461.4 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 219.8 | 220 | 219.4 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7072 | 1 | 33.9 | 97205.7 | 10178 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:21 | Normal | 521.8 | 459.5 | 451.3 | 457.4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | 220 | 219.6 | 219 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 7355 | 1 | 33.5 | 97206.3 | 10178 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:26 | Normal | 516.5 | 457.6 | 451.1 | 462.1 | 4 | 4 | 4.5 | 2.1 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 18 | 18 | 18 | 60 | 59.99 | 60 | 6561 | 1 | 33.2 | 97206.9 | 10178 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:31 | Normal | 534.3 | 461.4 | 456.1 | 453.2 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 219.8 | 219.6 | 218.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5407 | 1 | 32.8 | 97207.4 | 10178 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:36 | Normal | 541.2 | 483.4 | 451.6 | 465.6 | 3 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 14 | 14 | 14 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5064 | 1 | 32.6 | 97207.9 | 10178 | 1.8 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:41 | Normal | 547.8 | 448.5 | 457.8 | 461.8 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 2 | 219.6 | 220 | 218.8 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5916 | 1 | 32.5 | 97208.3 | 10179 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:46 | Normal | 533.3 | 464.4 | 457.9 | 469.8 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 2.5 | 220 | 219.8 | 219.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 7329 | 1 | 32.4 | 97208.9 | 10179 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:51 | Normal | 546.9 | 464.3 | 462.9 | 459 | 5 | 5.1 | 5.8 | 2.9 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8457 | 1 | 32.5 | 97209.5 | 10179 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 13:56 | Normal | 533 | 455.5 | 458.1 | 457.2 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 220.8 | 220.8 | 220 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8839 | 1 | 32.4 | 97210.3 | 10179 | 3.2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:01 | Normal | 529.9 | 442.2 | 455.3 | 456.4 | 5.1 | 5.3 | 6 | 3 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 8526 | 1 | 32.5 | 97211 | 10179 | 3 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:06 | Normal | 527.7 | 459.4 | 449 | 419.8 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 219.8 | 220 | 219.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 7310 | 1 | 32.4 | 97211.7 | 10179 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:11 | Normal | 523.6 | 440.4 | 449.4 | 454.5 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 17 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6154 | 1 | 32.3 | 97212.2 | 10179 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:16 | Normal | 519.7 | 439.4 | 454.6 | 459.6 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 2 | 219.4 | 219.8 | 218.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 5854 | 1 | 32.2 | 97212.7 | 10179 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:21 | Normal | 519.5 | 455.4 | 448.7 | 454.8 | 3 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4798 | 1 | 32 | 97213.2 | 10179 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:26 | Normal | 523.6 | 452.4 | 447.3 | 447.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 218.4 | 218.8 | 218.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3873 | 1 | 32 | 97213.5 | 10179 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:31 | Normal | 508.6 | 454.3 | 451.6 | 449.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1 | 218 | 218 | 217 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3163 | 1 | 31.8 | 97213.8 | 10179 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:36 | Normal | 533.1 | 449.5 | 454.5 | 463.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 218.4 | 218.4 | 217.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2922 | 1 | 31.6 | 97214.1 | 10179 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:41 | Normal | 524.3 | 473.5 | 457.3 | 452.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 218.4 | 218.8 | 218 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3484 | 1 | 31.4 | 97214.3 | 10180 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:46 | Normal | 535.3 | 487.5 | 455.6 | 459.6 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 219 | 218.8 | 218 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3930 | 1 | 31.4 | 97214.6 | 10180 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:51 | Normal | 551.2 | 476.3 | 454.1 | 459.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 219.2 | 219.6 | 217.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4043 | 1 | 31.4 | 97215 | 10180 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 14:56 | Normal | 537 | 462.2 | 452.5 | 447.9 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 218.4 | 219 | 217.8 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3359 | 1 | 31.4 | 97215.3 | 10180 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:01 | Normal | 541.1 | 458.7 | 445.9 | 453.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 218 | 218.2 | 217.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2375 | 1 | 31.3 | 97215.5 | 10180 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:06 | Normal | 544 | 467.4 | 446.5 | 450.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 217.6 | 218.2 | 217 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1787 | 1 | 31.2 | 97215.7 | 10180 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:11 | Normal | 519 | 472.4 | 436.8 | 444.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1512 | 1 | 31.2 | 97215.8 | 10180 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:16 | Normal | 541.1 | 472.4 | 454.7 | 463.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 218.4 | 218.6 | 217.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1677 | 1 | 31 | 97216 | 10180 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:21 | Normal | 546 | 480.6 | 447.7 | 445.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 218.8 | 219 | 218.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1937 | 1 | 30.9 | 97216.1 | 10180 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:26 | Normal | 519.2 | 438.4 | 439.5 | 448.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 218.6 | 218.8 | 217.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1595 | 1 | 30.8 | 97216.3 | 10180 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:31 | Normal | 532.2 | 431.4 | 439.6 | 440 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 219 | 218.8 | 217.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1306 | 1 | 30.8 | 97216.4 | 10180 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:36 | Normal | 513.3 | 470.4 | 445.5 | 443.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 218.2 | 218.2 | 217.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1275 | 1 | 30.7 | 97216.5 | 10180 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:41 | Normal | 535.3 | 474.4 | 442.7 | 418.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 3 | 2.8 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1025 | 1 | 30.6 | 97216.6 | 10181 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:46 | Normal | 547 | 459.4 | 440.6 | 467.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 218.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 866 | 1 | 30.5 | 97216.7 | 10181 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:51 | Normal | 531.8 | 472.2 | 442.5 | 442.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 218.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 798 | 1 | 30.3 | 97216.7 | 10181 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 15:56 | Normal | 500.3 | 451.5 | 444.5 | 469.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 990 | 1 | 30.3 | 97216.8 | 10181 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:01 | Normal | 545.2 | 471.7 | 417 | 440.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 219 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 424 | 1 | 30.2 | 97216.9 | 10181 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:06 | Normal | 540.1 | 447 | 410.8 | 439.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 137 | 1 | 30.2 | 97216.9 | 10181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:11 | Normal | 551.9 | 464.3 | 433.4 | 455.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219 | 219.4 | 218.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 279 | 1 | 30.1 | 97216.9 | 10181 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:16 | Normal | 551.1 | 464.3 | 427.5 | 430.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219 | 219.2 | 218.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 596 | 1 | 30 | 97217 | 10181 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:21 | Normal | 539.1 | 440.6 | 434.4 | 435.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 220 | 218.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 584 | 1 | 29.9 | 97217 | 10181 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:26 | Normal | 525.2 | 464.4 | 429.4 | 460.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 220 | 218.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 689 | 1 | 29.8 | 97217.1 | 10181 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:31 | Normal | 563.1 | 476 | 417.7 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 219.6 | 220 | 219.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 660 | 1 | 29.6 | 97217.1 | 10181 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:36 | Normal | 523.5 | 457.5 | 449.4 | 466.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 768 | 1 | 29.6 | 97217.2 | 10181 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:41 | Normal | 540.3 | 462.3 | 446.6 | 458.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219 | 220 | 218.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 843 | 1 | 29.5 | 97217.2 | 10182 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:46 | Normal | 518.9 | 467.2 | 434.3 | 448.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 219 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 738 | 1 | 29.3 | 97217.3 | 10182 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:51 | Normal | 517.2 | 486.5 | 441.5 | 432.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 220 | 219 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 568 | 1 | 29 | 97217.4 | 10182 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 16:56 | Normal | 517.3 | 462.5 | 449.5 | 459.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219 | 219.6 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 364 | 1 | 28.8 | 97217.4 | 10182 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:01 | Normal | 528.5 | 472 | 427.5 | 450.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 219.8 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 446 | 1 | 28.7 | 97217.4 | 10182 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:06 | Normal | 510.3 | 463.4 | 442.2 | 457.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 411 | 1 | 28.6 | 97217.5 | 10182 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:11 | Normal | 505.5 | 471.3 | 430.6 | 464.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 442 | 1 | 28.4 | 97217.5 | 10182 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:16 | Normal | 529.8 | 464.9 | 436.9 | 445.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 219 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 493 | 1 | 28.1 | 97217.5 | 10182 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:21 | Normal | 493.9 | 455.5 | 452.4 | 457.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220 | 220.4 | 219.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 381 | 1 | 27.9 | 97217.6 | 10182 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:26 | Normal | 463.2 | 467.4 | 452.7 | 424.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 208 | 1 | 27.7 | 97217.6 | 10182 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:31 | Normal | 200 | 438.4 | 432.6 | 426.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1 | 1 | 27.6 | 97217.6 | 10182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:36 | Normal | 233.7 | 423.4 | 406.5 | 418.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 27.4 | 97217.6 | 10182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:41 | Normal | 199.4 | 426.5 | 393.6 | 412.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 27.3 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:46 | Normal | 212.8 | 445.3 | 393.8 | 387 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 27.2 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:51 | Normal | 210.7 | 418.9 | 366.3 | 375.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219.4 | 218.8 | 1 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 27 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 17:56 | Normal | 203.5 | 364.7 | 338.4 | 333.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 219.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 27 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 18:01 | Normal | 203.6 | 320.1 | 300.9 | 299.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219.4 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 26.9 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-15 18:06 | Normal | 202.1 | 247.4 | 239.9 | 240.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 219 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 26.8 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0