## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-16 04:58 | Wait | 437.1 | 437.2 | 418.6 | 422 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:03 | Wait | 510.6 | 510.7 | 442.1 | 443.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.7 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:08 | Normal | 334.2 | 440.1 | 435.4 | 417.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23 | 1 | 22.1 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:13 | Normal | 289.2 | 453 | 442.9 | 444.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 222 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 76 | 1 | 22.3 | 97217.6 | 10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:18 | Normal | 341.9 | 459 | 428.5 | 470.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 222 | 220.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 147 | 1 | 22.6 | 97217.6 | 10183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:23 | Normal | 356 | 461 | 434.5 | 460.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 221 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 266 | 1 | 22.8 | 97217.6 | 10183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:28 | Normal | 452.9 | 459.2 | 447.9 | 451.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 423 | 1 | 23 | 97217.7 | 10183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:33 | Normal | 477.6 | 460.9 | 434.1 | 454.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 221.8 | 222.4 | 221 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 610 | 1 | 23.1 | 97217.7 | 10183 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:38 | Normal | 458.2 | 475.1 | 435.8 | 447.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 220.6 | 2 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 684 | 1 | 23.1 | 97217.8 | 10184 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:43 | Normal | 518.4 | 469 | 450.5 | 450.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 222.2 | 222.6 | 221.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 820 | 1 | 23.1 | 97217.8 | 10184 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:48 | Normal | 535.4 | 459.1 | 454.6 | 455.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 222 | 222.4 | 221 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1072 | 1 | 23.1 | 97217.9 | 10184 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:53 | Normal | 553.6 | 457.5 | 456.7 | 450.9 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 221 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1368 | 1 | 23.8 | 97218 | 10184 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 05:58 | Normal | 533.4 | 477 | 455.8 | 456.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 222.4 | 222.2 | 220.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1658 | 1 | 24 | 97218.1 | 10184 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:03 | Normal | 508.4 | 491.1 | 452.6 | 474.1 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2047 | 1 | 24.2 | 97218.3 | 10184 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:08 | Normal | 549.3 | 484 | 467.8 | 477.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 222.2 | 222.6 | 220.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2831 | 1 | 24.4 | 97218.5 | 10184 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:13 | Normal | 537.5 | 478.8 | 466.1 | 478.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.1 | 223.2 | 223 | 221.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3309 | 1 | 24.5 | 97218.8 | 10184 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:18 | Normal | 554.6 | 514.1 | 475.8 | 491.3 | 2.3 | 2.4 | 3 | 1.4 | 223 | 223 | 222.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4404 | 1 | 24.7 | 97219.1 | 10184 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:23 | Normal | 536.2 | 505 | 482.1 | 489.7 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4302 | 1 | 24.9 | 97219.4 | 10184 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:28 | Normal | 531.2 | 496.1 | 475.6 | 484 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 222.6 | 223 | 222 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4199 | 1 | 25.1 | 97219.8 | 10184 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:33 | Normal | 551.5 | 491 | 472.7 | 470.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 222.8 | 223.2 | 221.6 | 12 | 11.9 | 12 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 4443 | 1 | 25.3 | 97220.1 | 10184 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:38 | Normal | 546.1 | 495.5 | 472.8 | 488 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4298 | 1 | 25.5 | 97220.5 | 10185 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:43 | Normal | 567.3 | 495 | 471.8 | 490.3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 223 | 222.8 | 221.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4425 | 1 | 25.7 | 97220.9 | 10185 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:48 | Normal | 549.4 | 502.9 | 473.1 | 490.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 223.2 | 223.6 | 222 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4524 | 1 | 25.9 | 97221.3 | 10185 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:53 | Normal | 541.3 | 487.9 | 469.8 | 475 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 223.2 | 223.4 | 222.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4146 | 1 | 26.1 | 97221.6 | 10185 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 06:58 | Normal | 583 | 510 | 475.2 | 504.7 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4589 | 1 | 26.3 | 97222 | 10185 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:03 | Normal | 580.5 | 521.2 | 479.8 | 422.3 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 2.6 | 223.6 | 224.2 | 223 | 16 | 15.9 | 16 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6192 | 1 | 26.5 | 97222.4 | 10185 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:08 | Normal | 573.6 | 523.1 | 474.1 | 431.5 | 4.6 | 2.4 | 4.3 | 3.1 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6984 | 1 | 26.8 | 97223 | 10185 | 3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:13 | Normal | 565.5 | 518 | 480.2 | 436.7 | 6 | 2.7 | 5.1 | 3.3 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 22 | 21.9 | 22 | 60 | 60.03 | 60.03 | 8068 | 1 | 27.1 | 97223.6 | 10185 | 3.3 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:18 | Normal | 542.6 | 529.8 | 470 | 445.3 | 6.2 | 2.9 | 5.7 | 3.3 | 221.6 | 222 | 221.4 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8354 | 1 | 27.4 | 97224.3 | 10185 | 3.2 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:23 | Normal | 531.5 | 486 | 457.5 | 446 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 221.2 | 221 | 220.4 | 11 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4087 | 1 | 27.7 | 97225 | 10185 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:28 | Normal | 540.9 | 536.6 | 471.2 | 456.7 | 5 | 1.7 | 5.1 | 2.7 | 221.4 | 221.4 | 219.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6977 | 1 | 27.8 | 97225.5 | 10185 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:33 | Normal | 542.4 | 537.2 | 467.8 | 459.3 | 6.7 | 1.8 | 6.6 | 3.3 | 222 | 222 | 221.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8316 | 1 | 28.1 | 97226.2 | 10185 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:38 | Normal | 538.7 | 419.2 | 459.9 | 448.6 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 222.2 | 221.8 | 221 | 23.1 | 23 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8991 | 1 | 28.4 | 97227.1 | 10186 | 3.1 | 3 | 0 | 2.8 | 0.9 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:43 | Normal | 535.6 | 490 | 467 | 460.5 | 8.8 | 4.9 | 8.6 | 4.4 | 222 | 222 | 222.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12333 | 1 | 28.8 | 97228 | 10186 | 4.5 | 4.1 | 0 | 3.7 | 1.1 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:48 | Normal | 547.8 | 498.1 | 461.8 | 459.4 | 9 | 4.9 | 8.8 | 4.4 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12696 | 1 | 29.1 | 97229 | 10186 | 4.6 | 4.3 | 0 | 3.8 | 1.1 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:53 | Normal | 554.8 | 499 | 462.7 | 460.2 | 9.3 | 5.2 | 9.1 | 4.6 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 60 | 60 | 60 | 12998 | 1 | 29.5 | 97230 | 10186 | 4.7 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 07:58 | Normal | 543.9 | 462.1 | 453.9 | 452.4 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 2.9 | 221.6 | 221.2 | 220.2 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8579 | 1 | 29.7 | 97230.9 | 10186 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:03 | Normal | 552.6 | 468.9 | 467.2 | 459.5 | 6.5 | 4.3 | 6.4 | 3.1 | 221.4 | 221.6 | 220.2 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9247 | 1 | 29.7 | 97231.6 | 10186 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3 | 1.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:08 | Normal | 549.1 | 465.1 | 460.1 | 457.6 | 10.3 | 6.5 | 10.1 | 5 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 39 | 38.8 | 38.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14197 | 1 | 30 | 97232.5 | 10186 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 1.3 | 0 | 5 | 5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:13 | Normal | 540.7 | 421 | 454.8 | 452.4 | 10.5 | 9.4 | 10 | 5.1 | 222.8 | 221.8 | 222.2 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 15403 | 1 | 30.6 | 97233.7 | 10186 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 4.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:18 | Normal | 531.2 | 432.8 | 454.8 | 453.2 | 10.2 | 9 | 9.8 | 5 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.02 | 60 | 60 | 15059 | 1 | 31.1 | 97234.9 | 10186 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 4.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:23 | Normal | 522.8 | 443.9 | 449.7 | 449.2 | 11.1 | 9.6 | 10.7 | 5.5 | 222.4 | 221.4 | 222.2 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 60 | 60 | 60 | 16341 | 1 | 31.7 | 97236.2 | 10186 | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 4.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:28 | Normal | 527.1 | 454.1 | 445.3 | 446.7 | 11.4 | 10 | 11.1 | 5.6 | 222.4 | 222 | 222.2 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17043 | 1 | 32.3 | 97237.5 | 10186 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:33 | Normal | 526.1 | 448.1 | 444.2 | 440.7 | 11 | 10.1 | 10.8 | 5.5 | 223 | 221.6 | 222 | 43.8 | 43.5 | 43.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16923 | 1 | 32.8 | 97238.9 | 10186 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:38 | Normal | 527 | 451.1 | 448.8 | 451.3 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 6 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 59.99 | 60.04 | 60 | 18269 | 1 | 33.4 | 97240.4 | 10187 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 6 | 5.4 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:43 | Normal | 525 | 449.1 | 436.6 | 437 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 5.5 | 222.8 | 222 | 222.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 16611 | 1 | 34 | 97241.9 | 10187 | 5.6 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:48 | Normal | 526 | 438.9 | 441.5 | 437.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 7 | 223 | 222.2 | 223.2 | 56 | 55.9 | 56 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 21701 | 1 | 34.5 | 97243.4 | 10187 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 7 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:53 | Normal | 523 | 452.1 | 442.5 | 447 | 9 | 9.1 | 9.2 | 4.6 | 221.8 | 221 | 221.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13980 | 1 | 34.9 | 97244.9 | 10187 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 08:58 | Normal | 531.2 | 453.2 | 445.9 | 442.4 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 5.7 | 222.6 | 221.2 | 222 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16823 | 1 | 34.7 | 97246 | 10187 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:03 | Normal | 528.3 | 447.9 | 439.7 | 435.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 6.9 | 223 | 222.6 | 223 | 58.3 | 58.3 | 58.4 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 21449 | 1 | 35.1 | 97247.6 | 10187 | 7.5 | 7 | 0 | 6.9 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:08 | Normal | 516.2 | 447.9 | 435.7 | 438.3 | 14.3 | 14 | 14.1 | 7 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 21626 | 1 | 36.1 | 97249.3 | 10187 | 7.4 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:13 | Normal | 518.1 | 435.9 | 428.3 | 431.8 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 7.7 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 23279 | 1 | 37 | 97251.2 | 10187 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:18 | Normal | 519.7 | 445.1 | 433.7 | 436.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 4 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11489 | 1 | 37.1 | 97252.4 | 10187 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:23 | Normal | 531.1 | 465.2 | 445.7 | 435.8 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 3.9 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 11287 | 1 | 36.5 | 97253.5 | 10187 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:28 | Normal | 516.7 | 470.1 | 445.5 | 444.1 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 3.5 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10439 | 1 | 35.9 | 97254.4 | 10187 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:33 | Normal | 500.5 | 459.1 | 448.8 | 455.3 | 5.8 | 6 | 6.3 | 3 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9281 | 1 | 35.3 | 97255.2 | 10187 | 3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:38 | Normal | 524.4 | 466.2 | 447.3 | 454.9 | 6.6 | 6.5 | 7 | 3.4 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60 | 10437 | 1 | 34.9 | 97256 | 10188 | 3.5 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:43 | Normal | 555.7 | 473.9 | 451.9 | 452.2 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 5.3 | 222.2 | 220.2 | 220.8 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15786 | 1 | 34.8 | 97257 | 10188 | 5.5 | 4.2 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:48 | Normal | 536.6 | 454.9 | 443.8 | 446.4 | 10 | 10.5 | 10.9 | 5.4 | 222 | 220.6 | 220.6 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 16626 | 1 | 35.4 | 97258.5 | 10188 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:53 | Normal | 530.7 | 452.9 | 441.9 | 449.4 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 5.6 | 222 | 220.4 | 221.2 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17375 | 1 | 35.6 | 97259.7 | 10188 | 5.9 | 4.5 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 09:58 | Normal | 538.6 | 436.2 | 444.2 | 433.8 | 13.7 | 14.7 | 14.5 | 7.6 | 222.6 | 221.2 | 221.8 | 59.5 | 59.2 | 59.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21882 | 1 | 36.1 | 97261.2 | 10188 | 7.6 | 5.8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:03 | Normal | 526.8 | 453.9 | 435.4 | 439.9 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 4.1 | 221.2 | 219.6 | 220 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12087 | 1 | 36.5 | 97262.4 | 10188 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:08 | Normal | 528.4 | 454.3 | 442.2 | 437.7 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 221.4 | 220.4 | 220.6 | 47 | 46.9 | 47 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17104 | 1 | 36.3 | 97263.5 | 10188 | 6 | 4.9 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:13 | Normal | 514.9 | 449.8 | 436.6 | 436.5 | 13.3 | 12.9 | 14 | 7.5 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25049 | 1 | 37.3 | 97265.3 | 10188 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.4 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:18 | Normal | 513.8 | 426.8 | 416 | 420.4 | 12.3 | 13.1 | 13.3 | 6.6 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17887 | 1 | 38.1 | 97267 | 10188 | 6.8 | 5.2 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:23 | Normal | 504.7 | 450.8 | 426.6 | 424.2 | 10 | 9.8 | 10.9 | 5.6 | 221 | 220.4 | 220.8 | 42 | 41.9 | 42 | 59.99 | 59.96 | 60 | 15357 | 1 | 38.3 | 97268.4 | 10188 | 5.6 | 4.2 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:28 | Normal | 515.2 | 447.2 | 427.5 | 422 | 10.6 | 11 | 11.7 | 6 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 45.3 | 45.3 | 45.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16791 | 1 | 38.6 | 97269.9 | 10188 | 6 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:33 | Normal | 521 | 445.9 | 424 | 418.4 | 13.1 | 13.2 | 14.6 | 7.6 | 220.8 | 221.4 | 221 | 56.4 | 56.1 | 56.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21062 | 1 | 38.9 | 97271.5 | 10188 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 7.5 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:38 | Normal | 505.6 | 450 | 425.3 | 430.3 | 10 | 9.8 | 10.3 | 5.2 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14408 | 1 | 39.1 | 97272.9 | 10189 | 5.2 | 4.2 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:43 | Normal | 529.1 | 445.8 | 442.5 | 425 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 7.1 | 220 | 220.4 | 220.4 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19631 | 1 | 38.9 | 97274.2 | 10189 | 6.7 | 4.2 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:48 | Normal | 522.9 | 465 | 438.2 | 432.7 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 4.8 | 220 | 219.4 | 220.2 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12691 | 1 | 38.7 | 97275.4 | 10189 | 4.7 | 3.3 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:53 | Normal | 501.2 | 436.9 | 410.7 | 406.5 | 16.5 | 16.3 | 18.2 | 9.6 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 66.2 | 66 | 66.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28989 | 1 | 39.2 | 97277.3 | 10189 | 9.6 | 6.9 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 9.5 | 9 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 10:58 | Normal | 471 | 423.8 | 409 | 398.3 | 17.8 | 16.9 | 18 | 9.6 | 221.6 | 221.8 | 221.4 | 67.1 | 66.9 | 67 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 24528 | 1 | 40.6 | 97279.4 | 10189 | 9.5 | 7.7 | 0.3 | 8.5 | 8.9 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:03 | Normal | 480.2 | 430.4 | 410.7 | 403.4 | 13.8 | 13.2 | 14.3 | 7.4 | 221 | 221.8 | 220.4 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 19746 | 1 | 41.9 | 97281.3 | 10189 | 7.5 | 5.8 | 0.2 | 6.5 | 7 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:08 | Normal | 482.5 | 428.3 | 413 | 425.3 | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 6.3 | 220 | 221 | 219.8 | 49.6 | 49.4 | 49.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 16221 | 1 | 42.2 | 97283 | 10189 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:13 | Normal | 494.2 | 438.1 | 412.9 | 417.3 | 11 | 10.6 | 11.8 | 5.9 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 44 | 44.1 | 44 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 16132 | 1 | 42.2 | 97284.5 | 10189 | 6 | 4.3 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:18 | Normal | 498.2 | 450.2 | 422.9 | 420.5 | 11 | 10.5 | 12 | 6.1 | 219.6 | 220.2 | 219.4 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 60 | 60 | 60.03 | 16461 | 1 | 41.9 | 97286 | 10189 | 6.2 | 4.6 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:23 | Normal | 507.2 | 432.2 | 423.7 | 430.2 | 10.6 | 10.7 | 11.8 | 6 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 44.6 | 44.4 | 44.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 16340 | 1 | 41.5 | 97287.3 | 10189 | 6.2 | 4.1 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:28 | Normal | 501.3 | 427.2 | 419.8 | 421.4 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | 7 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 51.9 | 51.6 | 51.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 19527 | 1 | 41.5 | 97288.8 | 10189 | 7.1 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:33 | Normal | 473.1 | 417.1 | 421.6 | 421 | 18.6 | 19.1 | 17.6 | 8.3 | 221.6 | 222 | 221 | 70.8 | 70.5 | 70.8 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 22623 | 1 | 41.6 | 97290.4 | 10189 | 9.2 | 8.8 | 0.3 | 9.5 | 10 | 0 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:38 | Normal | 488.2 | 416.2 | 413.2 | 417.8 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 7.1 | 221 | 221 | 220.2 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 19738 | 1 | 42 | 97292.1 | 10190 | 7.5 | 5.8 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:43 | Normal | 512.4 | 436.2 | 430.9 | 431.4 | 10.2 | 10.4 | 11.3 | 5.6 | 219.6 | 220.4 | 219.8 | 42.7 | 42.5 | 42.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 15701 | 1 | 41.9 | 97293.4 | 10190 | 5.8 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:48 | Normal | 513.3 | 439 | 434.1 | 426.2 | 10.9 | 11.3 | 11.9 | 6 | 219.6 | 220.2 | 220 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 16850 | 1 | 41.5 | 97294.8 | 10190 | 6.1 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0 | 6 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:53 | Normal | 511.4 | 435.5 | 424.5 | 421.9 | 10.3 | 10.7 | 11.8 | 6 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 17151 | 1 | 41.4 | 97296.2 | 10190 | 6.1 | 3.9 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 11:58 | Normal | 510.6 | 430.6 | 426.4 | 428.9 | 10 | 10.6 | 11.5 | 5.8 | 220 | 220 | 219.8 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 15928 | 1 | 41.1 | 97297.5 | 10190 | 5.9 | 3.8 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:03 | Normal | 485.4 | 433.3 | 428.3 | 427.9 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 6.8 | 220 | 220.4 | 220 | 51 | 50.9 | 51 | 59.97 | 59.96 | 60 | 19643 | 1 | 41.1 | 97299 | 10190 | 7.1 | 5.5 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:08 | Normal | 501.3 | 433.3 | 428.3 | 427.8 | 9.3 | 9.1 | 10.4 | 5.3 | 219 | 219.8 | 219.4 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14356 | 1 | 41 | 97300.3 | 10190 | 5.3 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:13 | Normal | 509.6 | 446.5 | 439.2 | 434.4 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 4.8 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 13096 | 1 | 40.5 | 97301.5 | 10190 | 4.7 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:18 | Normal | 513.4 | 447.3 | 437.6 | 443.1 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 4.1 | 219.4 | 218.8 | 218.8 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11560 | 1 | 40.1 | 97302.5 | 10190 | 4.3 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:23 | Normal | 510.3 | 454.3 | 438.8 | 447.3 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 3.6 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10020 | 1 | 39.6 | 97303.4 | 10190 | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:28 | Normal | 516.4 | 427.4 | 443.9 | 452.5 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 3.2 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8885 | 1 | 38.9 | 97304.2 | 10190 | 3.1 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:33 | Normal | 516.8 | 442.2 | 449.9 | 444.4 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 218.6 | 218.2 | 217.2 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60 | 60 | 60 | 8777 | 1 | 38.2 | 97304.9 | 10190 | 3 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:38 | Normal | 511.7 | 450.3 | 449.2 | 441.7 | 4.8 | 5 | 5.5 | 2.9 | 220 | 220.4 | 219.4 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7943 | 1 | 37.7 | 97305.6 | 10191 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:43 | Normal | 514.8 | 452.8 | 452.5 | 448.6 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 2.5 | 220 | 219.6 | 218.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6699 | 1 | 37.1 | 97306.2 | 10191 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:48 | Normal | 518 | 463.4 | 450.6 | 447.2 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6407 | 1 | 36.6 | 97306.7 | 10191 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:53 | Normal | 521.8 | 437.3 | 451.8 | 452.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 220 | 219.6 | 218.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 6203 | 1 | 36.2 | 97307.3 | 10191 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 12:58 | Normal | 527 | 452.3 | 448.1 | 454.5 | 3.7 | 4 | 4.8 | 2.4 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6599 | 1 | 35.8 | 97307.8 | 10191 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:03 | Normal | 528.2 | 465.4 | 459.9 | 459.4 | 4 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 219.8 | 220 | 219.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7008 | 1 | 35.5 | 97308.4 | 10191 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:08 | Normal | 519.9 | 473.3 | 452.2 | 459.9 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 2 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5895 | 1 | 35.2 | 97308.9 | 10191 | 2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:13 | Normal | 523.6 | 457.3 | 454.5 | 462.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 219 | 218.8 | 218.2 | 12 | 12 | 12 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4450 | 1 | 34.9 | 97309.3 | 10191 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:18 | Normal | 526.5 | 451.3 | 472.8 | 468.3 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 218.8 | 218.8 | 218 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3738 | 1 | 34.4 | 97309.7 | 10191 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:23 | Normal | 549.3 | 458.4 | 471.4 | 472 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 218.8 | 219 | 218.2 | 11 | 11 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4034 | 1 | 34 | 97310 | 10191 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:28 | Normal | 540.4 | 483.4 | 468.8 | 481.3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4492 | 1 | 33.6 | 97310.3 | 10191 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:33 | Normal | 572.9 | 481.4 | 469.7 | 466.1 | 2.7 | 3 | 3.7 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 218.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5173 | 1 | 33.5 | 97310.7 | 10191 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:38 | Normal | 564.8 | 466.5 | 479.6 | 474.1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 220 | 219.6 | 219.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 6389 | 1 | 33.5 | 97311.2 | 10192 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:43 | Normal | 556 | 476.3 | 474.7 | 468.2 | 3.9 | 4 | 5 | 2.4 | 220.2 | 220 | 219.6 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6955 | 1 | 33.5 | 97311.8 | 10192 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:48 | Normal | 564.1 | 471.3 | 468.1 | 468.5 | 4 | 4.2 | 5.2 | 2.5 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7347 | 1 | 33.6 | 97312.4 | 10192 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:53 | Normal | 559.7 | 450.2 | 463.2 | 474.7 | 3.8 | 4.2 | 5 | 2.4 | 220 | 219.2 | 219 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6965 | 1 | 33.6 | 97313 | 10192 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 13:58 | Normal | 561.3 | 448.2 | 465.1 | 469.6 | 3.6 | 4 | 4.7 | 2.3 | 219.8 | 219.6 | 218.8 | 18.3 | 18 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6594 | 1 | 33.6 | 97313.6 | 10192 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:03 | Normal | 568.6 | 437.2 | 474.6 | 475 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6393 | 1 | 33.5 | 97314.1 | 10192 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:08 | Normal | 559.1 | 454.2 | 465.2 | 472.7 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 219.8 | 220 | 219.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7044 | 1 | 33.5 | 97314.7 | 10192 | 2.5 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:13 | Normal | 558.2 | 459.5 | 467.1 | 462.1 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 2.7 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7799 | 1 | 33.5 | 97315.3 | 10192 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:18 | Normal | 554 | 471.3 | 460.5 | 461 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 2.8 | 221 | 220.6 | 219.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7913 | 1 | 33.6 | 97316 | 10192 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:23 | Normal | 552.2 | 442.3 | 456.9 | 463.5 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 3 | 221.2 | 221 | 219.8 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8441 | 1 | 33.7 | 97316.6 | 10192 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:28 | Normal | 545.7 | 406.1 | 458 | 449.5 | 8 | 11 | 11.3 | 5.6 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 15795 | 1 | 33.8 | 97317.5 | 10192 | 5.8 | 2 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:33 | Normal | 532.3 | 383.2 | 440.5 | 438.2 | 11.6 | 17 | 17.6 | 8.8 | 224.2 | 223.4 | 223.8 | 61.1 | 61.1 | 60.9 | 59.99 | 60.08 | 59.97 | 23084 | 1 | 34.6 | 97318.8 | 10192 | 9.1 | 2.3 | 0 | 8.7 | 8.8 | 0 | 9 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:38 | Normal | 528.2 | 385.9 | 437.6 | 432.8 | 9 | 11.9 | 14.1 | 7.4 | 223 | 222.4 | 223 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 59.97 | 59.95 | 60 | 15795 | 1 | 35.8 | 97320.3 | 10193 | 7.5 | 1.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:43 | Normal | 533.8 | 366.8 | 425.4 | 433.3 | 8.6 | 14.1 | 14.4 | 7.2 | 223 | 223 | 223.2 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 60 | 59.97 | 60 | 16341 | 1 | 36.1 | 97321.4 | 10193 | 7.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:48 | Normal | 523.1 | 362 | 431.2 | 422.7 | 8.3 | 13.1 | 13.4 | 7 | 223.4 | 222.8 | 222.4 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 16940 | 1 | 36.4 | 97322.6 | 10193 | 7.1 | 1.2 | 0 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:53 | Normal | 522.4 | 358.8 | 424.5 | 423.9 | 7 | 11.5 | 11.9 | 6.1 | 222.6 | 222 | 222 | 38.6 | 38.9 | 38.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14563 | 1 | 36.8 | 97324 | 10193 | 6.1 | 0.9 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 14:58 | Normal | 516.5 | 355.6 | 425.5 | 425.9 | 7 | 11.3 | 11.7 | 6 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14296 | 1 | 37 | 97325.1 | 10193 | 6 | 1 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:03 | Normal | 519.3 | 340.4 | 437.3 | 435.7 | 6.1 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 222.4 | 221.8 | 222 | 35 | 35 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12509 | 1 | 36.9 | 97326.1 | 10193 | 5.5 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:08 | Normal | 538.3 | 350.4 | 444.4 | 445.9 | 5.8 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 222.4 | 221 | 221.8 | 35 | 34.9 | 35 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11772 | 1 | 36.6 | 97326.9 | 10193 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:13 | Normal | 535.7 | 339.3 | 447.6 | 438.1 | 5.1 | 9.1 | 9.4 | 4.9 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11442 | 1 | 36.5 | 97327.9 | 10193 | 4.7 | 0.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:18 | Normal | 551.5 | 332.5 | 449.8 | 441.3 | 4.5 | 8.6 | 8.5 | 4.2 | 221.6 | 220.4 | 220 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10313 | 1 | 36.5 | 97328.8 | 10193 | 4.1 | 0.1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:23 | Normal | 542.5 | 328.9 | 451 | 449.7 | 4.8 | 8.5 | 8.8 | 4.5 | 221.4 | 221 | 221 | 28.9 | 28.8 | 29 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10667 | 1 | 36.4 | 97329.7 | 10193 | 4.5 | 0.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:28 | Normal | 555.3 | 311.7 | 453.1 | 442.6 | 4.4 | 8.1 | 8.2 | 4.3 | 220.8 | 221.2 | 221 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9861 | 1 | 36.4 | 97330.5 | 10193 | 4.1 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:33 | Normal | 554.3 | 311.5 | 455 | 436.5 | 4.3 | 7.7 | 8 | 4.1 | 221.4 | 220.4 | 220 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9552 | 1 | 36.3 | 97331.3 | 10193 | 4 | 0.3 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:38 | Normal | 560.5 | 299.1 | 461.7 | 450 | 4 | 7.3 | 7.5 | 3.9 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9000 | 1 | 36.1 | 97332 | 10194 | 3.8 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:43 | Normal | 553.7 | 289.9 | 457.5 | 453.9 | 3.8 | 6.9 | 7.1 | 3.6 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 23 | 22.9 | 23 | 60.02 | 60.04 | 60 | 8342 | 1 | 36 | 97332.7 | 10194 | 3.6 | 0.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:48 | Normal | 547.7 | 286.9 | 426.9 | 438 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 218.6 | 218 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1353 | 1 | 35.8 | 97333.3 | 10194 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:53 | Normal | 537.4 | 264.4 | 459.7 | 457.2 | 3.5 | 6.2 | 6.4 | 3.2 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60 | 60 | 60.02 | 7410 | 1 | 35.6 | 97333.8 | 10194 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 15:58 | Normal | 515.4 | 248.4 | 460.2 | 450.7 | 3.2 | 5.8 | 5.9 | 3.1 | 220 | 219.8 | 218.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6757 | 1 | 35.5 | 97334.4 | 10194 | 2.8 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:03 | Normal | 460.4 | 233.2 | 450.1 | 452.6 | 3 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 17 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5022 | 1 | 35.2 | 97334.8 | 10194 | 2.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:08 | Normal | 434.1 | 371.5 | 471.8 | 466.3 | 3 | 0.7 | 5.4 | 2.7 | 218.8 | 219 | 217.4 | 14 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4987 | 1 | 35 | 97335.1 | 10194 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:13 | Normal | 481.8 | 398.4 | 432.8 | 443.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 218.2 | 218.2 | 216.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1137 | 1 | 34.8 | 97335.4 | 10194 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:18 | Normal | 345.1 | 476.4 | 459.5 | 461.9 | 2.6 | 0.5 | 4.7 | 2.3 | 218.8 | 218.6 | 217.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4201 | 1 | 34.6 | 97335.7 | 10194 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:23 | Normal | 317 | 469.2 | 442 | 460.5 | 2.3 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 218.6 | 218.4 | 218 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3571 | 1 | 34.5 | 97336.1 | 10194 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:28 | Normal | 238.4 | 446.2 | 381.6 | 453.1 | 2.1 | 0.5 | 3.9 | 1.9 | 219 | 219.2 | 218.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 2991 | 1 | 34.4 | 97336.3 | 10194 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:33 | Normal | 209.6 | 443 | 340.6 | 467.1 | 1.8 | 0.5 | 3.6 | 1.8 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2493 | 1 | 34.2 | 97336.6 | 10194 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:38 | Normal | 200 | 480.4 | 276.9 | 462.3 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 1.5 | 219 | 219.2 | 218.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1906 | 1 | 34.1 | 97336.7 | 10195 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:43 | Normal | 538.5 | 491.4 | 275 | 471.5 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 219 | 219.2 | 218.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1625 | 1 | 33.9 | 97336.9 | 10195 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:48 | Normal | 565.6 | 452.3 | 199.9 | 427.7 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 218.2 | 218.6 | 217.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1167 | 1 | 33.9 | 97337 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:53 | Normal | 540.2 | 462.3 | 481.7 | 377.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 218.6 | 218.8 | 218 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 833 | 1 | 33.8 | 97337.1 | 10195 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 16:58 | Normal | 543.5 | 476.3 | 470.6 | 423 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 217.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 538 | 1 | 33.7 | 97337.1 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:03 | Normal | 529.6 | 467.4 | 442 | 454.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 219 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 463 | 1 | 33.6 | 97337.2 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:08 | Normal | 535.9 | 463.4 | 424 | 450.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 419 | 1 | 33.5 | 97337.2 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:13 | Normal | 519.7 | 473.5 | 446.7 | 440.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 406 | 1 | 33.3 | 97337.3 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:18 | Normal | 523 | 506.6 | 451 | 422.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 336 | 1 | 33.2 | 97337.3 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:23 | Normal | 497.8 | 459.3 | 431 | 433.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220 | 220 | 218.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 299 | 1 | 33.2 | 97337.3 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:28 | Normal | 492.7 | 449.3 | 436.6 | 417.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 218.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 239 | 1 | 33.1 | 97337.3 | 10195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:33 | Normal | 481.8 | 468.4 | 424.8 | 410.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 220 | 218.6 | 1 | 1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 203 | 1 | 33 | 97337.4 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:38 | Normal | 457.1 | 452.7 | 437.6 | 425.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219 | 219.4 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 140 | 1 | 32.9 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:43 | Normal | 458.7 | 442.6 | 418.5 | 397.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 111 | 1 | 32.8 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:48 | Normal | 473.7 | 420.4 | 430.8 | 407.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.8 | 218.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 33 | 1 | 32.6 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:53 | Normal | 196.5 | 414.5 | 428.8 | 369.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219.6 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 32.6 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 17:58 | Normal | 207.1 | 418.2 | 413 | 418.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.6 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 32.5 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:03 | Normal | 183.9 | 381.6 | 401.9 | 366.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.3 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:08 | Normal | 200.6 | 362.5 | 347.1 | 328.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 32.2 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-16 18:13 | Normal | 202.1 | 197.9 | 200.3 | 201.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 219.6 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 32.2 | 97337.4 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0