## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-18 04:52 | Wait | 471.9 | 472.4 | 444.9 | 445.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.6 | 97362.7 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 04:57 | Normal | 520.4 | 520.6 | 451.5 | 463.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 221 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 20.2 | 97362.7 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:02 | Normal | 199.9 | 469.1 | 444.3 | 397.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.6 | 220.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17 | 1 | 20.5 | 97362.7 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:07 | Normal | 255.1 | 486.1 | 462.3 | 428.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 132 | 1 | 20.7 | 97362.7 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:12 | Normal | 524.9 | 471.5 | 446.3 | 449.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 222.2 | 222 | 221.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 485 | 1 | 20.9 | 97362.8 | 10209 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:17 | Normal | 554.2 | 486.2 | 466.2 | 465.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222 | 222 | 221 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 757 | 1 | 21 | 97362.8 | 10209 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:22 | Normal | 569.2 | 464.1 | 453.1 | 453.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 920 | 1 | 21.2 | 97362.9 | 10209 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:27 | Normal | 554 | 480 | 438.8 | 493.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 699 | 1 | 21.3 | 97362.9 | 10209 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:32 | Normal | 551.8 | 488.5 | 464.4 | 469 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 222 | 221.4 | 221.2 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 912 | 1 | 21.4 | 97363 | 10209 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:37 | Normal | 578.1 | 474.1 | 460.4 | 475.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 220.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 740 | 1 | 21.6 | 97363.1 | 10209 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:42 | Normal | 580 | 489 | 462.2 | 469.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 222.4 | 221.8 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 684 | 1 | 21.6 | 97363.2 | 10210 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:47 | Normal | 565.1 | 488.4 | 493.3 | 485.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 978 | 1 | 21.8 | 97363.2 | 10210 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:52 | Normal | 558 | 515.9 | 468.6 | 475.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 222 | 221.8 | 221.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2157 | 1 | 21.9 | 97363.4 | 10210 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 05:57 | Normal | 576.4 | 540.3 | 487 | 492.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 222 | 222.2 | 222 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2156 | 1 | 22.1 | 97363.5 | 10210 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:02 | Normal | 580.4 | 558.2 | 493.6 | 511.6 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 221 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 1873 | 1 | 22.2 | 97363.7 | 10210 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:07 | Normal | 600.8 | 596.1 | 464.4 | 477.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 545 | 1 | 22.4 | 97363.8 | 10210 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:12 | Normal | 555.1 | 519.9 | 484 | 483.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 221.2 | 221 | 220.8 | 7 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2349 | 1 | 22.6 | 97363.9 | 10210 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:17 | Normal | 593.4 | 523 | 496.9 | 474 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1 | 222.2 | 222 | 221.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3663 | 1 | 22.6 | 97364.2 | 10210 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:22 | Normal | 506.4 | 491.2 | 480 | 494.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 220.4 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1742 | 1 | 22.8 | 97364.3 | 10210 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:27 | Normal | 587.3 | 524 | 483.6 | 490.7 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 222 | 221.8 | 221 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2742 | 1 | 22.9 | 97364.6 | 10210 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:32 | Normal | 602.3 | 547.2 | 499.2 | 532.2 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3249 | 1 | 23 | 97364.8 | 10210 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:37 | Normal | 563.2 | 492 | 482.4 | 491.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 221.4 | 221.6 | 220.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3309 | 1 | 23 | 97365.1 | 10210 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:42 | Normal | 575.3 | 512.1 | 478.9 | 486.6 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 223 | 222 | 221.4 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4515 | 1 | 23 | 97365.5 | 10211 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:47 | Normal | 557.2 | 484.2 | 473.6 | 477.7 | 1.6 | 2 | 2.6 | 1.2 | 222.2 | 222.4 | 221 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3436 | 1 | 23.1 | 97365.9 | 10211 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:52 | Normal | 531.2 | 498.2 | 476.3 | 466.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 222.2 | 221.8 | 221 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3786 | 1 | 23 | 97366.3 | 10211 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 06:57 | Normal | 545.2 | 487.1 | 480.4 | 470.4 | 2.7 | 3 | 3.5 | 1.8 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5074 | 1 | 23 | 97366.6 | 10211 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:02 | Normal | 557.3 | 506.2 | 474.8 | 488 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5070 | 1 | 23.8 | 97367 | 10211 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:07 | Normal | 529.3 | 476.2 | 472.1 | 468.2 | 2 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3920 | 1 | 23.9 | 97367.3 | 10211 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:12 | Normal | 560.2 | 474.1 | 464.3 | 473.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60 | 4079 | 1 | 23.9 | 97367.7 | 10211 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:17 | Normal | 544.1 | 485.1 | 481.4 | 478.4 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6041 | 1 | 24 | 97368 | 10211 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:22 | Normal | 566 | 458.1 | 466.5 | 458.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2135 | 1 | 24 | 97368.4 | 10211 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:27 | Normal | 520.6 | 488.3 | 486 | 470.1 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3247 | 1 | 23.9 | 97368.6 | 10211 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:32 | Normal | 567.1 | 492 | 475.5 | 460.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2 | 220 | 219.6 | 219.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5590 | 1 | 24.1 | 97369.3 | 10211 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:37 | Normal | 558.5 | 491.3 | 473.3 | 455.3 | 2.9 | 3 | 3.6 | 1.7 | 220.2 | 219 | 218.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5204 | 1 | 24.2 | 97369.8 | 10211 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:42 | Normal | 554.4 | 491.2 | 478.2 | 491.3 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6515 | 1 | 24.4 | 97370.3 | 10212 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:47 | Normal | 540.5 | 473.3 | 459.3 | 487.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 2.1 | 220.4 | 220 | 219 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7481 | 1 | 24.8 | 97371.3 | 10212 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:52 | Normal | 532.1 | 479 | 460.3 | 459.3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 2 | 219.8 | 220 | 219 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6031 | 1 | 25.2 | 97372.1 | 10212 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 07:57 | Normal | 543.2 | 471.1 | 478 | 469 | 11 | 7.2 | 11 | 5.6 | 221.2 | 220.6 | 221 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 16333 | 1 | 25.3 | 97372.8 | 10212 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.5 | 1.7 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:02 | Normal | 554.5 | 471.7 | 469.9 | 448.2 | 8.1 | 4.6 | 10.3 | 5.1 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12388 | 1 | 25.9 | 97373.9 | 10212 | 5.1 | 3 | 0 | 3.7 | 1.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:07 | Normal | 531.8 | 466.9 | 448.8 | 452.9 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 219 | 218.8 | 218.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4408 | 1 | 26.3 | 97374.9 | 10212 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:12 | Normal | 545.6 | 400.2 | 469.4 | 457.5 | 10.1 | 9 | 10 | 5.1 | 221.2 | 221 | 221 | 41.1 | 41 | 41 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15257 | 1 | 26.3 | 97375.7 | 10212 | 5.1 | 5 | 0 | 5.2 | 3.8 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:17 | Normal | 537.9 | 411 | 460.2 | 452.3 | 10.9 | 9.8 | 10.7 | 5.6 | 221.6 | 220.6 | 221 | 44 | 43.9 | 44 | 59.99 | 59.97 | 60 | 16229 | 1 | 26.8 | 97376.9 | 10212 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.6 | 4.4 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:22 | Normal | 532.8 | 413.1 | 453.4 | 451.6 | 10.9 | 9.8 | 10.6 | 5.4 | 221.6 | 221.2 | 220.4 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 15495 | 1 | 27.5 | 97378.3 | 10212 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:27 | Normal | 529.2 | 459.2 | 449.4 | 452.4 | 11.3 | 9.8 | 11.1 | 5.6 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16906 | 1 | 28 | 97379.7 | 10212 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.7 | 4.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:32 | Normal | 526.4 | 450 | 454.8 | 445.1 | 11.7 | 10.4 | 11.2 | 5.8 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 47 | 47 | 46.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17476 | 1 | 28.3 | 97380.9 | 10212 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.8 | 4.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:37 | Normal | 530.8 | 452.4 | 448.3 | 445.4 | 11.8 | 10.6 | 11.6 | 5.9 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 17640 | 1 | 28.8 | 97382.3 | 10212 | 6 | 5.7 | 0 | 5.9 | 4.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:42 | Normal | 527.5 | 454 | 446.2 | 442.2 | 12.3 | 11.1 | 11.9 | 6.1 | 221.6 | 221 | 221.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18291 | 1 | 29.3 | 97383.8 | 10213 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 6 | 5.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:47 | Normal | 525.2 | 445.3 | 444 | 437.3 | 14 | 12.8 | 13.8 | 7 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 55.6 | 55.5 | 55.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 20684 | 1 | 29.9 | 97385.4 | 10213 | 7.1 | 6.7 | 0 | 7 | 6.4 | 0 | 7 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:52 | Normal | 525.8 | 449.3 | 449.8 | 441.4 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 6.9 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 20716 | 1 | 29.9 | 97386.5 | 10213 | 7 | 6.5 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 0 | 7 | 6.3 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 08:57 | Normal | 519.1 | 447.1 | 442.6 | 434.6 | 13.5 | 12.9 | 13 | 6.6 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 53.4 | 53.3 | 53.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20001 | 1 | 30.3 | 97387.9 | 10213 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:02 | Normal | 514.2 | 441.3 | 437.8 | 432.9 | 14 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 223 | 222.6 | 223.6 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20421 | 1 | 31.2 | 97389.6 | 10213 | 6.9 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:07 | Normal | 521.5 | 446.9 | 432.5 | 438 | 8.1 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 222 | 220.8 | 221.4 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21195 | 1 | 31.7 | 97391.1 | 10213 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 0 | 5.5 | 6 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:12 | Normal | 516.3 | 437.7 | 439.4 | 433.9 | 15.3 | 14.7 | 14.8 | 7.4 | 224 | 222.4 | 224 | 59.6 | 59.5 | 59.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22388 | 1 | 32.1 | 97392.8 | 10213 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:17 | Normal | 515.9 | 435 | 429.1 | 423.5 | 15.5 | 15.1 | 15.3 | 7.6 | 224.6 | 222.6 | 224 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 22794 | 1 | 32.8 | 97394.5 | 10213 | 8 | 7.1 | 0.3 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:22 | Normal | 503.8 | 434 | 426.2 | 423.4 | 16.4 | 16 | 16 | 8 | 224.4 | 222.8 | 223.8 | 63.6 | 63.3 | 63.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 23818 | 1 | 33.7 | 97396.5 | 10213 | 8.3 | 7.6 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:27 | Normal | 521 | 444 | 433.5 | 446.5 | 15.4 | 15 | 15.4 | 7.1 | 224.4 | 222.4 | 223.2 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20771 | 1 | 33.7 | 97397.6 | 10213 | 8 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:32 | Normal | 506.8 | 433.9 | 426.8 | 426.8 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 7.6 | 224 | 223 | 223.4 | 61.1 | 61.2 | 61.1 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 22957 | 1 | 34.2 | 97399.5 | 10213 | 8 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:37 | Normal | 504.6 | 431 | 426.9 | 424.3 | 16 | 15.5 | 15.9 | 8 | 224.2 | 222.4 | 223.6 | 62.6 | 62.4 | 62.3 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 23446 | 1 | 34.9 | 97401.5 | 10213 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:42 | Normal | 503.6 | 429.2 | 420.8 | 421.8 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 7.7 | 223.8 | 222.8 | 223.8 | 60.1 | 60.4 | 60.2 | 59.98 | 59.97 | 60.04 | 22584 | 1 | 35.6 | 97403.4 | 10214 | 7.9 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:47 | Normal | 491.3 | 425.6 | 415.6 | 412.8 | 17.2 | 15.6 | 17.5 | 8.9 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 64.9 | 64.9 | 64.8 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 24979 | 1 | 36.2 | 97405.3 | 10214 | 9 | 7.8 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:52 | Normal | 510.1 | 435.2 | 427.4 | 421 | 16.3 | 16 | 16.1 | 8.1 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 24262 | 1 | 36.2 | 97406.6 | 10214 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 8 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 09:57 | Normal | 500.3 | 431.7 | 420.1 | 414.2 | 16 | 15.6 | 15.7 | 8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 23124 | 1 | 36.7 | 97408.5 | 10214 | 8.1 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:02 | Normal | 499.4 | 423.2 | 413.8 | 416.2 | 7.8 | 6 | 11 | 7.8 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23180 | 1 | 37.3 | 97410.4 | 10214 | 6.6 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.9 | 7.2 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:07 | Normal | 502.2 | 424.8 | 428.1 | 415.3 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 8.5 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 66.1 | 66 | 66.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24897 | 1 | 37.6 | 97412.1 | 10214 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:12 | Normal | 492 | 447.9 | 429.9 | 421.9 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 220.4 | 218.8 | 219.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18043 | 1 | 37.6 | 97413.7 | 10214 | 3.3 | 3 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:17 | Normal | 494.3 | 423.6 | 414.8 | 407.8 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 9.2 | 222.4 | 222 | 222 | 69.8 | 69.5 | 69.6 | 59.96 | 59.94 | 60 | 25958 | 1 | 37.7 | 97415.4 | 10214 | 9.3 | 8.3 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:22 | Normal | 516.8 | 431.9 | 426.3 | 415.3 | 4.5 | 5 | 5 | 2.6 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 20.1 | 20 | 20 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11368 | 1 | 37.6 | 97416.7 | 10214 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:27 | Normal | 491.6 | 445.8 | 406.7 | 408.5 | 15 | 16 | 13.2 | 5.4 | 222 | 221.8 | 222 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16599 | 1 | 38.2 | 97418.8 | 10214 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:32 | Normal | 479.4 | 420.5 | 416 | 408 | 18 | 17.6 | 17.5 | 9 | 221.4 | 222 | 221.8 | 67.9 | 67.7 | 67.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25303 | 1 | 39.1 | 97420.9 | 10214 | 9.2 | 8.1 | 0.4 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:37 | Normal | 477 | 417.4 | 416 | 415.3 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 9.2 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 69.7 | 69.7 | 69.6 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26083 | 1 | 39.7 | 97422.8 | 10214 | 9.5 | 8.8 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:42 | Normal | 481 | 417.3 | 416.4 | 413.5 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 9.1 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26006 | 1 | 40.1 | 97424.9 | 10215 | 9.5 | 8.5 | 0.3 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:47 | Normal | 475.1 | 411.4 | 411.9 | 408.9 | 19 | 18.6 | 18.6 | 9.3 | 221.2 | 221.8 | 222 | 70.6 | 70.5 | 70.4 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 26567 | 1 | 40.7 | 97427 | 10215 | 9.6 | 8.8 | 0.3 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:52 | Normal | 461.1 | 421.8 | 414.8 | 409.6 | 17.7 | 16.9 | 17.1 | 8.8 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 65.1 | 64.8 | 64.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 24238 | 1 | 41.2 | 97429 | 10215 | 8.8 | 8.1 | 0.6 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 10:57 | Normal | 471.5 | 416.8 | 411.7 | 409.7 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 8.8 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 66.1 | 66 | 66 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 24552 | 1 | 41.6 | 97431.1 | 10215 | 9 | 8.1 | 0.2 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:02 | Normal | 461.4 | 414.8 | 417.9 | 409.2 | 17.9 | 17 | 17.1 | 8.8 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 65.8 | 65.6 | 65.8 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 24525 | 1 | 41.9 | 97433.1 | 10215 | 8.9 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:07 | Normal | 468.1 | 422.5 | 413.5 | 412.6 | 17.6 | 17 | 17.3 | 8.8 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 65.6 | 65.5 | 65.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24514 | 1 | 42.2 | 97435.2 | 10215 | 9 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:12 | Normal | 463.2 | 411.5 | 408.9 | 410.9 | 17.9 | 17.3 | 17.3 | 8.7 | 221.2 | 221.8 | 221.4 | 65.4 | 65.4 | 65.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24401 | 1 | 42.6 | 97437.2 | 10215 | 9 | 8.4 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:17 | Normal | 463.4 | 413.9 | 406.5 | 410.5 | 18 | 17.1 | 17.5 | 8.7 | 221.6 | 222 | 221 | 65.7 | 65.7 | 65.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 24521 | 1 | 42.8 | 97439.2 | 10215 | 9.1 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:22 | Normal | 464.1 | 416.5 | 408.6 | 410.8 | 18 | 17 | 17.2 | 8.8 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 65.5 | 65.6 | 65.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24385 | 1 | 42.8 | 97441.3 | 10215 | 9 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:27 | Normal | 462 | 408.4 | 412.2 | 407.2 | 18.1 | 17.1 | 17.3 | 8.9 | 222 | 222.4 | 221.8 | 65.4 | 65.3 | 65.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 24472 | 1 | 43 | 97443.3 | 10215 | 9.1 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:32 | Normal | 457.1 | 414.5 | 411.6 | 411.8 | 18.1 | 16.9 | 17.5 | 8.9 | 222.2 | 222.4 | 222 | 65.2 | 65 | 65.1 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 24303 | 1 | 43.1 | 97445.3 | 10215 | 9 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:37 | Normal | 464.1 | 404.5 | 408.1 | 410.2 | 18.1 | 17.2 | 17.5 | 8.9 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 24334 | 1 | 43.2 | 97447.4 | 10215 | 9 | 8.2 | 0.6 | 8.4 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:42 | Normal | 455.4 | 414.2 | 412.3 | 408.9 | 18.3 | 17.1 | 17.6 | 9 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24480 | 1 | 43.3 | 97449.4 | 10216 | 9.1 | 8.5 | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 0 | 9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:47 | Normal | 459.7 | 408.1 | 409.9 | 409.1 | 18.1 | 17.1 | 17.1 | 8.9 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 65.2 | 65.2 | 65.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24264 | 1 | 43.5 | 97451.4 | 10216 | 9.1 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:52 | Normal | 458.4 | 405.7 | 412.7 | 407.9 | 18.1 | 17.3 | 17.3 | 8.8 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 65.5 | 65.5 | 65.3 | 59.97 | 60 | 60 | 24454 | 1 | 43.7 | 97453.5 | 10216 | 9.1 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 11:57 | Normal | 446.1 | 410.4 | 406.2 | 399.3 | 18.1 | 17 | 17.4 | 8.9 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24093 | 1 | 43.9 | 97455.5 | 10216 | 9 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:02 | Normal | 452.2 | 413.5 | 413.2 | 409.2 | 17.9 | 17 | 17.1 | 8.8 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24073 | 1 | 44 | 97457.5 | 10216 | 9.1 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:07 | Normal | 453.5 | 403.9 | 411.7 | 405.7 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 8.8 | 222.2 | 222.4 | 222 | 64.1 | 64 | 64 | 60.04 | 59.96 | 60 | 23966 | 1 | 44.2 | 97459.5 | 10216 | 8.9 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:12 | Normal | 450.6 | 405 | 410.1 | 407.2 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 8.8 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 64.1 | 64 | 64 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23952 | 1 | 44.3 | 97461.4 | 10216 | 9 | 8.4 | 0.4 | 8.7 | 9 | 0 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:17 | Normal | 453.8 | 408.1 | 411.4 | 409.5 | 17.7 | 16.9 | 17 | 8.8 | 222 | 222.4 | 222 | 64 | 63.9 | 63.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23896 | 1 | 44.3 | 97463.4 | 10216 | 8.9 | 8.1 | 0.5 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.1 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:22 | Normal | 452.8 | 396.7 | 406.4 | 413.4 | 9.8 | 8.7 | 9.1 | 6.7 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13938 | 1 | 44.2 | 97465.4 | 10216 | 5.8 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:27 | Normal | 456 | 413.2 | 420.7 | 415 | 17.6 | 17 | 17.1 | 8.8 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 24037 | 1 | 44.1 | 97467.3 | 10216 | 8.9 | 8.2 | 0.4 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:32 | Normal | 486.5 | 407.2 | 413.8 | 411.1 | 16.1 | 17.2 | 17.7 | 9 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 64.8 | 64.7 | 64.8 | 59.97 | 60.07 | 59.98 | 24108 | 1 | 44.3 | 97469.3 | 10216 | 9.1 | 6.3 | 0.4 | 8.8 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:37 | Normal | 466.4 | 420.4 | 435.9 | 422.6 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 7 | 221 | 221.4 | 220.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21022 | 1 | 43.8 | 97470.8 | 10216 | 6.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.7 | 6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:42 | Normal | 443.8 | 411.5 | 418.5 | 413.2 | 17.4 | 16.8 | 17 | 8.6 | 221.6 | 222 | 221.6 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23752 | 1 | 43.7 | 97472.8 | 10217 | 8.8 | 8.1 | 0.4 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:47 | Normal | 448.2 | 416.9 | 420.9 | 410.7 | 17.1 | 16.3 | 16.6 | 8.6 | 221.4 | 222 | 222 | 62.8 | 62.7 | 62.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 23372 | 1 | 43.9 | 97474.7 | 10217 | 8.7 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:52 | Normal | 469 | 417.2 | 437 | 420.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 2.2 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7256 | 1 | 43.5 | 97476.1 | 10217 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 12:57 | Normal | 446.6 | 412.9 | 422.4 | 419.4 | 17.8 | 17 | 17.2 | 8.7 | 222.2 | 222.2 | 222 | 64.8 | 64.8 | 64.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24274 | 1 | 43.2 | 97478 | 10217 | 8.8 | 8.2 | 0.7 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:02 | Normal | 445.5 | 410.2 | 404.7 | 401.8 | 12.1 | 12 | 10.5 | 5.1 | 220.4 | 221.2 | 219.8 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8600 | 1 | 43.4 | 97479.9 | 10217 | 4.3 | 5.1 | 1.1 | 5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:07 | Normal | 450 | 426.4 | 432.4 | 428.4 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 5.5 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 15563 | 1 | 42.7 | 97481.3 | 10217 | 5.5 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:12 | Normal | 441.8 | 410.8 | 419.8 | 418.8 | 18.1 | 17.5 | 17.6 | 9 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 66 | 65.8 | 65.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24587 | 1 | 42.2 | 97483 | 10217 | 9.1 | 8.5 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:17 | Normal | 429.6 | 413 | 422.3 | 411.3 | 17 | 16.2 | 16.4 | 8.5 | 220.6 | 221 | 220.4 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22786 | 1 | 42.4 | 97485 | 10217 | 8.5 | 7.8 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:22 | Normal | 434.6 | 402.1 | 419 | 412.3 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 8.4 | 222.4 | 223 | 222 | 59.7 | 59.8 | 59.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 22365 | 1 | 42.5 | 97486.9 | 10217 | 8.4 | 7.6 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.4 | 7.7 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:27 | Normal | 431.7 | 395 | 426.8 | 410 | 16.4 | 15.8 | 15.6 | 8.1 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 58.1 | 58.2 | 58.1 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 21689 | 1 | 42.5 | 97488.7 | 10217 | 8.3 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:32 | Normal | 467.6 | 389 | 417.1 | 407.1 | 14.5 | 16.1 | 16.1 | 8.3 | 223 | 223.2 | 222.4 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 60.05 | 59.96 | 60.06 | 21734 | 1 | 42.3 | 97490.4 | 10217 | 8.3 | 5.8 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:37 | Normal | 425.2 | 392.5 | 416.1 | 421.2 | 15.3 | 15 | 15.1 | 7.6 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 55 | 55 | 55 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20580 | 1 | 42 | 97492.1 | 10217 | 8 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:42 | Normal | 432 | 399.5 | 427.6 | 421.4 | 15.1 | 14.5 | 14.4 | 7.6 | 222 | 221.8 | 221 | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 19873 | 1 | 41.5 | 97493.7 | 10218 | 7.7 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:47 | Normal | 436.9 | 405.3 | 423.9 | 423.1 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 6.5 | 222 | 222.2 | 220.8 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18351 | 1 | 41.3 | 97495.4 | 10218 | 6.8 | 5.7 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:52 | Normal | 448.1 | 396.4 | 425.4 | 424.4 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 7.5 | 222 | 222.2 | 221.6 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.09 | 59.98 | 60.09 | 20177 | 1 | 41 | 97496.9 | 10218 | 7.7 | 6.2 | 0.1 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 13:57 | Normal | 426.2 | 386.6 | 431.8 | 422.9 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 7.8 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 56.3 | 56.1 | 56 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 20993 | 1 | 40.5 | 97498.4 | 10218 | 8 | 7 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:02 | Normal | 407 | 398.4 | 429.6 | 427.6 | 15 | 14.1 | 14.3 | 7.5 | 222 | 222.2 | 221.8 | 53 | 52.9 | 53 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19830 | 1 | 40 | 97499.7 | 10218 | 7.6 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:07 | Normal | 424.4 | 397.9 | 430.5 | 427.7 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 7 | 221.6 | 222 | 221.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.05 | 59.97 | 60.07 | 18819 | 1 | 40.1 | 97501.3 | 10218 | 7.2 | 5.8 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 6.5 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:12 | Normal | 397.5 | 381.9 | 434.9 | 425.9 | 13.8 | 13.3 | 13.1 | 6.8 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17983 | 1 | 40 | 97502.8 | 10218 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:17 | Normal | 403.5 | 384 | 436.1 | 420.1 | 13.1 | 13 | 13 | 6.8 | 221.8 | 222 | 221.6 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17670 | 1 | 39.7 | 97504.2 | 10218 | 6.7 | 5.9 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:22 | Normal | 392.7 | 384.1 | 428.4 | 429.4 | 13 | 12.8 | 12.9 | 6.6 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 17173 | 1 | 39.5 | 97505.6 | 10218 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:27 | Normal | 378 | 378.5 | 429.2 | 422.3 | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 6.4 | 221.4 | 222.2 | 221.4 | 44 | 44 | 44.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 16430 | 1 | 39.2 | 97507.1 | 10218 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:32 | Normal | 345.9 | 371.3 | 434 | 425.2 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 6.4 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 15864 | 1 | 39 | 97508.4 | 10218 | 6.4 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:37 | Normal | 329.7 | 372.2 | 436.4 | 430.9 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 6.1 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15097 | 1 | 38.7 | 97509.7 | 10218 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:42 | Normal | 342.9 | 374.8 | 434.4 | 436.5 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 6 | 221.8 | 221.2 | 221 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14638 | 1 | 38.4 | 97510.9 | 10219 | 6 | 4.6 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0 | 6 | 5.5 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:47 | Normal | 309 | 369.4 | 444.2 | 427.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 5.9 | 221.8 | 221 | 221.4 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14283 | 1 | 38 | 97512.1 | 10219 | 5.9 | 5 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:52 | Normal | 322.5 | 367.8 | 441.2 | 441.3 | 9.8 | 10.8 | 11 | 5.6 | 224.6 | 223.4 | 223.6 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13610 | 1 | 37.6 | 97513.3 | 10219 | 5.6 | 3.9 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 14:57 | Normal | 278.7 | 362.3 | 446.6 | 442.7 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12913 | 1 | 37.2 | 97514.4 | 10219 | 5.6 | 4.2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:02 | Normal | 465.7 | 353.1 | 449.8 | 442.7 | 5.9 | 10.3 | 10.4 | 5.3 | 224 | 222.6 | 223.4 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12591 | 1 | 36.9 | 97515.4 | 10219 | 5.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:07 | Normal | 544.4 | 351.2 | 450.2 | 440.3 | 5.4 | 10 | 10 | 5.2 | 224.6 | 223 | 223.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12489 | 1 | 36.5 | 97516.5 | 10219 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:12 | Normal | 542.2 | 334.2 | 444.3 | 442.4 | 5.3 | 9.7 | 9.8 | 5 | 224 | 223.4 | 223.6 | 31.9 | 32 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11984 | 1 | 36.2 | 97517.5 | 10219 | 4.9 | 0.2 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:17 | Normal | 550.8 | 340 | 448.3 | 449.3 | 5 | 9.4 | 9.4 | 4.8 | 225 | 223.8 | 223.8 | 31.1 | 31 | 31 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11640 | 1 | 35.9 | 97518.5 | 10219 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:22 | Normal | 555 | 329.5 | 446.8 | 448.9 | 4.8 | 9.1 | 9.1 | 4.6 | 224.6 | 223.6 | 223.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 11118 | 1 | 35.6 | 97519.4 | 10219 | 4.4 | 0.2 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:27 | Normal | 547 | 317.3 | 450.1 | 443.3 | 4.7 | 8.7 | 8.6 | 4.4 | 224.4 | 223 | 222.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10436 | 1 | 35.2 | 97520.4 | 10219 | 4.4 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:32 | Normal | 558.4 | 308.1 | 449 | 450.1 | 4.5 | 8.2 | 8.3 | 4.1 | 223.8 | 223 | 222.8 | 27.1 | 27 | 27 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 9983 | 1 | 35 | 97521.2 | 10219 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:37 | Normal | 555 | 296.1 | 460.8 | 448.2 | 4.3 | 7.8 | 8 | 4 | 222.4 | 222.2 | 222 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9501 | 1 | 34.7 | 97522 | 10219 | 3.9 | 0.2 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:42 | Normal | 562.9 | 296.1 | 459.4 | 454.6 | 4.1 | 7.5 | 7.6 | 3.8 | 222.2 | 222.2 | 222 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9068 | 1 | 34.5 | 97522.8 | 10220 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:47 | Normal | 548.5 | 277.3 | 459.3 | 456.1 | 4 | 7.2 | 7.3 | 3.6 | 222.4 | 221.6 | 221.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8568 | 1 | 34.2 | 97523.5 | 10220 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:52 | Normal | 561.1 | 265.2 | 456.1 | 453.2 | 3.7 | 6.8 | 7 | 3.5 | 222.6 | 221.6 | 221 | 22.1 | 22 | 22 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 8071 | 1 | 34 | 97524.2 | 10220 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 15:57 | Normal | 547.2 | 247.9 | 459.4 | 447.5 | 3.5 | 6.6 | 6.5 | 3.3 | 222.6 | 222 | 221.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7527 | 1 | 33.8 | 97524.9 | 10220 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:02 | Normal | 519.7 | 231.1 | 457.2 | 459.3 | 3.3 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7099 | 1 | 33.5 | 97525.5 | 10220 | 3 | 0.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:07 | Normal | 468.3 | 231.5 | 460.6 | 457.6 | 2.8 | 4.8 | 5.8 | 3 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 60 | 60 | 60 | 6303 | 1 | 33.3 | 97526 | 10220 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:12 | Normal | 476.4 | 203.4 | 462.1 | 466 | 2.7 | 4.6 | 5.5 | 2.7 | 221.4 | 221.4 | 220.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60.02 | 60 | 5575 | 1 | 33 | 97526.5 | 10220 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:17 | Normal | 418.5 | 199.6 | 466.8 | 459.8 | 2.8 | 2.7 | 5.1 | 2.5 | 221.2 | 221 | 220.2 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5011 | 1 | 32.8 | 97527 | 10220 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:22 | Normal | 370.7 | 201 | 464 | 464.2 | 2.3 | 0.9 | 4.6 | 2.3 | 221 | 221 | 220.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4129 | 1 | 32.6 | 97527.4 | 10220 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:27 | Normal | 286.9 | 516.2 | 460.9 | 474 | 2.3 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | 221 | 220.4 | 220.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3736 | 1 | 32.4 | 97527.7 | 10220 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:32 | Normal | 206.8 | 509.7 | 445.2 | 469.4 | 2 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 220.2 | 220.4 | 219.4 | 7 | 7 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2606 | 1 | 32.1 | 97528 | 10220 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:37 | Normal | 233.7 | 490.8 | 481.3 | 472.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 220.8 | 221 | 220 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1563 | 1 | 31.9 | 97528.1 | 10220 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:42 | Normal | 601.5 | 512.7 | 441 | 464.9 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1737 | 1 | 31.7 | 97528.3 | 10221 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:47 | Normal | 563.2 | 480.7 | 491.9 | 468.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 220.2 | 220.2 | 220 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1462 | 1 | 31.5 | 97528.4 | 10221 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:52 | Normal | 553.9 | 463.6 | 486.1 | 372.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1178 | 1 | 31.3 | 97528.5 | 10221 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 16:57 | Normal | 568.7 | 459.7 | 480.2 | 418.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 220 | 220.4 | 220 | 2.1 | 2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 694 | 1 | 31.1 | 97528.6 | 10221 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:02 | Normal | 556.8 | 490.9 | 475.5 | 480 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 221 | 219.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 533 | 1 | 31 | 97528.6 | 10221 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:07 | Normal | 547.8 | 480.6 | 459.3 | 458.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 221 | 220.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 359 | 1 | 30.8 | 97528.6 | 10221 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:12 | Normal | 572.1 | 499.2 | 458.6 | 456 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 338 | 1 | 30.6 | 97528.7 | 10221 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:17 | Normal | 542 | 492.8 | 468.1 | 448.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 218.8 | 219 | 217.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 286 | 1 | 30.4 | 97528.7 | 10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:22 | Normal | 552.9 | 472 | 446.4 | 470.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 218.4 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 232 | 1 | 30.2 | 97528.7 | 10221 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:27 | Normal | 541.6 | 485.5 | 448 | 456.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219 | 217.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 198 | 1 | 30 | 97528.7 | 10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:32 | Normal | 542.7 | 484.7 | 448.9 | 455.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 176 | 1 | 29.9 | 97528.8 | 10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:37 | Normal | 501.1 | 469 | 447.8 | 433.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 129 | 1 | 29.6 | 97528.8 | 10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:42 | Normal | 498.1 | 462.8 | 463 | 422 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 218.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 70 | 1 | 29.5 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:47 | Normal | 457.6 | 411.8 | 437.4 | 405.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 59 | 1 | 29.4 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:52 | Normal | 199.2 | 441.7 | 442.4 | 426.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 219 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 29.2 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 17:57 | Normal | 195.1 | 417.7 | 434.5 | 429 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219.2 | 218 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 29 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:02 | Normal | 218.5 | 496.9 | 406.6 | 393.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.8 | 218 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 28.8 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:07 | Normal | 217.6 | 432.8 | 415.2 | 407.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219.2 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.6 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:12 | Normal | 202.4 | 401.4 | 356.1 | 383.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 28.4 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-18 18:17 | Normal | 203.9 | 231.8 | 225.3 | 257.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.3 | 97528.8 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0