## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-20 04:47 | Wait | 486.3 | 486.2 | 457 | 455.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 20.3 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 04:52 | Normal | 528 | 527.6 | 462 | 471.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 20.8 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 04:57 | Normal | 206.5 | 530.3 | 459.5 | 432.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 21.1 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:02 | Normal | 344.9 | 581.4 | 457.8 | 433.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 59.93 | 59.98 | 59.91 | 0 | 1 | 21.3 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:07 | Normal | 502.6 | 494.7 | 466.7 | 433.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 221 | 220.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 151 | 1 | 21.5 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:12 | Normal | 506.8 | 522 | 456.6 | 466 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 144 | 1 | 21.7 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:17 | Normal | 556.8 | 584.9 | 463.7 | 472.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.95 | 60.06 | 130 | 1 | 21.9 | 97700.9 | 10236 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:22 | Normal | 599.8 | 592.9 | 467.5 | 467.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 219 | 1 | 22.1 | 97700.9 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:27 | Normal | 581.8 | 605.1 | 463.3 | 476.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 222 | 221.2 | 220.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 301 | 1 | 22.3 | 97701 | 10236 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:32 | Normal | 587.8 | 597.8 | 452.4 | 483.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 221 | 220.6 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 385 | 1 | 22.5 | 97701 | 10236 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:37 | Normal | 595.8 | 581.7 | 451.5 | 473 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221.8 | 221 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 514 | 1 | 22.6 | 97701 | 10236 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:42 | Normal | 611.8 | 599.4 | 465.4 | 447.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 561 | 1 | 22.8 | 97701.1 | 10236 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:47 | Normal | 585.9 | 589.5 | 479.8 | 475.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 222 | 221.4 | 220.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 743 | 1 | 23 | 97701.1 | 10237 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:52 | Normal | 620 | 593.8 | 481.8 | 486.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 871 | 1 | 23 | 97701.2 | 10237 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 05:57 | Normal | 587.8 | 575 | 490.6 | 502.9 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 222 | 221.8 | 221.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1071 | 1 | 23.1 | 97701.3 | 10237 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:02 | Normal | 593.9 | 585.4 | 492.7 | 487.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 222 | 222.2 | 221.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1203 | 1 | 23.1 | 97701.4 | 10237 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:07 | Normal | 588.4 | 607.8 | 488.4 | 500.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 222.4 | 222 | 221.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1325 | 1 | 23.8 | 97701.5 | 10237 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:12 | Normal | 586.8 | 612 | 489.3 | 507.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1538 | 1 | 24.1 | 97701.6 | 10237 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:17 | Normal | 580.8 | 608.7 | 484.8 | 502.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 222.4 | 222 | 221.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1707 | 1 | 24.4 | 97701.7 | 10237 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:22 | Normal | 584.7 | 591.7 | 489.3 | 525.6 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1880 | 1 | 24.6 | 97701.9 | 10237 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:27 | Normal | 594 | 582.9 | 477.3 | 517.5 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 222.6 | 221.6 | 222 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2144 | 1 | 24.8 | 97702 | 10237 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:32 | Normal | 604.1 | 607.9 | 482.9 | 523.7 | 1.6 | 0.6 | 2 | 0.4 | 223 | 223 | 222 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2288 | 1 | 25.1 | 97702.2 | 10237 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:37 | Normal | 606.1 | 585.8 | 489.4 | 509.8 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 222.8 | 222 | 221.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 2534 | 1 | 25.3 | 97702.4 | 10237 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:42 | Normal | 598.7 | 610.8 | 483.4 | 516.6 | 2 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 221.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2751 | 1 | 25.6 | 97702.7 | 10237 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:47 | Normal | 595.9 | 594.3 | 488.1 | 393.2 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 223 | 222 | 222.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3560 | 1 | 25.8 | 97702.9 | 10238 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:52 | Normal | 592.8 | 597.7 | 485.3 | 427.6 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 223 | 222.2 | 222.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3841 | 1 | 26.1 | 97703.2 | 10238 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 06:57 | Normal | 592 | 583.8 | 487.6 | 419 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 223.4 | 222.6 | 223 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60.01 | 4162 | 1 | 26.3 | 97703.5 | 10238 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:02 | Normal | 589.6 | 605.7 | 485.5 | 424.7 | 3 | 0.7 | 3 | 2.6 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4439 | 1 | 26.6 | 97703.9 | 10238 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:07 | Normal | 584.3 | 586.5 | 487.4 | 438.7 | 3.2 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 222.6 | 222.8 | 222.2 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4675 | 1 | 26.9 | 97704.3 | 10238 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:12 | Normal | 507 | 603.6 | 474.7 | 448 | 5.4 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5644 | 1 | 27.2 | 97704.7 | 10238 | 3 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:17 | Normal | 541.8 | 587.8 | 474.9 | 449.4 | 5.9 | 0.8 | 4.5 | 3.1 | 223 | 223 | 222.6 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6564 | 1 | 27.5 | 97705.2 | 10238 | 3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.3 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:22 | Normal | 562.7 | 624 | 480.3 | 455.7 | 6.1 | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7307 | 1 | 27.7 | 97705.8 | 10238 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:27 | Normal | 558.5 | 592.2 | 472.6 | 457 | 6.9 | 0.8 | 6.3 | 3.5 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 22 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8038 | 1 | 28 | 97706.4 | 10238 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:32 | Normal | 553.6 | 618.4 | 478.9 | 460.3 | 7.3 | 0.8 | 7.2 | 3.6 | 223.6 | 222.6 | 223 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8775 | 1 | 28.3 | 97707.1 | 10238 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:37 | Normal | 539.1 | 616.6 | 471.9 | 441.4 | 8 | 0.8 | 7.6 | 3.9 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9182 | 1 | 28.5 | 97707.9 | 10238 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:42 | Normal | 546.2 | 434.8 | 474.5 | 469.9 | 8.1 | 3.8 | 7.9 | 4 | 223.8 | 222.6 | 222.6 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 10922 | 1 | 28.8 | 97708.7 | 10238 | 4 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:47 | Normal | 541.5 | 469.8 | 462 | 472.3 | 8.5 | 3.8 | 8.3 | 4.1 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11512 | 1 | 29.2 | 97709.7 | 10239 | 4.2 | 4 | 0.2 | 3.4 | 0.3 | 0 | 4.1 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:52 | Normal | 525.6 | 349 | 462.9 | 468.2 | 9.1 | 7.3 | 8.6 | 4.4 | 223.6 | 223 | 223.6 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12426 | 1 | 29.5 | 97710.6 | 10239 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 2.9 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 07:57 | Normal | 531.4 | 364.5 | 459.9 | 464.2 | 9.5 | 8 | 9 | 4.5 | 223.6 | 222.8 | 223.6 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13188 | 1 | 29.9 | 97711.7 | 10239 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:02 | Normal | 531.7 | 363.8 | 461.1 | 457.3 | 9.7 | 8.3 | 9.2 | 4.8 | 223.8 | 222.8 | 224.2 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13703 | 1 | 30.3 | 97712.8 | 10239 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:07 | Normal | 525.3 | 388.8 | 456.2 | 462.6 | 10.3 | 8.4 | 9.7 | 4.9 | 223.8 | 223.6 | 224 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14305 | 1 | 30.8 | 97714 | 10239 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:12 | Normal | 544.5 | 395.8 | 458.1 | 452.4 | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 5.1 | 224.4 | 222.6 | 224 | 40.1 | 40 | 40 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14970 | 1 | 31.3 | 97715.2 | 10239 | 5.2 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 4.1 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:17 | Normal | 538.4 | 405.5 | 454 | 449.4 | 10.8 | 9.3 | 10.4 | 5.3 | 224.4 | 222.6 | 223.6 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15492 | 1 | 31.8 | 97716.5 | 10239 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 4 | 0 | 5.3 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:22 | Normal | 531.6 | 424.7 | 459.6 | 456.2 | 11.1 | 9.5 | 10.6 | 5.4 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 43 | 43 | 43 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16066 | 1 | 32.3 | 97717.8 | 10239 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 4.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:27 | Normal | 533.8 | 437.7 | 453.5 | 445.8 | 11.4 | 9.9 | 11 | 5.6 | 224 | 222.8 | 223.4 | 44.5 | 44.3 | 44.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16614 | 1 | 32.8 | 97719.2 | 10239 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 4.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:32 | Normal | 529.8 | 434.8 | 451.2 | 444.6 | 11.6 | 10.4 | 11.3 | 5.7 | 223.8 | 222.8 | 224 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 17110 | 1 | 33.3 | 97720.6 | 10239 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:37 | Normal | 527.6 | 453.7 | 449.2 | 448.6 | 11.9 | 10.6 | 11.5 | 5.8 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 17716 | 1 | 33.7 | 97722 | 10239 | 6 | 5.6 | 0.2 | 6 | 5 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:42 | Normal | 520.8 | 447.9 | 451.8 | 448.2 | 12.3 | 11 | 11.6 | 6 | 224 | 222.4 | 223.8 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18163 | 1 | 34.2 | 97723.5 | 10239 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.1 | 0 | 6 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:47 | Normal | 520.8 | 444 | 451.4 | 443 | 12.5 | 11.6 | 12.1 | 6.2 | 224 | 222.8 | 224.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 60.08 | 59.98 | 60.08 | 18722 | 1 | 34.7 | 97725.1 | 10240 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6 | 5.5 | 0 | 6.1 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:52 | Normal | 521.8 | 454 | 448.4 | 445.9 | 12.9 | 12 | 12.4 | 6.3 | 224 | 223 | 224.4 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 19223 | 1 | 35.1 | 97726.7 | 10240 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 08:57 | Normal | 517 | 447 | 438.5 | 441.9 | 13.1 | 12.4 | 12.7 | 6.4 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 52 | 52.1 | 52 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 19551 | 1 | 35.6 | 97728.3 | 10240 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:02 | Normal | 518.1 | 438.1 | 438.7 | 442 | 13.2 | 12.9 | 13 | 6.4 | 224.6 | 223 | 224 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19853 | 1 | 36.1 | 97729.9 | 10240 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:07 | Normal | 517.1 | 441.9 | 442.7 | 438 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 6.5 | 224.2 | 223.2 | 224 | 54.1 | 53.8 | 53.9 | 59.96 | 59.94 | 60 | 20258 | 1 | 36.6 | 97731.6 | 10240 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:12 | Normal | 516.4 | 444.5 | 435.9 | 434.3 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 55.1 | 55.2 | 55 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20657 | 1 | 37 | 97733.3 | 10240 | 7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:17 | Normal | 515.2 | 438.7 | 434.9 | 434.8 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 7 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 56.2 | 55.9 | 55.8 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 20960 | 1 | 37.5 | 97735 | 10240 | 7.1 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:22 | Normal | 517.5 | 437.5 | 438.5 | 441.9 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 7 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 56.6 | 56.6 | 56.8 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 21332 | 1 | 37.9 | 97736.8 | 10240 | 7.2 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:27 | Normal | 509.8 | 437.9 | 433.6 | 431.9 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 7.3 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 57.9 | 57.7 | 57.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21645 | 1 | 38.2 | 97738.6 | 10240 | 7.3 | 7 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:32 | Normal | 515.1 | 438.1 | 436.7 | 431 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 7.3 | 224 | 223.4 | 223.8 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21966 | 1 | 38.6 | 97740.4 | 10240 | 7.5 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:37 | Normal | 515.7 | 432.8 | 427.8 | 438 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 7.3 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22138 | 1 | 39.1 | 97742.3 | 10240 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:42 | Normal | 510.7 | 434.2 | 427.1 | 429.4 | 15.1 | 15 | 14.8 | 7.5 | 223.4 | 223 | 224 | 59.6 | 59.3 | 59.6 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 22352 | 1 | 39.5 | 97744.1 | 10240 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:47 | Normal | 509.7 | 437.5 | 432.4 | 426.6 | 15.6 | 15 | 14.9 | 7.6 | 223.6 | 223.6 | 224 | 60 | 59.7 | 59.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22495 | 1 | 39.9 | 97746 | 10241 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:52 | Normal | 512 | 432.9 | 424.8 | 424 | 15.5 | 15.1 | 15.3 | 7.8 | 223 | 223.6 | 223.4 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22691 | 1 | 40.1 | 97747.9 | 10241 | 7.8 | 7.2 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 09:57 | Normal | 503.6 | 426.6 | 429.9 | 429.3 | 16 | 15.5 | 15.3 | 7.8 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 61.4 | 61.1 | 61.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23038 | 1 | 40.5 | 97749.8 | 10241 | 8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:02 | Normal | 506 | 426.9 | 422.1 | 427.4 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 8 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23229 | 1 | 40.9 | 97751.7 | 10241 | 8 | 7.3 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:07 | Normal | 503.6 | 432.6 | 428.5 | 425.9 | 16.3 | 15.7 | 15.5 | 8.1 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 62.9 | 62.6 | 62.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 23562 | 1 | 41.3 | 97753.6 | 10241 | 8.3 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:12 | Normal | 493.5 | 429.5 | 424.5 | 427.9 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 8.1 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23559 | 1 | 41.6 | 97755.6 | 10241 | 8.2 | 7.7 | 0.3 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:17 | Normal | 495 | 435 | 423.8 | 424.2 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 8.1 | 223.2 | 223 | 223.2 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 23811 | 1 | 42.1 | 97757.6 | 10241 | 8.4 | 7.7 | 0.4 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:22 | Normal | 494.2 | 430.1 | 426.9 | 422.5 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 8.4 | 223.2 | 223.6 | 224 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24006 | 1 | 42.5 | 97759.6 | 10241 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:27 | Normal | 487.4 | 423.5 | 416.3 | 424.7 | 17 | 16.3 | 16.3 | 8.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23965 | 1 | 42.7 | 97761.6 | 10241 | 8.5 | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:32 | Normal | 486.8 | 421.8 | 417.1 | 414.5 | 17 | 16.6 | 16.3 | 8.5 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 64 | 63.9 | 63.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23988 | 1 | 43.1 | 97763.6 | 10241 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:37 | Normal | 491.1 | 423 | 414.1 | 412.3 | 17 | 16.4 | 16.5 | 8.5 | 223 | 223.2 | 223.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 24026 | 1 | 43.4 | 97765.6 | 10241 | 8.6 | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:42 | Normal | 485.1 | 421.1 | 420.6 | 418.2 | 17.2 | 16.5 | 16.6 | 8.5 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.96 | 59.97 | 60 | 24245 | 1 | 43.6 | 97767.6 | 10241 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:47 | Normal | 485.5 | 415.5 | 415 | 411.7 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 8.6 | 223.2 | 223 | 223.2 | 64.5 | 64.5 | 64.4 | 60.06 | 59.96 | 60 | 24146 | 1 | 44 | 97769.6 | 10242 | 8.6 | 8 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:52 | Normal | 471.3 | 418.3 | 410.1 | 412.4 | 17.5 | 16.6 | 16.8 | 8.5 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 24075 | 1 | 44.2 | 97771.6 | 10242 | 8.7 | 8 | 0.5 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 10:57 | Normal | 467.8 | 415.8 | 408.5 | 411.9 | 17.6 | 16.9 | 17 | 8.7 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 24143 | 1 | 44.6 | 97773.6 | 10242 | 8.8 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:02 | Normal | 473.3 | 416.3 | 410 | 407.3 | 17.3 | 16.8 | 17 | 8.6 | 223 | 222.8 | 223.6 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 24090 | 1 | 44.9 | 97775.6 | 10242 | 8.7 | 7.8 | 0.6 | 8.7 | 9 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:07 | Normal | 481.1 | 413.1 | 416.1 | 407.5 | 17.8 | 16.8 | 17.1 | 8.6 | 223.4 | 223 | 223.6 | 65 | 65 | 65 | 59.99 | 60.09 | 59.99 | 24373 | 1 | 45.1 | 97777.6 | 10242 | 8.9 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:12 | Normal | 470.9 | 409.9 | 410.6 | 408.9 | 17.7 | 17.3 | 17.2 | 8.8 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24390 | 1 | 45.3 | 97779.7 | 10242 | 9 | 8.1 | 0.4 | 8.7 | 9 | 0 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:17 | Normal | 465.4 | 406.9 | 405.2 | 406.6 | 18 | 17.3 | 17.5 | 8.9 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 65.3 | 65.1 | 65.2 | 60 | 60 | 59.99 | 24488 | 1 | 45.6 | 97781.7 | 10242 | 8.8 | 8 | 1 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:22 | Normal | 463 | 408.9 | 409.8 | 407.2 | 18.2 | 17.1 | 17.5 | 8.9 | 224 | 223.6 | 223.2 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 24415 | 1 | 45.7 | 97783.7 | 10242 | 8.8 | 8.2 | 0.8 | 8.5 | 9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:27 | Normal | 461.8 | 409.8 | 406.7 | 411 | 18.1 | 17 | 17.5 | 8.8 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 65.2 | 65.1 | 65.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 24527 | 1 | 45.7 | 97785.8 | 10242 | 9 | 8.4 | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:32 | Normal | 464.4 | 407.4 | 409.1 | 413.4 | 18.1 | 17.2 | 17.3 | 8.9 | 223 | 223.4 | 222.8 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 24498 | 1 | 45.8 | 97787.8 | 10242 | 8.9 | 8.2 | 0.7 | 8.6 | 9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:37 | Normal | 460.9 | 410.8 | 408.3 | 409.8 | 18.1 | 17 | 17.5 | 8.9 | 223.2 | 223 | 223.2 | 65 | 65 | 65 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 24461 | 1 | 46.1 | 97789.9 | 10242 | 9 | 8.2 | 0.7 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:42 | Normal | 470.9 | 404.8 | 408.1 | 405.5 | 17.8 | 17.2 | 17.5 | 9 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 24402 | 1 | 46.2 | 97791.9 | 10242 | 9 | 8 | 0.5 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:47 | Normal | 464.7 | 406.2 | 403.5 | 408.5 | 18 | 17 | 17.5 | 8.8 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24296 | 1 | 46.2 | 97793.9 | 10243 | 9 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:52 | Normal | 460.6 | 407.7 | 408.1 | 413.6 | 17.8 | 17 | 17.3 | 8.8 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 64.5 | 64.2 | 64.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 24213 | 1 | 46.3 | 97795.9 | 10243 | 8.9 | 8.1 | 0.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 11:57 | Normal | 458.6 | 405.6 | 407.8 | 405.2 | 17.4 | 17 | 17.1 | 8.7 | 223.6 | 223.6 | 223 | 64.1 | 63.9 | 63.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24036 | 1 | 46.4 | 97797.9 | 10243 | 9 | 7.6 | 0.4 | 8.3 | 9 | 0 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:02 | Normal | 449.8 | 405.8 | 399.4 | 404.8 | 17.7 | 17 | 17.1 | 8.8 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 63.1 | 62.9 | 63 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23680 | 1 | 46.7 | 97799.9 | 10243 | 9 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 9 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:07 | Normal | 458.1 | 405.9 | 409.5 | 406.9 | 17.5 | 16.8 | 17.1 | 8.8 | 223 | 223.2 | 222.8 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 23866 | 1 | 46.7 | 97801.9 | 10243 | 8.9 | 7.9 | 0.6 | 8.6 | 9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:12 | Normal | 449.5 | 397.5 | 401.2 | 411.6 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 8.6 | 223.4 | 223 | 222.6 | 62.8 | 62.7 | 62.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23605 | 1 | 46.9 | 97803.9 | 10243 | 8.8 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:17 | Normal | 449.5 | 404.6 | 401.3 | 407.7 | 17.8 | 16.7 | 17.1 | 8.6 | 222.6 | 223 | 223.4 | 62.9 | 62.9 | 62.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 23605 | 1 | 47.1 | 97805.9 | 10243 | 8.9 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:22 | Normal | 449 | 402.4 | 409.2 | 405.2 | 17.6 | 16.6 | 17.1 | 8.8 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 62.8 | 62.9 | 62.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23563 | 1 | 47.2 | 97807.8 | 10243 | 8.9 | 8 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:27 | Normal | 454.1 | 403.1 | 410.6 | 405 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 8.6 | 222.8 | 223 | 223.2 | 62.8 | 62.6 | 62.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 23545 | 1 | 47.3 | 97809.8 | 10243 | 8.9 | 8.2 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:32 | Normal | 456.8 | 399.8 | 403.5 | 409.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 8.6 | 223 | 223.2 | 223.2 | 62 | 61.8 | 61.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23414 | 1 | 47.4 | 97811.8 | 10243 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 8.4 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:37 | Normal | 445.7 | 400.7 | 406.1 | 413.5 | 17.3 | 16.7 | 16.8 | 8.4 | 222.8 | 222.8 | 223 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23134 | 1 | 47.4 | 97813.7 | 10243 | 8.7 | 8 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:42 | Normal | 443 | 402 | 406.7 | 409.1 | 17.1 | 16.4 | 16.5 | 8.4 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 61 | 61.1 | 61 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 22828 | 1 | 47.4 | 97815.6 | 10243 | 8.6 | 7.8 | 0.4 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:47 | Normal | 445.4 | 408.5 | 411.4 | 402.8 | 17 | 16.5 | 16.4 | 8.5 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 61.2 | 61.1 | 61.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 22971 | 1 | 47.2 | 97817.5 | 10244 | 8.6 | 7.9 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:52 | Normal | 442 | 405 | 405.7 | 407 | 17.1 | 16.4 | 16.6 | 8.3 | 223.4 | 223.2 | 223 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 60.03 | 59.96 | 60 | 22663 | 1 | 47.2 | 97819.4 | 10244 | 8.5 | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 12:57 | Normal | 440.8 | 405.7 | 408.4 | 404.7 | 16.8 | 16 | 16.3 | 8.2 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22319 | 1 | 47.3 | 97821.3 | 10244 | 8.3 | 7.6 | 0.6 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:02 | Normal | 443 | 397 | 411.6 | 408 | 16.6 | 15.8 | 16.3 | 8.2 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 59.1 | 58.9 | 59 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 22101 | 1 | 47.1 | 97823.1 | 10244 | 8.4 | 7.6 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:07 | Normal | 469.6 | 396 | 407.1 | 407.5 | 15.1 | 15.7 | 16.1 | 8.1 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 21660 | 1 | 47.1 | 97825 | 10244 | 8.3 | 6.3 | 0.2 | 8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:12 | Normal | 428.9 | 393.6 | 412.4 | 405.9 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 8.1 | 222.6 | 222.8 | 223 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21568 | 1 | 47 | 97826.8 | 10244 | 8.1 | 7.6 | 0.5 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:17 | Normal | 425.7 | 395.2 | 404.9 | 409.4 | 16.3 | 15.5 | 15.8 | 7.9 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21313 | 1 | 46.8 | 97828.6 | 10244 | 8.1 | 7.5 | 0.4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:22 | Normal | 435.9 | 402.1 | 415.9 | 410.2 | 15.8 | 15.2 | 15.3 | 7.8 | 222.2 | 222.2 | 222 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21132 | 1 | 46.5 | 97830.3 | 10244 | 8 | 7.1 | 0.5 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:27 | Normal | 434.6 | 388.6 | 408.1 | 413.5 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 7.8 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 20914 | 1 | 46.2 | 97832.1 | 10244 | 8 | 7.2 | 0.4 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:32 | Normal | 426 | 392 | 410.8 | 415.2 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 7.7 | 223 | 222.8 | 222.2 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 20493 | 1 | 46 | 97833.8 | 10244 | 7.7 | 7.3 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:37 | Normal | 419.1 | 392 | 410.3 | 409.8 | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 222.6 | 223 | 222 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 20185 | 1 | 45.7 | 97835.5 | 10244 | 7.7 | 7 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:42 | Normal | 423.6 | 390.6 | 408.7 | 406.1 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 7.6 | 222.8 | 222.6 | 222 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19899 | 1 | 45.6 | 97837.2 | 10244 | 7.8 | 7 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:47 | Normal | 420.7 | 387.7 | 409.3 | 415.7 | 15.1 | 14.3 | 14.6 | 7.4 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19611 | 1 | 45.4 | 97838.8 | 10245 | 7.5 | 6.7 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:52 | Normal | 415.7 | 389.8 | 417.4 | 421.5 | 14.9 | 14 | 14 | 7.1 | 222.4 | 221.6 | 221.8 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19199 | 1 | 45 | 97840.4 | 10245 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 13:57 | Normal | 415.1 | 384.1 | 418.2 | 417.7 | 14.5 | 13.6 | 14 | 7.1 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18812 | 1 | 44.7 | 97842 | 10245 | 7.2 | 6.5 | 0.5 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:02 | Normal | 400.8 | 384 | 414 | 416.4 | 14.4 | 13.7 | 13.7 | 7.1 | 222 | 221.8 | 221.4 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 18287 | 1 | 44.4 | 97843.6 | 10245 | 7.1 | 6.5 | 0.5 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:07 | Normal | 401 | 380 | 418.5 | 413.8 | 14.1 | 13.4 | 13.6 | 7 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18010 | 1 | 44.3 | 97845.1 | 10245 | 7.1 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:12 | Normal | 387.8 | 376.7 | 421.6 | 419 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 6.8 | 222 | 221.6 | 221.4 | 47 | 46.8 | 46.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 17527 | 1 | 44 | 97846.5 | 10245 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:17 | Normal | 394.7 | 375.7 | 423.5 | 425.8 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 6.6 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 17235 | 1 | 43.6 | 97848 | 10245 | 6.7 | 6.2 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:22 | Normal | 405.5 | 381.5 | 423.7 | 422 | 12 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 221.8 | 222 | 221.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16457 | 1 | 43.4 | 97849.4 | 10245 | 6.6 | 5 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:27 | Normal | 415.1 | 369.9 | 426.4 | 424.8 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 6.4 | 221.2 | 221.2 | 221 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 15866 | 1 | 43 | 97850.8 | 10245 | 6.5 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:32 | Normal | 361.6 | 367.6 | 423.8 | 428.2 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 6.3 | 221.8 | 222 | 221 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15343 | 1 | 42.6 | 97852.1 | 10245 | 6.5 | 4.8 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:37 | Normal | 381.9 | 372.9 | 426.1 | 423.4 | 10 | 11.5 | 11.9 | 6.1 | 220.6 | 221.2 | 221 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 14711 | 1 | 42.2 | 97853.3 | 10245 | 6.2 | 3.2 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:42 | Normal | 394.7 | 363.6 | 428 | 424.6 | 8.8 | 11.5 | 11.6 | 6 | 221 | 221 | 220 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14109 | 1 | 41.7 | 97854.5 | 10245 | 6 | 2.2 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:47 | Normal | 409.1 | 359.2 | 432.3 | 428.6 | 7.9 | 11 | 11.1 | 5.6 | 220.6 | 221.2 | 220.6 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13577 | 1 | 41.5 | 97855.6 | 10246 | 5.8 | 1.7 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:52 | Normal | 397 | 347.7 | 426.3 | 422.7 | 7.1 | 10.9 | 10.9 | 5.7 | 220.8 | 221 | 221 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 12979 | 1 | 41.2 | 97856.8 | 10246 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 14:57 | Normal | 397.9 | 352.8 | 430.3 | 427.7 | 7.2 | 10.7 | 10.6 | 5.6 | 221 | 221.4 | 220.4 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 12755 | 1 | 40.7 | 97857.8 | 10246 | 5.6 | 1.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:02 | Normal | 527.6 | 346.8 | 433.2 | 430.6 | 5.8 | 10.3 | 10.3 | 5.5 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 12503 | 1 | 40.4 | 97858.9 | 10246 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | 5 | 0 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:07 | Normal | 534.3 | 346.8 | 440.6 | 432.2 | 5.5 | 9.9 | 10.1 | 5.3 | 223.8 | 223.6 | 222.8 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12169 | 1 | 40 | 97859.9 | 10246 | 4.9 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:12 | Normal | 539.1 | 331.6 | 436 | 438.3 | 5.3 | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 223.4 | 223.4 | 223 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11680 | 1 | 39.9 | 97860.9 | 10246 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:17 | Normal | 543.3 | 330.8 | 435.2 | 433.6 | 5.1 | 9.3 | 9.5 | 4.9 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11330 | 1 | 39.7 | 97861.8 | 10246 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:22 | Normal | 540.6 | 321.8 | 442.8 | 435.1 | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 4.8 | 223.6 | 222.4 | 222.6 | 29.1 | 29 | 29 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10819 | 1 | 39.5 | 97862.8 | 10246 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:27 | Normal | 536.4 | 307.9 | 438.8 | 440.1 | 4.8 | 8.7 | 8.6 | 4.5 | 222.6 | 221.8 | 222 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10201 | 1 | 39.2 | 97863.6 | 10246 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:32 | Normal | 542.3 | 306.7 | 444.7 | 434 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 4.4 | 222.2 | 221.6 | 222 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9741 | 1 | 39 | 97864.5 | 10246 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:37 | Normal | 545.7 | 292.9 | 448.1 | 441.7 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 4.1 | 222 | 222 | 222 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60 | 60 | 9234 | 1 | 38.7 | 97865.3 | 10246 | 4 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:42 | Normal | 544.5 | 286.8 | 450.9 | 442.3 | 4.1 | 7.4 | 7.6 | 4 | 222.2 | 221.6 | 222 | 24 | 23.9 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8800 | 1 | 38.4 | 97866 | 10246 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:47 | Normal | 550.5 | 273.8 | 452.5 | 443.8 | 3.9 | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 222.6 | 221.6 | 221.4 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8331 | 1 | 38.1 | 97866.7 | 10247 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:52 | Normal | 563 | 253.7 | 454.9 | 442.1 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7840 | 1 | 37.8 | 97867.4 | 10247 | 3.2 | 0.1 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 15:57 | Normal | 515.2 | 250.6 | 452.9 | 445.2 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 3.4 | 222 | 221.6 | 220.6 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7352 | 1 | 37.5 | 97868 | 10247 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:02 | Normal | 507 | 229.9 | 450 | 455.4 | 3.2 | 6.1 | 6.2 | 3.1 | 221.6 | 221 | 221.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6854 | 1 | 37.2 | 97868.6 | 10247 | 2.9 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:07 | Normal | 473.7 | 224.8 | 460 | 456.2 | 3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 221.4 | 221 | 221 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6272 | 1 | 36.9 | 97869.2 | 10247 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:12 | Normal | 422.9 | 199.9 | 455.7 | 457.1 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 2.8 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5654 | 1 | 36.7 | 97869.7 | 10247 | 2.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:17 | Normal | 393.5 | 199.4 | 456.7 | 447.1 | 2.6 | 2.3 | 5.1 | 2.6 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 13 | 13 | 13 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4769 | 1 | 36.4 | 97870.1 | 10247 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:22 | Normal | 364.7 | 212.9 | 457.9 | 458.3 | 2.3 | 0.8 | 4.7 | 2.3 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4098 | 1 | 36.2 | 97870.5 | 10247 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:27 | Normal | 320.5 | 484.8 | 456.1 | 460.4 | 1.7 | 0.3 | 4.4 | 2.2 | 220.6 | 220 | 219.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3666 | 1 | 36 | 97870.8 | 10247 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:32 | Normal | 199.8 | 494.8 | 459.4 | 460 | 1.8 | 0.3 | 3.5 | 2 | 221 | 219.8 | 219.4 | 8 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2947 | 1 | 35.8 | 97871.1 | 10247 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:37 | Normal | 206.6 | 502.6 | 437.4 | 468 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 220 | 219.8 | 219.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2352 | 1 | 35.6 | 97871.3 | 10247 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:42 | Normal | 452.5 | 482.7 | 414.7 | 457.1 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 218.8 | 219 | 218 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1920 | 1 | 35.3 | 97871.5 | 10247 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:47 | Normal | 503 | 472 | 358.6 | 453.6 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.5 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1574 | 1 | 35.2 | 97871.6 | 10248 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:52 | Normal | 495.5 | 474.7 | 299.7 | 353 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 3 | 2.9 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1085 | 1 | 35.1 | 97871.7 | 10248 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 16:57 | Normal | 451 | 463.7 | 237.3 | 299.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 776 | 1 | 34.9 | 97871.8 | 10248 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:02 | Normal | 493.8 | 449.6 | 448.4 | 242.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 540 | 1 | 34.9 | 97871.8 | 10248 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:07 | Normal | 489.6 | 468.9 | 442.6 | 463.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 444 | 1 | 34.7 | 97871.9 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:12 | Normal | 487.9 | 474.9 | 450.7 | 451.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 403 | 1 | 34.7 | 97871.9 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:17 | Normal | 478.5 | 479.7 | 449.5 | 430.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 383 | 1 | 34.5 | 97872 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:22 | Normal | 482 | 475.8 | 435.6 | 447.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 319 | 1 | 34.4 | 97872 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:27 | Normal | 503.7 | 478.7 | 439.1 | 428.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 242 | 1 | 34.2 | 97872 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:32 | Normal | 431.8 | 448.8 | 418.4 | 437.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 220 | 218.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 239 | 1 | 34.1 | 97872 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:37 | Normal | 449 | 447.1 | 444.5 | 397.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 197 | 1 | 33.9 | 97872 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:42 | Normal | 499.7 | 452.7 | 421.9 | 427 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 124 | 1 | 33.7 | 97872.1 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:47 | Normal | 402.7 | 393.8 | 458.5 | 402.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 33.6 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:52 | Normal | 270.8 | 445.7 | 413.4 | 402 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 21 | 1 | 33.5 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 17:57 | Normal | 202.7 | 373.8 | 438.6 | 408.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 33.3 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 18:02 | Normal | 220.4 | 425.5 | 414.6 | 384.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 33.2 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 18:07 | Normal | 203.9 | 380.5 | 399.1 | 286 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 33 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 18:12 | Normal | 209.6 | 246.7 | 372.9 | 246.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 32.9 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-20 18:17 | Normal | 195.1 | 200.4 | 288.3 | 197.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 32.7 | 97872.1 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0