## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-22 04:48 | Wait | 437.7 | 437.5 | 436.7 | 435.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.5 | 98037.6 | 10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 04:53 | Wait | 484.3 | 484.1 | 447.8 | 445.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 98037.6 | 10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 04:58 | Wait | 561.5 | 561.3 | 470.6 | 468.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24.3 | 98037.6 | 10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:03 | Normal | 200.2 | 471.8 | 446.6 | 450.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220 | 220.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 93 | 1 | 24.6 | 98037.6 | 10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:08 | Normal | 199.8 | 467.5 | 446.9 | 459.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 220 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 171 | 1 | 24.8 | 98037.6 | 10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:13 | Normal | 200 | 452.9 | 430.7 | 474.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 217 | 1 | 25 | 98037.7 | 10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:18 | Normal | 199.7 | 475.2 | 467.2 | 465.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 219 | 218.8 | 218.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 267 | 1 | 25.1 | 98037.7 | 10263 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:23 | Normal | 352.2 | 478.5 | 445.2 | 470.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 651 | 1 | 25.3 | 98037.7 | 10263 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:28 | Normal | 520.5 | 462.2 | 451.2 | 482.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220 | 219.6 | 219 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 866 | 1 | 25.6 | 98037.8 | 10263 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:33 | Normal | 554.4 | 491.3 | 457.1 | 464.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 219.8 | 220 | 219.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1203 | 1 | 25.7 | 98037.9 | 10263 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:38 | Normal | 542.6 | 485.7 | 464.9 | 476.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 220.2 | 220 | 218.8 | 4 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1455 | 1 | 26 | 98038 | 10263 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:43 | Normal | 520.7 | 446 | 454.3 | 465.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1387 | 1 | 26.2 | 98038.1 | 10263 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:48 | Normal | 501.7 | 482.1 | 465.4 | 457.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220 | 219.6 | 219.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1579 | 1 | 26.4 | 98038.2 | 10263 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:53 | Normal | 542.7 | 464.4 | 451.7 | 470.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 220 | 220 | 219.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1877 | 1 | 26.6 | 98038.4 | 10263 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 05:58 | Normal | 529.9 | 509.4 | 457.7 | 473.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2310 | 1 | 26.8 | 98038.5 | 10263 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:03 | Normal | 554.5 | 490.3 | 463.4 | 466.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 220.6 | 220.2 | 219 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2111 | 1 | 27.1 | 98038.7 | 10264 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:08 | Normal | 536.8 | 492.5 | 466.4 | 470.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 220 | 220 | 219.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2416 | 1 | 27.3 | 98038.9 | 10264 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:13 | Normal | 540.4 | 476.4 | 456 | 456.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2777 | 1 | 27.5 | 98039.1 | 10264 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:18 | Normal | 554.8 | 508.6 | 478.9 | 486.2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.1 | 221 | 220.4 | 219.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3605 | 1 | 27.8 | 98039.4 | 10264 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:23 | Normal | 533.8 | 465.6 | 459.3 | 459.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.1 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3385 | 1 | 28 | 98039.7 | 10264 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:28 | Normal | 524.7 | 481.3 | 459.8 | 476.2 | 2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 221 | 220.2 | 219.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3470 | 1 | 28.2 | 98039.9 | 10264 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:33 | Normal | 554.8 | 487.5 | 463.6 | 478.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 221 | 220.2 | 220 | 10 | 9.9 | 10 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3741 | 1 | 28.4 | 98040.3 | 10264 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:38 | Normal | 560.4 | 490.2 | 459.1 | 470.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4066 | 1 | 28.6 | 98040.6 | 10264 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:43 | Normal | 542.4 | 481.5 | 459.6 | 460.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 4239 | 1 | 28.9 | 98040.9 | 10264 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:48 | Normal | 542 | 492.6 | 475 | 478.4 | 3 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 220.8 | 220.8 | 220 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4802 | 1 | 29.2 | 98041.3 | 10264 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:53 | Normal | 546.5 | 496.4 | 479 | 482.4 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5195 | 1 | 29.5 | 98041.7 | 10264 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 06:58 | Normal | 555.6 | 474.2 | 466.4 | 467.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4679 | 1 | 29.8 | 98042.1 | 10264 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:03 | Normal | 538.1 | 506.5 | 468.4 | 424.7 | 4 | 3 | 3.7 | 2.1 | 220.6 | 221 | 220.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60 | 60 | 60 | 5827 | 1 | 30.1 | 98042.6 | 10265 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:08 | Normal | 556.1 | 506.5 | 463.5 | 424.8 | 4.5 | 3 | 4.1 | 2.6 | 221 | 220.6 | 220.8 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6557 | 1 | 30.5 | 98043.2 | 10265 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:13 | Normal | 540.1 | 498.5 | 453.5 | 455.9 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 220.8 | 220.6 | 220 | 13.7 | 13.4 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4955 | 1 | 30.7 | 98043.6 | 10265 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:18 | Normal | 534.5 | 512.6 | 471 | 468.2 | 6.1 | 3.2 | 5.2 | 2.9 | 221.8 | 221 | 220.8 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8492 | 1 | 30.9 | 98044.1 | 10265 | 3.1 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.9 | 3.2 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:23 | Normal | 542.5 | 479.3 | 456 | 449.3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 1.6 | 221.4 | 221.2 | 220.6 | 14.1 | 14 | 14 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5136 | 1 | 31.2 | 98044.6 | 10265 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:28 | Normal | 532.9 | 494.5 | 461.9 | 460.4 | 3.1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4636 | 1 | 31.2 | 98045 | 10265 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:33 | Normal | 541.4 | 526 | 467.1 | 452.8 | 6.8 | 2.6 | 6.6 | 3.5 | 221.4 | 222 | 221.8 | 24.1 | 24 | 24 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9312 | 1 | 31.4 | 98045.5 | 10265 | 3.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:38 | Normal | 556.6 | 515.6 | 455.2 | 445.4 | 5.8 | 2.5 | 5.9 | 2.6 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6731 | 1 | 31.8 | 98046.2 | 10265 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:43 | Normal | 535.1 | 427.8 | 462.7 | 456 | 8.2 | 4.6 | 7.9 | 3.9 | 222.4 | 222 | 222.2 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11026 | 1 | 32 | 98046.8 | 10265 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:48 | Normal | 528.4 | 447.5 | 459.1 | 453.7 | 8.6 | 4.5 | 8.5 | 4.3 | 222.2 | 221.2 | 221 | 31.2 | 31 | 31.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11908 | 1 | 32.5 | 98047.7 | 10265 | 4.4 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 0.8 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:53 | Normal | 525.2 | 460.6 | 460 | 448.2 | 7 | 3.8 | 7 | 3.6 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 26 | 25.9 | 26 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9746 | 1 | 32.6 | 98048.5 | 10265 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 07:58 | Normal | 523.8 | 483.4 | 459.1 | 456.4 | 9.3 | 4.6 | 9 | 4.5 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12395 | 1 | 32.9 | 98049.4 | 10265 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:03 | Normal | 520.1 | 456.6 | 447.8 | 449.1 | 9.4 | 5 | 9.1 | 4.5 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 12450 | 1 | 33.3 | 98050.5 | 10266 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:08 | Normal | 515.2 | 451.5 | 448.3 | 447.6 | 9.6 | 5.3 | 9.5 | 4.6 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12802 | 1 | 33.7 | 98051.5 | 10266 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:13 | Normal | 518.7 | 388.5 | 445.7 | 449 | 9.9 | 8.7 | 9.8 | 4.8 | 222.8 | 222 | 223 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14067 | 1 | 34.2 | 98052.6 | 10266 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 3.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:18 | Normal | 511.7 | 410.5 | 444.5 | 443.7 | 10.3 | 9.1 | 10 | 5 | 223.2 | 221.8 | 223.4 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14739 | 1 | 34.7 | 98053.8 | 10266 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 4 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:23 | Normal | 526.8 | 424.7 | 444.2 | 446.6 | 10.5 | 9.3 | 10.4 | 5.1 | 223.2 | 221.8 | 223.6 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15405 | 1 | 35.2 | 98055.1 | 10266 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 4.1 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:28 | Normal | 519.3 | 434.5 | 448.9 | 430.8 | 10.8 | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15792 | 1 | 35.7 | 98056.4 | 10266 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.5 | 4.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:33 | Normal | 522.4 | 442.4 | 444.1 | 438 | 11.1 | 9.8 | 10.8 | 5.5 | 222.8 | 222.4 | 223 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16281 | 1 | 36.3 | 98057.7 | 10266 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:38 | Normal | 514.7 | 439.5 | 437.8 | 429.2 | 11.4 | 10.3 | 11.3 | 5.8 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 45.1 | 45 | 45 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16776 | 1 | 36.8 | 98059.1 | 10266 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:43 | Normal | 515.2 | 434.2 | 438.8 | 431 | 11.6 | 10.7 | 11.5 | 5.9 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 17291 | 1 | 37.2 | 98060.5 | 10266 | 5.9 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:48 | Normal | 516.9 | 439.7 | 432.5 | 433.8 | 12 | 11.2 | 12 | 6.1 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 17876 | 1 | 37.6 | 98062 | 10266 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:53 | Normal | 513.5 | 438.3 | 439.7 | 436 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 6.3 | 222.4 | 222.4 | 223 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 18463 | 1 | 38.1 | 98063.5 | 10266 | 6.4 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 08:58 | Normal | 507.8 | 429.7 | 431.8 | 429.1 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 6.4 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18811 | 1 | 38.7 | 98065.1 | 10266 | 6.6 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:03 | Normal | 507.7 | 433.4 | 434.5 | 429.9 | 13 | 12.8 | 12.7 | 6.5 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19155 | 1 | 39.2 | 98066.7 | 10267 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:08 | Normal | 501.4 | 435.2 | 426.1 | 424.4 | 13.2 | 12.8 | 13 | 6.6 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 52.1 | 52 | 52 | 59.97 | 59.95 | 60 | 19434 | 1 | 39.6 | 98068.3 | 10267 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:13 | Normal | 504.6 | 432.4 | 425.7 | 422.9 | 13.5 | 13 | 13.2 | 6.6 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 19557 | 1 | 40.1 | 98069.9 | 10267 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:18 | Normal | 501.4 | 429 | 421.7 | 424.1 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 6.8 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 19697 | 1 | 40.4 | 98071.5 | 10267 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:23 | Normal | 495.4 | 429.1 | 420.6 | 422.3 | 14.1 | 13.4 | 13.6 | 6.9 | 222 | 223 | 222.8 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20059 | 1 | 40.8 | 98073.2 | 10267 | 7 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:28 | Normal | 504.6 | 426.3 | 421.7 | 428 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 7.1 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20470 | 1 | 41.2 | 98074.9 | 10267 | 7.1 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:33 | Normal | 499.8 | 426.5 | 420.9 | 418.3 | 14.9 | 14.3 | 14.6 | 7.3 | 222.4 | 223 | 222.6 | 56.8 | 56.9 | 56.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 21160 | 1 | 41.8 | 98076.6 | 10267 | 7.5 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:38 | Normal | 499.6 | 428.3 | 421.7 | 418.1 | 15.3 | 15 | 15 | 7.7 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22110 | 1 | 42.5 | 98078.4 | 10267 | 7.9 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:43 | Normal | 510.6 | 426.3 | 419.1 | 418.4 | 12.7 | 12.7 | 13 | 6.6 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 50 | 50 | 49.9 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 19028 | 1 | 42.9 | 98080.1 | 10267 | 6.6 | 5.8 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:48 | Normal | 508.8 | 436.4 | 431 | 422.2 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 5.8 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 16771 | 1 | 42.7 | 98081.5 | 10267 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:53 | Normal | 512.6 | 435.4 | 424.9 | 427.2 | 12 | 11.9 | 12.3 | 6.1 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 60.01 | 60.06 | 60 | 18447 | 1 | 42.5 | 98083 | 10267 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 09:58 | Normal | 499.3 | 420.7 | 414.7 | 406.7 | 17.1 | 17 | 17 | 8.7 | 222.8 | 223 | 223.2 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24776 | 1 | 42.9 | 98084.8 | 10267 | 8.8 | 7.8 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:03 | Normal | 497.6 | 432.2 | 412.7 | 417.8 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 5.1 | 220.8 | 220.8 | 221 | 39.1 | 39 | 39 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14804 | 1 | 43.5 | 98086.5 | 10268 | 5.2 | 4.3 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:08 | Normal | 507.9 | 438.6 | 424.1 | 425.6 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 4.6 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13064 | 1 | 43 | 98087.6 | 10268 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:13 | Normal | 500.6 | 428.4 | 420 | 419.3 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 7 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 53.1 | 53.2 | 53.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 19552 | 1 | 43 | 98089.2 | 10268 | 7.1 | 6 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:18 | Normal | 504.9 | 435.5 | 420.9 | 418.2 | 16.4 | 16 | 16.5 | 8.4 | 222.8 | 223.4 | 223 | 64.2 | 64.1 | 64 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20533 | 1 | 43.2 | 98090.7 | 10268 | 8.6 | 7.3 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:23 | Normal | 485.6 | 421.3 | 409.8 | 414 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 7.4 | 222.6 | 222.6 | 221.8 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 21255 | 1 | 44 | 98092.6 | 10268 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:28 | Normal | 500.1 | 421.7 | 412.7 | 411.9 | 14.7 | 15 | 14.7 | 7.4 | 222 | 222.6 | 222.4 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 20193 | 1 | 44.1 | 98094.3 | 10268 | 7.7 | 6.7 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:33 | Normal | 502 | 416.7 | 407.2 | 417.6 | 14.1 | 14 | 14.5 | 7.3 | 221.8 | 221.8 | 222 | 54.9 | 54.7 | 54.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20238 | 1 | 44.4 | 98096 | 10268 | 7.5 | 6 | 0.4 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:38 | Normal | 498.4 | 422.1 | 412 | 415.4 | 12.6 | 12.8 | 13.3 | 6.6 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 19185 | 1 | 44.5 | 98097.7 | 10268 | 6.7 | 5.6 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:43 | Normal | 495.2 | 413.1 | 409.6 | 409 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | 7.8 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 22530 | 1 | 44.5 | 98099.3 | 10268 | 7.9 | 6.6 | 0.4 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:48 | Normal | 481.4 | 435.5 | 432 | 413.7 | 14.9 | 12.6 | 13.1 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 14451 | 1 | 44.5 | 98100.8 | 10268 | 7.6 | 6.5 | 0.8 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.8 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:53 | Normal | 463.6 | 410.1 | 401.5 | 401.6 | 18 | 17.3 | 17.5 | 9 | 222.4 | 223 | 223 | 65.5 | 65.5 | 65.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 24737 | 1 | 45 | 98102.8 | 10268 | 9.3 | 8.4 | 0.1 | 8.9 | 9.3 | 0 | 8.8 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 10:58 | Normal | 464 | 408.6 | 406.3 | 405.6 | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 7.7 | 222.2 | 222.2 | 222 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 21698 | 1 | 45.5 | 98104.5 | 10268 | 8 | 7.3 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:03 | Normal | 464 | 412.7 | 405.1 | 399.4 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 7.6 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 22057 | 1 | 45.8 | 98106.3 | 10269 | 7.8 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:08 | Normal | 459.6 | 399.3 | 397.6 | 402 | 18.5 | 18 | 18 | 9 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 65.8 | 65.7 | 65.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24299 | 1 | 46.3 | 98108.2 | 10269 | 9.5 | 8.7 | 0.2 | 9 | 9.4 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:13 | Normal | 483.9 | 431.7 | 410 | 419.3 | 8.5 | 8.1 | 9.6 | 4.4 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 34.1 | 34 | 34.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11596 | 1 | 46.7 | 98109.9 | 10269 | 4.5 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:18 | Normal | 470.3 | 421 | 402.7 | 397.2 | 15.6 | 12.8 | 17 | 9 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 57.4 | 57.3 | 57.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21720 | 1 | 46.3 | 98111.6 | 10269 | 8.9 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:23 | Normal | 468.6 | 409.3 | 402 | 404.2 | 19.1 | 18.5 | 18.8 | 9.5 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 70 | 69.9 | 69.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 26138 | 1 | 46.4 | 98113.4 | 10269 | 10 | 8.5 | 0.4 | 9.3 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.2 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:28 | Normal | 462.9 | 395.8 | 401.8 | 391.9 | 16.5 | 16 | 16.3 | 8.5 | 221.6 | 222 | 222 | 60 | 60 | 59.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23538 | 1 | 47.1 | 98115.4 | 10269 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:33 | Normal | 461.5 | 400.8 | 401.5 | 400.3 | 12.6 | 13.3 | 12.1 | 5.6 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 46 | 45.8 | 45.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 18798 | 1 | 47.3 | 98117.2 | 10269 | 6 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0 | 6.3 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:38 | Normal | 478.6 | 408.4 | 408.1 | 406.7 | 10.4 | 10.3 | 11 | 5.6 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16424 | 1 | 47 | 98118.9 | 10269 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:43 | Normal | 483.6 | 408.4 | 409.7 | 408 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 6.3 | 221.6 | 221 | 221.2 | 45 | 44.8 | 44.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 17011 | 1 | 46.7 | 98120.5 | 10269 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6.2 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:48 | Normal | 478.9 | 407.7 | 411 | 414.3 | 16.7 | 16.5 | 17 | 8.5 | 222.6 | 222.4 | 222.2 | 64 | 63.7 | 63.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 22938 | 1 | 46.3 | 98122.1 | 10269 | 8.9 | 7.3 | 0.3 | 8.3 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:53 | Normal | 459 | 404.7 | 402.5 | 409.6 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 6.3 | 221.8 | 222.2 | 221 | 50.1 | 49.8 | 49.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14843 | 1 | 46.7 | 98123.8 | 10269 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 11:58 | Normal | 485.6 | 434.3 | 419.8 | 421.1 | 6 | 5.7 | 6.6 | 3.3 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 24 | 23.8 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8654 | 1 | 45.9 | 98124.8 | 10269 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:03 | Normal | 476.5 | 421.2 | 419.3 | 419.5 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 8.3 | 222.8 | 222.8 | 222 | 61.9 | 61.7 | 61.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 23120 | 1 | 44.5 | 98125.8 | 10270 | 8.5 | 7.4 | 0.2 | 8 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:08 | Normal | 465.6 | 405.3 | 407.4 | 409.8 | 17.8 | 17.1 | 18 | 8.9 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 65.6 | 65.4 | 65.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 24615 | 1 | 45.1 | 98127.7 | 10270 | 9.3 | 8.1 | 0.3 | 8.8 | 9.1 | 0 | 9 | 8.7 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:13 | Normal | 459.5 | 408.2 | 410 | 404.3 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 7 | 222 | 222 | 221.8 | 49.5 | 49.3 | 49.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 19189 | 1 | 45.8 | 98129.5 | 10270 | 7 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:18 | Normal | 468.7 | 401.4 | 401.5 | 404.5 | 14.9 | 14.6 | 15.3 | 7.8 | 222 | 222.6 | 222.2 | 56.1 | 55.9 | 56 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 20790 | 1 | 46.2 | 98131.4 | 10270 | 8 | 6.6 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:23 | Normal | 468.5 | 414.4 | 408.9 | 409.1 | 14.2 | 13.5 | 14.5 | 7.3 | 221.2 | 222 | 221.6 | 53 | 53.1 | 53 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 19686 | 1 | 46.1 | 98132.9 | 10270 | 7.6 | 6.5 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:28 | Normal | 480.6 | 416.3 | 411.5 | 408.8 | 11.2 | 11 | 12 | 6.1 | 221 | 221.4 | 221 | 44 | 43.8 | 43.9 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 16273 | 1 | 45.8 | 98134.3 | 10270 | 6.2 | 4.5 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 6 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:33 | Normal | 461.8 | 422.5 | 420.4 | 427.7 | 13.6 | 12.9 | 13.3 | 6.6 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 18398 | 1 | 45.1 | 98135.7 | 10270 | 7.1 | 6 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:38 | Normal | 470.7 | 425.3 | 420.6 | 419.9 | 9.5 | 8.9 | 10.1 | 5.1 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13723 | 1 | 44.7 | 98136.9 | 10270 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:43 | Normal | 472.9 | 438.6 | 429.3 | 431.6 | 10.9 | 10 | 11.2 | 5.6 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 42.1 | 41.9 | 42 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15147 | 1 | 44 | 98138.1 | 10270 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:48 | Normal | 478.8 | 436.5 | 428.9 | 435.3 | 6 | 5.6 | 6.8 | 3.3 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 60 | 60 | 59.99 | 8847 | 1 | 43.6 | 98139.1 | 10270 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:53 | Normal | 459.8 | 422.5 | 423.6 | 416.9 | 14.1 | 13.5 | 14 | 7 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 17459 | 1 | 43.4 | 98140.5 | 10270 | 7.1 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 12:58 | Normal | 479.7 | 435.5 | 428.5 | 438.9 | 6 | 6 | 6.6 | 3.1 | 220 | 218.6 | 219.2 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8424 | 1 | 43 | 98141.5 | 10270 | 3 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:03 | Normal | 506.8 | 437.4 | 440.7 | 435.9 | 5.2 | 5.2 | 6 | 3.1 | 220.6 | 219.2 | 219.8 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8042 | 1 | 42.1 | 98142.2 | 10271 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:08 | Normal | 493.2 | 423.1 | 420.7 | 423.1 | 16 | 16.6 | 17.5 | 8.7 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 64.9 | 64.9 | 64.8 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 24063 | 1 | 41.8 | 98143.5 | 10271 | 9.1 | 6.5 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:13 | Normal | 432.1 | 391.7 | 406 | 407.4 | 19.9 | 19.2 | 19.5 | 9.8 | 222 | 222 | 222 | 70 | 69.9 | 70 | 59.96 | 59.95 | 60 | 26223 | 1 | 43.3 | 98145.6 | 10271 | 10.4 | 9.1 | 0.2 | 10 | 10.1 | 0 | 10.2 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:18 | Normal | 427.5 | 381.2 | 385.3 | 389.5 | 20.1 | 19.8 | 20.3 | 10.2 | 222 | 222.4 | 222.2 | 69.9 | 69.7 | 69.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24694 | 1 | 45.2 | 98147.8 | 10271 | 10.7 | 9.4 | 0.2 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 9.6 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:23 | Normal | 443.8 | 403.5 | 414.3 | 413.7 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 4.8 | 219.8 | 220 | 219.6 | 35.2 | 35 | 35.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12502 | 1 | 45.6 | 98149.3 | 10271 | 4.9 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:28 | Normal | 494.6 | 427.3 | 418 | 423.4 | 6.2 | 6 | 7.1 | 3.5 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9162 | 1 | 44.5 | 98150.2 | 10271 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:33 | Normal | 517.4 | 416.4 | 432.7 | 425.9 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 4.8 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 34 | 33.7 | 33.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11590 | 1 | 43.5 | 98151.1 | 10271 | 4.6 | 2.3 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:38 | Normal | 492.9 | 432.7 | 430.1 | 422.4 | 6.6 | 6.1 | 8 | 4.8 | 219.8 | 219 | 218.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60 | 60 | 60.01 | 10907 | 1 | 42.8 | 98152 | 10271 | 4 | 2.1 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:43 | Normal | 508 | 423.8 | 436.9 | 436.1 | 6.9 | 8 | 8.6 | 4.4 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 32 | 31.8 | 31.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10836 | 1 | 42.1 | 98152.7 | 10271 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:48 | Normal | 497.9 | 435.4 | 433.1 | 432.5 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 3.6 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9504 | 1 | 41.5 | 98153.5 | 10271 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:53 | Normal | 475.8 | 408.6 | 429.9 | 429.2 | 6.7 | 7 | 7.7 | 4.3 | 219 | 219 | 218.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10337 | 1 | 41.2 | 98154.6 | 10271 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 13:58 | Normal | 482.5 | 418.2 | 423.6 | 428.9 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7029 | 1 | 41.5 | 98155.7 | 10271 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:03 | Normal | 491.7 | 431.4 | 431.6 | 432.9 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 2.6 | 218.6 | 217.6 | 218.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6669 | 1 | 40.8 | 98156.3 | 10272 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:08 | Normal | 491.8 | 423.5 | 438.3 | 439.6 | 4 | 4 | 4.8 | 2.5 | 218 | 217.4 | 217.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6301 | 1 | 40.2 | 98156.8 | 10272 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:13 | Normal | 510.9 | 407.6 | 444.4 | 439.7 | 4.6 | 5.3 | 6 | 3.1 | 219 | 218.2 | 218 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7759 | 1 | 39.8 | 98157.4 | 10272 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:18 | Normal | 529.2 | 395.6 | 439 | 439.4 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 3.7 | 218.8 | 217.8 | 218 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11539 | 1 | 39.9 | 98158.6 | 10272 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:23 | Normal | 510.2 | 387.4 | 437.9 | 434.3 | 3 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 217.4 | 217.6 | 217.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5048 | 1 | 39.7 | 98159.2 | 10272 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:28 | Normal | 510.5 | 431.5 | 438.9 | 427.3 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 217.2 | 217 | 216.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 4353 | 1 | 39.2 | 98159.6 | 10272 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:33 | Normal | 527.2 | 404.6 | 437.4 | 441.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 1.6 | 217.4 | 216.6 | 216.2 | 11 | 11 | 11 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4021 | 1 | 38.6 | 98159.9 | 10272 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:38 | Normal | 493 | 432.6 | 444.2 | 459.5 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 217.8 | 217.4 | 217 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3420 | 1 | 38.2 | 98160.3 | 10272 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:43 | Normal | 516.6 | 423.4 | 449.2 | 442.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 217.6 | 217.2 | 216.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3460 | 1 | 37.8 | 98160.5 | 10272 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:48 | Normal | 522 | 452.3 | 450 | 450.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3543 | 1 | 37.4 | 98160.8 | 10272 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:53 | Normal | 508.8 | 450.2 | 451 | 444.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 1.2 | 217.6 | 217 | 216.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3325 | 1 | 37.1 | 98161.1 | 10272 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 14:58 | Normal | 497.8 | 477.4 | 446.1 | 428.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 217.4 | 216.8 | 216.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3180 | 1 | 36.9 | 98161.4 | 10272 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:03 | Normal | 531.7 | 443.5 | 445.9 | 457.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.1 | 217.2 | 217 | 216.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3243 | 1 | 36.7 | 98161.7 | 10273 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:08 | Normal | 544.6 | 458.1 | 449.5 | 445.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 217 | 216.6 | 215.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2974 | 1 | 36.6 | 98161.9 | 10273 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:13 | Normal | 548.5 | 445.3 | 456.8 | 451.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 216.6 | 216.4 | 216 | 7 | 7 | 7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2583 | 1 | 36.4 | 98162.2 | 10273 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:18 | Normal | 523.9 | 466.6 | 451.3 | 457.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 216.8 | 216.4 | 216 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2440 | 1 | 36.2 | 98162.4 | 10273 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:23 | Normal | 502.9 | 439.6 | 451 | 435.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 216.8 | 216.6 | 216.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2937 | 1 | 36.2 | 98162.6 | 10273 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:28 | Normal | 498.8 | 456.3 | 437.3 | 440.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 216.2 | 216.4 | 215.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2316 | 1 | 36.1 | 98162.8 | 10273 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:33 | Normal | 504.9 | 457.5 | 439.4 | 428.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 216.6 | 215.8 | 215 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1823 | 1 | 36 | 98163 | 10273 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:38 | Normal | 513.6 | 476.6 | 441 | 432.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 216 | 215.8 | 215.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1624 | 1 | 35.9 | 98163.1 | 10273 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:43 | Normal | 509.5 | 462.7 | 440.7 | 456 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 216.2 | 216.2 | 214.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 1592 | 1 | 35.8 | 98163.3 | 10273 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:48 | Normal | 498.2 | 449.4 | 445.6 | 437.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 216.2 | 216.2 | 215.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 1636 | 1 | 35.8 | 98163.4 | 10273 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:53 | Normal | 490.5 | 443.6 | 453.1 | 455.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 216.2 | 216 | 215.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1916 | 1 | 35.7 | 98163.5 | 10273 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 15:58 | Normal | 525.5 | 451.4 | 448.2 | 461.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.6 | 217 | 215.6 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1853 | 1 | 35.6 | 98163.7 | 10273 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:03 | Normal | 515.8 | 454.1 | 459.1 | 448.5 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.7 | 216.4 | 216.2 | 215.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1840 | 1 | 35.5 | 98163.9 | 10274 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:08 | Normal | 478 | 495.5 | 465 | 462.4 | 2.2 | 1 | 3.9 | 2 | 217 | 216.8 | 216 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4295 | 1 | 35.6 | 98164.3 | 10274 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:13 | Normal | 437.6 | 480.4 | 465 | 456.2 | 3.4 | 1.4 | 5.6 | 2.9 | 217.2 | 216.8 | 217 | 16 | 15.9 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5735 | 1 | 35.7 | 98164.7 | 10274 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:18 | Normal | 431.5 | 418.1 | 451.9 | 445.2 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 216.2 | 216.4 | 215.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3497 | 1 | 35.8 | 98165.2 | 10274 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:23 | Normal | 522 | 455.5 | 445.7 | 435.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1 | 216.4 | 216.6 | 215.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2834 | 1 | 35.7 | 98165.4 | 10274 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:28 | Normal | 509.7 | 468.5 | 439.1 | 441.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 217 | 216.2 | 216 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1974 | 1 | 35.6 | 98165.6 | 10274 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:33 | Normal | 486.2 | 436.6 | 430.9 | 424.2 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.6 | 216.2 | 215.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1707 | 1 | 35.5 | 98165.7 | 10274 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:38 | Normal | 499.9 | 435.5 | 447.1 | 449.4 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1 | 216.4 | 217 | 216.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2673 | 1 | 35.5 | 98165.9 | 10274 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:43 | Normal | 504.8 | 448.4 | 447.1 | 447.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 216.4 | 216.6 | 215.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2713 | 1 | 35.4 | 98166.2 | 10274 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:48 | Normal | 524.4 | 459.4 | 438.7 | 431.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 215.8 | 216 | 215.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2103 | 1 | 35.4 | 98166.4 | 10274 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:53 | Normal | 521.4 | 438.2 | 437.9 | 437.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 216.2 | 216 | 215.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1112 | 1 | 35.4 | 98166.5 | 10274 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 16:58 | Normal | 515.6 | 425.5 | 437.1 | 434 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.2 | 216 | 215 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 840 | 1 | 35.4 | 98166.6 | 10274 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:03 | Normal | 499.7 | 470.4 | 435.4 | 445.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 216.6 | 216.6 | 216.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 983 | 1 | 35.3 | 98166.6 | 10275 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:08 | Normal | 505.4 | 460.4 | 413.2 | 447.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 217 | 216.6 | 215.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1204 | 1 | 35.3 | 98166.7 | 10275 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:13 | Normal | 493.7 | 408.5 | 434.1 | 435.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 216.2 | 216.4 | 215.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 542 | 1 | 35.2 | 98166.8 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:18 | Normal | 458.8 | 458.5 | 425.8 | 414.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 215.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 256 | 1 | 35 | 98166.8 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:23 | Normal | 251.7 | 440.5 | 427.1 | 405.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.2 | 216 | 215.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 110 | 1 | 34.9 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:28 | Normal | 200 | 427 | 418.5 | 410.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.6 | 216 | 215 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 43 | 1 | 34.7 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:33 | Normal | 199.8 | 418.4 | 436.1 | 392.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216.6 | 215.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60.01 | 14 | 1 | 34.5 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:38 | Normal | 207.5 | 404.4 | 426.4 | 300.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 216.2 | 214.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5 | 1 | 34.4 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:43 | Normal | 201.4 | 418.6 | 428.4 | 351.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 216.8 | 215.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6 | 1 | 34.3 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:48 | Normal | 199.8 | 406.5 | 400.8 | 352.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 215.8 | 216 | 215.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25 | 1 | 34.2 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:53 | Normal | 199.4 | 404.4 | 425.3 | 355.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.4 | 215.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 34.1 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 17:58 | Normal | 226.6 | 431.5 | 409.3 | 310.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216.2 | 215.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34 | 98166.9 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 18:03 | Normal | 187.4 | 390.6 | 389.3 | 227.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 216 | 214.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 33.8 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 18:08 | Normal | 193.9 | 340.7 | 315.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216 | 215 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 33.8 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-22 18:13 | Normal | 200.1 | 231.5 | 222.5 | 206.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.2 | 215.4 | 214.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.5 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0