## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-23 04:49 | Wait | 430.3 | 430.9 | 428.6 | 429.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 221 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.6 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 04:54 | Wait | 519.5 | 520.1 | 451.4 | 451.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 24.1 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 04:59 | Normal | 200.3 | 429.2 | 441.9 | 438.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 23 | 1 | 24.4 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:04 | Normal | 199.6 | 411.7 | 399.5 | 435.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 109 | 1 | 24.6 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:09 | Normal | 199.6 | 463.6 | 448.9 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 221.8 | 222 | 221 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 182 | 1 | 24.8 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:14 | Normal | 200.5 | 480.8 | 453.1 | 455.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 281 | 1 | 25 | 98166.9 | 10276 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:19 | Normal | 203.1 | 500.6 | 448 | 449.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 412 | 1 | 25.2 | 98166.9 | 10276 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:24 | Normal | 442.4 | 487.7 | 443.9 | 466.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 671 | 1 | 25.4 | 98167 | 10276 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:29 | Normal | 511 | 481.9 | 440.3 | 464.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 223 | 221.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 759 | 1 | 25.6 | 98167 | 10276 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:34 | Normal | 547.7 | 467.7 | 420.8 | 464.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 904 | 1 | 25.8 | 98167.1 | 10276 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:39 | Normal | 536 | 481.7 | 449.2 | 473.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1239 | 1 | 26 | 98167.2 | 10276 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:44 | Normal | 548.9 | 476.5 | 463.9 | 468.4 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | 220.6 | 220.8 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1527 | 1 | 26.2 | 98167.3 | 10277 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:49 | Normal | 565.4 | 486.7 | 476.4 | 478.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220.6 | 220 | 219.4 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1854 | 1 | 26.5 | 98167.5 | 10277 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:54 | Normal | 575.9 | 499.4 | 470.1 | 462.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2333 | 1 | 26.8 | 98167.6 | 10277 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 05:59 | Normal | 576 | 496 | 451.2 | 479.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2882 | 1 | 27 | 98167.9 | 10277 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:04 | Normal | 542.2 | 512.9 | 471.6 | 482.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1 | 220.2 | 221.2 | 220.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3450 | 1 | 27.3 | 98168.1 | 10277 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:09 | Normal | 567.6 | 513.1 | 466 | 494 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3381 | 1 | 27.6 | 98168.4 | 10277 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:14 | Normal | 555.2 | 505.8 | 470 | 485.9 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3053 | 1 | 28 | 98168.7 | 10277 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:19 | Normal | 569.1 | 518.7 | 462.1 | 481 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2648 | 1 | 28.2 | 98168.9 | 10277 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:24 | Normal | 580.8 | 518.4 | 459.1 | 490 | 1.7 | 1.1 | 2 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 219.6 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2569 | 1 | 28.4 | 98169.1 | 10277 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:29 | Normal | 570.1 | 517.6 | 468 | 491.3 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2809 | 1 | 28.7 | 98169.4 | 10277 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:34 | Normal | 577.7 | 521.2 | 474.2 | 475.7 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 220.8 | 221 | 220.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3225 | 1 | 29.1 | 98169.6 | 10277 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:39 | Normal | 580 | 518.6 | 472.4 | 495.2 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3732 | 1 | 29.4 | 98169.9 | 10277 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:44 | Normal | 574.8 | 519.6 | 467.8 | 486.8 | 3.3 | 2 | 3.3 | 1 | 220.8 | 221 | 220.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4542 | 1 | 29.7 | 98170.2 | 10278 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:49 | Normal | 565.2 | 507.6 | 467.2 | 399.1 | 3.9 | 2.2 | 3.7 | 2.5 | 218.8 | 219.6 | 218.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5586 | 1 | 30 | 98170.7 | 10278 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:54 | Normal | 575.7 | 510.9 | 466.7 | 404.5 | 4.3 | 2.3 | 4 | 2.8 | 218.2 | 218.8 | 218 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5973 | 1 | 30.3 | 98171.1 | 10278 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 06:59 | Normal | 528.7 | 483.6 | 456 | 396.8 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3589 | 1 | 30.6 | 98171.6 | 10278 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:04 | Normal | 500.8 | 464.7 | 458.3 | 444 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 2703 | 1 | 30.7 | 98171.8 | 10278 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:09 | Normal | 531.1 | 492.6 | 452.1 | 418.7 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 219 | 218.6 | 218.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2861 | 1 | 30.8 | 98172 | 10278 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:14 | Normal | 550 | 501.6 | 459.6 | 424.9 | 2 | 1.4 | 2 | 1.1 | 218.8 | 218.6 | 218.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3056 | 1 | 30.9 | 98172.4 | 10278 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:19 | Normal | 537.2 | 518.6 | 472.8 | 446.7 | 4.8 | 1.7 | 3.5 | 1.9 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4556 | 1 | 31 | 98172.7 | 10278 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:24 | Normal | 546.7 | 534.7 | 466.9 | 446.7 | 6.4 | 1.6 | 5.3 | 3.2 | 220 | 219.8 | 219.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7661 | 1 | 31.3 | 98173.3 | 10278 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:29 | Normal | 530 | 529.7 | 460.8 | 445.7 | 5.8 | 1.6 | 5.3 | 2.8 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6986 | 1 | 31.6 | 98173.9 | 10278 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:34 | Normal | 529.8 | 543.2 | 460.4 | 446.4 | 7.2 | 1.5 | 6.8 | 3.5 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8498 | 1 | 31.9 | 98174.5 | 10278 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:39 | Normal | 525.1 | 537.4 | 455.8 | 442.7 | 7.5 | 1.6 | 7.2 | 3.6 | 221 | 220.4 | 220.2 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8828 | 1 | 32.1 | 98175.2 | 10278 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:44 | Normal | 523.5 | 422.6 | 450.8 | 445.7 | 7.8 | 4 | 7.5 | 3.7 | 221 | 220.4 | 221 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9992 | 1 | 32.4 | 98176 | 10279 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:49 | Normal | 518.4 | 459.7 | 452.4 | 450.2 | 8.1 | 4 | 7.8 | 3.8 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10476 | 1 | 32.7 | 98176.8 | 10279 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:54 | Normal | 519.4 | 459.5 | 452.2 | 453.9 | 8.2 | 4.3 | 7.9 | 3.9 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10977 | 1 | 32.9 | 98177.7 | 10279 | 4.1 | 4 | 0 | 3.5 | 0.8 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 07:59 | Normal | 518.8 | 472.6 | 445.2 | 448 | 8.6 | 4.6 | 8.5 | 4.2 | 221.4 | 220 | 220.6 | 31.5 | 31.3 | 31.4 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 11603 | 1 | 33.2 | 98178.7 | 10279 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:04 | Normal | 511.1 | 445.5 | 443.6 | 443.4 | 9.3 | 5.5 | 9.1 | 4.5 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12346 | 1 | 33.5 | 98179.7 | 10279 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.3 | 1 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:09 | Normal | 508.4 | 444.7 | 445.6 | 438.6 | 9.7 | 5.8 | 9.6 | 4.8 | 220.4 | 219.6 | 220 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13050 | 1 | 33.9 | 98180.7 | 10279 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:14 | Normal | 505.7 | 447.5 | 438.2 | 436.9 | 10.2 | 6.2 | 10 | 5 | 221 | 219.4 | 220.2 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13591 | 1 | 34.4 | 98181.9 | 10279 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 1.2 | 0 | 5 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:19 | Normal | 516 | 399.6 | 443.3 | 434.2 | 10.5 | 9.2 | 10.1 | 5.1 | 220.8 | 219 | 220.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14856 | 1 | 34.7 | 98183.1 | 10279 | 5.4 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:24 | Normal | 521.7 | 415.5 | 443.3 | 435.2 | 10.6 | 9.6 | 10.6 | 5.4 | 220.4 | 219.2 | 220.6 | 42 | 42 | 42 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 15502 | 1 | 35.2 | 98184.3 | 10279 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:29 | Normal | 516.6 | 424.5 | 434.6 | 435.5 | 11 | 9.9 | 11.1 | 5.6 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 43.8 | 43.9 | 43.8 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 16093 | 1 | 35.6 | 98185.6 | 10279 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.7 | 4.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:34 | Normal | 515.7 | 428.9 | 435.1 | 428.6 | 11.4 | 10.5 | 11.5 | 5.9 | 220.6 | 220 | 220.2 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 16901 | 1 | 36.2 | 98187 | 10279 | 5.9 | 5.3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:39 | Normal | 520.7 | 435.6 | 432 | 427.7 | 11.8 | 11 | 12.1 | 6.1 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 17628 | 1 | 36.9 | 98188.5 | 10279 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6 | 5.1 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:44 | Normal | 511.8 | 428.8 | 423.6 | 421.6 | 10.2 | 9.7 | 10.9 | 5.8 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 17184 | 1 | 37.6 | 98190 | 10280 | 5.7 | 4.7 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:49 | Normal | 520.9 | 433.7 | 433.3 | 432.1 | 12.8 | 12.3 | 13 | 6.6 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 19204 | 1 | 37.5 | 98191 | 10280 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:54 | Normal | 514.8 | 440.5 | 424.1 | 427.9 | 12.8 | 12.3 | 13.1 | 6.6 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 19338 | 1 | 38 | 98192.6 | 10280 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 08:59 | Normal | 507.4 | 421.3 | 417.9 | 414.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 7 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 54 | 53.7 | 53.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19924 | 1 | 38.7 | 98194.2 | 10280 | 7 | 6.5 | 0 | 7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:04 | Normal | 508.4 | 421.4 | 417.3 | 419.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 7.1 | 219.8 | 220 | 220.6 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 20156 | 1 | 39.5 | 98195.9 | 10280 | 7.2 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:09 | Normal | 501.4 | 421.4 | 418.7 | 415.1 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 7.3 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 56.7 | 56.6 | 56.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20886 | 1 | 40.1 | 98197.6 | 10280 | 7.5 | 6.6 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:14 | Normal | 501.1 | 422.9 | 408.2 | 416 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 7.6 | 222.2 | 223 | 222.4 | 57.4 | 57.6 | 57.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21515 | 1 | 40.6 | 98199.4 | 10280 | 7.7 | 7 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:19 | Normal | 498.5 | 421.4 | 417 | 411.7 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 7.2 | 222 | 222.4 | 222.2 | 53 | 53.1 | 53.1 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 19763 | 1 | 41 | 98201.1 | 10280 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:24 | Normal | 498 | 412.9 | 416.4 | 413.2 | 16 | 15.6 | 15.5 | 7.9 | 223 | 222.2 | 222.6 | 60.2 | 59.8 | 59.9 | 60.04 | 59.96 | 60 | 21702 | 1 | 41.6 | 98202.9 | 10280 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:29 | Normal | 519.4 | 439.7 | 426.7 | 426.7 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 220.6 | 219.8 | 220 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9718 | 1 | 41.4 | 98203.8 | 10280 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:34 | Normal | 515.1 | 445 | 438.9 | 431.9 | 16 | 15.6 | 15.7 | 8 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 23160 | 1 | 40.2 | 98204.5 | 10280 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:39 | Normal | 510.7 | 433.6 | 429.5 | 426.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 7.3 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 57.1 | 57.1 | 57 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 21318 | 1 | 40.5 | 98206.3 | 10280 | 7.4 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:44 | Normal | 499.3 | 425.4 | 414.9 | 421.7 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 7.3 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20860 | 1 | 41.2 | 98208.1 | 10281 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:49 | Normal | 495.1 | 425.4 | 414 | 419.8 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 7.3 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 57 | 56.8 | 56.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21184 | 1 | 42 | 98209.8 | 10281 | 7.6 | 7 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:54 | Normal | 489.5 | 425.5 | 413.4 | 417 | 15.3 | 14.5 | 14.7 | 7.3 | 222.4 | 222.4 | 222 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 21440 | 1 | 42.8 | 98211.6 | 10281 | 7.6 | 7 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 09:59 | Normal | 492.9 | 417.8 | 413.7 | 412.5 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 21435 | 1 | 43.3 | 98213.4 | 10281 | 7.8 | 7 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:04 | Normal | 479.8 | 417.6 | 413 | 409.8 | 15.8 | 15.1 | 15.3 | 7.8 | 223 | 222.2 | 222.4 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21918 | 1 | 43.7 | 98215.2 | 10281 | 8 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:09 | Normal | 475.5 | 417.4 | 406.4 | 407.2 | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21380 | 1 | 44.2 | 98217 | 10281 | 7.8 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:14 | Normal | 472.6 | 409.5 | 404.9 | 402.7 | 16.7 | 16 | 16.2 | 8.1 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 61 | 60.9 | 61 | 59.97 | 59.96 | 60 | 22781 | 1 | 44.4 | 98218.8 | 10281 | 8.5 | 7.6 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:19 | Normal | 478.8 | 407.6 | 405 | 406.7 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 8.3 | 223 | 222.8 | 222.4 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 23139 | 1 | 44.8 | 98220.7 | 10281 | 8.5 | 7.6 | 0.4 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:24 | Normal | 477.7 | 405.6 | 404.2 | 407 | 16.4 | 16 | 16.2 | 8.2 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22575 | 1 | 45.3 | 98222.6 | 10281 | 8.3 | 7.4 | 0.4 | 8 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:29 | Normal | 479.2 | 409.7 | 409.5 | 405.1 | 17.5 | 16.8 | 17.2 | 8.6 | 222.6 | 223.2 | 222 | 64.4 | 64.4 | 64.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 23995 | 1 | 45.2 | 98224.3 | 10281 | 8.9 | 8.2 | 0.4 | 8.5 | 9 | 0 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:34 | Normal | 481.8 | 396.9 | 397.8 | 410.6 | 14 | 15.1 | 13.1 | 6.3 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24911 | 1 | 45.7 | 98226.1 | 10281 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 8 | 8.6 | 0 | 7.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:39 | Normal | 491.6 | 444.5 | 422.2 | 430.9 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7009 | 1 | 44.6 | 98226.9 | 10281 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:44 | Normal | 510.5 | 449.4 | 441.7 | 445.4 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 3.3 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9496 | 1 | 43 | 98227.5 | 10282 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:49 | Normal | 510.3 | 426 | 412 | 420.9 | 17.3 | 18 | 18.5 | 9.1 | 223.2 | 223.6 | 222.8 | 69.4 | 69.2 | 69.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26182 | 1 | 43.6 | 98229.5 | 10282 | 9.4 | 7.5 | 0.2 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:54 | Normal | 485.8 | 428.7 | 420.5 | 426.3 | 5 | 5 | 5.4 | 2.7 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 60 | 60.02 | 60 | 7399 | 1 | 44.3 | 98231.1 | 10282 | 2.5 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 10:59 | Normal | 512.8 | 468.8 | 439.9 | 425.8 | 14.8 | 12.3 | 16.9 | 9 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 62 | 61.8 | 62.3 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 17606 | 1 | 43 | 98231.8 | 10282 | 8.9 | 5.1 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:04 | Normal | 473 | 411.9 | 411.1 | 409.9 | 18.4 | 18 | 18 | 9.1 | 223 | 222.8 | 222.8 | 68.2 | 67.9 | 68.1 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 25578 | 1 | 43.9 | 98234 | 10282 | 9.4 | 8.5 | 0.4 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:09 | Normal | 475.5 | 423.3 | 413.2 | 414 | 6 | 5.9 | 6.3 | 3.1 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 23.1 | 23 | 23 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8243 | 1 | 44.7 | 98235.8 | 10282 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:14 | Normal | 487.9 | 432.7 | 425.6 | 431.5 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 3 | 220 | 219 | 219 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7719 | 1 | 43.7 | 98236.5 | 10282 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:19 | Normal | 518.3 | 453.7 | 432 | 436.9 | 7.1 | 6.9 | 8 | 4 | 220 | 220 | 219.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60 | 60 | 10672 | 1 | 42.5 | 98237.2 | 10282 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 4 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:24 | Normal | 517.8 | 456.4 | 428.3 | 430.4 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4828 | 1 | 41.4 | 98238 | 10282 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:29 | Normal | 460.7 | 420.5 | 426.1 | 421.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 218 | 217.2 | 216.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2754 | 1 | 40.2 | 98238.2 | 10282 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:34 | Normal | 501.1 | 437.8 | 449.1 | 434.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.8 | 217.8 | 217.2 | 217.4 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1831 | 1 | 39.1 | 98238.4 | 10282 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:39 | Normal | 518.6 | 481.5 | 433.6 | 446.6 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 217.6 | 217.8 | 217 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2255 | 1 | 37.9 | 98238.6 | 10282 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:44 | Normal | 533.7 | 478.7 | 456.8 | 462.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1 | 218.2 | 218 | 217 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2826 | 1 | 37.2 | 98238.8 | 10283 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:49 | Normal | 529.8 | 478.8 | 463.2 | 452.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 219 | 218.4 | 218.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3471 | 1 | 36.6 | 98239.1 | 10283 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:54 | Normal | 555.2 | 440.7 | 469.5 | 472.1 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4731 | 1 | 35.9 | 98239.4 | 10283 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 11:59 | Normal | 538.7 | 476.7 | 467.6 | 470.4 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 2.8 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60 | 8397 | 1 | 35.3 | 98239.9 | 10283 | 2.8 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:04 | Normal | 520.4 | 473.6 | 469.4 | 461.3 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 2.3 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7129 | 1 | 34.9 | 98240.6 | 10283 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:09 | Normal | 529.5 | 467.8 | 470.3 | 469.2 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 2 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6414 | 1 | 34.4 | 98241.2 | 10283 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:14 | Normal | 518.1 | 472.3 | 464.8 | 475.4 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 2.9 | 221.2 | 220.4 | 221 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9372 | 1 | 34 | 98241.8 | 10283 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:19 | Normal | 557.8 | 482 | 460.5 | 462.2 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 2 | 219.8 | 219 | 219.2 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6476 | 1 | 34.8 | 98243 | 10283 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:24 | Normal | 553.7 | 486.7 | 458.7 | 435.4 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4349 | 1 | 34.1 | 98243.4 | 10283 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:29 | Normal | 548.1 | 472.7 | 457.1 | 457.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4583 | 1 | 33.6 | 98243.8 | 10283 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:34 | Normal | 533.1 | 477.7 | 460 | 475.8 | 2.3 | 2.3 | 3 | 1.2 | 219.8 | 219.6 | 219 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4085 | 1 | 33.2 | 98244.1 | 10283 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:39 | Normal | 570.2 | 447.7 | 473.5 | 476.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 220 | 219.2 | 219.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5273 | 1 | 33 | 98244.5 | 10283 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:44 | Normal | 552.6 | 483.7 | 479.1 | 484.9 | 5.6 | 7.1 | 6.4 | 3 | 221 | 220.6 | 220.6 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 8764 | 1 | 32.4 | 98245.1 | 10284 | 3 | 2.2 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:49 | Normal | 498.1 | 467.2 | 469 | 467.6 | 15.8 | 16.3 | 14 | 6.8 | 224 | 222.8 | 223.8 | 63.7 | 63.5 | 63.7 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 22963 | 1 | 33.5 | 98246.8 | 10284 | 7.3 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.5 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:54 | Normal | 531.4 | 480.4 | 475 | 474.8 | 8.2 | 7.8 | 9.4 | 4.6 | 222.8 | 221.4 | 222 | 37.1 | 36.9 | 37 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13314 | 1 | 34 | 98248 | 10284 | 4.8 | 3.4 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 12:59 | Normal | 521.3 | 480.9 | 482.7 | 473.6 | 9.7 | 10 | 10 | 5 | 223 | 222.2 | 223.2 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 15081 | 1 | 34.2 | 98249.2 | 10284 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:04 | Normal | 506.5 | 466.5 | 466 | 460 | 7.1 | 7 | 7.7 | 3.8 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 12248 | 1 | 34.9 | 98250.7 | 10284 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:09 | Normal | 504.6 | 458 | 460.1 | 456 | 6.3 | 6.3 | 7 | 3.3 | 221.8 | 221 | 221.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 60 | 59.99 | 60 | 9977 | 1 | 35 | 98251.9 | 10284 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:14 | Normal | 468.5 | 431.5 | 436.3 | 438.1 | 12.6 | 13.1 | 13.1 | 6.5 | 223.6 | 222.8 | 223 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23385 | 1 | 35.9 | 98253.7 | 10284 | 6.6 | 6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:19 | Normal | 450.9 | 419.8 | 423.3 | 418.1 | 19 | 18.2 | 18.6 | 9.6 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 70.1 | 70 | 70.1 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 26489 | 1 | 37.4 | 98255.8 | 10284 | 10.1 | 8.7 | 0 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.6 | 8.9 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:24 | Normal | 440.7 | 412.5 | 412.1 | 415.9 | 18 | 17.3 | 18 | 9 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 24613 | 1 | 39 | 98257.9 | 10284 | 9.5 | 8.2 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9 | 8.8 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:29 | Normal | 441.2 | 396 | 404.1 | 404.9 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 9 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23935 | 1 | 40.1 | 98259.9 | 10284 | 9.4 | 8.1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:34 | Normal | 465.5 | 414.5 | 421 | 420.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 4.6 | 222.4 | 221.6 | 222.2 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13692 | 1 | 40.1 | 98261.4 | 10284 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:39 | Normal | 427.7 | 394.5 | 410.7 | 406.8 | 14.8 | 14.3 | 15.8 | 8.4 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 53.8 | 53.5 | 53.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 23813 | 1 | 40 | 98262.9 | 10284 | 8.4 | 6.9 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:44 | Normal | 431.6 | 393.6 | 411.9 | 417.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 7 | 222.6 | 223 | 222.8 | 49.8 | 49.9 | 49.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 17562 | 1 | 40.3 | 98264.5 | 10285 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:49 | Normal | 432 | 394.4 | 421.1 | 428 | 14.3 | 14 | 13.9 | 6.8 | 223 | 223 | 222.6 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16712 | 1 | 40.4 | 98266.1 | 10285 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:54 | Normal | 462.2 | 382.7 | 417.6 | 412.5 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 7 | 223.2 | 223 | 222.4 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18263 | 1 | 40.6 | 98267.7 | 10285 | 7.1 | 5 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 13:59 | Normal | 420.5 | 384.5 | 415.7 | 411.5 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 7 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 18187 | 1 | 40.7 | 98269.2 | 10285 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:04 | Normal | 404.6 | 384.5 | 423.7 | 417.6 | 13.4 | 13.1 | 13 | 6.8 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17674 | 1 | 40.6 | 98270.6 | 10285 | 7 | 6.2 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:09 | Normal | 418.9 | 374.7 | 424.5 | 417.3 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 6.6 | 223 | 222.6 | 222.2 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 17107 | 1 | 40.6 | 98272 | 10285 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:14 | Normal | 395.6 | 378.5 | 418.2 | 416.9 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 6.5 | 222.2 | 222.6 | 222 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16547 | 1 | 40.5 | 98273.4 | 10285 | 6.5 | 6 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:19 | Normal | 405.7 | 377.5 | 426.1 | 422.8 | 11.8 | 12 | 12.2 | 6.3 | 222 | 222.2 | 221.8 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 16141 | 1 | 40.4 | 98274.8 | 10285 | 6.4 | 5.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:24 | Normal | 375.4 | 375.4 | 420.7 | 425.6 | 12.4 | 12 | 12.1 | 6.2 | 222.2 | 222.4 | 222 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 15813 | 1 | 40.3 | 98276.1 | 10285 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:29 | Normal | 378.7 | 366.5 | 427.6 | 425.6 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 6.1 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 15330 | 1 | 40 | 98277.4 | 10285 | 6.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:34 | Normal | 363.8 | 370.7 | 429.2 | 420.9 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 6 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14932 | 1 | 40.1 | 98278.7 | 10285 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:39 | Normal | 364.1 | 365.5 | 426.8 | 423.8 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 5.9 | 222 | 221.6 | 221.2 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 14470 | 1 | 39.9 | 98279.9 | 10285 | 6 | 5.3 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:44 | Normal | 362.9 | 354.9 | 426.6 | 424.3 | 10.3 | 11 | 11 | 5.7 | 221.8 | 222 | 221.6 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 13868 | 1 | 39.8 | 98281.1 | 10286 | 5.8 | 4.2 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:49 | Normal | 351.6 | 363.4 | 426.1 | 430.9 | 9.3 | 10.5 | 10.7 | 5.5 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13155 | 1 | 39.6 | 98282.2 | 10286 | 5.6 | 3.4 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:54 | Normal | 328.7 | 353.6 | 432.1 | 430.8 | 9 | 10.3 | 10.4 | 5.5 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12551 | 1 | 39.5 | 98283.3 | 10286 | 5.3 | 3.4 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 14:59 | Normal | 395.7 | 354.6 | 432 | 433.8 | 6.9 | 9.8 | 10.2 | 5.3 | 222 | 221 | 221.6 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 60 | 60 | 11985 | 1 | 39.2 | 98284.3 | 10286 | 5.2 | 1.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:04 | Normal | 402.7 | 348.6 | 432.6 | 433.3 | 6.3 | 9.8 | 10 | 5.2 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11662 | 1 | 39 | 98285.3 | 10286 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:09 | Normal | 529.9 | 346.8 | 427.4 | 429.3 | 5.6 | 9.5 | 10 | 5.2 | 221.2 | 221 | 221 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 11939 | 1 | 38.8 | 98286.2 | 10286 | 5.1 | 0.5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:14 | Normal | 534.5 | 329.7 | 437.6 | 432.2 | 6.5 | 10.9 | 10.7 | 5.6 | 221.8 | 220.4 | 221.2 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 13143 | 1 | 38.5 | 98287 | 10286 | 5.6 | 1.1 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:19 | Normal | 506 | 368.5 | 421.6 | 427.4 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 11.9 | 11.6 | 12 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4282 | 1 | 38.3 | 98287.6 | 10286 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:24 | Normal | 538.4 | 414.8 | 437.3 | 435.1 | 2.6 | 2.8 | 4 | 2.1 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4900 | 1 | 37.7 | 98288 | 10286 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:29 | Normal | 542.7 | 319.7 | 446.5 | 439.3 | 6.1 | 9.9 | 10 | 5.2 | 221.8 | 219.8 | 221 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12513 | 1 | 37.5 | 98288.8 | 10286 | 5.1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:34 | Normal | 532.4 | 370.6 | 440.8 | 446.7 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 218.6 | 218.4 | 218.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 4713 | 1 | 37.3 | 98289.3 | 10286 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:39 | Normal | 537.6 | 299.8 | 453.2 | 454 | 5.3 | 8.7 | 9.1 | 4.7 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10952 | 1 | 37.1 | 98289.9 | 10286 | 4.6 | 0.7 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:44 | Normal | 538.1 | 287.7 | 443.4 | 443.4 | 5.3 | 8.6 | 8.6 | 4.5 | 219.8 | 219.4 | 220 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10381 | 1 | 37.2 | 98290.8 | 10287 | 4.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:49 | Normal | 524.3 | 266.8 | 443 | 437.8 | 5.5 | 8.7 | 8.8 | 4.6 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10267 | 1 | 37.3 | 98291.7 | 10287 | 4.5 | 0.8 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:54 | Normal | 528.1 | 250.8 | 445.3 | 438.1 | 4.8 | 7.5 | 7.6 | 4 | 219 | 218.6 | 218.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8943 | 1 | 37.3 | 98292.5 | 10287 | 3.9 | 0.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 15:59 | Normal | 506.7 | 424.5 | 428.9 | 437.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 216.8 | 217 | 216.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2895 | 1 | 36.9 | 98292.9 | 10287 | 1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:04 | Normal | 507.9 | 443.6 | 438.7 | 441.2 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 216.2 | 216.6 | 216.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2718 | 1 | 36.4 | 98293.1 | 10287 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:09 | Normal | 501.8 | 414.9 | 436.3 | 448.6 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0.9 | 216.8 | 216.6 | 215.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2483 | 1 | 36.1 | 98293.3 | 10287 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:14 | Normal | 501.8 | 439.7 | 435.6 | 445.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 215.8 | 215.8 | 215.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1323 | 1 | 35.7 | 98293.5 | 10287 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:19 | Normal | 536.9 | 440.7 | 436.5 | 456.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 216.8 | 217.4 | 216.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1010 | 1 | 35.4 | 98293.6 | 10287 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:24 | Normal | 528 | 446.8 | 430.2 | 436.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 217.4 | 216.8 | 215.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 826 | 1 | 35.1 | 98293.7 | 10287 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:29 | Normal | 540.5 | 460 | 436.6 | 450.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 217 | 216.6 | 216 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 759 | 1 | 35 | 98293.7 | 10287 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:34 | Normal | 537.6 | 468.6 | 434.2 | 449.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 217 | 217 | 216.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 699 | 1 | 34.9 | 98293.8 | 10287 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:39 | Normal | 493.9 | 464.6 | 444.2 | 443.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217 | 217.2 | 216.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 451 | 1 | 34.3 | 98293.9 | 10287 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:44 | Normal | 545.7 | 477.8 | 432.2 | 450 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 558 | 1 | 33.6 | 98293.9 | 10288 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:49 | Normal | 546.1 | 463.9 | 452.5 | 452.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 500 | 1 | 32.8 | 98293.9 | 10288 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:54 | Normal | 524.7 | 462.8 | 442.8 | 451.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 337 | 1 | 32.1 | 98294 | 10288 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 16:59 | Normal | 542.5 | 473.7 | 434 | 449.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 458 | 1 | 31.5 | 98294 | 10288 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:04 | Normal | 524.7 | 469.6 | 441.3 | 457.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 748 | 1 | 30.8 | 98294.1 | 10288 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:09 | Normal | 568.5 | 470.6 | 446.2 | 459.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 595 | 1 | 30.3 | 98294.1 | 10288 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:14 | Normal | 541.6 | 457.5 | 453.6 | 454.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 231 | 1 | 29.9 | 98294.1 | 10288 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:19 | Normal | 561.9 | 485.9 | 439.2 | 469.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 345 | 1 | 29.6 | 98294.2 | 10288 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:24 | Normal | 455.1 | 461.8 | 433.4 | 427.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 219 | 1 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 174 | 1 | 29.3 | 98294.2 | 10288 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:29 | Normal | 447.9 | 430 | 431.4 | 435 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 220 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 48 | 1 | 29 | 98294.2 | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:34 | Normal | 216.5 | 430.6 | 416.9 | 450.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 28.8 | 98294.2 | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:39 | Normal | 208.6 | 443.3 | 454.4 | 415.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 28.6 | 98294.2 | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:44 | Normal | 201.3 | 444.4 | 459.2 | 415.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 28.6 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:49 | Normal | 199.7 | 405.7 | 429.7 | 415.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 60 | 23 | 1 | 28.6 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:54 | Normal | 316.3 | 442.8 | 411.2 | 449.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220 | 218.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 118 | 1 | 28.5 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 17:59 | Normal | 299.1 | 416.8 | 448.3 | 416.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 20 | 1 | 28.5 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 18:04 | Normal | 180 | 405.4 | 416.8 | 412.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 28.4 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 18:09 | Normal | 191.6 | 399.6 | 341.2 | 349.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 28.4 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 18:14 | Normal | 200.3 | 247 | 253.5 | 254.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.4 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-23 18:19 | Normal | 194.3 | 182.8 | 164.3 | 169 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 28.2 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0