## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-24 04:47 | Wait | 504.1 | 504 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 21 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 04:52 | Wait | 547.1 | 527.6 | 522.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 04:57 | Wait | 579.1 | 548.9 | 545.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:02 | Wait | 600.6 | 568 | 563.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.7 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:07 | Wait | 616.6 | 581.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 21.7 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:12 | Wait | 625.9 | 589.1 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:17 | Wait | 633.3 | 596.1 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:22 | Wait | 642.1 | 604.7 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:27 | Wait | 643.7 | 604.6 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.9 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:32 | Wait | 647.8 | 608.6 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:37 | Wait | 647.2 | 607.4 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:42 | Wait | 643.1 | 600.3 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:47 | Wait | 634.8 | 595.1 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:52 | Wait | 654 | 614.6 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:57 | Wait | 656.9 | 615.8 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:02 | Wait | 673.6 | 622.2 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:07 | Wait | 662.8 | 625.1 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 22.2 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:12 | Wait | 669.3 | 628.9 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:17 | Wait | 664.8 | 626.7 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 128263.3 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:22 | Normal | 615.5 | 541.1 | 567.3 | 0 | 4 | 2 | 2.7 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 4900 | 1 | 22.6 | 128263.6 | 9937 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:27 | Normal | 626.9 | 577.4 | 578.9 | 0 | 6.7 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6390 | 1 | 23 | 128264.1 | 9937 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:32 | Normal | 611.9 | 549.4 | 573.2 | 0 | 6.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 19.4 | 19.8 | 19.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6790 | 1 | 23.1 | 128264.6 | 9937 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:37 | Normal | 617.7 | 547.4 | 566.4 | 0 | 5.9 | 3.1 | 4.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7460 | 1 | 23.1 | 128265.2 | 9937 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:42 | Normal | 613.6 | 546.2 | 566.4 | 0 | 4.9 | 2.6 | 3.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 15.8 | 16 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6353 | 1 | 24.1 | 128265.7 | 9937 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:47 | Normal | 614.7 | 576.6 | 591.7 | 0 | 9 | 3.5 | 5.3 | 0 | 234 | 232.8 | 232.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 7726 | 1 | 24.6 | 128266.5 | 9937 | 1 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:52 | Normal | 617.9 | 591.4 | 577.5 | 0 | 8.5 | 3.1 | 6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10098 | 1 | 24.9 | 128267.1 | 9937 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:57 | Normal | 608.2 | 557 | 574.1 | 0 | 10.3 | 4 | 6.8 | 0 | 235 | 234.8 | 233.8 | 30 | 29.9 | 30 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10661 | 1 | 25 | 128267.4 | 9937 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:02 | Normal | 610.8 | 572.4 | 555.8 | 0 | 6.3 | 2.8 | 4.8 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7545 | 1 | 25.6 | 128268.3 | 9937 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:07 | Normal | 613.3 | 585.7 | 564.6 | 0 | 14.1 | 5.6 | 7.8 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 38 | 38.1 | 38 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16362 | 1 | 25.9 | 128269.1 | 9937 | 2.7 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.4 | 1 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:12 | Normal | 613.1 | 576.1 | 553.2 | 0 | 6.3 | 3.1 | 4.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7878 | 1 | 26.1 | 128269.9 | 9938 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:17 | Normal | 608.3 | 545.3 | 564.1 | 0 | 7.3 | 3.6 | 5.4 | 0 | 233.4 | 233 | 233.6 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8743 | 1 | 26.4 | 128270.6 | 9938 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:22 | Normal | 614.9 | 575.5 | 570.5 | 0 | 13.1 | 4.3 | 10 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 60 | 60.01 | 60 | 15106 | 1 | 26.9 | 128271.7 | 9938 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:27 | Normal | 609.9 | 579.5 | 560.3 | 0 | 13.7 | 4.4 | 10.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 40.2 | 40.4 | 40 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15718 | 1 | 27.4 | 128273 | 9938 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:32 | Normal | 609.6 | 566.6 | 557.2 | 0 | 14.3 | 4.7 | 11.1 | 0 | 234 | 234.6 | 234.2 | 41.9 | 42 | 42 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16434 | 1 | 28 | 128274.3 | 9938 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:37 | Normal | 604.9 | 563.3 | 561.2 | 0 | 15.9 | 5.4 | 12 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 18309 | 1 | 28.3 | 128275.6 | 9938 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:42 | Normal | 595.5 | 574.9 | 548.5 | 0 | 15 | 5.1 | 11 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 43.6 | 43.9 | 43.6 | 60 | 59.99 | 60 | 14900 | 1 | 29 | 128277.2 | 9938 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:47 | Normal | 597.5 | 541.4 | 553.7 | 0 | 16.2 | 5.6 | 12.2 | 0 | 233.8 | 234.4 | 234.6 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 15809 | 1 | 29.4 | 128278.6 | 9938 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:52 | Normal | 603.4 | 544.6 | 551.6 | 0 | 16.4 | 6 | 12.5 | 0 | 233.4 | 233 | 233 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18778 | 1 | 29.8 | 128280.1 | 9938 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 1 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:57 | Normal | 598.3 | 490.5 | 548.6 | 0 | 17 | 8.9 | 13 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 51.1 | 51 | 51 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 20241 | 1 | 30.3 | 128281.7 | 9938 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | 0.5 | 3 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:02 | Normal | 596.6 | 536.3 | 551.8 | 0 | 17.5 | 9 | 13.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 53 | 52.9 | 53.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20908 | 1 | 30.9 | 128283.4 | 9938 | 4 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:07 | Normal | 598.6 | 560.8 | 547 | 0 | 18.1 | 9.5 | 13.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.2 | 55.4 | 55.4 | 55.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22066 | 1 | 31.4 | 128285.2 | 9938 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:12 | Normal | 594.2 | 563.4 | 550.7 | 0 | 18.6 | 9.6 | 14 | 0 | 232.4 | 232.2 | 234.2 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.01 | 60 | 60 | 22288 | 1 | 32 | 128287.1 | 9939 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:17 | Normal | 589.2 | 558 | 545.9 | 0 | 19.1 | 10 | 14.5 | 0 | 233 | 231.6 | 233.2 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23135 | 1 | 32.5 | 128289 | 9939 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:22 | Normal | 585.3 | 561.4 | 547.9 | 0 | 19.8 | 10.3 | 15 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 59.9 | 59.6 | 59.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23665 | 1 | 32.9 | 128290.9 | 9939 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:27 | Normal | 588.8 | 552.2 | 537.1 | 0 | 20.5 | 10.6 | 15.5 | 0 | 232.6 | 232.8 | 233.8 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 60 | 59.99 | 60 | 24359 | 1 | 33.5 | 128292.9 | 9939 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 5 | 6 | 0.1 | 0.4 | 4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:32 | Normal | 580.7 | 550.7 | 538.8 | 0 | 20.9 | 10.8 | 15.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.4 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24705 | 1 | 34.1 | 128295 | 9939 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:37 | Normal | 581.5 | 545.5 | 534.7 | 0 | 21.4 | 11.1 | 16.3 | 0 | 232 | 232.2 | 233 | 63.9 | 63.9 | 64 | 60.03 | 59.98 | 60 | 25231 | 1 | 34.4 | 128297.1 | 9939 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:42 | Normal | 575.4 | 541.4 | 533.5 | 0 | 21.9 | 11.5 | 16.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 65.1 | 65.1 | 65 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25706 | 1 | 34.8 | 128299.2 | 9939 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:47 | Normal | 575.7 | 538.5 | 531.2 | 0 | 22.3 | 11.7 | 16.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.6 | 66.1 | 65.9 | 66.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26058 | 1 | 35.3 | 128301.3 | 9939 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:52 | Normal | 574.4 | 532.4 | 528.9 | 0 | 22.5 | 12.1 | 17.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26505 | 1 | 35.9 | 128303.5 | 9939 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 0.8 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:57 | Normal | 574.3 | 545.1 | 528.5 | 0 | 23.7 | 12 | 18.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 233.4 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25255 | 1 | 36.4 | 128305.7 | 9939 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 7 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:02 | Normal | 568.1 | 531 | 533.8 | 0 | 24.8 | 13.1 | 18.5 | 0 | 232.2 | 232.8 | 234 | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29120 | 1 | 37 | 128308.1 | 9939 | 5.8 | 6.5 | 6 | 6 | 7.2 | 0.1 | 1 | 4.6 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:07 | Normal | 574.4 | 517.7 | 520.8 | 0 | 24.6 | 13.7 | 18.7 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 72.6 | 72.3 | 72.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 28982 | 1 | 37.6 | 128310.5 | 9939 | 5.8 | 6.6 | 6 | 6 | 7.3 | 0.1 | 1.4 | 4.7 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:12 | Normal | 569.6 | 476.5 | 521.9 | 0 | 25.2 | 17.3 | 19.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 76.5 | 76.3 | 76.3 | 60 | 59.99 | 60 | 30518 | 1 | 38.2 | 128313 | 9940 | 6 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 0.1 | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:17 | Normal | 561 | 476.8 | 524.2 | 0 | 25.5 | 17.3 | 19.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.8 | 77.5 | 77.5 | 77.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30892 | 1 | 39 | 128315.6 | 9940 | 6 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 0.1 | 4 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:22 | Normal | 564.9 | 465.6 | 523.3 | 0 | 25.3 | 18.3 | 19.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233.6 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 60 | 60.02 | 60 | 30872 | 1 | 39.6 | 128318.1 | 9940 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:27 | Normal | 562.4 | 470.4 | 517.4 | 0 | 25.4 | 18.8 | 19.6 | 0 | 233 | 232 | 233.8 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31246 | 1 | 40.1 | 128320.7 | 9940 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:32 | Normal | 558.8 | 468 | 510.5 | 0 | 25.8 | 19 | 20 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.8 | 78.9 | 79 | 78.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31507 | 1 | 40.6 | 128323.3 | 9940 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:37 | Normal | 554.4 | 468.1 | 506.3 | 0 | 26 | 19.1 | 20.2 | 0 | 232.8 | 232 | 234.2 | 79.5 | 79.5 | 79.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31722 | 1 | 41.2 | 128326 | 9940 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 0.1 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:42 | Normal | 551.3 | 474.8 | 512 | 0 | 26.6 | 19.1 | 20.3 | 0 | 232.2 | 232.4 | 233 | 80.7 | 80.4 | 80.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32077 | 1 | 41.8 | 128328.6 | 9940 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 7.9 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:47 | Normal | 549.9 | 483.7 | 504 | 0 | 27 | 19.2 | 20.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234 | 81.3 | 81.2 | 81.2 | 60 | 60.01 | 60 | 32479 | 1 | 42.3 | 128331.3 | 9940 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 8 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:52 | Normal | 548.8 | 487.1 | 504.8 | 0 | 27.2 | 19.5 | 20.7 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 81.8 | 81.8 | 81.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 32685 | 1 | 42.9 | 128334 | 9940 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:57 | Normal | 549.7 | 482.5 | 502.2 | 0 | 27.4 | 19.6 | 21.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 83 | 82.8 | 82.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33134 | 1 | 43.4 | 128336.8 | 9940 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 8.2 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:02 | Normal | 548 | 485.5 | 502.9 | 0 | 27.9 | 20 | 21.5 | 0 | 231.6 | 231.6 | 232.6 | 84.2 | 84 | 83.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33557 | 1 | 43.9 | 128339.5 | 9940 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 8.5 | 0 | 5.4 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:07 | Normal | 545.4 | 482.3 | 505 | 0 | 28.3 | 20 | 21.6 | 0 | 232.2 | 232.6 | 233.4 | 84.6 | 84.5 | 84.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33803 | 1 | 44.3 | 128342.4 | 9940 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:12 | Normal | 541.9 | 482.9 | 497.8 | 0 | 29.2 | 20.4 | 22.1 | 0 | 233 | 233.4 | 233.6 | 86.5 | 86.5 | 86.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 34571 | 1 | 44.7 | 128345.2 | 9941 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 8.8 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:17 | Normal | 538.9 | 481.6 | 494.7 | 0 | 29.6 | 20.8 | 22.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 87.4 | 87.5 | 87.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34974 | 1 | 45.4 | 128348.1 | 9941 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 8.8 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:22 | Normal | 535 | 483.6 | 495.1 | 0 | 30.3 | 21.5 | 23.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.8 | 90.1 | 90.1 | 90 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 35909 | 1 | 45.9 | 128351 | 9941 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 9 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:27 | Normal | 538.9 | 473.4 | 499.5 | 0 | 30.6 | 21.8 | 23.3 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 90.9 | 90.8 | 90.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36202 | 1 | 46.3 | 128354 | 9941 | 7.1 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 9.5 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:32 | Normal | 525.2 | 473 | 489.7 | 0 | 32.5 | 23 | 25 | 0 | 233 | 232.4 | 233.4 | 94.6 | 94.6 | 94.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37957 | 1 | 47 | 128357.1 | 9941 | 7.8 | 8.4 | 8 | 7.8 | 9.6 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:37 | Normal | 539.7 | 448.5 | 502.7 | 0 | 5.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 227.8 | 227.2 | 228 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6958 | 1 | 46.7 | 128358.9 | 9941 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:42 | Normal | 561.2 | 486.7 | 502 | 0 | 15.1 | 12 | 9.6 | 0 | 230.2 | 230.2 | 231 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17998 | 1 | 46 | 128361.3 | 9941 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 6 | 0 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:47 | Normal | 528.8 | 487.5 | 483.5 | 0 | 33.7 | 22.9 | 25.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 97 | 97 | 97 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38771 | 1 | 46.9 | 128364.4 | 9941 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 10 | 0 | 6.5 | 6.4 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:52 | Normal | 522.4 | 466.7 | 496.6 | 0 | 30.5 | 19.6 | 20.6 | 0 | 232.6 | 232 | 233.4 | 82.8 | 82.8 | 82.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 30632 | 1 | 47.9 | 128367.5 | 9941 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:57 | Normal | 527.4 | 477.6 | 494.1 | 0 | 10.5 | 6.6 | 8.1 | 0 | 229.6 | 229 | 229.2 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 12106 | 1 | 48.3 | 128370 | 9941 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:02 | Normal | 551.9 | 498.6 | 511.5 | 0 | 8.3 | 5.1 | 6.3 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 10448 | 1 | 46.1 | 128371.1 | 9941 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:07 | Normal | 559.7 | 497.3 | 517.8 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 228 | 227.6 | 228.2 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9975 | 1 | 43.9 | 128372 | 9941 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:12 | Normal | 567.8 | 518.3 | 529.7 | 0 | 11.5 | 7.1 | 8.6 | 0 | 229 | 229.2 | 229.4 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14117 | 1 | 42.8 | 128373.5 | 9942 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:17 | Normal | 550.2 | 497.4 | 498.7 | 0 | 34.5 | 24.7 | 27.3 | 0 | 236.2 | 235.6 | 237.4 | 104.4 | 104.2 | 104.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 42495 | 1 | 43.9 | 128376.2 | 9942 | 8.4 | 9 | 8.7 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:22 | Normal | 557.6 | 506.8 | 515.5 | 0 | 34.4 | 22 | 25 | 0 | 236 | 235.8 | 236.2 | 103.5 | 103.3 | 103 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22968 | 1 | 44.8 | 128378.4 | 9942 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 10.5 | 0.1 | 5 | 5.8 | 7.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:27 | Normal | 526.8 | 479.5 | 493.9 | 0 | 34 | 14.5 | 17.5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.4 | 82.8 | 82.8 | 82.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24847 | 1 | 46.4 | 128381.8 | 9942 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 8 | 9.4 | 0 | 1.5 | 2.8 | 4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:32 | Normal | 542.7 | 468.2 | 503.6 | 0 | 9.3 | 5.8 | 7 | 0 | 229.8 | 230 | 230.4 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10370 | 1 | 47.2 | 128384.1 | 9942 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:37 | Normal | 546.5 | 490.3 | 495.3 | 0 | 37.9 | 26.3 | 29 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237.2 | 111.2 | 111.2 | 110.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 45319 | 1 | 45.4 | 128385.9 | 9942 | 9 | 10 | 9.5 | 8.9 | 11.3 | 0 | 7.7 | 7.2 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:42 | Normal | 561.2 | 502.8 | 531.9 | 0 | 12.8 | 8.8 | 9.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232 | 39.5 | 39.6 | 39.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 17285 | 1 | 46.2 | 128388.1 | 9942 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:47 | Normal | 561.4 | 486.2 | 516.9 | 0 | 9.5 | 6 | 7 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11107 | 1 | 44.7 | 128389.4 | 9942 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:52 | Normal | 571.2 | 526.8 | 521.3 | 0 | 30.1 | 11 | 11.4 | 0 | 234 | 234 | 234.8 | 66.1 | 66 | 66 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 20411 | 1 | 44.4 | 128391.3 | 9942 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 8.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:57 | Normal | 571 | 495.6 | 530.6 | 0 | 9.2 | 5.6 | 6.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 10908 | 1 | 43 | 128392.2 | 9942 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:02 | Normal | 574.1 | 511.5 | 528.8 | 0 | 11.1 | 6.9 | 8.2 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13148 | 1 | 41.7 | 128393.3 | 9942 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:07 | Normal | 565.4 | 501.2 | 531.2 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5.4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 23 | 23.1 | 22.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9122 | 1 | 40.7 | 128394.4 | 9942 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:12 | Normal | 569.3 | 502.5 | 525.5 | 0 | 5.8 | 3.3 | 4.2 | 0 | 229.6 | 229 | 230.4 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7190 | 1 | 39.8 | 128395 | 9943 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:17 | Normal | 581.8 | 490.1 | 540.3 | 0 | 7.2 | 4.6 | 5.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8989 | 1 | 38.9 | 128395.7 | 9943 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:22 | Normal | 583.4 | 497.4 | 531.2 | 0 | 6.3 | 3.9 | 4.6 | 0 | 230.6 | 230 | 231.8 | 19.9 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7687 | 1 | 38.3 | 128396.4 | 9943 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:27 | Normal | 584.8 | 520.2 | 551.7 | 0 | 12 | 7.3 | 8.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 37.3 | 37.7 | 37.4 | 60 | 60 | 60 | 14257 | 1 | 37.8 | 128397.2 | 9943 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:32 | Normal | 583.5 | 495.5 | 537.1 | 0 | 8.5 | 5.1 | 6.2 | 0 | 231 | 229.8 | 231.2 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10374 | 1 | 37.7 | 128398.4 | 9943 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:37 | Normal | 580.4 | 533.4 | 550.1 | 0 | 16 | 9.8 | 9.8 | 0 | 232.4 | 232 | 233.2 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 16026 | 1 | 37.6 | 128399.7 | 9943 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:42 | Normal | 572.9 | 544.1 | 542.6 | 0 | 14.8 | 9 | 10.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.2 | 45.1 | 45 | 45 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 23276 | 1 | 39.5 | 128401.9 | 9943 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:47 | Normal | 581.8 | 550.2 | 537.2 | 0 | 11.6 | 6.6 | 9.3 | 0 | 231.8 | 231 | 232.6 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13543 | 1 | 39.6 | 128403.1 | 9943 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:52 | Normal | 587.3 | 511.1 | 536.8 | 0 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232 | 31.1 | 31 | 31 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 18345 | 1 | 38.8 | 128404 | 9943 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:57 | Normal | 572.2 | 501.4 | 529 | 0 | 7 | 4.3 | 5.2 | 0 | 230.6 | 230.8 | 231.6 | 22 | 21.9 | 22.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 8581 | 1 | 38.2 | 128404.9 | 9943 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:02 | Normal | 585.4 | 493.5 | 542.9 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.7 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.6 | 25.2 | 25.2 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9553 | 1 | 37.4 | 128405.6 | 9943 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:07 | Normal | 574.7 | 507.5 | 531.3 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 230 | 229 | 230.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7103 | 1 | 36.8 | 128406.3 | 9943 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:12 | Normal | 590.7 | 496.2 | 537.5 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.4 | 24.1 | 24.1 | 24 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9173 | 1 | 36.4 | 128406.9 | 9944 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:17 | Normal | 582 | 500.5 | 541.7 | 0 | 6.9 | 4.4 | 5.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8605 | 1 | 36.2 | 128407.7 | 9944 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:22 | Normal | 591.6 | 502 | 543.4 | 0 | 30.9 | 22.9 | 24 | 0 | 234 | 233.8 | 235 | 100.1 | 100 | 99.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 31666 | 1 | 36.3 | 128408.7 | 9944 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 9.3 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:27 | Normal | 573.1 | 514.5 | 538.5 | 0 | 7 | 4 | 5.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 21.7 | 22 | 21.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8446 | 1 | 37.2 | 128409.9 | 9944 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:32 | Normal | 582.9 | 505.5 | 547.4 | 0 | 23.5 | 19 | 21 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 79.2 | 79.5 | 79 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 34002 | 1 | 38.2 | 128411.7 | 9944 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:37 | Normal | 571.2 | 487.6 | 527.2 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.3 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7198 | 1 | 39.2 | 128412.8 | 9944 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:42 | Normal | 573.3 | 520 | 521.6 | 0 | 28.1 | 20 | 21.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 88.3 | 88.4 | 88 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35663 | 1 | 39.8 | 128414.7 | 9944 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:47 | Normal | 555.5 | 505.7 | 512.1 | 0 | 10.8 | 13.9 | 18.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 49.7 | 49.8 | 49.5 | 60 | 60 | 60 | 31834 | 1 | 42.9 | 128417.5 | 9944 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:52 | Normal | 559.6 | 531.5 | 519.4 | 0 | 27.8 | 18.9 | 21.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 86.1 | 86.1 | 85.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 34642 | 1 | 44 | 128419.6 | 9944 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.6 | 8.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:57 | Normal | 555.9 | 515.7 | 521 | 0 | 27.8 | 18.9 | 20.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234 | 84.9 | 85 | 84.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26380 | 1 | 46.1 | 128422.3 | 9944 | 6.6 | 7.3 | 7 | 6.5 | 8.3 | 0.2 | 5 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:02 | Normal | 559.1 | 527.7 | 534.9 | 0 | 16 | 7.8 | 7.6 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 41.9 | 42 | 41.8 | 60 | 60 | 60 | 10280 | 1 | 46.2 | 128424 | 9944 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 4.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:07 | Normal | 554.9 | 480.7 | 514.1 | 0 | 26.4 | 19 | 20.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 80.2 | 80.3 | 80.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32133 | 1 | 46.8 | 128426.7 | 9944 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:12 | Normal | 558.2 | 467.6 | 517.9 | 0 | 5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6363 | 1 | 45.4 | 128427.4 | 9945 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:17 | Normal | 574.9 | 494.1 | 531.4 | 0 | 25.8 | 15.6 | 17.5 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 77.2 | 77.1 | 76.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13281 | 1 | 43.1 | 128427.9 | 9945 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:22 | Normal | 576.7 | 446.5 | 531.1 | 0 | 23.6 | 17.8 | 18.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 234 | 74.5 | 74.8 | 74.3 | 60.01 | 60 | 60 | 26943 | 1 | 44.2 | 128430.2 | 9945 | 5.8 | 6 | 6 | 5.6 | 6.8 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:27 | Normal | 561.2 | 460.1 | 520.2 | 0 | 4.6 | 3 | 3.5 | 0 | 229.2 | 228 | 228.8 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5800 | 1 | 43.1 | 128430.9 | 9945 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:32 | Normal | 570.3 | 478.4 | 528.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.4 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 5664 | 1 | 41.4 | 128431.4 | 9945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:37 | Normal | 592.6 | 507.3 | 551 | 0 | 22 | 11.6 | 17.4 | 0 | 234.4 | 231.2 | 233.2 | 66.9 | 66.7 | 66.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26439 | 1 | 40.2 | 128432.2 | 9945 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:42 | Normal | 595.1 | 437.7 | 551.1 | 0 | 11 | 4.1 | 5.4 | 0 | 231 | 229.2 | 230.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9166 | 1 | 40.9 | 128433.6 | 9945 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:47 | Normal | 586.3 | 522.3 | 545.2 | 0 | 2.8 | 3.7 | 4 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15835 | 1 | 40.5 | 128434.8 | 9945 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:52 | Normal | 543 | 522.5 | 498.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2273 | 1 | 40 | 128435.8 | 9945 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:57 | Normal | 570.9 | 532.3 | 517.7 | 0 | 3 | 1.6 | 2.3 | 0 | 229 | 228.4 | 229.4 | 10.1 | 10.1 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3864 | 1 | 38.8 | 128436 | 9945 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:02 | Normal | 564.9 | 568.2 | 543.7 | 0 | 19.5 | 8.8 | 15.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 22684 | 1 | 38.4 | 128437.2 | 9945 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:07 | Normal | 582.9 | 552.4 | 534.6 | 0 | 14.6 | 7.3 | 13.6 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 46.8 | 46.7 | 46.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 18451 | 1 | 38.9 | 128439 | 9945 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 2.4 | 0.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:12 | Normal | 508.9 | 514.4 | 543.3 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 229 | 227.4 | 228 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5294 | 1 | 38.9 | 128440.3 | 9946 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:17 | Normal | 594.4 | 508.6 | 545.7 | 0 | 12.6 | 7.6 | 12.3 | 0 | 230.6 | 230.6 | 231 | 43.3 | 43.4 | 43 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 16763 | 1 | 38 | 128440.8 | 9946 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:22 | Normal | 590.2 | 503.5 | 546.5 | 0 | 11.8 | 7.2 | 11.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230 | 40.2 | 40.5 | 40.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15619 | 1 | 38 | 128442.2 | 9946 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:27 | Normal | 571.7 | 498.6 | 533.2 | 0 | 11 | 6.9 | 11.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 37.5 | 37.7 | 37.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14564 | 1 | 37.8 | 128443.4 | 9946 | 3.1 | 3 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:32 | Normal | 554.1 | 498.5 | 538.3 | 0 | 9.8 | 6.6 | 10.6 | 0 | 229.8 | 229 | 229.4 | 34.8 | 35 | 34.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13372 | 1 | 37.6 | 128444.6 | 9946 | 2.9 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:37 | Normal | 501.1 | 497.4 | 532.4 | 0 | 10.1 | 6.1 | 10 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 32.9 | 33.1 | 32.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12654 | 1 | 37.4 | 128445.7 | 9946 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:42 | Normal | 454 | 500 | 536.6 | 0 | 9.5 | 5.8 | 9.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230 | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11753 | 1 | 37.1 | 128446.7 | 9946 | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:47 | Normal | 477.6 | 493.3 | 541.2 | 0 | 6.8 | 5.6 | 8.9 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 60 | 60.01 | 60 | 10655 | 1 | 36.8 | 128447.6 | 9946 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:52 | Normal | 586.9 | 504.5 | 550.7 | 0 | 6.3 | 5.3 | 8.8 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10664 | 1 | 36.3 | 128448 | 9946 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:57 | Normal | 561.5 | 503.4 | 545.7 | 0 | 5.9 | 5.1 | 8.2 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 25.5 | 25.7 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9867 | 1 | 36.1 | 128448.8 | 9946 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:02 | Normal | 504.9 | 500.3 | 540.9 | 0 | 5.5 | 4.6 | 7.7 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 23.1 | 23.2 | 23 | 60 | 60 | 60 | 8860 | 1 | 35.9 | 128449.6 | 9946 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:07 | Normal | 436.1 | 501.4 | 545.6 | 0 | 5.2 | 4.3 | 7.1 | 0 | 229 | 228.6 | 228.6 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8000 | 1 | 35.6 | 128450.3 | 9946 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:12 | Normal | 421 | 503.5 | 543.6 | 0 | 4.1 | 4 | 6.7 | 0 | 230 | 228.6 | 229.2 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7287 | 1 | 35.3 | 128450.9 | 9947 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:17 | Normal | 505.3 | 498.1 | 537.6 | 0 | 3 | 3.7 | 6.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.4 | 17 | 17.2 | 16.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6712 | 1 | 35.1 | 128451.5 | 9947 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:22 | Normal | 405 | 499.4 | 546.4 | 0 | 2.9 | 3.5 | 5.7 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6024 | 1 | 34.9 | 128452 | 9947 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:27 | Normal | 308.9 | 498.3 | 540.6 | 0 | 4.3 | 3.1 | 5.1 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.2 | 14.7 | 15 | 14.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5725 | 1 | 34.7 | 128452.5 | 9947 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:32 | Normal | 253 | 504.2 | 538.4 | 0 | 6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 228.2 | 227.6 | 227.8 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4798 | 1 | 34.6 | 128453 | 9947 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:37 | Normal | 267.3 | 504.5 | 543.2 | 0 | 5.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 228 | 227 | 227.6 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4466 | 1 | 34.5 | 128453.4 | 9947 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:42 | Normal | 282 | 501.3 | 540.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 228 | 226.8 | 227.6 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4141 | 1 | 34.4 | 128453.7 | 9947 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:47 | Normal | 257.3 | 503.6 | 542.3 | 0 | 4.1 | 2 | 2.5 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.4 | 9.1 | 9.1 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3588 | 1 | 34.2 | 128454.1 | 9947 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:52 | Normal | 256 | 498.4 | 540.9 | 0 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 227.4 | 227 | 226.8 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3187 | 1 | 34.1 | 128454.3 | 9947 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:57 | Normal | 286.9 | 502.3 | 524.1 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228 | 7 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2715 | 1 | 34 | 128454.6 | 9947 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:02 | Normal | 294.2 | 501.5 | 553.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2160 | 1 | 33.8 | 128454.8 | 9947 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:07 | Normal | 276.2 | 519.5 | 546.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 230 | 230 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1792 | 1 | 33.7 | 128455 | 9947 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:12 | Normal | 536 | 507.4 | 480.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1439 | 1 | 33.6 | 128455.1 | 9948 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:17 | Normal | 545.4 | 410.7 | 504.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 230 | 229.2 | 228.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1094 | 1 | 33.4 | 128455.2 | 9948 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:22 | Normal | 535.4 | 393.5 | 513.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 904 | 1 | 33.3 | 128455.3 | 9948 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:27 | Normal | 558.1 | 509.6 | 502.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 787 | 1 | 33.2 | 128455.3 | 9948 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:32 | Normal | 541.3 | 490.6 | 499.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231 | 229.4 | 229.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 669 | 1 | 33.1 | 128455.4 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:37 | Normal | 523.9 | 487.4 | 501.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 591 | 1 | 32.9 | 128455.4 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:42 | Normal | 531 | 455.4 | 493.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 444 | 1 | 32.8 | 128455.5 | 9948 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:47 | Normal | 501.2 | 299.3 | 394.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 272 | 1 | 32.7 | 128455.5 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:52 | Normal | 475.1 | 199.7 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 199 | 1 | 32.6 | 128455.5 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:57 | Normal | 387 | 200 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 112 | 1 | 32.4 | 128455.6 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:02 | Normal | 200.4 | 200.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 54 | 1 | 32.3 | 128455.6 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:07 | Normal | 199.6 | 201.6 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 38 | 1 | 32.1 | 128455.6 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:12 | Normal | 233.5 | 177.8 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 33 | 1 | 32 | 128455.6 | 9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:17 | Normal | 213.7 | 194.4 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24 | 1 | 31.8 | 128455.6 | 9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:22 | Normal | 201.7 | 202 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21 | 1 | 31.7 | 128455.6 | 9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0