## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-24 04:48 | Wait | 457.9 | 458.4 | 441.7 | 439.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.2 | 218.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 21.2 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 04:53 | Wait | 532.3 | 533 | 458.5 | 456.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.4 | 217.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 21.6 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 04:58 | Normal | 461.8 | 572.2 | 427.3 | 449.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 22 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:03 | Normal | 516.7 | 582.6 | 455.5 | 465.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 221 | 220.6 | 219.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 2 | 1 | 22.2 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:08 | Normal | 506.6 | 489 | 432.3 | 439.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 338 | 1 | 22.5 | 98294.2 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:13 | Normal | 532 | 465 | 464.2 | 463 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 564 | 1 | 22.8 | 98294.3 | 10289 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:18 | Normal | 516.1 | 463.8 | 445.3 | 465.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 220 | 220 | 218.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 858 | 1 | 23 | 98294.3 | 10290 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:23 | Normal | 534.9 | 471.2 | 469.7 | 474.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 980 | 1 | 23.1 | 98294.4 | 10290 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:28 | Normal | 564.6 | 486.1 | 440.4 | 471.9 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1026 | 1 | 23.1 | 98294.5 | 10290 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:33 | Normal | 561.6 | 481.9 | 463.3 | 463.9 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 219 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1111 | 1 | 23.1 | 98294.6 | 10290 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:38 | Normal | 545.2 | 468.3 | 482.4 | 474.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 904 | 1 | 23.6 | 98294.7 | 10290 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:44 | Normal | 494 | 486.4 | 450.5 | 469 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 219 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 741 | 1 | 23.9 | 98294.7 | 10290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:48 | Normal | 481.5 | 474.1 | 439.4 | 469 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 789 | 1 | 24 | 98294.8 | 10290 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:53 | Normal | 532 | 503 | 469 | 486.2 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1784 | 1 | 24.2 | 98294.9 | 10290 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 05:58 | Normal | 533.1 | 509 | 465.2 | 470.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 219.8 | 220 | 219 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2097 | 1 | 24.4 | 98295.1 | 10290 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:04 | Normal | 577.8 | 475.4 | 472.1 | 492.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1687 | 1 | 24.4 | 98295.3 | 10290 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:08 | Normal | 534 | 478.3 | 471.4 | 459 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219 | 218.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2071 | 1 | 24.6 | 98295.4 | 10290 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:14 | Normal | 552.2 | 514.4 | 477.2 | 497.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1 | 219.6 | 219.4 | 219 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3121 | 1 | 24.7 | 98295.7 | 10290 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:18 | Normal | 549.4 | 496.3 | 467.9 | 480.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 219.6 | 219.2 | 219 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2660 | 1 | 24.8 | 98295.9 | 10291 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:24 | Normal | 589 | 519.6 | 490.3 | 499.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 219.6 | 220 | 219 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3914 | 1 | 24.9 | 98296.2 | 10291 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:29 | Normal | 593.9 | 517.9 | 490.4 | 490.9 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 1 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3548 | 1 | 25.1 | 98296.5 | 10291 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:34 | Normal | 577 | 499 | 482.9 | 495.6 | 2.3 | 2.7 | 3 | 1.5 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4556 | 1 | 25.3 | 98296.8 | 10291 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:39 | Normal | 549 | 491 | 478.9 | 482.5 | 2.4 | 2.7 | 3 | 1.6 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4662 | 1 | 25.5 | 98297.2 | 10291 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:43 | Normal | 582.9 | 534.1 | 492 | 486.6 | 3 | 2 | 3.3 | 1.2 | 220.8 | 219.6 | 220 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4714 | 1 | 25.8 | 98297.5 | 10291 | 2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:49 | Normal | 533.1 | 507 | 464.7 | 427.1 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.3 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2618 | 1 | 25.9 | 98297.8 | 10291 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:54 | Wait | 674.7 | 666.8 | 541.1 | 539.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 26 | 98298 | 10291 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 06:59 | Normal | 579.7 | 520.5 | 482.3 | 410.7 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 221.8 | 221.2 | 221 | 15.1 | 14.9 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5159 | 1 | 25.9 | 98298.3 | 10291 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:04 | Normal | 575.3 | 519.4 | 485.8 | 443.1 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 2.6 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5995 | 1 | 26.2 | 98298.8 | 10291 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:08 | Normal | 556.8 | 487.5 | 466 | 463.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 2 | 221 | 220.2 | 220.4 | 17 | 16.8 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6365 | 1 | 26.4 | 98299.3 | 10291 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:14 | Normal | 563.5 | 511.4 | 473 | 457.3 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 2 | 220.2 | 220 | 219.8 | 16.1 | 15.9 | 16 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6491 | 1 | 26.6 | 98299.8 | 10291 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:19 | Normal | 567.8 | 517.5 | 487.3 | 473.7 | 5.2 | 3.1 | 4.9 | 2.5 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6422 | 1 | 26.9 | 98300.3 | 10291 | 2.8 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:24 | Normal | 559.7 | 545.1 | 479.1 | 455.4 | 5.9 | 1.5 | 5.2 | 3.2 | 221.2 | 221 | 220.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 7455 | 1 | 27.2 | 98300.9 | 10292 | 3.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:29 | Normal | 571.7 | 547.3 | 481.6 | 458.9 | 6.1 | 1.5 | 5.8 | 3.3 | 221 | 220 | 220 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8048 | 1 | 27.3 | 98301.5 | 10292 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:34 | Normal | 558.1 | 546.5 | 476.7 | 457.5 | 5.8 | 1.8 | 5.4 | 2.5 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9122 | 1 | 27.6 | 98302.3 | 10292 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:39 | Normal | 549.5 | 549.4 | 480.5 | 448.4 | 6.1 | 2.1 | 6.5 | 3.7 | 220 | 219.6 | 220 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10657 | 1 | 27.7 | 98303 | 10292 | 3 | 3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:44 | Normal | 540.3 | 438.4 | 463.6 | 465.9 | 7.9 | 4.2 | 7.8 | 3.9 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 10721 | 1 | 28.1 | 98303.8 | 10292 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:49 | Normal | 534.1 | 452.5 | 464.5 | 459.6 | 7.9 | 4 | 7.8 | 3.9 | 220.6 | 219.6 | 220 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10819 | 1 | 28.2 | 98304.7 | 10292 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:54 | Normal | 532.2 | 473 | 463.7 | 461 | 8.4 | 4.1 | 8.1 | 4.1 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 31.1 | 31 | 31 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11469 | 1 | 28.4 | 98305.6 | 10292 | 4.2 | 3.9 | 0 | 3.4 | 0.6 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 07:59 | Normal | 530.5 | 484.5 | 464.7 | 456 | 8.7 | 4.5 | 8.5 | 4.3 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 11919 | 1 | 28.6 | 98306.5 | 10292 | 4.4 | 4.1 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:04 | Normal | 526.6 | 457.5 | 461.6 | 461.9 | 9 | 5.1 | 8.8 | 4.5 | 220.4 | 219.4 | 220.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12252 | 1 | 28.9 | 98307.6 | 10292 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 0.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:09 | Normal | 535.1 | 460.4 | 461.8 | 460.1 | 9.3 | 5.3 | 9.1 | 4.6 | 221 | 219.4 | 220.4 | 35 | 34.8 | 34.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12855 | 1 | 29.2 | 98308.6 | 10292 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:14 | Normal | 531 | 471.4 | 462.1 | 458.3 | 9.6 | 5.4 | 9.3 | 4.8 | 219.8 | 219 | 220.2 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13190 | 1 | 29.5 | 98309.7 | 10292 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:19 | Normal | 551.5 | 405.2 | 454.9 | 452.7 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 5 | 220.6 | 219.6 | 220.4 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14466 | 1 | 29.8 | 98310.8 | 10292 | 5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 3.7 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:24 | Normal | 529.7 | 421.4 | 459.3 | 451.5 | 10.6 | 9.1 | 10 | 5.1 | 220.4 | 219.6 | 220.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15210 | 1 | 30.2 | 98312.1 | 10293 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.2 | 4.1 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:28 | Normal | 533.1 | 440.4 | 456.2 | 452.5 | 10.8 | 9.1 | 10.3 | 5.2 | 220.4 | 219.2 | 220.2 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15642 | 1 | 30.7 | 98313.4 | 10293 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 4 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:34 | Normal | 531.3 | 458.4 | 454 | 453.4 | 11.1 | 9.5 | 10.6 | 5.4 | 220 | 219 | 220.4 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 16235 | 1 | 31.2 | 98314.7 | 10293 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 4.5 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:39 | Normal | 530.5 | 458.5 | 454.9 | 448.4 | 11.5 | 9.9 | 10.8 | 5.6 | 220.8 | 219.8 | 221 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16714 | 1 | 31.7 | 98316.1 | 10293 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:44 | Normal | 530.1 | 458.2 | 447.7 | 445 | 11.7 | 10.2 | 11.2 | 5.6 | 220.8 | 219.2 | 221.2 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17175 | 1 | 32.2 | 98317.5 | 10293 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:49 | Normal | 526.6 | 450.6 | 446.1 | 444.4 | 12 | 11 | 11.4 | 5.8 | 220.4 | 219 | 220.8 | 47.8 | 47.7 | 47.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17589 | 1 | 32.6 | 98318.9 | 10293 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:54 | Normal | 522.2 | 445.4 | 446.4 | 438.9 | 12.1 | 11.3 | 11.6 | 5.9 | 220.8 | 219.4 | 220.6 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 17937 | 1 | 33.1 | 98320.4 | 10293 | 6.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 08:59 | Normal | 521.1 | 451.1 | 440.2 | 438.5 | 13 | 12.1 | 12.6 | 6.2 | 220.8 | 219.2 | 220.8 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 59.99 | 60.07 | 59.99 | 18349 | 1 | 33.6 | 98321.9 | 10293 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:04 | Normal | 514.6 | 439.3 | 439.8 | 437.2 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 220.6 | 219.6 | 221 | 52.1 | 52.2 | 52.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 19243 | 1 | 34.1 | 98323.5 | 10293 | 6.5 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:09 | Normal | 509.9 | 440.3 | 434.7 | 431 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 6.4 | 220.8 | 219.6 | 221.2 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 19387 | 1 | 34.6 | 98325.1 | 10293 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:14 | Normal | 509.8 | 448.1 | 435.1 | 438.5 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 6.5 | 220.2 | 219.2 | 221 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 20006 | 1 | 35.2 | 98326.8 | 10293 | 6.9 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:19 | Normal | 514.5 | 446.6 | 438 | 437.3 | 13.4 | 13 | 13.1 | 6.5 | 220.6 | 219.2 | 220.6 | 54.6 | 54.5 | 54.4 | 60.09 | 59.98 | 60.05 | 20100 | 1 | 35.7 | 98328.4 | 10293 | 6.9 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:24 | Normal | 512.3 | 438.4 | 432.7 | 431 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 6.8 | 220.4 | 220 | 220.8 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20125 | 1 | 36.1 | 98330.1 | 10294 | 6.9 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:29 | Normal | 515.4 | 439.4 | 432 | 434.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 220 | 220 | 220.6 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20397 | 1 | 36.6 | 98331.8 | 10294 | 7 | 6.5 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:34 | Normal | 502.5 | 439.6 | 424.5 | 422.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 7 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20513 | 1 | 37 | 98333.5 | 10294 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:39 | Normal | 508.6 | 433.1 | 428.3 | 421.5 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 7.1 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 20556 | 1 | 37.5 | 98335.2 | 10294 | 7.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:44 | Normal | 500.1 | 424.3 | 422.9 | 423.3 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 7.1 | 220 | 219.8 | 220.6 | 56.2 | 56.3 | 56.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20805 | 1 | 38 | 98336.9 | 10294 | 7.3 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:49 | Normal | 504.7 | 429.1 | 423.9 | 416.6 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 7.3 | 219.4 | 219 | 220.4 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20856 | 1 | 38.5 | 98338.7 | 10294 | 7.3 | 6.8 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:54 | Normal | 498.2 | 430.5 | 419 | 417.2 | 14.8 | 14.3 | 14.2 | 7.3 | 220 | 219.2 | 220.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 59.95 | 59.94 | 60 | 21128 | 1 | 39 | 98340.4 | 10294 | 7.4 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 09:59 | Normal | 504.1 | 422.4 | 420 | 417.3 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 7.4 | 219.2 | 219 | 220.2 | 57.9 | 57.5 | 57.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 21270 | 1 | 39.4 | 98342.2 | 10294 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:04 | Normal | 486.8 | 419.2 | 414.8 | 413.1 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 7.6 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21469 | 1 | 39.8 | 98344 | 10294 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:09 | Normal | 478.8 | 418 | 412.5 | 412.8 | 15.4 | 15 | 14.8 | 7.6 | 220 | 220 | 220.4 | 58 | 58.1 | 58 | 59.96 | 59.95 | 60 | 21450 | 1 | 40 | 98345.8 | 10294 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:14 | Normal | 480.9 | 419.2 | 412.2 | 410.7 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 8.1 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 61.4 | 61.3 | 61.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22691 | 1 | 40.3 | 98347.6 | 10294 | 8.3 | 7.8 | 0 | 8 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:19 | Normal | 475.8 | 415.1 | 412.7 | 407 | 16.3 | 16 | 15.6 | 8.2 | 220.2 | 219.6 | 219.8 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22612 | 1 | 40.9 | 98349.5 | 10294 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 8 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:24 | Normal | 478.4 | 409.7 | 412.2 | 402.6 | 16.5 | 16 | 15.8 | 8.2 | 219.8 | 220.2 | 220 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 22640 | 1 | 41.5 | 98351.4 | 10295 | 8.3 | 7.7 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:29 | Normal | 482.9 | 414.4 | 407.4 | 407.7 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 8.7 | 219.6 | 219.8 | 219.6 | 65.5 | 65.7 | 65.3 | 59.95 | 59.95 | 60 | 24319 | 1 | 41.8 | 98353.2 | 10295 | 8.9 | 7.9 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:34 | Normal | 479.9 | 414.2 | 407.8 | 386.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 216.2 | 215 | 216 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4629 | 1 | 41.7 | 98354.5 | 10295 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:39 | Normal | 509.9 | 434.7 | 427 | 422.2 | 17.6 | 17 | 17.3 | 8.9 | 219.8 | 220 | 220.2 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 25855 | 1 | 40.2 | 98355.2 | 10295 | 9 | 8.2 | 0.1 | 8.6 | 9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:44 | Normal | 481.6 | 419.8 | 407.8 | 406.1 | 18.2 | 17.6 | 17.9 | 9 | 219 | 219 | 219.4 | 69.1 | 68.8 | 69 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25595 | 1 | 41 | 98357.3 | 10295 | 9.3 | 8.4 | 0.3 | 9 | 9.3 | 0 | 9.1 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:49 | Normal | 494.8 | 409 | 402.7 | 398.1 | 16.7 | 17.9 | 18.1 | 9.3 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 67.1 | 67 | 67.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 25248 | 1 | 42.3 | 98359.4 | 10295 | 9.3 | 7.1 | 0.3 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:54 | Normal | 474.1 | 430.5 | 416 | 405.1 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 3.1 | 217.2 | 216.8 | 217.2 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 7796 | 1 | 42.8 | 98360.9 | 10295 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 10:59 | Normal | 495.7 | 438.1 | 430.7 | 431.4 | 7.6 | 7.2 | 9.3 | 4.3 | 217 | 217.2 | 217.4 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 16399 | 1 | 41.8 | 98361.8 | 10295 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:04 | Normal | 486.6 | 429.5 | 436.3 | 430.5 | 6 | 6 | 6 | 3.1 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8385 | 1 | 41.1 | 98362.9 | 10295 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:09 | Normal | 490.5 | 434.8 | 426.4 | 424.6 | 19.1 | 18.5 | 19 | 9.6 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26314 | 1 | 40.5 | 98363.9 | 10295 | 9.9 | 8.8 | 0.2 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:14 | Normal | 485.3 | 431.4 | 408.1 | 421.1 | 9.9 | 5.3 | 16.3 | 9.5 | 218 | 217.2 | 217.4 | 37 | 36.9 | 36.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 18175 | 1 | 40.5 | 98365.5 | 10295 | 9.1 | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 8.7 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:19 | Normal | 480.9 | 447.3 | 422.7 | 424 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 219.4 | 218.8 | 218.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6708 | 1 | 40.8 | 98366.9 | 10295 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:24 | Normal | 472.6 | 409.9 | 407.6 | 399.9 | 20.1 | 19.3 | 19.6 | 10.1 | 222 | 222.6 | 222.2 | 74 | 74.1 | 73.9 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 27686 | 1 | 41.3 | 98368.7 | 10296 | 10.4 | 9.3 | 0.2 | 9.7 | 10.4 | 0 | 10.2 | 9.5 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:29 | Normal | 464.2 | 408.5 | 402.9 | 396.1 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 3.3 | 219.8 | 219 | 219 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8388 | 1 | 42.9 | 98370.8 | 10296 | 3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:34 | Normal | 509.5 | 436.5 | 432.9 | 435.3 | 5.9 | 6 | 6.6 | 3.4 | 220.2 | 219 | 218.8 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9133 | 1 | 41.9 | 98371.4 | 10296 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:39 | Normal | 500.8 | 431.6 | 421.2 | 420.5 | 9.8 | 10 | 8.8 | 4.3 | 220.8 | 220.6 | 220 | 38.1 | 37.8 | 37.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11545 | 1 | 42 | 98373.1 | 10296 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:44 | Normal | 483.6 | 401.6 | 408.7 | 412.4 | 18.1 | 17.8 | 19.1 | 10.4 | 222 | 222.4 | 222 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 25535 | 1 | 41.4 | 98374.4 | 10296 | 10.3 | 8.2 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 0 | 10.2 | 9.8 | 10.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:49 | Normal | 478.9 | 415.2 | 411.1 | 411.3 | 20.6 | 20.1 | 20.6 | 10.3 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 77.2 | 77.2 | 77.1 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 29038 | 1 | 41.1 | 98375.7 | 10296 | 10.9 | 9.5 | 0.2 | 10.1 | 10.6 | 0 | 10.6 | 9.9 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:54 | Normal | 485.1 | 420.4 | 415.8 | 423.1 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7208 | 1 | 41.8 | 98377.3 | 10296 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 11:59 | Normal | 495.7 | 435.2 | 425.8 | 428.1 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 3.1 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8318 | 1 | 40.8 | 98377.9 | 10296 | 3 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:04 | Normal | 506.9 | 439.5 | 443 | 441 | 10.3 | 10.4 | 11 | 6.1 | 220.4 | 220.6 | 220.4 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15147 | 1 | 40.1 | 98378.8 | 10296 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:09 | Normal | 495.3 | 425.6 | 427.3 | 425.6 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 1.9 | 218.4 | 217.8 | 218 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5228 | 1 | 39.6 | 98379.6 | 10296 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:14 | Normal | 511.7 | 441.3 | 434.7 | 447 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 218.8 | 218 | 217.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5554 | 1 | 38.6 | 98380 | 10296 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:19 | Normal | 510.3 | 448.3 | 445.1 | 452.3 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 2.2 | 219.2 | 217.8 | 218 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60 | 60 | 6033 | 1 | 37.9 | 98380.5 | 10296 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:24 | Normal | 523.9 | 460.6 | 455 | 455.4 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 2.3 | 219.6 | 218.6 | 219.2 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6404 | 1 | 37.4 | 98381 | 10297 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:29 | Normal | 530.6 | 454.2 | 442.1 | 440.5 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 219.2 | 218.4 | 219 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7801 | 1 | 37 | 98381.8 | 10297 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:34 | Normal | 545.1 | 458.4 | 444.8 | 456 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 3 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 23.1 | 23 | 23 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8130 | 1 | 36.7 | 98382.5 | 10297 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:39 | Normal | 476 | 455.5 | 448.5 | 440.6 | 17.5 | 16.3 | 16.8 | 8.5 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 68.3 | 68.3 | 68.2 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 16089 | 1 | 37.2 | 98383.7 | 10297 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:44 | Normal | 493 | 443.3 | 435.8 | 433.2 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 2.6 | 219.8 | 219 | 219 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6735 | 1 | 37.8 | 98385 | 10297 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:49 | Normal | 497.9 | 445.4 | 438.1 | 435.5 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 2.6 | 219.2 | 218.6 | 219 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6929 | 1 | 37.5 | 98385.7 | 10297 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:54 | Normal | 505.6 | 450.2 | 443.2 | 450.7 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 2.4 | 219.2 | 217.8 | 218.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 7024 | 1 | 36.9 | 98386.2 | 10297 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 12:59 | Normal | 535.4 | 414.4 | 442.1 | 434.5 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 2 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 5341 | 1 | 36.4 | 98386.7 | 10297 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:04 | Normal | 530.7 | 452.4 | 443.3 | 450.6 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 218.2 | 218.2 | 218.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5870 | 1 | 36.1 | 98387.3 | 10297 | 2 | 1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:09 | Normal | 536 | 459.2 | 444.6 | 448.9 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 217.8 | 216.4 | 216.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4263 | 1 | 35.7 | 98387.7 | 10297 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:14 | Normal | 520.6 | 461.5 | 457.4 | 449.7 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 218.4 | 218.2 | 218 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6021 | 1 | 35.4 | 98388.2 | 10297 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:19 | Normal | 519.1 | 446.5 | 453.4 | 449.6 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 217.6 | 217.2 | 217.2 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6083 | 1 | 35.3 | 98388.8 | 10297 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:24 | Normal | 462.6 | 426 | 432.8 | 429 | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 8.9 | 222 | 221 | 222 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.97 | 60.09 | 60.04 | 24491 | 1 | 36.4 | 98390.3 | 10298 | 9.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.3 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:29 | Normal | 464.1 | 402.4 | 430.1 | 421.4 | 17.6 | 18.2 | 18.1 | 9.3 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 69 | 68.8 | 68.9 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 25522 | 1 | 37.6 | 98391.8 | 10298 | 9.8 | 7.8 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:34 | Normal | 495.9 | 442.2 | 427.8 | 414.2 | 3 | 3 | 3.8 | 2 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4772 | 1 | 38.1 | 98392.8 | 10298 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:39 | Normal | 491.1 | 408.4 | 439.5 | 431.7 | 13.5 | 16.5 | 16.1 | 8.3 | 221 | 221.2 | 221.6 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 22360 | 1 | 37.7 | 98393.6 | 10298 | 8.7 | 4.2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:44 | Normal | 434.7 | 397 | 420.3 | 422.6 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 7.9 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 21387 | 1 | 38.8 | 98395.4 | 10298 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 8 | 7.9 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:49 | Normal | 433.2 | 396.5 | 417.2 | 413.4 | 16.1 | 15.5 | 16.1 | 8.2 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 58.8 | 58.6 | 58.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21803 | 1 | 39.6 | 98397 | 10298 | 8.4 | 7.4 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:54 | Normal | 460.4 | 380.5 | 412.7 | 403.9 | 13.7 | 15.5 | 15.5 | 8.1 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 55.5 | 55.7 | 55.5 | 60.07 | 59.97 | 60.06 | 20545 | 1 | 40.2 | 98398.8 | 10298 | 8.3 | 5.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.4 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 13:59 | Normal | 421.2 | 379.7 | 418.2 | 413.5 | 16.2 | 15.9 | 16 | 8.3 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21205 | 1 | 40.5 | 98400.1 | 10298 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:04 | Normal | 397.8 | 383.1 | 411.7 | 409 | 15.9 | 15.3 | 15.6 | 8 | 220.6 | 220.8 | 221 | 55.1 | 55 | 55.1 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 20461 | 1 | 40.6 | 98401.5 | 10298 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:09 | Normal | 489.5 | 398.2 | 412.6 | 420.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 217.8 | 216.4 | 217.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4176 | 1 | 40.7 | 98402.5 | 10298 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:14 | Normal | 497.8 | 416.4 | 424.3 | 435.3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 217.8 | 217.2 | 217.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3942 | 1 | 39.9 | 98402.9 | 10298 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:19 | Normal | 527.7 | 394.8 | 443.9 | 436.1 | 9.1 | 14.6 | 14.5 | 7.3 | 220.4 | 221 | 221.2 | 51.6 | 51.8 | 51.5 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 18385 | 1 | 39.3 | 98403.8 | 10298 | 7.3 | 1.6 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:24 | Normal | 517.3 | 392.6 | 425.6 | 436.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 218 | 217.8 | 217.4 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3936 | 1 | 39.2 | 98404.6 | 10299 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:29 | Normal | 519.3 | 408.4 | 440.5 | 432.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4081 | 1 | 38.3 | 98405 | 10299 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:34 | Normal | 516.3 | 398 | 451.1 | 436.4 | 2.1 | 2.7 | 3 | 1.6 | 219 | 218 | 218 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3950 | 1 | 37.7 | 98405.4 | 10299 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:39 | Normal | 534.1 | 379.3 | 458.3 | 441.6 | 6.8 | 11.9 | 10.4 | 5.2 | 220.2 | 219.4 | 220.6 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 14576 | 1 | 38 | 98406.7 | 10299 | 5.7 | 1.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:44 | Normal | 476 | 400.3 | 423.1 | 429.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 218.4 | 218 | 218 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2752 | 1 | 38.2 | 98407.7 | 10299 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:49 | Normal | 518.8 | 349.3 | 435.6 | 441 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1 | 218.2 | 217.4 | 217.6 | 7 | 7 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2518 | 1 | 37.8 | 98408.1 | 10299 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:54 | Normal | 482.4 | 405.6 | 437 | 434.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 217.8 | 217.2 | 217.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1823 | 1 | 37.2 | 98408.4 | 10299 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 14:59 | Normal | 559.2 | 375.5 | 460.9 | 454.2 | 6.6 | 11.2 | 11.5 | 5.9 | 220 | 219.6 | 220.6 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14866 | 1 | 36.8 | 98409.1 | 10299 | 5.8 | 1 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:04 | Normal | 535.4 | 355.4 | 450.3 | 432.1 | 7.1 | 11.3 | 11.3 | 6.1 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 14739 | 1 | 37.3 | 98410.3 | 10299 | 6 | 1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:09 | Normal | 521.2 | 350.3 | 421.1 | 415.8 | 2 | 4.6 | 4.6 | 1.7 | 219 | 218.2 | 218.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2302 | 1 | 37.6 | 98411.2 | 10299 | 1 | 0.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:14 | Normal | 525.3 | 343.2 | 432.1 | 429.4 | 1 | 1.6 | 2 | 1 | 218.8 | 217.6 | 217.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2241 | 1 | 37 | 98411.5 | 10299 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:19 | Normal | 546.8 | 345.3 | 455.6 | 443.9 | 5.2 | 9.1 | 9.5 | 5 | 220.4 | 219 | 220.2 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11758 | 1 | 36.9 | 98412.4 | 10299 | 4.8 | 0.3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:24 | Normal | 553.8 | 324.3 | 447.5 | 442.9 | 4.8 | 8.9 | 9 | 4.6 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10950 | 1 | 37 | 98413.3 | 10300 | 4.5 | 0.3 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:29 | Normal | 538.6 | 319.5 | 447.7 | 434 | 4.6 | 8.3 | 8.4 | 4.4 | 220 | 219.2 | 219.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9989 | 1 | 37 | 98414.2 | 10300 | 4.2 | 0.2 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:34 | Normal | 542.7 | 309.3 | 447.9 | 435.3 | 4.4 | 7.8 | 8 | 4.2 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9376 | 1 | 36.9 | 98414.9 | 10300 | 4 | 0.4 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:39 | Normal | 551.2 | 294.4 | 445.5 | 436.9 | 4.1 | 7.6 | 7.8 | 4 | 218.4 | 218.4 | 218 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9064 | 1 | 36.8 | 98415.7 | 10300 | 3.8 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:44 | Normal | 547.2 | 285.6 | 452.4 | 439.6 | 4 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 218.4 | 217.8 | 218.6 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8621 | 1 | 36.7 | 98416.4 | 10300 | 3.7 | 0.1 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:49 | Normal | 530.8 | 273.4 | 461.2 | 446.6 | 3.6 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 219 | 218.4 | 219.4 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6088 | 1 | 36.4 | 98416.9 | 10300 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:54 | Normal | 560.3 | 257.3 | 460.2 | 443.3 | 3.5 | 6.6 | 6.8 | 3.5 | 219 | 218.2 | 218.6 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7823 | 1 | 36.2 | 98417.4 | 10300 | 3.3 | 0.1 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 15:59 | Normal | 528.7 | 249.6 | 452.4 | 447.7 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 3.1 | 219 | 218 | 218.2 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 7092 | 1 | 36.1 | 98418 | 10300 | 3 | 0.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:04 | Normal | 508.4 | 232.5 | 453.9 | 451.2 | 3.1 | 5.9 | 5.9 | 3 | 219 | 217.8 | 218 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6541 | 1 | 36 | 98418.6 | 10300 | 2.8 | 0 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:09 | Normal | 470.5 | 226.6 | 456.8 | 450 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 218.6 | 218 | 217.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60 | 60 | 60 | 5904 | 1 | 35.8 | 98419.1 | 10300 | 2.6 | 0.2 | 0 | 1.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:14 | Normal | 446.3 | 199.8 | 451.2 | 447.4 | 2.6 | 4.4 | 5.2 | 2.6 | 217.6 | 217 | 217.4 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5350 | 1 | 35.7 | 98419.6 | 10300 | 2.4 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:19 | Normal | 394.9 | 200.4 | 453.1 | 456.4 | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 2.4 | 217.2 | 216.6 | 216.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4585 | 1 | 35.5 | 98420 | 10300 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:24 | Normal | 355.3 | 200 | 456.9 | 451.5 | 2.4 | 1 | 4.5 | 2.2 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3946 | 1 | 35.3 | 98420.3 | 10301 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:29 | Normal | 299.2 | 343.8 | 458.6 | 459.9 | 2.3 | 0.6 | 4.1 | 2 | 217.4 | 215.6 | 215.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3582 | 1 | 35.1 | 98420.6 | 10301 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:34 | Normal | 258.9 | 457.3 | 456.7 | 461.1 | 2 | 0.5 | 3.8 | 1.8 | 216.4 | 215.8 | 215.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3184 | 1 | 35 | 98420.9 | 10301 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:39 | Normal | 202.1 | 492.8 | 447.9 | 450.2 | 1.9 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 216.4 | 215.8 | 216 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2721 | 1 | 34.8 | 98421.2 | 10301 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:44 | Normal | 200 | 469.8 | 449.3 | 443.6 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 216.6 | 215.8 | 216.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2255 | 1 | 34.7 | 98421.4 | 10301 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:49 | Normal | 540.6 | 454.7 | 434.4 | 441.8 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 216.2 | 215.8 | 216 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1755 | 1 | 34.6 | 98421.5 | 10301 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:54 | Normal | 540.8 | 439.4 | 369.1 | 350.7 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 216.2 | 216 | 216 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1235 | 1 | 34.5 | 98421.7 | 10301 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 16:59 | Normal | 536.6 | 478.8 | 445 | 277.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 216.2 | 215.8 | 215.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 826 | 1 | 34.4 | 98421.7 | 10301 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:04 | Normal | 543.7 | 481.8 | 459.3 | 200.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 216.6 | 216 | 216 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 599 | 1 | 34.2 | 98421.8 | 10301 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:09 | Normal | 520.4 | 474.6 | 449.8 | 474.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 216.6 | 216.6 | 216.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 537 | 1 | 34.1 | 98421.9 | 10301 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:14 | Normal | 504.9 | 465.8 | 434.3 | 456.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 219 | 217.8 | 217.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 503 | 1 | 34 | 98421.9 | 10301 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:19 | Normal | 508.1 | 443 | 443.1 | 448.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 218 | 217.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 422 | 1 | 33.9 | 98421.9 | 10301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:24 | Normal | 482.8 | 457.8 | 438.5 | 447.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 217 | 217.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 374 | 1 | 33.7 | 98422 | 10302 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:29 | Normal | 498.4 | 474.2 | 439.2 | 428 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 217 | 217.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 298 | 1 | 33.6 | 98422 | 10302 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:34 | Normal | 507.6 | 469.2 | 453.7 | 432.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 249 | 1 | 33.5 | 98422 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:39 | Normal | 458.8 | 474.8 | 430.9 | 398.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 218 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 241 | 1 | 33.3 | 98422 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:44 | Normal | 487.7 | 437.7 | 415.2 | 420.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 218 | 217.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 139 | 1 | 33.2 | 98422 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:49 | Normal | 489.9 | 440.1 | 416.9 | 404.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 83 | 1 | 33 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:54 | Normal | 356.7 | 428.7 | 415.2 | 421.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 17 | 1 | 32.9 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 17:59 | Normal | 197.5 | 429.9 | 428.5 | 393.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.6 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:04 | Normal | 219.9 | 399.3 | 398.4 | 423.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 32.4 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:09 | Normal | 198 | 375.9 | 391 | 346.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.4 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 32.3 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:14 | Normal | 193.1 | 371 | 359.3 | 370.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.6 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 0 | 1 | 32.1 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:19 | Normal | 200.2 | 310.3 | 304.6 | 312.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 31.9 | 98422.1 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-24 18:24 | Normal | 179 | 159.6 | 167.7 | 179.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.4 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 31.7 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0