## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-25 04:44 | Wait | 455.1 | 455.1 | 435.1 | 435.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 219.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 04:49 | Wait | 515.3 | 515.1 | 450.7 | 449.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 04:54 | Normal | 200.1 | 415.6 | 458.3 | 439.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28 | 1 | 22.5 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 04:59 | Normal | 213.9 | 461.6 | 464.1 | 457.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 90 | 1 | 22.7 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:04 | Normal | 276.1 | 476.3 | 445.3 | 472.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 250 | 1 | 22.8 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:09 | Normal | 448.6 | 466.2 | 430.3 | 453.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 416 | 1 | 23.1 | 98422.1 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:14 | Normal | 485.9 | 473.5 | 450.5 | 450.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 408 | 1 | 23 | 98422.1 | 10303 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:19 | Normal | 468.6 | 491.2 | 441.3 | 448.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 500 | 1 | 23 | 98422.2 | 10303 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:24 | Normal | 511.8 | 477.5 | 451.4 | 475.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 219.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 557 | 1 | 23.1 | 98422.2 | 10303 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:29 | Normal | 487.2 | 494.3 | 442.6 | 444.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 220.8 | 221 | 220.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 588 | 1 | 23.7 | 98422.3 | 10303 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:34 | Normal | 514.9 | 478.7 | 441.6 | 469.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 220 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 672 | 1 | 23.9 | 98422.3 | 10303 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:39 | Normal | 497.7 | 479.5 | 451.4 | 469.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 559 | 1 | 24 | 98422.4 | 10303 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:44 | Normal | 548.6 | 482.5 | 443.3 | 464.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 775 | 1 | 24.2 | 98422.4 | 10303 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:49 | Normal | 533.9 | 509.5 | 444.8 | 460.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 220 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 738 | 1 | 24.3 | 98422.5 | 10304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:54 | Normal | 543.9 | 512.5 | 481.1 | 488.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 220.4 | 219.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 948 | 1 | 24.4 | 98422.6 | 10304 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 05:59 | Normal | 574 | 571.3 | 465.9 | 488 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 220 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1267 | 1 | 24.5 | 98422.7 | 10304 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:04 | Normal | 568.8 | 533.4 | 463.2 | 491.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 220.2 | 221.2 | 219.6 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1078 | 1 | 24.6 | 98422.8 | 10304 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:09 | Normal | 577 | 560.4 | 481.5 | 511.6 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 220.8 | 220.8 | 219.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1661 | 1 | 24.8 | 98422.9 | 10304 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:14 | Normal | 583.7 | 569.3 | 473.5 | 511.7 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1752 | 1 | 25 | 98423 | 10304 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:19 | Normal | 585.9 | 564.5 | 493 | 511 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 221 | 221 | 219.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2009 | 1 | 25.1 | 98423.2 | 10304 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:24 | Normal | 575.3 | 549.4 | 475.9 | 510 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2246 | 1 | 25.3 | 98423.3 | 10304 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:29 | Normal | 600.9 | 499.3 | 480.5 | 484.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1914 | 1 | 25.5 | 98423.5 | 10304 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:34 | Normal | 581.7 | 548.5 | 486.4 | 518.5 | 2 | 1 | 2.3 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 220.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3043 | 1 | 25.7 | 98423.8 | 10304 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:39 | Normal | 592.9 | 532.3 | 490.1 | 436.4 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 1 | 221.8 | 221 | 221.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4058 | 1 | 25.8 | 98424 | 10304 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:44 | Normal | 593.8 | 564.3 | 479.3 | 404.5 | 2.1 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 222 | 221 | 220.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3417 | 1 | 26 | 98424.4 | 10304 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:49 | Normal | 595.8 | 580.3 | 485.2 | 411.4 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 222 | 221.4 | 222 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4020 | 1 | 26.1 | 98424.6 | 10305 | 2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:54 | Normal | 601 | 570.3 | 481.4 | 418.6 | 2.6 | 1 | 2.7 | 2.3 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4231 | 1 | 26.2 | 98425 | 10305 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 06:59 | Normal | 601.8 | 579.2 | 484.4 | 421.6 | 2.8 | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 222 | 222.4 | 222.4 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4430 | 1 | 26.5 | 98425.3 | 10305 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:04 | Normal | 598.7 | 572.2 | 484 | 442.1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 2.8 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4899 | 1 | 26.7 | 98425.7 | 10305 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:09 | Normal | 589.6 | 567.2 | 481.5 | 441.7 | 3.4 | 1 | 3.3 | 2.9 | 222 | 221.8 | 221.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5062 | 1 | 27 | 98426.1 | 10305 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:14 | Normal | 566.9 | 555.4 | 480.9 | 446 | 4.1 | 1.1 | 3.7 | 3.1 | 222 | 222 | 221.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5528 | 1 | 27.2 | 98426.6 | 10305 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:19 | Normal | 543.7 | 551.4 | 481.7 | 457.8 | 5.2 | 1.1 | 4 | 2.8 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6083 | 1 | 27.4 | 98427.1 | 10305 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:24 | Normal | 564.7 | 562.9 | 473.7 | 462.3 | 6 | 1.1 | 5.1 | 3.1 | 222.2 | 222 | 221.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7225 | 1 | 27.6 | 98427.6 | 10305 | 3.1 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:29 | Normal | 556 | 570.2 | 477.6 | 459.3 | 6.6 | 1.1 | 6 | 3.5 | 223 | 222.8 | 222.6 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7796 | 1 | 27.9 | 98428.3 | 10305 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:34 | Normal | 539.8 | 579.7 | 469.4 | 454.5 | 7 | 1.2 | 6.6 | 3.5 | 223 | 222 | 222.6 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8440 | 1 | 28.1 | 98429 | 10305 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:39 | Normal | 535.8 | 572.7 | 470.9 | 471.1 | 7.6 | 1.3 | 7.2 | 3.6 | 223.4 | 222.6 | 222.2 | 25 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9339 | 1 | 28.3 | 98429.7 | 10305 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:44 | Normal | 534.7 | 446.4 | 463.7 | 467.8 | 7.1 | 3.6 | 7 | 3.5 | 223.2 | 222.8 | 223 | 26 | 25.8 | 25.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9707 | 1 | 28.4 | 98430.5 | 10305 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.7 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:49 | Normal | 541.4 | 442.4 | 473.2 | 463.6 | 7.9 | 3.9 | 7.7 | 4 | 223.2 | 223 | 223.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10512 | 1 | 28.7 | 98431.4 | 10306 | 4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:54 | Normal | 530.8 | 467.2 | 466.5 | 461.5 | 8.6 | 4.1 | 8.3 | 4.2 | 223.4 | 222.8 | 223 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11375 | 1 | 29.1 | 98432.3 | 10306 | 4.3 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 07:59 | Normal | 537.1 | 480.4 | 467.9 | 458 | 9.5 | 4.6 | 9.2 | 4.7 | 223 | 222.4 | 222.8 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 12625 | 1 | 29.4 | 98433.3 | 10306 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:04 | Normal | 528.3 | 469.5 | 460.5 | 462.8 | 9.5 | 4.9 | 9.2 | 4.6 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 12921 | 1 | 29.7 | 98434.4 | 10306 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:09 | Normal | 532.4 | 461.3 | 463.9 | 454.1 | 10.1 | 5.6 | 9.6 | 5 | 223.2 | 222.2 | 223 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13596 | 1 | 30 | 98435.5 | 10306 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:14 | Normal | 524.5 | 456.3 | 462.9 | 458.1 | 9.6 | 5.6 | 9.2 | 4.6 | 223.2 | 222 | 222.8 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13177 | 1 | 30.4 | 98436.6 | 10306 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 1 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:19 | Normal | 545.8 | 415.4 | 463.5 | 458.7 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 4.8 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14060 | 1 | 30.8 | 98437.7 | 10306 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:24 | Normal | 534.6 | 420.4 | 455.9 | 458.2 | 11 | 9.5 | 10.6 | 5.3 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 15878 | 1 | 31.2 | 98439 | 10306 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.4 | 4.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:29 | Normal | 526.8 | 432.5 | 458.1 | 454.2 | 11.1 | 9.5 | 10.6 | 5.3 | 223.6 | 223 | 223.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 16038 | 1 | 31.8 | 98440.3 | 10306 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 4.1 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:34 | Normal | 528.1 | 445.1 | 445.9 | 443.5 | 11.7 | 10.2 | 11.3 | 5.8 | 224 | 222.8 | 224 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17146 | 1 | 32.4 | 98441.7 | 10306 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.9 | 4.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:39 | Normal | 525.6 | 450.3 | 447.9 | 443.2 | 12 | 10.6 | 11.5 | 5.8 | 224.2 | 222.2 | 224 | 47.1 | 46.8 | 46.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17542 | 1 | 33 | 98443.1 | 10306 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:44 | Normal | 536.8 | 451.5 | 451.1 | 442.2 | 11.3 | 10.3 | 11 | 5.6 | 223.8 | 222.2 | 224 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 16713 | 1 | 33.4 | 98444.6 | 10306 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 4.8 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:49 | Normal | 522.8 | 447.7 | 448.4 | 444.7 | 12 | 11 | 11.6 | 5.9 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 17889 | 1 | 33.9 | 98446.1 | 10307 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:54 | Normal | 526.5 | 445.4 | 442 | 438.1 | 10.6 | 9.9 | 10.4 | 5.3 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16632 | 1 | 34.4 | 98447.6 | 10307 | 5.5 | 4.9 | 0 | 5.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 08:59 | Normal | 515.9 | 445.5 | 448.3 | 444.5 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 6.2 | 223.6 | 222.2 | 223.6 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18993 | 1 | 34.8 | 98449.1 | 10307 | 6.5 | 6 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:04 | Normal | 531.3 | 439.7 | 442.4 | 442.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 6.6 | 223.8 | 223 | 224.2 | 54.8 | 54.8 | 54.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19605 | 1 | 35.2 | 98450.7 | 10307 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:09 | Normal | 519.6 | 448.1 | 437.2 | 440.3 | 13.3 | 12.6 | 13.1 | 6.6 | 223.6 | 222.6 | 223.4 | 53.4 | 53.3 | 53.5 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 19780 | 1 | 35.7 | 98452.3 | 10307 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:14 | Normal | 517.4 | 443.1 | 434.1 | 440.3 | 14.1 | 13.8 | 14 | 7 | 223.2 | 222.8 | 222.8 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21394 | 1 | 36.1 | 98453.9 | 10307 | 7.2 | 6.8 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:19 | Normal | 512.6 | 437.1 | 435.5 | 438.5 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 6.6 | 223.4 | 222.6 | 223.2 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20295 | 1 | 36.8 | 98455.6 | 10307 | 7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:24 | Normal | 517.5 | 439.3 | 427 | 429.7 | 14 | 13.9 | 13.8 | 7.1 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 21187 | 1 | 37.3 | 98457.3 | 10307 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:29 | Normal | 517.4 | 442.4 | 434.1 | 425.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 5.5 | 222.4 | 221.8 | 223 | 42.1 | 41.9 | 42 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15641 | 1 | 37.7 | 98459 | 10307 | 5.4 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:34 | Normal | 512.6 | 439.2 | 434.7 | 432.8 | 13.5 | 13 | 13.1 | 6.6 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 53.1 | 53 | 53 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20102 | 1 | 37.9 | 98460.4 | 10307 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:39 | Normal | 513 | 434.6 | 430.7 | 430.9 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 222.8 | 223 | 223.4 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 19949 | 1 | 38.4 | 98462.2 | 10307 | 7 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:44 | Normal | 503.1 | 425.6 | 420.7 | 422 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 7.5 | 223 | 222.6 | 223 | 58.1 | 57.8 | 57.9 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 21758 | 1 | 39.1 | 98464 | 10307 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:49 | Normal | 514.9 | 438.5 | 430.3 | 435.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 4.8 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 38 | 37.9 | 37.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 14693 | 1 | 39.4 | 98465.6 | 10308 | 4.9 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:54 | Normal | 498.1 | 433.6 | 420 | 421.2 | 16.1 | 15.3 | 15.4 | 7.9 | 222 | 222.4 | 222.6 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 22994 | 1 | 39.8 | 98467.4 | 10308 | 8.2 | 7.7 | 0 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 09:59 | Normal | 507.9 | 425.4 | 414.2 | 417.4 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 8 | 221.8 | 221.4 | 222 | 62.2 | 61.9 | 61.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 23205 | 1 | 40.2 | 98469.2 | 10308 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:04 | Normal | 485.2 | 423.6 | 415.8 | 415.1 | 16.1 | 15.4 | 15.6 | 8 | 221.8 | 221.2 | 222 | 61 | 60.6 | 60.8 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 22629 | 1 | 40.7 | 98471.1 | 10308 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:09 | Normal | 485.3 | 421.3 | 415.5 | 415.2 | 16.4 | 15.9 | 15.6 | 8 | 221.2 | 220.6 | 221 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 22924 | 1 | 41.3 | 98472.9 | 10308 | 8.3 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:14 | Normal | 480 | 420.5 | 414.8 | 406 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 8.1 | 222 | 221.6 | 222 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22646 | 1 | 41.8 | 98474.8 | 10308 | 8.3 | 7.6 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:19 | Normal | 483.4 | 417 | 409.2 | 410.4 | 16.3 | 15.9 | 16 | 8.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22810 | 1 | 42.3 | 98476.7 | 10308 | 8.4 | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:24 | Normal | 472.9 | 417.5 | 407.9 | 403.1 | 16.8 | 16 | 16.1 | 8.3 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 61.7 | 61.5 | 61.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23006 | 1 | 42.8 | 98478.6 | 10308 | 8.5 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:29 | Normal | 477.5 | 413.1 | 402.8 | 403 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 8.3 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 60 | 59.94 | 59.97 | 23002 | 1 | 43.2 | 98480.6 | 10308 | 8.5 | 7.6 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:34 | Normal | 481 | 412.5 | 409.6 | 405.8 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 8.3 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 62 | 62 | 62 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23168 | 1 | 43.4 | 98482.5 | 10308 | 8.5 | 7.6 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:39 | Normal | 470.1 | 412.6 | 406.1 | 399.2 | 17.1 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 222 | 222 | 221.6 | 62.2 | 62 | 62.1 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 23237 | 1 | 43.9 | 98484.4 | 10308 | 8.6 | 8 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:44 | Normal | 474.8 | 407.3 | 401.9 | 403.2 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 8.5 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 23223 | 1 | 44.3 | 98486.4 | 10308 | 8.6 | 7.7 | 0.4 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:49 | Normal | 466.8 | 399.4 | 403.4 | 397.5 | 17 | 16.8 | 16.6 | 8.6 | 221.4 | 222 | 221.8 | 61.9 | 62 | 61.7 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 23113 | 1 | 44.5 | 98488.3 | 10309 | 8.7 | 7.7 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:54 | Normal | 453.8 | 403.2 | 401.6 | 396.7 | 17.6 | 17 | 16.8 | 8.6 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 23259 | 1 | 44.8 | 98490.2 | 10309 | 8.9 | 8.1 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 10:59 | Normal | 450.9 | 399.5 | 400 | 389.2 | 17.6 | 17 | 17 | 8.6 | 222 | 222.6 | 222.4 | 62.1 | 62 | 62 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 23232 | 1 | 45.2 | 98492.2 | 10309 | 8.9 | 8.1 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:04 | Normal | 457.6 | 407.5 | 396.8 | 396.8 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 8.6 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 61.8 | 61.7 | 61.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23194 | 1 | 45.6 | 98494.1 | 10309 | 8.8 | 7.6 | 0.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:09 | Normal | 458.8 | 396.4 | 395.6 | 388.7 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 8.7 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 62.1 | 61.9 | 62 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 23221 | 1 | 45.8 | 98496 | 10309 | 8.9 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:14 | Normal | 454 | 396.5 | 399.9 | 389.1 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 8.7 | 222.2 | 222 | 222.4 | 62.5 | 62.2 | 62.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 23345 | 1 | 46.1 | 98498 | 10309 | 8.9 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:19 | Normal | 459.8 | 401.3 | 395.7 | 385.8 | 17.4 | 16.6 | 16.9 | 8.7 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 62 | 62 | 62 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 23216 | 1 | 46.5 | 98499.9 | 10309 | 8.9 | 8.1 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:24 | Normal | 451.7 | 396.2 | 398.9 | 391.2 | 17.7 | 16.8 | 17.3 | 8.8 | 222.4 | 223.2 | 222.2 | 62.3 | 62.2 | 62.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 23245 | 1 | 46.7 | 98501.8 | 10309 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:29 | Normal | 450.7 | 401.4 | 396.9 | 392.3 | 17 | 16 | 16.5 | 8.4 | 222.6 | 222.6 | 221.8 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 22736 | 1 | 46.8 | 98503.8 | 10309 | 8.6 | 7.8 | 0.3 | 8 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:34 | Normal | 460 | 400.3 | 394.3 | 393.5 | 17.6 | 16.8 | 17.5 | 8.8 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 63.1 | 62.8 | 63 | 60 | 59.98 | 60 | 23478 | 1 | 47 | 98505.7 | 10309 | 9 | 8 | 0.3 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:39 | Normal | 448.4 | 393.8 | 393 | 389.7 | 17.9 | 17.2 | 17.3 | 8.8 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 62.9 | 62.6 | 62.8 | 60 | 60 | 60.03 | 23527 | 1 | 47.3 | 98507.6 | 10309 | 9.1 | 8.2 | 0.3 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:44 | Normal | 444.7 | 399.3 | 400.1 | 394.2 | 17.9 | 16.8 | 17.1 | 8.6 | 222 | 222.4 | 222.4 | 62.3 | 62.1 | 62.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 23335 | 1 | 47.5 | 98509.6 | 10309 | 9 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 9 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:49 | Normal | 453.6 | 395.2 | 398.4 | 390.6 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 8.7 | 222 | 222.2 | 221.6 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23245 | 1 | 47.8 | 98511.5 | 10310 | 9 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 9 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:54 | Normal | 472.6 | 397.4 | 392.3 | 386.4 | 16.5 | 16.7 | 17.2 | 8.8 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 61.9 | 62 | 61.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23084 | 1 | 47.7 | 98513.5 | 10310 | 8.9 | 7 | 0.2 | 8.5 | 9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 11:59 | Normal | 445.6 | 399.1 | 402.5 | 395.7 | 17.5 | 16.8 | 17 | 8.7 | 222.4 | 221.6 | 222 | 62 | 62 | 61.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 23182 | 1 | 47.5 | 98515.4 | 10310 | 8.9 | 8.1 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:04 | Normal | 444.6 | 400 | 399.7 | 390.8 | 17.3 | 16.8 | 17 | 8.6 | 222.8 | 222 | 222.2 | 61.6 | 61.6 | 61.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23032 | 1 | 47.6 | 98517.3 | 10310 | 9 | 7.9 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:09 | Normal | 437.6 | 387.1 | 398.8 | 394.1 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 8.5 | 222.2 | 222 | 222 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 22487 | 1 | 47.7 | 98519.2 | 10310 | 8.8 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:14 | Normal | 444 | 395.5 | 401 | 393.2 | 17.1 | 16.5 | 16.6 | 8.6 | 223 | 221.6 | 221.8 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22535 | 1 | 47.9 | 98521.1 | 10310 | 8.7 | 8.1 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:19 | Normal | 440 | 393.5 | 400.6 | 393.9 | 17.5 | 16.6 | 17 | 8.6 | 222 | 222.2 | 222 | 61.2 | 61.1 | 61 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 22784 | 1 | 48 | 98523 | 10310 | 8.9 | 8 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:24 | Normal | 440.5 | 394 | 399.8 | 389.3 | 17.3 | 16.6 | 16.8 | 8.6 | 222.8 | 221.8 | 222 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22763 | 1 | 48 | 98524.9 | 10310 | 8.9 | 7.8 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:29 | Normal | 433.4 | 396 | 396 | 399.3 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 8.5 | 222.2 | 221.4 | 222 | 60.4 | 60.4 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22562 | 1 | 48.1 | 98526.8 | 10310 | 8.8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:34 | Normal | 427.9 | 393.6 | 402.6 | 392.7 | 17.1 | 16.3 | 16.6 | 8.5 | 222.2 | 222.2 | 222 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22357 | 1 | 48.4 | 98528.6 | 10310 | 8.7 | 8 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:39 | Normal | 426.9 | 394.5 | 403.8 | 395.9 | 17 | 16.5 | 16.2 | 8.3 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 59.7 | 59.5 | 59.5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 22185 | 1 | 48.5 | 98530.5 | 10310 | 8.7 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:44 | Normal | 434.9 | 391.4 | 399.1 | 395.3 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 8.5 | 222.2 | 222 | 222 | 59.6 | 59.5 | 59.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22182 | 1 | 48.6 | 98532.4 | 10310 | 8.6 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:49 | Normal | 430 | 397.3 | 405.9 | 398.9 | 16.6 | 16 | 16.1 | 8.2 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 21711 | 1 | 48.6 | 98534.2 | 10311 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:54 | Normal | 435.6 | 394 | 398.8 | 391 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 8.4 | 222 | 222 | 222.2 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 21916 | 1 | 48.7 | 98536 | 10311 | 8.5 | 7.9 | 0 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.1 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 12:59 | Normal | 457.1 | 388.2 | 404.6 | 397.5 | 15.4 | 16.1 | 16 | 8.3 | 221.8 | 221 | 222 | 58 | 57.6 | 57.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 21546 | 1 | 48.7 | 98537.8 | 10311 | 8.4 | 6.6 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:04 | Normal | 466.6 | 390.2 | 406.1 | 400.3 | 14.5 | 16 | 15.9 | 8.1 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 21357 | 1 | 48.6 | 98539.6 | 10311 | 8.4 | 5.9 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:09 | Normal | 422.7 | 398.2 | 407.9 | 401.2 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 8.1 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 21292 | 1 | 48.4 | 98541.4 | 10311 | 8.2 | 7.5 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:14 | Normal | 427.7 | 395.3 | 410.3 | 397.4 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 8 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21041 | 1 | 48.2 | 98543.1 | 10311 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:19 | Normal | 425.7 | 394.2 | 411.9 | 404 | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 7.9 | 220.8 | 220.6 | 220 | 56.7 | 56.4 | 56.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20890 | 1 | 48 | 98544.9 | 10311 | 8.1 | 7.5 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:24 | Normal | 430.7 | 398.3 | 414.2 | 408.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 7.8 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 20863 | 1 | 47.9 | 98546.6 | 10311 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:29 | Normal | 449.9 | 401.5 | 414.4 | 410.7 | 14.1 | 14.5 | 15 | 7.7 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20189 | 1 | 47.8 | 98548.3 | 10311 | 7.9 | 6 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:34 | Normal | 466.9 | 388.4 | 410.3 | 404.4 | 11.8 | 14.7 | 14.8 | 7.5 | 219.2 | 219.8 | 220 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 60 | 60.02 | 60 | 19296 | 1 | 47.5 | 98550 | 10311 | 7.7 | 3.7 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:39 | Normal | 419.7 | 392.3 | 413.5 | 402.6 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 7.6 | 220 | 219.8 | 219.8 | 54 | 53.7 | 53.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 19918 | 1 | 47.4 | 98551.6 | 10311 | 7.8 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:44 | Normal | 420.8 | 388.4 | 412.4 | 401.6 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 7.5 | 219.6 | 220 | 219.8 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19347 | 1 | 47 | 98553.3 | 10311 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:49 | Normal | 418.1 | 385.6 | 410.7 | 405.8 | 14.6 | 13.8 | 14.3 | 7.2 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18881 | 1 | 46.7 | 98554.9 | 10312 | 7.4 | 6.7 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:54 | Normal | 432.8 | 382.3 | 414.2 | 413.5 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 7.1 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 50.2 | 50 | 50 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 18274 | 1 | 46.4 | 98556.4 | 10312 | 7.3 | 4.8 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 13:59 | Normal | 417.7 | 380.3 | 414.1 | 407.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 7.2 | 219 | 219.4 | 218.8 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 18613 | 1 | 46.1 | 98558 | 10312 | 7.3 | 6.4 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:04 | Normal | 396.9 | 383.4 | 411.3 | 406.5 | 14.3 | 13.6 | 13.9 | 7.1 | 219.6 | 220 | 219.4 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 18263 | 1 | 46 | 98559.5 | 10312 | 7.3 | 6.6 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:09 | Normal | 423.7 | 371.3 | 413.9 | 415.1 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 7 | 219 | 218.8 | 218.6 | 48.2 | 48 | 48.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 17693 | 1 | 45.8 | 98561 | 10312 | 7.2 | 5.1 | 0.3 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:14 | Normal | 388.7 | 372.3 | 416.6 | 412.8 | 14 | 13.5 | 13.6 | 7 | 219 | 219.2 | 219 | 48 | 47.9 | 47.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17638 | 1 | 45.6 | 98562.5 | 10312 | 7 | 6.5 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:19 | Normal | 372.7 | 376.1 | 415.1 | 406.3 | 13.8 | 13 | 13.3 | 6.8 | 218.8 | 219 | 217.8 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 60 | 60.06 | 60.03 | 17048 | 1 | 45.4 | 98563.9 | 10312 | 6.8 | 6.3 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:24 | Normal | 374.9 | 380.4 | 417.6 | 419.8 | 13.5 | 12.7 | 13.1 | 6.5 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 16859 | 1 | 45.2 | 98565.3 | 10312 | 6.9 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:29 | Normal | 368.8 | 361.3 | 422.1 | 421.3 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 6.5 | 220 | 220.4 | 219.8 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 16188 | 1 | 44.9 | 98566.7 | 10312 | 6.7 | 6 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:34 | Normal | 354.9 | 363.9 | 420.5 | 421.5 | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 220 | 220.4 | 220 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 15749 | 1 | 44.7 | 98568 | 10312 | 6.5 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:39 | Normal | 345.8 | 363.2 | 428.9 | 418 | 12.6 | 11.6 | 11.9 | 6.2 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 41.1 | 41 | 41 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15161 | 1 | 44.3 | 98569.3 | 10312 | 6.4 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 6 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:44 | Normal | 346 | 360.5 | 424.1 | 419.3 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 6.1 | 220.4 | 221 | 220 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 14838 | 1 | 44 | 98570.6 | 10312 | 6.2 | 5.7 | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:49 | Normal | 318.6 | 350.3 | 431.5 | 419.7 | 12.1 | 11.3 | 11.3 | 6 | 220 | 220.4 | 220 | 38.5 | 38.2 | 38.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14143 | 1 | 43.8 | 98571.8 | 10313 | 6.1 | 5.4 | 0.4 | 6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:54 | Normal | 339.7 | 360.2 | 427.3 | 423.5 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 5.8 | 219.6 | 221 | 220 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60.04 | 60.03 | 13633 | 1 | 43.4 | 98572.9 | 10313 | 5.8 | 4.2 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 14:59 | Normal | 332 | 352.6 | 438.4 | 422.7 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 5.7 | 219.6 | 220 | 219.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 59.98 | 60 | 60 | 13096 | 1 | 42.9 | 98574 | 10313 | 5.6 | 3.6 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:04 | Normal | 291.4 | 349.5 | 433.6 | 425.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 5.3 | 220.2 | 220 | 220 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12086 | 1 | 42.5 | 98575.1 | 10313 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:09 | Normal | 535.2 | 344.3 | 440.3 | 438.5 | 5.3 | 9.3 | 9.6 | 5 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 11209 | 1 | 41.9 | 98576 | 10313 | 4.8 | 0.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:14 | Normal | 534.6 | 331.3 | 441.6 | 433.6 | 5.3 | 9.1 | 9.5 | 4.9 | 220.2 | 220.6 | 220 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11471 | 1 | 41.4 | 98576.9 | 10313 | 4.7 | 0.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:19 | Normal | 550.4 | 319.4 | 446.1 | 439.3 | 4 | 7.2 | 7.2 | 3.8 | 219 | 219.2 | 219.2 | 24 | 23.8 | 23.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8344 | 1 | 40.9 | 98577.8 | 10313 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:24 | Normal | 545.9 | 330.3 | 445.5 | 446.7 | 5 | 8.4 | 8.8 | 4.5 | 220 | 219.6 | 220.2 | 29.1 | 29 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10051 | 1 | 40.4 | 98578.5 | 10313 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:29 | Normal | 547.3 | 314.1 | 450 | 440.2 | 3.8 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8257 | 1 | 40.1 | 98579.3 | 10313 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:34 | Normal | 547 | 304.5 | 448.9 | 439.1 | 4.8 | 8.1 | 8.3 | 4.4 | 220 | 218.8 | 219.4 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9814 | 1 | 39.7 | 98580 | 10313 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:39 | Normal | 551 | 290.7 | 445.8 | 451 | 3.3 | 5.5 | 5.8 | 3 | 218.8 | 218 | 218.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6577 | 1 | 39.4 | 98580.7 | 10313 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:44 | Normal | 543.5 | 287.4 | 457.4 | 445.6 | 4.1 | 7 | 7.1 | 3.8 | 218.6 | 218 | 218.4 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 60 | 60 | 60.01 | 8576 | 1 | 39.1 | 98581.3 | 10313 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:49 | Normal | 547.8 | 275.3 | 451.2 | 447.5 | 4.7 | 8 | 8.1 | 4.3 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9605 | 1 | 38.9 | 98582 | 10314 | 4.1 | 0.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:54 | Normal | 548.4 | 254.2 | 448.2 | 446.4 | 4 | 7.1 | 7.3 | 3.8 | 218.6 | 218.4 | 218.8 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 8359 | 1 | 38.7 | 98582.8 | 10314 | 3.6 | 0.3 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 15:59 | Normal | 537.2 | 244.4 | 453.9 | 443.1 | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 3.5 | 218.8 | 218.6 | 219 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7548 | 1 | 38.5 | 98583.4 | 10314 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:04 | Normal | 498.9 | 229.4 | 451.7 | 448 | 3.5 | 6.3 | 6.4 | 3.3 | 218.2 | 218.2 | 218.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7054 | 1 | 38.3 | 98584 | 10314 | 3.2 | 0.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:09 | Normal | 465.8 | 202.3 | 456 | 442.2 | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 217.4 | 216.8 | 217 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4639 | 1 | 38 | 98584.5 | 10314 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:14 | Normal | 433.9 | 205.9 | 452.5 | 454.6 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 2.3 | 217.4 | 216.8 | 217.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 4489 | 1 | 37.7 | 98584.9 | 10314 | 2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:19 | Normal | 395.8 | 199.9 | 460.2 | 452.3 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 2.4 | 217.2 | 216.4 | 216.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4539 | 1 | 37.4 | 98585.2 | 10314 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:24 | Normal | 364.9 | 201.8 | 459.6 | 460.7 | 2.6 | 1.4 | 4.7 | 2.5 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4297 | 1 | 37 | 98585.6 | 10314 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:29 | Normal | 302.9 | 437.8 | 461.3 | 457.5 | 2.6 | 0.8 | 4.5 | 2.3 | 216.4 | 216.8 | 216.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4150 | 1 | 36.8 | 98585.9 | 10314 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:34 | Normal | 256.1 | 467.2 | 462.9 | 454.1 | 2.1 | 0.6 | 3.9 | 2 | 217.2 | 216.8 | 217 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3389 | 1 | 36.6 | 98586.2 | 10314 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:39 | Normal | 199.7 | 484.8 | 453.3 | 460.6 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 217.2 | 216 | 216 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2731 | 1 | 36.4 | 98586.5 | 10314 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:44 | Normal | 202.1 | 474.9 | 438.7 | 448.6 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 1.6 | 217 | 215.8 | 215.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2356 | 1 | 36.2 | 98586.7 | 10314 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:49 | Normal | 469.2 | 463.8 | 450.6 | 458.8 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 216.6 | 216.4 | 215.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1825 | 1 | 36 | 98586.9 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:54 | Normal | 532.6 | 457.8 | 391.6 | 327.5 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 216 | 216.2 | 215.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1261 | 1 | 35.9 | 98587 | 10315 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 16:59 | Normal | 548.1 | 461.6 | 402.2 | 241.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 216.4 | 216.2 | 215.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1006 | 1 | 35.6 | 98587.1 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:04 | Normal | 478.9 | 498.6 | 431.4 | 445.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 216.6 | 216.6 | 215.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 623 | 1 | 35.5 | 98587.2 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:09 | Normal | 498.9 | 471.8 | 445.2 | 477.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 217 | 216.4 | 216 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 698 | 1 | 35.4 | 98587.2 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:14 | Normal | 495.8 | 470.8 | 444.5 | 455 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 216 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 578 | 1 | 35.2 | 98587.3 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:19 | Normal | 533.2 | 446.9 | 452.4 | 454.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.2 | 216.8 | 215.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 617 | 1 | 35 | 98587.3 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:24 | Normal | 501.8 | 447.9 | 434.9 | 438.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 217.4 | 218.2 | 217.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 550 | 1 | 34.8 | 98587.4 | 10315 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:29 | Normal | 450.3 | 491.8 | 444 | 415.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 217.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 399 | 1 | 34.5 | 98587.4 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:34 | Normal | 471.8 | 418.6 | 428.9 | 424.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 256 | 1 | 34.3 | 98587.4 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:39 | Normal | 439 | 427.8 | 425.2 | 429.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216.6 | 217.2 | 216.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 60 | 198 | 1 | 34.2 | 98587.5 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:44 | Normal | 443.4 | 438.1 | 435.2 | 428.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 218.2 | 217 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 182 | 1 | 34 | 98587.5 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:49 | Normal | 316.8 | 416.9 | 438.3 | 382.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218 | 218.4 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 88 | 1 | 33.8 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:54 | Normal | 200.1 | 440 | 443.7 | 395.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 219 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14 | 1 | 33.7 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 17:59 | Normal | 201.3 | 447.9 | 419.7 | 383.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 33.6 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 18:04 | Normal | 202.5 | 455.7 | 422.4 | 337.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.4 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 33.4 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 18:09 | Normal | 183.5 | 462.9 | 387.3 | 203.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.6 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.3 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 18:14 | Normal | 203.9 | 299.1 | 345.8 | 209.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219.4 | 218 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.2 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-25 18:19 | Normal | 200.7 | 229.5 | 229.1 | 207.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 218.4 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33 | 98587.5 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0