## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-29 04:43 | Wait | 483.5 | 512.7 | 511.8 | 512.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 233.8 | 231.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:44 | Wait | 488 | 519.6 | 518.9 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.5 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:45 | Wait | 490.7 | 523 | 522.1 | 522.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31.8 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:46 | Normal | 483.5 | 509.7 | 505.3 | 511.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232.2 | 233 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 31.9 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:47 | Normal | 420.4 | 473.6 | 503.3 | 539.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.4 | 232 | 233.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 33.2 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:48 | Normal | 450.4 | 505.9 | 513.3 | 534.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.95 | 60.02 | 65 | 1 | 34.1 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:49 | Normal | 440.7 | 516.8 | 484.2 | 530.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.4 | 232 | 233.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 60 | 60 | 60 | 59 | 1 | 34.9 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:50 | Normal | 456.4 | 522.8 | 514.4 | 541.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232.8 | 233.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 55 | 1 | 35.6 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-11-29 04:55 | Normal | 446.2 | 490.2 | 522.2 | 565.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234.8 | 231.8 | 233 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 59.97 | 60 | 186 | 1 | 38.1 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:00 | Normal | 465.5 | 491.7 | 534.5 | 534.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.2 | 227.6 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 334 | 1 | 39.9 | 132478.8 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:05 | Normal | 490.5 | 515 | 554.5 | 561.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 230.2 | 227.6 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 518 | 1 | 40.9 | 132478.8 | 9978 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:10 | Normal | 510.6 | 543.9 | 535.3 | 549.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 230.2 | 227.6 | 229 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 612 | 1 | 41.9 | 132478.9 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:15 | Normal | 496.5 | 548.9 | 546.7 | 535.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 231 | 228 | 229.6 | 1.9 | 2 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 638 | 1 | 42.7 | 132478.9 | 9978 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:20 | Normal | 475.5 | 561.7 | 516.4 | 520.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 231.2 | 228.2 | 229.4 | 2 | 2 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 639 | 1 | 43.5 | 132479 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:25 | Normal | 494.5 | 548.7 | 540 | 558.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 230.6 | 227.8 | 229.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.96 | 59.99 | 629 | 1 | 44.1 | 132479 | 9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:30 | Normal | 485.5 | 533.8 | 526.3 | 549.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 231 | 228.2 | 229.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 656 | 1 | 44.5 | 132479.1 | 9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:35 | Normal | 482.7 | 541 | 528.1 | 497.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 231.4 | 228.6 | 230 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 836 | 1 | 45 | 132479.2 | 9979 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:40 | Normal | 468.5 | 552.7 | 512.2 | 526.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 231.6 | 229.6 | 231.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1075 | 1 | 45.5 | 132479.2 | 9979 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:45 | Normal | 499.4 | 564.4 | 560.1 | 557.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 232 | 229.2 | 230.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1525 | 1 | 46 | 132479.3 | 9979 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:50 | Normal | 496.5 | 546.8 | 529.3 | 565.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.7 | 231.4 | 228.8 | 230.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2321 | 1 | 46.4 | 132479.5 | 9979 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 05:55 | Normal | 505.3 | 542.7 | 544.3 | 560.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2 | 231.6 | 229.6 | 230.8 | 7.3 | 7.2 | 7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2737 | 1 | 46.9 | 132479.7 | 9979 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:00 | Normal | 501.4 | 540.6 | 546.8 | 559.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2 | 232 | 229.4 | 231 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2730 | 1 | 47.4 | 132479.9 | 9979 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:05 | Normal | 518.6 | 554.9 | 537.3 | 549.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 232 | 229.4 | 230.8 | 7 | 7 | 6.7 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 2634 | 1 | 47.9 | 132480.2 | 9979 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:10 | Normal | 492.4 | 555.8 | 549.1 | 555.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 232.2 | 229 | 230.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2761 | 1 | 48.4 | 132480.4 | 9979 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:15 | Normal | 504.2 | 564.2 | 558.6 | 550.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 232 | 229.4 | 230.8 | 8 | 8 | 7.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 3080 | 1 | 48.8 | 132480.6 | 9979 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:20 | Normal | 510.9 | 545.1 | 564 | 560.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 232.6 | 229.6 | 231 | 9.4 | 9.1 | 9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3569 | 1 | 49.2 | 132480.9 | 9979 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:25 | Normal | 520.5 | 552.8 | 548.2 | 558.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4628 | 1 | 49.7 | 132481.2 | 9979 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:30 | Normal | 521.5 | 550.8 | 558.4 | 560.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 232 | 229.6 | 231.4 | 14 | 14 | 13.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5351 | 1 | 45.9 | 132481.7 | 9980 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:35 | Normal | 529.5 | 565.8 | 553.7 | 559.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 232.8 | 229.6 | 231 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5779 | 1 | 48.8 | 132482.1 | 9980 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:40 | Normal | 505.9 | 550.1 | 566.2 | 544.4 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 232.4 | 230.2 | 231.8 | 15 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5789 | 1 | 47.5 | 132482.6 | 9980 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:45 | Normal | 518.4 | 568.8 | 539.4 | 558.6 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5664 | 1 | 48.8 | 132483.1 | 9980 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:50 | Normal | 509.6 | 553.9 | 543.1 | 557.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5677 | 1 | 46.3 | 132483.6 | 9980 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 06:55 | Normal | 530.3 | 565.7 | 557.3 | 554.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5994 | 1 | 49.7 | 132484.1 | 9980 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:00 | Normal | 522.6 | 555.9 | 561.4 | 552.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 232.6 | 229.8 | 231 | 15 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5757 | 1 | 48.5 | 132484.5 | 9980 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:05 | Normal | 477.6 | 546.9 | 546.8 | 549 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4790 | 1 | 46.5 | 132485 | 9980 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:10 | Normal | 464.5 | 547.9 | 546.1 | 557.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.8 | 232 | 229.2 | 230.6 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 60 | 60.01 | 60 | 4423 | 1 | 50 | 132485.4 | 9980 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:15 | Normal | 470.3 | 564 | 544.4 | 556.5 | 2.3 | 2.3 | 2 | 3 | 232 | 229.2 | 230.6 | 12.3 | 12.1 | 12 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4681 | 1 | 49 | 132485.7 | 9980 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:20 | Normal | 449.1 | 559.3 | 563.7 | 590.7 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 232.4 | 230.2 | 231 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5436 | 1 | 47.3 | 132486.1 | 9980 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:25 | Normal | 441.7 | 565.8 | 580.5 | 559.7 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 6132 | 1 | 46.9 | 132486.6 | 9980 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:30 | Normal | 436.2 | 559.5 | 560.8 | 565 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5309 | 1 | 49.4 | 132487.1 | 9981 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:35 | Normal | 411.4 | 557.6 | 550.1 | 566.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.6 | 232.4 | 229.4 | 231.2 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6083 | 1 | 48.2 | 132487.5 | 9981 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:40 | Normal | 422.6 | 559 | 552.1 | 561.3 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 232 | 229.6 | 231.6 | 20 | 19.8 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7648 | 1 | 46.4 | 132488.1 | 9981 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:45 | Normal | 439.3 | 563.8 | 569 | 552.3 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 233.6 | 230.6 | 232.4 | 30.2 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10739 | 1 | 47.5 | 132488.9 | 9981 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:50 | Normal | 437.4 | 562.6 | 553 | 547.2 | 5 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 232.4 | 230.4 | 232 | 23.2 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8896 | 1 | 49.7 | 132489.7 | 9981 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 07:55 | Normal | 432.8 | 551.1 | 556.5 | 553.7 | 8.5 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 234 | 231.4 | 233.2 | 37.6 | 37.3 | 37.1 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 14193 | 1 | 49 | 132490.7 | 9981 | 3 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:00 | Normal | 427.5 | 554.9 | 556.5 | 544.8 | 12 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 233.8 | 231.4 | 233.4 | 50.1 | 49.8 | 49.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 19591 | 1 | 47.8 | 132491.9 | 9981 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:05 | Normal | 438.2 | 548.7 | 540.4 | 547.6 | 13 | 10 | 9.8 | 10.5 | 234 | 231.8 | 233.8 | 52.7 | 52.6 | 52.5 | 59.95 | 60.01 | 60 | 20611 | 1 | 45.9 | 132493.6 | 9981 | 4.7 | 4.6 | 3.4 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:10 | Normal | 429.3 | 528.9 | 538.6 | 542.9 | 14 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 234 | 231.8 | 234 | 54.2 | 54 | 53.9 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 21226 | 1 | 46 | 132495.3 | 9981 | 4.9 | 5 | 3.9 | 5.1 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:15 | Normal | 424.8 | 531 | 532.9 | 522 | 15.1 | 10.7 | 10.5 | 11.6 | 233.4 | 230.8 | 232.8 | 56.5 | 56.4 | 56 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 21902 | 1 | 46.8 | 132497.1 | 9981 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:20 | Normal | 423.3 | 528.8 | 533.5 | 522.8 | 15.3 | 11 | 10.8 | 11.8 | 232.2 | 230 | 229.2 | 57.8 | 58.1 | 57.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22392 | 1 | 47.6 | 132499 | 9981 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:25 | Normal | 397.1 | 528.6 | 529.8 | 524.1 | 16.9 | 11.3 | 11.2 | 12.1 | 233 | 231.2 | 233 | 58.9 | 58.6 | 58.5 | 60.09 | 59.98 | 60.09 | 23083 | 1 | 48.6 | 132500.9 | 9981 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:30 | Normal | 401.9 | 520.8 | 517.5 | 525.8 | 17.7 | 11.6 | 11.8 | 12.5 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 61 | 60.8 | 60.7 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 23679 | 1 | 49.4 | 132502.8 | 9982 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:35 | Normal | 398.5 | 528.7 | 519.5 | 524.5 | 18 | 11.8 | 11.9 | 12.8 | 232.6 | 232.2 | 232.8 | 62.1 | 61.8 | 61.7 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 24179 | 1 | 50.3 | 132504.8 | 9982 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:40 | Normal | 402.3 | 528.7 | 514.7 | 527 | 18.2 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 233 | 231 | 231.8 | 63.5 | 63.1 | 63 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 24813 | 1 | 51 | 132506.9 | 9982 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 6 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:45 | Normal | 407.8 | 514 | 516.2 | 515.3 | 18.6 | 12.6 | 12.6 | 13.6 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 64.9 | 64.4 | 64.4 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 25276 | 1 | 51.8 | 132509 | 9982 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:50 | Normal | 411.6 | 522.8 | 517.2 | 511.6 | 19.5 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 233 | 231.4 | 232.6 | 66.4 | 65.8 | 65.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25885 | 1 | 52.4 | 132511.1 | 9982 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 08:55 | Normal | 402.5 | 513 | 512.5 | 513.7 | 20.1 | 13.1 | 13 | 14 | 233 | 231.4 | 232.2 | 67.2 | 66.8 | 66.7 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 26118 | 1 | 53 | 132513.3 | 9982 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:00 | Normal | 405.4 | 504.7 | 507.4 | 511.6 | 20.3 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 67.9 | 67.8 | 67.6 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 26522 | 1 | 53.6 | 132515.4 | 9982 | 7 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:05 | Normal | 395.6 | 503 | 505.4 | 513.7 | 21 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 69 | 68.9 | 68.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27012 | 1 | 54.2 | 132517.7 | 9982 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:10 | Normal | 402.6 | 506 | 504 | 502.2 | 20.9 | 14 | 14.1 | 15 | 233 | 231.8 | 232 | 69.9 | 69.6 | 69.4 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 27326 | 1 | 54.7 | 132519.9 | 9982 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:15 | Normal | 395.6 | 499 | 503.5 | 503.7 | 21.3 | 14.5 | 14.3 | 15.1 | 233 | 231.8 | 232.2 | 70.8 | 70.5 | 70.3 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 27635 | 1 | 55.2 | 132522.2 | 9982 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:20 | Normal | 386.8 | 501.2 | 498.6 | 499.9 | 22 | 14.5 | 14.5 | 15.4 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 71.3 | 71 | 70.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27882 | 1 | 55.8 | 132524.5 | 9982 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:25 | Normal | 380.3 | 510 | 500.3 | 496.3 | 22.4 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 72.4 | 72.1 | 71.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 28205 | 1 | 56.2 | 132526.9 | 9982 | 7.7 | 7 | 7.3 | 7 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:30 | Normal | 382.9 | 502.1 | 500.4 | 497.6 | 22.4 | 15 | 15 | 15.9 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 72.9 | 72.6 | 72.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 28519 | 1 | 56.6 | 132529.3 | 9983 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:35 | Normal | 391.4 | 505.9 | 504.3 | 503.6 | 22.7 | 15 | 15.3 | 16 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 74.2 | 73.7 | 73.6 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 28955 | 1 | 57.2 | 132531.6 | 9983 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:40 | Normal | 387.4 | 506.7 | 505.2 | 502.5 | 23.1 | 15.3 | 15.6 | 16.3 | 233 | 232 | 232.4 | 75.3 | 75 | 74.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29433 | 1 | 57.7 | 132534.1 | 9983 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:45 | Normal | 394.8 | 500.8 | 500.4 | 497.6 | 22.9 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 75.4 | 75.2 | 75.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29489 | 1 | 58.2 | 132536.5 | 9983 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:50 | Normal | 396.2 | 502.1 | 505.8 | 495.9 | 22.8 | 15.7 | 15.8 | 16.8 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 76.3 | 75.9 | 75.8 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 29821 | 1 | 58.6 | 132539 | 9983 | 7.7 | 8 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 09:55 | Normal | 384.6 | 494.6 | 497.2 | 500.5 | 23.3 | 16.3 | 16.1 | 17 | 232.6 | 232 | 232.4 | 76.5 | 76.2 | 76.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 29970 | 1 | 59 | 132541.5 | 9983 | 8 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:00 | Normal | 381.9 | 502.6 | 496.3 | 497.4 | 24 | 16.2 | 16.4 | 17.3 | 233 | 232.2 | 232.6 | 77.1 | 76.8 | 76.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 30214 | 1 | 59.4 | 132544 | 9983 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:05 | Normal | 370.6 | 501 | 495.5 | 492.9 | 24.7 | 16.3 | 16.6 | 17.4 | 233 | 231.6 | 232 | 77.4 | 77.4 | 77.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30354 | 1 | 59.9 | 132546.5 | 9983 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:10 | Normal | 381.7 | 503 | 496 | 497.2 | 24.5 | 16.5 | 16.7 | 17.6 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 78.6 | 78.4 | 78.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 30757 | 1 | 60.5 | 132549.1 | 9983 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:15 | Normal | 363.6 | 490.8 | 494.7 | 490.9 | 25 | 17.1 | 17 | 17.9 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 78.4 | 78.3 | 78.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30732 | 1 | 61 | 132551.6 | 9983 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:20 | Normal | 353.6 | 501.9 | 488.7 | 492 | 25.8 | 16.8 | 17.1 | 17.9 | 232.8 | 231.8 | 232 | 78.6 | 78.4 | 78.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 30795 | 1 | 61.5 | 132554.2 | 9983 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:25 | Normal | 363.6 | 497.8 | 488.3 | 489.6 | 25.4 | 17 | 17.3 | 18 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 79.5 | 79 | 79.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 31074 | 1 | 61.9 | 132556.8 | 9983 | 8.6 | 8.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:30 | Normal | 360.4 | 490.8 | 488.3 | 493.6 | 25.7 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | 233 | 231.4 | 232.4 | 79.5 | 79.3 | 79 | 60.05 | 60 | 60.02 | 31114 | 1 | 62.2 | 132559.4 | 9984 | 8.8 | 8.9 | 8 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:35 | Normal | 387.5 | 497.9 | 484.3 | 483.6 | 24.7 | 17.1 | 17.6 | 18.5 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 80.4 | 80.2 | 80 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31451 | 1 | 62.5 | 132562 | 9984 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:40 | Normal | 442.6 | 488.9 | 491.6 | 480.9 | 23.3 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 82.4 | 81.9 | 81.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32318 | 1 | 62.9 | 132564.6 | 9984 | 8.1 | 8.4 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:45 | Normal | 454.5 | 490.9 | 483.8 | 492.2 | 22.6 | 17.6 | 17.8 | 18.3 | 231.8 | 232.4 | 233 | 83.1 | 82.9 | 82.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32605 | 1 | 63.6 | 132567.3 | 9984 | 8 | 8.3 | 6.4 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:50 | Normal | 455.1 | 492.5 | 487.3 | 485.2 | 22.9 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 234 | 232.4 | 233.6 | 83.2 | 82.7 | 82.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32678 | 1 | 64.2 | 132570.1 | 9984 | 8.1 | 8.3 | 6.4 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 10:55 | Normal | 447.2 | 493.3 | 484.7 | 487.1 | 23.3 | 17.8 | 18.1 | 19 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 83.8 | 83.4 | 83.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32938 | 1 | 64.6 | 132572.8 | 9984 | 8 | 8.4 | 6.4 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:00 | Normal | 447.4 | 484.8 | 484.1 | 477.3 | 23.3 | 17.8 | 17.8 | 18.8 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 83.8 | 83.5 | 83.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32895 | 1 | 65 | 132575.5 | 9984 | 8 | 8.4 | 6.5 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:05 | Normal | 443.5 | 483.8 | 487.7 | 486 | 23.6 | 18 | 17.8 | 18.8 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 84 | 83.6 | 83.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 32955 | 1 | 65.4 | 132578.3 | 9984 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 8.6 | 8.8 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:10 | Normal | 447.1 | 475.4 | 475.5 | 485.7 | 23.6 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 234 | 232.8 | 233.8 | 83.7 | 83.5 | 83.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 32970 | 1 | 65.6 | 132581 | 9984 | 8.1 | 8.5 | 6.7 | 8.7 | 9 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:15 | Normal | 440.6 | 478.9 | 480 | 473.2 | 24 | 18.2 | 18.2 | 19.3 | 234.2 | 233 | 233.8 | 84.2 | 83.9 | 83.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 33061 | 1 | 66 | 132583.8 | 9984 | 8.4 | 8.6 | 7.1 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:20 | Normal | 431.7 | 484.8 | 478.8 | 472.3 | 24.6 | 18 | 18.2 | 19.3 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 84.2 | 84 | 83.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 33186 | 1 | 66.3 | 132586.6 | 9984 | 8.4 | 8.6 | 7.1 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 9 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:25 | Normal | 431.8 | 482.9 | 483.7 | 483.1 | 24.3 | 18.1 | 18.1 | 19.1 | 234 | 233.4 | 234 | 84.3 | 84 | 83.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 33177 | 1 | 66.7 | 132589.3 | 9984 | 8.4 | 8.5 | 7 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:30 | Normal | 453.3 | 487.6 | 483.6 | 483.6 | 23.7 | 18.2 | 17.9 | 19 | 233.8 | 233.2 | 234 | 84.7 | 84.3 | 84.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 33241 | 1 | 67.1 | 132592.1 | 9985 | 8.2 | 8.6 | 6.7 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:35 | Normal | 445.6 | 489.8 | 485.4 | 482.4 | 24 | 18.2 | 18 | 19.2 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 85.1 | 84.6 | 84.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 33507 | 1 | 67.5 | 132594.9 | 9985 | 8.4 | 8.7 | 6.7 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:40 | Normal | 443.7 | 488 | 478.6 | 483.8 | 24 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 234.2 | 233.6 | 234 | 84.9 | 84.6 | 84.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 33444 | 1 | 68.1 | 132597.7 | 9985 | 8.3 | 8.7 | 7 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:45 | Normal | 444.1 | 486.4 | 489 | 486.4 | 24.3 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 234 | 232.8 | 233.6 | 84.8 | 84.6 | 84.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 33457 | 1 | 68.5 | 132600.4 | 9985 | 8.3 | 8.9 | 6.9 | 8.6 | 9 | 0.5 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:50 | Normal | 450.7 | 488 | 478.6 | 486.9 | 23.8 | 18 | 18.2 | 18.9 | 233.8 | 232.6 | 234 | 84.5 | 84.3 | 84.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33235 | 1 | 68.9 | 132603.2 | 9985 | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 11:55 | Normal | 441.6 | 484.9 | 479 | 482.2 | 24.1 | 18.1 | 18.2 | 19.1 | 234 | 233.2 | 233.4 | 84.9 | 84.5 | 84.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33417 | 1 | 69.1 | 132606 | 9985 | 8.3 | 8.7 | 6.8 | 8.5 | 8.9 | 0.6 | 9 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:00 | Normal | 450.6 | 479.9 | 481.2 | 478.5 | 24.1 | 18.2 | 18 | 19.1 | 234.2 | 233.4 | 234 | 85.1 | 84.9 | 84.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 33475 | 1 | 69.5 | 132608.8 | 9985 | 8.3 | 8.7 | 7 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:05 | Normal | 444.6 | 481.9 | 478 | 477.2 | 24.2 | 18.1 | 18.3 | 19.1 | 234.8 | 232.8 | 234 | 84.8 | 84.4 | 84.3 | 60.01 | 60 | 60 | 33344 | 1 | 69.7 | 132611.6 | 9985 | 8.2 | 8.7 | 6.9 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:10 | Normal | 444.8 | 489.2 | 479.8 | 481.5 | 23.9 | 17.8 | 18 | 19.1 | 234.8 | 233 | 234 | 84.3 | 83.9 | 83.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33144 | 1 | 70.1 | 132614.3 | 9985 | 8.3 | 8.5 | 7 | 8.4 | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:15 | Normal | 452.7 | 493.2 | 480.9 | 479.6 | 24.8 | 18.3 | 18.6 | 19.6 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 87.5 | 87.2 | 87.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34422 | 1 | 70.5 | 132617.2 | 9985 | 8.4 | 8.9 | 7.2 | 8.9 | 9 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:20 | Normal | 417.8 | 492 | 490.7 | 488.8 | 26.5 | 18.2 | 18.1 | 19.3 | 235.2 | 233 | 234 | 87.6 | 87.2 | 87 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 34489 | 1 | 70 | 132619.6 | 9985 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 9 | 0.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:25 | Normal | 448.1 | 490.3 | 487 | 486.4 | 24.8 | 17.8 | 17.8 | 18.8 | 235 | 233.2 | 234.4 | 85.5 | 85.1 | 85.2 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 33697 | 1 | 70.1 | 132622.4 | 9985 | 8.4 | 8.8 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:30 | Normal | 430.7 | 495 | 486.4 | 484.6 | 26.4 | 17.5 | 17.9 | 18.8 | 235.4 | 233.2 | 234 | 85.6 | 85.1 | 85.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33672 | 1 | 70.4 | 132625.2 | 9986 | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:35 | Normal | 426.3 | 487.7 | 481.5 | 485.9 | 26.4 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 234.4 | 232.8 | 234 | 84.5 | 84.2 | 84.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33331 | 1 | 70.9 | 132628 | 9986 | 8.7 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:40 | Normal | 424.6 | 488 | 482.5 | 481.7 | 26.3 | 17.3 | 17.6 | 18.4 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 84.1 | 83.7 | 83.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 33070 | 1 | 71.2 | 132630.8 | 9986 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:45 | Normal | 448.3 | 488.6 | 481.5 | 474.8 | 25.1 | 17.3 | 17.6 | 18.6 | 234.4 | 233.2 | 234.4 | 84.1 | 83.7 | 83.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 33065 | 1 | 71.5 | 132633.5 | 9986 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:50 | Normal | 446.5 | 485.4 | 479.1 | 475 | 25.5 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 235 | 233 | 234.2 | 84.1 | 83.7 | 83.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 33113 | 1 | 71.6 | 132636.3 | 9986 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 12:55 | Normal | 441.3 | 481.7 | 491.6 | 478.5 | 25.5 | 17.3 | 17 | 18.2 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 83.1 | 82.8 | 82.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 32867 | 1 | 71.8 | 132639.1 | 9986 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:00 | Normal | 433.9 | 492 | 476.9 | 485.1 | 26 | 16.8 | 17.6 | 18 | 234.6 | 233 | 233.8 | 82.5 | 82.4 | 82.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32704 | 1 | 72 | 132641.8 | 9986 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:05 | Normal | 453 | 485.6 | 481.9 | 478.3 | 25.1 | 16.9 | 17.1 | 17.9 | 234.4 | 233 | 233.8 | 82.2 | 82.1 | 81.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 32451 | 1 | 72.1 | 132644.5 | 9986 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:10 | Normal | 445.5 | 495.7 | 489.5 | 492.8 | 25.6 | 16.5 | 16.9 | 17.6 | 234.6 | 233.2 | 234 | 82.7 | 82.2 | 82.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 32595 | 1 | 72.2 | 132647.2 | 9986 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:15 | Normal | 447.1 | 491.4 | 482.8 | 483.2 | 25.4 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 234.6 | 233.2 | 234 | 82 | 81.7 | 81.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32310 | 1 | 72.2 | 132649.9 | 9986 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8 | 8 | 0.2 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:20 | Normal | 440.7 | 485 | 486 | 485.4 | 25.3 | 16.6 | 16.6 | 17.5 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 81.4 | 81 | 80.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 32062 | 1 | 72.3 | 132652.6 | 9986 | 8 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:25 | Normal | 449.6 | 488.9 | 477.2 | 483.3 | 25.5 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 234.6 | 233.2 | 234 | 82.6 | 82 | 81.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32492 | 1 | 72.5 | 132655.3 | 9986 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:30 | Normal | 450.6 | 486.9 | 482.5 | 486.8 | 25.7 | 17 | 17.1 | 17.8 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 83.7 | 83.2 | 83.1 | 60.01 | 60 | 60 | 32881 | 1 | 72.6 | 132658 | 9987 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:35 | Normal | 454.4 | 492.8 | 493.3 | 484.6 | 25 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 79.6 | 79.1 | 78.9 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 31696 | 1 | 72.8 | 132660.7 | 9987 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:40 | Normal | 449.8 | 487.9 | 486.1 | 475.5 | 25.8 | 17 | 16.9 | 18.1 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 83.6 | 83.3 | 83 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 32876 | 1 | 73 | 132663.4 | 9987 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.4 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:45 | Normal | 458.8 | 499.1 | 501.7 | 499.1 | 25.6 | 16.8 | 16.7 | 17.6 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 84.9 | 84.6 | 84.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 33145 | 1 | 73.3 | 132666.2 | 9987 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 0.4 | 8 | 8 | 7.6 | 7.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:50 | Normal | 455.5 | 500.8 | 493.7 | 491 | 24.7 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 233.6 | 231.8 | 233 | 81 | 80.7 | 80.4 | 60 | 60 | 59.99 | 31831 | 1 | 72.6 | 132668.3 | 9987 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.6 | 7.9 | 0 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 13:55 | Normal | 456.8 | 503 | 490.4 | 479.6 | 24 | 15.6 | 16 | 17.1 | 234 | 232.4 | 233.2 | 79.2 | 78.9 | 78.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 31069 | 1 | 71.8 | 132670.9 | 9987 | 7.7 | 8.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:00 | Normal | 450.7 | 500 | 490.8 | 494 | 24.2 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | 233.6 | 232 | 232.4 | 79.6 | 79.2 | 79.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 31165 | 1 | 71.8 | 132673.5 | 9987 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.5 | 7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:05 | Normal | 452.7 | 497 | 497.1 | 490.4 | 23.8 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 233.4 | 232.2 | 233 | 77.4 | 77 | 76.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 30563 | 1 | 71.8 | 132676.1 | 9987 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:10 | Normal | 450.2 | 484.7 | 467.1 | 474.3 | 3.8 | 2.7 | 3 | 3.6 | 229 | 227 | 228.8 | 15.1 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5630 | 1 | 70.2 | 132677.5 | 9987 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:15 | Normal | 470.6 | 510.2 | 491.9 | 493.5 | 15 | 9.4 | 11.1 | 11.7 | 234 | 231.4 | 232.2 | 55.3 | 54.8 | 54.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20394 | 1 | 67.1 | 132678.9 | 9987 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:20 | Normal | 466.8 | 502.2 | 494.8 | 521.8 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 22.6 | 22.9 | 21.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7028 | 1 | 65.1 | 132680.2 | 9987 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:25 | Normal | 457 | 502 | 481.3 | 507.7 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4973 | 1 | 62.2 | 132681.1 | 9987 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:30 | Normal | 452.7 | 506 | 496.6 | 505.8 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 230.4 | 228.4 | 229.8 | 11 | 11 | 10.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4170 | 1 | 58.9 | 132681.4 | 9988 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:35 | Normal | 482.5 | 516.8 | 506.1 | 517.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.8 | 231 | 227.8 | 229 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4391 | 1 | 56.8 | 132681.8 | 9988 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:40 | Normal | 491.7 | 518.9 | 525.4 | 526.4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 3 | 229.8 | 227.8 | 229.2 | 12.4 | 12.2 | 12 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4698 | 1 | 55.1 | 132682.2 | 9988 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:45 | Normal | 475.7 | 521.8 | 508.3 | 536.5 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 229.8 | 228 | 229.2 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3768 | 1 | 53.7 | 132682.5 | 9988 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:50 | Normal | 481.3 | 540.8 | 520.4 | 525.6 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 230.2 | 227.8 | 228.8 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4252 | 1 | 52.3 | 132682.8 | 9988 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 14:55 | Normal | 490.3 | 549.8 | 533.6 | 513.8 | 17.8 | 9.4 | 11.8 | 12.5 | 233.6 | 230.8 | 231.6 | 62.3 | 62 | 61.9 | 59.95 | 59.96 | 60 | 24324 | 1 | 53.2 | 132684.7 | 9988 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 3.4 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:00 | Normal | 479.9 | 539.2 | 526.3 | 507.5 | 18 | 9.4 | 12 | 12.5 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 61.6 | 61.7 | 61.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24003 | 1 | 54.5 | 132686.6 | 9988 | 5.6 | 6.1 | 6 | 3.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:05 | Normal | 473.5 | 526.5 | 519.5 | 489.9 | 14.8 | 8 | 10 | 10.8 | 232 | 230.2 | 231.2 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20220 | 1 | 55 | 132688.5 | 9988 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 2.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:10 | Normal | 464 | 531.9 | 510.4 | 474.7 | 16.8 | 9 | 11.3 | 12.1 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 57.4 | 57 | 57.1 | 60 | 60.07 | 60.03 | 22506 | 1 | 55 | 132690.3 | 9988 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:15 | Normal | 465.9 | 524.1 | 517.7 | 498 | 16 | 8.5 | 10.6 | 11.1 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 54.6 | 54.2 | 54.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21202 | 1 | 54.9 | 132691.8 | 9988 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:20 | Normal | 466.7 | 525.8 | 508.5 | 475.7 | 15.5 | 8.5 | 10.6 | 11.6 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 53.7 | 53.5 | 53.4 | 60 | 59.97 | 60 | 20826 | 1 | 54.9 | 132693.6 | 9988 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 3.2 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:25 | Normal | 461.6 | 516 | 517.3 | 503.6 | 15.9 | 8.6 | 10.6 | 10.8 | 234.8 | 233.2 | 234 | 53.3 | 53.2 | 52.9 | 60.06 | 60 | 60.06 | 20978 | 1 | 54.9 | 132695.4 | 9988 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:30 | Normal | 457.8 | 511.8 | 511.9 | 489 | 15.1 | 8.1 | 9.9 | 10.5 | 235 | 232.6 | 233.8 | 50.3 | 50.1 | 49.8 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 19743 | 1 | 54.9 | 132697.1 | 9989 | 4.8 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:35 | Normal | 458.4 | 518.9 | 506.9 | 478.1 | 14.2 | 7.5 | 9.4 | 10.1 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18728 | 1 | 54.6 | 132698.7 | 9989 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:40 | Normal | 455.1 | 518.5 | 507.9 | 488.2 | 4.8 | 3.2 | 4 | 5.5 | 233.2 | 230 | 231.4 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11268 | 1 | 54.4 | 132700.2 | 9989 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:45 | Normal | 452.5 | 512.5 | 514.7 | 500.1 | 12.1 | 6.5 | 8 | 8.8 | 233 | 231.6 | 232.4 | 41.4 | 41.1 | 40.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 16465 | 1 | 53.3 | 132701.1 | 9989 | 3.7 | 4.1 | 4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:50 | Normal | 445.6 | 519.8 | 504.1 | 498.4 | 3.3 | 2 | 2.5 | 3.2 | 232.6 | 229.8 | 230.8 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5859 | 1 | 52.9 | 132702.2 | 9989 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 15:55 | Normal | 471.5 | 546.9 | 535.5 | 508.8 | 8.8 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 234 | 231.4 | 232 | 31.2 | 31 | 30.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10819 | 1 | 51.9 | 132702.6 | 9989 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:00 | Normal | 459.6 | 534.1 | 523.3 | 509.6 | 8.7 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 233 | 230.2 | 232.2 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11945 | 1 | 51.5 | 132703.6 | 9989 | 2.5 | 3 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:05 | Normal | 473.3 | 537.7 | 527.8 | 502.9 | 8.9 | 5 | 6.2 | 7 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 32.7 | 32.6 | 32.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 12844 | 1 | 51.3 | 132704.7 | 9989 | 2.5 | 3.2 | 3 | 1.8 | 3 | 0 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:10 | Normal | 476.6 | 511.9 | 505.3 | 518.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 231.8 | 229 | 230.6 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4382 | 1 | 51 | 132705.4 | 9989 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:15 | Normal | 468.6 | 538.2 | 513.8 | 521.1 | 3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 232 | 228.8 | 230.4 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4379 | 1 | 50 | 132705.8 | 9989 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:20 | Normal | 448.6 | 545.9 | 545.2 | 511.4 | 7.3 | 4 | 4.7 | 5.4 | 233.6 | 229.8 | 231.6 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9606 | 1 | 49.4 | 132706.3 | 9989 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:25 | Normal | 447.5 | 527.8 | 533.6 | 506.8 | 6.9 | 4 | 4.8 | 5.5 | 232.6 | 229.6 | 231.2 | 25.1 | 25 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9850 | 1 | 49.1 | 132707.2 | 9989 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:30 | Normal | 481.4 | 513.7 | 510.2 | 534.1 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 231.4 | 228.4 | 230 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4021 | 1 | 48.8 | 132707.8 | 9990 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:35 | Normal | 474.6 | 534.8 | 533.5 | 509.4 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 231 | 228.4 | 229.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5223 | 1 | 48 | 132708.2 | 9990 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:40 | Normal | 488.4 | 540.7 | 533.3 | 534.5 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 231.8 | 229 | 230.6 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4159 | 1 | 47.2 | 132708.5 | 9990 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:45 | Normal | 450.5 | 527.9 | 517.1 | 523.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 2 | 231.4 | 229 | 230 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2793 | 1 | 46.6 | 132708.9 | 9990 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:50 | Normal | 466.1 | 535.1 | 529.5 | 537.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 231.2 | 228.2 | 229.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2816 | 1 | 46 | 132709.1 | 9990 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 16:55 | Normal | 467.3 | 529.7 | 544.3 | 524.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 2 | 230.8 | 227.6 | 229.8 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2530 | 1 | 45.4 | 132709.3 | 9990 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:00 | Normal | 459.4 | 531.7 | 530.3 | 536.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.7 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2230 | 1 | 46.8 | 132709.5 | 9990 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:05 | Normal | 476.7 | 523.8 | 528.7 | 543 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 232.4 | 230 | 231.4 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1959 | 1 | 45.3 | 132709.7 | 9990 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:10 | Normal | 472.7 | 526.9 | 513.4 | 534.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 231.8 | 229.4 | 230.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1797 | 1 | 47.1 | 132709.8 | 9990 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:15 | Normal | 476.6 | 515.8 | 513.2 | 513.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1658 | 1 | 50 | 132710 | 9990 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:20 | Normal | 502.7 | 523 | 512.2 | 536.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 232.8 | 229.2 | 230.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1454 | 1 | 49.2 | 132710.1 | 9990 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:25 | Normal | 489.5 | 509.7 | 498.3 | 517.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 232.6 | 229.6 | 231.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1246 | 1 | 48.3 | 132710.2 | 9990 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:30 | Normal | 486.3 | 524 | 518.1 | 539.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1119 | 1 | 47 | 132710.3 | 9991 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:35 | Normal | 494.6 | 540.9 | 523.3 | 550.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 950 | 1 | 45.1 | 132710.4 | 9991 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:40 | Normal | 478.7 | 535.7 | 510.5 | 530.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.2 | 230.8 | 232.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 894 | 1 | 47.8 | 132710.5 | 9991 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:45 | Normal | 469.5 | 530.6 | 503.5 | 527.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 234.6 | 231 | 232.4 | 2 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 633 | 1 | 49.7 | 132710.6 | 9991 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:50 | Normal | 441.6 | 525.9 | 527.3 | 524.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.8 | 231.4 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 454 | 1 | 48.8 | 132710.6 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 17:55 | Normal | 444.5 | 496.8 | 516.3 | 528.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.8 | 231 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 283 | 1 | 47.5 | 132710.6 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 18:00 | Normal | 432.5 | 448.8 | 473.2 | 518.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.8 | 230.6 | 232 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 123 | 1 | 45.1 | 132710.6 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 18:05 | Normal | 181 | 339.8 | 480.2 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.8 | 230.8 | 232 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7 | 1 | 49.9 | 132710.6 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 18:10 | Normal | 173.9 | 168.4 | 465.4 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.8 | 231 | 232.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12 | 1 | 48.8 | 132710.7 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 18:15 | Normal | 196.9 | 207.3 | 393.2 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233.6 | 231.2 | 232 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36 | 1 | 47.2 | 132710.7 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 18:20 | Normal | 202.4 | 206.3 | 245.7 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233 | 230.4 | 231.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22 | 1 | 47 | 132710.7 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-11-29 18:25 | Normal | 195.1 | 199 | 196.7 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 49.3 | 132710.7 | 9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0