## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:56 | Fault | 485.6 | 497.3 | 496.9 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:01 | Fault | 510.2 | 522.4 | 541.5 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:06 | Fault | 528.9 | 541.2 | 567.9 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:11 | Fault | 532.5 | 544.3 | 571.7 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:16 | Fault | 543.8 | 556 | 584.7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:21 | Fault | 556.4 | 568.9 | 599.5 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:26 | Fault | 563.6 | 576.3 | 608 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:31 | Fault | 565.7 | 578.4 | 610.2 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:36 | Fault | 566.1 | 578.9 | 610.2 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:41 | Fault | 567.6 | 580.5 | 612.5 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:46 | Fault | 563.8 | 576.9 | 610.6 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:51 | Fault | 572.1 | 588.2 | 625.2 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:56 | Fault | 580.6 | 592.9 | 626.3 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:01 | Fault | 589.5 | 601.9 | 636.7 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:06 | Fault | 579.6 | 593.3 | 629.7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:11 | Fault | 574 | 585.6 | 620.8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:16 | Fault | 580.5 | 593.3 | 628.3 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:21 | Fault | 582.9 | 594.7 | 628.4 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:26 | Fault | 587.1 | 602.5 | 637.9 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:31 | Fault | 585.8 | 599.6 | 633.8 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:36 | Fault | 588.4 | 604.5 | 638.2 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:41 | Fault | 582.7 | 597.1 | 633.5 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:46 | Fault | 586.5 | 604.4 | 640.7 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:51 | Fault | 592.9 | 611.8 | 646.3 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:56 | Fault | 590 | 608.5 | 640.7 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:01 | Fault | 590.4 | 610.5 | 643.1 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:06 | Fault | 593.6 | 614.7 | 645.3 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:11 | Fault | 592.2 | 613 | 642.8 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:16 | Fault | 591.7 | 612 | 641.7 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:21 | Fault | 590.2 | 609.3 | 638.6 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:26 | Fault | 590.1 | 608.4 | 637.6 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:31 | Fault | 586.6 | 604.7 | 633.7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:36 | Fault | 588.8 | 605.4 | 633.1 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:41 | Fault | 585 | 603.6 | 631.7 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:46 | Fault | 573.1 | 585.5 | 612.6 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:51 | Fault | 592.7 | 609.9 | 637 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:56 | Fault | 588.7 | 607.1 | 634.1 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:01 | Fault | 585.8 | 602.8 | 630 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:06 | Fault | 587.7 | 603.2 | 629.2 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:11 | Fault | 584.1 | 600.5 | 627.4 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:16 | Fault | 577.3 | 578.5 | 610.7 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:21 | Fault | 584.5 | 599.8 | 625.6 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:26 | Fault | 578.4 | 601.4 | 627.9 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:31 | Fault | 561 | 573.9 | 603.2 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:36 | Fault | 576.4 | 588 | 616.9 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:41 | Fault | 573.3 | 586.4 | 614.7 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:46 | Fault | 579.5 | 592.9 | 621.2 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:51 | Fault | 577.8 | 595 | 620.5 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:56 | Fault | 589.5 | 609.5 | 634.3 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:01 | Fault | 569 | 584.9 | 610.9 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:06 | Fault | 570.4 | 586.1 | 611.9 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:11 | Fault | 603.3 | 625.6 | 649.9 | 648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:16 | Fault | 598.6 | 614.7 | 639.2 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:21 | Fault | 588.9 | 606.4 | 630.4 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:26 | Fault | 560 | 572.6 | 598.4 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:31 | Fault | 573.8 | 587.2 | 613.7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:36 | Fault | 557.6 | 570.4 | 598.1 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:41 | Fault | 590.3 | 606.4 | 631.1 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:46 | Fault | 589.1 | 606.5 | 631.4 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:51 | Fault | 573.9 | 593.3 | 618.9 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:56 | Fault | 582.2 | 602.8 | 626.9 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:01 | Fault | 577.7 | 605.8 | 632.4 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:06 | Fault | 563.9 | 586.8 | 618.7 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:11 | Fault | 552.7 | 569.1 | 601.1 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:16 | Fault | 559.4 | 574.3 | 602 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:21 | Fault | 565.5 | 579.3 | 606.7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:26 | Fault | 572.9 | 585.4 | 614 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:31 | Fault | 593.9 | 613.1 | 638.1 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:36 | Fault | 552.1 | 566.2 | 593.2 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:41 | Fault | 563.7 | 576.6 | 602.9 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:46 | Fault | 573.9 | 586.6 | 615.1 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:51 | Fault | 571 | 587.3 | 613.2 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:56 | Fault | 584.7 | 601.5 | 622.4 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:01 | Fault | 573.6 | 588.8 | 611.5 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:06 | Fault | 581.1 | 570.6 | 594.9 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:11 | Fault | 565.6 | 589.5 | 612.6 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:16 | Fault | 543.6 | 552.7 | 578.8 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:21 | Fault | 564 | 584.4 | 614.3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:26 | Fault | 581.9 | 604.1 | 627.9 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:31 | Fault | 563.1 | 572.6 | 597.4 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:36 | Fault | 553.1 | 563.9 | 589.7 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:41 | Fault | 574.7 | 596.6 | 619 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:46 | Fault | 559.2 | 569.8 | 594.8 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:51 | Fault | 582.7 | 596.2 | 622 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:56 | Fault | 564.4 | 579.4 | 605.7 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:01 | Fault | 576.8 | 589.6 | 616.7 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:06 | Fault | 591.4 | 610.7 | 634.5 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:11 | Fault | 563.6 | 566.4 | 592.3 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:16 | Fault | 567.5 | 583.7 | 607.8 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:21 | Fault | 541.3 | 551.3 | 576 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:26 | Fault | 581.9 | 600.4 | 623.6 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:31 | Fault | 577 | 594.1 | 616.3 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:36 | Fault | 568.3 | 583.4 | 603.6 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:41 | Fault | 578.3 | 594.7 | 616.1 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:46 | Fault | 570.1 | 583.7 | 606 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:51 | Fault | 564.6 | 578.3 | 600 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:56 | Fault | 559.8 | 575.5 | 595.9 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:01 | Fault | 560.4 | 576.1 | 598.3 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:06 | Fault | 564.3 | 578.3 | 599.1 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:11 | Fault | 531.8 | 539.6 | 564.5 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:16 | Fault | 534.5 | 556.1 | 582.3 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:21 | Fault | 563.6 | 579.1 | 601.3 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:26 | Fault | 565.9 | 580.3 | 602.9 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:31 | Fault | 542.6 | 553 | 577.1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:36 | Fault | 563.1 | 573.7 | 599.6 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:41 | Fault | 557.1 | 568.1 | 594.6 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:46 | Fault | 575.6 | 592.1 | 615.2 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:51 | Fault | 569.1 | 583.8 | 606.9 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:56 | Fault | 558.7 | 559.9 | 591.8 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:01 | Fault | 568.4 | 582.4 | 605.3 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:06 | Fault | 552.8 | 563.6 | 589.7 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:11 | Fault | 586.4 | 603.2 | 627.1 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:16 | Fault | 581.7 | 598.8 | 621.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:21 | Fault | 580.7 | 596.2 | 619.3 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:26 | Fault | 573.4 | 588.6 | 612.3 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:31 | Fault | 570.7 | 585.3 | 609 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:36 | Fault | 535.5 | 545 | 573.8 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:41 | Fault | 566.6 | 571.3 | 599.9 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:46 | Fault | 579.5 | 593.3 | 618.4 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:51 | Fault | 579.2 | 592.3 | 618.5 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:56 | Fault | 567.4 | 573 | 596.7 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:01 | Fault | 580.4 | 594.9 | 621.4 | 626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:06 | Fault | 572.8 | 589.8 | 611.8 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:11 | Fault | 555 | 569.7 | 601.5 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:16 | Fault | 579.1 | 593.8 | 619.5 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:21 | Fault | 575.6 | 589.8 | 616.7 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:26 | Fault | 572.8 | 586.7 | 612.3 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:31 | Fault | 576.2 | 589 | 613.3 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:36 | Fault | 575.2 | 587.9 | 613.7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:41 | Fault | 574.9 | 586 | 613.5 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:46 | Fault | 575.3 | 586.3 | 613.2 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:51 | Fault | 577 | 585.4 | 614 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:56 | Fault | 578.6 | 585.2 | 614.5 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:01 | Fault | 575.8 | 583.1 | 613.1 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:06 | Fault | 548.2 | 556.6 | 586.5 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:11 | Fault | 579.5 | 586.5 | 615.8 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:16 | Fault | 577.2 | 581.3 | 613.2 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:21 | Fault | 576.7 | 581.3 | 612.2 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:26 | Fault | 575.2 | 581.5 | 611.1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:31 | Fault | 571.6 | 577.7 | 607.2 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:36 | Fault | 571.3 | 575.9 | 604.6 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:41 | Fault | 568.7 | 572.8 | 602 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:46 | Fault | 565.7 | 569.5 | 597.8 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:51 | Fault | 564 | 566.7 | 593.4 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:56 | Fault | 562 | 564.6 | 590.7 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:01 | Fault | 557.9 | 561.2 | 588 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:06 | Fault | 555.6 | 560.3 | 587.4 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:11 | Fault | 548.6 | 557.2 | 584.8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:16 | Fault | 543.3 | 553.9 | 582 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:21 | Fault | 540.8 | 548.8 | 580.2 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:26 | Fault | 538.1 | 546.9 | 578.9 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:31 | Fault | 534.7 | 543.4 | 574.6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:36 | Fault | 527.8 | 536.9 | 566.2 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:41 | Fault | 520.3 | 529.6 | 556.3 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:46 | Fault | 512.4 | 521.7 | 545.7 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:51 | Fault | 504 | 513.7 | 534.2 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:56 | Fault | 494 | 504.1 | 518.3 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 18:01 | Fault | 454.8 | 455.1 | 454.6 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 134378.5 | 9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0